## Сводный лист
[5 empty] | Общая: | По факту: | Рентабельность Р: | Рентабельность %:
[5 empty] | СКС | 187593.3754 | 102020.6246 | 35.2264
[5 empty] | ВН | 69193.7211 | 82725.2789 | 54.4535
[5 empty] | СКУД | 87598.0595 | 57154.1467 | 39.4841
[5 empty] | СФЗ | 124130 | 44580 | 26.424
[5 empty] | Итого: | 468515.156 | 789505.0502 | 37.9446
№ п/п | Подсистема | Сумма, оборудование и материалы, руб. | Сумма, монтажные работы, руб. | Итого, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Структурированная кабельная система | 183509 | 106105 | 289614 | Материалы | По факту: | Рентабельность Р: | Рентабельность %:
2 | Система видеонаблюдения | 45529 | 106390 | 151919 | СКС | 148593.3754 | 34915.6246 | 19.0267
3 | Система контроля и управления доступом | 86032.2062 | 58720 | 144752.2062 | ВН | 34193.7211 | 11335.2789 | 24.8968
4 | Система фонового звучания | 146160 | 22550 | 168710 | СКУД | 67598.0595 | 18434.1467 | 21.427
5 | Видеокамеры (оборудование) | 503025 | 0 | 503025 | СФЗ | 119130 | 27030 | 18.4934
| Итого: | 964255.2062 | 293765 | 1258020.2062 | Видеокамеры | 412312.5 | 90712.5 | 18.0334
[5 empty] | Итого: | 369515.156 | 594740.0502 | 61.6787
[5 empty] | Работы | По факту: | Рентабельность Р: | Рентабельность %:
[5 empty] | СКС | 39000 | 67105 | 63.244
[5 empty] | ВН | 35000 | 71390 | 67.1022
[5 empty] | СКУД | 20000 | 38720 | 65.9401
[5 empty] | СФЗ | 5000 | 17550 | 77.8271
[5 empty] | Итого: | 99000 | 194765 | 66.2996

## СКС
[8 empty] | ЦБ | ЦБ+3%
[7 empty] | 2015-04-29 | 52.3041 | 53.8732
№ | Каталожный номер | наименование | цена | кол-во | ед. | сумма |  | Наценка | Вход $ | Вход Р. | Сумма вход Р. | Цена продажа Р.
Материалы. Стойки
1 | TWFS-2266-SR-RAL9004 | Hyperline TWFS-2266-SR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 22U, 1086x600х600мм, металлическая передняя дверь с замком, две боковые панели, цвет черный (RAL 9004) (разобранный) | 11897 | 1 | шт. | 11897 |  | 1.22 | 181 | 9751.0534 | 9751.0534 | 11897
2 | CNS-M6-12 | Hyperline CNS-M6-12 Комплект винт M6, квадратная гайка, шайба (12 мм) | 10 | 200 | шт. | 2000 |  | 1.22 | 0.14 | 7.5423 | 1508.4502 | 10
3 | SHT19-9SH-2.5IEC | Hyperline SHT19-9SH-2.5IEC Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 9 розеток, 10 A, шнур IEC 320 C14 2.5м | 2011 | 1 | шт. | 2011 |  | 1.22 | 30.59 | 1647.9819 | 1647.9819 | 2011
4 |  | Кабель ВВГнг-LS 3x1.5 плоский ГОСТ | 29 | 20 | м. | 580 |  | 1.22 |  | 23.6 | 472 | 29
сумма: | [5 empty] | 16488
Материалы. Оптические компоненты
1 | КСу-24-1U 1-КУ | КСу-24-1U 1-КУ Бокс оптический 19", со сплайс пластиной, без модулей, без лицевых панелей (требуется 3 шт), без пигтейлов и проходных адаптеров (432x210x44 мм), серый | 872 | 1 | шт. | 872 |  | 1.22 | 13.26 | 714.3589 | 714.3589 | 872
2 | FO-WBX-4UN-MK | Бокс оптический настенный на 4 порта (SC, duplex LC, ST, FC) с держателем для 8 КДЗС, фиксатор центрального силового элемента, держатель оболочки кабеля (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 1051 | 1 | шт. | 1051 |  | 1.22 | 15.98 | 860.8941 | 860.8941 | 1051
3 |  | КСу Лицевая панель (модуль) для установки 8-SC(DLC), серая | 31 | 1 | шт. | 31 |  | 1.22 | 0.47 | 25.3204 | 25.3204 | 31
4 |  | Ксу Лицевая панель (модуль) заглушка, серая | 31 | 2 | шт. | 62 |  | 1.22 | 0.47 | 25.3204 | 50.6408 | 31
5 | SC-SC-SM | Hyperline SC-SC-SM Проходной адаптер SC-SC, SM (для одномодового кабеля), simplex, (синий) | 145 | 8 | шт. | 1160 |  | 1.22 | 2.2 | 118.5211 | 948.1687 | 145
6 | FO-STUB-SSC | Hyperline FO-STUB-SSC Заглушка отверстия под адаптер simplex SC | 10 | 4 | шт. | 40 |  | 1.22 | 0.15 | 8.081 | 32.3239 | 10
7 | FPT9-9-SC-UPC-1M | Hyperline FPT-B9-9-SC/UR-1M-LSZH-YL (FPT9-9-SC-UPC-1M) Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), SC/UPC, 1 м, LSZH | 123 | 8 | шт. | 984 |  | 1.22 | 1.86 | 100.2042 | 801.6336 | 123
8 | FO-FFSPS-40 | Hyperline FO-FFSPS-40 Комплект деталей для защиты места сварки, КДЗС (40 мм) | 8 | 8 | шт. | 64 |  | 1.22 | 0.11 | 5.9261 | 47.4084 | 8
9 | FC-9-LC-SC-UPC-3M | Hyperline FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-3M-LSZH-YL (FC-9-LC-SC-UPC-3M) Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 3 м | 583 | 4 | шт. | 2332 |  | 1.22 | 8.87 | 477.8555 | 1911.422 | 583
10 | FO-D-IN-9-4-FRPVC | Hyperline FO-DT-IN-9-4-PVC-YL (FO-D-IN-9-4-FRPVC) Кабель волоконно-оптический 9/125 (OS2) одномодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), для внутренней прокладки, PVC, -25°C - +75°C, желтый | 47 | 120 | м. | 5640 |  | 1.22 | 0.71 | 38.25 | 4589.9986 | 47
сумма: | [5 empty] | 12236
Материалы. Пассивные компоненты
1 | UTP4-C5E-SOLID-GY-305 | Hyperline UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY-305 (UTP4-C5E-SOLID-GY-305) (305 м) Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), PVC, -20°C – +75°C, серый - гарантия: 15 лет компонентная; 25 лет системная | 4800 | 8 | шт. | 38400 |  | 1.22 | 73.03 | 3934.3615 | 31474.8918 | 4800
2 | PP2-19-24-8P8C-C5e-110D | Hyperline PP2-19-24-8P8C-C5e-110D Патч-панель 19", 1U, 24 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC | 1497 | 4 | шт. | 5988 |  | 1.22 | 22.77 | 1226.6933 | 4906.7732 | 1497
3 | CM-1U-PL | Hyperline CM-1U-PL Кабельный организатор с пластиковыми кольцами, 19", 1U | 315 | 6 | шт. | 1890 |  | 1.22 | 4.79 | 258.0527 | 1548.3164 | 315
4 | PC-LPM-UTP-RJ45-REV-RJ45-C5e-1M-GY | Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-REV-RJ45-C5e-1M-GY Реверсивный Патч-корд U/UTP, Cat.5e, 1 м, серый | 58 | 56 | шт. | 3248 |  | 1.22 | 0.87 | 46.8697 | 2624.7034 | 58
5 | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-GY | Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-GY Патч-корд U/UTP, Cat.5е, 3 м, серый | 120 | 56 | шт. | 6720 |  | 1.22 | 1.82 | 98.0493 | 5490.7589 | 120
6 | SIP2-1K-M45-22.5 | Hyperline SIP2-1K-M45-22.5 Вставка 45x22,5 (аналог Mosaic) для 1 модуля формата Keystone Jack, со шторкой | 35 | 46 | шт. | 1610 |  | 1.22 | 0.53 | 28.5528 | 1313.4292 | 35
7 | KJ2-8P8C-C5e-90-GY | Hyperline KJ2-8P8C-C5e-90-GY Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, Dual IDC, серая | 51 | 46 | шт. | 2346 |  | 1.22 | 0.77 | 41.4824 | 1908.1896 | 51
8 | 770239 | Розетка информационная Valena, 5e, UTP, 2xRJ-45, кат. 5е, цвет алюминий | 835 | 3 | шт. | 2505 |  | 1.22 |  | 683.94 | 2051.82 | 835
9 | 770151 | Рамка Valena 1 пост, алюминий | 171 | 3 | шт. | 513 |  | 1.22 |  | 139.56 | 418.68 | 171
10 | 30033 | Кабель-канал с перегородкой 75х20 | 307 | 38 | м. | 11666 |  | 1.22 |  | 251.166 | 9544.308 | 307 | 75
11 | 33609 | Накладка на стык 75х20, белая | 57 | 38 | шт. | 2166 |  | 1.22 |  | 46.284 | 1758.792 | 57
12 | 30300 | Заглушка торцевая для короба 75х20 | 85 | 13 | шт. | 1105 |  | 1.22 |  | 69.648 | 905.424 | 85
13 | 30303 | Угол плоский переменный для мини-канала 75х20 | 342 | 4 | шт. | 1368 |  | 1.22 |  | 279.774 | 1119.096 | 342
14 | 30226 | Ответвление Т-образное в 3-х плоскостях, 60х20/16, 75x20 мм | 731 | 2 | шт. | 1462 |  | 1.22 |  | 598.884 | 1197.768 | 731
15 | 30301 | Угол внутренний для короба 75х20 | 217 | 1 | шт. | 217 |  | 1.22 |  | 177.192 | 177.192 | 217
16 | 30378 | Суппорт Mosaic для кабель-канала 75х20 на 2 модуля | 216 | 17 | шт. | 3672 |  | 1.22 |  | 176.754 | 3004.818 | 216
17 | 80051 | Batibox Коробка для сухих перегородок 1-местная, глубиной 50 мм | 95 | 1 | шт. | 95 |  | 1.22 |  | 77.394 | 77.394 | 95
18 | 80052 | Batibox Коробка для сухих перегородок 2-местная, глубина 50 мм | 230 | 1 | шт. | 230 |  | 1.22 |  | 188.256 | 188.256 | 230
19 | 89630 | Коробка встраиваемая для напольных коробок на 10/12 модулей, для заливки в бетон | 3293 | 5 | шт. | 16465 |  | 1.22 |  | 2698.89 | 13494.45 | 3293
20 | 89620 | Коробка напольная неукомплектованная на 10 модулей, вертикальная, глубиной 65 мм, с крышкой из стали, серая | 7659 | 5 | шт. | 38295 |  | 1.22 |  | 6277.812 | 31389.06 | 7659
сумма: | [5 empty] | 139961
Крепёж, расходники, трассы
1 |  | 91925 Труба гибкая гофрированная 25 мм из самозатухающего ПВХ-пластиката, лёгкая со стальной протяжкой, цвет серый (RAL 7035), от -5C до +60С | 10 | 600 | м. | 6000 |  | 1.22 |  | 7.7 | 4620 | 10
2 |  | Держатель - клипса для труб д.25мм (250) | 2 | 600 | м. | 1200 |  | 1.22 |  | 1 | 600 | 2
3 |  | Диаметр 25мм. Труба жесткая, ПВХ, легкая, цвет серый (RAL 7035)L=2м | 16 | 24 | м. | 384 |  | 1.22 |  | 12.4 | 297.6 | 16
4 |  | Маркировка LM 34/18 WS для UTP 4pr. самоламинир., бел полиэстер | 4 | 60 | шт. | 240 |  | 2 |  | 2 | 120 | 4
5 |  | Дополнительный крепеж (стяжки, саморезы и пр.) | 7000 | 1 | компл. | 7000 |  | 1.5 |  | 5000 | 5000 | 7500
сумма: | [5 empty] | 14824
общая сумма за оборудование и материалы | [5 empty] | 183509 |  | Затраты по факту: |  |  | 148593.3754
№ | наименование | цена |  | кол-во | ед. | сумма
Работы. Стойки
1 |  | Монтаж и сборка телекоммуникационной шкафа 22U | 2200 | 1 | шт. | 2200
2 |  | Монтаж пассивного сетевого оборудования за 1U | 45 | 10 | шт. | 450
3 |  | Заземление стойки | 600 | 1 | шт. | 600
сумма: | [5 empty] | 3250
Работы. Оптика
1 |  | Сборка и монтаж оптических боксов | 1200 | 2 | шт. | 2400
2 |  | Укладка оптических кабелей в подготовленные трассы на высоте более 3 м. | 90 | 120 | м. | 10800 |  | 35 | 4200
3 |  | Сварка оптического волокна | 750 | 8 | шт. | 6000 |  |  | 2000
сумма: | [5 empty] | 19200
Работы. Кабельные работы СКС
1 |  | Штробление пола под монтаж лючка | 380 | 15 | м. | 5700 |  | 100 | 1500
2 |  | Монтаж закладных ПНД труб | 25 | 24 | м. | 600
3 |  | Подготовка кабеля за 1 м (размотка, маркировка, отмерение длины, нарезка) | 2.5 | 2440 | м. | 6100
4 |  | Укладка кабелей кат 5е в гофре/металлорукаве на стяжки | 14 | 2440 | м. | 34160
5 |  | Монтаж суппорта | 45 | 17 | шт. | 765
6 |  | Монтаж подстаканника в гипсокартонную перегородку | 20 | 2 | шт. | 40
7 |  | Кроссировка розеток RJ45 за порт | 45 | 56 | шт. | 2520
8 |  | Кроссировка патч/кросс панелей за порт | 55 | 64 | шт. | 3520
9 |  | Маркировка кабелей, патч панелей, розеток за порт | 20 | 64 | шт. | 1280 |  | 400 | 25600
10 |  | Тестирование кабельной системы кат.5е (Fluke DSP). Протоколы измерений. | 60 | 64 | шт. | 3840
11 |  | Сверление, пробивка проходных отверстий диаметром более 50 мм | 1250 | 3 | шт. | 3750
12 |  | Сверление, пробивка проходных отверстий диаметром до 50 мм | 150 | 5 | шт. | 750
13 |  | Монтаж кабельного канала | 65 | 38 | м. | 2470 |  | 25 | 950
14 |  | Монтаж аксессуаров на кабельный канал | 20 | 58 | шт. | 1160
15 |  | Монтаж напольных люков в бетонный пол | 2800 | 5 | шт. | 14000 |  | 1000 | 5000
16 |  | Транспортные и накладные расходы | 3000 | 1 | компл. | 3000
сумма: | [5 empty] | 83655
Общая сумма за работы: | [5 empty] | 106105
Итого с учетом работ, оборудования и материалов | [5 empty] | 289614
В том числе НДС 18% | [5 empty] | 44178.4068

## Монтаж ВН
[8 empty] | ЦБ | ЦБ+3%
[7 empty] | 2015-04-29 | 52.3041 | 53.8732
№ | Каталожный номер | наименование | цена | кол-во | ед. | сумма |  | Наценка | Вход $ | Вход Р. | Сумма вход Р. | Цена продажа Р.
Оборудование и материалы
3 | UTP4-C5E-SOLID-BK-305 | Hyperline UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-BK-305 (UTP4-C5E-SOLID-BK-305) (305 м) Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), PVC, -20°C – +75°C, черный - гарантия: 15 лет компонентная; 25 лет системная | 4800 | 5 | шт. | 24000 |  | 1.22 | 73.03 | 3934.3615 | 19671.8074 | 4800
4 | COAX-RG6-10 | Hyperline COAX-RG6-100 Кабель коаксиальный RG-6, 75 Ом (ТВ, SAT, CATV), жила - 18 AWG (1.02 mm, омедненная сталь), PVC, черный (бухта 100 м) | 1689 | 2 | шт. | 3378 |  | 1.22 | 25.69 | 1384.0031 | 2768.0062 | 1689
5 | PP2-19-24-8P8C-C5e-110D | Hyperline PP2-19-24-8P8C-C5e-110D Патч-панель 19", 1U, 24 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC | 1497 | 1 | шт. | 1497 |  | 1.22 | 22.77 | 1226.6933 | 1226.6933 | 1497
6 | CM-1U-PL | Hyperline CM-1U-PL Кабельный организатор с пластиковыми кольцами, 19", 1U | 315 | 1 | шт. | 315 |  | 1.22 | 4.79 | 258.0527 | 258.0527 | 315
7 | PC-LPM-UTP-RJ45-REV-RJ45-C5e-1M-GY | Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-REV-RJ45-C5e-1M-GY Реверсивный Патч-корд U/UTP, Cat.5e, 1 м, серый | 58 | 25 | шт. | 1450 |  | 1.22 | 0.87 | 46.8697 | 1171.7426 | 58
сумма: | [5 empty] | 30640
Крепёж и расходники
1 | PLUG-8P8C-U-C5-100 | Hyperline PLUG-8P8C-U-C5-100 Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) (100 шт) | 644 | 1 | шт. | 644 |  | 1.22 | 9.79 | 527.4189 | 527.4189 | 644
2 |  | 91920 Труба гибкая гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ-пластиката, лёгкая со стальной протяжкой, цвет серый (RAL 7035), от -5C до +60С | 8 | 800 | м. | 6400 |  | 1.22 |  | 6 | 4800 | 8
3 |  | Держатель - клипса для труб д.20мм (250) | 2 | 800 | шт. | 1600 |  | 1.22 |  | 1 | 800 | 2
4 |  | Коробка распределительная 85x85x40 квадратная 6 вводов IP54 о/п | 45 | 25 | шт. | 1125 |  | 1.22 |  | 36.4 | 910 | 45
5 |  | Маркировка LM 34/18 WS для UTP 4pr. самоламинир., бел полиэстер | 4 | 30 | шт. | 120 |  | 2 |  | 2 | 60 | 4
6 |  | Расходные материалы, крепеж | 5000 | 1 | компл. | 5000 |  | 2.5 |  | 2000 | 2000 | 5000
сумма: | [5 empty] | 14889 |  | Затраты по факту: |  |  | 34193.7211
общая сумма за оборудование и материалы | [5 empty] | 45529
№ | наименование | цена |  | кол-во | ед. | сумма
Работы. Кабельные работы
1 |  | Укладка кабелей ВН на стяжки | 19 | 1525 | м. | 28975
2 |  | Укладка коаксиального кабеля на стяжки | 22 | 200 | м. | 4400
3 |  | Монтаж распределительных коробок системы видеонаблюдения | 175 | 25 | шт. | 4375
5 |  | Тестирование кабельных соединений | 60 | 25 | шт. | 1500
6 |  | Маркировка за кабель | 20 | 30 | шт. | 600
7 |  | Монтаж пассивного сетевого оборудования за 1U | 45 | 2 | шт. | 90
сумма: | [5 empty] | 39940
Работы. Монтаж видеокамер
1 |  | Кроссировка разъема RJ-45 | 45 | 25 | шт. | 1125 |  | 1200 | 30000
2 |  | Кроссировка патч/кросс панелей за порт | 55 | 25 | шт. | 1375 |  |  | 5000
3 |  | Монтаж, сборка и настройка внутренней IP видеокамеры | 2100 | 18 | шт. | 37800
4 |  | Монтаж, сборка и настройка уличной IP видеокамеры | 2450 | 7 | шт. | 17150
сумма: | [5 empty] | 57450
Работы. Подключение и настройка оборудования
1 |  | Пуско-наладка системы | 9000 | 1 | шт. | 9000
сумма: | [5 empty] | 9000
Общая сумма за работы: | [5 empty] | 106390
Итого с учетом работ, оборудования и материалов | [5 empty] | 151919
В том числе НДС 18% | [5 empty] | 23174.0847

## СКУД
[8 empty] | ЦБ | ЦБ+3%
[7 empty] | 2015-04-29 | 52.3041 | 53.8732
№ | Каталожный номер | наименование | цена | кол-во | ед. | сумма |  | Наценка | Вход $ | Вход Р. | Сумма вход Р. | Цена продажа Р.
Оборудование СКУД
5 | С2000-2 | Контроллер доступа на два считывателя. Интерфейс Touch Memory или Виганд. Объем памяти - 32768 пользователей. Два охранных шлейфа и два выходных реле. | 3292.2212 | 5 | шт. | 16461.1062 |  | 1.22 |  | 2698.542 | 13492.71 | 3292.2212
7 | Matrix III EH | Бесконтактный считыватель proxi-карт EM-marine/HID, выход Wiegand26/TM | 1599.42 | 10 | шт. | 15994.2 |  | 1.22 |  | 1311 | 13110 | 1599.42
11 | AL-350FB-02 | Замок AL-350FB-02 влагозащищённый электромагнитный. Удерживающее усилие 350 кГс. | 3788.1 | 5 | шт. | 18940.5 |  | 1.22 |  | 3105 | 15525 | 3788.1
12 | MK-AL-350 | Монтажный комплект, в комплекте: монтажный уголковый кронштейн, декоративный кожух и элементы крепления | 1307.108 | 5 | шт. | 6535.54 |  | 1.22 |  | 1071.4 | 5357 | 1307.108
13 | ИО 102-20Б2П | Магнитоконтактный на размыкание, пласт. корпус малогабаритный | 173.972 | 5 | шт. | 869.86 |  | 1.22 |  | 142.6 | 713 | 173.972
14 | Рапан 40А | ББП 12 В, 4 А. Корпус под АКБ 7 Ач, защита АКБ | 1450 | 5 | шт. | 7250 |  | 1.22 |  | 900 | 4500 | 1098
15 |  | Аккумулятор 12В, 17Ач | 854 | 5 | шт. | 4270 |  | 1.22 |  | 700 | 3500 | 854
сумма: | [5 empty] | 70321.2062
Материалы. Кабели СКУД
1 | UTP4-C5E-SOLID-GN-305 | Hyperline UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-GN-305 (UTP4-C5E-SOLID-GN-305) (305 м) Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), PVC, -20°C – +75°C, зеленый - гарантия: 15 лет компонентная; 25 лет системная | 4800 | 1 | шт. | 4800 |  | 1.22 | 73.03 | 3934.3615 | 3934.3615 | 4800
2 |  | Кабель ВВГнг-LS 3x1.5 плоский | 29 | 40 | м. | 1160 |  | 1.22 |  | 23.6 | 944 | 29
3 |  | Провод ШВВП 2x0,75 | 12 | 100 | м. | 1200 |  | 1.22 |  | 8.6 | 860 | 11
сумма: | [5 empty] | 7160
Крепёж, расходники
1 |  | 91920 Труба гибкая гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ-пластиката, лёгкая со стальной протяжкой, цвет серый (RAL 7035), от -5C до +60С | 8 | 200 | м. | 1600 |  | 1.22 |  | 6 | 1200 | 8
2 |  | Держатель - клипса для труб д.20мм (250) | 2 | 200 | шт. | 400 |  | 1.22 |  | 1 | 200 | 2
3 |  | Коробка распределительная 85x85x40 квадратная 6 вводов IP54 о/п | 45 | 5 | шт. | 225 |  | 1.22 |  | 36.4 | 182 | 45
4 | 30008 | Кабель-канал пл.б/пер.20х12,5 | 51 | 26 | м. | 1326 |  | 1.22 |  | 41.538 | 1079.988 | 51
5 |  | Дополнительный крепёж | 5000 | 1 | шт. | 5000 |  | 1.6667 |  | 3000 | 3000 | 5000
сумма: | [5 empty] | 8551 |  | Затраты по факту: |  |  | 67598.0595
общая сумма за оборудование и материалы | [5 empty] | 86032.2062
№ | наименование | цена |  | кол-во | ед. | сумма
Работы. Монтаж оборудования
1 |  | Монтаж и расключка контроллера | 2600 | 5 | шт. | 13000
3 |  | Монтаж считывателя | 550 | 10 | шт. | 5500
4 |  | Монтаж электромагнитного замка | 2400 | 5 | шт. | 12000
5 |  | Монтаж извещателя | 350 | 5 | шт. | 1750
6 |  | Монтаж блока питания (установка и подключение аккумуляторов) | 850 | 5 | шт. | 4250
сумма: | [5 empty] | 36500
Работы. Кабельные работы
1 |  | Укладка кабелей СКУД на стяжки в гофре | 30 | 305 | м. | 9150
2 |  | Укладка силовых кабелей | 35 | 140 | м. | 4900
3 |  | Монтаж кабельного канала менее 70мм | 45 | 26 | м. | 1170
сумма: | [5 empty] | 15220
Работы. Подключение и настройка оборудования
1 |  | Пусконаладка системы СКУД | 7000 | 1 | шт. | 7000
сумма: | [5 empty] | 7000
Общая сумма за работы: | [5 empty] | 58720 |  | 11744
Итого с учетом работ, оборудования и материалов | [5 empty] | 144752.2062
В том числе НДС 18% | [5 empty] | 22080.845

## Звук Bose
[8 empty] | ЦБ | ЦБ+3%
[7 empty] | 2015-04-29 | 52.3041 | 53.8732
№ | Каталожный номер | наименование | цена | кол-во | ед. | сумма |  | Наценка | Вход $ | Вход Р. | Сумма вход Р. | Цена продажа Р.
Оборудование
1 | FreeSpace® DS16F flush-mount loudspeaker | Встраиваемая акустическая система. | 6990 | 6 | шт. | 41940 |  | 1.3 |  | 5320 | 31920 | 6916
2 | FreeSpace® DXA 2120 Mixer Amplifier 230V | Усилитель-микшер | 79990 | 1 | шт. | 79990 |  | 1.3 |  | 60800 | 60800 | 79040
3 | FreeSpace® 16 Tile Bridge | Крепежная пластина | 7990 | 1 | компл. | 7990 |  | 1.3 |  | 6080 | 6080 | 7904
сумма: | [5 empty] | 129920
Материалы
1 |  | Кабель акустический 2х2.5 кв.мм | 58 | 150 | м. | 8700 |  | 1.22 |  | 110 | 16500 | 134.2
2 |  | Провод ШВВП 2x0,75 | 12 | 50 | м. | 600 |  | 1.22 |  | 8.6 | 430 | 11
сумма: | [5 empty] | 8700
Крепеж и расходники
1 |  | 91920 Труба гибкая гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ-пластиката, лёгкая со стальной протяжкой, цвет серый (RAL 7035), от -5C до +60С | 8 | 200 | м. | 1600 |  | 1.22 |  | 6 | 1200 | 8
2 |  | Держатель - клипса для труб д.20мм (250) | 2 | 200 | шт. | 400 |  | 1.22 |  | 1 | 200 | 2
3 |  | Кабели коммутационные акустические | 135 | 4 | шт. | 540 |  |  |  |  | 0 | 0
4 |  | Дополнительный крепёж | 5000 | 1 | шт. | 5000 |  | 2.5 |  | 2000 | 2000 | 5000
сумма: | [5 empty] | 7540 |  | Затраты по факту: |  |  | 119130
общая сумма за оборудование и материалы | [5 empty] | 146160
№ | наименование | цена |  | кол-во | ед. | сумма
Работы. Кабельные работы
1 |  | Подготовка кабеля за 1 м (размотка, маркировка, отмерение длины, нарезка) | 2.5 | 200 | м. | 500 |  | 15 | 3000
2 |  | Укладка кабелей СФН в гофре на стяжки | 28 | 150 | м. | 4200
3 |  | Укладка силовых кабелей | 35 | 50 | м. | 1750
4 |  | Монтаж, подключение звуковых колонок потолочных на высоте более 3 метров | 1350 | 6 | шт. | 8100
5 |  | Монтаж, подключение микшера-усилителя | 2000 | 1 | шт. | 2000
6 |  | Пуско-наладка системы фонового звучания | 6000 | 1 | шт. | 6000
сумма: | [5 empty] | 22550
Общая сумма за работы: | [5 empty] | 22550
Итого с учетом работ, оборудования и материалов | [5 empty] | 168710
В том числе НДС 18% | [5 empty] | 25735.4237

## Видеокамеры
[8 empty] | ЦБ | ЦБ+3%
[7 empty] | 2015-04-29 | 52.3041 | 53.8732
Система видеонаблюдения
№ | Каталожный номер | наименование | цена | кол-во | ед. | сумма |  | Наценка | Вход $ | Вход Р. | Сумма вход Р. | Цена продажа Р.
Оборудование и материалы
1 | DS-2CD2632F-IS | DS-2CD2632F-IS — 3Мп Full HD 1080P, Уличная (от -40 до +60) IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 30 метров), DWDR, АРД, механический ИК фильтр, варифокальный объектив 2,8-12 мм, 0.07лк @ F1.2, 0 Люкс с ИК, DWDR, 3D DNR, видео H.264/MJPEG с разрешением 2048x1536-20к/с, 1920х1080-25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. | 20121 | 7 | шт. | 140847 |  | 1.22 |  | 16492.5 | 115447.5 | 20121
2 | DS-2CD2732F-IS | DS-2CD2732F-IS — 3Мп Full HD 1080P, Купольная вандалозащищенная IP-камера, уличная (от -40 до +60), день/ночь с ИК-подсветкой (до 30 метров), DWDR, АРД, механический ИК фильтр, варифокальный объектив 2,8-12 мм, 0.07лк @ F1.2, 0 Люкс с ИК, 3D DNR, видео H.264/MJPEG с разрешением 2048x1536-20к/с, 1920х1080-25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. | 20121 | 18 | шт. | 362178 |  | 1.22 |  | 16492.5 | 296865 | 20121
Итого за оборудование: | [5 empty] | 503025 |  | Затраты по факту: |  |  | 412312.5
В том числе НДС 18% | [5 empty] | 76732.6271