## Пример
1. | № Блока | Техническое обслуживание шкафов защит 1Т, 2Т, 3Т, ТСН-1, ТСН-2, Т-10 на базе микропроцессорных устройств RET 670 производства фирмы ABB: | Кол-во единиц
1.1. | Блок №1 | Шкаф защит 1Т:
1.1.1. | Блок №1 | Терминал ABB RET 670 | 2
| Блок №1 | со следующим перечнем защит и автоматики:
| Блок №1 | Дифференциальная защита трансформатора (ANSI 87);
| Блок №1 | Резервная максимальная токовая защита со стороны ВН (ANSI 51T);
| Блок №1 | Токовая защита нулевой последовательности (ANSI 51N);
| Блок №1 | Защита от замыкания на землю на ошиновке НН (ANSI 59N);
| Блок №1 | Контроль тока стороны 15,75 (Перегрузка);
| Блок №1 | Устройство резервирования при отказе выключателя (ANSI 50BF);
| Блок №1 | Газовая защита трансформатора (ANSI 63);
| Блок №1 | Технологические защиты трансформатора (термометры, газоанали-затор, реле изменения скорости давления масла);
| Блок №1 | Автоматика обдува трансформатора.
1.1.2. | Блок №1 | Техническое обслуживание вторичного оборудования шкафа защит 1Т
| Блок №1 | со следующим перечнем оборудования:
| Блок №1 | Промежуточных реле: | 6
| Блок №1 | Реле напряжения: | 2
| Блок №1 | Автоматические выключатели: | 8
| Блок №1 | Устройство контроля изоляции (Экра Д3101А): | 4
1.1.3. | Блок №1 | Проверка АСУ ЭТО ОУТ 1Т:
| Блок №1 | сигналы ТС и ТИ | 48
1.2. | Блок №1 | Шкаф защит ТСН-1:
1.2.1. | Блок №1 | Терминал ABB RET 670 | 2
| Блок №1 | со следующим перечнем защит и автоматики:
| Блок №1 | Дифференциальная защита трансформатора (ANSI 87);
| Блок №1 | Дистанционная защита (ANSI2);
| Блок №1 | Максимальная токовая защита (блокировка ДЗ) (ANSI 51-3);
| Блок №1 | Защита от перегрузки НН-1, НН-2 (ANSI 51-1, 51-2);
| Блок №1 | Устройство резервирования при отказе выключателя (ANSI 50BF);
| Блок №1 | Газовая защита трансформатора (ANSI 63);
| Блок №1 | Газовая защита трансформатора РПН (ANSI 63);
| Блок №1 | Технологические защиты (термометры, газоанали-затор, реле изменения скорости давления масла);
| Блок №1 | Автоматика обдува трансформатора.
1.2.2. | Блок №1 | Техническое обслуживание вторичного оборудования шкафа защит ТСН-1
| Блок №1 | со следующим перечнем оборудования:
| Блок №1 | Промежуточных реле: | 6
| Блок №1 | Реле напряжения: | 2
| Блок №1 | Автоматические выключатели: | 8
| Блок №1 | Устройство контроля изоляции (Экра Д3101А): | 10
1.3. | Блок №1 | Проверка АСУ ЭТО ОУТ ТСН-1:
| Блок №1 | сигналы ТС и ТИ | 44
1.4. | Блок №1 | Шкаф АРН ТСН-1:
1.4.1. | Блок №1 | Регулятор Reg-da | 2
1.4.2. | Блок №1 | Техническое обслуживание вторичного оборудования АРН ТСН-1
| Блок №1 | со следующим перечнем оборудования:
| Блок №1 | Автоматические выключатели: | 2
1.5. | Блок №2 | Шкаф защит 2Т:
1.5.1. | Блок №2 | Терминал ABB RET 670 | 2
| Блок №2 | со следующим перечнем защит и автоматики:
| Блок №2 | Дифференциальная защита трансформатора (ANSI 87);
| Блок №2 | Резервная максимальная токовая защита со стороны ВН (ANSI 51T);
| Блок №2 | Токовая защита нулевой последовательности (ANSI 51N);
| Блок №2 | Защита от замыкания на землю на ошиновке НН (ANSI 59N);
| Блок №2 | Контроль тока стороны 15,75 (Перегрузка);
| Блок №2 | Устройство резервирования при отказе выключателя (ANSI 50BF);
| Блок №2 | Газовая защита трансформатора (ANSI 63);
| Блок №2 | Технологические защиты трансформатора (термометры, газоанали-затор, реле изменения скорости давления масла).
1.5.2. | Блок №2 | Техническое обслуживание вторичного оборудования шкафа защит 2Т
| Блок №2 | со следующим перечнем оборудования:
| Блок №2 | Промежуточных реле: | 6
| Блок №2 | Реле напряжения: | 2
| Блок №2 | Автоматические выключатели: | 8
| Блок №2 | Устройство контроля изоляции (Экра Д3101А): | 4
1.5.3. | Блок №2 | Проверка АСУ ЭТО ОУТ 2Т:
| Блок №2 | сигналы ТС и ТИ | 48
1.6. | Блок №2 | Шкаф защит ТСН-2:
1.6.1. | Блок №2 | Терминал ABB RET 670 | 2
| Блок №2 | со следующим перечнем защит и автоматики:
| Блок №2 | Дифференциальная защита трансформатора (ANSI 87);
| Блок №2 | Дистанционная защита (ANSI2);
| Блок №2 | Максимальная токовая защита (блокировка ДЗ) (ANSI 51-3);
| Блок №2 | Защита от перегрузки НН-1, НН-2 (ANSI 51-1, 51-2);
| Блок №2 | Устройство резервирования при отказе выключателя (ANSI 50BF);
| Блок №2 | Газовая защита трансформатора РПН (ANSI 63);
| Блок №2 | Газовая защита трансформатора (ANSI 63);
| Блок №2 | Технологические защиты трансформатора (термометры, газоанали-затор, реле изменения скорости давления масла);
| Блок №2 | Автоматика обдува трансформатора.
1.6.2. | Блок №2 | Техническое обслуживание вторичного оборудования шкафа защит ТСН-2
| Блок №2 | со следующим перечнем оборудования:
| Блок №2 | Промежуточных реле: | 6
| Блок №2 | Реле напряжения: | 2
| Блок №2 | Автоматические выключатели: | 8
| Блок №2 | Устройство контроля изоляции (Экра Д3101А): | 10
1.6.3. | Блок №2 | Проверка АСУ ЭТО ОУТ ТСН-2:
| Блок №2 | сигналы ТС и ТИ | 44
1.7. | Блок №2 | Шкаф АРН ТСН-2:
1.7.1. | Блок №2 | Регулятор Reg-da | 1
1.7.2. | Блок №2 | Техническое обслуживание вторичного оборудования АРН ТСН-2
| Блок №2 | со следующим перечнем оборудования:
| Блок №2 | Автоматические выключатели: | 1
1.8. | Блок №3 | Шкаф защит 3Т:
1.8.1. | Блок №3 | Терминал ABB RET 670 | 2
| Блок №3 | со следующим перечнем защит и автоматики:
| Блок №3 | Дифференциальная защита трансформатора (ANSI 87);
| Блок №3 | Резервная максимальная токовая защита со стороны ВН (ANSI 51T);
| Блок №3 | Токовая защита нулевой последовательности (ANSI 51N);
| Блок №3 | Защита от замыкания на землю на ошиновке НН (ANSI 59N);
| Блок №3 | Контроль тока стороны 15,75 (Перегрузка);
| Блок №3 | Устройство резервирования при отказе выключателя (ANSI 50BF);
| Блок №3 | Газовая защита трансформатора (ANSI 63);
| Блок №3 | Технологические защиты трансформатора (термометры, газоанали-затор, реле изменения скорости давления масла).
1.8.2. | Блок №3 | Техническое обслуживание вторичного оборудования шкафа защит 3Т
| Блок №3 | со следующим перечнем оборудования:
| Блок №3 | Промежуточных реле: | 6
| Блок №3 | Реле напряжения: | 2
| Блок №3 | Автоматические выключатели: | 8
| Блок №3 | Устройство контроля изоляции (Экра Д3101А): | 4
1.8.3. | Блок №3 | Проверка АСУ ЭТО ОУТ 3Т:
| Блок №3 | сигналы ТС и ТИ | 48
1.9. | Блок №3 | Шкаф защит Т-10:
1.9.1. | Блок №3 | Терминал ABB RET 670 | 2
| Блок №3 | со следующим перечнем защит и автоматики:
| Блок №3 | Дифференциальная защита трансформатора (ANSI 87);
| Блок №3 | Дистанционная защита (ANSI2);
| Блок №3 | Максимальная токовая защита (блокировка ДЗ) (ANSI 51-3);
| Блок №3 | Защита от перегрузки НН-1, НН-2 (ANSI 51-1, 51-2);
| Блок №3 | Устройство резервирования при отказе выключателя (ANSI 50BF);
| Блок №3 | Газовая защита трансформатора (ANSI 63);
| Блок №3 | Газовая защита трансформатора РПН (ANSI 63);
| Блок №3 | Технологические защиты трансформатора (термометры, газоанали-затор, реле изменения скорости давления масла);
| Блок №3 | Автоматика обдува трансформатора.
1.9.2. | Блок №3 | Техническое обслуживание вторичного оборудования шкафа защит Т-10
| Блок №3 | со следующим перечнем оборудования:
| Блок №3 | Промежуточных реле: | 6
| Блок №3 | Реле напряжения: | 2
| Блок №3 | Автоматические выключатели: | 8
| Блок №3 | Устройство контроля изоляции (Экра Д3101А): | 10
1.9.3. | Блок №3 | Проверка АСУ ЭТО ОУТ Т-10:
| Блок №3 | сигналы ТС и ТИ | 70
1.10. | Блок №3 | Шкаф АРН Т-10:
1.10.1. | Блок №3 | Регулятор Reg-da | 1
1.10.2. | Блок №3 | Техническое обслуживание вторичного оборудования АРН Т-10
| Блок №3 | со следующим перечнем оборудования:
| Блок №3 | Автоматические выключатели: | 1
2. |  | Техническое обслуживание вторичного оборудования ОУТ 1T, 2Т, 3Т, ТСН-1, ТСН-2, Т-10 | Кол-во
2.1. | Блок №1 | ОУТ 1Т, ТСН-1 (шкафы ЗН ЛР в ст. Л, ЗН ЛР в ст. Т, ЛР КВЛ 110 кВ, ШЗН, ШУОТ 1Т, ШУОТ ТСН-1, РПН ТСН-1, 1Т, ТСН-1) со следующим перечнем оборудования:
| Блок №1 | Трансформаторы тока: | 40
| Блок №1 | Трансформаторы напряжения: | 3
| Блок №1 | Промежуточных реле: | 37
| Блок №1 | Реле времени: | 5
| Блок №1 | Реле напряжения: | 10
| Блок №1 | Реле тока: | 3
| Блок №1 | Дифференциальный автоматический выключатель: | 1
| Блок №1 | Автоматические выключатели: | 34
2.2. | Блок №2 | ОУТ 2Т, ТСН-2 (шкафы ЗН ЛР в ст. Л, ЗН ЛР в ст. Т, ЛР КВЛ 110 кВ, ШЗН, ШУОТ 2Т, ШУОТ ТСН-2, РПН ТСН-2, 2Т, ТСН-2) со следующим перечнем оборудования:
| Блок №2 | Трансформаторы тока: | 40
| Блок №2 | Трансформаторы напряжения: | 3
| Блок №2 | Промежуточных реле: | 37
| Блок №2 | Реле времени: | 5
| Блок №2 | Реле напряжения: | 10
| Блок №2 | Реле тока: | 3
| Блок №2 | Дифференциальный автоматический выключатель: | 1
| Блок №2 | Автоматические выключатели: | 34
2.3. | Блок №3 | ОУТ 3Т (шкафы ЗН ЛР в ст. Л, ЗН ЛР в ст. Т, ЛР КВЛ 110 кВ, ШЗН, ШУОТ 3Т, 3Т, ) со следующим перечнем оборудования:
| Блок №3 | Трансформаторы тока: | 21
| Блок №3 | Трансформаторы напряжения: | 3
| Блок №3 | Промежуточных реле: | 26
| Блок №3 | Реле времени: | 2
| Блок №3 | Реле напряжения: | 3
| Блок №3 | Реле тока: | 3
| Блок №3 | Автоматические выключатели: | 33
2.4. | Блок №3 | ОУТ Т-10 (шкафы ЗН ЛР в ст. Л, ЗН ЛР в ст. Т, ЛР КВЛ 110 кВ, ШЗН, ШУОТ Т-10, РПН Т-10, Т-10) со следующим перечнем оборудования:
| Блок №3 | Трансформаторы тока: | 21
| Блок №3 | Трансформаторы напряжения: | 3
| Блок №3 | Промежуточных реле: | 26
| Блок №3 | Реле времени: | 2
| Блок №3 | Реле напряжения: | 3
| Блок №3 | Реле тока: | 3
| Блок №3 | Автоматические выключатели: | 33
|  | Итого: | Кол-во:
|  | Терминалов ABB RET 670: | 12
|  | Регулятор Reg-da | 4
|  | Промежуточных реле: | 162
|  | Реле напряжения: | 38
|  | Автоматические выключатели: | 186
|  | Устройство контроля изоляции (Экра Д3101А): | 42
|  | Реле времени: | 14
|  | Реле тока: | 12
|  | Дифференциальный автоматический выключатель: | 2
|  | Трансформаторы тока: | 122
|  | Трансформаторы напряжения: | 12
|  | Сигналы ТС и ТИ | 206