## Лист1
Storage Location | Site ID | Set Code | Material | Group | Product Code | Material Description | Packed quantity | Handling unit UoM | Serial number
K734 | 1940 | FA | 111000000339 | 1 | NFT30509/2 | Transient Voltage Surge Suppressor | 1 | ST | SA441719604
K734 | 1940 | FA | 111000000442 | 1 | CS71305.05 | N_4*Marathon M12V155FT 48V, 155Ah | 1 | ST | RAV6754
K734 | 1940 | FA | 111000000442 | 1 | CS71305.05 | N_4*Marathon M12V155FT 48V, 155Ah | 1 | ST | RAV6755
K734 | 1940 | FA | 111000000442 | 1 | CS71305.05 | N_4*Marathon M12V155FT 48V, 155Ah | 1 | ST | RAV6756
K734 | 1940 | FA | 111000000442 | 1 | CS71305.05 | N_4*Marathon M12V155FT 48V, 155Ah | 1 | ST | RAV6773
K734 | 1940 | FA | 111000000442 | 1 | CS71305.05 | N_4*Marathon M12V155FT 48V, 155Ah | 1 | ST | RAV6774
K734 | 1940 | FA | 111000000442 | 1 | CS71305.05 | N_4*Marathon M12V155FT 48V, 155Ah | 1 | ST | RAV6775
K734 | 1940 | FA | 111000000442 | 1 | CS71305.05 | N_4*Marathon M12V155FT 48V, 155Ah | 1 | ST | RAV6776
K734 | 1940 | FA | 111000000442 | 1 | CS71305.05 | N_4*Marathon M12V155FT 48V, 155Ah | 1 | ST | RAV6777
K734 | 1940 | FA | 111000000442 | 1 | CS71305.05 | N_4*Marathon M12V155FT 48V, 155Ah | 1 | ST | RAV6778
K734 | 1940 | FA | 111000000442 | 1 | CS71305.05 | N_4*Marathon M12V155FT 48V, 155Ah | 1 | ST | RAV6779
K734 | 1940 | FA | 111000000442 | 1 | CS71305.05 | N_4*Marathon M12V155FT 48V, 155Ah | 1 | ST | RAV6780
K734 | 1940 | FA | 111000000442 | 1 | CS71305.05 | N_4*Marathon M12V155FT 48V, 155Ah | 1 | ST | RAV6753
K734 | 1940 | FA | 111000000445 | 1 | CS7113000 | N_PPS16.48-16000 | 1 | ST | SP030773732
K734 | 1940 | FA | 111000000714 | 1 | NSB100FT | Battery, NORTH STAR,12V/100AH | 1 | ST | NA1102583379
K734 | 1940 | FA | 111000000714 | 1 | NSB100FT | Battery, NORTH STAR,12V/100AH | 1 | ST | NA1102583381
K734 | 1940 | FA | 111000000714 | 1 | NSB100FT | Battery, NORTH STAR,12V/100AH | 1 | ST | NA1102583385
K734 | 1940 | FA | 111000000714 | 1 | NSB100FT | Battery, NORTH STAR,12V/100AH | 1 | ST | NA1102583438
K734 | 1940 | FA | 111000000714 | 1 | NSB100FT | Battery, NORTH STAR,12V/100AH | 1 | ST | N02140812290
K734 | 1940 | FA | 111000000714 | 1 | NSB100FT | Battery, NORTH STAR,12V/100AH | 1 | ST | A06230405121
K734 | 1940 | FA | 111000000932 | 1 | EB46V200 | Battery,EMERSON,6V/200AH | 1 | ST | 59789
K734 | 1940 | FA | 111000000932 | 1 | EB46V200 | Battery,EMERSON,6V/200AH | 1 | ST | 48042
K734 | 1940 | FA | 111000000932 | 1 | EB46V200 | Battery,EMERSON,6V/200AH | 1 | ST | 60398
K734 | 1940 | FA | 111000000932 | 1 | EB46V200 | Battery,EMERSON,6V/200AH | 1 | ST | 47893
K734 | 1940 | FA | 111000001383 | 1 | BML353206/2 | RECTIFIER/ PSU; POWER SUPPLY UNIT | 1 | ST | SBH55044401
K734 | 1940 | FA | 111000002453 | 1 | GT12-100NTF | Battery,GASTON,12V/100AH | 1 | ST | GT2461
K734 | 1940 | FA | 111000002453 | 1 | GT12-100NTF | Battery,GASTON,12V/100AH | 1 | ST | GT2462
K734 | 1940 | FA | 111000002453 | 1 | GT12-100NTF | Battery,GASTON,12V/100AH | 1 | ST | GT2463
K734 | 1940 | FA | 111000002453 | 1 | GT12-100NTF | Battery,GASTON,12V/100AH | 1 | ST | GT2839
K734 | 1940 | FA | 111000002454 | 1 | CABLE_GT12-100NTF | Batt Cable GT12-100NTF 12V100Ah (Gaston) | 20 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000002454 | 1 | CABLE_GT12-100NTF | Batt Cable GT12-100NTF 12V100Ah (Gaston) | 4 | ST
K734 | 1940 |  | 111000003833 | 1 | 6-FMX-150B | Battery,SHOTO,12V/150AH | 1 | ST | SD0731512191661
K734 | 1940 |  | 111000003833 | 1 | 6-FMX-150B | Battery,SHOTO,12V/150AH | 1 | ST | SD0731512191662
K734 | 1940 |  | 111000003833 | 1 | 6-FMX-150B | Battery,SHOTO,12V/150AH | 1 | ST | SD0731512191663
K734 | 1940 |  | 111000003833 | 1 | 6-FMX-150B | Battery,SHOTO,12V/150AH | 1 | ST | SD0731512191664
K734 | 1940 |  | 111000003833 | 1 | 6-FMX-150B | Battery,SHOTO,12V/150AH | 1 | ST | SD0731512191645
K734 | 1940 |  | 111000003833 | 1 | 6-FMX-150B | Battery,SHOTO,12V/150AH | 1 | ST | SD0731512191647
K734 | 1940 |  | 111000003833 | 1 | 6-FMX-150B | Battery,SHOTO,12V/150AH | 1 | ST | SD0731512191648
K734 | 1940 |  | 111000003833 | 1 | 6-FMX-150B | Battery,SHOTO,12V/150AH | 1 | ST | SD0731512191253
K734 | 1940 | FA | 111000003833 | 1 | 6-FMX-150B | Battery,SHOTO,12V/150AH | 1 | ST | KCWH18185
K734 | 1940 | FA | 111000003833 | 1 | 6-FMX-150B | Battery,SHOTO,12V/150AH | 1 | ST | KCWH18184
K734 | 1940 | FA | 111000003833 | 1 | 6-FMX-150B | Battery,SHOTO,12V/150AH | 1 | ST | KCWH18186
K734 | 1940 | FA | 111000003833 | 1 | 6-FMX-150B | Battery,SHOTO,12V/150AH | 1 | ST | KCWH18187
K734 | 1940 | FA | 111000003833 | 1 | 6-FMX-150B | Battery,SHOTO,12V/150AH | 1 | ST | KCWH18188
K734 | 1940 | FA | 111000003833 | 1 | 6-FMX-150B | Battery,SHOTO,12V/150AH | 1 | ST | KCWH18189
K734 | 1940 | FA | 111000003833 | 1 | 6-FMX-150B | Battery,SHOTO,12V/150AH | 1 | ST | KCWH18190
K734 | 1940 | FA | 111000003833 | 1 | 6-FMX-150B | Battery,SHOTO,12V/150AH | 1 | ST | KCWH18191
K734 | 1940 | FA | 111000003960 | 1 | ETT20843.007 | Eltek Cabinet FP2 48V 16KW | 1 | ST | 143209002445
K734 | 1940 | FA | 141000002047 | 1 | 241115.100 | Flatpack2 Rectifier Module Std 2000W | 1 | ST | 141571156258
K734 | 1940 | FA | 141000002047 | 1 | 241115.100 | Flatpack2 Rectifier Module Std 2000W | 1 | ST | 141571156303
K734 | 1940 | FA | 141000002047 | 1 | 241115.100 | Flatpack2 Rectifier Module Std 2000W | 1 | ST | 141571156554
K734 | 1940 | FA | 141000002047 | 1 | 241115.100 | Flatpack2 Rectifier Module Std 2000W | 1 | ST | 141571157124
K734 | 1940 | FA | 141000002048 | 1 | 242100.118 | Smartpack Web/SNMP Controller | 1 | ST | 142171117113
K734 | 1940 | FA | 111000000169 | 2 | TSR95170/2 | Jump.Cab1/2inch,2m,7/16Male Ind/Outd | 2 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000169 | 2 | TSR95170/2 | Jump.Cab1/2inch,2m,7/16Male Ind/Outd | 2 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000169 | 2 | TSR95170/2 | Jump.Cab1/2inch,2m,7/16Male Ind/Outd | 6 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000170 | 2 | TSR95170/3 | Jump.Cab1/2inch,3m,7/16Male Ind/Outd | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000170 | 2 | TSR95170/3 | Jump.Cab1/2inch,3m,7/16Male Ind/Outd | 6 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000595 | 2 | TSR951322/3 | Jumper Cable 90 deg, 3.5 m | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000595 | 2 | TSR951322/3 | Jumper Cable 90 deg, 3.5 m | 12 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000595 | 2 | TSR951322/3 | Jumper Cable 90 deg, 3.5 m | 6 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000625 | 2 | SXA120103/4 | Kathrein 737975 Downtilt kit for A- and | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000625 | 2 | SXA120103/4 | Kathrein 737975 Downtilt kit for A- and | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000625 | 2 | SXA120103/4 | Kathrein 737975 Downtilt kit for A- and | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000696 | 2 | KRC161094/1 | TRANSCEIVER DRU9P-01(INF2022016/D900P) | 1 | ST | SCB43738012
K734 | 1940 | FA | 111000000722 | 2 | SXK1072465/1 | RBS 2116/6102 Lock Handle NF 202 2016/X2 | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000722 | 2 | SXK1072465/1 | RBS 2116/6102 Lock Handle NF 202 2016/X2 | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000722 | 2 | SXK1072465/1 | RBS 2116/6102 Lock Handle NF 202 2016/X2 | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000865 | 2 | SEB104112/1 | RBS2216 INDOOR CABINET INF 202 2016/X19 | 1 | ST | SA535057396
K734 | 1940 | FA | 111000000937 | 2 | DEL_A5TDF-PS/AL5D | DELETED_DIN/F POSITIVE STOP CONN 7/8inch | 2 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000937 | 2 | DEL_A5TDF-PS/AL5D | DELETED_DIN/F POSITIVE STOP CONN 7/8inch | 12 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000001062 | 2 | RPM1190296/10000 | DC-Cabel BFU-RBS + DC-cabel BFU-battery | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000001069 | 2 | TZC89910/1 | 7/8inch Feeder Cable, AVA | 50 | M
K734 | 1940 | FA | 111000001069 | 2 | TZC89910/1 | 7/8inch Feeder Cable, AVA | 92 | M
K734 | 1940 | FA | 111000001374 | 2 | INF9013003/263 | RBS2216V2/2206V2interface | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000001374 | 2 | INF9013003/263 | RBS2216V2/2206V2interface | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000002584 | 2 | RPM777193/00200 | DC POWER CABLE RPM777193/00200 | 5 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000002584 | 2 | RPM777193/00200 | DC POWER CABLE RPM777193/00200 | 2 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000002774 | 2 | KDU127161/2 | DUW; 20 01 Digital Unit | 1 | ST | STU8XJ35882
K734 | 1940 | FA | 111000002777 | 2 | BGK90118/2 | SHU 02 01 Support HUB Unit | 1 | ST | SX052351653
K734 | 1940 | FA | 111000002778 | 2 | BMG980336/4 | PDU 02 01; Power Distribution Unit | 1 | ST | SX052435126
K734 | 1940 | FA | 111000002778 | 2 | BMG980336/4 | PDU 02 01; Power Distribution Unit | 1 | ST | SX052435129
K734 | 1940 | FA | 111000002790 | 2 | ZHY60117/1 | SAU Support Alarm Unit | 1 | ST | SCR9A619668
K734 | 1940 | FA | 111000002833 | 2 | KDR10961/6256 | DATA CARRIER/FLASH CARD | 2 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000002834 | 2 | KRC11863/1 | TRANSCEIVER/RUS;01 B0 RADIO UNIT 900 | 1 | ST | SCC45589339
K734 | 1940 | FA | 111000002834 | 2 | KRC11863/1 | TRANSCEIVER/RUS;01 B0 RADIO UNIT 900 | 1 | ST | SD16E209587
K734 | 1940 | FA | 111000002834 | 2 | KRC11863/1 | TRANSCEIVER/RUS;01 B0 RADIO UNIT 900 | 1 | ST | SD164046630
K734 | 1940 | FA | 111000002834 | 2 | KRC11863/1 | TRANSCEIVER/RUS;01 B0 RADIO UNIT 900 | 1 | ST | SD16L465752
K734 | 1940 | FA | 111000002835 | 2 | KDU137569/1 | DUG Digital Unit GSM | 1 | ST | STU8XL45026
K734 | 1940 | FA | 111000002835 | 2 | KDU137569/1 | DUG Digital Unit GSM | 1 | ST | STU8XL45034
K734 | 1940 | FA | 111000002845 | 2 | RPM777211/00900 | Signal Cable RPM777211/00900 | 3 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000002884 | 2 | TSR4820243/X | SAU kit Cable 10m/17m | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000002885 | 2 | NBA10130/09 | Distribution frame | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000002908 | 2 | SXK1099256/2 | Door RBS6201 SXK1099256/2 | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000003326 | 2 | RPM77701/01000 | CABLE WITH CONNECTOR/SIGNAL CABLE | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000003567 | 2 | KFE1011164/1 | PCF 0206 | 1 | ST | SBW97124242
K734 | 1940 | FA | 111000003568 | 2 | BGM1361006/3 | SCU 03 01 | 1 | ST | SCR99631487
K734 | 1940 | FA | 111000003569 | 2 | BFX101113/2 | FRAME/PEC RBS 6201 | 1 | ST | SC828231243
K734 | 1940 | FA | 111000003687 | 2 | KRC11875/1 | RUS 01 B1 | 1 | ST | SD16G081104
K734 | 1940 | FA | 111000003687 | 2 | KRC11875/1 | RUS 01 B1 | 1 | ST | SD16G081451
K734 | 1940 | FA | 111000003687 | 2 | KRC11875/1 | RUS 01 B1 | 1 | ST | SD16G081454
K734 | 1940 | FA | 111000003771 | 2 | KDU137624/3 | DUS 31 01 | 1 | ST | SD169176139
K734 | 1940 | FA | 111000003773 | 2 | RPM777382/01500 | CABLE WITH CONNECTOR RPM777382/01500 | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000003873 | 2 | KRY112442/1 | DOUBLE TMA 2100, Premium | 1 | ST | SBU93198158
K734 | 1940 | FA | 111000003873 | 2 | KRY112442/1 | DOUBLE TMA 2100, Premium | 1 | ST | SBU93175606
K734 | 1940 | FA | 111000003873 | 2 | KRY112442/1 | DOUBLE TMA 2100, Premium | 1 | ST | SBU93198155
K734 | 1940 | FA | 111000004005 | 2 | RDH10247/2 | OPTICAL TRANSCEIVER/TRX SMCPRI614.4-24 | 1 | ST | S143606109210
K734 | 1940 | FA | 111000004005 | 2 | RDH10247/2 | OPTICAL TRANSCEIVER/TRX SMCPRI614.4-24 | 1 | ST | S143606108321
K734 | 1940 | FA | 111000004005 | 2 | RDH10247/2 | OPTICAL TRANSCEIVER/TRX SMCPRI614.4-24 | 1 | ST | S143606108340
K734 | 1940 | FA | 111000004005 | 2 | RDH10247/2 | OPTICAL TRANSCEIVER/TRX SMCPRI614.4-24 | 1 | ST | S143606108365
K734 | 1940 | FA | 111000004005 | 2 | RDH10247/2 | OPTICAL TRANSCEIVER/TRX SMCPRI614.4-24 | 1 | ST | S143606109600
K734 | 1940 | FA | 111000004005 | 2 | RDH10247/2 | OPTICAL TRANSCEIVER/TRX SMCPRI614.4-24 | 1 | ST | S144206101843
K734 | 1940 | FA | 111000004005 | 2 | RDH10247/2 | OPTICAL TRANSCEIVER/TRX SMCPRI614.4-24 | 1 | ST | SEC161900221729
K734 | 1940 | FA | 111000004005 | 2 | RDH10247/2 | OPTICAL TRANSCEIVER/TRX SMCPRI614.4-24 | 1 | ST | SEC161900221730
K734 | 1940 | FA | 111000004005 | 2 | RDH10247/2 | OPTICAL TRANSCEIVER/TRX SMCPRI614.4-24 | 1 | ST | SEC161900221731
K734 | 1940 | FA | 111000004005 | 2 | RDH10247/2 | OPTICAL TRANSCEIVER/TRX SMCPRI614.4-24 | 1 | ST | SEC161900221732
K734 | 1940 | FA | 111000004005 | 2 | RDH10247/2 | OPTICAL TRANSCEIVER/TRX SMCPRI614.4-24 | 1 | ST | SEC161900221733
K734 | 1940 | FA | 111000004005 | 2 | RDH10247/2 | OPTICAL TRANSCEIVER/TRX SMCPRI614.4-24 | 1 | ST | S143606110662
K734 | 1940 | FA | 111000004005 | 2 | RDH10247/2 | OPTICAL TRANSCEIVER/TRX SMCPRI614.4-24 | 1 | ST | S143606110785
K734 | 1940 | FA | 111000004005 | 2 | RDH10247/2 | OPTICAL TRANSCEIVER/TRX SMCPRI614.4-24 | 1 | ST | S143606109297
K734 | 1940 | FA | 111000004005 | 2 | RDH10247/2 | OPTICAL TRANSCEIVER/TRX SMCPRI614.4-24 | 1 | ST | S143606109315
K734 | 1940 | FA | 111000004005 | 2 | RDH10247/2 | OPTICAL TRANSCEIVER/TRX SMCPRI614.4-24 | 1 | ST | S143606110779
K734 | 1940 | FA | 111000004005 | 2 | RDH10247/2 | OPTICAL TRANSCEIVER/TRX SMCPRI614.4-24 | 1 | ST | S143606110733
K734 | 1940 | FA | 111000004155 | 2 | RPM2531610/150M | 2F LC(FullAXS)-LC SM (lenght-150m)Req ST | 6 | M
K734 | 1940 | FA | 111000004245 | 2 | BMG907052/4 | DISTRIBUTION UNIT/SPD Unit - 3 Path | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000004288 | 2 | KDU127174/4 | DUW 41 01; Digital Unit | 1 | ST | STU8XX07405
K734 | 1940 | FA | 111000004374 | 2 | TSR951367/3 | Rosenberger 1/2 jumper cable,4.3-10(m)3m | 6 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000004419 | 2 | HW_27011360 | HW_Antenna AQU4518R5 | 1 | ST | KCWH11802
K734 | 1940 | FA | 111000004419 | 2 | HW_27011360 | HW_Antenna AQU4518R5 | 1 | ST | KCWH12536
K734 | 1940 | FA | 111000004419 | 2 | HW_27011360 | HW_Antenna AQU4518R5 | 1 | ST | KCWH12537
K734 | 1940 | FA | 111000004420 | 2 | HW_04050228 | HW_AISG cable 5m | 3 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000004442 | 2 | KRC161549/1 | Radio 2217 B20;Radio Unit | 1 | ST | SD16T367321
K734 | 1940 | FA | 111000004442 | 2 | KRC161549/1 | Radio 2217 B20;Radio Unit | 1 | ST | SD16T421515
K734 | 1940 | FA | 111000004442 | 2 | KRC161549/1 | Radio 2217 B20;Radio Unit | 1 | ST | SD16T426938
K734 | 1940 | FA | 111000004445 | 2 | KRC161469/2 | RRUS 13 B3;Radio Unit | 1 | ST | SD16R426677
K734 | 1940 | FA | 111000004445 | 2 | KRC161469/2 | RRUS 13 B3;Radio Unit | 1 | ST | SD16R426691
K734 | 1940 | FA | 111000004445 | 2 | KRC161469/2 | RRUS 13 B3;Radio Unit | 1 | ST | SD16R426705
K734 | 1940 | FA | 141000000410 | 2 | RPM919479/15000 | DC cable, BFU-02, BFU-21 to +24V TM load | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 141000002211 | 2 | RPM2531610/50M | 2F LC(FullAXS)-LC SM, 50 m | 3 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000100 | 3 | PIM15/PIM16 | DDF Module (left) -sol | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000101 | 3 | PIM16/PIM17 | DDF Module (right) -sag | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000784 | 3 | BFD50914/1 | SP FAU1 Fan Unit | 1 | ST | X63T000393
K734 | 1940 | FA | 111000000784 | 3 | BFD50914/1 | SP FAU1 Fan Unit | 1 | ST | SC58CB71995
K734 | 1940 | FA | 111000000785 | 3 | BFD599028/1 | SP Subrack AMM 20p | 1 | ST | SX111626414
K734 | 1940 | FA | 111000000786 | 3 | BFD599030/1 | SP Subrack AMM 6p | 1 | ST | KEKZ00069565
K734 | 1940 | FA | 111000000896 | 3 | SXK111514/3 | Earting cable 2.0 MLE | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000896 | 3 | SXK111514/3 | Earting cable 2.0 MLE | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000896 | 3 | SXK111514/3 | Earting cable 2.0 MLE | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000896 | 3 | SXK111514/3 | Earting cable 2.0 MLE | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 141000000004 | 3 | HRY10203/3 | MMU 4x2/8 Standard | 1 | ST | SB088063HXQ
K734 | 1940 | FA | 141000000015 | 3 | PIM14 | AMM shelf (14U magazin) | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 141000000039 | 3 | UKY21078/SC15 | HIGH PERF. Anten. 0.6m Comp 23GHz | 1 | ST | SBP52199995
K734 | 1940 | FA | 141000000114 | 3 | UKY21073/SC15 | Antenna 0.3m Compact 23GHz HP | 1 | ST | KEKZ00084575
K734 | 1940 | FA | 141000000114 | 3 | UKY21073/SC15 | Antenna 0.3m Compact 23GHz HP | 1 | ST | KEKZ00084576
K734 | 1940 | FA | 141000000114 | 3 | UKY21073/SC15 | Antenna 0.3m Compact 23GHz HP | 1 | ST | SBP52349516
K734 | 1940 | FA | 141000000122 | 3 | ROJR211001/1 | SET OF MATERIALS/PFU1 KIT (NTM101727/1) | 1 | ST | SCR92684902
K734 | 1940 | FA | 141000000131 | 3 | RPMR10206/2 | CABLE WITH CONNECTOR/4E1,USER I/O,120OHM | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 141000000237 | 3 | UKL601112/79 | RAU2 N 23/79 KIT (NTM 203 70/79,071/79) | 1 | ST | A23100FQRY
K734 | 1940 | FA | 141000000269 | 3 | TZC50032/100 | COAXIAL CABLE/RADIO CABLE, 10 MM REEL 10 | 45 | M
K734 | 1940 | FA | 141000000269 | 3 | TZC50032/100 | COAXIAL CABLE/RADIO CABLE, 10 MM REEL 10 | 90 | M
K734 | 1940 | FA | 141000000269 | 3 | TZC50032/100 | COAXIAL CABLE/RADIO CABLE, 10 MM REEL 10 | 30 | M
K734 | 1940 | FA | 141000000269 | 3 | TZC50032/100 | COAXIAL CABLE/RADIO CABLE, 10 MM REEL 10 | 50 | M
K734 | 1940 | FA | 141000000278 | 3 | ROJR208006/1 | PLUG-IN UNIT/NPU1 B | 1 | ST | ST710196628
K734 | 1940 | FA | 141000000395 | 3 | RPM5176906/01 | Station radio cable, MMU | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 141000000395 | 3 | RPM5176906/01 | Station radio cable, MMU | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 141000000395 | 3 | RPM5176906/01 | Station radio cable, MMU | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 141000000395 | 3 | RPM5176906/01 | Station radio cable, MMU | 2 | ST
K734 | 1940 | FA | 141000000415 | 3 | 701/BYB41501 | INTERFACE UNIT/INSTALLATION INTERFACE | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 141000000418 | 3 | NTM2011285/1 | Lifting Eye for TMR9106 | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 141000000517 | 3 | BMR910403/2 | PSU DC | 1 | ST | KEKZ00061984
K734 | 1940 | FA | 141000000517 | 3 | BMR910403/2 | PSU DC | 1 | ST | KEKZ00061989
K734 | 1940 | FA | 141000000584 | 3 | ROJR219010/1 | SP PFU2 | 1 | ST | ST781150891
K734 | 1940 | FA | 141000000714 | 3 | UPA10133/1 | POWER DIVIDER/INT POWER SPLIT 23GH ASYM | 1 | ST | SS560552516
K734 | 1940 | FA | 141000000714 | 3 | UPA10133/1 | POWER DIVIDER/INT POWER SPLIT 23GH ASYM | 1 | ST | SBP52944485
K734 | 1940 | FA | 141000000728 | 3 | ROJR219014/1 | PFU 3 B KIT | 1 | ST | ST710616402
K734 | 1940 | FA | 141000000778 | 3 | UKL40163/79 | ML RAU2 X 23/79 | 1 | ST | SA23107HE0B
K734 | 1940 | FA | 141000000923 | 3 | SXK111516/10 | Complete set socket DC | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 141000000924 | 3 | SXK111699/X | Cable of grounding of 1 m | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 141000001154 | 3 | ROJ2081305/1 | MMU2 D | 1 | ST | SA231066505
K734 | 1940 | FA | 141000001154 | 3 | ROJ2081305/1 | MMU2 D | 1 | ST | SA2310AM2Y1
K734 | 1940 | FA | 141000001154 | 3 | ROJ2081305/1 | MMU2 D | 1 | ST | SA2310AM1QN
K734 | 1940 | FA | 141000001154 | 3 | ROJ2081305/1 | MMU2 D | 1 | ST | SA23107BNR2
K734 | 1940 | FA | 141000001154 | 3 | ROJ2081305/1 | MMU2 D | 1 | ST | SA2310A85HK
K734 | 1940 | FA | 141000001154 | 3 | ROJ2081305/1 | MMU2 D | 1 | ST | SA2310BLBMM
K734 | 1940 | FA | 141000001219 | 3 | SW_INF9014620/12 | SW_Remote traffic routing AMM 20p | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 141000001219 | 3 | SW_INF9014620/12 | SW_Remote traffic routing AMM 20p | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 141000001301 | 3 | ROJR208012/1 | ETU2 B ROJR208012/1 | 1 | ST | SA23107GZ9C
K734 | 1940 | FA | 141000001424 | 3 | ROJ2081308/1 | MMU2 H KIT | 1 | ST | SA2310CT484
K734 | 1940 | FA | 141000001425 | 3 | UKL40175/55 | RAU2 X 26/55 | 1 | ST | SA2310BTVEN
K734 | 1940 | FA | 141000001426 | 3 | UPA10134/1 | IPS2 24/26 Asym | 1 | ST | SBP52538596
K734 | 1940 | FA | 141000001666 | 3 | UKY22070/SC15 | ANTENNA/ANT2 0.3 24/26 HP | 1 | ST | SD581042284
K734 | 1940 | FA | 141000001812 | 3 | INX1060575/1 | INX 106 0575/1 ALARM CABLE/FAU1 A2/B2 | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 141000001836 | 3 | UKL40163/A06 | ML RAU2 X 23/A06 | 1 | ST | SA2310DQFHA
K734 | 1940 | FA | 141000001836 | 3 | UKL40163/A06 | ML RAU2 X 23/A06 | 1 | ST | SA2310C3ULN
K734 | 1940 |  | 141000001836 | 3 | UKL40163/A06 | ML RAU2 X 23/A06 | 1 | ST | SA2310FUFHZ
K734 | 1940 | FA | 111000000095 | 4 | NTM2012481/1 | Indoor Ladder Kit, 4.5 m Ladder | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000098 | 4 | PIM2 | 2Mb kablo(2x2x0.5) (Indoor type4tel) | 8 | M
K734 | 1940 | FA | 111000000119 | 4 | PIM9 | Power Box without relay (Rolesiz) | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000208 | 4 | PIPES1 | Alluminium Pipe 4m, 2m, 6m | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000208 | 4 | PIPES1 | Alluminium Pipe 4m, 2m, 6m | 2 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000208 | 4 | PIPES1 | Alluminium Pipe 4m, 2m, 6m | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000216 | 4 | PIM4 | 35 mm NYAF Grounding Cable | 10 | M
K734 | 1940 | FA | 111000000216 | 4 | PIM4 | 35 mm NYAF Grounding Cable | 20 | M
K734 | 1940 | FA | 111000000216 | 4 | PIM4 | 35 mm NYAF Grounding Cable | 70 | M
K734 | 1940 | FA | 111000000216 | 4 | PIM4 | 35 mm NYAF Grounding Cable | 5 | M
K734 | 1940 | FA | 111000000216 | 4 | PIM4 | 35 mm NYAF Grounding Cable | 5 | M
K734 | 1940 | FA | 111000000216 | 4 | PIM4 | 35 mm NYAF Grounding Cable | 15 | M
K734 | 1940 | FA | 111000000216 | 4 | PIM4 | 35 mm NYAF Grounding Cable | 16 | M
K734 | 1940 | FA | 111000000216 | 4 | PIM4 | 35 mm NYAF Grounding Cable | 26 | M
K734 | 1940 | FA | 111000000216 | 4 | PIM4 | 35 mm NYAF Grounding Cable | 30 | M
K734 | 1940 | FA | 111000000216 | 4 | PIM4 | 35 mm NYAF Grounding Cable | 30 | M
K734 | 1940 | FA | 111000000217 | 4 | PIM5 | 3x2.5 Cable TTR | 20 | M
K734 | 1940 | FA | 111000000217 | 4 | PIM5 | 3x2.5 Cable TTR | 10 | M
K734 | 1940 | FA | 111000000217 | 4 | PIM5 | 3x2.5 Cable TTR | 36 | M
K734 | 1940 | FA | 111000000219 | 4 | PIM1 | 4x10 NYY Power Cable | 20 | M
K734 | 1940 | FA | 111000000419 | 4 | CA4-E703 | Electricity supply meter CA4-E703 Altai | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000536 | 4 | TEL710005/50M | AC Power Cable, 230V/16A, 3x2.5mm2, 50m | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000540 | 4 | KET10305/20000 | Temperature sensor with cable 20m | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000548 | 4 | TFL103106/08 | Cable 1x50mm2-grey | 4 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000704 | 4 | BMG808948/6 | AC Power Distribution,400/230V(380/220V) | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000705 | 4 | NFT30513/2 | AC Trans. Protec. Unit, 100-250V | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000705 | 4 | NFT30513/2 | AC Trans. Protec. Unit, 100-250V | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000772 | 4 | 9/NTM201230/4 | GroundMaterial,WireKit,50m/50mm2,Outdoor | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000773 | 4 | NTM2013138/1 | CableRun,Cable Ladder Kit,2x2.25m,Outdor | 3 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000774 | 4 | NTM2013160/2 | CableRun,CableLadderKit,2x2.25m,Grey,Ind | 3 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000837 | 4 | TULPAR | Electricity supply met TULPAR111(0)1073 | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000853 | 4 | MTS/2007/AT/MEG/69 | 36m Monopole Tower with Safety Ladder | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000858 | 4 | PIMX1/PIM8 | Panel without counter (Sayacsız Pano) | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000966 | 4 | OUTDOOREARTHINGBAR | Outdoor earthing bar | 2 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000002566 | 4 | NFD30234/08 | ALM 8_OVP | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000002566 | 4 | NFD30234/08 | ALM 8_OVP | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000002916 | 4 | TSR432120/150 | DF OVP Connection cable TSR432120/150 | 4 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000003516 | 4 | UTP5E_CAT | UTP cable 5E categories (CAT5E) | 30 | M
K734 | 1940 | FA | 111000003516 | 4 | UTP5E_CAT | UTP cable 5E categories (CAT5E) | 15 | M
K734 | 1940 | FA | 111000003909 | 4 | TFL492324/200M | Power Cable, 2x6 mm2, 200m | 90 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000003909 | 4 | TFL492324/200M | Power Cable, 2x6 mm2, 200m | 90 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000003912 | 4 | RPM1191648/2 | Earthing cable, 16mm2, 2m G/Y | 3 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000004193 | 4 | SXK1250245/1 | MOUNTING KIT (MK mast brackets short) | 3 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000004401 | 4 | CIR_BREAKER_3P25A | CIRCUIT BREAKER 3P 25A | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 141000001184 | 4 | TFL281326 | INST СABLE/HALOGENFREE,2X16,600V | 8 | M
K734 | 1940 | FA | 150000000346 | 4 | FENCE 15X20X3.5M | Fence 15x20x3.5m (247m2) | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 150000000435 | 4 | ALC25CR-ACPOD | Air conditioner (ACSON) OUTDOOR | 1 | ST | 2046520216288
K734 | 1940 | FA | 150000000471 | 4 | TTR5*1,5 | Cable TTR 5*1,5 | 20 | M
K734 | 1940 | FA | 150000000471 | 4 | TTR5*1,5 | Cable TTR 5*1,5 | 4 | M
K734 | 1940 | FA | 150000001139 | 4 | A5LC25CR | Air-conditioner Acson (outdoor) 410 | 1 | ST | 2055511101269
K734 | 1940 | FA | 150000001140 | 4 | A5WM25GR | Air-conditioner Acson (indoor) 410 | 1 | ST | 2055521200958
K734 | 1940 | FA | 111000000142 | 5 | DEL_6/NTM201230/3 | DELETED_Feed.Clamp,f/3Feed,7/8inch,Prof | 75 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000142 | 5 | DEL_6/NTM201230/3 | DELETED_Feed.Clamp,f/3Feed,7/8inch,Prof | 100 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000203 | 5 | ASE5 | Off-set Clamp 30 cm | 2 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000203 | 5 | ASE5 | Off-set Clamp 30 cm | 2 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000203 | 5 | ASE5 | Off-set Clamp 30 cm | 6 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000423 | 5 | 6/NTM201230/42 | Cable clamp kit, radio cabl 10mm, 2clamp | 20 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000423 | 5 | 6/NTM201230/42 | Cable clamp kit, radio cabl 10mm, 2clamp | 20 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000665 | 5 | DEL_BN847368/CS726 | DELETED_7/16MALE FOR LCF1/2 /7-16male | 6 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000951 | 5 | ILETKENEKKLEMENSI | Iletken ek klemensi | 2 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000000951 | 5 | ILETKENEKKLEMENSI | Iletken ek klemensi | 4 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000001366 | 5 | 7/16FM/LCF7/8 | Connector 7/16 FEMALE FOR LCF 7/8" | 12 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000004188 | 5 | NTM2014156/3 | Fiber Clamp, 3 fiber-3 power cable,10pcs | 30 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000004376 | 5 | SEF901305/0180 | Rail 180mm / Крепление рельс | 3 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000004377 | 5 | SEF901304/1 | Rail bracket /Крепление скоба | 3 | ST
K734 | 1940 | FA | 111000004407 | 5 | SXK1252540/1 | Pole bracket/Рельсовый кронштейн на опор | 3 | ST
K734 | 1940 | FA | 141000000887 | 5 | SXK111511/21 | N-female Bulkhead 10mm cable | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 141000000887 | 5 | SXK111511/21 | N-female Bulkhead 10mm cable | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 150000000003 | 5 | B&N1 | Allen Bolt (L=40mm) | 10 | ST
K734 | 1940 | FA | 150000000004 | 5 | B&N2 | Bolt 10mm (mat)(L=85mm) | 80 | ST
K734 | 1940 | FA | 150000000004 | 5 | B&N2 | Bolt 10mm (mat)(L=85mm) | 10 | ST
K734 | 1940 | FA | 150000000004 | 5 | B&N2 | Bolt 10mm (mat)(L=85mm) | 10 | ST
K734 | 1940 | FA | 150000000005 | 5 | B&N3 | Bolt 16mm (mat)(L=110mm) | 50 | ST
K734 | 1940 | FA | 150000000012 | 5 | B&N4 | Nut 10 mm (Somun 10 mm) (mat) | 24 | ST
K734 | 1940 | FA | 150000000012 | 5 | B&N4 | Nut 10 mm (Somun 10 mm) (mat) | 82 | ST
K734 | 1940 | FA | 150000000013 | 5 | B&N5 | Nut 16 mm (Somun 16 mm) (mat) | 70 | ST
K734 | 1940 | FA | 150000000014 | 5 | PIPES9 | Side Plate (Yan Plaka) (mat) | 24 | ST
K734 | 1940 | FA | 150000000020 | 5 | CLAMPS1 | U-Bolt 10mm(Ukelepc k?sa olmayacak)(mat) | 6 | ST
K734 | 1940 | FA | 150000000022 | 5 | B&N7 | Washer 12 mm(Pul 12 mm) (mat) | 70 | ST
K734 | 1940 | FA | 150000000023 | 5 | B&N8 | Washer 16 mm(Pul 16 mm) (mat) | 70 | ST
K734 | 1940 | FA | 150000000506 | 5 | TOPRAKLAMA30*3MM | Galvan. earth rod clamp for 30*3mm strip | 10 | ST
K734 | 1940 | FA | 150000000548 | 5 | GALVANIZ30X3 MM | Galvanized tape strip (40m drum)30x3mm | 80 | M
K734 | 1940 | FA | 150000000548 | 5 | GALVANIZ30X3 MM | Galvanized tape strip (40m drum)30x3mm | 10 | M
K734 | 1940 | FA | 150000000548 | 5 | GALVANIZ30X3 MM | Galvanized tape strip (40m drum)30x3mm | 10 | M
K734 | 1940 | FA | 150000000548 | 5 | GALVANIZ30X3 MM | Galvanized tape strip (40m drum)30x3mm | 10 | M
K734 | 1940 | FA | 150000001450 | 5 | METALCABTIE4.8X300 | Metal cable tie, plastic coated 4,8x300m | 100 | ST
K734 | 1940 | FA | 150000002229 | 5 | RZ-C-X | Metal hose d38mm RZ-C-X | 25 | M
K734 | 1940 | FA | 111000002530 | 6 | INF9016000/HAF32 | SW_WCDMA HS Codes HW Activation | 6 | ST
K734 | 1940 | FA | 123000000321 | 6 | SW_NODEBSW001-1 | SW_RBS SW Pack Node up to 21Mbps Node-B | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 123000000322 | 6 | SW_NODEBSW002 | SW_RBS SW Pack for HsCodes ('1' HsCode) | 18 | ST
K734 | 1940 | FA | 123000000322 | 6 | SW_NODEBSW002 | SW_RBS SW Pack for HsCodes ('1' HsCode) | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 123000000323 | 6 | SW_NODEBSW003 | SW_RBS SW Pack for ChE (per 16ChE) | 8 | ST
K734 | 1940 | FA | 141000001218 | 6 | SW_INF9014620/03 | SW_AMM 20P Slot Extension FAL1043888 | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 141000001218 | 6 | SW_INF9014620/03 | SW_AMM 20P Slot Extension FAL1043888 | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 143000000130 | 6 | SW_INF9014620/11 | SW_Remote traffic routing AMM 6p SW | 1 | ST
K734 | 1940 | FA | 143000000161 | 6 | SW_FAB8017877 | SW_Upgrade to TN R3 AMM20p | 1 | ST
K734 | 1940 | FA |  |  |  |  | 1
K734 | 1940 | FA |  |  |  |  | 0
K734 | 1940 | FA |  |  |  |  | 0