## Лист1
Модель: | Мощность номинальная: | Мощность максимальная: | Напряжение: | Число фаз: | Тип генератора: | Частота: | Функция сварки: | Производитель двигателя: | Топливо: | Расход топлива при 75% нагрузке: | Объем топливного бака: | Система охлаждения: | Частота вращения двигателя: | Пуск: | Наличие автомата ввода резерва (АВР): | Исполнение: | Размер: | Вес: | Гарантия: | Бренд: | Страна:
FPT GE F3230 | 24 | 26.5 | 230/400 В | 3 | Синхронный | 50 Гц | нет | IVECO | дизель | 6,5 л/ч | 80 л | жидкостная | 1500 об/мин | электростартер | нет | открытое | 1833x730x1416 мм | 590 кг | 1 год | FPT | Италия | Модель:
FPT GE F3230 с АВР | 24 | 26.5 | 230/400 В | 3 | Синхронный | 50 Гц | нет | IVECO | дизель | 6,5 л/ч | 80 л | жидкостная | 1500 об/мин | электростартер | есть | открытое | 1833x730x1416 мм | 590 кг | 1 год | FPT | Италия | Мощность номинальная:
FPT GS F3230 | 24 | 26.5 | 230/400 В | 3 | Синхронный | 50 Гц | нет | IVECO | дизель | 6,5 л/ч | 120 л | жидкостная | 1500 об/мин | электростартер | нет | в кожухе | 2200x930x1450 мм | 1010 кг | 1 год | FPT | Италия | Мощность максимальная:
FPT GS F3230 с АВР | 24 | 26.5 | 230/400 В | 3 | Синхронный | 50 Гц | нет | IVECO | дизель | 6,5 л/ч | 120 л | жидкостная | 1500 об/мин | электростартер | есть | в кожухе | 2200x930x1450 мм | 1010 кг | 1 год | FPT | Италия | Напряжение:
Число фаз:
Тип генератора:
Частота:
Функция сварки:
Производитель двигателя:
Топливо:
Расход топлива при 75% нагрузке:
Объем топливного бака:
Система охлаждения:
Частота вращения двигателя:
Пуск:
Наличие автомата ввода резерва (АВР):
Исполнение:
Размер:
Вес:
Гарантия:
Бренд:
Страна:
Модель:
Мощность номинальная:
Мощность максимальная:
Напряжение:
Число фаз:
Тип генератора:
Частота:
Функция сварки:
Производитель двигателя:
Топливо:
Расход топлива при 75% нагрузке:
Объем топливного бака:
Система охлаждения:
Частота вращения двигателя:
Пуск:
Наличие автомата ввода резерва (АВР):
Исполнение:
Размер:
Вес:
Гарантия:
Бренд:
Страна:
Модель:
Мощность номинальная:
Мощность максимальная:
Напряжение:
Число фаз:
Тип генератора:
Частота:
Функция сварки:
Производитель двигателя:
Топливо:
Расход топлива при 75% нагрузке:
Объем топливного бака:
Система охлаждения:
Частота вращения двигателя:
Пуск:
Наличие автомата ввода резерва (АВР):
Исполнение:
Размер:
Вес:
Гарантия:
Бренд:
Страна:
Модель:
Мощность номинальная:
Мощность максимальная:
Напряжение:
Число фаз:
Тип генератора:
Частота:
Функция сварки:
Производитель двигателя:
Топливо:
Расход топлива при 75% нагрузке:
Объем топливного бака:
Система охлаждения:
Частота вращения двигателя:
Пуск:
Наличие автомата ввода резерва (АВР):
Исполнение:
Размер:
Вес:
Гарантия:
Бренд:
Страна: