## Лист1
Модель: | Мощность номинальная: | Мощность максимальная: | Напряжение: | Число фаз: | Тип генератора: | Частота: | Функция сварки: | Производитель двигателя: | Топливо: | Расход топлива при 75% нагрузке: | Объем топливного бака: | Система охлаждения: | Частота вращения двигателя: | Пуск: | Наличие автомата ввода резерва (АВР): | Исполнение: | Размер: | Вес: | Гарантия: | Бренд: | Страна:
FPT GE F3230 | 24 | 26.5 | 230/400 В | 3 | Синхронный | 50 Гц | нет | IVECO | дизель | 6,5 л/ч | 80 л | жидкостная | 1500 об/мин | электростартер | нет | открытое | 1833x730x1416 мм | 590 кг | 1 год | FPT | Италия | Модель: | FPT GE F3230
FPT GE F3230 с АВР | 24 | 26.5 | 230/400 В | 3 | Синхронный | 50 Гц | нет | IVECO | дизель | 6,5 л/ч | 80 л | жидкостная | 1500 об/мин | электростартер | есть | открытое | 1833x730x1416 мм | 590 кг | 1 год | FPT | Италия | Мощность номинальная: | 24
FPT GS F3230 | 24 | 26.5 | 230/400 В | 3 | Синхронный | 50 Гц | нет | IVECO | дизель | 6,5 л/ч | 120 л | жидкостная | 1500 об/мин | электростартер | нет | в кожухе | 2200x930x1450 мм | 1010 кг | 1 год | FPT | Италия | Мощность максимальная: | 26.5
FPT GS F3230 с АВР | 24 | 26.5 | 230/400 В | 3 | Синхронный | 50 Гц | нет | IVECO | дизель | 6,5 л/ч | 120 л | жидкостная | 1500 об/мин | электростартер | есть | в кожухе | 2200x930x1450 мм | 1010 кг | 1 год | FPT | Италия | Напряжение: | 230/400 В
[22 empty] | Число фаз: | 3
[22 empty] | Тип генератора: | Синхронный
[22 empty] | Частота: | 50 Гц
[22 empty] | Функция сварки: | нет
[22 empty] | Производитель двигателя: | IVECO
[22 empty] | Топливо: | дизель
[22 empty] | Расход топлива при 75% нагрузке: | 6,5 л/ч
[22 empty] | Объем топливного бака: | 80 л
[22 empty] | Система охлаждения: | жидкостная
[22 empty] | Частота вращения двигателя: | 1500 об/мин
[22 empty] | Пуск: | электростартер
[22 empty] | Наличие автомата ввода резерва (АВР): | нет
[22 empty] | Исполнение: | открытое
[22 empty] | Размер: | 1833x730x1416 мм
[22 empty] | Вес: | 590 кг
[22 empty] | Гарантия: | 1 год
[22 empty] | Бренд: | FPT
[22 empty] | Страна: | Италия
[22 empty] | Модель: | FPT GE F3230 с АВР
[22 empty] | Мощность номинальная: | 24
[22 empty] | Мощность максимальная: | 26.5
[22 empty] | Напряжение: | 230/400 В
[22 empty] | Число фаз: | 3
[22 empty] | Тип генератора: | Синхронный
[22 empty] | Частота: | 50 Гц
[22 empty] | Функция сварки: | нет
[22 empty] | Производитель двигателя: | IVECO
[22 empty] | Топливо: | дизель
[22 empty] | Расход топлива при 75% нагрузке: | 6,5 л/ч
[22 empty] | Объем топливного бака: | 80 л
[22 empty] | Система охлаждения: | жидкостная
[22 empty] | Частота вращения двигателя: | 1500 об/мин
[22 empty] | Пуск: | электростартер
[22 empty] | Наличие автомата ввода резерва (АВР): | есть
[22 empty] | Исполнение: | открытое
[22 empty] | Размер: | 1833x730x1416 мм
[22 empty] | Вес: | 590 кг
[22 empty] | Гарантия: | 1 год
[22 empty] | Бренд: | FPT
[22 empty] | Страна: | Италия
[22 empty] | Модель: | FPT GS F3230
[22 empty] | Мощность номинальная: | 24
[22 empty] | Мощность максимальная: | 26.5
[22 empty] | Напряжение: | 230/400 В
[22 empty] | Число фаз: | 3
[22 empty] | Тип генератора: | Синхронный
[22 empty] | Частота: | 50 Гц
[22 empty] | Функция сварки: | нет
[22 empty] | Производитель двигателя: | IVECO
[22 empty] | Топливо: | дизель
[22 empty] | Расход топлива при 75% нагрузке: | 6,5 л/ч
[22 empty] | Объем топливного бака: | 120 л
[22 empty] | Система охлаждения: | жидкостная
[22 empty] | Частота вращения двигателя: | 1500 об/мин
[22 empty] | Пуск: | электростартер
[22 empty] | Наличие автомата ввода резерва (АВР): | нет
[22 empty] | Исполнение: | в кожухе
[22 empty] | Размер: | 2200x930x1450 мм
[22 empty] | Вес: | 1010 кг
[22 empty] | Гарантия: | 1 год
[22 empty] | Бренд: | FPT
[22 empty] | Страна: | Италия
[22 empty] | Модель: | FPT GS F3230 с АВР
[22 empty] | Мощность номинальная: | 24
[22 empty] | Мощность максимальная: | 26.5
[22 empty] | Напряжение: | 230/400 В
[22 empty] | Число фаз: | 3
[22 empty] | Тип генератора: | Синхронный
[22 empty] | Частота: | 50 Гц
[22 empty] | Функция сварки: | нет
[22 empty] | Производитель двигателя: | IVECO
[22 empty] | Топливо: | дизель
[22 empty] | Расход топлива при 75% нагрузке: | 6,5 л/ч
[22 empty] | Объем топливного бака: | 120 л
[22 empty] | Система охлаждения: | жидкостная
[22 empty] | Частота вращения двигателя: | 1500 об/мин
[22 empty] | Пуск: | электростартер
[22 empty] | Наличие автомата ввода резерва (АВР): | есть
[22 empty] | Исполнение: | в кожухе
[22 empty] | Размер: | 2200x930x1450 мм
[22 empty] | Вес: | 1010 кг
[22 empty] | Гарантия: | 1 год
[22 empty] | Бренд: | FPT
[22 empty] | Страна: | Италия