## Лист1
2 | 1029 | Эпоксидный грунт Базалит-Н | кг
5 | 2009 | Кабель силовой бронированный с круглыми жилами на напряжение 1 кВ 5х150 ПвБШвнг(А)-LS ТУ 16.К71-277-98 | 1000 м
6 | 2703 | Опора гранёная коническая ОГК-10 (2) ТУ 5624-001-54171790-2009 | шт
7 | 1630 | Кабель силовой, не распространяющий горение с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов 5x95,0 ППГнг(А)-HF-1,0 ТУ 16.К71-304-2001 | 1000 м
8 | 1027 | Полиуретановая эмаль ХТ | кг
9 | 1032 | Эпоксидный грунт Базалит-Б | кг
13 | 5901 | Колодец цельносварной Гермес СВТ ПНД Д=1000 мм, Н=1650 мм , Д1(К2)-Д97(К2), ТУ 2291-001-69211495-2014 | шт
15 | 670 | Кластер тройной 110х3 №025113 ТУ 2248-015-47022248-2006 | шт
18 | 2907 | Люк защитно-герметический ЛЗГ-80х80-0,5 МС Московского Механического завода Специального Оборудования. | шт
20 | 671 | Кластер двойной 110х2 №025112 ТУ 2248-015-47022248-2006 | шт
25 | 6108 | Материал рулонный армированный мастичный "РАМ" | м2
30 | 486 | Труба жесткая гофрированная двустенная Д110 код № 160911 ТУ 2248-019-47022248-2008 | м
32 | 1942 | Кабель силовой бронированный с круглыми жилами на напряжение 1 кВ 5х185 ПвБШвнг(А)-LS ТУ 16.К71-277-98 | 1000 м
33 | 1730 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности на напряжение 1 кВ ПвВнг(А)-LS 5х185 ТУ 16.К71-277-98 | 1000 м
36 | 3156 | Люк защитно-герметический ЛЗГ-110-3 МБ | шт
40 | 4835 | Покрытие IC CLAD BK K-FLEX AD 25х1000 ТУ 5768-001-75218277-13 | м2
41 | 2979 | Дверь герметическая ДГ-80х180 М Механического завода Специального Оборудования. | шт
44 | 2977 | Двери защитно-герметические ДЗГ-80х180-0,7 МБ Московского Механического завода Специального Оборудования. | шт
47 | 1728 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности на напряжение 1 кВ ПвВнг(А)-LS 5х150 ТУ 16.К71-277-98 | 1000 м
52 | 6119 | Огнезащитное покрытие "Тексотерм" | кг
53 | 5416 | Газ огнетушащий "Хладон 227ea" ТУ 2412-013-13693708-2004 | кг
55 | 3441 | Бетонитовые маты "Водоупор" | м2
58 | 1934 | Кабель силовой бронированный с круглыми жилами на напряжение 1 кВ 5х70 ПвБШвнг(А)-LS ТУ 16.К71-277-98 | 1000 м
60 | 4925 | Отвод крутоизогнутый 90град-325х13-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | шт
61 | 2014 | Кабель силовой бронированный с круглыми жилами на напряжение 1 кВ 5х120 ПвБШвнг(А)-LS ТУ 16.К71-277-98 | 1000 м
63 | 498 | Труба гибкая гофрированная из полиамида Ду23 с протяжкой код № PA612329F0 ТУ 2247-024-47022248-2009 | м
68 | 19 | Балка МI-90 (3м) Хилти | шт | 19 | Балка МI-90 (3м) Хилти | шт
69 | 1935 | Кабель силовой бронированный с круглыми жилами на напряжение 1 кВ 5х95 ПвБШвнг(А)-LS ТУ 16.К71-277-98 | 1000 м
71 | 45 | Кровельные сендвич - панели ЗАО "Петропанель" с толщиной утеплителя 200 мм; | м2 | 45 | Кровельные сендвич - панели ЗАО "Петропанель" с толщиной утеплителя 200 мм; | м2
73 | 518 | Труба гибкая гофрированная из полиамида Ду23 с протяжкой код № PA612329F0 ТУ 2247-024-47022248-2009 | 10 м
79 | 1118 | Иглофильтры | шт
81 | 1609 | Кабель парной скрутки для высокоскоростной передачи данных 2х2х1 КВПсЭПнг(А)-HF ТУ 3581-041-12427382-2014 | 1000 м
84 | 44 | Кровельные сендвич - панели ЗАО "Петропанель" с толщиной утеплителя 120 мм; | м2 | 44 | Кровельные сендвич - панели ЗАО "Петропанель" с толщиной утеплителя 120 мм; | м2
86 | 3459 | Фасадная кассета стандартная МП 2005 | м2
87 | 3375 | Плиты "Пеноплекс", 45 | м3
88 | 46 | Кровельные сендвич - панели ЗАО "Петропанель" с толщиной утеплителя 150 мм; | м2 | 46 | Кровельные сендвич - панели ЗАО "Петропанель" с толщиной утеплителя 150 мм; | м2
89 | 762 | Профиль DEFLEX 418/ALR- 100 с паробарьером | м
95 | 2969 | Двери защитно-герметические ДЗГ-120х200-1,35 МБ Московского Механического завода Специального Оборудования. | шт
96 | 1334 | Светильник с призматическим рассеивателем PRIZMA/R 595 №1499000020 | шт
97 | 1356 | Светильники со степенью защиты IP65 RUT 2 64 5000K №1499000320 ТУ 3461-001-44919750-07 | шт
98 | 2968 | Двери защитно-герметические ДЗГ-80х180-0,7 МС Московского Механического завода Специального Оборудования. | шт
102 | 1920 | Кабель силовой с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, бронированный 3x16 ВБШвнг(А)-LS-1,0 ТУ 16.К71-310-2001 | 1000 м
103 | 24 | Опора MIC-C90-AA бетон Хилти | шт | 24 | Опора MIC-C90-AA бетон Хилти | шт
104 | 1293 | Прожектор светодиодный ДО 06-400-002 У1 ГП "Ямал" ТУ 3461-013-05014352-2013 | шт
106 | 3361 | Активатор коксо-минеральный КМА ТУ 2458-003-24707490-01 | т
107 | 3362 | Грунтовка СпецПротект 007 | кг

## Лист2
1 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т
2 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 57х4 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С | т
3 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 57х4 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С | т
4 | Переход стальной концентрический штампованный приварной бесшовный, К 108х6-57х4 мм, Ру 10 МПа, ст. 12Х18Н10Т | шт
5 | Переход штампованный К 325х12-159х8-12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 | шт
6 | Переход концентрический стальной 57х3-38х2, ст.20, исполнение 2, ГОСТ 17378-2001 | шт
7 | Система антикоррозионного покрытия БИУРС ТУ 51-31323949-80-2004 | т
8 | Эмаль двухкомпонентная Расход материала(на 1 слой): 0,15 кг/м2 ==Расход ЛКМ: 150г/м2 "Акрус-полиур" ТУ 2312-002-93475776-2006 | т
9 | Грунт-эмаль Расход материала(на 1 слой): от 0,22 до 0,264 кг/м2 "Акрус-эпокс С" ТУ 2312-001-93475776-2006 | т
10 | Предохранитель огневой ПО-50 ТУ 3689-002-0217636-93 | шт
11 | Предохранитель огневой ПО-50 ТУ 3689-002-0217636-93 | шт
12 | Манометр технический МП4-У-10кгс/см2-1,0 , радиальный ТУ 311-00225621.167-97 | комплект
13 | Манометр технический МП4-У-1-0,6МПа, радиальный ТУ 311-00225621.167-97 | шт
14 | Кран шаровой проходной DN 15 мм РN 1,6 МПа 11Б27п1 ТУ 3712-002-04606952-03 | шт
15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные O219х8 ГОСТ 8731-74В, ГОСТ 8732-78, сталь 09Г2С, дополнительные требования: 100% УЗК, фаска, гарантия гидродавления | т
16 | Дверь герметичная утепленная ДУс 1,25х0,5 с. 5.904-4 | шт
17 | Опорные конструкции для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений из прокатных профилей массой до 0.1 т | т
18 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т
19 | Балка МI-90 (3м) Хилти | шт
20 | Опора MIC-C90-U Хилти | шт
21 | Уголки MQW-3 Хилти | шт
22 | Анкера HRD-HR 10*100 Хилти | шт
23 | Болты М10х20 Хилти | шт
24 | Опора MIC-C90-AA бетон Хилти | шт
25 | Опора MIC-C90-L Хилти | шт
26 | Болты М10х120 Хилти | шт
27 | Гайка шестигранная М10 Хилти | шт
28 | Шпилька АМ 8*1м Хилти | шт
29 | Полка для тяжелого оборудования в шкаф/универсальную стойку 19", 600мм REC-SV60FBR-GY кат. №130504-00084 | шт
30 | Колонна телескопическая алюминиевая "In-liner" Aero код 09582 | шт
31 | Уголок стальной гнутый равнополочный 50х50х3 ГОСТ19771-93/ ГОСТ 11474-76* ГОСТ 19771-93 | т
32 | Полоса перфорированная 65Ц | м
33 | Полоса 1,5х15 Ц | м
34 | Полоса 1,5х15 Ц | м
35 | Полоса 1,5х15 Ц | м
36 | Лента сигнальная ЛСЭ №120808-00056 | м
37 | Листы ячеистого поликарбоната ООО "Полиглас Санкт-Петербург"; | м2
38 | Профилированный настил с полимерным покрытием Н75-750-0,7; | м2
39 | Софит металлический ОЗЛК | м2
40 | Профлист Н57-75-07 | м2
41 | Профлист С-21х1000-0,7 RAL 7004 (полистер) | м2
42 | Каркас на 2 модуля In-Liner FRONT "Brava" №F0000M | шт
43 | Каркас на 2 модуля In-Liner FRONT "Brava" №F0000M | шт
44 | Кровельные сендвич - панели ЗАО "Петропанель" с толщиной утеплителя 120 мм; | м2
45 | Кровельные сендвич - панели ЗАО "Петропанель" с толщиной утеплителя 200 мм; | м2
46 | Кровельные сендвич - панели ЗАО "Петропанель" с толщиной утеплителя 150 мм; | м2