## Лист1
Имеем
№ участков по схеме |  | dтр мм |  | L м | Наименоваие потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/ч
|  | подача | обрат |  |  | отопление | ГВС | вентиляция
1 | 2 | 108 | 108 | 7
2 | 3 | 108 | 108 | 25
3 | 4 | 108 | 108 | 83
4 | 5 | 108 | 108 | 18
5 | 6 | 108 | 108 | 84
6 | 7 | 76 | 76 | 58 | Потребитель 1 | 0.23
6 | 8 | 57 | 57 | 60 | Потребитель 2 | 0.003
5 | 9 | 57 | 57 | 20
4 | 10 | 57 | 57 | 4 | Потребитель 4 | 0.079
3 | 11 | 57 | 57 | 6 | Потребитель 5 | 0.009
2 | 12 | 108 | 108 | 15
12 | 13 | 89 | 89 | 5
13 | 14 | 108 | 108 | 80
14 | 15 | 57 | 57 | 126
15 | 16 | 57 | 57 | 1 | Потребитель 10 | 0.046
15 | 17 | 32 | 32 | 26.5 | Потребитель 11 | 0.007
14 | 18 | 76 | 76 | 28 | Потребитель 12 | 0.28
12 | 19 | 108 | 108 | 0.5
19 | 20 | 57 | 57 | 0.3 | Потребитель 14 | 0.203
Нужно получить
№ участков по схеме |  | dтр мм |  | L м | Наименоваие потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/ч
|  | подача | обрат |  |  | отопление | ГВС | вентиляция
1 | 2 | 108 | 108 | 7
2 | 3 | 108 | 108 | 25
3 | 4 | 108 | 108 | 83
4 | 5 | 108 | 108 | 18
5 | 6 | 108 | 108 | 84
6 | 7 | 76 | 76 | 58 | Потребитель 1 | 0.23
6 | 8 | 57 | 57 | 60 | Потребитель 2 | 0.003
5 | 9 | 57 | 57 | 20
4 | 10 | 57 | 57 | 4 | Потребитель 4 | 0.079
3 | 11 | 57 | 57 | 6 | Потребитель 5 | 0.009
2 | 12 | 108 | 108 | 15
12 | 13 | 89 | 89 | 5
13 | 14 | 108 | 108 | 80
14 | 15 | 57 | 57 | 126
15 | 16 | 57 | 57 | 1 | Потребитель 10 | 0.046
15 | 17 | 32 | 32 | 26.5 | Потребитель 11 | 0.007
14 | 18 | 76 | 76 | 28 | Потребитель 12 | 0.28
12 | 19 | 108 | 108 | 0.5
19 | 20 | 57 | 57 | 0.3 | Потребитель 14 | 0.203
Получается
№ участков по схеме |  | dтр мм |  | L м | Наименоваие потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/ч
|  | подача | обрат |  |  | отопление | ГВС | вентиляция
1 | 2 | 108 | 108 | 7
2 | 3 | 108 | 108 | 25
3 | 4 | 108 | 108 | 83
4 | 5 | 108 | 108 | 18
5 | 6 | 108 | 108 | 84
6 | 7 | 76 | 76 | 58 | Потребитель 1 | 0.23
6 | 8 | 57 | 57 | 60 | Потребитель 2 | 0.003
5 | 9 | 57 | 57 | 20
4 | 10 | 57 | 57 | 4 | Потребитель 4 | 0.079
3 | 11 | 57 | 57 | 6 | Потребитель 5 | 0.009
2 | 12 | 108 | 108 | 15
12 | 13 | 89 | 89 | 5
13 | 14 | 108 | 108 | 80
14 | 15 | 57 | 57 | 126
15 | 16 | 57 | 57 | 1 | Потребитель 10 | 0.046
15 | 17 | 32 | 32 | 26.5 | Потребитель 11 | 0.007
14 | 18 | 76 | 76 | 28 | Потребитель 12 | 0.28
12 | 19 | 108 | 108 | 0.5
19 | 20 | 57 | 57 | 0.3 | Потребитель 14 | 0.203