## Сводная таблица
Таблица примеров расчета концентраций остаточных количеств антибактериальных средств, гормональных препаратов и меламина в пробах
Группа | Показатель | Объект исследований | Фактор разбавления, f | Концентрация по графику (пример), x | Коэффициент пересчёта в мг/кг, i | Полученное значение (пример), c, мг/кг | Границы относительной погрешности ±δ, % | Погрешность определения, ±Δ, мг/кг | Предел обнаружения, LoQ, мг/кг
[6 empty] | c=f*x/i |  | ±Δ = 0,01*δ*с
А1 | ДЭС | Мясо говядина | 4 | 150 | 1000000 | 0.0006 | 30 | 0.00018 | 0.0001
| ДЭС | Мясо свинина | 4 | 150 | 1000000 | 0.0006 | 30 | 0.00018 | 0.0001
| ДЭС | Мясо баранина | 4 | 150 | 1000000 | 0.0006 | 30 | 0.00018 | 0.0001
| ДЭС | Мясо птицы | 4 | 150 | 1000000 | 0.0006 | 30 | 0.00018 | 0.0001
| ДЭС | Мясопродукты | 4 | 150 | 1000000 | 0.0006 | 30 | 0.00018 | 0.0001 | нет в инструкции к набору
| ДЭС | Рыба | 4 | 150 | 1000000 | 0.0006 | 30 | 0.00018 | 0.0001 | нет в инструкции к набору
| ДЭС | Молоко | 7,5 | 150 | 1000000 | #VALUE! | 30 | #VALUE! | 0.00022
| ДЭС | Сухое молоко | 37,5 | 150 | 1000000 | #VALUE! | 30 | #VALUE! | 0.00112
| ДЭС | Сыворотка крови | 4 | 150 | 1000000 | 0.0006 | 30 | 0.00018 | 0.0001
| ДЭС | Плазма крови | 4 | 150 | 1000000 | 0.0006 | 30 | 0.00018 | 0.0001
| ДЭС | Фекалии | 4 | 150 | 1000000 | 0.0006 | 30 | 0.00018 | 0.0001
| ДЭС | Желчь | 80 | 150 | 1000000 | 0.012 | 30 | 0.0036 | 0.002
| ДЭС | Моча | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 30 | 9e-05 | 0.0002
| ДЭС | Корм | 200 | 150 | 1000000 | 0.03 | 30 | 0.009 | 0.005
А3 | 19-нортестостерон | Мясо говядина | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 30 | 9e-05 | 0.0007
| 19-нортестостерон | Мясо свинина | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 30 | 9e-05 | 0.0007
| 19-нортестостерон | Мясо баранина | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 30 | 9e-05 | 0.0007
| 19-нортестостерон | Мясопродукты | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 30 | 9e-05 | 0.0007 | нет в инструкции к набору
| 19-нортестостерон | Мясо птицы | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 30 | 9e-05 | 0.0007
| 19-нортестостерон | Рыба | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 30 | 9e-05 | 0.0007 | нет в инструкции к набору
| 19-нортестостерон | Моча | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 30 | 9e-05 | 0.003
| Метилтестостерон | Мясо говядина | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 20 | 6e-05 | 0.00045
| Метилтестостерон | Мясо свинина | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 20 | 6e-05 | 0.00039
| Метилтестостерон | Печень говяжья | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 20 | 6e-05 | 0.00072
| Метилтестостерон | Печень свиная | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 20 | 6e-05 | 0.00018
| Метилтестостерон | Рыба | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 20 | 6e-05 | 0.00043
| Метилтестостерон | Моча КРС | 4 | 150 | 1000000 | 0.0006 | 20 | 0.00012 | 0.00075
| Метилтестостерон | Моча свиная | 4 | 150 | 1000000 | 0.0006 | 20 | 0.00012 | 0.00054
| Тренболон | Мясо говядина | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 15 | 4.5e-05 | 0.0002
| Тренболон | Мясо свинина | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 15 | 4.5e-05 | 0.0002
| Тренболон | Мясо баранина | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 15 | 4.5e-05 | 0.0002
| Тренболон | Мясопродукты | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 15 | 4.5e-05 | 0.0002 | нет в инструкции к набору
| Тренболон | Мясо птицы | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 15 | 4.5e-05 | 0.0002
| Тренболон | Печень | 4 | 150 | 1000000 | 0.0006 | 15 | 9e-05 | 0.0002
| Тренболон | Рыба | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 15 | 4.5e-05 | 0.0002 | нет в инструкции к набору
| Тренболон | Фекалии | 1 | 150 | 1000000 | 0.00015 | 15 | 2.25e-05 | 2.5e-05
| Тренболон | Желчь | 40 | 150 | 1000000 | 0.006 | 15 | 0.0009 | 0.001
| Тренболон | Плазма крови | 1 | 150 | 1000000 | 0.00015 | 15 | 2.25e-05 | 2.5e-05
| Тренболон | Моча | 4 | 150 | 1000000 | 0.0006 | 15 | 9e-05 | 0.0004
| Этинилэстрадиол | Мясо говядина | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 20 | 6e-05 | 0.00023
| Этинилэстрадиол | Мясо свинина | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 20 | 6e-05 | 0.0002
| Этинилэстрадиол | Плазма крови | 0,4 | 150 | 1000000 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 0.00037
| Этинилэстрадиол | Моча КРС | 4 | 150 | 1000000 | 0.0006 | 20 | 0.00012 | 0.00037
| Этинилэстрадиол | Моча свиная | 4 | 150 | 1000000 | 0.0006 | 20 | 0.00012 | 0.00037
А4 | Зеранол | Мясо говядина | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 |  | 0 | 0.0005
| Зеранол | Мясо свинина | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 |  | 0 | 0.0005
| Зеранол | Мясо баранина | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 |  | 0 | 0.0005
| Зеранол | Мясо птицы | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 |  | 0 | 0.0005
| Зеранол | Моча | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 |  | 0 | 0.0015
А5 | Кленбутерол | Мясо говядина | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 30 | 9e-05 | 0.0001
| Кленбутерол | Мясо свинина | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 30 | 9e-05 | 0.0001
| Кленбутерол | Мясо баранина | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 30 | 9e-05 | 0.0001 | нет в инструкции к набору
| Кленбутерол | Мясопродукты | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 30 | 9e-05 | 0.0001 | нет в инструкции к набору
| Кленбутерол | Мясо птицы | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 30 | 9e-05 | 0.0001
| Кленбутерол | Печень (говяжья, свиная) | 4,5 | 150 | 1000000 | #VALUE! | 30 | #VALUE! | 0.00015
| Кленбутерол | Почки (говяжьи, свиные) | 4,5 | 150 | 1000000 | #VALUE! | 30 | #VALUE! | 0.0002
| Кленбутерол | Молоко | 1 | 150 | 1000000 | 0.00015 | 30 | 4.5e-05 | 5e-05
| Кленбутерол | Моча | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 30 | 9e-05 | 0.0001
| Кленбутерол | Моча (восстановленная) | 10 | 150 | 1000000 | 0.0015 | 30 | 0.00045 | 0.0001
| Кленбутерол | Сыворотка крови | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 30 | 9e-05 | 0.00025
| Кленбутерол | Плазма крови | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 30 | 9e-05 | 0.00025
| Кленбутерол | Глазное яблоко | 3 | 150 | 1000000 | 0.00045 | 30 | 0.000135 | 0.0002
| Кленбутерол | Волосы | 25 | 150 | 1000000 | 0.00375 | 30 | 0.001125 | 0.002
| Кленбутерол | Корм | 10 | 150 | 1000000 | 0.0015 | 30 | 0.00045 | 0.0006 | для КРС, свиней, бройлеров
А6 | Хлорамфеникол | Мясо говядина | 0,25 | 150 | 1000000 | #VALUE! | 13 | #VALUE! | 5e-06
| Хлорамфеникол | Мясо свинина | 0,25 | 150 | 1000000 | #VALUE! | 13 | #VALUE! | 5e-06
| Хлорамфеникол | Мясо баранина | 0,25 | 150 | 1000000 | #VALUE! | 13 | #VALUE! | 5e-06 | нет в инструкции к набору
| Хлорамфеникол | Мясо птицы | 0,25 | 150 | 1000000 | #VALUE! | 13 | #VALUE! | 5e-06
| Хлорамфеникол | Мясопродукты | 0,25 | 150 | 1000000 | #VALUE! | 13 | #VALUE! | 5e-06 | нет в инструкции к набору
| Хлорамфеникол | Креветки | 0,25 | 150 | 1000000 | #VALUE! | 13 | #VALUE! | 8e-06
| Хлорамфеникол | Рыба | 0,25 | 150 | 1000000 | #VALUE! | 13 | #VALUE! | 8e-06
| Хлорамфеникол | Яйцо | 1 | 150 | 1000000 | 0.00015 | 13 | 1.95e-05 | 1.5e-05
| Хлорамфеникол | Молоко | 1 | 150 | 1000000 | 0.00015 | 13 | 1.95e-05 | 2.4e-05
| Хлорамфеникол | Сметана | 1 | 150 | 1000000 | 0.00015 | 13 | 1.95e-05 | 1.5e-05
| Хлорамфеникол | Кефир | 0,5 | 150 | 1000000 | #VALUE! | 13 | #VALUE! | 1.2e-05
| Хлорамфеникол | Йогурт | 0,5 | 150 | 1000000 | #VALUE! | 13 | #VALUE! | 1.2e-05
| Хлорамфеникол | Сливки | 0,5 | 150 | 1000000 | #VALUE! | 13 | #VALUE! | 1.2e-05
| Хлорамфеникол | Пахта | 0,5 | 150 | 1000000 | #VALUE! | 13 | #VALUE! | 1.2e-05
| Хлорамфеникол | Творог | 1 | 150 | 1000000 | 0.00015 | 13 | 1.95e-05 | 1.5e-05
| Хлорамфеникол | Сухое молоко (восстановленное) | 1 | 150 | 1000000 | 0.00015 | 13 | 1.95e-05 | 0.00024
| Хлорамфеникол | Сухое молоко (экстракция этилацетатом) | 1 | 150 | 1000000 | 0.00015 | 13 | 1.95e-05 | 2.4e-05
| Хлорамфеникол | Сгущеное молоко | 1 | 150 | 1000000 | 0.00015 | 13 | 1.95e-05 | 2.4e-05 | нет в инструкции к набору
| Хлорамфеникол | Сыр | 1 | 150 | 1000000 | 0.00015 | 13 | 1.95e-05 | 1.6e-05
| Хлорамфеникол | Масло сливочное | 5,2 | 150 | 1000000 | #VALUE! | 13 | #VALUE! | 6.1e-05
| Хлорамфеникол | Мёд | 1 | 150 | 1000000 | 0.00015 | 22 | 3.3e-05 | 2.5e-05
| Хлорамфеникол | Маточное молочко | 1 | 150 | 1000000 | 0.00015 | 22 | 3.3e-05 | 2.3e-05
| Хлорамфеникол | Сыворотка крови | 1 | 150 | 1000000 | 0.00015 | 13 | 1.95e-05 | 1.8e-05
| Хлорамфеникол | Плазма крови | 1 | 150 | 1000000 | 0.00015 | 13 | 1.95e-05 | 1.8e-05
| Хлорамфеникол | Моча | 1 | 150 | 1000000 | 0.00015 | 13 | 1.95e-05 | 0.000138
| Хлорамфеникол | Моча (после гидролиза) | 10 | 150 | 1000000 | 0.0015 | 13 | 0.000195 | 0.000196
| Хлорамфеникол | Корм | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 | 13 | 3.9e-05 | 0.000107
| Нитрофураны | Мясо говядина | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 |  | 0 | 0.0001
| Нитрофураны | Мясо свинина | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 |  | 0 | 0.0001
| Нитрофураны | Мясо баранина | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 |  | 0 | 0.0001 | нет в инструкции к набору
| Нитрофураны | Мясо птицы | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 |  | 0 | 0.0001
| Нитрофураны | Мясопродукты | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 |  | 0 | 0.0001 | нет в инструкции к набору
| Нитрофураны | Печень | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 |  | 0 | 0.0001
| Нитрофураны | Креветки | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 |  | 0 | 5e-05
| Нитрофураны | Рыба | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 |  | 0 | 5e-05
| Нитрофураны | Яйцо | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 |  | 0 | 0.0001
| Нитрофураны | Молоко | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 |  | 0 | 5e-05
| Нитрофураны | Сухое молоко | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 |  | 0 | 0.0005 | нет в инструкции к набору
| Нитрофураны | Сливки | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 |  | 0 | 5e-05 | нет в инструкции к набору
| Нитрофураны | Мёд | 2 | 150 | 1000000 | 0.0003 |  | 0 | 0.00025 | предел определения
| Нитрофураны AgraQuant | Мясо птицы | 2 | 150 | 1000 | 0.3 |  | 0 | 0.00011 | предел определения
| Нитрофураны AgraQuant | Креветки | 2 | 150 | 1000 | 0.3 |  | 0 | 7e-05 | предел определения
| Нитрофураны AgraQuant | Рыба | 2 | 150 | 1000 | 0.3 |  | 0 | 0.00014 | предел определения
| Нитрофураны AgraQuant | Моча | 2 | 150 | 1000 | 0.3 |  | 0 | 0.00012 | предел определения
| Нитрофураны AgraQuant | Мёд | 2 | 150 | 1000 | 0.3 |  | 0 | 0.00041 | предел определения
В1 | Тетрациклиновая группа | Мясо говядина | 10 | 10 | 1000 | 0.1 | 13 | 0.013 | 0.002
| Тетрациклиновая группа | Мясо свинина | 10 | 10 | 1000 | 0.1 | 13 | 0.013 | 0.002
| Тетрациклиновая группа | Мясо баранина | 10 | 10 | 1000 | 0.1 | 13 | 0.013 | 0.002
| Тетрациклиновая группа | Мясо птицы | 10 | 10 | 1000 | 0.1 | 13 | 0.013 | 0.002
| Тетрациклиновая группа | Мясопродукты | 10 | 10 | 1000 | 0.1 | 13 | 0.013 | 0.002 | нет в инструкции к набору
| Тетрациклиновая группа | Колбасы | 20 | 10 | 1000 | 0.2 | 13 | 0.026 | 0.005
| Тетрациклиновая группа | Креветки | 10 | 10 | 1000 | 0.1 | 13 | 0.013 | 0.0015
| Тетрациклиновая группа | Рыба | 10 | 10 | 1000 | 0.1 | 13 | 0.013 | 0.0015
| Тетрациклиновая группа | Яйцо | 60 | 10 | 1000 | 0.6 | 13 | 0.078 | 0.003
| Тетрациклиновая группа | Молоко | 10 | 10 | 1000 | 0.1 | 13 | 0.013 | 0.001
| Тетрациклиновая группа | Сметана | 10 | 10 | 1000 | 0.1 | 13 | 0.013 | 0.001
| Тетрациклиновая группа | Сливки | 10 | 10 | 1000 | 0.1 | 13 | 0.013 | 0.001 | нет в инструкции к набору
| Тетрациклиновая группа | Кефир | 10 | 10 | 1000 | 0.1 | 13 | 0.013 | 0.001
| Тетрациклиновая группа | Йогурт | 10 | 10 | 1000 | 0.1 | 13 | 0.013 | 0.001
| Тетрациклиновая группа | Творог | 10 | 10 | 1000 | 0.1 | 13 | 0.013 | 0.001
| Тетрациклиновая группа | Сгущеное молоко | 100 | 10 | 1000 | 1 | 13 | 0.13 | 0.005 | нет в инструкции к набору
| Тетрациклиновая группа | Сухое молоко | 100 | 10 | 1000 | 1 | 13 | 0.13 | 0.005
| Тетрациклиновая группа | Сыр | 24 | 10 | 1000 | 0.24 | 13 | 0.0312 | 0.004
| Тетрациклиновая группа | Масло сливочное | 20 | 10 | 1000 | 0.2 | 13 | 0.026 | 0.003
| Тетрациклиновая группа | Мёд | 50 | 10 | 1000 | 0.5 | 11 | 0.055 | 0.004
| Стрептомицин | Мясо говядина | 50 | 10 | 1000 | 0.5 |  | 0 | 0.022
| Стрептомицин | Мясо свинина | 50 | 10 | 1000 | 0.5 |  | 0 | 0.022
| Стрептомицин | Мясо баранина | 50 | 10 | 1000 | 0.5 |  | 0 | 0.022 | нет в инструкции к набору
| Стрептомицин | Мясо птицы | 50 | 10 | 1000 | 0.5 |  | 0 | 0.028
| Стрептомицин | Мясопродукты | 50 | 10 | 1000 | 0.5 |  | 0 | 0.022 | нет в инструкции к набору
| Стрептомицин | Креветки | 50 | 10 | 1000 | 0.5 |  | 0 | 0.02
| Стрептомицин | Яйцо | 50 | 10 | 1000 | 0.5 |  | 0 | 0.02 | нет в инструкции к набору
| Стрептомицин | Рыба | 50 | 10 | 1000 | 0.5 |  | 0 | 0.02 | нет в инструкции к набору
| Стрептомицин | Печень (говяжья, свиная) | 50 | 10 | 1000 | 0.5 |  | 0 | 0.023
| Стрептомицин | Почки (говяжьи, свиные) | 50 | 10 | 1000 | 0.5 |  | 0 | 0.018
| Стрептомицин | Молоко | 10 | 10 | 1000 | 0.1 |  | 0 | 0.005
| Стрептомицин | Сухое молоко | 10 | 10 | 1000 | 0.1 |  | 0 | 0.003 | восстановленное из сухого молока
| Стрептомицин | Сливки | 10 | 10 | 1000 | 0.1 |  | 0 | 0.005 | нет в инструкции к набору
| Стрептомицин | Мёд | 4 | 10 | 1000 | 0.04 |  | 0 | 0.002
| Стрептомицин | Яблочный сок | 10 | 10 | 1000 | 0.1 |  | 0 | 0.004
| Сульфаниламиды | Мясо говядина | 1 | 10 | 1000 | 0.01 | 12 | 0.0012 | 0.002 | нет в инструкции к набору
| Сульфаниламиды | Мясо свинина | 1 | 10 | 1000 | 0.01 | 12 | 0.0012 | 0.002
| Сульфаниламиды | Мясо баранина | 1 | 10 | 1000 | 0.01 | 12 | 0.0012 | 0.002 | нет в инструкции к набору
| Сульфаниламиды | Мясопродукты | 1 | 10 | 1000 | 0.01 | 12 | 0.0012 | 0.002 | нет в инструкции к набору
| Сульфаниламиды | Мясо птицы | 1 | 10 | 1000 | 0.01 | 12 | 0.0012 | 0.0015
| Сульфаниламиды | Креветки | 1 | 10 | 1000 | 0.01 | 12 | 0.0012 | 0.002
| Сульфаниламиды | Рыба | 1 | 10 | 1000 | 0.01 | 12 | 0.0012 | 0.002
| Сульфаниламиды | Яйцо | 1 | 10 | 1000 | 0.01 | 12 | 0.0012 | 0.0015
| Сульфаниламиды | Молоко | 5 | 10 | 1000 | 0.05 | 12 | 0.006 | 0.0035
| Сульфаниламиды | Сухое молоко | 50 | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 0.06 | 0.035 | нет в инструкции к набору
| Сульфаниламиды | Мёд | 1 | 10 | 1000 | 0.01 | 12 | 0.0012 | 0.002
| Хинолоны | Мясо говядина | 10 | 10 | 1000 | 0.1 |  | 0 | 0.01
| Хинолоны | Мясо свинина | 10 | 10 | 1000 | 0.1 |  | 0 | 0.01
| Хинолоны | Мясо баранина | 10 | 10 | 1000 | 0.1 |  | 0 | 0.01
| Хинолоны | Мясо птицы | 10 | 10 | 1000 | 0.1 |  | 0 | 0.01
| Хинолоны | Мясопродукты | 10 | 10 | 1000 | 0.1 |  | 0 | 0.01 | нет в инструкции к набору
| Хинолоны | Креветки | 5 | 10 | 1000 | 0.05 |  | 0 | 0.006
| Хинолоны | Рыба | 10 | 10 | 1000 | 0.1 |  | 0 | 0.008
| Хинолоны | Яйцо | 10 | 10 | 1000 | 0.1 |  | 0 | 0.009
| Хинолоны | Молоко | 1 | 10 | 1000 | 0.01 |  | 0 | 0.0005
| Хинолоны | Сухое молоко | 10 | 10 | 1000 | 0.1 |  | 0 | 0.005 | нет в инструкции к набору
| Хинолоны | Мёд | 1 | 10 | 1000 | 0.01 |  | 0 | 0.003
| Бацитрацин | Мясо говядина | 15 | 10 | 1000 | 0.15 |  | 0 | 0.009
| Бацитрацин | Мясо свинина | 15 | 10 | 1000 | 0.15 |  | 0 | 0.009
| Бацитрацин | Мясо баранина | 15 | 10 | 1000 | 0.15 |  | 0 | 0.009
| Бацитрацин | Мясо птицы | 15 | 10 | 1000 | 0.15 |  | 0 | 0.009
| Бацитрацин | Мясопродукты | 15 | 10 | 1000 | 0.15 |  | 0 | 0.009 | нет в инструкции к набору
| Бацитрацин | Яйцо | 15 | 10 | 1000 | 0.15 |  | 0 | 0.011
| Бацитрацин | Молоко | 10 | 10 | 1000 | 0.1 |  | 0 | 0.011
| Бацитрацин | Моча | 25 | 10 | 1000 | 0.25 |  | 0 | 0.023
| Бацитрацин | Корм | 40 | 10 | 1000 | 0.4 |  | 0 | 0.082
Показатели безопасности | Меламин | Молоко | 10 | 10 | 1000 | 0.1 |  | 0 | 0.2
| Меламин | Сухое молоко | 5 | 10 | 1000 | 0.05 |  | 0 | 0.1
| Меламин | Детское питание | 5 | 10 | 1000 | 0.05 |  | 0 | 0.1
| Меламин | Йогурт | 8 | 10 | 1000 | 0.08 |  | 0 | 0.16
| Меламин | Молочный шоколад | 160 | 10 | 1000 | 1.6 |  | 0 | 3.2
| Меламин | Белый шоколад | 80 | 10 | 1000 | 0.8 |  | 0 | 1.6
| Меламин | Лактоза | 25 | 10 | 1000 | 0.25 |  | 0 | 0.5
| Меламин | Корм влажный | 100 | 10 | 1000 | 1 |  | 0 | 2
| Меламин | Корм сухой | 200 | 10 | 1000 | 2 |  | 0 | 4

## Исследования
Определение остаточных количеств антибактериальных средств, гормональных препаратов и меламина
Дата | Показатель | Тест- система | Номер экспертизы | Объект исследований | Фактор разбавления, f | Концентрация по графику, x | Концентрация по графику холостой пробы (ХАФ), h | Коэффициент пересчёта в мг/кг, i | Полученное значение, c, мг/кг | Границы относительной погрешности ±δ, % | Погрешность определения, ±Δ, мг/кг | Предел обнаружения, LoQ, мг/кг | Результат
[9 empty] | c = f*(x-h)/i |  | ±Δ = 0,01*δ*с
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2018-01-18 | Хлорамфеникол | R1511 Lot.11347 Exp. 2018-07 | КП | Мясопродукты | #VALUE! | 10 | 0 | 1000000 | #VALUE! | 13 | #VALUE! | 5e-06 | #VALUE!
| Хлорамфеникол |  | Холостая мясо | Мясопродукты | #VALUE! | 7.826 | 0 | 1000000 | #VALUE! | 13 | #VALUE! | 5e-06 | #VALUE!
| Хлорамфеникол |  | 0125с | Мясопродукты | #VALUE! | 19.35 | 0 | 1000000 | #VALUE! | 13 | #VALUE! | 5e-06 | #VALUE!
| Хлорамфеникол |  | 0196с | Мясопродукты | #VALUE! | 5.209 | 0 | 1000000 | #VALUE! | 13 | #VALUE! | 5e-06 | #VALUE!
2018-01-18 | Тетрациклиновая группа | R3505 Lot.15067 Exp. 30.04.2018 | КП | Мясопродукты | #VALUE! | 0.1 | - | 1000 | #VALUE! | 13 | #VALUE! | 0.002 | #VALUE!
| Тетрациклиновая группа |  | 0125с | Мясопродукты | #VALUE! | 0.106 | - | 1000 | #VALUE! | 13 | #VALUE! | 0.002 | #VALUE!
| Тетрациклиновая группа |  | 0196с | Мясопродукты | #VALUE! | 0.0361 | - | 1000 | #VALUE! | 13 | #VALUE! | 0.002 | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! |  | - | 0 | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! |  | - | 0 | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! |  | - | 0 | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! |  | - | 0 | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! |  | - | 0 | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! |  | - | 0 | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! |  | - | 0 | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! |  | - | 0 | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! |  | - | 0 | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! |  | - | 0 | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! |  | - | 0 | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! |  | - | 0 | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! |  | - | 0 | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! |  | - | 0 | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Ответственный за выполнение анализа: