## Лист1
Адресный перечень (корректное) | Наименование основного средства (корректное) | Перечень оборудования (корректное) | Характеристика корректное | Диаметр | Контракт | Инвентаризация
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Датчик температуры | сопротивления (наружный) ДТС 125-50М В2 60 | (пусто) |  | 1
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Датчик температуры | сопротивления ДТС035-50М В3 80 | (пусто) |  | 2
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Запорная арматура | Кран 3-х ходовой | 15 |  | 13
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Запорная арматура | Кран шаровой муфтовый (латунь) | 15 |  | 3
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Запорная арматура | Кран шаровой муфтовый (латунь) | 25 |  | 7
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Запорная арматура | Кран шаровой фланцевый (сталь) | 32 |  | 2
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Запорная арматура | Кран шаровой фланцевый (сталь) | 80 |  | 2
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Запорная арматура | Кран шаровой фланцевый (сталь) | 100 |  | 2
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Клапан запорно-регулирующий | двухходовой M1F-FD, Ду 25 Kvs10, Tмакс. 150, Ру25 | 25 |  | 1
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Клапан обратный | межфланцевый | 32 |  | 1
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Контроллер | INNOVA 9295 | (пусто) |  | 1
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Манометр | (пусто) | (пусто) |  | 12
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Насос циркуляции | TOP | (пусто) |  | 1
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Насос циркуляции | UPSD 32-120F, 1*230В | (пусто)
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Регулятор перепада давления | TD 56-2 Ду25, для воды, Ру=16 бар, Тмакс=300оС, перепад давления 0,2-0,8 бар | 25
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Реле давления | 0,2-1,5 бар | (пусто) |  | 1
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Реле давления | 0,5-2,бар | (пусто) |  | 1
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Термометр | (пусто) | (пусто) |  | 3
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Трубопровод | сталь | 32 |  | 1.2
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Трубопровод | сталь | 80 |  | 9.9
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Трубопровод | сталь | 100 |  | 4.3
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Фильтр | Фланцевый | 80 |  | 1
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Фильтр | Фланцевый | 100 |  | 1
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Шкаф АУУ | ИТП в комплекте | (пусто) |  | 1
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | ЩАП | автоматического переключения ЩАП-23 ( 25А) АВВ IP 54 в комплекте | (пусто)
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | Электропривод | (пусто) | (пусто) |  | 1
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | АУУ | (пусто) | (пусто) | (пусто)
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | УСПД | Антенна | 3G/GSM ТРИАДА-996 SMA антивандальная | (пусто) |  | 1
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | УСПД | Преобразователь | RS232-RS485 | (пусто) |  | 1
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | УСПД | УСПД | (пусто) | (пусто) |  | 1
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | УУТЭ | Счётчик тепла |  |  |  | 1
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | УУТЭ | УУТЭ | (пусто) | (пусто) |  | 1
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | Участок сети вентиляции внутренний | Счётчик тепла | ТБН ППС-5 |  | 1
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | Участок сети горячего водоснабжения внутренний | Запорная арматура | Кран шаровой | 15 | 1 | 1
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | Участок сети горячего водоснабжения внутренний | Запорная арматура | Кран шаровой | 50 | 5 | 5
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | Участок сети горячего водоснабжения внутренний | Манометр | (пусто) | (пусто) | 2 | 2
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | Участок сети горячего водоснабжения внутренний | Термометр | (пусто) | (пусто) | 2 | 2
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | Участок сети горячего водоснабжения внутренний | Трубопровод Обратная линия |  |  | 4 | 4
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | Участок сети горячего водоснабжения внутренний | Трубопровод Подающая линия | сталь | 50 | 4 | 4
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | Участок сети горячего водоснабжения внутренний | Фильтр | Магнитно-механический | 50 | 1 | 1
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | Участок сети отопления внутренний | Запорная арматура | Задвижка клиновая (чугун) | 100 |  | 1
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | Участок сети отопления внутренний | Запорная арматура | Кран пробковый | 20 |  | 1
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | Участок сети отопления внутренний | Запорная арматура | Кран шаровой муфтовый (латунь) | 15 |  | 9
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | Участок сети отопления внутренний | Запорная арматура | Кран шаровой муфтовый (латунь) | 20 |  | 2
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | Участок сети отопления внутренний | Трубопровод | сталь | 50 |  | 0.5
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | Участок сети отопления внутренний | Трубопровод Обратная линия |  |  | 9 | 12.3
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | Участок сети отопления внутренний | Трубопровод Подающая линия | сталь | 80 | 7 | 7
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | Элеваторный узел | Запорная арматура | Задвижка клиновая (сталь) | 80 | 4 | 4
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | Элеваторный узел | Манометр | (пусто) | (пусто) | 7 | 7
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | Элеваторный узел | Термометр | (пусто) | (пусто) | 4 | 4
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | Элеваторный узел | Фильтр | (пусто) | 80 | 2 | 2
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | Элеваторный узел | Фильтр грязевой | (пусто) | 80 | 2 | 3
г Москва, ул Квесисская 1-я, д 8 | Элеваторный узел | Элеватор | № 1 | 80 | 1 | 1