## ЗРА (КО)
ЗРА (280-AK-БД_изм1_15.05.12) |  |  | Всего: | 20 | шт. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
№ п\п | Код KKS | Технологическое наименование | Тип электропривода | Мощн. кВт | Напр. (В) | Ревизия арматуры | Установка эл/привода | Приемка эл/привода в монтаж | Сдача эл/привода из монтажа | Приемка эл/привода в наладку | Замечания | Готовность управления со всех постов | Приёмка в эксплуатацию
АТЭК
КОТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1 | 04ETN56AA001 | Надо, чтоб цвет ячеек в столбцах с желтым заголовком дублировался в таблице на другом листе | ЭП-3-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380 |  | 2013-02-19
2 | 04ETN80AA001 |  | ЭП-3-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380 |  | 2013-01-10 | 2013-01-10
3 | 04ETN80AA002 |  | ЭП-3-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380 |  | 2013-01-10 | 2013-01-10
4 | 04HAD10AA001 |  | ЭП-3-300-25-Б2-0-А | 0.75 | 380 |  |  | 2012-12-13 | 2013-02-04 | 2013-02-04 |  | 2013-02-15
5 | 04HAD10AA002 | Задвижка аварийного слива барабана КЗ 116.100.00-Э, PN 235, DN 100 | ЭП-3-300-25-Б2-0-А | 0.75 | 380 |  |  | 2012-12-13 | 2013-02-04 | 2013-02-04 |  | 2013-02-12
6 | 04HAD20AA001 | Задвижка рециркуляции экономайзера КЗ 116.100.00-Э, PN 235, DN 100 | ЭП-3-300-25-Б2-0-А | 0.75 | 380
7 | 04HAD20AA002 | Задвижка рециркуляции экономайзера КЗ 116.100.00-Э, PN 235, DN 100 | ЭП-3-300-25-Б2-0-А | 0.75 | 380
8 | 04HAD70AA001 | Задвижка продувки барабана КЗ 116.100.00-Э, PN 235, DN 100 | ЭП-3-300-25-Б2-0-А | 0.75 | 380 |  |  | 2012-12-12 | 2013-01-29 | 2013-01-30 |  | 2013-02-08
9 | 04HAD70AA002 | Задвижка продувки барабана КЗ 116.100.00-Э, PN 235, DN 100 | ЭП-3-300-25-Б2-0-А | 0.75 | 380 |  |  | 2012-12-12 | 2013-01-29 | 2013-01-30 |  | 2013-02-08
10 | 04HAH30AA001 | Задвижка на линии продувки ШШП-1 КЗ 116.1.100.00-Э, PN 235, DN 100 | ЭП-3-300-25-Б2-0-А | 0.75 | 380 |  |  | 2012-12-12 | 2013-01-29 | 2013-01-30 |  | 2013-02-12
11 | 04HAH30AA801 | Регулирующий клапан на линии продувки ШПП-1 РК 101.1.100-Э, PN 235, DN 100 | МЭОФ 250/25-0,25У | 0.24 | 380 |  |  |  | 2013-01-29 | 2013-01-30 |  | 2013-02-11
12 | 04HAH70AA001 | Задвижка на линии продувки пароперегревателя, S15.024.E.7335B, PN 137, DN 100 | AUMA NORM SA14.5 | 3 | 380 | -- |  | Принято | 2013-01-29 | 2013-01-30 |  | 2013-02-15
13 | 04HAH70AA002 | Задвижка на линии продувки пароперегревателя, S15.024.E.7335B, PN 137, DN 100 | AUMA NORM SA14.5 | 3 | 380 | -- |  | Принято | 2013-01-29 | 2013-01-30 |  | 2013-02-12
14 | 04HAH70AA031 | Предохранительный клапан острого пара | Электромагнит | 0.45 | 220
15 | 04HAH70AA032 | Предохранительный клапан острого пара | Электромагнит | 0.45 | 220
16 | 04HAH70AA033 | Предохранительный клапан острого пара | Электромагнит | 0.45 | 220
17 | 04HAH70AA034 | Предохранительный клапан острого пара | Электромагнит | 0.45 | 220
18 | 04HAJ13AA801 | Регулирующий клапан на байпасе КПП НД-1А 12с-1, PN 63, DN 400 | МЭО-630/25-0,25У-92К | 0.49 | 380 |  | 2013-02-06 | 2013-02-18 | 2013-03-04 | 2013-03-05
19 | 04HAJ14AA801 | Регулирующий клапан на байпасе КПП НД-1Б 12с-1, PN 63, DN 400 | МЭО-630/25-0,25У-92К | 0.49 | 380 |  | 2013-02-06 | 2013-02-18 | 2013-03-04 | 2013-03-05
20 | 04HCB10AA001 | Вентиль запорный на подводе пара к аппаратам обдувки КЗ 104.65.00-Э | ЭП-3-300-25-Б2-О-А | 0.75 | 380 |  |  | 2012-12-12 | 2013-02-04 | 2013-02-04 |  | 2013-02-12

## График ЗРА КО
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 19 | 19 | 20
ГРАФИК ПЕРЕДАЧИ ЗРА (Котельное отделение)
№ п\п | Код KKS | Технологическое наименование | Приемка эл/привода в монтаж | Приемка эл/привода в наладку | Готовность управления со всех постов | Гидравлические испытания | ВХП 04.04.13 | Прокачка масла 10.04.13 | Растопка на мазуте 02.05.13 | Холостой ход 20.05.13 | Комплексное опробование 28.05.13 | Комплексное опробование
1 | 04ETN56AA001 | Задвижка на подводе воды к эмульгаторам 30с941нж, PN16, DN200 | 2013-03-10 | 2013-03-16 | 2013-03-21 |  |  |  | Используется | Используется | Используется
2 | 04ETN80AA001 | Задвижка на пожаротушение конвективной шахты котла ЗКЛП 200-16, PN16, DN 200 | 2013-02-03 | 2013-03-16 | 2013-03-21 |  |  |  | Используется | Используется | Используется
3 | 04ETN80AA002 | Задвижка на пожаротушение конвективной шахты котла ЗКЛП 200-16, PN16, DN 200 | 2013-02-03 | 2013-03-16 | 2013-03-21 |  |  |  | Используется | Используется | Используется
4 | 04HAD10AA001 | Задвижка аварийного слива барабана КЗ 116.100.00-Э, PN235, DN 100 | 2013-02-04 | 2013-02-07 | 2013-02-10 | Используется | Используется |  | Используется | Используется | Используется
5 | 04HAD10AA002 | Задвижка аварийного слива барабана КЗ 116.100.00-Э, PN235, DN 100 | 2013-02-04 | 2013-02-07 | 2013-02-10 | Используется | Используется |  | Используется | Используется | Используется
6 | 04HAD20AA001 | Задвижка рециркуляции экономайзера КЗ 116.100.00-Э, PN235, DN 100 | 2013-03-25 | 2013-04-01 | 2013-04-09 | Используется | Используется |  | Используется | Используется | Используется
7 | 04HAD20AA002 | Задвижка рециркуляции экономайзера КЗ 116.100.00-Э, PN235, DN 100 | 2013-03-25 | 2013-04-01 | 2013-04-09 | Используется | Используется |  | Используется | Используется | Используется
8 | 04HAD70AA001 | Задвижка продувки барабана КЗ 116.100.00-Э, PN235, DN 100 | 2013-02-15 | 2013-02-17 | 2013-02-28 | Используется | Используется |  | Используется | Используется | Используется
9 | 04HAD70AA002 | Задвижка продувки барабана КЗ 116.100.00-Э, PN235, DN 100 | 2013-02-16 | 2013-02-22 | 2013-02-28 | Используется | Используется |  | Используется | Используется | Используется
10 | 04HAH30AA001 | Задвижка на линии продувки ШШП-1 КЗ 116.1.100.00-Э, PN235, DN 100 | 2013-02-15 | 2013-02-17 | 2013-02-28 |  |  |  | Используется | Используется | Используется
11 | 04HAH30AA801 | Регулирующий клапан на линии продувки ШПП-1 РК 101.1.100-Э, PN235, DN 100 | 2013-02-15 | 2013-02-17 | 2013-02-28 | Используется | Используется |  | Используется | Используется | Используется
12 | 04HAH70AA001 | Задвижка на линии продувки пароперегревателя, S15.024.E.7335B, PN137, DN 100 | 2013-02-15 | 2013-02-17 | 2013-03-01 | Используется | Используется |  | Используется | Используется | Используется
13 | 04HAH70AA002 | Задвижка на линии продувки пароперегревателя, S15.024.E.7335B, PN137, DN 100 | 2013-02-16 | 2013-02-22 | 2013-03-01 | Используется | Используется |  | Используется | Используется | Используется
14 | 04HAH70AA031 | Предохранительный клапан острого пара | 2013-04-06 | 2013-04-20 | 2013-04-25 |  |  |  | Используется | Используется | Используется
15 | 04HAH70AA032 | Предохранительный клапан острого пара | 2013-04-07 | 2013-04-20 | 2013-04-25 |  |  |  | Используется | Используется | Используется
16 | 04HAH70AA033 | Предохранительный клапан острого пара | 2013-04-08 | 2013-04-20 | 2013-04-25 |  |  |  | Используется | Используется | Используется
17 | 04HAH70AA034 | Предохранительный клапан острого пара | 2013-04-09 | 2013-04-20 | 2013-04-25 |  |  |  | Используется | Используется | Используется
18 | 04HAJ13AA801 | Регулирующий клапан на байпасе КПП НД-1А 12с-1, PN63, DN 400 | 2013-02-10 | 2013-03-30 | 2013-04-05 | Используется | Используется |  | Используется | Используется | Используется
19 | 04HAJ14AA801 | Регулирующий клапан на байпасе КПП НД-1Б 12с-1, PN63, DN 400 | 2013-02-10 | 2013-03-30 | 2013-04-05 | Используется | Используется |  | Используется | Используется | Используется
20 | 04HCB10AA001 | Вентиль запорный на подводе пара к аппаратам обдувки КЗ 104.65.00-Э | 2013-02-27 | 2013-03-01 | 2013-03-03 | [5 empty] | Используется