## Исходная
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание
| Болт с шестигранной головкой | M8x16 | CM020816HDZ | АО "ДКС" | шт. | 50
| Болт с шестигранной головкой | M8x16 | CM020816HDZ | АО "ДКС" | шт. | 4
| Винт для крепления к профилю M10x30 |  | CM0401030 | АО "ДКС" | шт. | 68
| Винт для крепления к профилю M10x30 |  | CM0401030 | АО "ДКС" | шт. | 96
| Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически оцинкованная сталь | М5х8 | CM030508 | АО "ДКС" | шт. | 40
| Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически оцинкованная сталь | М5х8 | CM030508 | АО "ДКС" | шт. | 19
| Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически оцинкованная сталь | М5х8 | CM030508 | АО "ДКС" | шт. | 75
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x20, гальванически оцинкованная сталь | М6х20 | CM010620 | АО "ДКС" | шт. | 8
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x20, гальванически оцинкованная сталь | М6х20 | CM010620 | АО "ДКС" | шт. | 68
| Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь | М6х10 | CM010610 | АО "ДКС" | шт. | 436
| Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь | М6х10 | CM010610 | АО "ДКС" | шт. | 300
| Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь | М6х10 | CM010610 | АО "ДКС" | шт. | 138
| Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь | М6х10 | CM010610 | АО "ДКС" | шт. | 585
| Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь | М6х10 | CM010610 | АО "ДКС" | шт. | 192

## Результат
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание
| Болт с шестигранной головкой | M8x16 | CM020816HDZ | АО "ДКС" | шт. | 54
| Винт для крепления к профилю M10x30 |  | CM0401030 | АО "ДКС" | шт. | 164
| Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически оцинкованная сталь | М5х8 | CM030508 | АО "ДКС" | шт. | 134
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x20, гальванически оцинкованная сталь | М6х20 | CM010620 | АО "ДКС" | шт. | 76
| Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь | М6х10 | CM010610 | АО "ДКС" | шт. | 1651
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание
| Болт с шестигранной головкой | M8x16 | CM020816HDZ | АО "ДКС" | шт. | 54
| Винт для крепления к профилю M10x30 |  | CM0401030 | АО "ДКС" | шт. | 164
| Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически оцинкованная сталь | М5х8 | CM030508 | АО "ДКС" | шт. | 134
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x20, гальванически оцинкованная сталь | М6х20 | CM010620 | АО "ДКС" | шт. | 76
| Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь | М6х10 | CM010610 | АО "ДКС" | шт. | 1651
| Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Сумма по полю Кол.
| Болт с шестигранной головкой | M8x16 | CM020816HDZ | АО "ДКС" | шт. | 54
| Винт для крепления к профилю M10x30 |  | CM0401030 | АО "ДКС" | шт. | 164
| Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически оцинкованная сталь | М5х8 | CM030508 | АО "ДКС" | шт. | 134
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x20, гальванически оцинкованная сталь | М6х20 | CM010620 | АО "ДКС" | шт. | 76
| Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь | М6х10 | CM010610 | АО "ДКС" | шт. | 1651
| Общий итог |  |  |  |  | 2079