{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["1","2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":7,"defined_names":91,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":47,"n_cols":16,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,11,16,11],[17,11,26,11],[27,11,36,11],[37,11,46,11]]}
["Наименование титула"]
["Проект","7610_03","7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70"]
["Титул ",43]
["Начало:","A8"]
["Конец:","DA200"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["№п/п диаметров","Все трубопроводы","Маты/цилиндры","Паспорта","Объем/площадь","Дата начала","Окончание","Разница дней","Объем в день","Ед.изм","Специалиста","Раздел"]
[1,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70","Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70 Паспорт качества № 3388, 3393, 3394 от 13.04.2018",8.26,"2018-11-15","2018-11-18",{"$f":"IF(F8*G8,G8-F8+1,\"\")","v":4},{"$f":"IFERROR($E8/$H8,\"\")","v":2.0649999999999999},{"$f":"IF(D8=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D8,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":"м3"},{"$f":"IF(B8=\"\",\"\",\"Иванов И.И.\")","v":"Иванов И.И."},null,null,{"$f":"IF(H8=\"\",\"\",SUM(H$7:H7))","v":0}]
[2,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.169.70","Цилиндр ТЕХНО 120 1200.169.70 Паспорт качества № 1320 от 11.05.2018",8.44,"2018-11-15","2018-11-18",4,2.11,{"$f":"IF(D9=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D9,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":"м3"},{"$f":"IF(B9=\"\",\"\",\"Иванов И.И.\")","v":"Иванов И.И."},null,null,{"$f":"IF(H9=\"\",\"\",SUM(H$7:H8))","v":4},null,""]
[3,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø89мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 60 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.102.60","Цилиндр ТЕХНО 120 1200.102.60 Паспорт качества № 1376 от 16.05.2018",0.42,"2018-11-15","2018-11-15",1,0.42,{"$f":"IF(D10=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D10,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":"м3"},"Иванов И.И.",null,null,{"$f":"IF(H10=\"\",\"\",SUM(H$7:H9))","v":8},null,""]
[4,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø57мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 60 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.70.60","Цилиндр ТЕХНО 120 1200.70.60 Паспорт качества № 1185 от 30.04.2018",0.32,"2018-11-15","2018-11-15",1,0.32,{"$f":"IF(D11=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D11,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":"м3"},"Иванов И.И.",null,null,{"$f":"IF(H11=\"\",\"\",SUM(H$7:H10))","v":9},null,""]
[5,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 50 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.38.50","Цилиндр ТЕХНО 120 1200.38.50 Паспорт качества № 1228 от 02.05.2018",0.01,"2018-11-15","2018-11-15",1,0.01,{"$f":"IF(D12=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D12,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":"м3"},"Иванов И.И.",null,null,{"$f":"IF(H12=\"\",\"\",SUM(H$7:H11))","v":10},null,""]
["","","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D13=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D13,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H13=\"\",\"\",SUM(H$7:H12))","v":""},null,""]
["","","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D14=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D14,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H14=\"\",\"\",SUM(H$7:H13))","v":""}]
["","","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D15=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D15,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H15=\"\",\"\",SUM(H$7:H14))","v":""}]
["","","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D16=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D16,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H16=\"\",\"\",SUM(H$7:H15))","v":""}]
["","","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D17=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D17,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H17=\"\",\"\",SUM(H$7:H16))","v":""}]
[1,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250","Сталь Оцинкованная 0.500х1250",146.5,"2018-11-17","2018-11-20",{"$f":"IF(E18=\"\",\"\",IF(G18-F18=0,G18-F18+1,G18-F18+1))","v":4},{"$f":"IF(OR($H18=0,$H18=\"\"),\"\",$E18/$H18)","v":36.625},{"$f":"IF(D18=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D18,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":"м2"},"Иванов И.И.",null,null,{"$f":"IF(H18=\"\",\"\",SUM(H$7:H17))","v":11}]
[2,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250","Сталь Оцинкованная 0.500х1250",155.9,"2018-11-18","2018-11-21",4,38.975000000000001,{"$f":"IF(D19=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D19,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":"м2"},"Иванов И.И.",null,null,{"$f":"IF(H19=\"\",\"\",SUM(H$7:H18))","v":15}]
[3,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø89мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250","Сталь Оцинкованная 0.500х1250",9.6999999999999993,"2018-11-16","2018-11-16",1,9.6999999999999993,{"$f":"IF(D20=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D20,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":"м2"},"Иванов И.И.",null,null,{"$f":"IF(H20=\"\",\"\",SUM(H$7:H19))","v":19}]
[4,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø57мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250","Сталь Оцинкованная 0.500х1250",8,"2018-11-16","2018-11-16",1,8,{"$f":"IF(D21=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D21,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":"м2"},"Иванов И.И.",null,null,{"$f":"IF(H21=\"\",\"\",SUM(H$7:H20))","v":20}]
[5,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250","Сталь Оцинкованная 0.500х1250",0.2,"2018-11-16","2018-11-16",1,0.2,{"$f":"IF(D22=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D22,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":"м2"},"Иванов И.И.",null,null,{"$f":"IF(H22=\"\",\"\",SUM(H$7:H21))","v":21}]
["","","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D23=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D23,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H23=\"\",\"\",SUM(H$7:H22))","v":""}]
["","","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D24=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D24,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H24=\"\",\"\",SUM(H$7:H23))","v":""}]
["","","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D25=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D25,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H25=\"\",\"\",SUM(H$7:H24))","v":""}]
["","","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D26=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D26,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H26=\"\",\"\",SUM(H$7:H25))","v":""}]
["","","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D27=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D27,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H27=\"\",\"\",SUM(H$7:H26))","v":""}]
[1,"","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D28=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D28,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H28=\"\",\"\",SUM(H$7:H27))","v":""}]
[2,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Однослойная изоляция арматуры -Ø159 - 1шт. тип ET Толщиной 70 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70","Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70 Паспорт качества № 3388, 3393, 3394 от 13.04.2018",0.06,"2018-11-17","2018-11-17",1,{"$f":"IF(OR($H29=0,$H29=\"\"),\"\",$E29/$H29)","v":0.06},{"$f":"IF(D29=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D29,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":"м3"},"Иванов И.И.",null,null,{"$f":"IF(H29=\"\",\"\",SUM(H$7:H28))","v":22}]
[3,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø89мм","Однослойная изоляция арматуры -Ø89 - 1шт. тип ET Толщиной 60 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.60","Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.60 Паспорт качества № 2432 от 20.03.2018",0.04,"2018-11-17","2018-11-17",1,0.04,{"$f":"IF(D30=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D30,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":"м3"},"Иванов И.И.",null,null,{"$f":"IF(H30=\"\",\"\",SUM(H$7:H29))","v":23}]
[4,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø57мм","Однослойная изоляция арматуры -Ø57 - 3шт. тип ET Толщиной 60 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.60","Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.60 Паспорт качества № 2432 от 20.03.2018",0.08,"2018-11-17","2018-11-17",1,0.08,{"$f":"IF(D31=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D31,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":"м3"},"Иванов И.И.",null,null,{"$f":"IF(H31=\"\",\"\",SUM(H$7:H30))","v":24}]
[5,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм","Однослойная изоляция арматуры -Ø32 - 4шт. тип ET Толщиной 50 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.50","Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.50 Паспорт качества № 2196 от 13.03.2018",7.0000000000000007E-2,"2018-11-17","2018-11-17",1,7.0000000000000007E-2,{"$f":"IF(D32=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D32,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":"м3"},"Иванов И.И.",null,null,{"$f":"IF(H32=\"\",\"\",SUM(H$7:H31))","v":25}]
["","","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D33=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D33,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H33=\"\",\"\",SUM(H$7:H32))","v":""}]
["","","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D34=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D34,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H34=\"\",\"\",SUM(H$7:H33))","v":""}]
["","","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D35=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D35,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H35=\"\",\"\",SUM(H$7:H34))","v":""}]
["","","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D36=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D36,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H36=\"\",\"\",SUM(H$7:H35))","v":""}]
["","","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D37=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D37,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H37=\"\",\"\",SUM(H$7:H36))","v":""}]
[1,"","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D38=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D38,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H38=\"\",\"\",SUM(H$7:H37))","v":""}]
[2,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Покрывной слой в виде кожуха арматуры Ø159 - 1шт. Материал: Сталь Оцинкованная 0.800х1250","Сталь Оцинкованная 0.800х1250 129-38965 (0,800) от 01.11.2016",1.5,"2018-11-18","2018-11-18",1,{"$f":"IF(OR($H39=0,$H39=\"\"),\"\",$E39/$H39)","v":1.5},{"$f":"IF(D39=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D39,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":"м2"},"Иванов И.И.",null,null,{"$f":"IF(H39=\"\",\"\",SUM(H$7:H38))","v":26}]
[3,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø89мм","Покрывной слой в виде кожуха арматуры Ø89 - 1шт. Материал: Сталь Оцинкованная 0.800х1250","Сталь Оцинкованная 0.800х1250 129-38965 (0,800) от 01.11.2016",0.9,"2018-11-18","2018-11-18",1,0.9,{"$f":"IF(D40=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D40,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":"м2"},"Иванов И.И.",null,null,{"$f":"IF(H40=\"\",\"\",SUM(H$7:H39))","v":27}]
[4,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø57мм","Покрывной слой в виде кожуха арматуры Ø57 - 3шт. Материал: Сталь Оцинкованная 0.800х1250","Сталь Оцинкованная 0.800х1250 129-38965 (0,800) от 01.11.2016",2.2999999999999998,"2018-11-18","2018-11-18",1,2.2999999999999998,{"$f":"IF(D41=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D41,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":"м2"},"Иванов И.И.",null,null,{"$f":"IF(H41=\"\",\"\",SUM(H$7:H40))","v":28}]
[5,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм","Покрывной слой в виде кожуха арматуры Ø32 - 4шт. Материал: Сталь Оцинкованная 0.800х1250","Сталь Оцинкованная 0.800х1250 129-38965 (0,800) от 01.11.2016",2.1,"2018-11-18","2018-11-18",1,2.1,{"$f":"IF(D42=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D42,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":"м2"},"Иванов И.И.",null,null,{"$f":"IF(H42=\"\",\"\",SUM(H$7:H41))","v":29}]
["","","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D43=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D43,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H43=\"\",\"\",SUM(H$7:H42))","v":""}]
["","","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D44=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D44,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H44=\"\",\"\",SUM(H$7:H43))","v":""}]
["","","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D45=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D45,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H45=\"\",\"\",SUM(H$7:H44))","v":""}]
["","","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D46=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D46,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H46=\"\",\"\",SUM(H$7:H45))","v":""}]
["","","","","",null,null,"","",{"$f":"IF(D47=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D47,3)={\"Мат\";\"Цил\"}),\"м3\",\"м2\"))","v":""},"",null,null,{"$f":"IF(H47=\"\",\"\",SUM(H$7:H46))","v":""}]

{"sheet":"2","index":1,"n_rows":62,"n_cols":16,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[0,4,0,7],[1,1,1,2],[1,4,1,7],[2,1,2,2],[2,4,2,7],[3,1,3,2],[3,4,3,7],[4,1,4,2],[4,4,4,7],[5,1,5,2],[5,4,5,7],[8,2,8,5],[43,0,43,4],[5,8,5,12],[6,1,6,2],[6,4,6,7],[7,1,7,2],[7,4,7,7],[7,8,7,12]]}
[]
[null,null,null,null,"(город)"]
[]
[null,"(Монтажная организация)",null,null,"(заказчик)"]
[]
[null,"(Подразделение)",null,null,"(объект)",null,null,null,"Журнал начат"]
[null,null,null,null,{"$f":"\"«  \"&K7&\"  »       \"&M7&\"        2018 г.\"","v":"«  14  »       ноября        2018 г."},null,null,null,null,"2018-05-15",14,11,"ноября"]
[null,"(участок)",null,null,null,null,null,null,"Журнал закрыт"]
[null,null,"ЖУРНАЛ ПО ИЗОЛЯЦИИ  № ",null,null,null,null,null,null,"2018-11-30",21,11,"ноября"]
[]
["Дата (число, месяц, год), смена","Участок трубопровода (оборудования)","Конструкция и типы теплоизоляционных покрытий, марки теплоизоляционных материалов, толщина","Ед. изм.","Объём","Фамилия и инициалы бригадира (специалиста), выполнявшего укладку, (подпись)","Дата и номер акта освидетельствования выполненных работ","Примечание"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,"ЗДЕСЬ СТАВИТСЯ ФИЛЬТР ПО ДАТЕ ОТ СТАРОГО К НОВОМУ. И ПОЛУЧИТСЯ ВСЁ КАК НУЖНО. НО ДЛЯ БОЛЕЕ ЯСНОГО ПОНИМАНИЯ ОСТАВИЛ ВСЁ ТАК, КАК В НА 1 ЛИСТЕ"]
["2018-11-15","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70",2.0649999999999999,"м3","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O1)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N12+1)","v":"2018-11-15"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O1)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P1)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70"}]
["2018-11-16","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70",2.0649999999999999,"м3","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O2)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N13+1)","v":"2018-11-16"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O2)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P2)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70"}]
["2018-11-17","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70",2.0649999999999999,"м3","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O3)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N14+1)","v":"2018-11-17"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O3)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P3)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70"}]
["2018-11-18","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70",2.0649999999999999,"м3","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O4)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N15+1)","v":"2018-11-18"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O4)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P4)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70"}]
["2018-11-15","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.169.70",2.11,"м3","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O5)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N16+1)","v":"2018-11-15"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O5)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P5)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.169.70"}]
["2018-11-16","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.169.70",2.11,"м3","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O6)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N17+1)","v":"2018-11-16"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O6)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P6)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.169.70"}]
["2018-11-17","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.169.70",2.11,"м3","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O7)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N18+1)","v":"2018-11-17"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O7)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P7)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.169.70"}]
["2018-11-18","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.169.70",2.11,"м3","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O8)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N19+1)","v":"2018-11-18"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O8)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P8)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.169.70"}]
["2018-11-15","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø89мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 60 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.102.60",0.42,"м3","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O9)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N20+1)","v":"2018-11-15"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O9)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø89мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P9)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 60 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.102.60"}]
["2018-11-15","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø57мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 60 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.70.60",0.32,"м3","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O10)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N21+1)","v":"2018-11-15"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O10)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø57мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P10)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 60 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.70.60"}]
["2018-11-15","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 50 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.38.50",0.01,"м3","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O11)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N22+1)","v":"2018-11-15"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O11)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P11)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 50 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.38.50"}]
["2018-11-17","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",36.625,"м2","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O12)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N23+1)","v":"2018-11-17"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O12)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P12)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250"}]
["2018-11-18","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",36.625,"м2","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O13)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N24+1)","v":"2018-11-18"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O13)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P13)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250"}]
["2018-11-19","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",36.625,"м2","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O14)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N25+1)","v":"2018-11-19"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O14)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P14)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250"}]
["2018-11-20","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",36.625,"м2","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O15)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N26+1)","v":"2018-11-20"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O15)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P15)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250"}]
["2018-11-18","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",38.975000000000001,"м2","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O16)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N27+1)","v":"2018-11-18"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O16)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P16)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250"}]
["2018-11-19","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",38.975000000000001,"м2","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O17)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N28+1)","v":"2018-11-19"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O17)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P17)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250"}]
["2018-11-20","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",38.975000000000001,"м2","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O18)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N29+1)","v":"2018-11-20"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O18)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P18)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250"}]
["2018-11-21","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",38.975000000000001,"м2","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O19)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N30+1)","v":"2018-11-21"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O19)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P19)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250"}]
["2018-11-16","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø89мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",9.6999999999999993,"м2","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O20)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N31+1)","v":"2018-11-16"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O20)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø89мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P20)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250"}]
["2018-11-16","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø57мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",8,"м2","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O21)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N32+1)","v":"2018-11-16"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O21)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø57мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P21)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250"}]
["2018-11-16","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",0.2,"м2","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O22)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N33+1)","v":"2018-11-16"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O22)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"},{"$f":"INDEX('1'!C$8:C$99,MATCH(ROW(P22)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250"}]
["2018-11-17","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Однослойная изоляция арматуры -Ø159 - 1шт. тип ET Толщиной 70 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70",0.06,"м3","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O23)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N34+1)","v":"2018-11-17"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O23)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм"}]
["2018-11-17","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø89мм","Однослойная изоляция арматуры -Ø89 - 1шт. тип ET Толщиной 60 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.60",0.04,"м3","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O24)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N35+1)","v":"2018-11-17"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O24)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø89мм"}]
["2018-11-17","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø57мм","Однослойная изоляция арматуры -Ø57 - 3шт. тип ET Толщиной 60 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.60",0.08,"м3","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O25)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N36+1)","v":"2018-11-17"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O25)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø57мм"}]
["2018-11-17","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм","Однослойная изоляция арматуры -Ø32 - 4шт. тип ET Толщиной 50 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.50",7.0000000000000007E-2,"м3","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O26)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N37+1)","v":"2018-11-17"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O26)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]
["2018-11-18","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Покрывной слой в виде кожуха арматуры Ø159 - 1шт. Материал: Сталь Оцинкованная 0.800х1250",1.5,"м2","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O27)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N38+1)","v":"2018-11-18"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O27)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм"}]
["2018-11-18","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø89мм","Покрывной слой в виде кожуха арматуры Ø89 - 1шт. Материал: Сталь Оцинкованная 0.800х1250",0.9,"м2","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O28)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N39+1)","v":"2018-11-18"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O28)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø89мм"}]
["2018-11-18","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø57мм","Покрывной слой в виде кожуха арматуры Ø57 - 3шт. Материал: Сталь Оцинкованная 0.800х1250",2.2999999999999998,"м2","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O29)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N40+1)","v":"2018-11-18"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O29)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø57мм"}]
["2018-11-18","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм","Покрывной слой в виде кожуха арматуры Ø32 - 4шт. Материал: Сталь Оцинкованная 0.800х1250",2.1,"м2","Иванов И.И.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O30)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N41+1)","v":"2018-11-18"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O30)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O31)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N42+1)","v":"2018-11-19"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O31)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]
[{"$f":"\"Журнал закрыт «  \"&K9&\"  »       \"&M9&\"        2018 г. Производитель работ ___________________ Иванов И.И.\"","v":"Журнал закрыт «  21  »       ноября        2018 г. Производитель работ ___________________ Иванов И.И."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O32)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N43+1)","v":"2018-11-20"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O32)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O33)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N44+1)","v":"2018-11-21"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O33)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O34)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N45+1)","v":"2018-11-22"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O34)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O35)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N46+1)","v":"2018-11-23"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O35)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O36)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N47+1)","v":"2018-11-24"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O36)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O37)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N48+1)","v":"2018-11-25"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O37)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O38)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N49+1)","v":"2018-11-26"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O38)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O39)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N50+1)","v":"2018-11-27"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O39)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O40)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N51+1)","v":"2018-11-28"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O40)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O41)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N52+1)","v":"2018-11-29"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O41)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O42)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N53+1)","v":"2018-11-30"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O42)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O43)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N54+1)","v":"2018-12-01"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O43)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O44)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N55+1)","v":"2018-12-02"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O44)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O45)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N56+1)","v":"2018-12-03"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O45)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O46)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N57+1)","v":"2018-12-04"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O46)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O47)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N58+1)","v":"2018-12-05"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O47)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O48)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N59+1)","v":"2018-12-06"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O48)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O49)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N60+1)","v":"2018-12-07"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O49)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX('1'!F$8:F$99,MATCH(ROW(O50)-1,'1'!$N$8:$N$99,)),N61+1)","v":"2018-12-08"},{"$f":"INDEX('1'!B$8:B$99,MATCH(ROW(O50)-1,'1'!$N$8:$N$99))","v":"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм"}]