## Основной
Откл.способность | Характеристика э/м расцепителя | Кол-во полюсов | Номинальный ток, А | Производитель | Кол-во выставляемое оператором, шт | Арт | Наим
10 | B | 3 | 3 | Schneider Electric | 5 | A9F83303 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 3A B
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## Спецификация
Откл.способность, кА | Характеристика э/м расцепителя | Кол-во полюсов | Номинальный ток, А | Производитель | Артикул | Наименование
6 | В | 1 | 6 | ABB | 2CDS251001R0065 | Автоматич.выкл-ль 1-полюсный S201 B6
6 | В | 1 | 10 | ABB | 2CDS251001R0105 | Автоматич.выкл-ль 1-полюсный S201 B10
6 | В | 1 | 13 | ABB | 2CDS251001R0135 | Автоматич.выкл-ль 1-полюсный S201 B13
6 | В | 1 | 16 | ABB | 2CDS251001R1165 | Автоматич.выкл-ль 1-полюсный S201 B16
6 | В | 1 | 20 | ABB | 2CDS251001R0205 | Автоматич.выкл-ль 1-полюсный S201 B20
6 | В | 1 | 25 | ABB | 2CDS251001R0255 | Автоматич.выкл-ль 1-полюсный S201 B25
6 | В | 1 | 32 | ABB | 2CDS251001R0325 | Автоматич.выкл-ль 1-полюсный S201 B32
6 | В | 1 | 40 | ABB | 2CDS251001R0405 | Автоматич.выкл-ль 1-полюсный S201 B40
6 | В | 1 | 50 | ABB | 2CDS251001R0505 | Автоматич.выкл-ль 1-полюсный S201 B50
6 | В | 1 | 63 | ABB | 2CDS251001R0635 | Автоматич.выкл-ль 1-полюсный S201 B63
6 | В | 2 | 6 | ABB | 2CDS252001R0065 | Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S202 B6
6 | В | 2 | 10 | ABB | 2CDS252001R0105 | Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S202 B10
6 | В | 2 | 13 | ABB | 2CDS252001R0135 | Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S202 B13
6 | В | 2 | 16 | ABB | 2CDS252001R0165 | Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S202 B16
6 | В | 2 | 20 | ABB | 2CDS252001R0205 | Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S202 B20
6 | В | 2 | 25 | ABB | 2CDS252001R0255 | Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S202 B25
6 | В | 2 | 32 | ABB | 2CDS252001R0325 | Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S202 B32
6 | В | 2 | 40 | ABB | 2CDS252001R0405 | Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S202 B40
6 | В | 2 | 50 | ABB | 2CDS252001R0505 | Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S202 B50
6 | В | 2 | 63 | ABB | 2CDS252001R0635 | Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S202 B63
6 | В | 3 | 6 | ABB | 2CDS253001R0065 | Автоматич.выкл-ль 3-полюсный S203 B6
6 | В | 3 | 10 | ABB | 2CDS253001R0105 | Автоматич.выкл-ль 3-полюсный S203 B10
6 | В | 3 | 13 | ABB | 2CDS253001R0135 | Автоматич.выкл-ль 3-полюсный S203 B13
6 | В | 3 | 16 | ABB | 2CDS253001R0165 | Автоматич.выкл-ль 3-полюсный S203 B16
6 | В | 3 | 20 | ABB | 2CDS253001R0205 | Автоматич.выкл-ль 3-полюсный S203 B20
6 | В | 3 | 25 | ABB | 2CDS253001R0255 | Автоматич.выкл-ль 3-полюсный S203 B25
6 | В | 3 | 32 | ABB | 2CDS253001R0325 | Автоматич.выкл-ль 3-полюсный S203 B32
6 | В | 3 | 40 | ABB | 2CDS253001R0405 | Автоматич.выкл-ль 3-полюсный S203 B40
6 | В | 3 | 50 | ABB | 2CDS253001R0505 | Автоматич.выкл-ль 3-полюсный S203 B50
6 | В | 3 | 63 | ABB | 2CDS253001R0635 | Автоматич.выкл-ль 3-полюсный S203 B63
6 | В | 4 | 6 | ABB | 2CDS254001R0065 | Автоматич.выкл-ль 4-полюсный S204 B6
6 | В | 4 | 10 | ABB | 2CDS254001R0105 | Автоматич.выкл-ль 4-полюсный S204 B10
6 | В | 4 | 13 | ABB | 2CDS254001R0135 | Автоматич.выкл-ль 4-полюсный S204 B13
6 | В | 4 | 16 | ABB | 2CDS254001R0165 | Автоматич.выкл-ль 4-полюсный S204 B16
6 | В | 4 | 20 | ABB | 2CDS254001R0205 | Автоматич.выкл-ль 4-полюсный S204 B20
6 | В | 4 | 25 | ABB | 2CDS254001R0255 | Автоматич.выкл-ль 4-полюсный S204 B25
6 | В | 4 | 32 | ABB | 2CDS254001R0325 | Автоматич.выкл-ль 4-полюсный S204 B32
6 | В | 4 | 40 | ABB | 2CDS254001R0405 | Автоматич.выкл-ль 4-полюсный S204 B40
6 | В | 4 | 50 | ABB | 2CDS254001R0505 | Автоматич.выкл-ль 4-полюсный S204 B50
6 | В | 4 | 63 | ABB | 2CDS254001R0635 | Автоматич.выкл-ль 4-полюсный S204 B63
6 | С | 1 | 0.5 | ABB | 2CDS251001R0984 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C0.5
6 | С | 1 | 1 | ABB | 2CDS251001R0014 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C1
6 | С | 1 | 2 | ABB | 2CDS251001R0024 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C2
6 | С | 1 | 3 | ABB | 2CDS251001R0034 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C3
6 | С | 1 | 4 | ABB | 2CDS251001R0044 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C4
6 | С | 1 | 6 | ABB | 2CDS251001R0064 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C6
6 | С | 1 | 10 | ABB | 2CDS251001R0104 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C10
6 | С | 1 | 13 | ABB | 2CDS251001R0134 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C13
6 | С | 1 | 16 | ABB | 2CDS251001R0164 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C16
6 | С | 1 | 20 | ABB | 2CDS251001R0204 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C20
6 | С | 1 | 25 | ABB | 2CDS251001R0254 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C25
6 | С | 1 | 32 | ABB | 2CDS251001R0324 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C32
6 | С | 1 | 40 | ABB | 2CDS251001R0404 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C40
6 | С | 1 | 50 | ABB | 2CDS251001R0504 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C50
6 | С | 1 | 63 | ABB | 2CDS251001R0634 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C63
6 | С | 2 | 0.5 | ABB | 2CDS252001R0984 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C0.5
6 | С | 2 | 1 | ABB | 2CDS252001R0014 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C1
6 | С | 2 | 2 | ABB | 2CDS252001R0024 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C2
6 | С | 2 | 3 | ABB | 2CDS252001R0034 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C3
6 | С | 2 | 4 | ABB | 2CDS252001R0044 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C4
6 | С | 2 | 6 | ABB | 2CDS252001R0064 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C6
6 | С | 2 | 10 | ABB | 2CDS252001R0104 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C10
6 | С | 2 | 13 | ABB | 2CDS252001R0134 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C13
6 | С | 2 | 16 | ABB | 2CDS252001R0164 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C16
6 | С | 2 | 20 | ABB | 2CDS252001R0204 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C20
6 | С | 2 | 25 | ABB | 2CDS252001R0254 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C25
6 | С | 2 | 32 | ABB | 2CDS252001R0324 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C32
6 | С | 2 | 40 | ABB | 2CDS252001R0404 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C40
6 | С | 2 | 50 | ABB | 2CDS252001R0504 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C50
6 | С | 2 | 63 | ABB | 2CDS252001R0634 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C63
6 | С | 3 | 0.5 | ABB | 2CDS253001R0984 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C0.5
6 | С | 3 | 1 | ABB | 2CDS253001R0014 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C1
6 | С | 3 | 2 | ABB | 2CDS253001R0024 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C2
6 | С | 3 | 3 | ABB | 2CDS253001R0034 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C3
6 | С | 3 | 4 | ABB | 2CDS253001R0044 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C4
6 | С | 3 | 6 | ABB | 2CDS253001R0064 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C6
6 | С | 3 | 10 | ABB | 2CDS253001R0104 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C10
6 | С | 3 | 13 | ABB | 2CDS253001R0134 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C13
6 | С | 3 | 16 | ABB | 2CDS253001R0164 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C16
6 | С | 3 | 20 | ABB | 2CDS253001R0204 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C20
6 | С | 3 | 25 | ABB | 2CDS253001R0254 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C25
6 | С | 3 | 32 | ABB | 2CDS253001R0324 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C32
6 | С | 3 | 40 | ABB | 2CDS253001R0404 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C40
6 | С | 3 | 50 | ABB | 2CDS253001R0504 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C50
6 | С | 3 | 63 | ABB | 2CDS253001R0634 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C63
6 | С | 4 | 0.5 | ABB | 2CDS254001R0984 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 C0.5
6 | С | 4 | 1 | ABB | 2CDS254001R0014 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 C1
6 | С | 4 | 2 | ABB | 2CDS254001R0024 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 C2
6 | С | 4 | 3 | ABB | 2CDS254001R0034 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 C3
6 | С | 4 | 4 | ABB | 2CDS254001R0044 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 C4
6 | С | 4 | 6 | ABB | 2CDS254001R0064 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 C6
6 | С | 4 | 10 | ABB | 2CDS254001R0104 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 C10
6 | С | 4 | 13 | ABB | 2CDS254001R0134 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 C13
6 | С | 4 | 16 | ABB | 2CDS254001R0164 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 C16
6 | С | 4 | 20 | ABB | 2CDS254001R0204 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 C20
6 | С | 4 | 25 | ABB | 2CDS254001R0254 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 C25
6 | С | 4 | 32 | ABB | 2CDS254001R0324 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 C32
6 | С | 4 | 40 | ABB | 2CDS254001R0404 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 C40
6 | С | 4 | 50 | ABB | 2CDS254001R0504 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 C50
6 | С | 4 | 63 | ABB | 2CDS254001R0634 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 C63
6 | D | 1 | 0.5 | ABB | 2CDS251001R0981 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 D0.5
6 | D | 1 | 1 | ABB | 2CDS251001R0011 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 D1
6 | D | 1 | 2 | ABB | 2CDS251001R0021 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 D2
6 | D | 1 | 3 | ABB | 2CDS251001R0031 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 D3
6 | D | 1 | 4 | ABB | 2CDS251001R0041 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 D4
6 | D | 1 | 6 | ABB | 2CDS251001R0061 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 D6
6 | D | 1 | 10 | ABB | 2CDS251001R0101 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 D10
6 | D | 1 | 13 | ABB | 2CDS251001R0131 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 D13
6 | D | 1 | 16 | ABB | 2CDS251001R0161 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 D16
6 | D | 1 | 20 | ABB | 2CDS251001R0201 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 D20
6 | D | 1 | 25 | ABB | 2CDS251001R0251 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 D25
6 | D | 1 | 32 | ABB | 2CDS251001R0321 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 D32
6 | D | 1 | 40 | ABB | 2CDS251001R0401 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 D40
6 | D | 1 | 50 | ABB | 2CDS251001R0501 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 D50
6 | D | 1 | 63 | ABB | 2CDS251001R0631 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 D63
6 | D | 2 | 0.5 | ABB | 2CDS252001R0981 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 D0.5
6 | D | 2 | 1 | ABB | 2CDS252001R0011 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 D1
6 | D | 2 | 2 | ABB | 2CDS252001R0021 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 D2
6 | D | 2 | 3 | ABB | 2CDS252001R0031 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 D3
6 | D | 2 | 4 | ABB | 2CDS252001R0041 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 D4
6 | D | 2 | 6 | ABB | 2CDS252001R0061 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 D6
6 | D | 2 | 10 | ABB | 2CDS252001R0101 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 D10
6 | D | 2 | 13 | ABB | 2CDS252001R0131 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 D13
6 | D | 2 | 16 | ABB | 2CDS252001R0161 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 D16
6 | D | 2 | 20 | ABB | 2CDS252001R0201 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 D20
6 | D | 2 | 25 | ABB | 2CDS252001R0251 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 D25
6 | D | 2 | 32 | ABB | 2CDS252001R0321 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 D32
6 | D | 2 | 40 | ABB | 2CDS252001R0401 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 D40
6 | D | 2 | 50 | ABB | 2CDS252001R0501 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 D50
6 | D | 2 | 63 | ABB | 2CDS252001R0631 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 D63
6 | D | 3 | 0.5 | ABB | 2CDS253001R0981 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D0.5
6 | D | 3 | 1 | ABB | 2CDS253001R0011 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D1
6 | D | 3 | 2 | ABB | 2CDS253001R0021 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D2
6 | D | 3 | 3 | ABB | 2CDS253001R0031 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D3
6 | D | 3 | 4 | ABB | 2CDS253001R0041 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D4
6 | D | 3 | 6 | ABB | 2CDS253001R0061 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D6
6 | D | 3 | 10 | ABB | 2CDS253001R0101 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D10
6 | D | 3 | 13 | ABB | 2CDS253001R0131 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D13
6 | D | 3 | 16 | ABB | 2CDS253001R0161 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D16
6 | D | 3 | 20 | ABB | 2CDS253001R0201 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D20
6 | D | 3 | 25 | ABB | 2CDS253001R0251 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D25
6 | D | 3 | 32 | ABB | 2CDS253001R0321 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D32
6 | D | 3 | 40 | ABB | 2CDS253001R0401 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D40
6 | D | 3 | 50 | ABB | 2CDS253001R0501 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D50
6 | D | 3 | 63 | ABB | 2CDS253001R0631 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D63
6 | D | 4 | 0.5 | ABB | 2CDS254001R0981 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 D0.5
6 | D | 4 | 1 | ABB | 2CDS254001R0011 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 D1
6 | D | 4 | 2 | ABB | 2CDS254001R0021 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 D2
6 | D | 4 | 3 | ABB | 2CDS254001R0031 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 D3
6 | D | 4 | 4 | ABB | 2CDS254001R0041 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 D4
6 | D | 4 | 6 | ABB | 2CDS254001R0061 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S204 D6
6 | D | 4 | 10 | ABB | 2CDS254001R0101 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 D10
6 | D | 4 | 13 | ABB | 2CDS254001R0131 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 D13
6 | D | 4 | 16 | ABB | 2CDS254001R0161 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 D16
6 | D | 4 | 20 | ABB | 2CDS254001R0201 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 D20
6 | D | 4 | 25 | ABB | 2CDS254001R0251 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 D25
6 | D | 4 | 32 | ABB | 2CDS254001R0321 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 D32
6 | D | 4 | 40 | ABB | 2CDS254001R0401 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 D40
6 | D | 4 | 50 | ABB | 2CDS254001R0501 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 D50
6 | D | 4 | 63 | ABB | 2CDS254001R0631 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 D63
10 | B | 1 | 6 | ABB | 2CDS271001R0065 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M B6
10 | B | 1 | 10 | ABB | 2CDS271001R0105 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M B10
10 | B | 1 | 13 | ABB | 2CDS271001R0135 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M B13
10 | B | 1 | 16 | ABB | 2CDS271001R0165 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M B16
10 | B | 1 | 20 | ABB | 2CDS271001R0205 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M B20
10 | B | 1 | 25 | ABB | 2CDS271001R0255 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M B25
10 | B | 1 | 32 | ABB | 2CDS271001R0325 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M B32
10 | B | 1 | 40 | ABB | 2CDS271001R0405 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M B40
10 | B | 1 | 50 | ABB | 2CDS271001R0505 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M B50
10 | B | 1 | 63 | ABB | 2CDS271001R0635 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M B63
10 | B | 2 | 6 | ABB | 2CDS272001R0065 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M B6
10 | B | 2 | 10 | ABB | 2CDS272001R0105 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M B10
10 | B | 2 | 13 | ABB | 2CDS272001R0135 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M B13
10 | B | 2 | 16 | ABB | 2CDS272001R0165 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M B16
10 | B | 2 | 20 | ABB | 2CDS272001R0205 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M B20
10 | B | 2 | 25 | ABB | 2CDS272001R0255 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M B25
10 | B | 2 | 32 | ABB | 2CDS272001R0325 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M B32
10 | B | 2 | 40 | ABB | 2CDS272001R0405 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M B40
10 | B | 2 | 50 | ABB | 2CDS272001R0505 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M B50
10 | B | 2 | 63 | ABB | 2CDS272001R0635 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M B63
10 | B | 3 | 6 | ABB | 2CDS273001R0065 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M B6
10 | B | 3 | 10 | ABB | 2CDS273001R0105 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M B10
10 | B | 3 | 13 | ABB | 2CDS273001R0135 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M B13
10 | B | 3 | 16 | ABB | 2CDS273001R0165 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M B16
10 | B | 3 | 20 | ABB | 2CDS273001R0205 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M B20
10 | B | 3 | 25 | ABB | 2CDS273001R0255 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M B25
10 | B | 3 | 32 | ABB | 2CDS273001R0325 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M B32
10 | B | 3 | 40 | ABB | 2CDS273001R0405 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M B40
10 | B | 3 | 50 | ABB | 2CDS273001R0635 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M B50
10 | B | 3 | 63 | ABB | 2CDS273001R0505 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M B63
10 | B | 4 | 6 | ABB | 2CDS274001R0065 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M B6
10 | B | 4 | 10 | ABB | 2CDS274001R0105 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M B10
10 | B | 4 | 13 | ABB | 2CDS274001R0135 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M B13
10 | B | 4 | 16 | ABB | 2CDS274001R0165 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M B16
10 | B | 4 | 20 | ABB | 2CDS274001R0205 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M B20
10 | B | 4 | 25 | ABB | 2CDS274001R0255 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M B25
10 | B | 4 | 32 | ABB | 2CDS274001R0325 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M B32
10 | B | 4 | 40 | ABB | 2CDS274001R0405 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M B40
10 | B | 4 | 50 | ABB | 2CDS274001R0505 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M B50
10 | B | 4 | 63 | ABB | 2CDS274001R0635 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M B63
10 | C | 1 | 0.5 | ABB | 2CDS271001R0984 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C0.5
10 | C | 1 | 1 | ABB | 2CDS271001R0014 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C1
10 | C | 1 | 2 | ABB | 2CDS271001R0024 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C2
10 | C | 1 | 3 | ABB | 2CDS271001R0034 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C3
10 | C | 1 | 4 | ABB | 2CDS271001R0044 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C4
10 | C | 1 | 6 | ABB | 2CDS271001R0064 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C6
10 | C | 1 | 10 | ABB | 2CDS271001R0104 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C10
10 | C | 1 | 13 | ABB | 2CDS271001R0134 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C13
10 | C | 1 | 16 | ABB | 2CDS271001R0164 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C16
10 | C | 1 | 20 | ABB | 2CDS271001R0204 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C20
10 | C | 1 | 25 | ABB | 2CDS271001R0254 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C25
10 | C | 1 | 32 | ABB | 2CDS271001R0324 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C32
10 | C | 1 | 40 | ABB | 2CDS271001R0404 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C40
10 | C | 1 | 50 | ABB | 2CDS271001R0504 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C50
10 | C | 1 | 63 | ABB | 2CDS271001R0634 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C63
10 | C | 2 | 0.5 | ABB | 2CDS272001R0984 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M C0.5
10 | C | 2 | 1 | ABB | 2CDS272001R0014 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M C1
10 | C | 2 | 2 | ABB | 2CDS272001R0024 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M C2
10 | C | 2 | 3 | ABB | 2CDS272001R0034 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M C3
10 | C | 2 | 4 | ABB | 2CDS272001R0044 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M C4
10 | C | 2 | 6 | ABB | 2CDS272001R0064 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M C6
10 | C | 2 | 10 | ABB | 2CDS272001R0104 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M C10
10 | C | 2 | 13 | ABB | 2CDS272001R0134 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M C13
10 | C | 2 | 16 | ABB | 2CDS272001R0164 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M C16
10 | C | 2 | 20 | ABB | 2CDS272001R0204 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M C20
10 | C | 2 | 25 | ABB | 2CDS272001R0254 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M C25
10 | C | 2 | 32 | ABB | 2CDS272001R0324 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M C32
10 | C | 2 | 40 | ABB | 2CDS272001R0404 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M C40
10 | C | 2 | 50 | ABB | 2CDS272001R0504 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M C50
10 | C | 2 | 63 | ABB | 2CDS272001R0634 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M C63
10 | C | 3 | 0.5 | ABB | 2CDS273001R0984 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C0.5
10 | C | 3 | 1 | ABB | 2CDS273001R0014 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C1
10 | C | 3 | 2 | ABB | 2CDS273001R0024 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C2
10 | C | 3 | 3 | ABB | 2CDS273001R0034 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C3
10 | C | 3 | 4 | ABB | 2CDS273001R0044 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C4
10 | C | 3 | 6 | ABB | 2CDS273001R0064 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C6
10 | C | 3 | 10 | ABB | 2CDS273001R0104 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C10
10 | C | 3 | 13 | ABB | 2CDS273001R0134 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C13
10 | C | 3 | 16 | ABB | 2CDS273001R0164 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C16
10 | C | 3 | 20 | ABB | 2CDS273001R0204 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C20
10 | C | 3 | 25 | ABB | 2CDS273001R0254 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C25
10 | C | 3 | 32 | ABB | 2CDS273001R0324 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C32
10 | C | 3 | 40 | ABB | 2CDS273001R0404 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C40
10 | C | 3 | 50 | ABB | 2CDS273001R0504 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C50
10 | C | 3 | 63 | ABB | 2CDS273001R0634 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C63
10 | C | 4 | 0.5 | ABB | 2CDS274001R0984 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M C0.5
10 | C | 4 | 1 | ABB | 2CDS274001R0014 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M C1
10 | C | 4 | 2 | ABB | 2CDS274001R0024 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M C2
10 | C | 4 | 3 | ABB | 2CDS274001R0034 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M C3
10 | C | 4 | 4 | ABB | 2CDS274001R0044 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M C4
10 | C | 4 | 6 | ABB | 2CDS274001R0064 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M C6
10 | C | 4 | 10 | ABB | 2CDS274001R0104 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M C10
10 | C | 4 | 13 | ABB | 2CDS274001R0134 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M C13
10 | C | 4 | 16 | ABB | 2CDS274001R0164 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M C16
10 | C | 4 | 20 | ABB | 2CDS274001R0204 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M C20
10 | C | 4 | 25 | ABB | 2CDS274001R0254 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M C25
10 | C | 4 | 32 | ABB | 2CDS274001R0324 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M C32
10 | C | 4 | 40 | ABB | 2CDS274001R0404 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M C40
10 | C | 4 | 50 | ABB | 2CDS274001R0504 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M C50
10 | C | 4 | 63 | ABB | 2CDS274001R0634 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M C63
10 | D | 1 | 0.5 | ABB | 2CDS271001R0981 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M D0.5
10 | D | 1 | 1 | ABB | 2CDS271001R0011 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M D1
10 | D | 1 | 2 | ABB | 2CDS271001R0021 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M D2
10 | D | 1 | 3 | ABB | 2CDS271001R0031 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M D3
10 | D | 1 | 4 | ABB | 2CDS271001R0041 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M D4
10 | D | 1 | 6 | ABB | 2CDS271001R0061 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M D6
10 | D | 1 | 10 | ABB | 2CDS271001R0101 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M D10
10 | D | 1 | 16 | ABB | 2CDS271001R0161 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M D16
10 | D | 1 | 20 | ABB | 2CDS271001R0201 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M D20
10 | D | 1 | 25 | ABB | 2CDS271001R0251 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M D25
10 | D | 1 | 32 | ABB | 2CDS271001R0321 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M D32
10 | D | 1 | 40 | ABB | 2CDS271001R0401 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M D40
10 | D | 1 | 50 | ABB | 2CDS271001R0501 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M D50
10 | D | 1 | 63 | ABB | 2CDS271001R0631 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M D63
10 | D | 2 | 0.5 | ABB | 2CDS272001R0981 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M D0.5
10 | D | 2 | 1 | ABB | 2CDS272001R0011 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M D1
10 | D | 2 | 2 | ABB | 2CDS272001R0021 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M D2
10 | D | 2 | 3 | ABB | 2CDS272001R0031 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M D3
10 | D | 2 | 4 | ABB | 2CDS272001R0041 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M D4
10 | D | 2 | 6 | ABB | 2CDS272001R0061 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M D6
10 | D | 2 | 10 | ABB | 2CDS272001R0101 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M D10
10 | D | 2 | 16 | ABB | 2CDS272001R0161 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M D16
10 | D | 2 | 20 | ABB | 2CDS272001R0201 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M D20
10 | D | 2 | 25 | ABB | 2CDS272001R0251 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M D25
10 | D | 2 | 32 | ABB | 2CDS272001R0321 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M D32
10 | D | 2 | 40 | ABB | 2CDS272001R0401 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M D40
10 | D | 2 | 50 | ABB | 2CDS272001R0501 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M D50
10 | D | 2 | 63 | ABB | 2CDS272001R0631 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M D63
10 | D | 3 | 0.5 | ABB | 2CDS273001R0981 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M D0.5
10 | D | 3 | 1 | ABB | 2CDS273001R0011 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M D1
10 | D | 3 | 2 | ABB | 2CDS273001R0021 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M D2
10 | D | 3 | 3 | ABB | 2CDS273001R0031 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M D3
10 | D | 3 | 4 | ABB | 2CDS273001R0041 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M D4
10 | D | 3 | 6 | ABB | 2CDS273001R0061 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M D6
10 | D | 3 | 10 | ABB | 2CDS273001R0101 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M D10
10 | D | 3 | 16 | ABB | 2CDS273001R0161 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M D16
10 | D | 3 | 20 | ABB | 2CDS273001R0201 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M D20
10 | D | 3 | 25 | ABB | 2CDS273001R0251 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M D25
10 | D | 3 | 32 | ABB | 2CDS273001R0321 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M D32
10 | D | 3 | 40 | ABB | 2CDS273001R0401 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M D40
10 | D | 3 | 50 | ABB | 2CDS273001R0501 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M D50
10 | D | 3 | 63 | ABB | 2CDS273001R0631 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M D63
10 | D | 4 | 0.5 | ABB | 2CDS274001R0981 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M D0.5
10 | D | 4 | 1 | ABB | 2CDS274001R0011 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M D1
10 | D | 4 | 2 | ABB | 2CDS274001R0021 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M D2
10 | D | 4 | 3 | ABB | 2CDS274001R0031 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M D3
10 | D | 4 | 4 | ABB | 2CDS274001R0041 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M D4
10 | D | 4 | 6 | ABB | 2CDS274001R0061 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M D63
10 | D | 4 | 10 | ABB | 2CDS274001R0101 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M D10
10 | D | 4 | 16 | ABB | 2CDS274001R0161 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M D16
10 | D | 4 | 20 | ABB | 2CDS274001R0201 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M D20
10 | D | 4 | 25 | ABB | 2CDS274001R0251 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M D25
10 | D | 4 | 32 | ABB | 2CDS274001R0321 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M D32
10 | D | 4 | 40 | ABB | 2CDS274001R0401 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M D40
10 | D | 4 | 50 | ABB | 2CDS274001R0501 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M D50
10 | D | 4 | 63 | ABB | 2CDS274001R0631 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M D63
6 | B | 1 | 0.5 | Schneider Electric | A9F73170 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 0,5A B
6 | B | 1 | 1 | Schneider Electric | A9F73101 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 1A B
6 | B | 1 | 2 | Schneider Electric | A9F73102 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 2A B
6 | B | 1 | 3 | Schneider Electric | A9F73103 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 3A B
6 | B | 1 | 4 | Schneider Electric | A9F73104 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 4A B
6 | B | 1 | 6 | Schneider Electric | A9F78106 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 6A B
6 | B | 1 | 10 | Schneider Electric | A9F78110 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 10A B
6 | B | 1 | 13 | Schneider Electric | A9F73113 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 13A B
6 | B | 1 | 16 | Schneider Electric | A9F78116 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 16A B
6 | B | 1 | 20 | Schneider Electric | A9F78120 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 20A B
6 | B | 1 | 25 | Schneider Electric | A9F78125 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 25A B
6 | B | 1 | 32 | Schneider Electric | A9F78132 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 32A B
6 | B | 1 | 40 | Schneider Electric | A9F78140 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 40A B
6 | B | 1 | 50 | Schneider Electric | A9F78150 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 50A B
6 | B | 1 | 63 | Schneider Electric | A9F78163 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 63A B
6 | B | 2 | 0.5 | Schneider Electric | A9F73270 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 0,5A B
6 | B | 2 | 1 | Schneider Electric | A9F73201 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 1A B
6 | B | 2 | 2 | Schneider Electric | A9F73202 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 2A B
6 | B | 2 | 3 | Schneider Electric | A9F73203 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 3A B
6 | B | 2 | 4 | Schneider Electric | A9F73204 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 4A B
6 | B | 2 | 6 | Schneider Electric | A9F78206 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 6A B
6 | B | 2 | 10 | Schneider Electric | A9F78210 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 10A B
6 | B | 2 | 13 | Schneider Electric | A9F73213 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 13A B
6 | B | 2 | 16 | Schneider Electric | A9F78216 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 16A B
6 | B | 2 | 20 | Schneider Electric | A9F78220 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 20A B
6 | B | 2 | 25 | Schneider Electric | A9F78225 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 25A B
6 | B | 2 | 32 | Schneider Electric | A9F78232 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 32A B
6 | B | 2 | 40 | Schneider Electric | A9F78240 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 40A B
6 | B | 2 | 50 | Schneider Electric | A9F78250 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 50A B
6 | B | 2 | 63 | Schneider Electric | A9F78263 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 63A B
6 | B | 3 | 0.5 | Schneider Electric | A9F73370 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 0,5A B
6 | B | 3 | 1 | Schneider Electric | A9F73301 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 1A B
6 | B | 3 | 2 | Schneider Electric | A9F73302 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 2A B
6 | B | 3 | 3 | Schneider Electric | A9F73303 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 3A B
6 | B | 3 | 4 | Schneider Electric | A9F73304 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 4A B
6 | B | 3 | 6 | Schneider Electric | A9F78306 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 6A B
6 | B | 3 | 10 | Schneider Electric | A9F78310 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 10A B
6 | B | 3 | 13 | Schneider Electric | A9F73313 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 13A B
6 | B | 3 | 16 | Schneider Electric | A9F78316 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 16A B
6 | B | 3 | 20 | Schneider Electric | A9F78320 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 20A B
6 | B | 3 | 25 | Schneider Electric | A9F78325 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 25A B
6 | B | 3 | 32 | Schneider Electric | A9F78332 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 32A B
6 | B | 3 | 40 | Schneider Electric | A9F78340 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 40A B
6 | B | 3 | 50 | Schneider Electric | A9F78350 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 50A B
6 | B | 3 | 63 | Schneider Electric | A9F78363 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 63A B
6 | B | 4 | 0.5 | Schneider Electric | A9F73470 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 0,5A B
6 | B | 4 | 1 | Schneider Electric | A9F73401 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 1A B
6 | B | 4 | 2 | Schneider Electric | A9F73402 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 2A B
6 | B | 4 | 3 | Schneider Electric | A9F73403 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 3A B
6 | B | 4 | 4 | Schneider Electric | A9F73404 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 4A B
6 | B | 4 | 6 | Schneider Electric | A9F78406 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 6A B
6 | B | 4 | 10 | Schneider Electric | A9F78410 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 10A B
6 | B | 4 | 13 | Schneider Electric | A9F73413 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 13A B
6 | B | 4 | 16 | Schneider Electric | A9F78416 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 16A B
6 | B | 4 | 20 | Schneider Electric | A9F78420 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 20A B
6 | B | 4 | 25 | Schneider Electric | A9F78425 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 25A B
6 | B | 4 | 32 | Schneider Electric | A9F78432 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 32A B
6 | B | 4 | 40 | Schneider Electric | A9F78440 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 40A B
6 | B | 4 | 50 | Schneider Electric | A9F78450 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 50A B
6 | B | 4 | 63 | Schneider Electric | A9F78463 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 63A B
6 | C | 1 | 0.5 | Schneider Electric | A9F74170 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 0,5A C
6 | C | 1 | 1 | Schneider Electric | A9F74101 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 1A C
6 | C | 1 | 2 | Schneider Electric | A9F74102 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 2A C
6 | C | 1 | 3 | Schneider Electric | A9F74103 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 3A C
6 | C | 1 | 4 | Schneider Electric | A9F74104 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 4A C
6 | C | 1 | 6 | Schneider Electric | A9F79106 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 6A C
6 | C | 1 | 10 | Schneider Electric | A9F79110 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 10A C
6 | C | 1 | 13 | Schneider Electric | A9F74113 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 13A C
6 | C | 1 | 16 | Schneider Electric | A9F79116 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 16A C
6 | C | 1 | 20 | Schneider Electric | A9F79120 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 20A C
6 | C | 1 | 25 | Schneider Electric | A9F79125 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 25A C
6 | C | 1 | 32 | Schneider Electric | A9F79132 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 32A C
6 | C | 1 | 40 | Schneider Electric | A9F79140 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 40A C
6 | C | 1 | 50 | Schneider Electric | A9F79150 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 50A C
6 | C | 1 | 63 | Schneider Electric | A9F79163 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 63A C
6 | C | 2 | 0.5 | Schneider Electric | A9F74270 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 0,5A C
6 | C | 2 | 1 | Schneider Electric | A9F74201 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 1A C
6 | C | 2 | 2 | Schneider Electric | A9F74202 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 2A C
6 | C | 2 | 3 | Schneider Electric | A9F74203 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 3A C
6 | C | 2 | 4 | Schneider Electric | A9F74204 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 4A C
6 | C | 2 | 6 | Schneider Electric | A9F79206 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 6A C
6 | C | 2 | 10 | Schneider Electric | A9F79210 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 10A C
6 | C | 2 | 13 | Schneider Electric | A9F74213 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 13A C
6 | C | 2 | 16 | Schneider Electric | A9F79216 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 16A C
6 | C | 2 | 20 | Schneider Electric | A9F79220 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 20A C
6 | C | 2 | 25 | Schneider Electric | A9F79225 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 25A C
6 | C | 2 | 32 | Schneider Electric | A9F79232 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 32A C
6 | C | 2 | 40 | Schneider Electric | A9F79240 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 40A C
6 | C | 2 | 50 | Schneider Electric | A9F79250 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 50A C
6 | C | 2 | 63 | Schneider Electric | A9F79263 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 63A C
6 | C | 3 | 0.5 | Schneider Electric | A9F74370 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 0,5A C
6 | C | 3 | 1 | Schneider Electric | A9F74301 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 1A C
6 | C | 3 | 2 | Schneider Electric | A9F74302 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 2A C
6 | C | 3 | 3 | Schneider Electric | A9F74303 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 3A C
6 | C | 3 | 4 | Schneider Electric | A9F74304 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 4A C
6 | C | 3 | 6 | Schneider Electric | A9F79306 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 6A C
6 | C | 3 | 10 | Schneider Electric | A9F79310 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 10A C
6 | C | 3 | 13 | Schneider Electric | A9F74313 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 13A C
6 | C | 3 | 16 | Schneider Electric | A9F79316 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 16A C
6 | C | 3 | 20 | Schneider Electric | A9F79320 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 20A C
6 | C | 3 | 25 | Schneider Electric | A9F79325 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 25A C
6 | C | 3 | 32 | Schneider Electric | A9F79332 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 32A C
6 | C | 3 | 40 | Schneider Electric | A9F79340 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 40A C
6 | C | 3 | 50 | Schneider Electric | A9F79350 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 50A C
6 | C | 3 | 63 | Schneider Electric | A9F79363 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 63A C
6 | C | 4 | 0.5 | Schneider Electric | A9F74470 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 0,5A C
6 | C | 4 | 1 | Schneider Electric | A9F74401 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 1A C
6 | C | 4 | 2 | Schneider Electric | A9F74402 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 2A C
6 | C | 4 | 3 | Schneider Electric | A9F74403 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 3A C
6 | C | 4 | 4 | Schneider Electric | A9F74404 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 4A C
6 | C | 4 | 6 | Schneider Electric | A9F79406 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 6A C
6 | C | 4 | 10 | Schneider Electric | A9F79410 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 10A C
6 | C | 4 | 13 | Schneider Electric | A9F74413 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 13A C
6 | C | 4 | 16 | Schneider Electric | A9F79416 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 16A C
6 | C | 4 | 20 | Schneider Electric | A9F79420 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 20A C
6 | C | 4 | 25 | Schneider Electric | A9F79425 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 25A C
6 | C | 4 | 32 | Schneider Electric | A9F79432 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 32A C
6 | C | 4 | 40 | Schneider Electric | A9F79440 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 40A C
6 | C | 4 | 50 | Schneider Electric | A9F79450 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 50A C
6 | C | 4 | 63 | Schneider Electric | A9F79463 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 63A C
6 | D | 1 | 0.5 | Schneider Electric | A9F75170 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 0,5A D
6 | D | 1 | 1 | Schneider Electric | A9F75101 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 1A D
6 | D | 1 | 2 | Schneider Electric | A9F75102 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 2A D
6 | D | 1 | 3 | Schneider Electric | A9F75103 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 3A D
6 | D | 1 | 4 | Schneider Electric | A9F75104 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 4A D
6 | D | 1 | 6 | Schneider Electric | A9F75106 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 6A D
6 | D | 1 | 10 | Schneider Electric | A9F75110 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 10A D
6 | D | 1 | 13 | Schneider Electric | A9F75113 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 13A D
6 | D | 1 | 16 | Schneider Electric | A9F75116 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 16A D
6 | D | 1 | 20 | Schneider Electric | A9F75120 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 20A D
6 | D | 1 | 25 | Schneider Electric | A9F75125 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 25A D
6 | D | 1 | 32 | Schneider Electric | A9F75132 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 32A D
6 | D | 1 | 40 | Schneider Electric | A9F75140 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 40A D
6 | D | 1 | 50 | Schneider Electric | A9F75150 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 50A D
6 | D | 1 | 63 | Schneider Electric | A9F75163 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 63A D
6 | D | 2 | 0.5 | Schneider Electric | A9F75270 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 0,5A D
6 | D | 2 | 1 | Schneider Electric | A9F75201 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 1A D
6 | D | 2 | 2 | Schneider Electric | A9F75202 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 2A D
6 | D | 2 | 3 | Schneider Electric | A9F75203 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 3A D
6 | D | 2 | 4 | Schneider Electric | A9F75204 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 4A D
6 | D | 2 | 6 | Schneider Electric | A9F75206 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 6A D
6 | D | 2 | 10 | Schneider Electric | A9F75210 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 10A D
6 | D | 2 | 13 | Schneider Electric | A9F75213 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 13A D
6 | D | 2 | 16 | Schneider Electric | A9F75216 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 16A D
6 | D | 2 | 20 | Schneider Electric | A9F75220 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 20A D
6 | D | 2 | 25 | Schneider Electric | A9F75225 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 25A D
6 | D | 2 | 32 | Schneider Electric | A9F75232 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 32A D
6 | D | 2 | 40 | Schneider Electric | A9F75240 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 40A D
6 | D | 2 | 50 | Schneider Electric | A9F75250 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 50A D
6 | D | 2 | 63 | Schneider Electric | A9F75263 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 63A D
6 | D | 3 | 0.5 | Schneider Electric | A9F75370 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 0,5A D
6 | D | 3 | 1 | Schneider Electric | A9F75301 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 1A D
6 | D | 3 | 2 | Schneider Electric | A9F75302 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 2A D
6 | D | 3 | 3 | Schneider Electric | A9F75303 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 3A D
6 | D | 3 | 4 | Schneider Electric | A9F75304 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 4A D
6 | D | 3 | 6 | Schneider Electric | A9F75306 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 6A D
6 | D | 3 | 10 | Schneider Electric | A9F75310 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 10A D
6 | D | 3 | 13 | Schneider Electric | A9F75313 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 13A D
6 | D | 3 | 16 | Schneider Electric | A9F75316 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 16A D
6 | D | 3 | 20 | Schneider Electric | A9F75320 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 20A D
6 | D | 3 | 25 | Schneider Electric | A9F75325 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 25A D
6 | D | 3 | 32 | Schneider Electric | A9F75332 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 32A D
6 | D | 3 | 40 | Schneider Electric | A9F75340 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 40A D
6 | D | 3 | 50 | Schneider Electric | A9F75350 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 50A D
6 | D | 3 | 63 | Schneider Electric | A9F75363 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 63A D
6 | D | 4 | 0.5 | Schneider Electric | A9F75470 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 0,5A D
6 | D | 4 | 1 | Schneider Electric | A9F75401 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 1A D
6 | D | 4 | 2 | Schneider Electric | A9F75402 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 2A D
6 | D | 4 | 3 | Schneider Electric | A9F75403 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 3A D
6 | D | 4 | 4 | Schneider Electric | A9F75404 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 4A D
6 | D | 4 | 6 | Schneider Electric | A9F75406 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 6A D
6 | D | 4 | 10 | Schneider Electric | A9F75410 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 10A D
6 | D | 4 | 13 | Schneider Electric | A9F75413 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 13A D
6 | D | 4 | 16 | Schneider Electric | A9F75416 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 16A D
6 | D | 4 | 20 | Schneider Electric | A9F75420 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 20A D
6 | D | 4 | 25 | Schneider Electric | A9F75425 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 25A D
6 | D | 4 | 32 | Schneider Electric | A9F75432 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 32A D
6 | D | 4 | 40 | Schneider Electric | A9F75440 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 40A D
6 | D | 4 | 50 | Schneider Electric | A9F75450 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 50A D
6 | D | 4 | 63 | Schneider Electric | A9F75463 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 63A D
10 | B | 1 | 0.5 | Schneider Electric | A9F83170 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 0,5A B
10 | B | 1 | 1 | Schneider Electric | A9F83101 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 1A B
10 | B | 1 | 2 | Schneider Electric | A9F83102 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 2A B
10 | B | 1 | 3 | Schneider Electric | A9F83103 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 3A B
10 | B | 1 | 4 | Schneider Electric | A9F83104 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 4A B
10 | B | 1 | 6 | Schneider Electric | A9F88106 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 6A B
10 | B | 1 | 10 | Schneider Electric | A9F88110 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 10A B
10 | B | 1 | 13 | Schneider Electric | A9F83113 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 13A B
10 | B | 1 | 16 | Schneider Electric | A9F88116 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 16A B
10 | B | 1 | 20 | Schneider Electric | A9F88120 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 20A B
10 | B | 1 | 25 | Schneider Electric | A9F88125 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 25A B
10 | B | 1 | 32 | Schneider Electric | A9F88132 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 32A B
10 | B | 1 | 40 | Schneider Electric | A9F88140 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 40A B
10 | B | 1 | 50 | Schneider Electric | A9F88150 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 50A B
10 | B | 1 | 63 | Schneider Electric | A9F88163 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 63A B
10 | B | 2 | 0.5 | Schneider Electric | A9F83270 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 0,5A B
10 | B | 2 | 1 | Schneider Electric | A9F83201 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 1A B
10 | B | 2 | 2 | Schneider Electric | A9F83202 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 2A B
10 | B | 2 | 3 | Schneider Electric | A9F83203 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 3A B
10 | B | 2 | 4 | Schneider Electric | A9F83204 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 4A B
10 | B | 2 | 6 | Schneider Electric | A9F88206 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 6A B
10 | B | 2 | 10 | Schneider Electric | A9F88210 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 10A B
10 | B | 2 | 13 | Schneider Electric | A9F83213 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 13A B
10 | B | 2 | 16 | Schneider Electric | A9F88216 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 16A B
10 | B | 2 | 20 | Schneider Electric | A9F88220 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 20A B
10 | B | 2 | 25 | Schneider Electric | A9F88225 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 25A B
10 | B | 2 | 32 | Schneider Electric | A9F88232 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 32A B
10 | B | 2 | 40 | Schneider Electric | A9F88240 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 40A B
10 | B | 2 | 50 | Schneider Electric | A9F88250 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 50A B
10 | B | 2 | 63 | Schneider Electric | A9F88263 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 63A B
10 | B | 3 | 0.5 | Schneider Electric | A9F83370 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 0,5A B
10 | B | 3 | 1 | Schneider Electric | A9F83301 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 1A B
10 | B | 3 | 2 | Schneider Electric | A9F83302 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 2A B
10 | B | 3 | 3 | Schneider Electric | A9F83303 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 3A B
10 | B | 3 | 4 | Schneider Electric | A9F83304 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 4A B
10 | B | 3 | 6 | Schneider Electric | A9F88306 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 6A B
10 | B | 3 | 10 | Schneider Electric | A9F88310 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 10A B
10 | B | 3 | 13 | Schneider Electric | A9F83313 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 13A B
10 | B | 3 | 16 | Schneider Electric | A9F88316 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 16A B
10 | B | 3 | 20 | Schneider Electric | A9F88320 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 20A B
10 | B | 3 | 25 | Schneider Electric | A9F88325 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 25A B
10 | B | 3 | 32 | Schneider Electric | A9F88332 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 32A B
10 | B | 3 | 40 | Schneider Electric | A9F88340 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 40A B
10 | B | 3 | 50 | Schneider Electric | A9F88350 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 50A B
10 | B | 3 | 63 | Schneider Electric | A9F88363 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 63A B
10 | B | 4 | 0.5 | Schneider Electric | A9F83470 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 0,5A B
10 | B | 4 | 1 | Schneider Electric | A9F83401 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 1A B
10 | B | 4 | 2 | Schneider Electric | A9F83402 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 2A B
10 | B | 4 | 3 | Schneider Electric | A9F83403 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 3A B
10 | B | 4 | 4 | Schneider Electric | A9F83404 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 4A B
10 | B | 4 | 6 | Schneider Electric | A9F88406 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 06A B
10 | B | 4 | 10 | Schneider Electric | A9F88410 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 10A B
10 | B | 4 | 13 | Schneider Electric | A9F83413 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 13A B
10 | B | 4 | 16 | Schneider Electric | A9F88416 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 16A B
10 | B | 4 | 20 | Schneider Electric | A9F88420 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 20A B
10 | B | 4 | 25 | Schneider Electric | A9F88425 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 25A B
10 | B | 4 | 32 | Schneider Electric | A9F88432 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 32A B
10 | B | 4 | 40 | Schneider Electric | A9F88440 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 40A B
10 | B | 4 | 50 | Schneider Electric | A9F88450 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 50A B
10 | B | 4 | 63 | Schneider Electric | A9F88463 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 63A B
10 | C | 1 | 0.5 | Schneider Electric | A9F84170 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 0,5A C
10 | C | 1 | 1 | Schneider Electric | A9F84101 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 1A C
10 | C | 1 | 2 | Schneider Electric | A9F84102 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 2A C
10 | C | 1 | 3 | Schneider Electric | A9F84103 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 3A C
10 | C | 1 | 4 | Schneider Electric | A9F84104 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 4A C
10 | C | 1 | 6 | Schneider Electric | A9F89106 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 6A C
10 | C | 1 | 10 | Schneider Electric | A9F89110 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 10A C
10 | C | 1 | 13 | Schneider Electric | A9F84113 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 13A C
10 | C | 1 | 16 | Schneider Electric | A9F89116 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 16A C
10 | C | 1 | 20 | Schneider Electric | A9F89120 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 20A C
10 | C | 1 | 25 | Schneider Electric | A9F89125 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 25A C
10 | C | 1 | 32 | Schneider Electric | A9F89132 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 32A C
10 | C | 1 | 40 | Schneider Electric | A9F89140 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 40A C
10 | C | 1 | 50 | Schneider Electric | A9F89150 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 50A C
10 | C | 1 | 63 | Schneider Electric | A9F89163 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 63A C
10 | C | 2 | 0.5 | Schneider Electric | A9F84270 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 0,5A C
10 | C | 2 | 1 | Schneider Electric | A9F84201 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 1A C
10 | C | 2 | 2 | Schneider Electric | A9F84202 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 2A C
10 | C | 2 | 3 | Schneider Electric | A9F84203 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 3A C
10 | C | 2 | 4 | Schneider Electric | A9F84204 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 4A C
10 | C | 2 | 6 | Schneider Electric | A9F89206 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 6A C
10 | C | 2 | 10 | Schneider Electric | A9F89210 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 10A C
10 | C | 2 | 13 | Schneider Electric | A9F84213 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 13A C
10 | C | 2 | 16 | Schneider Electric | A9F89216 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 16A C
10 | C | 2 | 20 | Schneider Electric | A9F89220 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 20A C
10 | C | 2 | 25 | Schneider Electric | A9F89225 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 25A C
10 | C | 2 | 32 | Schneider Electric | A9F89232 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 32A C
10 | C | 2 | 40 | Schneider Electric | A9F89240 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 40A C
10 | C | 2 | 50 | Schneider Electric | A9F89250 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 50A C
10 | C | 2 | 63 | Schneider Electric | A9F89263 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 63A C
10 | C | 3 | 0.5 | Schneider Electric | A9F84370 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 0,5A C
10 | C | 3 | 1 | Schneider Electric | A9F84301 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 1A C
10 | C | 3 | 2 | Schneider Electric | A9F84302 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 2A C
10 | C | 3 | 3 | Schneider Electric | A9F84303 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 3A C
10 | C | 3 | 4 | Schneider Electric | A9F84304 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 4A C
10 | C | 3 | 6 | Schneider Electric | A9F89306 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 6A C
10 | C | 3 | 10 | Schneider Electric | A9F89310 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 10A C
10 | C | 3 | 13 | Schneider Electric | A9F84313 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 13A C
10 | C | 3 | 16 | Schneider Electric | A9F89316 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 16A C
10 | C | 3 | 20 | Schneider Electric | A9F89320 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 20A C
10 | C | 3 | 25 | Schneider Electric | A9F89325 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 25A C
10 | C | 3 | 32 | Schneider Electric | A9F89332 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 32A C
10 | C | 3 | 40 | Schneider Electric | A9F89340 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 40A C
10 | C | 3 | 50 | Schneider Electric | A9F89350 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 50A C
10 | C | 3 | 63 | Schneider Electric | A9F89363 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 63A C
10 | C | 4 | 0.5 | Schneider Electric | A9F84470 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 0,5A C
10 | C | 4 | 1 | Schneider Electric | A9F84401 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 1A C
10 | C | 4 | 2 | Schneider Electric | A9F84402 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 2A C
10 | C | 4 | 3 | Schneider Electric | A9F84403 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 3A C
10 | C | 4 | 4 | Schneider Electric | A9F84404 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 4A C
10 | C | 4 | 6 | Schneider Electric | A9F89406 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 6A C
10 | C | 4 | 10 | Schneider Electric | A9F89410 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 10A C
10 | C | 4 | 13 | Schneider Electric | A9F84413 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 13A C
10 | C | 4 | 16 | Schneider Electric | A9F89416 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 16A C
10 | C | 4 | 20 | Schneider Electric | A9F89420 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 20A C
10 | C | 4 | 25 | Schneider Electric | A9F89425 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 25A C
10 | C | 4 | 32 | Schneider Electric | A9F89432 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 32A C
10 | C | 4 | 40 | Schneider Electric | A9F89440 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 40A C
10 | C | 4 | 50 | Schneider Electric | A9F89450 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 50A C
10 | C | 4 | 63 | Schneider Electric | A9F89463 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 63A C
10 | D | 1 | 0.5 | Schneider Electric | A9F85170 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 0,5A D
10 | D | 1 | 1 | Schneider Electric | A9F85101 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 1A D
10 | D | 1 | 2 | Schneider Electric | A9F85102 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 2A D
10 | D | 1 | 3 | Schneider Electric | A9F85103 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 3A D
10 | D | 1 | 4 | Schneider Electric | A9F85104 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 4A D
10 | D | 1 | 6 | Schneider Electric | A9F85106 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 6A D
10 | D | 1 | 10 | Schneider Electric | A9F85110 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 10A D
10 | D | 1 | 13 | Schneider Electric | A9F85113 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 13A D
10 | D | 1 | 16 | Schneider Electric | A9F85116 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 16A D
10 | D | 1 | 20 | Schneider Electric | A9F85120 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 20A D
10 | D | 1 | 25 | Schneider Electric | A9F85125 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 25A D
10 | D | 1 | 32 | Schneider Electric | A9F85132 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 32A D
10 | D | 1 | 40 | Schneider Electric | A9F85140 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 40A D
10 | D | 1 | 50 | Schneider Electric | A9F85150 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 50A D
10 | D | 1 | 63 | Schneider Electric | A9F85163 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 63A D
10 | D | 2 | 0.5 | Schneider Electric | A9F85270 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 0,5A D
10 | D | 2 | 1 | Schneider Electric | A9F85201 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 1A D
10 | D | 2 | 2 | Schneider Electric | A9F85202 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 2A D
10 | D | 2 | 3 | Schneider Electric | A9F85203 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 3A D
10 | D | 2 | 4 | Schneider Electric | A9F85204 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 4A D
10 | D | 2 | 6 | Schneider Electric | A9F85206 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 6A D
10 | D | 2 | 10 | Schneider Electric | A9F85210 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 10A D
10 | D | 2 | 13 | Schneider Electric | A9F85213 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 13A D
10 | D | 2 | 16 | Schneider Electric | A9F85216 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 16A D
10 | D | 2 | 20 | Schneider Electric | A9F85220 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 20A D
10 | D | 2 | 25 | Schneider Electric | A9F85225 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 25A D
10 | D | 2 | 32 | Schneider Electric | A9F85232 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 32A D
10 | D | 2 | 40 | Schneider Electric | A9F85240 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 40A D
10 | D | 2 | 50 | Schneider Electric | A9F85250 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 50A D
10 | D | 2 | 63 | Schneider Electric | A9F85263 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 63A D
10 | D | 3 | 0.5 | Schneider Electric | A9F85370 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 0,5A D
10 | D | 3 | 1 | Schneider Electric | A9F85301 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 1A D
10 | D | 3 | 2 | Schneider Electric | A9F85302 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 2A D
10 | D | 3 | 3 | Schneider Electric | A9F85303 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 3A D
10 | D | 3 | 4 | Schneider Electric | A9F85304 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 4A D
10 | D | 3 | 6 | Schneider Electric | A9F85306 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 6A D
10 | D | 3 | 10 | Schneider Electric | A9F85310 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 10A D
10 | D | 3 | 13 | Schneider Electric | A9F85313 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 13A D
10 | D | 3 | 16 | Schneider Electric | A9F85316 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 16A D
10 | D | 3 | 20 | Schneider Electric | A9F85320 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 20A D
10 | D | 3 | 25 | Schneider Electric | A9F85325 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 25A D
10 | D | 3 | 32 | Schneider Electric | A9F85332 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 32A D
10 | D | 3 | 40 | Schneider Electric | A9F85340 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 40A D
10 | D | 3 | 50 | Schneider Electric | A9F85350 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 50A D
10 | D | 3 | 63 | Schneider Electric | A9F85363 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 63A D
10 | D | 4 | 0.5 | Schneider Electric | A9F85470 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 0,5A D
10 | D | 4 | 1 | Schneider Electric | A9F85401 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 1A D
10 | D | 4 | 2 | Schneider Electric | A9F85402 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 2A D
10 | D | 4 | 3 | Schneider Electric | A9F85403 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 3A D
10 | D | 4 | 4 | Schneider Electric | A9F85404 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 4A D
10 | D | 4 | 6 | Schneider Electric | A9F85406 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 6A D
10 | D | 4 | 10 | Schneider Electric | A9F85410 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 10A D
10 | D | 4 | 13 | Schneider Electric | A9F85413 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 13A D
10 | D | 4 | 16 | Schneider Electric | A9F85416 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 16A D
10 | D | 4 | 20 | Schneider Electric | A9F85420 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 20A D
10 | D | 4 | 25 | Schneider Electric | A9F85425 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 25A D
10 | D | 4 | 32 | Schneider Electric | A9F85432 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 32A D
10 | D | 4 | 40 | Schneider Electric | A9F85440 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 40A D
10 | D | 4 | 50 | Schneider Electric | A9F85450 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 50A D
10 | D | 4 | 63 | Schneider Electric | A9F85463 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 4П 63A D