## КЖ
Кабель, жгут, труба | Направление |  | Направление по чертежам расположения | Кабель, провод |  |  | Труба |  | Назна- чение | Примечание
| откуда | куда |  | Марка, число жил, сечение | Длина, м |  | Марка, диаметр | Длина, м
[5 empty] | проекти- руемая | факти- ческая
ШУ-ПД5 с1-Датчик-реле(1) | ШУ-ПД5 с1 | Датчик-реле |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,5 | 139 |  | Гофр. 16 | 10 | питание |  | 126 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,5 | 309 | Гофр. 16 | 737 | Марка, число жил, сечение | Сумма по полю Длина, м
ШУ-ПД5 с1-Датчик-реле(2) | ШУ-ПД5 с1 | Датчик-реле |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,5 | 139 |  | Гофр. 16 | 10 | реле |  | 126 | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,5 | 33 | Гофр. 20 | 83 | Cat.7 | 55
ВТЗ-1-ШУ ВТЗ | ВТЗ-1 | ШУ ВТЗ |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,5 | 8 |  | Гофр. 16 | 7 |  |  | 7 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 1014 |  | 0 | ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 55
ВТЗ-2-ТЕ1 | ВТЗ-2 | ТЕ1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,5 | 8 |  | Гофр. 16 | 7 |  |  | 7 | КСКВЭВнг(А)-LS 4х1,0 | 18 |  | 0 | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 87
ВТЗ-2-ШУ ВТЗ(1) | ВТЗ-2 | ШУ ВТЗ |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,5 | 7 |  | Гофр. 16 | 6 |  |  | 6 | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,0 | 18 |  | 0 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 1014
ВТЗ-2-ШУ ВТЗ(2) | ВТЗ-2 | ШУ ВТЗ |  | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,5 | 7 |  | Гофр. 20 | 6 |  |  | 6 | ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 55 |  | 0 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,5 | 309
ВТЗ-2-ШУ ВТЗ(3) | ВТЗ-2 | ШУ ВТЗ |  | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,5 | 7 |  | Гофр. 20 | 6 |  |  | 6 | Cat.7 | 55 |  | 0 | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,0 | 18
ВТЗ-2-ШУ ВТЗ(4) | ВТЗ-2 | ШУ ВТЗ |  | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,5 | 7 |  | Гофр. 20 | 6 |  |  | 6 | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 87 |  | 0 | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,5 | 33
ШУ ВТЗ-SQ1 | ШУ ВТЗ | SQ1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,5 | 8 |  | Гофр. 16 | 7 |  |  | 7 |  | 0 |  |  | КСКВЭВнг(А)-LS 4х1,0 | 18
ШУ ВТЗ-Y1 | ШУ ВТЗ | Y1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,5 | 6 |  | Гофр. 20 | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | (empty)
ШУ ВТЗ-TS1 | ШУ ВТЗ | TS1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,5 | 6 |  | Гофр. 20 | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | Total Result | 1589
ШУ П1а-ТЕ1 | ШУ П1а | ТЕ1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 4 |  | Гофр. 16 | 3 |  |  | 3 |  | 0
ШУ П1а-ТЕ2 | ШУ П1а | ТЕ2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 10 |  | Гофр. 16 | 9 |  |  | 9 |  | 0
ШУ П1а-ТЕ3 | ШУ П1а | ТЕ3 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 8 |  | Гофр. 16 | 7 |  |  | 7 |  | 0 |  |  | Марка, диаметр | Сумма по полю Длина, м
ШУ П1а-TS1 | ШУ П1а | TS1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 7 |  | Гофр. 16 | 6 |  |  | 6 |  | 0 |  |  | Гофр. 16 | 737
ШУ П1а-PDS1 | ШУ П1а | PDS1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 6 |  | Гофр. 16 | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | Гофр. 20 | 83
ШУ П1а-PDS2 | ШУ П1а | PDS2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 7 |  | Гофр. 16 | 6 |  |  | 6 |  | 0 |  |  | (empty)
ШУ П1а-Y1 | ШУ П1а | Y1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 4х1,0 | 10 |  | Гофр. 16 | 9 |  |  | 9 |  | 0 |  |  | Total Result | 820
ШУ П1а-Y2 | ШУ П1а | Y2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 4 |  | Гофр. 16 | 3 |  |  | 3 |  | 0
ШУ П1а-M1 | ШУ П1а | M1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,0 | 10 |  | Гофр. 16 | 9 |  |  | 9 |  | 0
ШУ П1а-П1а | ШУ П1а | П1а |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 7 |  | Гофр. 16 | 6 |  |  | 6 |  | 0
ШУ П1а-ШУ В1а | ШУ П1а | ШУ В1а |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 22 |  | Гофр. 16 | 10 |  |  | 20
ШУ В1а-PDS1 | ШУ В1а | PDS1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 102 |  | Гофр. 16 | 9 |  | по кровле в металл. Ду15 | 92
ШУ В1а-Y3 | ШУ В1а | Y3 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 102 |  | Гофр. 16 | 9 |  | по кровле в металл. Ду15 | 92
ШУ В1а-B1а | ШУ В1а | B1а |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 102 |  | Гофр. 16 | 9 |  | по кровле в металл. Ду15 | 92
ШУ В1а-B1р | ШУ В1а | B1р |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 102 |  | Гофр. 16 | 9 |  | по кровле в металл. Ду15 | 92
ШУ П3а/В3а-ТЕ1 | ШУ П3а/В3а | ТЕ1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 6 |  | Гофр. 16 | 6 |  |  | 5
ШУ П3а/В3а-ТЕ2 | ШУ П3а/В3а | ТЕ2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 6 |  | Гофр. 16 | 6 |  |  | 5
ШУ П3а/В3а-TS1 | ШУ П3а/В3а | TS1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 6 |  | Гофр. 16 | 6 |  |  | 5
ШУ П3а/В3а-PDS1 | ШУ П3а/В3а | PDS1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 6 |  | Гофр. 16 | 6 |  |  | 5
ШУ П3а/В3а-PDS2 | ШУ П3а/В3а | PDS2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 6 |  | Гофр. 16 | 6 |  |  | 5
ШУ П3а/В3а-Y1 | ШУ П3а/В3а | Y1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 6 |  | Гофр. 16 | 6 |  |  | 5
ШУ П3а/В3а-Y2 | ШУ П3а/В3а | Y2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 7 |  | Гофр. 16 | 7 |  |  | 6
ШУ П3а/В3а-П3а | ШУ П3а/В3а | П3а |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 5 |  | Гофр. 16 | 5 |  |  | 4
ШУ П3а/В3а-В3а | ШУ П3а/В3а | В3а |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 5 |  | Гофр. 16 | 5 |  |  | 4
ШУ П3а/В3а-ЭН | ШУ П3а/В3а | ЭН |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 7 |  | Гофр. 16 | 7 |  |  | 6
ШУ П4а/В4а-ТЕ1 | ШУ П4а/В4а | ТЕ1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 9 |  |  | 8
ШУ П4а/В4а-ТЕ2 | ШУ П4а/В4а | ТЕ2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 5 |  | Гофр. 16 | 5 |  |  | 4
ШУ П4а/В4а-TS1 | ШУ П4а/В4а | TS1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 5 |  | Гофр. 16 | 5 |  |  | 4
ШУ П4а/В4а-PDS1 | ШУ П4а/В4а | PDS1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 9 |  |  | 8
ШУ П4а/В4а-PDS2 | ШУ П4а/В4а | PDS2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 8 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 7
ШУ П4а/В4а-Y1 | ШУ П4а/В4а | Y1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 8 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 7
ШУ П4а/В4а-Y2 | ШУ П4а/В4а | Y2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 8 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 7
ШУ П4а/В4а-Y3 | ШУ П4а/В4а | Y3 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 10 |  | Гофр. 16 | 10 |  |  | 9
ШУ П4а/В4а- П4а | ШУ П4а/В4а | П4а |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 8 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 7
ШУ П4а/В4а-П4ар | ШУ П4а/В4а | П4ар |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 8 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 7
ШУ П4а/В4а-В4а | ШУ П4а/В4а | В4а |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 11 |  | Гофр. 16 | 11 |  |  | 10
ШУ П4а/В4а-ЭН | ШУ П4а/В4а | ЭН |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 5 |  | Гофр. 16 | 5 |  |  | 4
ШУ П2-ТЕ1 | ШУ П2 | ТЕ1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 11 |  | Гофр. 16 | 11 |  |  | 10
ШУ П2-ТЕ2 | ШУ П2 | ТЕ2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 8 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 7
ШУ П2-ТЕ3 | ШУ П2 | ТЕ3 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 7 |  | Гофр. 16 | 7 |  |  | 6
ШУ П2-TS1 | ШУ П2 | TS1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 10 |  | Гофр. 16 | 10 |  |  | 9
ШУ П2-PDS1 | ШУ П2 | PDS1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 11 |  | Гофр. 16 | 11 |  |  | 10
ШУ П2-PDS2 | ШУ П2 | PDS2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 9 |  |  | 8
ШУ П2-Y1 | ШУ П2 | Y1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 4х1,0 | 8 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 7
ШУ П2-Y2 | ШУ П2 | Y2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 11 |  | Гофр. 16 | 11 |  |  | 10
ШУ П2-M1 | ШУ П2 | M1 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,0 | 8 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 7
ШУ П2-ПЧ П2(1) | ШУ П2 | ПЧ П2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 4 |  | Гофр. 16 | 4 |  |  | 3
ШУ П2-ПЧ П2(2) | ШУ П2 | ПЧ П2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 4 |  | Гофр. 16 | 4 |  |  | 3
ШУ П2-П2 | ШУ П2 | П2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 9 |  |  | 8
ШУ В3-В3 | ШУ В3 | В3 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 132 |  | Гофр. 16 | 25 |  | по кровле в металл. Ду15 | 120
ШУ В3-ШУ П2 | ШУ В3 | ШУ П2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 17 |  | Гофр. 16 | 16 |  |  | 15
ШУП-1.1-П1(1) | ШУП-1.1 | П1 |  | ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 11 |  | Гофр. 20 | 11 | привод |  | 10
ШУП-1.1-П1(2) | ШУП-1.1 | П1 |  | Cat.7 | 11 |  | Гофр. 16 | 11 | привод |  | 10
ШУП-1.1-ШУП-1.2 | ШУП-1.1 | ШУП-1.2 |  | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 3 |  | Гофр. 16 | 3 |  |  | 2
ШУП-1.1-SB1 | ШУП-1.1 | SB1 |  | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 7 |  | Гофр. 16 | 7 |  |  | 6
ШУП-1.1-БЭКУпит | ШУП-1.1 | БЭКУпит |  | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 7 |  | Гофр. 16 | 7 | 12В |  | 6
ШУП-1.1-БЭКУ | ШУП-1.1 | БЭКУ |  | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 7 |  | Гофр. 16 | 7 |  |  | 6
БЭКУ-SB2(1) | БЭКУ | SB2 |  | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 14 |  | Гофр. 16 | 14 |  |  | 12
ШУП-1.2-П2(1) | ШУП-1.2 | П2 |  | ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 14 |  | Гофр. 20 | 14 | привод |  | 12
ШУП-1.2-П2(2) | ШУП-1.2 | П2 |  | Cat.7 | 14 |  | Гофр. 16 | 14 | привод |  | 12
ШУП-1.2-ШУП-1.3 | ШУП-1.2 | ШУП-1.3 |  | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 7 |  | Гофр. 16 | 7 |  |  | 6
ШУП-1.3-П3(1) | ШУП-1.3 | П3 |  | ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 11 |  | Гофр. 20 | 11 | привод |  | 10
ШУП-1.3-П3(2) | ШУП-1.3 | П3 |  | Cat.7 | 11 |  | Гофр. 16 | 11 | привод |  | 10
ШУП-1.1-ШАСУД2 | ШУП-1.1 | ШАСУД2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 7 |  | Гофр. 16 | 7 | контр. |  | 6
ШУП-1.2-ШАСУД2 | ШУП-1.2 | ШАСУД2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 7 |  | Гофр. 16 | 7 | контр. |  | 6
ШУП-1.3-ШАСУД2(1) | ШУП-1.3 | ШАСУД2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 9 | контр. |  | 8
ШУП-1.3-ШАСУД2(2) | ШУП-1.3 | ШАСУД2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 9 | управл. |  | 8
ШУП-2.1-П1(1) | ШУП-2.1 | П1 |  | ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 7 |  | Гофр. 20 | 7 | привод |  | 6
ШУП-2.1-П1(2) | ШУП-2.1 | П1 |  | Cat.7 | 7 |  | Гофр. 16 | 7 | привод |  | 6
ШУП-2.1-ШУП-2.2 | ШУП-2.1 | ШУП-2.2 |  | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 3 |  | Гофр. 16 | 3 |  |  | 2
ШУП-2.1-SB1 | ШУП-2.1 | SB1 |  | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 7 |  | Гофр. 16 | 7 |  |  | 6
ШУП-2.1-БЭКУпит | ШУП-2.1 | БЭКУпит |  | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 9 |  | Гофр. 16 | 9 | 12В |  | 8
ШУП-2.1-БЭКУ | ШУП-2.1 | БЭКУ |  | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 9 |  | Гофр. 16 | 9 |  |  | 8
БЭКУ-SB2(2) | БЭКУ | SB2 |  | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 11 |  | Гофр. 16 | 11 |  |  | 10
ШУП-2.2-П2(1) | ШУП-2.2 | П2 |  | ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 6 |  | Гофр. 20 | 6 | привод |  | 5
ШУП-2.2-П2(2) | ШУП-2.2 | П2 |  | Cat.7 | 6 |  | Гофр. 16 | 6 | привод |  | 5
ШУП-2.2-ШУП-2.3 | ШУП-2.2 | ШУП-2.3 |  | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 3 |  | Гофр. 16 | 3 |  |  | 2
ШУП-2.3-П3(1) | ШУП-2.3 | П3 |  | ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 6 |  | Гофр. 20 | 6 | привод |  | 5
ШУП-2.3-П3(2) | ШУП-2.3 | П3 |  | Cat.7 | 6 |  | Гофр. 16 | 6 | привод |  | 5
ШУП-2.1-ШАСУД2 | ШУП-2.1 | ШАСУД2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 27 |  | Гофр. 16 | 27 | контр. |  | 24
ШУП-2.2-ШАСУД2 | ШУП-2.2 | ШАСУД2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 27 |  | Гофр. 16 | 27 | контр. |  | 24
ШУП-2.3-ШАСУД2(1) | ШУП-2.3 | ШАСУД2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 29 |  | Гофр. 16 | 29 | контр. |  | 26
ШУП-2.3-ШАСУД2(2) | ШУП-2.3 | ШАСУД2 |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 29 |  | Гофр. 16 | 29 | управл. |  | 26