{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Флажок","скрыть","№ книги","Том","Вид работ","Местонахождение","Коробка"]
[null,null,"КУ415.1","2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11","изготовление и антикоррозийная защита свай, погружение свай, разработка котлована под свайное основание, разбивка и закрепление осей свайного основания","Повторно на проверке",1]
[null,null,"КУ415.2","2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.16","погружение свай, промежуточная приемка свайного основания","Повторно на проверке",1]
[null,null,"КУ472.1","2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.16, 2.4.17","изготовление и антикоррозийная защита свай, погружение свай, разработка котлована под свайное основание, разбивка и закрепление осей свайного основания.","Повторно на проверке",1]
[null,null,"КУ500.1","2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.17","изготовление и антикоррозийная защита свай, погружение свай, разработка котлована под свайное основание, разбивка и закрепление осей свайного основания.","Повторно на проверке",1]
[null,null,"КУ500.2","2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.16, 2.4.17","погружение свай, акт промежуточной приемки свайного основания.","Повторно на проверке",1]
[null,null,"КУ444.1","2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11","изготовление и антикоррозийная защита свай, погружение свай, разработка котлована под свайное основание, разбивка и закрепление осей свайного основания.","Повторно на проверке",2]
[null,null,"КУ444.2","2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11","акт промежуточной приемки свайного основания.","Повторно на проверке",2]
[null,null,"КУ523.1","2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11","изготовление и антикоррозийная защита свай, погружение свай, разработка котлована под свайное основание, разбивка и закрепление осей свайного основания.","Повторно на проверке",2]
[null,null,"КУ523.2","2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.16","погружение свай, акт промежуточной приемки свайного основания.","Повторно на проверке",2]
[null,null,"КУ543.1","2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11","изготовление и антикоррозийная защита свай, погружение свай, разработка котлована под свайное основание, разбивка и закрепление осей свайного основания.","Повторно на проверке",2]
[null,null,"КУ543.2","2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.16","погружение свай, акт промежуточной приемки свайного основания.","Повторно на проверке",2]
[null,null,"КУ555.1","2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.17","изготовление и антикоррозийная защита свай, погружение свай, разработка котлована под свайное основание, разбивка и закрепление осей свайного основания.","Оформление"]
[null,null,"КУ555.2","2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11","погружение свай","Оформление"]
[null,null,"КУ555.3","2.3.7, 2.3.15, 2.4.16","акт промежуточной приемки свайного основания","Оформление"]
[]
[]
[null,null,"Пример"]
[]
[]
["Имеется таблица сданными. В ней в колонке \"Том\" указаны значения в текстовом формате. Например пользователь выбирает три строки (в примере строки 13-15 выделены желтым)"]
[" и из выбранных строки необходимо собрать все значения с колонки \"Том\" и прописать в одну ячейку без повторов (как в примере в строке 18). "]
["Как видно в примере значения в колонке \"Том\" разделены запятой и пробелом и в одной ячейке значений может быть 2, а может быть и 7. Также пользователь может выбирать строки не подряд а разные и разное количество."]