## Sheet1
|  | Акт выполненных работ по ремонту и техническому обслуживанию |  |  | Ф 8.5-3-4
АКТ № Ч/000017 от 09.04.19
выполненных работ по ремонту и техническому обслуживанию
Заказчик:
Ведомость дефектов
№ п/п | Дефектный блок (узел) |  | Вид ремонта/Участок | Категория / Кол-во | Стоимость, руб. | Итого, руб.
| Заявленный дефект |  | Дата приема
| Меры по устранению / Комплектующие |  | Дата выполнения
1 | Машина № 218 |  | Не гарантийный/ООО "Вертикаль" | Категория 3 | 7436.26 | 7436.26
| Механическое повреждение. |  | 09.01.19
| Восстановительный ремонт. Замена датчика нагрузки. |  | 10.01.19
| Тензопреобразователь |  |  | 1 | 330 | 330
2 | Машина 2 с GSM № 791 |  | Не гарантийный/ООО "Лиз" | Категория 2 | 3539.66 | 3539.66
| Травят клапана. |  | 09.01.19
| Замена конуса ручного клапана. Замена штока и втулки автоматического клапана. |  | 10.01.19
| Конус |  |  | 1 | 472 | 472
| Втулка автоматического клапана |  |  | 1 | 3102 | 3102
| Шток |  |  | 1 | 2469 | 2469
3 | Чайник-автомат 3 № 548 |  | Не гарантийный/ООО "ВВ" | Категория 1 | 1230.93 | 1230.93
| Не верная нагрузка. |  | 09.01.19
| Тарировка на стенде СКД. |  | 10.01.19
[5 empty] | Итого по всем единицам ремонта: | 148654.87
[5 empty] | НДС 20%: | 29730.97
[5 empty] | Стоимость с НДС: | 178385.84
К оплате: | Сто семьдесят восемь тысяч триста восемьдесят пять рублей 84 копейки