## Обработан макросом
1 | НаименованиеТовар№1.АсбестТовар№1.Асбест | Тип показателя Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых | НаименованиепоказателяМаксимальнаятеплопроводностьПосторонниепримесивасбесте | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено должны отсутствовать | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров должно быть менее 0,07 Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: ккал/(м·ч·К) Единицы измерения не установлены
2 | НаименованиеТовар№2.Битумтип1Товар№2.Битумтип1Товар№3.Битумтип2Товар№3.Битумтип2НаименованиеТовар№3.Битумтип2Товар№3.Битумтип2Товар№4.Краскатип1 | Тип показателя Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Тип показателя Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные | НаименованиепоказателяРастворимостьГлубинапрониканияиглыпритемпературе25°СТемператураразмягченияпокольцуишаруРастяжимостьпритемпературе+25°СНаименованиепоказателяРастворимостьГлубинапрониканияиглыпри25°СМассоваядолянелетучихвеществкраски | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено должно быть не < 52 и не > 56 | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров должно быть более 99,50 должно быть ≥ 19 и ≤ 40 должно быть > 55 и не более 80 должно быть наименьшее значение 3 Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров должно быть более 99,5 должно быть > 25 и предельно 60 Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: % Единицы измерения установлены: (0,1 мм) Единицы измерения установлены: °С Единицы измерения установлены: см Единицы измерения Единицы измерения установлены: % Единицы измерения установлены: (0,1мм) Единицы измерения установлены: %
3 | Товар№4.Краскатип1 | значения: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | Красканаоснове | сополимерной акрилатной дисперсии или стиролбутадиенового латекса | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены
4 | НаименованиеТовар№4.Краскатип1 | Тип показателя Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых | НаименованиепоказателяКрасканаосновестиролбутадиеновоголатекса | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров с применением двуокиси титана или с применением литопона Требования к значению | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения не установлены
5 | НаименованиеТовар№4.Краскатип1Товар№4.Краскатип1Товар№4.Краскатип1Товар№4.Краскатип1НаименованиеТовар№5.Проволокатип1Товар№5.Проволокатип1 | Тип показателя так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Тип показателя Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых | НаименованиепоказателяВремявысыханиякраскидостепени3притемпературе(20±2)°СpHкраскиКраскаИзменениекоэффициентадиффузионногоотражениякраскинаосновесополимернойакрилатнойдисперсииНаименованиепоказателяТочностьпрокаткиОхлаждение | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров повышенная или обычная двухстадийное или одностадийное | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров должно быть ≤ 1 должно быть не менее 8,5 и не более 9 должно быть пожаровзрывобезопасна должно быть < 5 Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: ч Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены Единицы измерения установлены: % Единицы измерения Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены
6 | Товар№5.Проволокатип1 | установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения | Условныйномермаркисталикатанкивзависимостиотхимическогосостава | должно быть предельно 3 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены
7 | Товар№5.Проволокатип1Товар№5.Проволокатип1 | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | СтепеньраскислениясталикатанкиКатанка | спокойная или полуспокойная или кипящая должно быть изготовлена из углеродистой стали обыкновенного качества | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены
8 | НаименованиеТовар№5.Проволокатип1 | Тип показателя так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные | НаименованиепоказателяНоминальныйдиаметр | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров должно быть наименьшее значение 6 и менее 8 | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: мм
9 | Товар№5.Проволокатип1 | (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения | Предельноеотклонениепономинальномудиаметру | должно быть не менее-0,5-не более 0,3 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм Единицы
10 | Товар№5.Проволокатип1 | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | Овальность | не должна превышать 50 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | измерения установлены: % суммы предельных отклонений по диаметру
11 | НаименованиеТовар№5.Проволокатип1 | Тип показателя Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | НаименованиепоказателяНаповерхностикатанки | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров не должно быть раскатанных трещин, прокатных плен, закатов, усов и раскатанных загрязнений | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения не установлены
12 | Товар№5.Проволокатип1 | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | Способохлаждения | ускоренное охлаждение или охлаждение на воздухе | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены
13 | Товар№6.Проволокатип2Товар№6.Проволокатип2Товар№6.Проволокатип2Товар№6.Проволокатип2 | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | ПроволокаКласспроволокиТочностьизготовленияПроволока | должно быть термически обработанная 1 или 2 нормальная или повышенная из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали или из низкоуглеродистой стали | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены
14 | НаименованиеТовар№6.Проволокатип2Товар№6.Проволокатип2 | Тип показателя Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | НаименованиепоказателяПоверхностьпроволокиДиаметрпроволоки | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено должно быть не менее 0,95 и ≤ 1,5 | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров должно быть гладкая Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения не установлены Единицы измерения установлены: мм
15 | Товар№6.Проволокатип2 | установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения | Предельноеотклонениеподиаметру | должно быть не менее-0,1-не более 0,06 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
16 | Товар№6.Проволокатип2 | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | Наповерхностипроволоки | должны отсутствовать трещины, закаты, волосовины, плены, расслоения и окалина или должны отсутствовать | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены
17 | НаименованиеТовар№6.Проволокатип2 | Тип показателя Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | НаименованиепоказателяДопустимаяовальностьпроволоки | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров должно быть не более 0,06 | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: мм
18 | Товар№7.Шуруптип1 | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых | Головкашурупа | должно быть шестигранная | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены
19 | Товар№7.Шуруптип1 | установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения | Диаметршурупа | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть не менее 8 и не ≥ 16 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
20 | Товар№7.Шуруптип1 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Шагрезьбы | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть минимально 3,5 и наибольшее значение 6 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
21 | НаименованиеТовар№7.Шуруптип1 | Тип показателя Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | НаименованиепоказателяДлина | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров должно быть минимально 60 и не более 90 | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: мм
22 | Товар№7.Шуруптип1 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Расстояниемеждудвумяпараллельнымисторонамиголовки | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть ≥ 13 и < 24 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
23 | Товар№7.Шуруптип1 | установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные | Высотаголовки | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть не < 5,3 и не ≥ 10 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
24 | Товар№7.Шуруптип1 | значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Предельноеотклонениеподлине | должно быть не менее-1,75-≤ 1,75 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
25 | НаименованиеТовар№8.ЭлектродТовар№8.ЭлектродТовар№8.ЭлектродТовар№8.Электрод | Тип показателя Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | НаименованиепоказателяВременноесопротивлениеразрывунаплавленногометаллаОтносительноеудлинениенаплавленногометаллаУдарнаявязкостьнаплавленногометаллаНоминальныйдиаметрэлектрода | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено должно быть минимально 3 и не > 5 | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров должно быть минимально 38 должно быть ≥ 18 должно быть не менее 8 Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: кгс/мм2 Единицы измерения установлены: % Единицы измерения установлены: кгс·м/см2 Единицы измерения установлены: мм
26 | НаименованиеТовар№9.Ленсантехнический | Тип показателя Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | НаименованиепоказателяЛен | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров должен представлять собой чистый натуральный продукт, изготовленный из тонкого, однородного | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения не установлены
27 | Товар№9.Ленсантехнический | установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные | Максимальнаярабочаятемпературальна | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть выше 125 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: °С
28 | НаименованиеТовар№10.Шпатлевкатип1Товар№10.Шпатлевкатип1Товар№10.Шпатлевкатип1Товар№10.Шпатлевкатип1НаименованиеТовар№10.Шпатлевкатип1Товар№10.Шпатлевкатип1 | Тип показателя Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Тип показателя Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | НаименованиепоказателяПлотностьКоличествоцикловпопеременногозамораживанияиоттаиваниябезвидимыхпризнаковразрушенияибеззначительногопониженияпрочностиВремявысыханияпритемпературе+20°Сиотносительнойвлажностивоздуха65%ОпасностьразвитиягрибковыхкультуриплесениНаименованиепоказателяШпатлевкаМинимальнаятемператураприменения | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено должно быть не выше 5 | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров должно быть не ≥ 1,3-1,7 должно быть минимально от 5 должно быть максимально до 4 должна отсутствовать Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров должно быть пожаровзрывобезопасна Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: г/см3 Единицы измерения не установлены Единицы измерения установлены: ч Единицы измерения не установлены Единицы измерения Единицы измерения не установлены Единицы измерения установлены: °С
29 | НаименованиеТовар№11.РастворительТовар№11.РастворительТовар№12.Гвоздь | Тип показателя Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | НаименованиепоказателяВодорастворимыекислотыищелочивсоставерастворителяВодаимеханическиепримесивсоставерастворителяМатериализготовлениягвоздя | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров должны отсутствовать должны отсутствовать должно быть сталь | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены
30 | Товар№12.Гвоздь | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные | Длинагвоздя | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть > 25 и ≤ 40 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
31 | НаименованиеТовар№12.Гвоздь | Тип показателя Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | НаименованиепоказателяДиаметрголовкигвоздя | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров должно быть минимально 3,5 | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: мм
32 | Товар№12.Гвоздь | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Высотаголовкигвоздя | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть более 0,96 и ≤ 1,2 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
33 | Товар№13.Клейтип1 | установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | Состав | должно быть натрий-карбоксиметилцел люлоза техническая | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены
34 | Товар№13.Клейтип1 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Массоваядоляводы | должно быть ≤ 16 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: %
35 | НаименованиеТовар№13.Клейтип1 | Тип показателя Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | НаименованиепоказателяМассоваядоляосновноговеществавабсолютносухомтехническомпродукте | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров должно быть ≥ 40 | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: %
36 | Товар№13.Клейтип1 | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых | Основа | должно быть целлюлоза Требования к значению | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены
37 | НаименованиеТовар№13.Клейтип1Товар№14.ВинтТовар№14.Винт | Тип показателя установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | НаименованиепоказателяТипгорючестиТипшагарезьбыШлиц | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено крупный или мелкий крестообразный или прямой | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров должно быть не горюч Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены
38 | Товар№14.Винт | (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения | Номинальныйдиаметррезьбы | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть наименьшее значение 3 и наибольшее значение 6 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
39 | НаименованиеТовар№14.Винт | Тип показателя Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | НаименованиепоказателяНоминальныйдиаметрголовки | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров должно быть > 5,5 и не ≥ 10 | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: мм
40 | Товар№14.Винт | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Номинальнаявысотаголовки | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть > 2,1 и не ≥ 4,2 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
41 | Товар№14.Винт | установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные | Шагрезьбы | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть ≥ 1,5 и не > 2 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
42 | Товар№14.Винт | значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Ширинапрямогошлица | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть ≥ 1,06 и ≤ 1,51 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
43 | НаименованиеТовар№14.Винт | Тип показателя Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | НаименованиепоказателяГлубинашлица | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров должно быть ≥ 1,6 и не > 2,5 | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: мм
44 | Товар№14.Винт | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Диаметркрестообразногошлица | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть не > 5 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
45 | Товар№14.Винт | установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные | Номинальнаядлинавинта | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть > 22 и ≤ 45 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
46 | Товар№15.Грунт | значения: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | Степеньтоксичностигрунта | должно быть нетоксичен | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены
47 | НаименованиеТовар№15.ГрунтТовар№15.ГрунтТовар№15.ГрунтТовар№15.ГрунтТовар№15.ГрунтТовар№15.ГрунтНаименованиеТовар№15.ГрунтТовар№16.Затирка | Тип показателя Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Тип показателя Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых | НаименованиепоказателяСтепеньпожароопасностигрунтаСтепеньвзрывоопасностигрунтаВнешнийвидпослевысыханияВремявысыханияпритемпературе(20±2)°СГрунтСвойствагрунтаНаименованиепоказателяАдгезияСостав | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров должно быть пожаробезопасен должно быть взрывобезопасен Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено должно быть смесь цемента и песка с добавками | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено должно быть ровная однородная прозрачная пленка должно быть максимально до 70 должно быть экологически безопасен должно быть порозаполняющий, адгезивный Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров должно быть наибольшее значение 3 Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены Единицы измерения установлены: мин Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены Единицы измерения Единицы измерения установлены: балла Единицы измерения не установлены
48 | НаименованиеТовар№16.ЗатиркаТовар№16.ЗатиркаТовар№16.ЗатиркаТовар№16.Затирка | Тип показателя Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | НаименованиепоказателяПрочностьнасжатиеМорозостойкостьПрочностьсцеплениясоснованиемТемпературостойкость | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено должно быть-40 ~ 40 | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров не менее 3,5 должно быть минимально от 20 не менее 350 Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: МПа Единицы измерения установлены: циклов Единицы измерения установлены: кПа Единицы измерения установлены: °С
49 | НаименованиеТовар№17.Шуруптип2Товар№17.Шуруптип2Товар№17.Шуруптип2 | Тип показателя Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения | НаименованиепоказателяПокрытиеШлицДиаметрголовки | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров должно быть оцинкованное Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено должно быть > 5 и не более 7 | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено звездообразный шестилучевой или крестообразный или прямой Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены Единицы измерения установлены: мм
50 | Товар№17.Шуруптип2 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Длинашурупа | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть не < 50 и наибольшее значение 65 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
51 | Товар№17.Шуруптип2 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Длинабезрезьбовойчастишурупа | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть < 20 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
52 | НаименованиеТовар№17.Шуруптип2 | Тип показателя установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | НаименованиепоказателяШагрезьбы | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров должно быть ≥ 1,5 и < 2 | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: мм
53 | Товар№17.Шуруптип2 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные | Диаметррезьбы | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть минимально 3 и ≤ 4 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
54 | Товар№17.Шуруптип2 | (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения | Длиначастистержняшурупасрезьбой | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть минимально 35 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
55 | НаименованиеТовар№18.Краскатип2Товар№18.Краскатип2Товар№18.Краскатип2 | Тип показателя Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | НаименованиепоказателяМаркаолифыМаркакраскиНаименованиеосновныхпленкообразующихвеществ | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров К-3 или К-2 или К-5 ВД-КЧ-183 или МА-15 или ВД-АК-111 сополимерная акрилатная дисперсия или водная дисперсия синтетических полимеров или олифа комбинированная в виде суспензии пигментов и | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены
56 | Товар№18.Краскатип2 | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | Краска | с добавлением различных вспомогательных веществ или в виде суспензии пигментов в олифе комбинированной с | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены
57 | НаименованиеТовар№18.Краскатип2 | Тип показателя Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | НаименованиепоказателяМассоваядоляпленкообразующеговещества | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров должно быть не < 26 | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: %
58 | Товар№18.Краскатип2 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Массоваядолялетучеговещества | должно быть ≤ 12 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: %
59 | НаименованиеТовар№18.Краскатип2Товар№18.Краскатип2Товар№18.Краскатип2Товар№18.Краскатип2НаименованиеТовар№18.Краскатип2Товар№18.Краскатип2Товар№18.Краскатип2НаименованиеТовар№19.ГерметикстроительныйТовар№19.ГерметикстроительныйТовар№19.ГерметикстроительныйТовар№19.ГерметикстроительныйТовар№19.ГерметикстроительныйНаименованиеТовар№19.ГерметикстроительныйТовар№19.ГерметикстроительныйТовар№20.Монтажнаяпена | Тип показателя установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а Тип показателя так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Тип показателя Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а Тип показателя так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | НаименованиепоказателяУкрывистостьневысушеннойпленкикраскиУкрывистостьвысушеннойпленкиСтепеньперетирарНкраскиНаименованиепоказателяСтойкостькстатическомувоздействиюводыпритемпературе(20±2)°СМорозостойкостькраскиСмываемостьпленкиНаименованиепоказателяНазначениеДинамическаявязкостьпри20°С:ПрочностьприрастяженииАдгезионнаяпрочностьОтносительноеудлинениеприразрывеНаименованиепоказателяПлотность:ТемпературныйрежимэксплуатацииКомпонентныйсоставпены | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено основа или основа и активатор | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено должно быть менее-50-≥ 100 Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров должно быть не более 85 должно быть ≤ 110 должно быть не более 90 должно быть более 8 Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров должно быть не менее 0,5 должно быть не < 5 должно быть предельно 3 Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров должно быть герметизации трещин в стенах, строительных и конструкционных швов, дверных и оконных рам должно быть 300-500 не менее 1 должно быть не ≤ 1-1,5 не менее 100 Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров должно быть 1,5-2 Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: г/м2 Единицы измерения установлены: г/м2 Единицы измерения установлены: мкм Единицы измерения не установлены Единицы измерения Единицы измерения установлены: ч Единицы измерения установлены: циклов Единицы измерения установлены: г/м2 Единицы измерения Единицы измерения не установлены Единицы измерения установлены: Па·с Единицы измерения установлены: МПа Единицы измерения установлены: МПа Единицы измерения установлены: % Единицы измерения Единицы измерения установлены: г/см3 Единицы измерения установлены: °С Единицы измерения не установлены
60 | Товар№20.Монтажнаяпена | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | Основапены | должно быть полиуретановая | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены
61 | НаименованиеТовар№20.МонтажнаяпенаТовар№20.МонтажнаяпенаТовар№20.МонтажнаяпенаТовар№20.МонтажнаяпенаНаименованиеТовар№20.МонтажнаяпенаТовар№20.Монтажнаяпена | Тип показателя установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Тип показателя Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | НаименованиепоказателяВерхнийпределвторичногорасширенияоднокомпонентнойпеныВерхнийпределплотностипеныВерхнийпределтеплопроводностипеныУсадкадвухкомпонентнойпеныНаименованиепоказателяПенаТемпературостойкостьзатвердевшейпены | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено должно быть не более-45-не менее 90 | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров должно быть не ≥ 160 должно быть не ≥ 40 должно быть менее 0,05 должна отсутствовать Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров должна обладать звукоизолирующими и теплоизолирующими свойствами Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: % Единицы измерения установлены: кг/м3 Единицы измерения установлены: Вт/(м·К) Единицы измерения не установлены Единицы измерения Единицы измерения не установлены Единицы измерения установлены: °С
62 | НаименованиеТовар№21.Грунтовкатип1 | Тип показателя Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых | НаименованиепоказателяГрунтовка | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров должно быть готовая к применению | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения не установлены
63 | Товар№21.Грунтовкатип1 | установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Массоваядолянелетучихвеществ | не менее 28 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: %
64 | НаименованиеТовар№21.Грунтовкатип1Товар№21.Грунтовкатип1Товар№21.Грунтовкатип1Товар№21.Грунтовкатип1 | Тип показателя Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | НаименованиепоказателяВремявысыханиядостепени3притемпературе(20±2)°ССмываемостьпленкиСтойкостькстатическомувоздействиюводыпритемпературе(20±2)°СРабочаятемпературагрунтовки | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено должно быть 5~30 | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров должно быть максимально до 12 не более 3,5 должно быть минимально от 22 Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: ч Единицы измерения установлены: г/м2 Единицы измерения установлены: ч Единицы измерения установлены: °C
65 | НаименованиеТовар№22.Клейтип2 | Тип показателя Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых | НаименованиепоказателяОснова | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров должно быть синтетическая смола | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения не установлены
66 | НаименованиеТовар№22.Клейтип2Товар№22.Клейтип2 | Тип показателя Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | НаименованиепоказателяСтойкостьккаплямводыРабочаятемпература | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено должно быть >-12-34 | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров должно быть наличие Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения не установлены Единицы измерения установлены: °С
67 | Товар№23.Шпатлевкатип2 | установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | Видшпатлевки | должно быть гипсовый | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены
68 | НаименованиеТовар№23.Шпатлевкатип2Товар№23.Шпатлевкатип2 | Тип показателя так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых | НаименованиепоказателяЖизнеспособностьраствораРазмерфракциинаполнителя | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено должно быть максимально до 0,2 | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров должно быть не ≤ 45 Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: мин Единицы измерения установлены: мм
69 | Товар№23.Шпатлевкатип2 | установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные | Рабочаятемпературасмеси | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть 10 ~ 30 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: °С
70 | Товар№24.Смесьсухаятип1 | значения: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | Основашпаклевки | гипсовая или цементная | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены
71 | НаименованиеТовар№24.Смесьсухаятип1Товар№24.Смесьсухаятип1Товар№24.Смесьсухаятип1 | Тип показателя Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения | НаименованиепоказателяПрочностьнасжатиеПрочностьнаизгибРазмерфракциинаполнителя | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено должно быть максимально до 0,2 | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров должно быть более 5 должно быть более 2,5 Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: МПа Единицы измерения установлены: МПа Единицы измерения установлены: мм
72 | НаименованиеТовар№25.Лентабумажная | Тип показателя Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | НаименованиепоказателяШирина | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров должно быть > 50 и < 55 | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: мм
73 | Товар№26.Лентаразделительная | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | Ширина | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должна быть 65 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
74 | НаименованиеТовар№27.Лента | Тип показателя Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | НаименованиепоказателяЛента | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров должна быть самоклеящаяся микропористая полимерная | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров строительными конструкциями в местах примыкания, а также обеспечения требуемой звукоизоляции Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения не установлены
75 | Товар№27.Лента | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные | Ширина | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть > 25 и наибольшее значение 35 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
76 | Товар№27.Лента | (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения | Толщина | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть минимально 3 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
77 | НаименованиеТовар№28.Шуруптип3Товар№28.Шуруптип3 | Тип показателя Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых | НаименованиепоказателяТипшлицаШуруп | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров должно быть крестообразный должно быть самонарезающий прокалывающий с острым концом Требования к значению | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены Единицы
78 | Товар№28.Шуруптип3 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные | Диаметршурупа | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть > 2,8 и не ≥ 4,2 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
79 | Товар№28.Шуруптип3 | установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения | Длинашурупа | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть более 9 и не ≥ 11 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
80 | НаименованиеТовар№29.Шуруптип4Товар№29.Шуруптип4 | Тип показателя Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | НаименованиепоказателяОбластьпримененияТипшлица | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено должно быть крестообразный | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров должно быть для крепления металлических профилей и листовых деталей толщиной до 0,7 мм Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены
81 | Товар№29.Шуруптип4Товар№29.Шуруптип | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные | Шуруп | должно быть самонарезающий прокалывающий с острым концом Требования к значению показателя по данному | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены Единицы
82 | Товар№29.Шуруптип4 | установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные | Диаметршурупа | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть > 2,8 и не ≥ 4,2 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
83 | НаименованиеТовар№29.Шуруптип4 | Тип показателя Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | НаименованиепоказателяДлинашурупа | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров должно быть не < 25 и наибольшее значение 35 | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: мм
84 | Товар№30.ДюбельТовар№30.Дюбель | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | ВиддюбеляДюбель | должно быть распорный нейлоновый или полипропиленовый | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены
85 | Товар№30.ДюбельТовар№30.Дюбель | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | КоличествораспорныхзондюбеляСтопорныеэлементыдюбеля | 4 или 2 шипы и усы или шипы | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены
86 | Товар№30.Дюбель | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | Дюбель | должно быть с бортиком, позволяющим исключить проваливание | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены
87 | НаименованиеТовар№30.ДюбельТовар№30.ДюбельТовар№30.ДюбельТовар№30.ДюбельТовар№30.ДюбельНаименованиеТовар№30.Дюбель | Тип показателя Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Тип показателя Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | НаименованиепоказателяБортикдюбеляПредельнаянагрузкадюбелявбетонномоснованииПредельнаянагрузкадюбелявкирпичномоснованииШипыдюбеляУсыдюбеляНаименованиепоказателяДюбельсовместносшурупомдиаметром | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров должно быть наименьшее значение 3 и наибольшее значение 6 | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров плоский или потайной или грибовидный должно быть не менее 0,6 должно быть более 0,4 должны способствовать закреплению в плотных материалах должны предотвращать прокручивание в пустотелых материалах Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения не установлены Единицы измерения установлены: кН Единицы измерения установлены: кН Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены Единицы измерения Единицы измерения установлены: мм
88 | Товар№30.Дюбель | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Длинадюбеля | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть наименьшее значение 34 и не ≥ 40 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
89 | Товар№31.Болтсамоанкерующийсяраспорный | установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | Классточностишайбы | А или С | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены
90 | Товар№31.БолтсамоанкерующийсяраспорныйТовар№31.Болтсамоанкерующийсяраспорный | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | ЗаклинивающийэлементБолт | должно быть в виде спирали, навитой из ленты покрыт цинковым хроматированием или покрыт кадмиевым хроматированием | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены Единицы измерения не установлены
91 | НаименованиеТовар№31.Болтсамоанкерующийсяраспорный | Тип показателя Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | НаименованиепоказателяДлинаболта | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров должно быть ≥ 110 и ≤ 160 | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: мм
92 | Товар№31.Болтсамоанкерующийсяраспорный | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Номинальныйдиаметррезьбыболта | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть не ≤ 10 и < 20 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
93 | Товар№31.Болтсамоанкерующийсяраспорный | установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные | Диаметрголовкиболта | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть ≥ 15 и ≤ 19 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
94 | Товар№31.Болтсамоанкерующийсяраспорный | значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Высотаголовкиболта | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть не > 5 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
95 | НаименованиеТовар№31.Болтсамоанкерующийсяраспорный | Тип показателя Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | НаименованиепоказателяДлинарезьбыболта | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров должно быть не < 50 и не более 80 | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: мм
96 | Товар№31.Болтсамоанкерующийсяраспорный | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Внутреннийдиаметрзаклинивающегоэлемента | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть ≥ 12,2 и ≤ 16,2 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
97 | Товар№31.Болтсамоанкерующийсяраспорный | установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные | Наружныйдиаметрзаклинивающегоэлемента | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть ≥ 15,8 и ≤ 19,8 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
98 | Товар№31.Болтсамоанкерующийсяраспорный | значения: Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Длиназаклинивающегоэлемента | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть не менее 75 и ≤ 100 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
99 | НаименованиеТовар№31.Болтсамоанкерующийсяраспорный | Тип показателя Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых | НаименованиепоказателяШириналентызаклинивающегоэлемента | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров должно быть 14 | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения Единицы измерения установлены: мм
100 | Товар№31.Болтсамоанкерующийсяраспорный | установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Толщиналентызаклинивающегоэлемента | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть не менее 0,8 и не более 0,9 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
101 | Товар№31.Болтсамоанкерующийсяраспорный | установленны неизменные значения: Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | Толщинашайбы | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть 3 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
102 | Товар№31.Болтсамоанкерующийсяраспорный | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Диаметршайбы | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть минимально 37 и не > 50 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: мм
103 | Товар№32.Смесьсухаятип2 | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений | Состав | цементно-песчаная смесь с минеральными пластификаторами и добавками | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены

## Входящий
Товар № 1. Асбест | Показатели, для которых установлены неизменные | Посторонние примеси в | должны отсутствовать | Требования к значению показателя по данному | Требования к значению показателя по данному | Требования к значению показателя по данному | Единицы измерения не
| значения, в том числе варианты значений: Показатели, для которых | асбесте |  | типу характеристики не установлено | типу характеристики не установлено | типу характеристики не установлено | установлены
Товар № 2. Битум тип 1 | установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а | Температура размягчения | Требования к значению показателя по данному | Требования к значению показателя по данному | Требования к значению показателя по данному | должно быть более 75 и ≤ | Единицы измерения
| так же показатели для которых установленны неизменные значения: | по кольцу и шару | типу характеристики не установлено | типу характеристики не установлено | типу характеристики не установлено | 105 | установлены: °С
| Показатели, для которых установлены минимальные и |  | Требования к значению | Требования к значению | Требования к значению
Товар № 2. Битум тип 1 | (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Растяжимость при температуре +25 °С | показателя по данному типу характеристики не установлено | показателя по данному типу характеристики не установлено | показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть > 2 | Единицы измерения установлены: см
установленны неизменные значения:
2
Наименование | Тип показателя | Наименование показателя | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров | Единицы измерения
| Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в |  | Требования к значению | Требования к значению | Требования к значению |  | Единицы
Товар № 2. Битум тип 1 | том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Растворимость | показателя по данному типу характеристики не установлено | показателя по данному типу характеристики не установлено | показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть более 99,50 | измерения установлены: %
установленны неизменные значения:
| Показатели, для которых установлены минимальные и |  | Требования к значению | Требования к значению | Требования к значению |  | Единицы
Товар № 2. Битум тип 1 | (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Глубина проникания иглы при температуре 25°С | показателя по данному типу характеристики не установлено | показателя по данному типу характеристики не установлено | показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть ≥ 19 и ≤ 40 | измерения установлены: (0,1 мм)
установленны неизменные значения: Показатели, для которых
Товар № 3. Битум тип 2 | установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а | Температура размягчения по кольцу и шару | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | должно быть > 55 и не более 80 | Единицы измерения
| так же показатели для которых установленны неизменные |  | установлено | установлено | установлено |  | установлены: °С
| значения: Показатели, для которых установлены минимальные и |  | Требования к значению | Требования к значению | Требования к значению
Товар № 3. Битум тип 2 | (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Растяжимость при температуре +25 °С | показателя по данному типу характеристики не установлено | показателя по данному типу характеристики не установлено | показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть наименьшее значение 3 | Единицы измерения установлены: см
установленны неизменные значения:
3
Наименование | Тип показателя | Наименование показателя | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров | Единицы измерения
| Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в |  | Требования к значению | Требования к значению | Требования к значению |  | Единицы
Товар № 3. Битум тип 2 | том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Растворимость | показателя по данному типу характеристики не установлено | показателя по данному типу характеристики не установлено | показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть более 99,5 | измерения установлены: %
установленны неизменные значения:
| Показатели, для которых установлены минимальные и |  | Требования к значению | Требования к значению | Требования к значению |  | Единицы
Товар № 3. Битум тип 2 | (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Глубина проникания иглы при 25°С | показателя по данному типу характеристики не установлено | показателя по данному типу характеристики не установлено | показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть > 25 и предельно 60 | измерения установлены: (0,1мм)
установленны неизменные значения: Показатели, для которых
Товар № 4. Краска тип 1 | установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а | Массовая доля нелетучих веществ краски | должно быть не < 52 и не > 56 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Единицы измерения
| так же показатели для которых установленны неизменные |  |  | установлено | установлено | установлено | установлены: %
Товар № 4. Краска тип 1 | значения: Показатели, для которых установлены неизменные | Краска на основе | сополимерной акрилатной дисперсии или | Требования к значению показателя по данному | Требования к значению показателя по данному | Требования к значению показателя по данному | Единицы измерения не
| значения, в том числе варианты значений: |  | стиролбутадиенового латекса | типу характеристики не установлено | типу характеристики не установлено | типу характеристики не установлено | установлены
4
Наименование | Тип показателя | Наименование показателя | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров | Единицы измерения
Товар № 4. Краска тип 1 | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты | Краска на основе стиролбутадиенового | с применением двуокиси титана или с применением | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Единицы измерения не
| значений: Показатели, для которых | латекса | литопона Требования к значению | установлено Требования к значению | установлено Требования к значению | установлено | установлены
Товар № 4. Краска тип 1 | установлены неизменные значения, в том числе варианты | Внешний вид пленки после высыхания | показателя по данному типу характеристики не | показателя по данному типу характеристики не | показателя по данному типу характеристики не | должно быть ровная однородная матовая поверхность | Единицы измерения не установлены
| значений: Показатели, для которых |  | установлено Требования к значению | установлено Требования к значению | установлено Требования к значению |  | Единицы
Товар № 4. Краска тип 1 | установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: | Цвет краски | показателя по данному типу характеристики не установлено | показателя по данному типу характеристики не установлено | показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть белый | измерения не установлены
Товар № 4. Краска тип 1 | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты | Краска на основе сополимерной | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | нерельефная или рельефная | Единицы измерения не
| значений: Показатели, для которых установлены минимальные и | акрилатной дисперсии | установлено | установлено | установлено |  | установлены
Товар № 4. Краска тип 1 | (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а | Морозостойкость краски | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | должно быть минимально 6 | Единицы измерения установлены:
| так же показатели для которых установленны неизменные значения: |  | установлено | установлено | установлено |  | циклов
Товар № 4. Краска тип 1 | Показатели, для которых установлены минимальные и |  | Требования к значению показателя по данному | Требования к значению показателя по данному | Требования к значению показателя по данному | должно быть предельно | Единицы
| (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а | Степень перетира краски | типу характеристики не установлено | типу характеристики не установлено | типу характеристики не установлено | 65 | измерения установлены: мкм
5
Наименование | Тип показателя | Наименование показателя | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров | Единицы измерения
так же показатели для которых установленны неизменные значения:
Показатели, для которых установлены минимальные и
Товар № 4. Краска тип 1 | (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а | Время высыхания краски до степени 3 при | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | должно быть ≤ 1 | Единицы измерения
| так же показатели для которых установленны неизменные | температуре (20±2)°С | установлено | установлено | установлено |  | установлены: ч
значения: Показатели, для которых установлены минимальные и
Товар № 4. Краска тип 1 | (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | pH краски | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | должно быть не менее 8,5 и не более 9 | Единицы измерения не установлены
| установленны неизменные значения: Показатели, для которых |  | установлено Требования к значению | установлено Требования к значению | установлено Требования к значению
Товар № 4. Краска тип 1 | установлены неизменные значения, в том числе варианты | Краска | показателя по данному типу характеристики не | показателя по данному типу характеристики не | показателя по данному типу характеристики не | должно быть пожаровзрывобезопасна | Единицы измерения не установлены
| значений: Показатели, для которых установлены минимальные и | Изменение коэффициента | установлено | установлено | установлено
Товар № 4. Краска тип 1 | (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | диффузионного отражения краски на основе сополимерной | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | должно быть < 5 | Единицы измерения установлены: %
| установленны неизменные значения: | акрилатной дисперсии | установлено | установлено | установлено
6
Наименование | Тип показателя | Наименование показателя | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров | Единицы измерения
Товар № 5. Проволока тип 1 | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты | Точность прокатки | повышенная или обычная | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Единицы измерения не
| значений: Показатели, для которых |  |  | установлено Требования к значению | установлено Требования к значению | установлено Требования к значению | установлены
Товар № 5. Проволока тип 1 | установлены неизменные значения, в том числе варианты | Охлаждение | двухстадийное или одностадийное | показателя по данному типу характеристики не | показателя по данному типу характеристики не | показателя по данному типу характеристики не | Единицы измерения не установлены
| значений: Показатели, для которых |  |  | установлено | установлено | установлено
Товар № 5. Проволока | установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а | Условный номер марки стали катанки в | должно быть предельно 3 | Требования к значению показателя по данному | Требования к значению показателя по данному | Требования к значению показателя по данному | Единицы измерения не
тип 1 | так же показатели для которых установленны неизменные значения: | зависимости от химического состава |  | типу характеристики не установлено | типу характеристики не установлено | типу характеристики не установлено | установлены
Товар № 5. Проволока тип 1 | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты | Степень раскисления стали катанки | спокойная или полуспокойная или | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Единицы измерения не
| значений: Показатели, для которых |  | кипящая должно быть изготовлена | установлено Требования к значению | установлено Требования к значению | установлено Требования к значению | установлены Единицы
Товар № 5. Проволока тип 1 | установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: | Катанка | из углеродистой стали обыкновенного качества | показателя по данному типу характеристики не установлено | показателя по данному типу характеристики не установлено | показателя по данному типу характеристики не установлено | измерения не установлены
Товар № 5. Проволока | Показатели, для которых установлены минимальные и | Временное | Требования к значению показателя по данному | Требования к значению показателя по данному | Требования к значению показателя по данному |  | Единицы измерения
тип 1 | (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а | сопротивление | типу характеристики не установлено | типу характеристики не установлено | типу характеристики не установлено | должно быть не > 540 | установлены: Н/мм2
7
Наименование | Тип показателя | Наименование показателя | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров | Единицы измерения
так же показатели для которых установленны неизменные значения:
Показатели, для которых установлены минимальные и
Товар № 5. Проволока тип 1 | (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а | Номинальный диаметр | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | должно быть наименьшее значение 6 и менее 8 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Единицы измерения
| так же показатели для которых установленны неизменные |  | установлено |  | установлено | установлено | установлены: мм
значения: Показатели, для которых установлены минимальные и
Товар № 5. Проволока тип 1 | (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых | Предельное отклонение по номинальному диаметру | должно быть не менее -0,5 - не более 0,3 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не | Единицы измерения установлены: мм
| установленны неизменные значения: |  |  | установлено | установлено | установлено | Единицы
Товар № 5. Проволока | Показатели, для которых установлены неизменные |  |  | Требования к значению показателя по данному | Требования к значению показателя по данному | Требования к значению показателя по данному | измерения установлены: %
тип 1 | значения, в том числе варианты значений: | Овальность | не должна превышать 50 | типу характеристики не установлено | типу характеристики не установлено | типу характеристики не установлено | суммы предельных отклонений по диаметру

## Предварительно
Товар № 1. Асбест | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: | Посторонние примеси в асбесте | должны отсутствовать | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены
Товар № 2. Битум тип 1 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: | Температура размягчения по кольцу и шару | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть более 75 и ≤ 105 | Единицы измерения установлены: °С
Товар № 2. Битум тип 1 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: | Растяжимость при температуре +25 °С | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть > 2 | Единицы измерения установлены: см
Наименование | Тип показателя | Наименование показателя | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров | Единицы измерения
| Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в |  | Требования к значению | Требования к значению | Требования к значению
Товар № 2. Битум тип 1 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: | Растворимость | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть более 99,50 | Единицы измерения установлены: %
|  |  | Требования к значению | Требования к значению | Требования к значению |  | Единицы
Товар № 2. Битум тип 1 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: | Глубина проникания иглы при температуре 25°С | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть ≥ 19 и ≤ 40 | Единицы измерения установлены: (0,1 мм)
Товар № 3. Битум тип 2 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: | Температура размягчения по кольцу и шару | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть > 55 и не более 80
Единицы измерения установлены: °С
Товар № 3. Битум тип 2 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: | Растяжимость при температуре +25 °С | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть наименьшее значение 3 | Единицы измерения установлены: см
3
Наименование | Тип показателя | Наименование показателя | Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров | Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров | Единицы измерения
|  |  | Требования к значению | Требования к значению | Требования к значению
Товар № 3. Битум тип 2 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: | Растворимость | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть более 99,5 | Единицы измерения установлены: %
Товар № 3. Битум тип 2 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: | Глубина проникания иглы при 25°С | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | должно быть > 25 и предельно 60 | Единицы измерения установлены: (0,1мм)
Товар № 4. Краска тип 1 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: | Массовая доля нелетучих веществ краски | должно быть не < 52 и не > 56 | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения установлены: %
Товар № 4. Краска тип 1 | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: | Краска на основе | сополимерной акрилатной дисперсии или стиролбутадиенового латекса | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено | Единицы измерения не установлены
4

## Итог
Товар № 1. Асбест | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: | Посторонние примеси в асбесте | должны отсутствовать
Товар № 2. Битум тип 1 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: | Температура размягчения по кольцу и шару | должно быть более 75 и ≤ 105 | °С
Товар № 2. Битум тип 1 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: | Растяжимость при температуре +25 °С | должно быть > 2 | см
Товар № 2. Битум тип 1 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: | Растворимость | должно быть более 99,50 | %
Товар № 2. Битум тип 1 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: | Глубина проникания иглы при температуре 25°С | должно быть ≥ 19 и ≤ 40 | (0,1 мм)
Товар № 3. Битум тип 2 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: | Температура размягчения по кольцу и шару | должно быть > 55 и не более 80
Товар № 3. Битум тип 2 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: | Растяжимость при температуре +25 °С | должно быть наименьшее значение 3 | см
Товар № 3. Битум тип 2 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: | Растворимость | должно быть более 99,5 | %
Товар № 3. Битум тип 2 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: | Глубина проникания иглы при 25°С | должно быть > 25 и предельно 60 | (0,1мм)
Товар № 4. Краска тип 1 | Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений, а так же показатели для которых установленны неизменные значения: | Массовая доля нелетучих веществ краски | должно быть не < 52 и не > 56 | %
Товар № 4. Краска тип 1 | Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений: | Краска на основе | сополимерной акрилатной дисперсии или стиролбутадиенового латекса