## сводка
D:\Загрузки\2913430.xlsx
Item | Категория (ТИ/ТС) | Количество
1 | ТС | 47
1 | ТИ | 34
2 | ТС | 39
2 | ТИ | 46
3 | ТС | 13
3 | ТИ | 34
4 | ТС | 13
4 | ТИ | 34
5 | ТС | 13
5 | ТИ | 34

## семь
Объект | Название | Категория (ТИ/ТС) | Тип: - для ТС: тип сигнала - для ТИ: физическая величина | Тег (не обязательно) | IP | Порт | ASDU | Адрес в канале | Формат кадра | Адрес в каналеТУ | Формат кадра ТУ
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | АПС
|  | ТС | АПС
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Ток

## шесть
Объект | Название | Категория (ТИ/ТС) | Тип: - для ТС: тип сигнала - для ТИ: физическая величина | Тег (не обязательно) | IP | Порт | ASDU | Адрес в канале | Формат кадра | Адрес в каналеТУ | Формат кадра ТУ
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | АПС
|  | ТС | АПС
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Ток

## один
Объект | Название | Категория (ТИ/ТС) | Тип: - для ТС: тип сигнала - для ТИ: физическая величина | Тег (не обязательно) | IP | Порт | ASDU | Адрес в канале | Формат кадра | Адрес в каналеТУ | Формат кадра ТУ
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | АПС
|  | ТС | АПС
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Ток

## два
Объект | Название | Категория (ТИ/ТС) | Тип: - для ТС: тип сигнала - для ТИ: физическая величина | Тег (не обязательно) | IP | Порт | ASDU | Адрес в канале | Формат кадра | Адрес в каналеТУ | Формат кадра ТУ
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | АПС
|  | ТС | АПС
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Ток

## три
Объект | Название | Категория (ТИ/ТС) | Тип: - для ТС: тип сигнала - для ТИ: физическая величина | Тег (не обязательно) | IP | Порт | ASDU | Адрес в канале | Формат кадра | Адрес в каналеТУ | Формат кадра ТУ
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | АПС
|  | ТС | АПС
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Ток

## четыре
Объект | Название | Категория (ТИ/ТС) | Тип: - для ТС: тип сигнала - для ТИ: физическая величина | Тег (не обязательно) | IP | Порт | ASDU | Адрес в канале | Формат кадра | Адрес в каналеТУ | Формат кадра ТУ
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | АПС
|  | ТС | АПС
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Ток

## пять
Объект | Название | Категория (ТИ/ТС) | Тип: - для ТС: тип сигнала - для ТИ: физическая величина | Тег (не обязательно) | IP | Порт | ASDU | Адрес в канале | Формат кадра | Адрес в каналеТУ | Формат кадра ТУ
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | АПС
|  | ТС | АПС
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Ток