{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["1","2","3","4","5","сводный"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":28,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":82,"n_cols":12,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Объект","Название","Категория (ТИ/ТС)","Тип:\n- для ТС: тип сигнала\n- для ТИ: физическая величина","Тег (не обязательно)","IP","Порт","ASDU","Адрес в канале","Формат кадра","Адрес в каналеТУ","Формат кадра ТУ"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","АПС"]
[null,null,"ТС","АПС"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза А"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза В"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза С"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза А"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза В"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза С"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Напряжение"]
[null,null,"ТИ","Напряжение"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Ток"]

{"sheet":"2","index":1,"n_rows":86,"n_cols":12,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Объект","Название","Категория (ТИ/ТС)","Тип:\n- для ТС: тип сигнала\n- для ТИ: физическая величина","Тег (не обязательно)","IP","Порт","ASDU","Адрес в канале","Формат кадра","Адрес в каналеТУ","Формат кадра ТУ"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","АПС"]
[null,null,"ТС","АПС"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза А"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза В"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза С"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза А"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза В"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза С"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Напряжение"]
[null,null,"ТИ","Напряжение"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Ток"]

{"sheet":"3","index":2,"n_rows":48,"n_cols":12,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Объект","Название","Категория (ТИ/ТС)","Тип:\n- для ТС: тип сигнала\n- для ТИ: физическая величина","Тег (не обязательно)","IP","Порт","ASDU","Адрес в канале","Формат кадра","Адрес в каналеТУ","Формат кадра ТУ"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","АПС"]
[null,null,"ТС","АПС"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза А"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза В"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза С"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза А"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза В"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза С"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Напряжение"]
[null,null,"ТИ","Напряжение"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Ток"]

{"sheet":"4","index":3,"n_rows":48,"n_cols":12,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Объект","Название","Категория (ТИ/ТС)","Тип:\n- для ТС: тип сигнала\n- для ТИ: физическая величина","Тег (не обязательно)","IP","Порт","ASDU","Адрес в канале","Формат кадра","Адрес в каналеТУ","Формат кадра ТУ"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","АПС"]
[null,null,"ТС","АПС"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза А"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза В"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза С"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза А"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза В"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза С"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Напряжение"]
[null,null,"ТИ","Напряжение"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Ток"]

{"sheet":"5","index":4,"n_rows":48,"n_cols":12,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Объект","Название","Категория (ТИ/ТС)","Тип:\n- для ТС: тип сигнала\n- для ТИ: физическая величина","Тег (не обязательно)","IP","Порт","ASDU","Адрес в канале","Формат кадра","Адрес в каналеТУ","Формат кадра ТУ"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","АПС"]
[null,null,"ТС","АПС"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТС","Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза А"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза В"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза С"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза А"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза В"]
[null,null,"ТИ","Напряжение фаза С"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Активная мощность"]
[null,null,"ТИ","Реактивная мощность"]
[null,null,"ТИ","Напряжение"]
[null,null,"ТИ","Напряжение"]
[null,null,"ТИ","Ток"]
[null,null,"ТИ","Ток"]

{"sheet":"сводный","index":5,"n_rows":1,"n_cols":3,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Лист","ТС","ТИ"]