## 1
Объект | Название | Категория (ТИ/ТС) | Тип: - для ТС: тип сигнала - для ТИ: физическая величина | Тег (не обязательно) | IP | Порт | ASDU | Адрес в канале | Формат кадра | Адрес в каналеТУ | Формат кадра ТУ
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | АПС
|  | ТС | АПС
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Ток

## 2
Объект | Название | Категория (ТИ/ТС) | Тип: - для ТС: тип сигнала - для ТИ: физическая величина | Тег (не обязательно) | IP | Порт | ASDU | Адрес в канале | Формат кадра | Адрес в каналеТУ | Формат кадра ТУ
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | АПС
|  | ТС | АПС
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Ток

## 3
Объект | Название | Категория (ТИ/ТС) | Тип: - для ТС: тип сигнала - для ТИ: физическая величина | Тег (не обязательно) | IP | Порт | ASDU | Адрес в канале | Формат кадра | Адрес в каналеТУ | Формат кадра ТУ
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | АПС
|  | ТС | АПС
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Ток

## 4
Объект | Название | Категория (ТИ/ТС) | Тип: - для ТС: тип сигнала - для ТИ: физическая величина | Тег (не обязательно) | IP | Порт | ASDU | Адрес в канале | Формат кадра | Адрес в каналеТУ | Формат кадра ТУ
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | АПС
|  | ТС | АПС
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Ток

## 5
Объект | Название | Категория (ТИ/ТС) | Тип: - для ТС: тип сигнала - для ТИ: физическая величина | Тег (не обязательно) | IP | Порт | ASDU | Адрес в канале | Формат кадра | Адрес в каналеТУ | Формат кадра ТУ
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | АПС
|  | ТС | АПС
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТС | Состояние коммутационного аппарата (Откл/Вкл)
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение фаза А
|  | ТИ | Напряжение фаза В
|  | ТИ | Напряжение фаза С
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Активная мощность
|  | ТИ | Реактивная мощность
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Напряжение
|  | ТИ | Ток
|  | ТИ | Ток

## сводный
Лист | ТС | ТИ
Кнопка 1