## Отчёт для заказчика
Движение оборудования и материалов по складу на 17.10.2020 г
№ | Наименование оборудования и материалов из смет | Наименование оборудования и материалов из М-15 | ед.изм. | Данные из смет | [6 empty] | Фактические данные
|  |  |  | АБК |  | ЗИТО | Склад |  | ПК |  | Сумма | Приход на склад по М-15 | Расход | Фактический остаток | Не поставленный материал из смет | Не учтённый материал в сметах
|  |  |  | ЭМ | ЭО | ЭОМ | ЭМ | ЭО | ЭМ | ЭО
|  |  |  | ЛСР № 02-01-01 | ЛСР № 02-01-02 | ЛСР № 02-01-08 | ЛСР № 02-01-05 | ЛСР № 02-01-06 | ЛСР № 02-01-03 | ЛСР № 02-01-04
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ППУ-Склад |  | шт. |  |  | 5: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
2 | ВРУ-Склад |  | шт. |  |  | 5: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
3 | УКРМ1-0,4-50 Склад |  | шт. |  |  | 5: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
4 | ЩС-АЧ Склад | Эlevel ЩР ЩС-АЧ 00-00054290(01/2019/Р-Д-3-ЭМ) | шт. |  |  | 5: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 0; 13: 0
5 | ЩНО Щит управления наружным освещением ЯУО 9601-3074 У3 IP31 |  | шт. |  |  | 5: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
6 | ЩС-ОПС Склад | Эlevel ЩР ЩС-ОПС 00-00054291(01/2019/Р-Д-3-ЭМ) | шт. |  |  | 5: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 0; 13: 0
7 | ЩС-ВР Склад | Эlevel ЩР ЩС-ВР 00-00054292(01/2019/Р-Д-3-ЭМ) | шт. |  |  | 5: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 0; 13: 0
8 | ЩОВ Склад | Эlevel ЩР ЩОВ 00-00054293(01/2019/Р-Д-3-ЭМ) | шт. |  |  | 5: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 0; 13: 0
9 | Система обогрева водосточных воронок |  | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
10 | ВРУ-ПК |  | шт. |  |  | 7: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
11 | ППУ-ПК |  | шт. |  |  | 7: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
12 | УКРМ2-0,4-800 ПК |  | шт. |  |  | 7: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
13 | УКРМ1-0,4-500 ПК |  | шт. |  |  | 7: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
14 | ЩК-АЧ ПК | Эlevel ЩР ЩК-АЧ 00-00054670(01/2019/Р-Д-2-ЭМ) | шт. |  |  | 7: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 0; 12: 1; 13: 0
15 | ЩС-ЦСГ ПК | Эlevel ЩР ЩС-ЦСГ 00-00054672(01/2019/Р-Д-2-ЭМ) | шт. |  |  | 7: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 0; 13: 0
16 | ЩС-ОПС ПК | Эlevel ЩР ЩС-ОПС 00-00054675(01/2019/Р-Д-2-ЭМ) | шт. |  |  | 7: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 0; 12: 1; 13: 0
17 | ЩО Склад | Эlevel-ЩР ЩО 00-00054283(01/2019/З-Д-З-ЭО) | шт. |  |  | 6: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 0; 13: 0
18 | Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В, 250В А |  | шт. |  |  | 2 |  | 4 |  | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
19 | ЩАО Склад | Эlevel-ЩР ЩАО 00-00054284(01/2019/З-Д-З-ЭО) | шт. |  |  | 6: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 0; 13: 0
20 | Система автоматизации освещения здания склада |  | шт. |  |  | 6: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
21 | ЩО1 ПК | Эlevel-ЩР ЩО1 00-00054607(01/2019/Р-Д-2-ЭО) | шт. |  |  | 8: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 0; 12: 1; 13: 0
22 | ЩО2 ПК | Эlevel-ЩР ЩО2 00-00054608(01/2019/Р-Д-2-ЭО) | шт. |  |  | 8: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 0; 12: 1; 13: 0
23 | ЩО3 ПК | Эlevel-ЩР ЩО3 00-00054609(01/2019/Р-Д-2-ЭО) | шт. |  |  | 8: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 0; 13: 0
24 | ЩАО ПК | Эlevel-ЩР ЩАО 00-00054611(01/2019/З-Д-2-ЭО) | шт. |  |  | 8: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 0; 12: 1; 13: 0
25 | ЩО4 ПК | Эlevel-ЩР ЩО4 00-00054610(01/2019/Р-Д-2-ЭО) | шт. |  |  | 8: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 0; 13: 0
26 | ЩО-АЧ ПК | Эlevel-ЩР ЩО-АЧ 00-00054612(01/2019/Р-Д-2-ЭО) | шт. |  |  | 8: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 0; 12: 1; 13: 0
27 | ЩАО-АЧ ПК | Эlevel-ЩР ЩАО-АЧ 00-00054613(01/2019/Р-Д-2-ЭО) | шт. |  |  | 8: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 0; 12: 1; 13: 0
28 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 5x16мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5*16 ок (N,PE)-0,66 | м | [5 empty] | 35 |  | 35 | 215 | 90 | 125 | -180 | 180
29 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 5x95мм² черный ГОСТ | Кабель ВВГнг(А)-LS 5*95(N,PE)-1кВ секторный | м |  |  | 7: 80; 9: 80; 10: 80; 11: 0; 12: 80; 13: 0
30 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 5x50мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5*50мк (N,PE)-0,66 | м |  |  |  | 35 |  | 115 |  | 150 | 150 | 0 | 150 | 0
31 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 5x6мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5*6 ок (N,PE)-0,66 | м |  |  | 5: 40; 9: 40; 10: 40; 11: 40; 12: 0; 13: 0
32 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 5x25мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5*25 мк(N,PE)-0,66 | м |  |  |  | 30 |  | 105 |  | 135 | 225 | 90 | 135 | -90
33 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 5x2.5мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5*2,5 ок(N,PE)-0,66 | м |  |  | 65 | 395 |  | 2405 |  | 2865 | 2865 | 200 | 2665 | 0 | 65
34 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 5x10мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5*10 ок(N,PE)-0,66 | м |  |  | 7: 155; 9: 155; 10: 605; 11: 450; 12: 155; 13: -450
35 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 3x1.5мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3*1,5 ок (N,PE)-0,66 | м |  |  | 185 | 255 | 720 | 1100 | 1600 | 3860 | 3860 | 970 | 2890 | 0 | 185
36 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 5x4мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5*4 ок (N,PE)-0,66 | м |  |  | 15 | 435 |  | 75 |  | 525 | 900 | 851 | 49 | -375 | 15
37 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-FRLS 5x1.5мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5*1,5 ок (N,PE)-0,66 ТРТС | м |  |  | 6: 250; 9: 250; 10: 250; 11: 250; 12: 0; 13: 0
38 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 5x1.5мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5*1,5 ок(N,PE)-0,66 | м |  |  |  | 355 | 580 | 25 | 1810 | 2770 | 4221 | 2610 | 1611 | -1451 | 1451
39 | OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K | OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K светильник 1166000010 | шт. |  |  |  |  | 12 |  | 75 | 87 | 87 | 13 | 74 | 0
40 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 4x1.5мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4*1,5ок (N)-0,66 | м |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 | 120 | 55 | 65 | -40 | 40
41 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 3x2.5мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3*2,5 ок(N,PE)-0,66 | м |  |  |  | 370 |  | 475 |  | 845 | 1280 | 535 | 745 | -435 | 300
42 | LZ.OPL ECO LED 600 5000K | LZ.OPL ECO LED 600 5000K | шт. |  |  | 6: 45; 9: 45; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 45
43 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2x1.5мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2*1,5 ок (N)-0,66 | м |  |  | 10 |  | 160 |  | 150 | 320 | 320 | 10 | 310 | 0 | 10
44 | OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000K | OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000Kсветильник 1372000170 | шт. |  |  | 6: 15; 9: 15; 10: 15; 11: 10; 12: 5; 13: 0
45 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-FRLS 5x35мм² черный ГОСТ |  | м |  |  | 7: 10; 9: 10; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 10
46 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE)-1 ГОСТ () | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5*10 ок(N,PE) -1 | м |  |  | 7: 130; 9: 130; 10: 130; 11: 0; 12: 130; 13: 0
47 | CD 160 W | CD 160Wсветильник 1133000060 | шт. |  |  | 6: 4; 9: 4; 10: 4; 11: 3; 12: 1; 13: 0
48 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х4ок(N,PE)-1 ГОСТ () | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5*4(N,PE)-1 | м |  |  | 7: 390; 9: 390; 10: 390; 11: 0; 12: 390; 13: 0
49 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 ГОСТ () | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5*2,5 ок (N,PE)-1 | м |  |  |  | 30 |  | 85 |  | 115 | 115 | 0 | 115 | 0
50 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-FRLS 2x1.5мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГ нг(А)-FRLS 2*1,5 ок (N)-1 TPTC | м |  |  |  |  | 170 |  | 100 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0
51 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 ГОСТ () | Кабель силовой ВВГ нг(А)-FRLS 3*1,5 ок (N,PE)-1 TPTC | м |  |  |  | 140 | 720 | 760 | 2050 | 3670 | 3740 | 345 | 3395 | -70 | 10
52 | Провод одножильный медь ПуГВнг(А)-LS 25мм² ГОСТ | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1*25 ж/з ТРТС | м |  |  |  | 50 |  | 300 |  | 350 | 350 | 0 | 350 | 0
53 | Провод одножильный медь ПуГВнг(А)-LS 6мм² ГОСТ | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1*6 ж/з ТРТС | м |  |  |  | 50 |  | 440 |  | 490 | 490 | 0 | 490 | 0
54 | STAR NBT LED 32 silver 4000K | STAR NBT LED 32 silver 4000K светильник 1418000030 | шт. |  |  |  |  | 8 |  | 13 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0
55 | СТ OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K | OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K светильник 1166000030 | шт. |  |  | 8: 28; 9: 28; 10: 28; 11: 0; 12: 28; 13: 0
56 | LZ.OPL ECO LED 1200 5000K | LZ.OPL ECO LED 1200 5000Kсветильник 1074000470 | шт. |  |  | 8: 51; 9: 51; 10: 51; 11: 0; 12: 51; 13: 0
57 | ALS.OPL UNI LED 1200 4000K | ALS.OPL UNI LED 1200 4000K светильник 1066000010 | шт. |  |  | 6: 7; 9: 7; 10: 7; 11: 0; 12: 7; 13: 0
58 | ACQUA C 12 WH 4000K | ACQUA C 12 WH 4000(with driver) светильник | шт. |  |  | 8: 55; 9: 55; 10: 55; 11: 0; 12: 55; 13: 0
59 | Лампа светодиодная цоколь E27 |  | шт. |  |  | 6: 4; 9: 4; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 4
60 | HB LED 2x150 D80 HFD 5000K | CT HB LED 2*150 D80 5000K 1224004620 | шт. |  |  | 6: 36; 9: 36; 10: 36; 11: 36; 12: 0; 13: 0
61 | Светильник взрывозащищенный светодиод. (LED) 50Вт 220-230В IP66 алюминий Световые Технологии ZENITH | ZENITH LED 50 D270 B Exсветильник 1226000140 | шт. |  |  |  |  | 9 |  | 6 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
62 | HB LED 2x150 D60 5000K | CT HB LED 2*150 D60 5000K 1224003490 | шт. |  |  | 8: 127; 9: 127; 10: 127; 11: 116; 12: 11; 13: 0
63 | СТ Светильник светодиодный CD LED 18W 4000K | CD LED 18 4000K светильник 1134000010 | шт. |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2
64 | СТ Светильник светодиодный RKL LED 13W 4000K | RKL LED 13 4000K светильник 1144000080 | шт. |  |  | 8: 6; 9: 6; 10: 6; 11: 0; 12: 6; 13: 0
65 | СТ Светильник аварийный встраиваемый/накладной 3.2Вт MIZAR 4023-3 LED SP | MIZAR 4023-3 LED SP светильник 4502001210 | шт. |  |  |  |  | 19 |  | 36 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0
66 | СТ ПЭУ 001/002 Выход налево/направо (240х125) РС-M | ПЭУ 001/002 Выход налево/направо(240*125)РС-М/комплект 2шт./MIZAR SP пиктограмма 2502000010 | шт. |  |  |  |  | 12 |  | 10 | 22 | 34 | 0 | 34 | -12
67 | ПЭУ 001/002 Выход налево/направо (240х125) РС-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP | ПЭУ 001/002 Выход налево/направо(240*125)РС-М/комплект 2шт./MIZAR SP пиктограмма 2502000010 | шт. |  |  |  |  | 2 |  | 10 | 12 | 34 | 0 | 34 | -22
68 | ПЭУ 091/092 Указатель двери левосторонний/правосторонний (240х125) РС-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP | ПЭУ 091/092 Указатель двери левостороний/правостороний240*125)РС-М/комплект,2шт.MIZAR SP пиктограмма 2502000040 | шт. |  |  |  |  | 1 |  | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0
69 | ПЭУ 011 Выход/Exit (240х125) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP | ПЭУ 011 Выход/Exit (240*125)РС-М/комплект,2шт./MIZAR SP пиктограмма 2502000930 | шт. |  |  |  |  | 4 |  | 10 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0
70 | РВО-42 | РВО-42 | шт. |  |  | 2 |  | 4 |  | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
71 | лампа МО-36-60 | лампа МО-36-60 | шт. |  |  | 2 |  | 4 |  | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
72 | IEK Коробка КМ41234 распаячная для о/п 100х100х50мм IP55 (RAL7035, 6 гермовводов) | IEK КоробкаКМ41234 распаячная для о/п 100*100*50ммIP55(RAL7035,6 гермовводов | шт. |  |  | 10 | 22 | 180 | 54 | 400 | 666 | 476 | 193 | 283 | 190
73 | Hegel Коробка уравнивания потенциалов д/открытой установки, 6 вводов, внутр разм 85x85x40 мм, ниша: 94,6x94,6x44, IP55 | Hegel Коробка уравнивания потенциалов д/открытой установки ,6 вводов ,внутр.размер 85*85*40 мм ,ниша:94,6*94,6*44 IP 55 КУП2603-И | шт. |  |  |  | 1 |  | 10 |  | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
74 | WAGO Клемма для 4-х медных(!) однопроволочных проводников сеч. до 2,5 мм кв. (упаковка) | WAGO Клемма для 5-и медных однопровлочных сеч.до2.5мм кв 2273-205 | шт. |  |  | 40 |  | 720 |  | 1600 | 2360 | 1600 | 1132 | 468 | 760
75 | SE Wessen 59 Бел Переключатель 1-клавишный 16А (сх.6) (в сборе, с рамкой) | SE Wesssen 59 Белый переключатель 1-клавишный 16А(сх.6)(в сборке ,с рамкой) VS616-156-18 | шт. |  |  | 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 0; 12: 2; 13: 0
76 | SE Этюд наруж Бел Розетка 2-я с/з со шторками, с крышкой IP44 | IEK ГЕРМЕС PLUS Бел.Розетка 2-мест. Сборе с корпусом с3/К отк.уст-ки 16А 220-250В с крышкой винт.зажим | шт. |  |  |  | 6 |  | 34 |  | 40 | 40 | 7 | 33 | 0
77 | SE Wessen Рондо наруж Бел Переключатель 1-клавишный 10А, IP44 | Legrand Plexo Серый переключатель 1-клавишный ,10А, в сборке IP55 | шт. |  |  | 4 |  | 44 |  | 44 | 92 | 44 | 12 | 32 | 48
78 | SE Wessen 59 Бел Выключатель 1-клавишный 16А (сх.1) (в сборе, с рамкой) | SE Wessen 59 Белый Выключатель 1-клавишный 16А(сх.1)(в сборке ,с рамкой) VS516-154-18 | шт. |  |  |  |  | 7 |  | 40 | 47 | 40 | 6 | 34 | 7
79 | SE Wessen 59 Бел Выключатель 2-клавишный 16А (сх.5) (в сборе, с рамкой) | SE Wessen 59 Белый Выключатель 2-клавишный 16А(сх.5)(в сборке ,с рамкой) VS516-252-18 | шт. |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1
80 | Труба стальная d50х3,5 | Труба стальная d50х3,5 | м |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 80
81 | DKC Труба ПВХ гибкая гофрированная легкая с протяжкой D=25мм (25м) серая (Серия 9) | Труба гофрированная ПВХ 25мм с протяжкой легкая серая 91925 | м |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 2745 | 1300 | 1445 | -1745 | 1745
82 | Труба стальная d25х3,2 | Труба стальная d25х3,2 | м |  |  | 30 |  | 30 |  | 300 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360
83 | Труба стальная d25х2,5 | Труба стальная d25х2,5 | м |  |  | 7: 340; 9: 340; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 340
84 | Металлорукав сечением 38мм | IEK Металлорукав РЗ-ЦХ-38 с протяжкой (25м)СМР 18-038-К00-025 | м | [5 empty] | 160 |  | 160 | 210 | 25 | 185 | -50 | 50
85 | Труба стальная d32х3,2 | Труба стальная d32х3,2 | м |  |  | 7: 160; 9: 160; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 160
86 | Труба стальная d40х3,5 | Труба стальная d40х3,5 | м |  |  | 7: 105; 9: 105; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 105
87 | Труба стальная d65х4 | Труба стальная d65х4 | м |  |  | 7: 195; 9: 195; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 195
88 | DKC Труба гофрированная ПНД легкая с протяжкой D=25mm (50m) черная |  | м |  |  | 260 |  | 350 |  |  | 610 | 0 | 0 | 0 | 610
89 | Металлорукав сечением 50мм | IEK МеталлорукавРЗ-ЦХ-50 (15М)СМ50*015 | м |  |  | 7: 10; 9: 10; 10: 10; 11: 0; 12: 10; 13: 0
90 | Металлорукав сечением 25мм | IEK МеталлорукавРЗ-ЦХ-25(50М)СМ-25-050 | м | [5 empty] | 4825 | 5410 | 10235 | 13250 | 1350 | 11900 | -3015 | 3015
91 | IEK Держатель с защёлкой CF25 черный |  | шт. |  |  | 6: 1500; 9: 1500; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1500
92 | DKC Герметик огнезащитный картр. 300 мл | DKC Герметик огнезащитный картр.300мл | шт. |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 13 | 12 | 2 | 10 | 1
93 | КВТ Скоба металлическая СМО 48-50 (Fortisflex) | КТВ Скоба металлическая СМО 48-50(Fortisflex) 49119 KTB | шт. | [5 empty] | 30 |  | 30 | 100 | 0 | 100 | -70 | 70
94 | IEK Скоба металл.двухлапковая d31-32мм | IEK Скоба метал.двухлапковая d31-32 СМАТ11-31-100 | шт. |  |  |  |  | 1080 |  | 11200 | 12280 | 14800 | 350 | 14450 | -2520 | 2520
95 | КВТ Скоба металлическая СМО 38-40 (Fortisflex) | КТВ Скоба металлическая СМО 38-40(Fortisflex) 49118 KTВ | шт. |  |  | 7: 500; 9: 500; 10: 650; 11: 0; 12: 650; 13: -150
96 | КВТ Скоба металлическая СМО 38-40 (Fortisflex) | КТВ Скоба металлическая СМО 38-40(Fortisflex) 49118 KTВ | шт. |  |  | 7: 15000; 9: 15000; 10: 650; 11: 0; 12: 650; 13: 14350
97 | Сталь круглая d8мм | DKC Jupiter Пруток 8мм,горячеоцинкованный NC1008DKC | м |  |  | 15 | 1320 |  | 1600 |  | 2935 | 4952 | 4190 | 762 | -2017
98 | Стальной уголок 50х50х5мм |  | м |  |  | 18 | 310 |  | 42 |  | 370 | 0 | 0 | 0 | 370
99 | Стальная полоса 40х5 | Полоса стальная 5*40 ст 3 | м |  |  | 50 | 296 |  | 331 |  | 677 | 1007 | 1007 | 0 | -330 | 14
100 | Комплект крепления к балке с толщиной полки 10-19 мм |  | шт. |  |  |  |  | 36 | 20 | 48 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104
101 | Стальная полоса 25х4мм | DKC Jupiter Горячеоцинкованная стальная полоса 25*4мм NC2254DKC | м |  |  | 45 | 25 |  | 1000 |  | 1070 | 1095 | 434 | 661 | -25
102 | Крюк для монтажа светильника BY698P LED300/NW PSD WB EN | Крюк для монтажа светильника BY698P LED300/NW PSD WB EN | шт. |  |  |  |  | 37 |  | 127 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164
103 | Тросс стальной оцинкованный 6 мм | Трос 6,0мм стальной оцинкованный(250м) | м |  |  |  |  | 400 | 360 | 1700 | 2460 | 3250 | 2250 | 1000 | -790 | 790
104 | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х60 (100 шт.) | IEK Хомут 2,5*60 мм нейлон(100шт) | упак. |  |  |  |  | 15 | 10 | 55 | 80 | 80 | 2 | 78 | 0
105 | DKC Шпилька М12x1000мм (упаковка) | DKC Шпилька М12*1000мм СМ 201201DKC | м |  |  |  |  | 18 | 10 | 24 | 52 | 272 | 73 | 199 | -220 | 220
106 | Талреп М12 крюк-кольцо | Талреп М-12 DIN1480 крюк-кольцо оцинкованный | шт. |  |  |  |  | 18 | 10 | 24 | 52 | 109 | 58 | 51 | -57 | 57
107 | Зажим стальной оцинкованный для троса 6мм | Зажим стальной 6мм DIN741 для троса оцинкованный | шт. |  |  |  |  | 108 | 40 | 144 | 292 | 483 | 425 | 58 | -191 | 191
108 | Струбцина монтажная (балочный зажим) М8 | DKC Струбцина М8 СМ 300800DKC | шт. |  |  |  |  | 37 |  | 127 | 164 | 545 | 321 | 224 | -381 | 381
109 |  | Рым-гайка DIN582 M8 оцинкованная |  |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
110 | DKC Шпилька М8x2000мм | DKC Шпилька М8*2000мм СМ200802DKC | м |  |  |  |  | 74 |  | 254 | 328 | 231 | 190 | 41 | 97 | 184
111 |  | IEK Крышка на лоток осн.100мм CLP1K-100-1 |  |  |  | 9: 0; 10: 150; 11: 0; 12: 150; 13: -150
112 | IEK Рым-гайка М8 | IEK Рым-гайка М8 | шт. |  |  |  |  | 127 |  | 127 | 254 | 320 | 72 | 248 | -66 | 143
113 | IEK Лоток перфорированный 35х100х3000, 0,7мм | IEK Лоток перфорированный 50*100*3000 CLP10-50-100-3 | м |  |  | 5: 150; 9: 150; 10: 150; 11: 126; 12: 24; 13: 0
114 |  | IEK Крышка на лоток осн.200мм CLP1K-200-1 |  |  |  | 9: 0; 10: 150; 11: 3; 12: 147; 13: -150
115 | IEK Лоток перфорированный 80х200х3000 | IEK Лоток перфорированный 80*200*3000 CLP10-080-200-3 | м |  |  | 5: 150; 9: 150; 10: 150; 11: 147; 12: 3; 13: 0
116 | IEK Поворот на 90 гр. 35х100 мм. | IEK Поворот на 90гр. 50*100 CLP2P-050-100 | шт. |  |  | 5: 3; 9: 3; 10: 3; 11: 0; 12: 3; 13: 0
117 | IEK Полка кабельная К1160 | IEK Полка кабельная К1160 CLW10-GEMPK-150 | шт. |  |  | 5: 150; 9: 150; 10: 150; 11: 115; 12: 35; 13: 0
118 | IEK Поворот на 90 гр. 80х200 | IEK Поворот на 90гр. 80*200 | шт. |  |  | 5: 3; 9: 3; 10: 3; 11: 0; 12: 3; 13: 0
119 | IEK Стойка кабельная К1150 | IEK Стойка кабельная К1151 CLW10-GEMSK-600 | шт. |  |  | 5: 150; 9: 150; 10: 150; 11: 150; 12: 0; 13: 0
120 | Комплект материалов для системы обогрева водосточных колонок | Комплект материалов для системы обогрева водосточных колонок | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
121 | IEK Полка кабельная К1161 | IEK Полка кабельная К1161 CLW10-GEMPK-250 | шт. |  |  | 5: 150; 9: 150; 10: 150; 11: 115; 12: 35; 13: 0
122 |  | IEK Поворот на 90гр. 50*50 CLP2P-050-050 | шт. |  |  | 9: 0; 10: 3; 11: 0; 12: 3; 13: -3; 14: 3
123 |  | Болт шестигранный М10*20 Zn DIN 922 8.8 | шт. |  |  | 9: 0; 10: 100; 11: 0; 12: 100; 13: -100; 14: 100
124 |  | Гайка соединительная М10*30 | шт. |  |  | 9: 0; 10: 50; 11: 0; 12: 50; 13: -50; 14: 50
125 |  | Гайка шестигранная М10 Zn DIN 934 8 | шт. |  |  | 9: 0; 10: 1900; 11: 0; 12: 1900; 13: -1900; 14: 1900
126 |  | Декаративная заглушка MOZ-E41 | шт. |  |  | 9: 0; 10: 850; 11: 0; 12: 850; 13: -850; 14: 850
127 |  | Держатель полосы 831-40 | шт. |  |  | 9: 0; 10: 1125; 11: 414; 12: 711; 13: -1125; 14: 1125
128 |  | Держатель провлоки безболтовой пластиковый 177 30 М8 | шт. |  |  | 9: 0; 10: 400; 11: 5; 12: 395; 13: -400; 14: 40
129 |  | Держатель провлоки для плоской кровли 165 MBG-8-10 | шт. |  |  | 9: 0; 10: 2880; 11: 2580; 12: 300; 13: -2880; 14: 2860
130 |  | Зажим стальной 8мм DIN741 для троса оцинкованный | шт. |  |  | 9: 0; 10: 267; 11: 0; 12: 267; 13: -267; 14: 267
131 |  | Зажим струбцина МАВ-11 | шт. |  |  | 9: 0; 10: 166; 11: 0; 12: 166; 13: -166; 14: 166
132 |  | Кабель ВВГ -П нг(А) FRLS 3*1,5 0,66 Кв | шт. |  |  | 9: 0; 10: 370; 11: 0; 12: 370; 13: -370; 14: 370
133 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS-1 5*240мс(N,PE)РТС многопроволочный | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS-1 5*240мс(N,PE)РТС многопроволочный | м |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20
134 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3*1,5 ok (N,PE)-1 | м |  |  | 9: 0; 10: 40; 11: 0; 12: 40; 13: -40; 14: 40
135 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 4*1,5 ok (N)-1 | м |  |  | 9: 0; 10: 30; 11: 0; 12: 30; 13: -30; 14: 30
136 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3*1,5 ok(N,PE)-1 TPTC | м |  |  | 9: 0; 10: 30; 11: 0; 12: 30; 13: -30; 14: 30
137 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 4*1,5 ok(N)-1 TPTC | м |  |  | 9: 0; 10: 40; 11: 0; 12: 40; 13: -40; 14: 40
138 |  | Кронштеин MRK-41/1000 | шт. |  |  | 9: 0; 10: 104; 11: 0; 12: 104; 13: -104; 14: 104
139 |  | КТВ Скоба металлическая СМО 25-26(Fortisflex) 49116 KTB | шт. |  |  | 9: 0; 10: 18100; 11: 1600; 12: 16500; 13: -18100; 14: 18100
140 |  | Монтажна гайка MRN-M10 | шт. |  |  | 9: 0; 10: 100; 11: 0; 12: 100; 13: -100; 14: 100
141 |  | Профиль монтажный MR-413m | м |  |  | 9: 0; 10: 327; 11: 45; 12: 282; 13: -327; 14: 327
142 |  | Резьбовая шпилька X-BT-MR M10/15 SN 8 | шт. |  |  | 9: 0; 10: 208; 11: 0; 12: 208; 13: -208; 14: 208
143 |  | Профиль П-образный PSL 29*48*2000 1.5мм BPL2920 | м |  |  | 9: 0; 10: 78; 11: 48; 12: 30; 13: -78; 14: 78
144 |  | Резьбовая шпилька АМ 10*3000 4,8 оцин. | шт. |  |  | 9: 0; 10: 225; 11: 0; 12: 225; 13: -225; 14: 225
145 |  | Рым-гайка DIN582 M6 оцинкованная | шт. |  |  | 9: 0; 10: 32; 11: 0; 12: 32; 13: -32; 14: 32
146 |  | Скоба металлическая двухлапковая IEK d 48-50 | шт. |  |  | 9: 0; 10: 10; 11: 0; 12: 10; 13: -10; 14: 10
147 |  | Скоба металлическая двухлапковая IEK d 25-26 | шт. |  |  | 9: 0; 10: 3800; 11: 0; 12: 3800; 13: -3800; 14: 14
148 |  | Талреп М-16 DIN1480 крюк-кольцо оцинкованный | шт. |  |  | 9: 0; 10: 7; 11: 0; 12: 7; 13: -7; 14: 7
149 |  | Соединитель провлоки крестовой 251-8-10 | шт. |  |  | 9: 0; 10: 400; 11: 400; 12: 0; 13: -400; 14: 400
150 |  | Стартер MQT-21-41 | шт. |  |  | 9: 0; 10: 250; 11: 132; 12: 118; 13: -250; 14: 250
151 |  | Трос 8,0мм стальной оцинкованный(110м) | м |  |  | 9: 0; 10: 330; 11: 0; 12: 330; 13: -330; 14: 330
152 |  | Труба гофрированная ПВХ 16мм с протяжкой легкая серая 91916 | м |  |  | 9: 0; 10: 600; 11: 400; 12: 200; 13: -600; 14: 600
153 |  | Труба гофрированная ПВХ 40 мм с протяжкой легкая серая 91940 | м |  |  | 9: 0; 10: 15; 11: 0; 12: 15; 13: -15; 14: 15
154 |  | Хомут 100*2.5 UHH31-D025-100-100 | упак. |  |  | 9: 0; 10: 30; 11: 18; 12: 12; 13: -30; 14: 20
155 |  | Шайба 10 10,5*20*2 Zn ISO7089 200HV | шт. |  |  | 9: 0; 10: 750; 11: 0; 12: 750; 13: -750; 14: 750
156 |  | Шайба 10,5*40*3 A2K Sim.ISO7089 200HV | шт. |  |  | 9: 0; 10: 1000; 11: 0; 12: 1000; 13: -1000; 14: 1000
157 |  | Шпилька DIN975 M8*1000 00004699 | шт. |  |  | 9: 0; 10: 40; 11: 5; 12: 35; 13: -40; 14: 40
158 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5*35 мк (N,PE)-0,66 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5*35 мк (N,PE)-0,66 | м |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 15 | 0 | 15 | -10 | 15
159 |  | IEK Лоток перфорированный 50*50*3000 | м |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 150
160 |  | Хомут стяжка кабельная 3,6*300 | упак. |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 120
161 | ВРУ ЗИТО |  | шт. |  |  | 4: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
162 | УКРМ1-0,4-60 ЗИТО |  | шт. |  |  | 4: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
163 | ЩОВ ЗИТО | Эlevel-ЩР ЩОВ 00-00054659(01/2019/Р-Д-7-ЭОМ) | шт. |  |  | 4: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 1; 12: -1; 13: 1
164 | Щит управления насосами _Х000D_Control МРС-Е-2х0,37-У-II |  | шт. |  |  | 4: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
165 | Щит управления насосами _Х000D_Control МРС-Е-2х7,5-У-II |  | шт. |  |  | 4: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
166 | Щит управления насосами _Х000D_Control МРС-Е-2х11,0-У-II |  | шт. |  |  | 4: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
167 | CT ARCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K светильник | CT ARCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K светильник | шт. |  |  | 4: 6; 9: 6; 10: 6; 11: 6; 12: 0; 13: 0
168 | CT ARCTIC.OPL ECO LED 1200 EM 4000K светильник | CT ARCTIC.OPL ECO LED 1200 EM 4000K светильник | шт. |  |  | 4: 3; 9: 3; 10: 3; 11: 3; 12: 0; 13: 0
169 | Битумная мастика |  | кг |  |  | 4: 20; 9: 20; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 20
170 | 3-ШР Шкаф силовой в комплекте (1200х750х300) ПЗ=71554,35/4,45 (ВР) |  | шт |  |  | 4: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
171 | 3-ШР Шкаф силовой в комплекте (1200х750х300) ПЗ=71554,35/4,45 (ВР) |  | шт |  |  | 4: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
172 | 3-ШР Шкаф силовой в комплекте (1200х750х300) ПЗ=71554,35/4,45 (ВР) |  | шт |  |  | 4: 2; 9: 2; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 2
173 | 3-ШР Шкаф силовой в комплекте (1200х750х300) ПЗ=71554,35/4,45 (ВР) |  | шт |  |  | 4: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
174 | 3-ШР Шкаф силовой в комплекте (1200х750х300) ПЗ=71554,35/4,45 (ВР) |  | шт |  |  | 4: 2; 9: 2; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 2
175 | 3-ШР Шкаф силовой в комплекте (1200х750х300) ПЗ=71554,35/4,45 (ВР) |  | шт |  |  | 4: 3; 9: 3; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 3
176 | 3-ШР Шкаф силовой в комплекте (1200х750х300) ПЗ=71554,35/4,45 (ВР) |  | шт |  |  | 4: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
177 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 1х25 (ВР) | Кабель ВВГ-нг(А)-LS 1х25-0,66 | м |  |  | 4: 100; 9: 100; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 100
178 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 (ВР) | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ок(N,PE)-0,66 | м |  |  | 4: 135; 9: 135; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 135
179 | Провод ПВС 3х1.5 ТРТС (ВР) |  | м |  |  | 4: 30; 9: 30; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 30
180 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25 (ВР) | Кабель ВВГнг(А)-LS 5*25 мк(N,PE) | м |  |  | 4: 90; 9: 90; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 90
181 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х70 (ВР) | Кабель ВВГнг(А)-LS 5*70 мс(N,PE)-1 | м |  |  | 4: 190; 9: 190; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 190
182 | Кабель ВВГнг-LS 5х4 (ВР) | Кабель ВВГнг(А)-LS 5*4 ок(N,PE)-0,66 | м |  |  | 4: 375; 9: 375; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 375
183 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10 (ВР) | Кабель ВВГнг(А)-LS 5*10 ок(N,PE)-0,66 | м |  |  | 4: 450; 9: 450; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 450
184 | Трос стальной оцинкованный 8мм (ВР) | Трос 8,0мм стальной оцинкованный(110м) | м |  |  | 4: 330; 9: 330; 10: 330; 11: 0; 12: 330; 13: 0
185 | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х60 (ВР) | Хомут 100*2.5мм черный нейлон | уп |  |  | 4: 10; 9: 10; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 10
186 | Талреп М16 крюк-кольцо (ВР) | Талреп М-16 DIN1480 крюк-кольцо оцинкованный | шт |  |  | 4: 7; 9: 7; 10: 7; 11: 0; 12: 7; 13: 0
187 | Зажим стальной оцинкованный 8мм (ВР) | Зажим стальной 8мм DIN741 для троса оцинкованный | шт |  |  | 4: 45; 9: 45; 10: 267; 11: 0; 12: 267; 13: -222
188 | Муфта концевая 1КНТп-4х(70-120) до 1кВ универсальная 22020053 НТК (ВР) | Муфта концевая 1КНТп-4х(70-120) до 1кВ универсальная 22020053 НТК (ВР) | шт |  |  | 4: 8; 9: 8; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 8
189 | Муфта концевая 1КНТп-4х(150-240) до 1кВ универсальная 22020054 НТК (ВР) | Муфта концевая 1КНТп-4х(150-240) до 1кВ универсальная 22020054 НТК | шт |  |  | 4: 4; 9: 4; 10: 4; 11: 4; 12: 0; 13: 0
190 | Наконечник медный луженый ТМЛ 70-12-13 (ВР) | Наконечник медный луженый ТМЛ 70-12-13 | шт |  |  | 4: 16; 9: 16; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 16
191 | Наконечник медный луженый ТМЛ 120-12-17 (ВР) | Наконечник медный луженый ТМЛ 120-12-18 | шт |  |  | 4: 16; 9: 16; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 16
192 | Наконечник медный луженый ТМЛ 150-12-19 (ВР) | Наконечник медный луженый ТМЛ 150-12-19 | шт |  |  | 4: 16; 9: 16; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 16
193 | Гильза медная луженая ГМЛ 150-19 ГОСТ 23469.3 (ВР) | Гильза медная луженая ГМЛ 150-19 | шт |  |  | 4: 8; 9: 8; 10: 8; 11: 8; 12: 0; 13: 0
194 | Удлинитель силовой 4 розетки шнур 10м ПВС 3x1.5 УК10 с термозащитой (ВР) | Удлинитель силовой 4 розетки шнур 10м ПВС 3x1.5 УК10 с термозащитой | шт |  |  | 4: 10; 9: 10; 10: 10; 11: 10; 12: 0; 13: 0
195 | Удлинитель силовой 4 розетки шнур 20м ПВС 3х1.5 УК20 IP44 (ВР) | Удлинитель силовой 4 розетки шнур 20м ПВС 3х1.5 УК20 IP44 | шт |  |  | 4: 5; 9: 5; 10: 5; 11: 5; 12: 0; 13: 0
196 | АВ SE Compact NSX 400F Micrologic 2.3 400A 3P 3D (существующая КТП 10/0,4 кВ) ПЗ=107836,92/1,2/4,45 |  | шт |  |  | 4: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
197 | Шкаф АВР Общ ПЗ=371423,01/1,2/4,45 | Эlevel- ЩР ЩР АВР | шт |  |  | 4: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
198 | АВР-ПНС ПЗ=227796,28/1,2/4,45 | Эlevel-ЩР ЩР АВР-ПНС | шт |  |  | 4: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
199 | Блок АВР ППУ АБК ПЗ=138880,05/1,2/4,45 |  | компл |  |  | 4: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
200 | Блок АВР ППУ ПК ПЗ=128946,69/1,2/4,45 |  | компл |  |  | 4: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
201 | Блок АВР ППУ Склад ПЗ=128946,69/1,2/4,45 |  | компл |  |  | 4: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
202 | Блок АВР ППУ ЗИТО ПЗ=128946,69/1,2/4,45 |  | компл |  |  | 4: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1
203 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
204 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
205 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
206 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
207 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
208 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
209 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
210 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
211 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
212 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
213 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
214 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
215 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
216 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
217 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
218 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
219 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
220 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
221 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
222 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
223 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
224 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
225 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
226 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
227 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
228 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
229 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
230 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
231 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
232 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
233 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
234 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
235 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
236 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
237 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
238 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
239 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
240 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
241 | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 12: 0
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
Note on N50: Марина: ещё есть +300м ВВГ-Пнг-LS израсходован в АЧ
Note on N108: Марина: нет по м-15 куплено за нал
Note on D159: Марина: используется как крепление профиля к балке для троса
Note on N166: Науменко Дмитрий: Товарный чек

## Отчёт для подрядчика
Движение оборудования и материалов по складу на 17.10.2020 г
№ | Наименование оборудования и материалов из смет | Наименование оборудования и материалов из М-15 | ед.изм. | Данные из смет |  |  |  |  | Фактические данные | [5 empty] | Данные из КС
|  |  |  | ЗИТО | Склад |  | ПК |  | Сумма | Приход на склад по М-15 | Расход | Фактический остаток | Не поставленный материал из смет | Не учтённый материал в сметах | Расход по КС | Остаток по М-15 для КС | Не учтённый материал в КС из М-15 | Не учтённый материал в КС из Сметы
|  |  |  | ЭОМ | ЭМ | ЭО | ЭМ | ЭО
|  |  |  | ЛСР № 02-01-05 | ЛСР № 02-01-05 | ЛСР № 02-01-06 | ЛСР № 02-01-03 | ЛСР № 02-01-04
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | ППУ-Склад |  | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
2 | ВРУ-Склад |  | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
3 | УКРМ1-0,4-50 Склад |  | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
4 | ЩС-АЧ Склад | Эlevel ЩР ЩС-АЧ 00-00054290(01/2019/Р-Д-3-ЭМ) | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
5 | ЩНО Щит управления наружным освещением ЯУО 9601-3074 У3 IP31 |  | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
6 | ЩС-ОПС Склад | Эlevel ЩР ЩС-ОПС 00-00054291(01/2019/Р-Д-3-ЭМ) | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
7 | ЩС-ВР Склад | Эlevel ЩР ЩС-ВР 00-00054292(01/2019/Р-Д-3-ЭМ) | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
8 | ЩОВ Склад | Эlevel ЩР ЩОВ 00-00054293(01/2019/Р-Д-3-ЭМ) | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
9 | Система обогрева водосточных воронок |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 2
10 | ВРУ-ПК |  | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
11 | ППУ-ПК |  | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
12 | УКРМ2-0,4-800 ПК |  | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
13 | УКРМ1-0,4-500 ПК |  | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
14 | ЩК-АЧ ПК | Эlevel ЩР ЩК-АЧ 00-00054670(01/2019/Р-Д-2-ЭМ) | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1
15 | ЩС-ЦСГ ПК | Эlevel ЩР ЩС-ЦСГ 00-00054672(01/2019/Р-Д-2-ЭМ) | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
16 | ЩС-ОПС ПК | Эlevel ЩР ЩС-ОПС 00-00054675(01/2019/Р-Д-2-ЭМ) | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1
17 | ЩО Склад | Эlevel-ЩР ЩО 00-00054283(01/2019/З-Д-З-ЭО) | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
18 | Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В, 250В А |  | шт. | 2 |  | 4 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 6
19 | ЩАО Склад | Эlevel-ЩР ЩАО 00-00054284(01/2019/З-Д-З-ЭО) | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
20 | Система автоматизации освещения здания склада |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
21 | ЩО1 ПК | Эlevel-ЩР ЩО1 00-00054607(01/2019/Р-Д-2-ЭО) | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1
22 | ЩО2 ПК | Эlevel-ЩР ЩО2 00-00054608(01/2019/Р-Д-2-ЭО) | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1
23 | ЩО3 ПК | Эlevel-ЩР ЩО3 00-00054609(01/2019/Р-Д-2-ЭО) | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
24 | ЩАО ПК | Эlevel-ЩР ЩАО 00-00054611(01/2019/З-Д-2-ЭО) | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1
25 | ЩО4 ПК | Эlevel-ЩР ЩО4 00-00054610(01/2019/Р-Д-2-ЭО) | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
26 | ЩО-АЧ ПК | Эlevel-ЩР ЩО-АЧ 00-00054612(01/2019/Р-Д-2-ЭО) | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1
27 | ЩАО-АЧ ПК | Эlevel-ЩР ЩАО-АЧ 00-00054613(01/2019/Р-Д-2-ЭО) | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1
28 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 5x16мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5*16 ок (N,PE)-0,66 | м |  |  |  | 35 |  | 35 | 215 | 90 | 125 | -180 | 180 |  | 215 | 90 | 35
29 | Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В, 250В А | [6 empty] | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 6
30 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 5x95мм² черный ГОСТ | Кабель ВВГнг(А)-LS 5*95(N,PE)-1кВ секторный | м |  |  |  | 80 |  | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |  |  | 80 | 0 | 80
31 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 5x50мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5*50мк (N,PE)-0,66 | м |  | 35 |  | 115 |  | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |  |  | 150 | 0 | 150
32 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 5x6мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5*6 ок (N,PE)-0,66 | м |  | 40 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  | 40 | 40 | 40
33 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 5x25мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5*25 мк(N,PE)-0,66 | м |  | 30 |  | 105 |  | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 |  |  | 135 | 0 | 135
34 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 5x2.5мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5*2,5 ок(N,PE)-0,66 | м | 65 | 395 |  | 2405 |  | 2865 | 2865 | 200 | 2665 | 0 | 65 |  | 2865 | 200 | 2865
35 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 5x10мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5*10 ок(N,PE)-0,66 | м |  |  |  | 155 |  | 155 | 155 | 0 | 155 | 0 |  |  | 155 | 0 | 155
36 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 3x1.5мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3*1,5 ок (N,PE)-0,66 | м | 185 | 255 | 720 | 1100 | 1600 | 3860 | 3860 | 870 | 2990 | 0 | 185 |  | 3860 | 870 | 3860
37 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 5x4мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5*4 ок (N,PE)-0,66 | м | 15 | 435 |  | 75 |  | 525 | 525 | 476 | 49 | 0 | 15 |  | 525 | 476 | 525
38 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-FRLS 5x1.5мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5*1,5 ок (N,PE)-0,66 ТРТС | м |  |  | 250 |  |  | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 |  |  | 250 | 250 | 250
39 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 5x1.5мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5*1,5 ок(N,PE)-0,66 | м |  | 355 | 580 | 25 | 1810 | 2770 | 4221 | 2650 | 1571 | -1451 | 1451 |  | 4221 | 2650 | 2770
40 | OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K | OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K светильник 1166000010 | шт. |  |  | 12 |  | 75 | 87 | 87 | 12 | 75 | 0 |  |  | 87 | 12 | 87
41 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 4x1.5мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4*1,5ок (N)-0,66 | м |  | 80 |  |  |  | 80 | 120 | 55 | 65 | -40 | 40 |  | 120 | 55 | 80
42 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-LS 3x2.5мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3*2,5 ок(N,PE)-0,66 | м |  | 370 |  | 475 |  | 845 | 1145 | 400 | 745 | -300 | 300 |  | 1145 | 400 | 845
43 | LZ.OPL ECO LED 600 5000K | LZ.OPL ECO LED 1200 5000Kсветильник 1074000470 | шт. |  |  | 45 |  |  | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 |  |  | 45 | 0 | 45
44 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2x1.5мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2*1,5 ок (N)-0,66 | м | 10 |  | 160 |  | 150 | 320 | 320 | 10 | 310 | 0 | 10 |  | 320 | 10 | 320
45 | OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000K | OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000Kсветильник 1372000170 | шт. |  |  | 15 |  |  | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 |  |  | 15 | 10 | 15
46 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-FRLS 5x35мм² черный ГОСТ |  | м |  |  |  | 10 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 10
47 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE)-1 ГОСТ () | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5*10 ок(N,PE) -1 | м |  |  |  | 130 |  | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 |  |  | 130 | 0 | 130
48 | CD 160 W | CD 160Wсветильник 1133000060 | шт. |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |  |  | 4 | 3 | 4
49 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х4ок(N,PE)-1 ГОСТ () | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5*4(N,PE)-1 | м |  |  |  | 390 |  | 390 | 390 | 0 | 390 | 0 |  |  | 390 | 0 | 390
50 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 ГОСТ () | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5*2,5 ок (N,PE)-1 | м |  | 30 |  | 85 |  | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 |  |  | 115 | 0 | 115
51 | Кабель силовой медь ВВГнг(А)-FRLS 2x1.5мм² черный ГОСТ | Кабель силовой ВВГ нг(А)-FRLS 2*1,5 ок (N)-1 TPTC | м |  |  | 170 |  | 100 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 |  |  | 270 | 0 | 270
52 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 ГОСТ () | Кабель силовой ВВГ нг(А)-FRLS 3*1,5 ок (N,PE)-1 TPTC | м |  | 140 | 720 | 760 | 2050 | 3670 | 3680 | 345 | 3335 | -10 | 10 |  | 3680 | 345 | 3670
53 | Провод одножильный медь ПуГВнг(А)-LS 25мм² ГОСТ | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1*25 ж/з ТРТС | м |  | 50 |  | 300 |  | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 |  |  | 350 | 0 | 350
54 | Провод одножильный медь ПуГВнг(А)-LS 6мм² ГОСТ | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1*6 ж/з ТРТС | м |  | 50 |  | 440 |  | 490 | 490 | 0 | 490 | 0 |  |  | 490 | 0 | 490
55 | STAR NBT LED 32 silver 4000K | STAR NBT LED 32 silver 4000K светильник 1418000030 | шт. |  |  | 8 |  | 13 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |  |  | 21 | 0 | 21
56 | СТ OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K | OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K светильник 1166000030 | шт. |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 |  |  | 28 | 0 | 28
57 | LZ.OPL ECO LED 1200 5000K | LZ.OPL ECO LED600 5000Kсветильник 1074000500 | шт. |  |  |  |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 |  |  | 51 | 0 | 51
58 | ALS.OPL UNI LED 1200 4000K | ALS.OPL UNI LED 1200 4000K светильник 1066000010 | шт. |  |  | 7 |  |  | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |  |  | 7 | 0 | 7
59 | ACQUA C 12 WH 4000K | ACQUA C 12 WH 4000(with driver) светильник | шт. |  |  |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 |  |  | 55 | 0 | 55
60 | Лампа светодиодная цоколь E27 |  | шт. |  |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 4
61 | HB LED 2x150 D80 HFD 5000K | CT HB LED 2*150 D80 5000K 1224004620 | шт. |  |  | 36 |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 |  |  | 36 | 36 | 36
62 | Светильник взрывозащищенный светодиод. (LED) 50Вт 220-230В IP66 алюминий Световые Технологии ZENITH | ZENITH LED 50 D270 B Exсветильник 1226000140 | шт. |  |  | 9 |  | 6 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 | 15
63 | HB LED 2x150 D60 5000K | CT HB LED 2*150 D60 5000K 1224003490 | шт. |  |  |  |  | 127 | 127 | 127 | 116 | 11 | 0 |  |  | 127 | 116 | 127
64 | СТ Светильник светодиодный CD LED 18W 4000K | CD LED 18 4000K светильник 1134000010 | шт. | 2 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  | 1 | 0 | 3
65 | СТ Светильник светодиодный RKL LED 13W 4000K | RKL LED 13 4000K светильник 1144000080 | шт. |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  | 6 | 0 | 6
66 | СТ Светильник аварийный встраиваемый/накладной 3.2Вт MIZAR 4023-3 LED SP | MIZAR 4023-3 LED SP светильник 4502001210 | шт. |  |  | 19 |  | 36 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 |  |  | 55 | 0 | 55
67 | СТ ПЭУ 001/002 Выход налево/направо (240х125) РС-M | ПЭУ 001/002 Выход налево/направо(240*125)РС-М/комплект 2шт./MIZAR SP пиктограмма 2502000010 | шт. |  |  | 12 |  | 10 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |  |  | 22 | 0 | 22
68 | ПЭУ 001/002 Выход налево/направо (240х125) РС-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP | ПЭУ 001/002 Выход налево/направо(240*125)РС-М/комплект 2шт./MIZAR SP пиктограмма 2502000010 | шт. |  |  | 2 |  | 10 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  | 12 | 0 | 12
69 | ПЭУ 091/092 Указатель двери левосторонний/правосторонний (240х125) РС-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP | ПЭУ 091/092 Указатель двери левостороний/правостороний240*125)РС-М/комплект,2шт.MIZAR SP пиктограмма 2502000040 | шт. |  |  | 1 |  | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |  |  | 7 | 0 | 7
70 | ПЭУ 011 Выход/Exit (240х125) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP | ПЭУ 011 Выход/Exit (240*125)РС-М/комплект,2шт./MIZAR SP пиктограмма 2502000930 | шт. |  |  | 4 |  | 10 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |  |  | 14 | 0 | 14
71 | РВО-42 | РВО-42 | шт. | 2 |  | 4 |  | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 12
72 | лампа МО-36-60 | лампа МО-36-60 | шт. | 2 |  | 4 |  | 6 | 12 |  | 0 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 12
73 | IEK Коробка КМ41234 распаячная для о/п 100х100х50мм IP55 (RAL7035, 6 гермовводов) | IEK КоробкаКМ41234 распаячная для о/п 100*100*50ммIP55(RAL7035,6 гермовводов | шт. | 10 | 22 | 180 | 54 | 400 | 666 | 476 | 192 | 284 | 190 |  |  | 476 | 192 | 666
74 | Hegel Коробка уравнивания потенциалов д/открытой установки, 6 вводов, внутр разм 85x85x40 мм, ниша: 94,6x94,6x44, IP55 | Hegel Коробка уравнивания потенциалов д/открытой установки ,6 вводов ,внутр.размер 85*85*40 мм ,ниша:94,6*94,6*44 IP 55 КУП2603-И | шт. |  | 1 |  | 10 |  | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  | 11 | 0 | 11
75 | WAGO Клемма для 4-х медных(!) однопроволочных проводников сеч. до 2,5 мм кв. (упаковка) | WAGO Клемма для 5-и медных однопровлочных сеч.до2.5мм кв 2273-205 | шт. | 40 |  | 720 |  | 1600 | 2360 | 1600 | 1141 | 459 | 760 |  |  | 1600 | 1141 | 2360
76 | SE Wessen 59 Бел Переключатель 1-клавишный 16А (сх.6) (в сборе, с рамкой) | SE Wesssen 59 Белый переключатель 1-клавишный 16А(сх.6)(в сборке ,с рамкой) VS616-156-18 | шт. |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
77 | SE Этюд наруж Бел Розетка 2-я с/з со шторками, с крышкой IP44 | IEK ГЕРМЕС PLUS Бел.Розетка 2-мест. Сборе с корпусом с3/К отк.уст-ки 16А 220-250В с крышкой винт.зажим | шт. |  | 6 |  | 34 |  | 40 | 40 | 12 | 28 | 0 |  |  | 40 | 12 | 40
78 | SE Wessen Рондо наруж Бел Переключатель 1-клавишный 10А, IP44 | Legrand Plexo Серый переключатель 1-клавишный ,10А, в сборке IP55 | шт. | 4 |  | 44 |  | 44 | 92 | 44 | 8 | 36 | 48 |  |  | 44 | 8 | 92
79 | SE Wessen 59 Бел Выключатель 1-клавишный 16А (сх.1) (в сборе, с рамкой) | SE Wessen 59 Белый Выключатель 1-клавишный 16А(сх.1)(в сборке ,с рамкой) VS516-154-18 | шт. |  |  | 7 |  | 40 | 47 | 40 | 6 | 34 | 7 |  |  | 40 | 6 | 47
80 | SE Wessen 59 Бел Выключатель 2-клавишный 16А (сх.5) (в сборе, с рамкой) | SE Wessen 59 Белый Выключатель 2-клавишный 16А(сх.5)(в сборке ,с рамкой) VS516-252-18 | шт. |  |  | 1 |  | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |  | 4 | 1 | 5
81 | Труба стальная d50х3,5 | Труба стальная d50х3,5 | м |  | 30 |  | 50 |  | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 80
82 | DKC Труба ПВХ гибкая гофрированная легкая с протяжкой D=25мм (25м) серая (Серия 9) | Труба гофрированная ПВХ 25мм с протяжкой легкая серая 91925 | м |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 2745 | 1200 | 1545 | -1745 | 1745 |  | 2745 | 1200 | 1000
83 | Труба стальная d25х3,2 | Труба стальная d25х3,2 | м | 30 |  | 30 |  | 300 | 360 |  | 0 |  | 360 |  |  | 0 | 0 | 360
84 | Труба стальная d25х2,5 | Труба стальная d25х2,5 | м |  |  |  | 340 |  | 340 |  | 0 |  | 340 |  |  | 0 | 0 | 340
85 | Металлорукав сечением 38мм | IEK Металлорукав РЗ-ЦХ-38 с протяжкой (25м)СМР 18-038-К00-025 | м |  |  |  | 160 |  | 160 | 210 | 25 | 185 | -50 | 50 |  | 210 | 25 | 160
86 | Труба стальная d32х3,2 | Труба стальная d32х3,2 | м |  |  |  | 160 |  | 160 |  | 0 |  | 160 |  |  | 0 | 0 | 160
87 | Труба стальная d40х3,5 | Труба стальная d40х3,5 | м |  |  |  | 105 |  | 105 |  | 0 |  | 105 |  |  | 0 | 0 | 105
88 | Труба стальная d65х4 | Труба стальная d65х4 | м |  |  |  | 195 |  | 195 |  | 0 |  | 195 |  |  | 0 | 0 | 195
89 | DKC Труба гофрированная ПНД легкая с протяжкой D=25mm (50m) черная |  | м | 260 |  | 350 |  |  | 610 |  | 0 |  | 610 |  |  | 0 | 0 | 610
90 | Металлорукав сечением 50мм | IEK МеталлорукавРЗ-ЦХ-50 (15М)СМ50*015 | м |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  | 10 | 0 | 10
91 | Металлорукав сечением 25мм | IEK МеталлорукавРЗ-ЦХ-25(50М)СМ-25-050 | м |  |  |  | 4825 | 5410 | 10235 | 13250 | 1350 | 11900 | -3015 | 3015 |  | 13250 | 1350 | 10235
92 | IEK Держатель с защёлкой CF25 черный |  | шт. |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 0 |  | 1500 |  |  | 0 | 0 | 1500
93 | DKC Герметик огнезащитный картр. 300 мл | DKC Герметик огнезащитный картр.300мл | шт. | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 13 | 12 | 2 | 10 | 1 |  |  | 12 | 2 | 13
94 | КВТ Скоба металлическая СМО 48-50 (Fortisflex) | КТВ Скоба металлическая СМО 48-50(Fortisflex) 49119 KTB | шт. |  |  |  | 30 |  | 30 | 100 | 0 | 100 | -70 | 70 |  | 100 | 0 | 30
95 | IEK Скоба металл.двухлапковая d31-32мм | IEK Скоба метал.двухлапковая d31-32 СМАТ11-31-100 | шт. |  |  | 1080 |  | 11200 | 12280 | 14800 | 350 | 14450 | -2520 | 2520 |  | 14800 | 350 | 12280
96 | КВТ Скоба металлическая СМО 38-40 (Fortisflex) | КТВ Скоба металлическая СМО 38-40(Fortisflex) 49118 KTВ | шт. |  |  |  | 500 |  | 500 | 450 | 0 | 450 | 50 |  |  | 450 | 0 | 500
97 | КВТ Скоба металлическая СМО 38-40 (Fortisflex) | КТВ Скоба металлическая СМО 38-40(Fortisflex) 49118 KTВ | шт. |  |  |  | 15000 |  | 15000 |  | 0 |  | 15000 |  |  | 0 | 0 | 15000
98 | Сталь круглая d8мм | DKC Jupiter Пруток 8мм,горячеоцинкованный NC1008DKC | м | 15 | 1320 |  | 1600 |  | 2935 | 4952 | 3809 | 1143 | -2017 |  |  | 4952 | 3809 | 2935
99 | Стальной уголок 50х50х5мм |  | м | 18 | 310 |  | 42 |  | 370 |  | 0 |  | 370 |  |  | 0 | 0 | 370
100 | Стальная полоса 40х5 | Полоса стальная 5*40 ст 3 | м | 50 | 296 |  | 331 |  | 677 | 913 | 0 | 913 | -236 | 14 |  | 913 | 0 | 677
101 | Комплект крепления к балке с толщиной полки 10-19 мм |  | шт. |  |  | 36 | 20 | 48 | 104 |  | 0 |  | 104 |  |  | 0 | 0 | 104
102 | Стальная полоса 25х4мм | DKC Jupiter Горячеоцинкованная стальная полоса 25*4мм NC2254DKC | м | 45 | 25 |  | 1000 |  | 1070 | 1025 | 434 | 591 | 45 |  |  | 1025 | 434 | 1070
103 | Крюк для монтажа светильника BY698P LED300/NW PSD WB EN | Крюк для монтажа светильника BY698P LED300/NW PSD WB EN | шт. |  |  | 37 |  | 127 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 |  |  | 0 | 0 | 164
104 | Тросс стальной оцинкованный 6 мм | Трос 6,0мм стальной оцинкованный(250м) | м |  |  | 400 | 360 | 1700 | 2460 | 3000 | 2250 | 750 | -540 | 790 |  | 3000 | 2250 | 2460
105 | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х60 (100 шт.) | IEK Хомут 2,5*60 мм нейлон(100шт) | упак. |  |  | 15 | 10 | 55 | 80 | 80 | 2 | 78 | 0 |  |  | 80 | 2 | 80
106 | DKC Шпилька М12x1000мм (упаковка) | DKC Шпилька М12*1000мм СМ 201201DKC | м |  |  | 18 | 10 | 24 | 52 | 172 | 83 | 89 | -120 | 220 |  | 172 | 83 | 52
107 | Талреп М12 крюк-кольцо | Талреп М-12 DIN1480 крюк-кольцо оцинкованный | шт. |  |  | 18 | 10 | 24 | 52 | 104 | 58 | 46 | -52 | 57 |  | 104 | 58 | 52
108 | Зажим стальной оцинкованный для троса 6мм | Зажим стальной 6мм DIN741 для троса оцинкованный | шт. |  |  | 108 | 40 | 144 | 292 | 404 | 346 | 58 | -112 | 191 |  | 404 | 346 | 292
109 | Струбцина монтажная (балочный зажим) М8 | DKC Струбцина М8 СМ 300800DKC | шт. |  |  | 37 |  | 127 | 164 | 545 | 321 | 224 | -381 | 381 |  | 545 | 321 | 164
110 |  | Рым-гайка DIN582 M8 оцинкованная | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
111 | DKC Шпилька М8x2000мм | DKC Шпилька М8*2000мм СМ200802DKC | м |  |  | 74 |  | 254 | 328 | 462 | 380 | 82 | -134 | 184 |  | 462 | 380 | 328
112 |  | IEK Крышка на лоток осн.100мм CLP1K-100-1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
113 | IEK Рым-гайка М8 | IEK Рым-гайка М8 | шт. |  |  | 127 |  | 127 | 254 | 397 | 72 | 325 | -143 | 143 |  | 397 | 72 | 254
114 | IEK Лоток перфорированный 35х100х3000, 0,7мм | IEK Лоток перфорированный 50*100*3000 CLP10-50-100-3 | м |  | 150 |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |  |  | 150 | 150 | 150
115 |  | IEK Крышка на лоток осн.200мм CLP1K-200-1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
116 | IEK Лоток перфорированный 80х200х3000 | IEK Лоток перфорированный 80*200*3000 CLP10-080-200-3 | м |  | 150 |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |  |  | 150 | 150 | 150
117 | IEK Поворот на 90 гр. 35х100 мм. | IEK Поворот на 90гр. 50*100 CLP2P-050-100 | шт. |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |  |  | 3 | 0 | 3
118 | IEK Полка кабельная К1160 | IEK Полка кабельная К1160 CLW10-GEMPK-150 | шт. |  | 150 |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |  |  | 150 | 150 | 150
119 | IEK Поворот на 90 гр. 80х200 | IEK Поворот на 90гр. 80*200 | шт. |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |  |  | 3 | 0 | 3
120 | IEK Стойка кабельная К1150 | IEK Стойка кабельная К1151 CLW10-GEMSK-600 | шт. |  | 150 |  |  |  | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |  |  | 150 | 0 | 150
121 | Комплект материалов для системы обогрева водосточных колонок | Комплект материалов для системы обогрева водосточных колонок | шт. |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 2
122 | IEK Полка кабельная К1161 | IEK Полка кабельная К1161 CLW10-GEMPK-250 | шт. |  | 150 |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |  |  | 150 | 150 | 150
123 |  | IEK Поворот на 90гр. 50*50 CLP2P-050-050 | шт. | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 |  | 3 | 0 | 0
124 |  | Бирка кабельная У-134 квадрат 55*55мм UZMA-BIK-Y134-S | шт. | [5 empty] | 0 | 400 | 118 | 282 | -400 | 400 |  | 400 | 118 | 0
125 |  | Болт М6*20 | шт. | [5 empty] | 0 | 73 | 0 | 73 | -73 | 73 |  | 73 | 0 | 0
126 |  | Болт М6*16 | шт. | [5 empty] | 0 | 100 | 62 | 38 | -100 | 100 |  | 100 | 62 | 0
127 |  | Болт М8*16 DIN 933 шестигранная голова полная резьба оцинкованный | шт. | [5 empty] | 0 | 270 | 0 | 270 | -270 | 270 |  | 270 | 0 | 0
128 |  | Болт М6*20 | шт. | [5 empty] | 0 | 73 | 0 | 73 | -73 |  |  | 73 | 0 | 0
129 |  | Болт шестигранный М10*20 Zn DIN 922 8.8 | шт. | [5 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | -100 | 100 |  | 100 | 0 | 0
130 |  | Болт М8*20 | шт. | [5 empty] | 0 | 140 | 140 | 0 | -140 | 140 |  | 140 | 140 | 0
131 |  | Винт М6*10 с крестообразным шлицем CMO10610 | шт. | [5 empty] | 0 | 250 | 250 | 0 | -250 | 250 |  | 250 | 250 | 0
132 |  | Винт М8*16 с полукруглая | шт. | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | -50 | 50 |  | 50 | 50 | 0
133 |  | Гайка М-12 | шт. | [5 empty] | 0 | 319 | 319 | 0 | -319 | 319 |  | 319 | 319 | 0
134 |  | Гайка М-6 DIN6923 шестигранная с фланцем оцинкованная 26583 | шт. | [5 empty] | 0 | 250 | 250 | 0 | -250 | 250 |  | 250 | 250 | 0
135 |  | Гайка М6DIN 934 | шт. | [5 empty] | 0 | 173 | 54 | 119 | -173 | 173 |  | 173 | 54 | 0
136 |  | Гайка соединительная М10*30 | шт. | [5 empty] | 0 | 50 | 0 | 50 | -50 | 50 |  | 50 | 0 | 0
137 |  | Гайка М-8 DIN934 оцинкованная DIN934M8 | шт. | [5 empty] | 0 | 1470 | 564 | 906 | -1470 | 2570 |  | 1470 | 564 | 0
138 |  | Гайка шестигранная М10 Zn DIN 934 8 | шт. | [5 empty] | 0 | 1900 | 0 | 1900 | -1900 | 1900 |  | 1900 | 0 | 0
139 |  | Декаративная заглушка MOZ-E41 | шт. | [5 empty] | 0 | 850 | 0 | 850 | -850 | 850 |  | 850 | 0 | 0
140 |  | Держатель полосы 831-40 | шт. | [5 empty] | 0 | 1125 | 425 | 700 | -1125 | 1125 |  | 1125 | 425 | 0
141 |  | Держатель провлоки безболтовой пластиковый 177 30 М8 | шт. | [5 empty] | 0 | 40 | 0 | 40 | -40 | 40 |  | 40 | 0 | 0
142 |  | Держатель провлоки для плоской кровли 165 MBG-8-10 | шт. | [5 empty] | 0 | 2880 | 2880 | 0 | -2880 | 2860 |  | 2880 | 2880 | 0
143 |  | Зажим стальной 8мм DIN741 для троса оцинкованный | шт. | [5 empty] | 0 | 267 | 0 | 267 | -267 | 267 |  | 267 | 0 | 0
144 |  | Дюпель гвоздь 6*40 SMX-L потайной бортик7563 | шт. | [5 empty] | 0 | 2000 | 250 | 1750 | -2000 | 2000 |  | 2000 | 250 | 0
145 |  | Зажим струбцина МАВ-11 | шт. | [5 empty] | 0 | 166 | 0 | 166 | -166 | 166 |  | 166 | 0 | 0
146 |  | Кабель ВВГ -П нг(А) FRLS 3*1,5 0,66 Кв | шт. | [5 empty] | 0 | 370 | 0 | 370 | -370 | 370 |  | 370 | 0 | 0
147 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS-1 5*240мс(N,PE)РТС многопроволочный | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS-1 5*240мс(N,PE)РТС многопроволочный | м | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 20 | 0 | 20
148 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3*1,5 ok (N,PE)-1 | м | [5 empty] | 0 | 40 | 0 | 40 | -40 | 40 |  | 40 | 0 | 0
149 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 4*1,5 ok (N)-1 | м | [5 empty] | 0 | 30 | 0 | 30 | -30 | 30 |  | 30 | 0 | 0
150 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3*1,5 ok(N,PE)-1 TPTC | м | [5 empty] | 0 | 30 | 0 | 30 | -30 | 30 |  | 30 | 0 | 0
151 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 4*1,5 ok(N)-1 TPTC | м | [5 empty] | 0 | 40 | 0 | 40 | -40 | 40 |  | 40 | 0 | 0
152 |  | Кронштеин MRK-41/1000 | шт. | [5 empty] | 0 | 104 | 0 | 104 | -104 | 104 |  | 104 | 0 | 0
153 |  | КТВ Скоба металлическая СМО 25-26(Fortisflex) 49116 KTB | шт. | [5 empty] | 0 | 18100 | 1500 | 16600 | -18100 | 18100 |  | 18100 | 1500 | 0
154 |  | Монтажна гайка MRN-M10 | шт. | [5 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | -100 | 100 |  | 100 | 0 | 0
155 |  | Профиль монтажный MR-413m | м | [5 empty] | 0 | 327 | 45 | 282 | -327 | 327 |  | 327 | 45 | 0
156 |  | Резьбовая шпилька X-BT-MR M10/15 SN 8 | шт. | [5 empty] | 0 | 208 | 0 | 208 | -208 | 208 |  | 208 | 0 | 0
157 |  | Профиль П-образный PSL 29*48*2000 1.5мм BPL2920 | м | [5 empty] | 0 | 28 | 28 | 0 | -28 | 78 |  | 28 | 28 | 0
158 |  | Резьбовая шпилька АМ 10*3000 4,8 оцин. | шт. | [5 empty] | 0 | 225 | 0 | 225 | -225 | 225 |  | 225 | 0 | 0
159 |  | Рым-гайка DIN582 M6 оцинкованная | шт. | [5 empty] | 0 | 32 | 0 | 32 | -32 | 32 |  | 32 | 0 | 0
160 |  | Саморез кровельный ZP-4.8*60 00002314 | шт. | [5 empty] | 0 | 2000 | 30 | 1970 | -2000 | 2000 |  | 2000 | 30 | 0
161 |  | Саморез по металлу 4,2*25 сверлоконечный 00001089 | шт. | [5 empty] | 0 | 5000 | 2360 | 2640 | -5000 | 5000 |  | 5000 | 2360 | 0
162 |  | Скоба металлическая двухлапковая IEK d 48-50 | шт. | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 10 | -10 | 10 |  | 10 | 0 | 0
163 |  | Скоба металлическая двухлапковая IEK d 25-26 | шт. | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | -14 | 14 |  | 14 | 14 | 0
164 |  | Талреп М-16 DIN1480 крюк-кольцо оцинкованный | шт. | [5 empty] | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | 7 |  | 7 | 0 | 0
165 |  | Соединитель провлоки крестовой 251-8-10 | шт. | [5 empty] | 0 | 400 | 400 | 0 | -400 | 400 |  | 400 | 400 | 0
166 |  | Стартер MQT-21-41 | шт. | [5 empty] | 0 | 250 | 132 | 118 | -250 | 250 |  | 250 | 132 | 0
167 |  | Трос 8,0мм стальной оцинкованный(110м) | м | [5 empty] | 0 | 330 | 0 | 330 | -330 | 330 |  | 330 | 0 | 0
168 |  | Труба гофрированная ПВХ 16мм с протяжкой легкая серая 91916 | м | [5 empty] | 0 | 600 | 400 | 200 | -600 | 600 |  | 600 | 400 | 0
169 |  | Труба гофрированная ПВХ 40 мм с протяжкой легкая серая 91940 | м | [5 empty] | 0 | 15 | 0 | 15 | -15 | 15 |  | 15 | 0 | 0
170 |  | Хомут 100*2.5 UHH31-D025-100-100 | упак. | [5 empty] | 0 | 20 | 8 | 12 | -20 | 20 |  | 20 | 8 | 0
171 |  | Шайба 10 10,5*20*2 Zn ISO7089 200HV | шт. | [5 empty] | 0 | 750 | 0 | 750 | -750 | 750 |  | 750 | 0 | 0
172 |  | Шайба 10,5*40*3 A2K Sim.ISO7089 200HV | шт. | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 1000 | -1000 | 1000 |  | 1000 | 0 | 0
173 |  | Шайба плоская М-8 DIN125 оцинкованная 00005585 | шт. | [5 empty] | 0 | 270 | 270 | 0 | -270 | 1370 |  | 270 | 270 | 0
174 |  | Щит ЩС 1.1.3-Я | шт. | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |  | 1 | 0 | 0
175 |  | Шпилька DIN975 M8*1000 00004699 | шт. | [5 empty] | 0 | 40 | 5 | 35 | -40 | 40 |  | 40 | 5 | 0
176 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5*35 мк (N,PE)-0,66 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5*35 мк (N,PE)-0,66 | м | 5 |  |  |  |  | 5 | 15 | 0 | 15 | -10 | 15 |  | 15 | 0 | 5
177 |  | IEK Лоток перфорированный 50*50*3000 | м | [5 empty] | 0 | 150 | 15 | 135 | -150 | 150 |  | 150 | 15 | 0
178 |  | Хомут стяжка кабельная 3,6*300 | упак. | [5 empty] | 0 | 120 | 51 | 69 | -120 | 120 |  | 120 | 51 | 0
179 | ВРУ ЗИТО |  | шт. | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
180 | УКРМ1-0,4-60 ЗИТО |  | шт. | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
181 | ЩОВ ЗИТО | Эlevel-ЩР ЩОВ 00-00054659(01/2019/Р-Д-7-ЭОМ) | шт. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1
182 | Щит управления насосами _Х000D_Control МРС-Е-2х0,37-У-II |  | шт. | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
183 | Щит управления насосами _Х000D_Control МРС-Е-2х7,5-У-II |  | шт. | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
184 | Щит управления насосами _Х000D_Control МРС-Е-2х11,0-У-II |  | шт. | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
185 | CT ARCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K светильник | CT ARCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K светильник | шт. | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 6 | 6 | 6
186 | CT ARCTIC.OPL ECO LED 1200 EM 4000K светильник | CT ARCTIC.OPL ECO LED 1200 EM 4000K светильник | шт. | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 3
187 | Битумная мастика |  | кг | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20
188 |  |  | шт. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
189 |  |  | шт. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
190 |  |  | шт. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
191 |  |  | шт. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
192 |  |  | шт. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
193 |  |  | шт. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
194 |  |  | шт. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
195 |  |  | шт. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
196 |  |  | шт. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
197 |  |  | шт. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
198 |  |  | шт. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
199 |  |  | шт. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
200 |  |  | шт. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
201 |  |  | шт. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
202 |  |  | шт. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
203 |  |  | шт. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
204 |  |  | шт. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
205 |  |  | шт. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
206 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
207 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
208 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
209 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
210 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
211 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
212 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
213 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Note on S5: Науменко Дмитрий: Материал который был передан в ПР с склада и не учтён или завышен объём в КС Объём с знаком (-) это завышенный Объём с знаком (+)- не учтённый
Note on T5: Науменко Дмитрий: Материал который может быть передан в ПР из Сметы и показан в КС Объём с знаком (-) это завышенный Объём с знаком (+)- не учтённый
Note on L51: Марина: ещё есть +300м ВВГ-Пнг-LS израсходован в АЧ
Note on L109: Марина: нет по м-15 куплено за нал
Note on L133: Науменко Дмитрий: Товарный чек
Note on L135: Науменко Дмитрий: Товарный чек
Note on L137: Науменко Дмитрий: Товарный чек
Note on L140: Науменко Дмитрий: Товарный чек
Note on L141: Науменко Дмитрий: Товарный чек
Note on L142: Науменко Дмитрий: Товарный чек
Note on L143: Науменко Дмитрий: Товарный чек
Note on L144: Науменко Дмитрий: Товарный чек
Note on L153: Науменко Дмитрий: Товарный чек
Note on L169: Науменко Дмитрий: Товарный чек
Note on L170: Науменко Дмитрий: Товарный чек
Note on D175: Марина: используется как крепление профиля к балке для троса
Note on L184: Науменко Дмитрий: Товарный чек