## входящая таблица
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Koд оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
Оборудование
1. | Вызывная панель | БВД-N201FCP(DS1996) |  | VIZIT | шт | 2
2. | Комплект монтажный | MK-T40 |  | VIZIT | шт | 2
3. | Вызывная панель | БВД-444СР-4/R |  | VIZIT | шт | 2
4. | Блоки коммутации монитора | БКМ-444 |  | VIZIT | шт | 2
5. | Блок коммутации домофона | БK-4MVE |  | VIZIT | шт | 2
6. | Блок коммутации домофона | 5K-2V |  | VIZIT | шт | 2
7. | Блок питания домофона | БПД18/12-1-1 |  | VIZIT | шт | 4
8. | Блок питания домофона | БПД24/12-1-1 |  | VIZIT | шт | 2
9. | Монитор видеодомофона | VIZIT-M457MG |  | VIZIT | шт | 8
10. | Монитор видеодомофона | VIZIT-M468MG |  | VIZIT | шт | 8
11. | Кнопка | EXIT 300M |  | VIZIT | шт | 4
12. | Замок электромагнитный | VIZIT-ML305-40 |  | VIZIT | шт | 3
13. | Замок электромагнитный | VIZIT-ML400M-40 |  | VIZIT | шт | 1
14. | Доводчик дверной | VIZIT-DC505S ARCTIC |  | VIZIT | шт | 1
15. | Доводчик дверной | VIZIT-DC503S ARCTIC |  | VIZIT | шт | 3
16. | Радиочастотный ключ | VIZIT-RF2.1 |  | VIZIT | шт | 10
17. | Реле времени | Регтайм 3-12 (0-60) |  | ЗАО «Энергомаш» | шт | 2
18. | Колодка реле с проводами | KPK5-01 |  | ЗАО «Энергомаш» | шт. | 2
19. | Распаячная коробка 70x 70x40мм | TYCO |  | Ruvinil | шт | 2
20. | Автоматический выключатель | ВА63 1П 25A C 4,5 кА | 11205 | Schneider Electric | шт. | 1 | В существующий ЩЭ
21. | Белый выключатель 1-клавишный, наружный | ЭТЮД | BA 10-001B | Schneider Electric | шт. | 8
22. | Белая розетка 1-ая без/з без шторок, наружная | ЭТЮД | PA 16- 001B | Schneider Electric | шт. | 6
23. | Распаячная коробка 200x140x75мм | TYCO |  | Ruvinil | шт. | 1
ЩК1
24. | Бокс навесной пластик IP41 /БК | ЩРН-Пк-18 модулей | MKP12-N-04-18-41 | IEK | шт | 1
25. | Реле электромагнитное | HLS-13F-1 | 27314 | Helishun | шт | 8
26. | Колодка реле | PTF08A-01 | 27429 | Helishun | шт | 8
27. | Реле электромагнитное | HLS-4453(18F)-4 | 27358 | Helishun | шт | 1
28. | Колодка реле | PYF14A | 27386 | Helishun | шт | 1
29. | Шина L "фаза " в корпусном изоляторе на DIN-рейку | ШНИ-6х9-12-К-Ср | YNN10-69-12KD-K02 | IEK | шт | 1 | +12 вольт
30. | Шина N "ноль " в корпусном изоляторе на DIN-рейку | ШНИ-6х9-12-К-С | YNN10-69-12KD-K07 | IEK | шт | 1 | -1 6 ольт
ШК2.3
31. | Бокс с прозрачной крышкой | КМПн 2/2 | MKP42-N-02-30-20 | IEK | шт | 2
32. | Реле электромагнитное | HLS-13F-1 | 27314 | Helishun | шт | 2
33. | Колодка реле | PTF08A-01 | 27429 | Helishun | шт | 2
ЩЭ1
34. | Бокс навесной пластик IP41 /БК | ЩРН-Пк-8 модулей | MKP12-N-04-08-41 | IEK | шт | 1
35. | Автоматический выключатель | ВА63 1П 66A C 4,5 мА | 11201 | Schneider Electric | шт | 3
36. | Автоматический выключатель | ВА63 1П 66A C 4,5 мА | 11203 | Schneider Electric | шт | 1
37. | Шина L "фаза " в корпусном изоляторе на DIN-рейку | ШНИ-6х9-10-К-Ср | YNN10-69-10KD-K02 | IEK | шт | 1
38. | Шина N "ноль " в корпусном изоляторе на DIN-рейку | ШНИ-6х9-10-К-С | YNN10-69-10KD-K07 | IEK | шт | 1
39. | Заглушка 12 модулей белая | UNIVERSAL/PRO | YZM10-12-K01 | IEK | шт | 1
Управление воротами
40. | Самоблокирующийся привод с энкодером | ATI 3024N |  | Came | шт | 2
41. | Многофункциональный Блок управления | 002ZL 180 |  | Came | шт | 1
Пульт управления ПУ
42. | Корпуса кнопочного посса | КП-103 | cpb-103-w | EKF | шт | 1
43. | Кнопка возвратная зеленая без фиксации | SW2C-11 | sw2c-11s-g | EKF | шт | 1
44. | Кнопка возвратная желтая без фиксации | SW2C-11 | sw2c-11s-y | EKF | шт | 1
45. | Кнопка «ГРИБ» без фиксации | BC42 | xb2-bc42 | EKF | шт | 1
46. | Держатель маркировки |  | lh-20-25 | EKF | шт. | 3
Материалы
47. | Кабель силовой | ВВГнг(А) LSLTx 3x1,5 |  | Спецкабель | м. | 198
48. | Кабель силовой | ВВГнг(А) LSLTx 3x2,5 |  | Спецкабель | м. | 5
49. | Кабель симметричный | КВПнг(С) LSLTx - 5е 4 х2х0,52 |  | Спецкабель | м. | 696
50. | Кабель симметричный | КПСВВнг(А) L SLTx 3x2x0,75 |  | Спецкабель | м. | 53
51. | Кабель симметричный | КПСВВнг(А) L SLTx 1х2x0,75 |  | Спецкабель | м. | 39
52. | Радиочастотный кабель | РК 75-3-314 нг(А)-LSLTx |  | ООО "ТД Паритет" | м. | 218
53. | Кабель симметричный | КПСВВнг(А) L SLTx 2x2x0,75 |  | Спецкабель | м. | 117
54. | Кабель симметричный | КПСВВнг(А) L SLTx 1х2x0,5 |  | Спецкабель | м. | 208
55. | Провод | ВВГнг(А)-LSLTx 3x10 |  | Спецкабель | м. | 196
56. | Кабель-канал магистральный 100x40 ECOLINE |  | CKK11-100-040-1-K01 | IEK | м. | 10
57. | Внешний угол КМН 100x40 |  | CKMP10D-N-100-040- K01 | IEK | шт,. | 2
58. | Поворот на 90 гр. КМП 100x40 |  | CKMP10D-P-100-040- K01 | IEK | шт,. | 2
59. | Внутренний угол КМВ 100x40 |  | CKMP10D-V-100- 040-K01 | IEK | шт,. | 2
60. | Заглушка кабельной трассы КМЗ 100x40 |  | CKMP10D-Z-100-040- K01 | IEK | шт,. | 2
61. | Кабель-канал магистральный 40x16 ECOLINE |  | CKK11-040-016-1-K01 | IEK | м. | 200
62. | Поворот на 90 гр. КМП 40x16 |  | CKMP10D-P-040-016- K01 | IEK | шт.. | 18
63. | Внешний угол КМН 40x16 |  | CKMP10D-N-040-016- K01 | IEK | шт.. | 5
64. | Внутренний угол К МВ 40x16 |  | CKMP10D-V-040- 016-K01 | IEK | шт.. | 49
65. | Заглушка кабельной трассы К М3 40x16 |  | CKMP10D-Z-040-016- K01 | IEK | шт.. | 53
66. | Труба ПА стойкая к ультрафиолету (МФ) не распространяющая горение с зондом D=32 |  | PR02.0104. | Промрукаб | м. | 240
67. | Патрубок-муфта черная д32 |  | PR13.0166 | Промрукаб | шт.. | 9
68. | Крепёж-клипса RAL 9005 32мм |  | 02732ч | Промрукаб | шт.. | 250
69. | Труба двустенная жесткая гофриробанная красная d=110MM |  | 121911 | DKC | м. | 50
70. | Скоба металлическая однолапковая | СМО 10-11 |  | КВТ | шт.. | 400
71. | Кабельная стяжка с монтажным отверстием под бинт | КСО 4хХ220 | 50690 | Фортисфлекс | шт.. | 300
72. | Кабельная стяжка с монтажным отверстием под бинт | КСС 7x380 | 61329 | Фортисфлекс | шт.. | 100
73. | Кабельная стяжка | КСС 3x100 | 49391 | Фортисфлекс | шт.. | 300
74. | Бирка кабельная маркировочная треугольная | У 136 | 66783 | Фортисфлекс | шт.. | 300
75. | Маркировочный фломастер | ФМ-75 | 66343 | Фортисфлекс | шт.. | 2
76. | Труба ВГП ГОСТ3262- 75 Ду 25x3,2 |  | СТ3 | Россия | м. | 9
77. | Труба ВГП ГОСТ 3262- 75 Ду 50x3,5 |  | СТ3 | Россия | м. | 10
78. | Полоса горячекатаная 40x4 мм |  | СТ3 | Россия | м. | 2
79. | Лента сигнальная к логотипом к «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ» 150*100м | ЛСЭ-150 |  | ООО «НПО Протект» | шт. | 1
80. | Холодный асфальт 30 кг |  |  | NovTecAs | шт.. | 15
81. | Герметик (мастика) для холодной заливки швов 24кг | Т 85 |  | БРИТ | шт.. | 1
82. | Противопожарный высокоэластичный герметик | ОГНЕЗА-ВГ |  | Огнеза | шт | 4
83. | Битумный герметик | Гермент |  | ООО «Хенкель Рус» | шт | 1
84. | Эмаль-грунт | М150 |  | Россия | шт | 1
85. | Цементно-песчаная смесь 25кг. | СтЗпс5 |  | Россия | шт | 12
86. | Трува профильная 100x100x5 | СтЗпс5 |  | Россия | кг | 177.84
87. | Труба профильная 60x40x3 | Ст1пс |  | Россия | кг | 171.57
88. | Труба профильная 20x20x2 |  |  | Россия | кг | 50.54

## калькулятор
[8 empty] | Стоимость оборудования |  | Стоимость монтажных работ |  | конторская Стоимость монтажных работ
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Столбец1 | Koд оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | цена за 1 единиц | сумма | цена за 1 единицицу | общая сумма | цена за 1 единицицу2 | общая сумма3 | Примечание
| #N/A |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
1. | #N/A | БВД-N201FCP(DS1996) | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 2 | #N/A | 1000 | #N/A | 2000 | #N/A | 4000
2. | #N/A | MK-T40 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 2 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
3. | #N/A | БВД-444СР-4/R | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 2 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
4. | #N/A | БКМ-444 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 2 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
5. | #N/A | БK-4MVE | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 2 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
6. | #N/A | 5K-2V | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 2 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
7. | #N/A | БПД18/12-1-1 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 4 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
8. | #N/A | БПД24/12-1-1 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 2 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
9. | #N/A | VIZIT-M457MG | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 8 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
10. | #N/A | VIZIT-M468MG | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 8 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
11. | #N/A | EXIT 300M | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 4 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
12. | #N/A | VIZIT-ML305-40 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 3 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
13. | #N/A | VIZIT-ML400M-40 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
14. | #N/A | VIZIT-DC505S ARCTIC | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
15. | #N/A | VIZIT-DC503S ARCTIC | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 3 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
16. | #N/A | VIZIT-RF2.1 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 10 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
17. | #N/A | Регтайм 3-12 (0-60) | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 2 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
18. | #N/A | KPK5-01 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт. | 2 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
19. | #N/A | TYCO | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 2 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
20. | #N/A | ВА63 1П 25A C 4,5 кА | #VALUE! | 11205 | #VALUE! | шт. | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
21. | #N/A | ЭТЮД | #VALUE! | BA 10-001B | #VALUE! | шт. | 8 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
22. | #N/A | ЭТЮД | #VALUE! | PA 16- 001B | #VALUE! | шт. | 6 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
23. | #N/A | TYCO | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт. | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
24. | #N/A | ЩРН-Пк-18 модулей | #VALUE! | MKP12-N-04-18-41 | #VALUE! | шт | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
25. | #N/A | HLS-13F-1 | #VALUE! | 27314 | #VALUE! | шт | 8 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
26. | #N/A | PTF08A-01 | #VALUE! | 27429 | #VALUE! | шт | 8 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
27. | #N/A | HLS-4453(18F)-4 | #VALUE! | 27358 | #VALUE! | шт | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
28. | #N/A | PYF14A | #VALUE! | 27386 | #VALUE! | шт | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
29. | #N/A | ШНИ-6х9-12-К-Ср | #VALUE! | YNN10-69-12KD-K02 | #VALUE! | шт | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
30. | #N/A | ШНИ-6х9-12-К-С | #VALUE! | YNN10-69-12KD-K07 | #VALUE! | шт | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
31. | #N/A | КМПн 2/2 | #VALUE! | MKP42-N-02-30-20 | #VALUE! | шт | 2 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
32. | #N/A | HLS-13F-1 | #VALUE! | 27314 | #VALUE! | шт | 2 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
33. | #N/A | PTF08A-01 | #VALUE! | 27429 | #VALUE! | шт | 2 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
34. | #N/A | ЩРН-Пк-8 модулей | #VALUE! | MKP12-N-04-08-41 | #VALUE! | шт | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
35. | #N/A | ВА63 1П 66A C 4,5 мА | #VALUE! | 11201 | #VALUE! | шт | 3 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
36. | #N/A | ВА63 1П 66A C 4,5 мА | #VALUE! | 11203 | #VALUE! | шт | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
37. | #N/A | ШНИ-6х9-10-К-Ср | #VALUE! | YNN10-69-10KD-K02 | #VALUE! | шт | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
38. | #N/A | ШНИ-6х9-10-К-С | #VALUE! | YNN10-69-10KD-K07 | #VALUE! | шт | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
39. | #N/A | UNIVERSAL/PRO | #VALUE! | YZM10-12-K01 | #VALUE! | шт | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
40. | #N/A | ATI 3024N | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 2 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
41. | #N/A | 002ZL 180 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
42. | #N/A | КП-103 | #VALUE! | cpb-103-w | #VALUE! | шт | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
43. | #N/A | SW2C-11 | #VALUE! | sw2c-11s-g | #VALUE! | шт | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
44. | #N/A | SW2C-11 | #VALUE! | sw2c-11s-y | #VALUE! | шт | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
45. | #N/A | BC42 | #VALUE! | xb2-bc42 | #VALUE! | шт | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
46. | #N/A | Оборудование не указанно | #VALUE! | lh-20-25 | #VALUE! | шт. | 3 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
47. | #N/A | ВВГнг(А) LSLTx 3x1,5 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | м. | 198 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
48. | #N/A | ВВГнг(А) LSLTx 3x2,5 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | м. | 5 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
49. | #N/A | КВПнг(С) LSLTx - 5е 4 х2х0,52 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | м. | 696 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | КПСВВнг(А) L SLTx 3x2x0,75 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | м. | 53 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | КПСВВнг(А) L SLTx 1х2x0,75 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | м. | 39 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | РК 75-3-314 нг(А)-LSLTx | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | м. | 218 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | КПСВВнг(А) L SLTx 2x2x0,75 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | м. | 117 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | КПСВВнг(А) L SLTx 1х2x0,5 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | м. | 208 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | ВВГнг(А)-LSLTx 3x10 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | м. | 196 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Оборудование не указанно | #VALUE! | CKK11-100-040-1-K01 | #VALUE! | м. | 10 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Оборудование не указанно | #VALUE! | CKMP10D-N-100-040- K01 | #VALUE! | шт,. | 2 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Оборудование не указанно | #VALUE! | CKMP10D-P-100-040- K01 | #VALUE! | шт,. | 2 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Оборудование не указанно | #VALUE! | CKMP10D-V-100- 040-K01 | #VALUE! | шт,. | 2 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Оборудование не указанно | #VALUE! | CKMP10D-Z-100-040- K01 | #VALUE! | шт,. | 2 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Оборудование не указанно | #VALUE! | CKK11-040-016-1-K01 | #VALUE! | м. | 200 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Оборудование не указанно | #VALUE! | CKMP10D-P-040-016- K01 | #VALUE! | шт.. | 18 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Оборудование не указанно | #VALUE! | CKMP10D-N-040-016- K01 | #VALUE! | шт.. | 5 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Оборудование не указанно | #VALUE! | CKMP10D-V-040- 016-K01 | #VALUE! | шт.. | 49 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Оборудование не указанно | #VALUE! | CKMP10D-Z-040-016- K01 | #VALUE! | шт.. | 53 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Оборудование не указанно | #VALUE! | PR02.0104. | #VALUE! | м. | 240 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Оборудование не указанно | #VALUE! | PR13.0166 | #VALUE! | шт.. | 9 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Оборудование не указанно | #VALUE! | 02732ч | #VALUE! | шт.. | 250 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Оборудование не указанно | #VALUE! | 121911 | #VALUE! | м. | 50 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | СМО 10-11 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт.. | 400 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | КСО 4хХ220 | #VALUE! | 50690 | #VALUE! | шт.. | 300 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | КСС 7x380 | #VALUE! | 61329 | #VALUE! | шт.. | 100 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | КСС 3x100 | #VALUE! | 49391 | #VALUE! | шт.. | 300 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | У 136 | #VALUE! | 66783 | #VALUE! | шт.. | 300 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | ФМ-75 | #VALUE! | 66343 | #VALUE! | шт.. | 2 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Оборудование не указанно | #VALUE! | СТ3 | #VALUE! | м. | 9 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Оборудование не указанно | #VALUE! | СТ3 | #VALUE! | м. | 10 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Оборудование не указанно | #VALUE! | СТ3 | #VALUE! | м. | 2 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | ЛСЭ-150 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт. | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Оборудование не указанно | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт.. | 15 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Т 85 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт.. | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | ОГНЕЗА-ВГ | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 4 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Гермент | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | М150 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | СтЗпс5 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | шт | 12 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | СтЗпс5 | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | кг | 177.84 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Ст1пс | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | кг | 171.57 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
| #N/A | Оборудование не указанно | #VALUE! | Код не указан | #VALUE! | кг | 50.54 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
[9 empty] | 1000 |  | 2000 |  | 4000
[10 empty] | ПНР | 400 |  | 800
[10 empty] | НДС | 480 |  | 960
[10 empty] | Монтаж с НДС | 2880 |  | 5760
| НМЦ: | [8 empty] | ИТОГ: | 3880 |  | 6760