## Лист1
Среднее значение сопротивления грунта qs, кПа | Коэффициент перехода от qs к Rs, β1 |  |  | Среднее значение сопротивления грунта fs, fsi, кПа | Коэффициент перехода от fs к f для зонда типа I, β2 |  | Коэффициент перехода от fsi к f для зонда типа II или III, βi | [6 empty] | Fu*- сопротивление погружению забивных свай на глубине h по данным расчета предельного сопротивления в точке статического зондирования (см. геологический отчет)
| для забивных свай | для винтовых свай при нагрузке | [11 empty] | насыпн.**-толщина насыпного грунта выше подошвы ростверка
|  | сжимающей | выдергивающей |  | при песчаных грунтах | при глинистых грунтах | при песчаных грунтах | при глинистых грунтах |  |  | 0.000=164,50 |  |  | fз ср* - среднее боковое трение по толщине насыпного грунта выше подошвы ростверка
1000 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 20 | 2.4 | 1.5 | 0.75 | 1 |  |  | верх ростверка | 164.1 |  | Fu(нас.)*- сопротивление погружению забивных свай по толщине насыпного грунта выше подошвы ростверка
2500 | 0.8 | 0.45 | 0.38 | 40 | 1.65 | 1 | 0.6 | 0.75 |  |  | низ ростверка | 163 |  | Fu- сопротивление погружению забивных свай на глубине h с учетом насыпного грунта выше подошвы ростверка
5000 | 0.65 | 0.32 | 0.27 | 60 | 1.2 | 0.75 | 0.55 | 0.6 | [5 empty] | N-несущая способность свай
7500 | 0.55 | 0.26 | 0.22 | 80 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.45 |  |  | низ сваи 1 | 158
10000 | 0.45 | 0.23 | 0.19 | 100 | 0.85 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |  |  | низ сваи 2 | 151.5
15000 | 0.35 | - | - | 120 | 0.75 | 0.4 | 0.4 | 0.3
20000 | 0.3 | - | - |  | - | - | - | -
30000 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | -
[12 empty] | скв 1 |  |  |  |  | скв 2 | [5 empty] | скв 3 | [5 empty] | скв 4 | [5 empty] | скв 6
[10 empty] | h | q | f |  |  |  | h | q | f |  |  |  | h | q | f |  |  |  | h | q | f |  |  |  | h | q | f
[5 empty] | ((B7-B8)/(A8-A7))*($B$18*1000-A7)+B7 |  |  |  | 1 | 2 |  | 98 | 19.6 |  | 1 | 3.2 |  | 27 | 5.4 |  | 1 | 4.8 |  | 72 | 14.4 |  | 1 | 4.8 |  | 107 | 21.4 |  | 1 | 5.2 |  | 47 | 9.4
[9 empty] | 2 | 2.2 |  | 65 | 13 |  | 2 | 3.4 |  | 59 | 11.8 |  | 2 | 5 |  | 143 | 28.6 |  | 2 | 5 |  | 102 | 20.4 |  | 2 | 5.4 |  | 53 | 10.6
Данные статического зондирования | [8 empty] | 3 | 2.4 |  | 85 | 17 |  | 3 | 3.6 |  | 60 | 12 |  | 3 | 5.2 |  | 119 | 23.8 |  | 3 | 5.2 |  | 83 | 16.6 |  | 3 | 5.6 |  | 56 | 11.2
Глуб., м | qs, МПа | fs, кПа | Тип грунта | β1 для qs | Rs=β1*qs | f=βi*fsi*hi |  |  | 4 | 2.6 |  | 112 | 22.4 |  | 4 | 3.8 |  | 34 | 6.8 |  | 4 | 5.4 |  | 79 | 15.8 |  | 4 | 5.4 |  | 95 | 19 |  | 4 | 5.8 |  | 61 | 12.2
0 | 7900 | 0 |  | 0.534 |  |  |  |  | 5 | 2.8 |  | 120 | 24 |  | 5 | 4 |  | 26 | 5.2 |  | 5 | 5.6 |  | 61 | 12.2 |  | 5 | 5.6 |  | 88 | 17.6 |  | 5 | 6 |  | 59 | 11.8
0.2 | 7900 | 0 | [6 empty] | 6 | 3 |  | 117 | 23.4 |  | 6 | 4.2 |  | 33 | 6.6 |  | 6 | 5.8 |  | 64 | 12.8 |  | 6 | 5.8 |  | 74 | 14.8 |  | 6 | 6.2 |  | 55 | 11
0.4 | 10500 | 0 | [6 empty] | 7 | 3.2 |  | 114 | 22.8 |  | 7 | 4.4 |  | 36 | 7.2 |  | 7 | 6 |  | 61 | 12.2 |  | 7 | 6 |  | 97 | 19.4 |  | 7 | 6.4 |  | 65 | 13
0.6 | 19700 | 0 | [6 empty] | 8 | 3.4 |  | 132 | 26.4 |  | 8 | 4.6 |  | 87 | 17.4 |  | 8 | 6.2 |  | 42 | 8.4 |  | 8 | 6.2 |  | 105 | 21 |  | 8 | 6.6 |  | 77 | 15.4
0.8 | 15400 | 0 | [6 empty] | 9 | 3.6 |  | 117 | 23.4 |  | 9 | 4.8 |  | 117 | 23.4 |  | 9 | 6.4 |  | 48 | 9.6 |  | 9 | 6.4 |  | 141 | 28.2 |  | 9 | 6.8 |  | 85 | 17
1 |  | 0 | [6 empty] | 10 | 3.8 |  | 101 | 20.2 |  | 10 | 5 |  | 59 | 11.8 |  | 10 | 6.6 |  | 41 | 8.2 |  | 10 | 6.6 |  | 112 | 22.4 |  | 10 | 7 |  | 72 | 14.4
1.2 |  | 0 | [6 empty] | 11 | 4 |  | 125 | 25 |  | 11 | 5.2 |  | 67 | 13.4 |  | 11 | 6.8 |  | 38 | 7.6 |  | 11 | 6.8 |  | 100 | 20 |  | 11 | 7.2 |  | 61 | 12.2
1.4 |  | 0 | [6 empty] | 12 | 4.2 |  | 192 | 38.4 |  | 12 | 5.4 |  | 77 | 15.4 |  | 12 | 7 |  | 22 | 4.4 |  | 12 | 7 |  | 89 | 17.8 |  | 12 | 7.4 |  | 68 | 13.6
1.6 |  | 0 | [6 empty] | 13 | 4.4 |  | 238 | 47.6 |  | 13 | 5.6 |  | 59 | 11.8 |  | 13 | 7.2 |  | 15 | 3 |  | 13 | 7.2 |  | 82 | 16.4 |  | 13 | 7.6 |  | 102 | 20.4
1.8 |  | 0 | [6 empty] | 14 | 4.6 |  | 130 | 26 |  | 14 | 5.8 |  | 84 | 16.8 |  | 14 | 7.4 |  | 15 | 3 |  | 14 | 7.4 |  | 107 | 21.4 |  | 14 | 7.8 |  | 57 | 11.4
2 |  | 26.9 | [6 empty] | 15 | 4.8 |  | 97 | 19.4 |  | 15 | 6 |  | 121 | 24.2 |  | 15 | 7.6 |  | 12 | 2.4 |  | 15 | 7.6 |  | 148 | 29.6 |  | 15 | 8 |  | 70 | 14
2.2 |  | 39.4 | [6 empty] | 16 | 5 |  | 207 | 41.4 |  | 16 | 6.2 |  | 137 | 27.4 |  | 16 | 7.8 |  | 18 | 3.6 |  | 16 | 7.8 |  | 174 | 34.8 |  | 16 | 8.2 |  | 94 | 18.8
2.4 |  | 60.6 | [6 empty] | 17 | 5.2 |  | 187 | 37.4 |  | 17 | 6.4 |  | 81 | 16.2 |  | 17 | 8 |  | 28 | 5.6 |  | 17 | 8 |  | 83 | 16.6 |  | 17 | 8.4 |  | 111 | 22.2
2.6 |  | 23.8 | [6 empty] | 18 | 5.4 |  | 142 | 28.4 |  | 18 | 6.6 |  | 114 | 22.8 |  | 18 | 8.2 |  | 136 | 27.2 |  | 18 | 8.2 |  | 202 | 40.4 |  | 18 | 8.6 |  | 66 | 13.2
2.8 |  | 32.4 | [6 empty] | 19 | 5.6 |  | 185 | 37 |  | 19 | 6.8 |  | 100 | 20 |  | 19 | 8.4 |  | 175 | 35 |  | 19 | 8.4 |  | 167 | 33.4 |  | 19 | 8.8 |  | 157 | 31.4
3 |  | 21.1 | [6 empty] | 20 | 5.8 |  | 102 | 20.4 |  | 20 | 7 |  | 152 | 30.4 |  | 20 | 8.6 |  | 159 | 31.8 |  | 20 | 8.6 |  | 97 | 19.4 |  | 20 | 9 |  | 91 | 18.2
3.2 |  | 61 | [6 empty] | 21 | 6 |  | 98 | 19.6 |  | 21 | 7.2 |  | 94 | 18.8 |  | 21 | 8.8 |  | 118 | 23.6 |  | 21 | 8.8 |  | 106 | 21.2 |  | 21 | 9.2 |  | 59 | 11.8
3.4 |  | 100.2 | [6 empty] | 22 | 6.2 | 2.1 | 98 | 19.6 |  | 22 | 7.4 | 1.6 | 77 | 15.4 |  | 22 | 9 |  | 110 | 22 |  | 22 | 9 |  | 119 | 23.8 |  | 22 | 9.4 | 1.3 | 67 | 13.4
3.6 |  | 39.7 | [6 empty] | 23 | 6.4 | 2 | 115 | 23 |  | 23 | 7.6 | 1.2 | 68 | 13.6 |  | 23 | 9.2 | 1.9 | 68 | 13.6 |  | 23 | 9.2 | 14.6 | 93 | 18.6 |  | 23 | 9.6 | 1.3 | 64 | 12.8
3.8 |  | 93.1 | [6 empty] | 24 | 6.6 | 5.4 | 138 | 27.6 |  | 24 | 7.8 | 1.2 | 54 | 10.8 |  | 24 | 9.4 | 1.6 | 55 | 11 |  | 24 | 9.4 | 6.1 | 172 | 34.4 |  | 24 | 9.8 | 1.1 | 63 | 12.6
4 |  | 107.1 | [6 empty] | 25 | 6.8 | 9.4 | 155 | 31 |  | 25 | 8 | 1.1 | 50 | 10 |  | 25 | 9.6 | 1.1 | 47 | 9.4 |  | 25 | 9.6 | 2.6 | 158 | 31.6 |  | 25 | 10 | 1.1 | 59 | 11.8
4.2 | [8 empty] | 26 | 7 | 7.2 | 170 | 34 | низ сваи | 26 | 8.2 | 1.4 | 48 | 9.6 | низ сваи | 26 | 9.8 | 1.2 | 16 | 3.2 | низ сваи | 26 | 9.8 | 2.1 | 114 | 22.8 | низ сваи | 26 | 10.2 | 1.3 | 47 | 9.4 | низ сваи
4.4 | [10 empty] | 1.7 | [5 empty] | 1.3 | [5 empty] | 1.1 | [5 empty] | 2.2 | [5 empty] | 1.4
4.6 | [10 empty] | 1.9 | [5 empty] | 1.3 | [5 empty] | 1.2 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 1.3
4.8 | [10 empty] | 3 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 1.3 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 1.1
5 | [10 empty] | 3 | [5 empty] | 2.9 | [5 empty] | 1.1 | [5 empty] | 1.9 | [5 empty] | 1.1
5.2 | [10 empty] | 2.3 | [5 empty] | 2.9 | [5 empty] | 3.7 | [5 empty] | 2.8 | [5 empty] | 0.9
5.4
5.6 | [8 empty] | среднее +/-1м |  | 3.8 | 132.3077 |  | среднее | среднее +/-1м |  | 1.64 | 73.8846 |  | среднее | среднее +/-1м |  | 1.5778 | 67.7692 |  | среднее | среднее +/-1м |  | 4.1 | 115.9615 |  | среднее | среднее +/-1м |  | 1.19 | 71.7692 |  | среднее
5.8 | [12 empty] | 33.024 | боковое |  |  |  |  | 31.2585 | боковое |  |  |  |  | 30.5742 | боковое |  |  |  |  | 31.356 | боковое |  |  |  |  | 30.5875 | боковое
6 | [10 empty] | 43.8976 |  |  | снизу |  |  | 22.4964 |  |  | снизу |  |  | 21.7489 |  |  | снизу |  |  | 45.92 |  |  | снизу |  |  | 16.8948 |  |  | снизу
6.2
6.4 | [11 empty] | = | 61.5373 | т |  |  |  | = | 43.004 | т |  |  |  | = | 41.8585 | т |  |  |  | = | 61.8208 | т |  |  |  | = | 37.9858 | т
6.6 | [10 empty] | по грунту | = | 52.9 | т |  |  | по грунту | = | 55.7 | т |  |  | по грунту | = | 49.2 | т |  |  | по грунту | = | 75.8 | т |  |  | по грунту | = | 70.8 | т
6.8
7 | [20 empty] | по скважинам 3 и 4 лобовое взял +0,8/-1, потому что значения на 1м выше низа сваи по статике сильно больше среднего значения
7.2 | [9 empty] | 0.722 | [6 empty] | 0.85733 |  |  |  | и несущая способность получалась на много больше
7.4 | [16 empty] | 0.5085
7.6 | [22 empty] | 0.86153 | [5 empty] | 0.704 | [5 empty] | 0.88733
7.8 | [22 empty] | 0.54225 | [5 empty] | 0.325 | [5 empty] | 0.51225
8
8.2
8.4
8.6
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8
10
10.2 | 7.9
10.4 | 19.4
10,6 низ сваи | 17.7
10.8 | 21.2
11 | 10.5
11.2 | 10.6
11.4 | 9.1
11.6 | 10.2
11.8 | 11.2
12

## с отриц. трением
учет отрицательного трения
N скв. | р-р сваи | L сваи | отм.устья* | отм. низа | глубина h | Fu* | насыпн.** | fз ср* | Fu (нас.)* | Fu=Fu*-Fu(нас.) | N=Fu/1,25 | насыпн.*** | fз ср* | Fu отр. | Fu | N=Fu/1,25 | без учета насыпняка
| мм | м | скв. | сваи | м | т | м | кПа | т | т | т | м | кПа | т | т | т
3 | 300х300 | 5 | 129.2 | 124.5 | 4.7 | 75.3 | 0.5 | 116.75 | 7.005 | 68.295 | 54.636 | до 1м |  |  | 75.3 | 60.24 | 60.24
| 300х300 | 9 | 129.2 | 120.5 | 8.7 | 113.1 | 0.5 | 116.75 | 7.005 | 106.095 | 84.876 |  |  |  | 113.1 | 90.48 | 90.48
4 | 300х300 |  | 129.1 | 120.5 | [12 empty] | 0
5 | 300х300 | 9 | 129.22 | 120.5 | 8.72 | 109.15 | 0.52 | 2.25 | 0.1404 | 109.0096 | 87.2077 | 1.5 | 45.4444 | 8.18 | 92.79 | 74.232 | 87.32
6 | 300х300 | 5 | 129.3 | 120.5 | [12 empty] | 0
| 300х300 | 9 | [14 empty] | 0
7 | 300х300 | 5 | 129.4 | 124.5 | 4.9 | 72.3 | 0.7 | 112 | 9.408 | 62.892 | 50.3136 | 2.1 | 109.4444 | 27.58 | 17.14 | 13.712 | 57.84
| 300х300 | 9 | 129.4 | 120.4 | 9 | 111.2 | 0.7 | 112 | 9.408 | 101.792 | 81.4336 | 2.1 | 109.4444 | 27.58 | 56.04 | 44.832 | 88.96
8 | 300х300 | 9 | 129.4 | 120.5 | 8.9 | 103.9 | 0.7 | 36.75 | 3.087 | 100.813 | 80.6504 | 1.8 | 45.2857 | 9.7817 | 84.3366 | 67.4693 | 83.12
| 300х300 | 10 | 129.4 | 119.5 | 9.9 | 115.25 | 0.7 | 36.75 | 3.087 | 112.163 | 89.7304
9 | 300х300 | 9 | 129.1 | 120.5 | 8.6 | 106.4 | 0.4 | 38 | 1.824 | 104.576 | 83.6608 | 1.6 | 107.8889 | 20.7147 | 64.9707 | 51.9765 | 85.12
10 | 300х300 | 5 | 129.3 | 124.5 | 4.8 | 75.1 | 0.6 | 27.6667 | 1.992 | 73.108 | 58.4864 | до 1м |  |  | 75.1 | 60.08 | 60.08
| 300х300 | 9 | 129.3 | 120.5 | 8.8 | 113.7 | 0.6 | 27.6667 | 1.992 | 111.708 | 89.3664 | до 1м |  |  | 113.7 | 90.96 | 90.96
* - данные расчета предельного сопротивления в точке статического зондирования (см. геологический отчет)
**-толщина насыпного грунта выше подошвы ростверка
***-толщина насыпного грунта под подошвой ростверка
Fu*- сопротивление погружению забивных свай на глубине h
fз ср* - среднее боковое трение по толщине насыпного грунта выше подошвы ростверка
Fu(нас.)*- сопротивление погружению забивных свай по толщине насыпного грунта выше подошвы ростверка
Fu- сопротивление погружению забивных свай на глубине h с учетом насыпного грунта выше подошвы ростверка
N-несущая способность свай