## смр
|  |  | ЕД.наимен |  | Работы, руб. без НДС |  | Материалы, руб. с НДС 20% | Материалы, руб. без НДС
Инженерные сети
Раздел 2. Электромонтажные работы
Устройство временного освещения.
1 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3x2,5 | м.п. | 15 | 56.95 | 47.4583 | 711.875 | 52.27 | 43.5583 | 653.375
2 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3x1,5 | м.п. | 35 | 56.95 | 47.4583 | 1661.0417 | 42.77 | 35.6417 | 1247.4583
3 | Светильник 4х18 | шт. | 6 | 289.8305 | 241.5254 | 1449.1525 | 864.4068 | 720.339 | 4322.0339
4 | Монтаж розеток силовых, 16А | шт. | 4 | 157.6271 | 131.3559 | 525.4237 | 101.6949 | 84.7458 | 338.9831
5 | Установка и сборка и подключение распределительного эл.щита в компл.(счетчик трехфазный прямого включения, автоматы, корпус щита) | компл. | 1 | 10169.4915 | 8474.5763 | 8474.5763 | 9152.5424 | 7627.1186 | 7627.1186
| Итого устройство временного освещения: |  |  |  |  | 12822.0692 |  |  | 14188.9689
Электромонтажные работы
1 | Сборка и монтаж электрощита в сборе (шкаф ABB, SNAIDER ELECTRIC комплект,автоматы,импульсное реле,устройства дист.управления,счетчик,узо,диф.автоматы и др.) 96 модулей | компл. | 1 | 19728.81 | 16440.675 | 16440.675 | 150000 | 125000 | 125000
2 | Сборка и монтаж электрощита в сборе (шкаф ABB, SNAIDER ELECTRIC комплект,автоматы,импульсное реле,устройства дист.управления,счетчик,узо,диф.автоматы и др.) 12 модулей | компл. | 1 | 3000 | 2500 | 2500 | 20000 | 16666.6667 | 16666.6667
3 | Средства эл. защиты (перчатки диэлектрические, плакаты, коврик диэлектрический, указатель низкого напряжения, боты диэлектрические, пиростикеры) | компл. | 1 | 0 |  |  | 9750 | 8125 | 8125
4 | Монтаж выключателей, 10А, одноклавишный, Legrand 230В, IP20 Valena Allure Legrand, артикул 774401 | шт | 2 | 305.08 | 254.2333 | 508.4667 | 305.0847 | 254.2373 | 508.4746
5 | Силовая розетка с заземлением (одинарная, скрытой установки), 10/16 А - 250В, 2К+З, IP20 Valena Allure Legrand, артикул 753721 | шт | 12 | 305.09 | 254.2417 | 3050.9 | 270 | 225 | 2700
6 | Суппорт с рамкой для розеток Mosaic 3 х 2К+З, на 6 модуля Mosaic Legrand | шт | 12 | 157.64 | 131.3667 | 1576.4 | 450 | 375 | 4500
7 | Силовая розетка с заземлением (одинарная, открытой установки), 10/16 А - 250В, 2К+З, IP20 Valena Allure Legrand, артикул 753721 | шт | 1 | 305.09 | 254.2417 | 254.2417 | 270 | 225 | 225
8 | Силовая розетка с заземлением (белая, двойная), 10/16 А - 250В, 2 х 2К+З для установки в каб. канал DLP Mosaic Legrand, артикул 0 776 02 | шт | 12 | 250 | 208.3333 | 2500 | 885.6 | 738 | 8856
9 | Рамка однопостовая (для розеток/выключателей на 2 модуля) Valena Allure Legrand | шт. | 26 | 0 | 0 | 0 | 120 | 100 | 2600
10 | Светильник XCS SASSO+MIDI FLUSH MEDIUM CRI90, 18 W цвет: черный/ color black (Поставка Заказчика) | шт. | 3 | 330.5 | 275.4167 | 826.25 | 40.8712 | 34.0593 | 102.178
11 | Светильник XCS SASSO+MIDI FLUSH SPOT CRI90, 18 W цвет: черный/ color black (Поставка Заказчика) | шт. | 8
12 | Светильник BO 70 Basic, Spot 13°, 3500K, 30 W, цвет: черный/ color black (Поставка Заказчика) | шт | 83 | 330.5 | 275.4167 | 22859.5833 | 40.87 | 34.0583 | 2826.8417
13 | BO 70 BASIC SPOT 13 DEGR 20W LED COB 3500K CRI80+, 20 W, цвет: черный/ color black (Поставка Заказчика) | шт | 14 | 330.5 | 275.4167 | 3855.8333 | 40.87 | 34.0583 | 476.8167
14 | Светильник STRETTA CK SRECESSED T8 LED LED G13 220-240V, 14 W, цвет: черный/ color black (Поставка Заказчика) | шт. | 11 | 330.5 | 275.4167 | 3029.5833 | 40.87 | 34.0583 | 374.6417
15 | Шинопровод 3-phase track surface mounted, цвет: черный/ color black (Поставка Заказчика) | м.п. | 49 | 330.5 | 275.4167 | 13495.4167 | 40.87 | 34.0583 | 1668.8583
16 | Шинопровод 3-phase track, recessed,Length = 2000mm, цвет: черный/ color black (Поставка Заказчика) | м.п. | 17.9 | 330.5 | 275.4167 | 4929.9583 | 40.87 | 34.0583 | 609.6442
17 | Подсветка LED лента,встроенная в карман потолка LED STRIPE 900 3000K, 8.2W/m, цвет: белый/ color white | м.п. | 7.2 | 320.34 | 266.95 | 1922.04 | 256.61 | 213.8417 | 1539.66
18 | Монтаж и подключение светильников эвакуационного освещения ("ВЫХОД") MIZAR 4023-4 LED S 4502001110 | шт | 6 | 289.84 | 241.5333 | 1449.2 | 7107.94 | 5923.2833 | 35539.7
19 | Пиктограмма "Выход", для аварийного светильника MIZAR S 2502000050, в комплекте 2 ШТ.! | шт | 6 | 289.84 | 241.5333 | 1449.2 | 432.17 | 360.1417 | 2160.85
20 | Светодиодный аварийный светильник 5W. Накладной с АКБ. Starlet White LED SO Intelight | шт. | 8 | 289.836 | 241.53 | 1932.24 | 5200 | 4333.3333 | 34666.6667
21 | Светодиодный светильник встраиваемый, 35W, 4000K, IP54/20, "Lighting Technologies" OWP/R ECO LED 595 | шт | 3 | 330.5 | 275.4167 | 826.25 | 14104.8 | 11754 | 35262
22 | Светодиодный светильник встраиваемый, 35W, 4000K, IP20, "Lighting Technologies" PRS ECO LED 595 | шт | 3 | 330.5 | 275.4167 | 826.25 | 7540 | 6283.3333 | 18850
23 | Монтаж и подключение блока питания для светодиодной ленты | шт | 1 | 508.47 | 423.725 | 423.725 | 921.9072 | 768.256 | 768.256
24 | Лоток металлический перфорированный 100х50х3000 мм | м.п. | 42 | 205 | 170.8333 | 7175 | 205.03 | 170.8583 | 7176.05
25 | Угол горизонтальный CPO 90, для лотка шириной 100 мм | шт | 3 | 129.16 | 107.6333 | 322.9 | 874.57 | 728.8083 | 2186.425
26 | Ответвитель Т-образный DPT, для лотка шириной 100 мм | шт | 1 | 129.16 | 107.6333 | 107.6333 | 1494.91 | 1245.7583 | 1245.7583
27 | Кабельный ПВХ канал 105х50 мм | м.п. | 6 | 145 | 120.8333 | 725 | 446.7 | 372.25 | 2233.5
28 | Заглушка для кабельного ПВХ канала 105х50 мм | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 162.71 | 135.5917 | 542.3667
29 | Прокладка кабеля ППГнг(А)-HF 3х2.5мм в гофре | м.п. | 140 | 56.95 | 47.4583 | 6644.1667 | 102 | 85 | 11900
30 | Прокладка кабеля ППГнг(А)-HF 3х1.5мм в гофре | м.п. | 815 | 56.95 | 47.4583 | 38678.5417 | 64 | 53.3333 | 43466.6667
31 | Прокладка кабеля в гофре ППГнг(А)-FRLS 3x2,5мм | м.п. | 2 | 56.95 | 47.4583 | 94.9167 | 110 | 91.6667 | 183.3333
32 | Прокладка кабеля в гофре ППГнг(А)-FRLS 3x1,5мм | м.п. | 105 | 56.95 | 47.4583 | 4983.125 | 97 | 80.8333 | 8487.5
33 | Провод гибкий ПуГВнг(А)-LS-0,4, 1х6 мм2 | м.п. | 45 | 65.0847 | 54.2373 | 2440.678 | 50 | 41.6667 | 1875
34 | Провод гибкий ПуГВнг(А)-LS-0,4, 1х4 мм2 | м.п. | 50 | 65.08 | 54.2333 | 2711.6667 | 30 | 25 | 1250
35 | Коробка модульная установочная (с саморезами), ∅65х40мм | шт | 14 | 80 | 66.6667 | 933.3333 | 110 | 91.6667 | 1283.3333
36 | Коробка ответвительная безгалогенная 100х100х50 мм, IP55 44303HF | шт | 50 | 111.87 | 93.225 | 4661.25 | 110 | 91.6667 | 4583.3333
37 | Коробка ответвительная FS 100х100х50 мм, IP55 FSB11404 | шт | 0 | 111.87 | 93.225 | 0 | 1135.65 | 946.375 | 0
38 | Коробка уравнивания потенциалов (КУП) 85х85х50, IP54 | шт | 3 | 111.87 | 93.225 | 279.675 | 394 | 328.3333 | 985
39 | Клеммный зажим с рычажком на 2 провода сеч. до 4 мм² | шт | 150 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24.1667 | 3625
40 | Клеммный зажим с рычажком на 3 провода сеч. до 4 мм² | шт | 150 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 4500
41 | Устройство электровыпусков для подключения оборудования 3х2,5 | шт | 20 | 161.69 | 134.7417 | 2694.8333 | 45 | 37.5 | 750
42 | Подключение вывески | шт | 1 | 6020.34 | 5016.95 | 5016.95 | 254.7125 | 212.2604 | 212.2604
43 | Подключение трансформатора | шт | 1 | 661.02 | 550.85 | 550.85 | 0 | 0 | 0
44 | Подключение фанкойлов | шт | 4 | 661.02 | 550.85 | 2203.4 | 0 | 0 | 0
| Итого электромонтажные работы: |  |  |  |  | 164880.133 |  |  | 400512.7814
СКС
1 | Кабель неэкранированный UTP 4x2x0,5 | м | 300 | 47.521 | 39.6008 | 11880.2471 | 25.6576 | 21.3814 | 6414.4068
2 | Шкаф телекоммуникационный 19, настенный 12U, (600х650), дверь стекло | шт. | 1 | 2090.9235 | 1742.4362 | 1742.4362 | 5797.56 | 4831.3 | 4831.3
3 | Патч-панель 19", 24 порта RJ–45, категория 5e | шт. | 1 | 3559.322 | 2966.1017 | 2966.1017 | 4466.9729 | 3722.4774 | 3722.4774
4 | Блок розеток в стойку 19 Rack PDU 220В | шт. | 1 | 330.5085 | 275.4237 | 275.4237 | 3000 | 2500 | 2500
5 | Розетка RJ 45 Кат. 5е серии UTP - 2 модуля серия Mozaic, , артикул 76554 | шт. | 12 | 254.2373 | 211.8644 | 2542.3729 | 631.2 | 526 | 6312
6 | Розетка RJ 45 Кат. 5е серии UTP Legrand Valena | шт | 1 | 254.24 | 211.8667 | 211.8667 | 631.2 | 526 | 526
7 | Комплект проводов заземления для шкафа ШРН, универсальный | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 363.0508 | 302.5424 | 302.5424
| Итого СКС: |  |  |  |  | 19618.4483 |  |  | 24608.7266

## Лист1
№ п/п | Вид работ | Ед.изм
|  |  | Работы, руб. с НДС 20% | Работы, руб. без НДС | Материалы, руб. с НДС 20% | Материалы, руб. без НДС
Электромонтажные работы
| Монтаж выключателей, 10А, одноклавишный, Legrand 230В, IP20 Valena Allure Legrand, артикул 774401 | шт. | 305.08 | 254.2333 | 305.0847 | 254.2373
| Монтаж выключателей, 10А, двухклавишный, Legrand 230В, IP20 Valena Allure Legrand, артикул 774401 | шт. | 305.08 | 254.2333 | 332.6469 | 277.2058
| Монтаж выключателей, серия Valena, одноклавишный | шт. | 305.08 | 254.2333 | 284.784 | 237.32
| Монтаж выключателей, серия Valena, двухклавишный | шт. | 305.08 | 254.2333 | 332.544 | 277.12
| Рамка трехместная, цвет белый, Серия Valena | шт. | 0 | 0 | 158.5424 | 132.1186
| Монтажная коробка для сухих перегородок | шт. | 50 | 41.6667 | 96 | 80
| Монтаж автоматических выключателей силовых, RX3 1 фаза10A 1М (Тип C) 4,5 kA | шт. | 350 | 291.6667 | 130.1695 | 108.4746
| Монтаж автоматических выключателей силовых,RX3 1 фаза 16A 1М (Тип C) 4,5 kA | шт. | 350 | 291.6667 | 124.0678 | 103.3898
| Монтаж автоматических выключателей силовых, TX3 1 фаза 25A 1М (Тип C) 6 kA | шт. | 350 | 291.6667 | 167.7966 | 139.8305
| Монтаж розетки одноместной Legrand 16А, с/п | шт. | 250 | 208.3333 | 305.0847 | 254.2373
| Монтаж розетки одноместной Plexo 16А, о/п | шт. | 250 | 208.3333 | 522.7309 | 435.6091
| Монтаж розеток двухместной Plexo 16А, о/п | шт. | 250 | 208.3333 | 1045.4617 | 871.2181
| Монтаж розеток силовых, 16А Legrand серия Mozaic в короб с суппортом | шт. | 250 | 208.3333 | 650 | 541.6667
| Розетка компьютерная RJ45 (Кат.5е FTP) 1 модуль, серия Mozaic, артикул 76552 | шт. | 254.24 | 211.86 |  | 590
| Розетка RJ 45 Кат. 5е серии UTP - 2 модуля серия Mozaic, , артикул 76554 | шт. | 254.24 | 211.8667 | 560 | 526
| Монтаж розеток информационных RJ 45 (комп., тел.)Legrand, двухместная, серия Valena, скрытой установки, артикул 774231 | шт. | 254.24 | 211.8667 | 880 | 886
1 | Рамка одноместная Legrand | шт. | 0 | 0 | 60 | 50
2 | Рамка двухместная Legrand | шт. | 0 | 0 | 120 | 100
3 | Рамка четырехместная Legrand | шт. | 0 | 0 | 420 | 350
4 | Рамка пятиместная Legrand | шт. | 0 | 0 | 492 | 410
5 | Силовая розетка с заземлением (одинарная, скрытой установки), 10/16 А - 250В, 2К+З, IP20 Valena Allure Legrand, артикул 753721 | шт. | 305.09 | 254.2417 | 270 | 225
6 | Силовая розетка с заземлением (одинарная, скрытой установки), 10/16 А - 250В, 2К+З, IP20, со шторками Valena Allure Legrand, артикул 753720 | шт. | 305.09 | 254.24 | 276 | 230
7 | Силовая розетка с заземлением (двойная, открытой установки), 10/16 А - 250В, 2К+З, IP44 | шт. | 250 | 208.3333 | 615.6 | 513
8 | Силовая розетка с заземлением (белая, двойная), 10/16 А - 250В, 2 х 2К+З для установки в каб. канал DLP Mosaic Legrand, артикул 0 776 02 | шт. | 250 | 208.3333 | 885.6 | 738
9 | Суппорт с рамкой для розеток Mosaic 2 х 2К+З, на 4 модуля Mosaic 0 109 54 Legrand, артикул 010954 | шт. | 157.64 | 131.3667 | 265.2 | 221
10 | Коробка модульная установочная (с саморезами), ∅65х40мм | шт | 18.3 | 15.25 | 7.12 | 5.9333
11 | Коробка ответвительная безгалогенная 100х100х50 мм, IP55 44303HF | шт | 111.87 | 93.225 | 160 | 133.3333
12 | Коробка уравнивания потенциалов (КУП) 85х85х50, IP54 | шт | 111.87 | 93.225 | 394 | 328.3333
13 | Втулка уплотнительная, IP44, для диаметра 25мм 43920 | шт |  |  | 4.78 | 3.9833
14 | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к) - IP41 (КМ-О(4к)-IP41) КМ-О(4к)-IP41 | шт | 111.87 | 93.225 | 264.41 | 220.3417
15 | Клеммный зажим с рычажком на 2 провода сеч. до 4 мм² | шт |  |  | 29 | 24.1667
16 | Клеммный зажим с рычажком на 3 провода сеч. до 4 мм² | шт |  |  | 36 | 30
17 | Монтаж установочной коробки | шт. | 80 | 66.6667 | 7.1186 | 5.9322
18 | Монтаж закарнизной подсветки | шт. | 289.83 | 241.525 | 538.888 | 449.0733
19 | Монтаж и подключение подвесных светильников (светильники заказчика), SkyGarden, Lambers | шт. | 330.51 | 275.425 | 40.8681 | 34.0567
20 | Монтаж и подключение светильников навесных (светильники поставка заказчика) | шт. | 330.5 | 275.4167 | 40.8681 | 34.0567
21 | Монтаж и подключение светильников встраиваемых (поставка заказчика) | шт. | 330.5 | 275.4167 | 40.8681 | 34.0567
22 | Монтаж и подключение светильников врезных (светильники заказчика) | шт. | 330.5 | 275.4167 | 40.8681 | 34.0567
23 | Монтаж и подключение светильников на шинопровод (светильники поставка заказчика) | шт. | 330.5 | 275.4167 | 40.8681 | 34.0567
24 | Монтаж и подключение шинопровода (шинопровод поставка заказчика) | м.п. | 330.5 | 275.4167 | 40.8681 | 34.0567
25 | OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K GRILIATO, артикул 1166000050, Световые Технологии | шт. | 330.5 | 275.4167 | 4276.8 | 3564
26 | OPTIMA.OPL ECO LED 595 ЕМ 4000K GRILIATO, артикул 1166000560, Световые Технологии | шт. | 330.5 | 275.4167 | 9090 | 7575
27 | OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K,под Армстронг, артикул 1166000010 Световые Технологии, | шт. | 330.5 | 275.42 | 4226.4 | 3522
28 | OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM ( с аварийным блоком) под Армстронг, 4000K, артикул 1166000040, Световые Технологии | шт. | 330.5 | 275.42 | 9090 | 7575
29 | OPL/R ECO LED 595 4000K ARMSTRONG, артикул 1028000270, Световые Технологии | шт. | 330.5 | 275.42 | 8136 | 6780
30 | OWP/R ECO LED 595 IP54/IP40 4000K EM (С АВАРИЙНЫМ БЛОКОМ) под Армстронг или ГКЛ, артикул 1376000100 , Световые Технологии | шт. | 330.5 | 275.42 | 18024 | 15020
31 | OWP/R ECO LED 595 IP54/IP40 4000K под Армстронг или ГКЛ, артикул 1376000010 , Световые Технологии | шт. | 330.5 | 275.42 | 10881.36 | 9067.8
32 | Светодиодный светильник встраиваемый, 35W, 4000K, IP54/20, "Lighting Technologies" OWP/R ECO LED 595 | шт. | 330.5 | 275.42 | 14104.8 | 11754
33 | Светодиодный светильник встраиваемый, 35W, 4000K, IP20, "Lighting Technologies" PRS ECO LED 595 | шт. | 330.5 | 275.42 | 7540 | 6283.3333
34 | Светильник светодиодный, ARCTIC.OPL ECO LED 1200 5000K, 220В, IP65 | шт. | 330.5 | 275.42 | 7830 | 6525
35 | Светодиодная панель LPU-ПРИЗМА-РRО (25,36,45w) | шт. | 330.5 | 275.4167 | 615.6 | 513
36 | Аварийный светильник ЭРА SPO-6-36-4K-P(A) с аварийным блоком | шт. | 289.84 | 241.5333 | 1994.4 | 1662
| Указатели ( светильники)и эвакуационные: TDM CCA1(односторонний) и ССА2(2-х сторонний) | шт. | 289.84 | 241.5333 | 1152 | 960
| Аварийный светильник SIRAH 2011-3 LED, аккумулятор на 1 час работы SIRAH 2011-3 LED | шт. | 289.84 | 241.5333 | 2552.4 | 2127
| Эвакуционный светильник БС BS-ORBITA-10-L1-BZ | шт. | 289.84 | 241.5333 | 3742.8 | 3119
| Монтаж и подключение светильников эвакуационного освещения ("ВЫХОД") MIZAR 4023-4 LED S 4502001110 | шт. | 289.84 | 241.5333 | 7107.94 | 5923.2833
| Пиктограмма "Выход", для аварийного светильника MIZAR S 2502000050, в комплекте 2 ШТ.! | шт. | 289.84 | 241.5333 | 432.17 | 360.1417
| Монтаж пиктограмм, в комплекте 2 шт, | шт. | 112.23 | 93.525 | 425 | 354.1667
| Монтаж и подключение светильников аварийного освещения, непостоянного действия, 1 час автономной работы, лампа 11 Вт, MARS EFS-380 | шт. | 289.83 | 241.525 | 3991.524 | 3326.27
| Монтаж распределительных коробок 100x100x50 | шт. | 111.86 | 93.2167 | 42.7689 | 35.6407
| Монтаж шкафа коммутационного настенного ЦМО ШРН 9.300 (высота 9U), 501x600x450 | шт. | 2090.85 | 1742.375 | 5797.5606 | 4831.3005
| Монтаж и подключение патч панели cat5e 24 порта | шт. | 3559.32 | 2966.1 | 4466.9729 | 3722.4774
| Лоток металлический перфорированный 100х50х3000 мм | м.п. | 205 | 170.8333 | 205.03 | 170.8583
| Угол горизонтальный CPO 90, для лотка шириной 100 мм | шт | 129.16 | 107.6333 | 874.57 | 728.8083
| Ответвитель Т-образный DPT, для лотка шириной 100 мм | шт | 129.16 | 107.6333 | 1494.91 | 1245.7583
| Профиль BPL-29 (PSL), длиной 3000мм | м.п. | 129.16 | 107.6333 | 380 | 316.6667
| Монтаж электротехнического лотка RNK-150 | м.п. | 205 | 170.8333 | 237.6049 | 198.0041
| Монтаж электротехнического лотка RNK-200 | м.п. | 205 | 170.8333 | 332.6469 | 277.2058
| Монтаж электротехнического лотка 150*50 L3000 | м.п. | 205 | 170.8333 | 209.0923 | 174.2436
| Монтаж электротехнического короба Legrand 105x50 | м.п. | 145 | 120.8333 | 780 | 650
| Монтаж электротехнического короба Legrand 150x65 | м.п. | 145 | 120.8333 | 780 | 650
| Кабельный ПВХ канал 105х50 мм | шт | 145 | 120.8333 | 446.7 | 372.25
| Заглушка для кабельного ПВХ канала 105х50 мм | м.п. |  |  | 162.71 | 135.5917
| Кабельный ПВХ канал 110х50 мм с направляющими | шт | 145 | 120.8333 | 446.7 | 372.25
| Накладка на стык профиля 110х50 | м.п. |  |  | 147.46 | 122.8833
| Заглушка короба торцевая | шт |  |  | 162.47 | 135.3917
| Перенос розеток (демонтаж, монтаж) | шт. | 300 | 250 | 0 | 0
| Подключение вывески | шт. | 6020.34 | 5016.95 | 254.7125 | 212.2604
| Подключение рекламы | шт. | 4067.8 | 3389.8333 | 0 | 0
| Подключение фанкойлов | шт | 661.02 | 550.85
| Подключение светильников 1х28 Вт | шт. | 305.08 | 254.2333 | 508.4746 | 423.7288
| Подключение светильников для зеркал | шт. | 305.08 | 254.2333 | 0 | 0
| Монтаж светильников скрытой подсветки | шт. | 330.51 | 275.425 | 538.888 | 449.0733
| Монтаж и подключение светодиодной ленты | м.п. | 320.34 | 266.95 | 256.6133 | 213.8444
| Монтаж и подключение блока питания для светодиодной ленты | шт. | 508.47 | 423.725 | 921.9072 | 768.256
| Прокладка провода ПВ3 1х1,5 | м.п. | 65.08 | 54.2333 | 19.0084 | 15.8403
| Прокладка провода ПВ3 1х4 | м.п. | 65.08 | 54.2333 | 30 | 25
| Прокладка кабеля UTP 4х2х0,5 | м.п. | 47.8 | 39.8333 | 25.6613 | 21.3844
| Прокладка кабеля ВВГнгLS 3x1,5 в гофре Ø20 мм | м.п. | 56.95 | 47.4583 | 42.7689 | 35.6407
| Прокладка кабеля ВВГнгFRLS 3x1,5 в гофре Ø20 мм | м.п. | 56.95 | 47.4583 | 86.436 | 72.03
| Прокладка кабеля ВВГнгLS 3x2,5 в гофре Ø20 мм | м.п. | 56.95 | 47.4583 | 52.2731 | 43.5609
| Прокладка кабеля ВВГнгLS 5x1,5 в гофре Ø20 мм | м.п. | 56.95 | 47.4583 | 64.0678 | 53.3898
| Прокладка кабеля ВВГнгLS 2x1,5 в гофре Ø20 мм | м.п. | 56.95 | 47.4583 | 30.5085 | 25.4237
| Прокладка кабеля ВВГнгLS 5х6 в гофре Ø20 мм | м.п. | 56.95 | 47.4583 | 199.32 | 166.1
| Прокладка кабеля ВВГнгLS 5х4 в гофре Ø20 мм | м.п. | 56.95 | 47.4583 | 142.572 | 118.81
| Прокладка кабеля ВВГнгLS 5х10 в гофре Ø20 мм | м.п. | 56.95 | 47.4583 | 358 | 298.3333
| Прокладка кабеля ВВГнгLS 5x2,5 в гофре Ø20 мм | м.п. | 56.95 | 47.4583 | 83 | 69.1667
| Прокладка кабеля ВВГнгLS 5x4 в лотке | м.п. | 65.08 | 54.2333 | 142.563 | 118.8025
| Прокладка кабеля ВВГнгLS 5x10 в лотке | м.п. | 160 | 133.3333 | 352 | 293.3333
| Прокладка кабеля ВВГнгLS 5х16 в лотке | м.п. | 160 | 133.3333 | 500 | 416.6667
| Прокладка кабеля ВВГнг-FRLS 5x50 в лотке | м.п. | 160 | 133.3333 | 1770 | 1475
| Прокладка кабеля ППГнг(А)-HF 3x1,5мм в гофре | м.п. | 56.95 | 47.4583 | 64 | 53.3333
| Прокладка кабеля ППГнг(А)-HF 2x1,5мм в гофре | м.п. | 56.95 | 47.4583 | 57 | 47.5
| Прокладка кабеля ППГнг(А)-HF 3х2.5мм в гофре | м.п. | 56.95 | 47.4583 | 102 | 85
| Прокладка кабеля ППГнг(А)-HF 1х4мм в гофре | м.п. | 56.95 | 47.4583 | 80 | 66.6667
| Прокладка кабеля ППГнг(А)-HF 5x1,5мм в гофре | м.п. | 56.95 | 47.4583 | 106.78 | 88.9833
| Прокладка вводного кабеля в гофре ППГнг(А)-FRLS 3x1,5мм | м.п. | 56.95 | 47.4583 | 97 | 80.8333
| Прокладка вводного кабеля в гофре ППГнг(А)-FRLS 3x2,5мм | м.п. | 56.95 | 47.4583 | 110 | 91.6667
| Сборка и монтаж электрощита в сборе (шкаф ABB, SNAIDER ELECTRIC комплект,автоматы,импульсное реле,устройства дист.управления,счетчик,узо,диф.автоматы и др.) 1080х595 мм навесной на 168 модулей. Материалы по факту | комп. | 34595.59 | 28829.6583 | - | -
| Сборка и монтаж электрощита в сборе (шкаф ABB, SNAIDER ELECTRIC комплект,автоматы,импульсное реле,устройства дист.управления,счетчик,узо,диф.автоматы и др.) 72 модуля 630х595 мм. Материалы по факту | комп. | 14440.68 | 12033.9 | - | -
| Сборка и монтаж электрощита в сборе (шкаф ABB, SNAIDER ELECTRIC комплект,автоматы,импульсное реле,устройства дист.управления,счетчик,узо,диф.автоматы и др.) 630х595 на 96 модулей. Материалы по факту | комп. | 19728.81 | 16440.675 | - | -
| Сборка и монтаж электрощита в сборе (шкаф ABB, SNAIDER ELECTRIC комплект,автоматы,импульсное реле,устройства дист.управления,счетчик,узо,диф.автоматы и др.) 120 модулей. Материалы по факту | комп. | 24661.02 | 20550.85 | - | -
| Сверление отверстий для розеток по плитке, ГКЛ Ø68 мм | шт. | 50.85 | 42.375 | 0 | 0
| Устройство закарнизной подсветки, светильник люминесцентный L-1200мм 36 Вт | шт. | 325.42 | 271.1833 | 763.1871 | 635.9892
1 | Устройство электровыпусков для подключения оборудования 3х2,5 | шт. | 161.69 | 134.7417 | 45 | 37.5