t2',°С

Ключ:  1   1  q1    t   t2'

27,44318,3310 34,2

t    q1        t2

10  18,33  0,1

t2 = t2' + t2 = 34,3

1=100%

12

9

12

6

Поправка t2(t,q1), ºC

t2(t,14)0, t2(9,q1)0 ºC

14

18

8

t, °С

Высота градирни – 171,5 м;

Высота воздуховходных окон – 11,2 м;

Ороситель типа «3(VC 25)+ 1(23,5)» высотой 1,85 м.

Температура охлажденной воды t2 = t2' (1, 1, q1, tt2t,q1, ºС.

1 – температура наружного воздуха, ºС;

1 – относительная влажность наружного воздуха, %;

q1 – плотность орошения, м3/(м2 ч);

t – перепад температур воды, ºС.

11

10

7

13

9

t=14ºС

80

60

40

20

q1=8 м3/(м2ч)

13

16

8

10

12

t2, °С

1, °С

q1=20

16

14

18

20

15

17

19

11

10

1 ;  1;  q1 ; t – параметры известны

t2'- неизвестный параметр