## Лист1
Name | Ид | Артикул | Наименование | НаименованиеПолное | Описание | ЕдИзмНаименование | ЕдИзмКодПоКлассификатору | КратностьУпаковки | КратностьКоробки | Группа | ПодГруппа1 | ПодГруппа2 | ПодГруппа3 | Код класса ETIM | Бренд | Страна происхождения | ВесНетто | Объем | Длина | Ширина | Высота | Диаметр | Номинальное напряжение | Цвет | Ширина.1 | Экранирование | Высота.1 | Применение | Тип кабеля | Тепловая мощность | Диаметр.1 | Длина.1 | Максимальная температура | Исполнение | Напряжение | Мощность | IEC (МЭК) обозначение | Другое обозначение | Способ монтажа | Беспроводной | Глубина | Род тока | Потребляемая мощность | Коммуникация | Система изображения | Напряжение питания | Размер, величина фокусного расстояния | С видео детектором движения | Степень защиты IP | Антивандальное исполнение | Исполнение интерфейса | Местонахождение | Количество пикселей (мегапикселей) | Характеристика системы отображения | Радиосистема | With IR lamp | With lens | Носитель данных | С жестким диском | Вывод данных на экран | Количество камер | Максимальное количество видеовходов | Технология вещания | Integrated power-supply for cameras | Память измеренных значений | Индикация | Интерфейс | Диапазон измерения | Измерение разности температур | Измерение относительной влажности воздуха | Измерение влажности | Мультидисплей | Термоэлемент rtd | Термоэлемент тип b | Термоэлемент тип е | Термоэлемент тип j | Термоэлемент тип k | Термоэлемент тип n | Термоэлемент тип r | Термоэлемент тип s | Термоэлемент тип t | Инфракрасные измерения | Внешний датчик | Номинальное сечение проводника | Цвет оболочки | Материал оболочки | Количество жил | Силовой кабель | Телекоммуникационный кабель медный Cu | Телекоммуникационный волоконно-оптический кабель | Кабель для передачи данных cu (медь) | Кабель для передачи данных оптоволоконный | Кабель коаксиальный | Изоляция жилы | Маркировка жилы | Огнестойкость | Бронированый | Огнестойкая целостность цепи (по стандарту DIN 4102-12) | Скрутка элементов | Диаметр проводника | Экран элемента скрутки | Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) | Рекомендуемая температура монтажа при протяжке | Температура эксплуатации | Количество элементов скрутки | Продольная водонепроницаемость | Радиальная водонепроницаемость | Защитная оболочка | Допустимо использовать для наружной прокладки | Скрутка | Внешний диаметр кабеля | Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 | Halogen free (acc. EN 60754-1/2)
Товары | 8f665193-20d3-11e6-80f3-000c29570106 | 51-0616 | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу (комплект) 15MSR-PB 2M (2м/30Вт) REXANT | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу 15MSR-PB 2M (2м/30Вт) REXANT | Комплекты саморегулирующегося кабеля MSR-PB REXANT предназначены для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, счетчиков воды, вентилей и т.п.. Нагревательный кабель соединен с питающим кабелем, на конце которого находится евро-вилка для подключения в розетку с заземлением. Нагревательный кабель является саморегулирующимся и в нормальных условиях его температура не превышает 60oC. Комплекты подходят для использования, как в помещениях, так и на улице. Кабель может быть смонтирован на поверхности как металлической, так и пластиковой трубы, под теплоизоляцией. Кабель может пересекаться сам с собой. Способы монтажа: 1. Монтаж кабеля на поверхности трубы, под теплоизоляцией. Фиксация кабеля обеспечивается алюминиевым скотчем или теплостойкой лентой. Запрещается устанавливать нагревательный кабель способами и в условиях, которые могут привести к механическому повреждению внешней оболочки, например, за счет сжатия, перетирания, растяжения, перехода через острые края. При установке на поверхности трубы витками необходимо отслеживать минимальный радиус изгиба кабеля - 40мм. Система защиты от замерзания должна быть снабжена устройством защитного отключения (УЗО), подобранным в соответствии с ПУЭ. Наличие данного оборудования гарантирует безопасное функционирование системы. Минимальная температура монтажа кабеля – 40℃ Максимальная температура эксплуатции на открытом воздухе + 85℃ Кабель должен быть подключен на 220-230В через розетку с заземлением. | комплект | 839 | 1 | 16 | Электротехника | Тёплый пол, вентиляторы, обогреватели | Саморегулирующийся греющий кабель | Комплекты EXTRA Line 15 (на трубу) | EC000339 | REXANT | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 0.73125 | 0.00619792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | Синий | 8.4 | Медная оболочка | 5.8 | Обогрев труб | Саморегулирующийся | 15 | 7 | 2 | 65
Товары | 59bed4fc-dd26-11e4-80ee-000c29570106 | 30-1039 | Батарейка "REXANT" LR59,AG2,LR726,G2,196,GP96A,396,SR726W | Батарейка LR59, AG2, LR726, G2, 196, GP96A, 396, SR726W REXANT | Миниатюрные батарейки применяются в игрушках, часах и другой компактной электронике. Также известны как «часовые батарейки». Характеристики: Типоразмер: LR59, AG2, LR726, G2, 196, GP96A, 396, SR726W Номинальное напряжение: 1,5 В Тип электролита: щелочной | шт | 796 | 10 | 1600 | Электротехника | Элементы и устройства питания | Алкалиновые батарейки |  | EC000358 | REXANT | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 0.00145 | 0.00000503 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 7.9 |  |  | Прочее | 1.5 | 2.6 | Прочее | Нет
Товары | 5fc9a2ee-0a43-11e7-8124-000c29570106 | 01-4774 | Кабель KСВВнг(А)-LS 2х0,4 мм REXANT - ПОД ЗАКАЗ от 3 км - | Кабель сигнальный REXANT KСВВнг(А)-LS 2х0,4 мм, бухта 500м | Кабель КCВB нг(А)LS 2х0,4 мм REXANT применяется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса. При одиночной прокладке кабели марки КСВВнг(А)LS не распространяют горение по ГОСТ 31565-2012. Наименование кабеля: КСВВ нг(А)LS Описание кабеля: симметричный кабель Технические характеристики кабеля: Количество жил: от 2 до 20, диаметр токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм ГОСТ ТУ: ТУ 27.32.13-003-0530590-2017 Оболочка: поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением Изоляция: поливинилхлоридный пластикат Проводник: медный однопроволочный Цвет: красный Вольтаж: до 250 В Рабочая температура: –40…+60 °С Температура прокладки: –10…+50 °С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров кабеля | метр | 006 | 500 | 500 | Электротехника | Кабель | Сигнальный кабель для монтажа систем связи и сигнализации | Сигнальные кабели КСВВнг-LS / КСВЭВнг-LS | EC000829 | REXANT |  | 0.0076 | 0.0000096 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | Красный | ПВХ | 2 | [6 empty] | ПВХ | Цифры/порядковый номер | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 | false | Нет | Парная | 0.4 | Прочее | Жесткий | -10...60 | -35...60 | 2 | false | false | Нет | true | Бухта | 2.6 | true | false
Товары | 60da2f21-dbbb-11e5-80f0-000c29570106 | 45-0201 | Видеорегистратор сетевой 4-х канальный (IP NVR) 4 х 2.1Мп(Full HD), 4 х 1.3Мп, 4 х 1.0Мп | Видеорегистратор сетевой 4-х канальный (IP NVR) 4 х 2.1Мп(Full HD), 4 х 1.3Мп, 4 х 1.0Мп | Технические характеристики: - Операционная система LINUX - Система работы: Пентаплекс (одновременная работа пяти независимых функций: наблюдение, запись, воспроизведение, резервное копирование данных и удаленный доступ) - Графический пользовательский интерфейс (GUI), всплывающие подсказки экранного меню - Поддержка удаленного доступа с помощью технологии P2P - Поддержка мобильных устройств на базе: iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android - Поддерживаемые разрешения, скорость записи : 4х1080P(1920х1080)/960P(1280x960)/720P(1280x720) 25к/с - Сжатие видеосигнала H.264 - Подстройка ТВ-сигнала на выходе - Подстройка цвета и зоны отображения ТВ-сигнала на выходе - Сжатие Аудио сигнала G711A - Возможность двусторонней аудиосвязи - Режим записи: Ручной/ По тревоге/ По детекции движения/ Непрерывная - Одновременное воспроизведение 4 каналов (максимальное количество) - Режим поиска По времени/ дате/ сигналу тревоги, по детекции движения, точный поиск. - Хранение информации: - Видео - 1080Р 52Гб/день/канал. - 960Р 40Гб/день/канал. - 720Р 26Гб/день/канал, - Аудио: 691.2Мб/день/канал - Загрузка файлов в сеть/ на флэш-носитель/USB DVD-RW/USB mobile HDD - Видео выход 1 канал VGA, 1 канал HDMI - Аудио вход Поддержка до 4 каналов по протоколу Onvif 2.2 - Потоковое Видео: - Вход - Основной 4×1.0МП(1280*720) +вторичный (960*576) - Основной 4×1.3МП(1280*960) +вторичный (960*576) - Основной 4×2.0МП(1920*1080) +вторичный (960*576) - Основной 4× D1(720*576) +вторичный(352*288) - Сетевой интерфейс RJ-45 (10M/100M) - USB-интерфейс 2 разъема USB2.0 для мыши и резервного хранилища данных - Жесткий диск 1 разъем SATA (максимальный поддерживаемый объем 6Тб) - Электропитание 48В/2A - Потребление энергии <20Вт (без Жесткого диска) - Рабочая температура -10 ~+55 С - Рабочая влажность 10%-90% - Габаритные размеры 246 х 200 х 51 мм - Масса: 1.5 кг - Тип установки: настольный | шт | 796 | 1 | 5 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | EC001527 | Noname | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 1.324 | 0.00966 | 235 | 87 | 280 | 0 | [22 empty] | PAL | [8 empty] | Цветной |  |  |  | Жёсткий диск | false | Двойная/четверная картинка | 4 | 4 | TCP/IP | false
Товары | 60da2f22-dbbb-11e5-80f0-000c29570106 | 45-0203 | Видеорегистратор сетевой 8-ми канальный (IP NVR) 8 х 2.1Мп, 8 х 1,0Мп | Видеорегистратор сетевой 8-ми канальный (IP NVR) 8 х 2.1Мп (1080p), 8 х 1,0Мп (720p) | Технические характеристики: - Операционная система LINUX - Система работы: Пентаплекс (одновременная работа пяти независимых функций: наблюдение, запись, воспроизведение, резервное копирование данных и удаленный доступ) - Графический пользовательский интерфейс (GUI), всплывающие подсказки экранного меню - Поддержка удаленного доступа с помощью технологии P2P - Поддержка мобильных устройств на базе: iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android - Поддерживаемые разрешения, скорость записи: - 8 х 1080P (1920х1080) - 25к/с на канал - 8 х 720P (1280х720) - 25к/с на канал - Сжатие видеосигнала H.264 - Подстройка ТВ-сигнала на выходе - Подстройка цвета и зоны отображения ТВ-сигнала на выходе - Сжатие Аудио сигнала G711A - Режим записи: Ручной/ По тревоге/ По детекции движения/ Непрерывная - Одновременное воспроизведение 4 каналов (максимальное количество) - Режим поиска По времени/ дате/ сигналу тревоги, по детекции движения, точный поиск. - Загрузка файлов в сеть/ на флэш-носитель/USB DVD-RW/USB mobile HDD - Видео выход 1 канал VGA, 1 канал HDMI - Аудио вход Поддержка до 8 каналов по протоколу Onvif 2.2 - Сетевой интерфейс RJ-45 (10M/100M) - USB-интерфейс 2 разъема USB2.0 для мыши и резервного хранилища данных - Жесткий диск 1 разъем SATA (максимальный поддерживаемый объем 6Тб) - Электропитание 12В/2A (Блок питания в комплекте) - Потребление энергии <30Вт (без Жесткого диска) - Рабочая температура -10 ~+55 С - Рабочая влажность 10%-90% - Габаритные размеры 246 х 200 х 51 мм - Масса: 1.6 кг - Тип установки: настольный | шт | 796 | 1 | 5 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | EC001527 | Noname | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 1.33 | 0.00966 | 235 | 87 | 280 | 0 | [22 empty] | PAL | [8 empty] | Цветной |  |  |  | Жёсткий диск | false | Двойная/четверная картинка | 8 | 8 | TCP/IP | false
Товары | 720504ca-cdcd-11e7-813c-000c29570106 | 45-0270 | Беспроводная уличная 4G (LTE) Smart HD камера | Беспроводная уличная 4G (LTE) Smart камера | Новая уличная Smart IP-камера со встроенным 4G (LTE) модулем, имеет ряд высокотехнологичных функций, позволяющих создать современную систему видеонаблюдения. Основным преимуществом данной модели, является встроенный 4G модем, благодаря которому камеру можно установить в любом труднодоступном месте, например: - На строительных объектах, если у вас нет проводного интернета или точки доступа с WiFi, а имеется только сотовая связь - В загородном доме или коттедже. Система проста в установке и может быть смонтирована самостоятельно. Необходимо только электропитание (DC 12V, 1A) и стандартная sim-карта. - На промышленном объекте или производстве, под высокими потолками ангаров или цехов. В любых других подобных местах, с отсутствующим подключением к интернету. Нет необходимости тянуть провода и зависеть от качества услуг провайдера. Комплектация камеры уже из коробки, дает полную готовность к качественной работе. При обнаружении движения в зоне наблюдения, система моментально известит Вас о нарушителях посягнувших на охраняемый объект. Работа с настройками камеры и мониторинг осуществляется посредством программного обеспечения, которое имеет версии как для ПК, так и для мобильных устройств. Прочный корпус с регулируемым кожухом, и степенью защиты IP66, полностью исключает попадание пыли, и выдерживает кратковременное затопление (противоштормовая зашита). Рабочая среда для данной IP-камеры от -40° до 50°. Характеристики Разрешение: HD (720p) ИК-подсветк: до 40м. Запись на microSD карту: да Объектив: 3.6 мм Питание: 12В Класс защищенности: IP66 Рабочая температура: от -40° до +50° Тип SIM-карты: стандартная Стандарты связи FDD: 800/900/1800/2100/2600 UMTS: 900/2100 GSM: 850/900/1800/1900 Скорость соединения LTE FDD : Категория 4, Прием: до 150 Мб/с; Передача:50 Мб/с UMTS: DCHSPA+ 42/5.76 Мб/с; 21/5.76Мб/с; 14/5.76Мб/с HSUPA: 7.2/5.76 Мб/с 2G: Пакетная передача данных EDGE до 236,8 кбит/с | шт | 796 | 1 | 18 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | EC001511 | Noname | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 0.80778 | 0.00573556 | 140 | 278 | 125 | 0 |  | Белый |  |  | 81 | [6 empty] | Standard (Fixed) |  |  |  |  | На стену / потолок | true | 250 | Постоянный ток (DC) | 12 | TCP/IP | PAL | ...5 | ...3,6 | true | IP66 | true | UMTS | Снаружи | 1 | Цветной | false | false | false
Товары | 60da2f23-dbbb-11e5-80f0-000c29570106 | 45-0205 | Видеорегистратор сетевой 16-ти канальный (IP NVR); 4 х 5.0Мп, 8 х 2.0Мп, 16 х 1,3Мп, (HDD 2X6Tb) | Видеорегистратор сетевой 16-ти канальный (IP NVR); 4 х 5.0Мп, 8 х 2.0Мп, 16 х 1,3Мп, (HDD 2X6Tb) | Технические характеристики: - Операционная система LINUX - Система работы: Пентаплекс (одновременная работа пяти независимых функций: наблюдение, запись, воспроизведение, резервное копирование данных и удаленный доступ) - Графический пользовательский интерфейс (GUI), всплывающие подсказки экранного меню - Поддержка удаленного доступа с помощью технологии P2P - Поддержка мобильных устройств на базе: iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android - Поддерживаемые разрешения, скорость записи: - 4 x 5M (2560x1920) 25к/с на канал - 8 х 1080P (1920х1080) 25к/с на канал - 16 х 960P (1280х960) 25к/с на канал - Сжатие видеосигнала: H.264 - Подстройка ТВ-сигнала на выходе - Подстройка цвета и зоны отображения ТВ-сигнала на выходе - Сжатие Аудио сигнала G711A - Возможность двусторонней аудиосвязи - Режимы записи: Ручной/ По тревоге/ По детекции движения/ Непрерывная - Одновременное воспроизведение: 1x3M / 2x1080p / 4x960p каналов (максимальное количество) - Режим поиска: По времени/ дате/ сигналу тревоги, по детекции движения, точный поиск. - Загрузка файлов: в сеть/ на флэш-носитель/USB DVD-RW/USB mobile HDD - Видео выход: 1x VGA, 1x HDMI - Аудио вход Поддержка до 16 каналов по протоколу Onvif 2.2 - Сетевой интерфейс RJ-45 (10M/100M) - USB-интерфейс: 2 разъема USB2.0 для мыши и резервного хранилища данных - Жесткий диск: 2 разъема SATA (максимальный поддерживаемый объем 2x6Тб) - Электропитание: 12В 4А (Источник питания в комплекте) - Потребление энергии: <30Вт (без Жесткого диска) - Рабочая температура: -10 ~+55 С - Рабочая влажность: 10%-90% - Габаритные размеры: - Масса: - Тип установки: настольный | шт | 796 | 1 | 5 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | EC001527 | Noname | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 2.18 | 0.0147763 | 375 | 365 | 95 | 0 | [22 empty] | PAL | [8 empty] | Цветной |  |  |  | Жёсткий диск | false | Двойная/четверная картинка | 16 | 16 | TCP/IP | false
Товары | 80b533d8-c777-11e6-8122-000c29570106 | 45-0274 | Беспроводная уличная WiFi Smart камера с микрофоном | Беспроводная уличная WiFi Smart камера с микрофоном | Подключение камеры к сети wifi очень простое и доступно любому пользователю. Необходимо установить на смартфон программу для работы с камерой и подключиться к wifi. Далее нужно подключить камеру к сети питания и, следуя подсказкам- поднести смартфон к камере. Данные доступа к сети будут переданы по звуковому каналу. Технические характеристики: - Матрица: 1/4" цветной CMOS сенсор; - Разрешение: HD (720P); - Объектив: f=3.6мм; - Мин. освещение: 0 Люкс; - Угол обзора: 78 градусов; - Встроенный микрофон; - Скорость записи/ просмотра: 25fps (к/с); - Разрешение: 1280 x 720 (720P); - Поддержка карт памяти: MicroSDHC до 32Гб - Беспроводной стандарт: IEEE 802.11b/g/n - Режим день/ ночь: да - ИК подсветка: ИК LEDs, ночное видение до 25 метров; - Размеры (ДхШхВ): - Напряжение питания: DC 12V/0,5A; - Потребление энергии: 6 Ватт (макс.) - Рабочая температура: -35° ~ 55°C - Поддерживаемые ОС: Android, IOs В комплекте: - Камера - Антенна Wifi 3ДБ разъем SMA - Кронштейн | шт | 796 | 1 | 24 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | EC001511 | Noname | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 0.4925 | 0.003195 | 210 | 110 | 110 | 0 |  | Белый | 70 |  | 65 | [6 empty] | Standard (Fixed) |  |  |  |  | На стену / потолок | true | 170 | Постоянный ток (DC) | 12 | TCP/IP | PAL | ...5 | ...2,8 | true | IP65 | false | Wi-Fi | Снаружи | 1 | Цветной | true | false | false
Товары | 91a9c3ce-9b48-11e6-810a-000c29570106 | 45-0211 | Видеорегистратор сетевой 32-х канальный (IP NVR); 8 x 5.0Mп, 16 х 4.0Мп, 32 х 2.1Мп(Full HD), 32 х 1.3Мп, (HDD 2 х 6Tb) | Видеорегистратор сетевой 32-х канальный (IP NVR); 8 x 5.0Mп, 16 х 4.0Мп, 32 х 2.1Мп(Full HD), 32 х 1.3Мп, (HDD 2 х 6Tb) | Технические характеристики: - Операционная система LINUX - Система работы: Пентаплекс (одновременная работа пяти независимых функций: наблюдение, запись, воспроизведение, резервное копирование данных и удаленный доступ) - Графический пользовательский интерфейс (GUI), всплывающие подсказки экранного меню - Поддержка удаленного доступа с помощью технологии P2P - Поддержка мобильных устройств на базе: iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android - Режимы работы, поддерживаемые разрешения, скорость записи: 8 x 5M/ 16 х 4М/ 24 х 2М (Full HD)/ 32 х 960P; - Сжатие видеосигнала: H.264 - Подстройка ТВ-сигнала на выходе - Подстройка цвета и зоны отображения ТВ-сигнала на выходе - Сжатие Аудио сигнала G711A - Возможность двусторонней аудиосвязи - Режимы записи: Ручной/ По тревоге/ По детекции движения/ Непрерывная - Одновременное воспроизведение: 2х5.0M/4х3.0M/4х1080P/8х960P real time - Режим поиска: По времени/ дате/ сигналу тревоги, по детекции движения, точный поиск. - Загрузка файлов: в сеть/ на флэш-носитель/USB DVD-RW/USB mobile HDD - Видео выход: 1x VGA, 1x HDMI - Аудио вход Поддержка до 32 каналов по протоколу Onvif 2.2 - Сетевой интерфейс RJ-45 (10M/100M) - USB-интерфейс: 2 разъема USB2.0 для мыши и резервного хранилища данных - Жесткий диск: 2 разъема SATA (максимальный поддерживаемый объем 2x6Тб) - Электропитание: - Потребление энергии: <50Вт (без Жестких дисков) - Рабочая температура: -10 ~+55 С - Рабочая влажность: 10%-90% - Габаритные размеры: 340х250х68,5 - Тип установки: настольный | шт | 796 | 1 | 5 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | EC001511 | Noname | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 2.178 | 0.0147763 | 360 | 375 | 95 | 0 |  | Черный | 255 |  | 65 | [6 empty] | Прочее |  |  |  |  | Прочее | false | 340 | Постоянный ток (DC) | 48 | Прочее | PAL | ...12 |  | true | IP41 | false | Прочее | Внутри | 5 | Цветной | false | false | false
Товары | 8f665194-20d3-11e6-80f3-000c29570106 | 51-0617 | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу (комплект) 15MSR-PB 4M (4м/60Вт) REXANT | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу 15MSR-PB 4M (4м/60Вт) REXANT | Комплекты саморегулирующегося кабеля MSR-PB REXANT предназначены для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, счетчиков воды, вентилей и т.п.. Нагревательный кабель соединен с питающим кабелем, на конце которого находится евро-вилка для подключения в розетку с заземлением. Нагревательный кабель является саморегулирующимся и в нормальных условиях его температура не превышает 60oC. Комплекты подходят для использования, как в помещениях, так и на улице. Кабель может быть смонтирован на поверхности как металлической, так и пластиковой трубы, под теплоизоляцией. Кабель может пересекаться сам с собой. Способы монтажа: 1. Монтаж кабеля на поверхности трубы, под теплоизоляцией. Фиксация кабеля обеспечивается алюминиевым скотчем или теплостойкой лентой. Запрещается устанавливать нагревательный кабель способами и в условиях, которые могут привести к механическому повреждению внешней оболочки, например, за счет сжатия, перетирания, растяжения, перехода через острые края. При установке на поверхности трубы витками необходимо отслеживать минимальный радиус изгиба кабеля - 40мм. Система защиты от замерзания должна быть снабжена устройством защитного отключения (УЗО), подобранным в соответствии с ПУЭ. Наличие данного оборудования гарантирует безопасное функционирование системы. Минимальная температура монтажа кабеля – 40℃ Максимальная температура эксплуатции на открытом воздухе + 85℃ Кабель должен быть подключен на 220-230В через розетку с заземлением. | комплект | 839 | 1 | 16 | Электротехника | Тёплый пол, вентиляторы, обогреватели | Саморегулирующийся греющий кабель | Комплекты EXTRA Line 15 (на трубу) | EC000339 | REXANT | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 0.875 | 0.00640625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | Синий | 8.4 | Медная оболочка | 5.8 | Обогрев труб | Саморегулирующийся | 15 | 7 | 4 | 65
Товары | 8f665195-20d3-11e6-80f3-000c29570106 | 51-0618 | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу (комплект) 15MSR-PB 6M (6м/90Вт) REXANT | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу 15MSR-PB 6M (6м/90Вт) REXANT | Комплекты саморегулирующегося кабеля MSR-PB REXANT предназначены для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, счетчиков воды, вентилей и т.п.. Нагревательный кабель соединен с питающим кабелем, на конце которого находится евро-вилка для подключения в розетку с заземлением. Нагревательный кабель является саморегулирующимся и в нормальных условиях его температура не превышает 60oC. Комплекты подходят для использования, как в помещениях, так и на улице. Кабель может быть смонтирован на поверхности как металлической, так и пластиковой трубы, под теплоизоляцией. Кабель может пересекаться сам с собой. Способы монтажа: 1. Монтаж кабеля на поверхности трубы, под теплоизоляцией. Фиксация кабеля обеспечивается алюминиевым скотчем или теплостойкой лентой. Запрещается устанавливать нагревательный кабель способами и в условиях, которые могут привести к механическому повреждению внешней оболочки, например, за счет сжатия, перетирания, растяжения, перехода через острые края. При установке на поверхности трубы витками необходимо отслеживать минимальный радиус изгиба кабеля - 40мм. Система защиты от замерзания должна быть снабжена устройством защитного отключения (УЗО), подобранным в соответствии с ПУЭ. Наличие данного оборудования гарантирует безопасное функционирование системы. Минимальная температура монтажа кабеля – 40℃ Максимальная температура эксплуатции на открытом воздухе + 85℃ Кабель должен быть подключен на 220-230В через розетку с заземлением. | комплект | 839 | 1 | 16 | Электротехника | Тёплый пол, вентиляторы, обогреватели | Саморегулирующийся греющий кабель | Комплекты EXTRA Line 15 (на трубу) | EC000339 | REXANT | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 1.0125 | 0.00640625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | Синий | 8.4 | Медная оболочка | 5.8 | Обогрев труб | Саморегулирующийся | 15 | 7 | 6 | 65
Товары | f6bb05a9-5b37-11e7-812a-000c29570106 | 70-0506-4 | Гигротермограф комнатно-уличный PROCONNECT PC-506 | Гигротермограф комнатно-уличный PROconnect PC-506 | Гигротермограф комнатно-уличный PROconnect PC-506 предназначен для измерения показаний температуры внутри и снаружи помещения, а также внутренней влажности. Регистрирует в памяти максимальное и минимальное значения внешней и внутренней температуры и внешней температуры. Отображает общий уровень метеокомфорта. Имеет настольную подставку. Снабжен проводным выносным датчиком температуры. Характеристики: Демонстрация уровня относительного метеокомфорта в помещении Единицы измерения температуры: °С℃ ℉ Регистрация максимального и минимального значений температуры в памяти Диапазон рабочих температур гигротермографа: 0...+50 °С (+14...+122 °С) Диапазон рабочих температур проводного внешнего датчика: –50...+70 °С (–58...+194 °С) Диапазон относительной влажности в помещении: 10-99 % Размеры: 98×58×14 мм Электропитание: батарейка типа AAA 1.5 V 1 шт. Длина провода выносного датчика: 1 м PROconnect PC-506 является удобным прибором, измеряющим температуру внутри и снаружи помещения и внутреннюю влажность воздуха. Регистрация максимального и минимального значений температуры отлично дополняют функционал данного устройства и делают его оптимальным для использования в домашних условиях, в офисе, а также в учебных и медицинских учреждениях. | шт | 796 | 1 | 100 | Электротехника | Инструмент | Измерительные приборы и инструмент | Термометры | EC000601 | PROconnect | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 0.0825 | 0.0002979 | 125 | 71 | 125 | 0 | [42 empty] | true | Цифровой | false | 0...50 | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false
Товары | 8f665196-20d3-11e6-80f3-000c29570106 | 51-0619 | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу (комплект) 15MSR-PB 8M (8м/120Вт) REXANT | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу 15MSR-PB 8M (8м/120Вт) REXANT | Комплекты саморегулирующегося кабеля MSR-PB REXANT предназначены для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, счетчиков воды, вентилей и т.п.. Нагревательный кабель соединен с питающим кабелем, на конце которого находится евро-вилка для подключения в розетку с заземлением. Нагревательный кабель является саморегулирующимся и в нормальных условиях его температура не превышает 60oC. Комплекты подходят для использования, как в помещениях, так и на улице. Кабель может быть смонтирован на поверхности как металлической, так и пластиковой трубы, под теплоизоляцией. Кабель может пересекаться сам с собой. Способы монтажа: 1. Монтаж кабеля на поверхности трубы, под теплоизоляцией. Фиксация кабеля обеспечивается алюминиевым скотчем или теплостойкой лентой. Запрещается устанавливать нагревательный кабель способами и в условиях, которые могут привести к механическому повреждению внешней оболочки, например, за счет сжатия, перетирания, растяжения, перехода через острые края. При установке на поверхности трубы витками необходимо отслеживать минимальный радиус изгиба кабеля - 40мм. Система защиты от замерзания должна быть снабжена устройством защитного отключения (УЗО), подобранным в соответствии с ПУЭ. Наличие данного оборудования гарантирует безопасное функционирование системы. Минимальная температура монтажа кабеля – 40℃ Максимальная температура эксплуатции на открытом воздухе + 85℃ Кабель должен быть подключен на 220-230В через розетку с заземлением. | комплект | 839 | 1 | 16 | Электротехника | Тёплый пол, вентиляторы, обогреватели | Саморегулирующийся греющий кабель | Комплекты EXTRA Line 15 (на трубу) | EC000339 | REXANT | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 1.15 | 0.006375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | Синий | 8.4 | Медная оболочка | 5.8 | Обогрев труб | Саморегулирующийся | 15 | 7 | 8 | 65
Товары | 96284b60-c713-11e4-80ec-000c29570106 | 01-4011 | Кабель KBK-П-1,5 + 2x0,35мм², 200м., черный OUTDOOR REXANT (одножильный РК 75-1,5) - ВЫВЕДЕН - | Кабель для видеонаблюдения KBK-П-2x0,35мм², 200м., черный OUTDOOR REXANT | Кабель KBK-B-1,5 + 2x0,35мм², черный OUTDOOR REXANT предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управления. Кабель состоит из радиочастотного (мини коаксиального) кабеля и жил питания объединенных под единой оболочкой. Коаксиальный кабеля состоит из центральной (одножильной) медной жилы, вспененного диэлектрика, экраном из медных 48*0,10мм. (72%) жил и изоляции из светостабилизированного полиэтилена PE, аналог кабеля (РК 75-1,5). Жила питания (медная) многожильная, сечением 0,35мм² в изоляции из ПВХ. Рабочее напряжение токопроводящей жилы до 600В. Общая изоляция из PE (полиэтилен) и диаметром кабеля 6,2мм. Использование кабеля KBK-B-1,5 + 2x0,35мм² REXANT регламентирует сертификат соответствия Таможенного Союза (EAC). Кабель КВК без потерь и помех передает видеосигнал и обеспечивает поставку электропитания на расстояние, не превышающее 80 м. | бухта | 000 | 1 | 2 |  |  |  |  | EC001579 | REXANT | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 7 | 0.013068 | 310 | 310 | 110 | 310 | [61 empty] | 0.35 | Черный | Полиэтилен | 2 | true | true | false | false | false | true