## Лист2
Ид | Артикул | Наименование | НаименованиеПолное | Описание | ЕдИзмНаименование | ЕдИзмКодПоКлассификатору | КратностьУпаковки | КратностьКоробки | Группа | ПодГруппа1 | ПодГруппа2 | ПодГруппа3 | КодЕдиницы | НазваниеЕдиницы | Коэффициент | Ширина | Глубина | Высота | Вес | Объем | Штрихкод | ТехническаяХарактеристика
8f665193-20d3-11e6-80f3-000c29570106 | 51-0616 | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу (комплект) 15MSR-PB 2M (2м/30Вт) REXANT | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу 15MSR-PB 2M (2м/30Вт) REXANT | Комплекты саморегулирующегося кабеля MSR-PB REXANT предназначены для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, счетчиков воды, вентилей и т.п.. Нагревательный кабель соединен с питающим кабелем, на конце которого находится евро-вилка для подключения в розетку с заземлением. Нагревательный кабель является саморегулирующимся и в нормальных условиях его температура не превышает 60oC. Комплекты подходят для использования, как в помещениях, так и на улице. Кабель может быть смонтирован на поверхности как металлической, так и пластиковой трубы, под теплоизоляцией. Кабель может пересекаться сам с собой. Способы монтажа: 1. Монтаж кабеля на поверхности трубы, под теплоизоляцией. Фиксация кабеля обеспечивается алюминиевым скотчем или теплостойкой лентой. Запрещается устанавливать нагревательный кабель способами и в условиях, которые могут привести к механическому повреждению внешней оболочки, например, за счет сжатия, перетирания, растяжения, перехода через острые края. При установке на поверхности трубы витками необходимо отслеживать минимальный радиус изгиба кабеля - 40мм. Система защиты от замерзания должна быть снабжена устройством защитного отключения (УЗО), подобранным в соответствии с ПУЭ. Наличие данного оборудования гарантирует безопасное функционирование системы. Минимальная температура монтажа кабеля – 40℃ Максимальная температура эксплуатции на открытом воздухе + 85℃ Кабель должен быть подключен на 220-230В через розетку с заземлением. | комплект | 839 | 1 | 16 | Электротехника | Тёплый пол, вентиляторы, обогреватели | Саморегулирующийся греющий кабель | Комплекты EXTRA Line 15 (на трубу) | 839 | комплект | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601004058866 | [Table]
8f665193-20d3-11e6-80f3-000c29570106 | 51-0616 | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу (комплект) 15MSR-PB 2M (2м/30Вт) REXANT | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу 15MSR-PB 2M (2м/30Вт) REXANT | Комплекты саморегулирующегося кабеля MSR-PB REXANT предназначены для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, счетчиков воды, вентилей и т.п.. Нагревательный кабель соединен с питающим кабелем, на конце которого находится евро-вилка для подключения в розетку с заземлением. Нагревательный кабель является саморегулирующимся и в нормальных условиях его температура не превышает 60oC. Комплекты подходят для использования, как в помещениях, так и на улице. Кабель может быть смонтирован на поверхности как металлической, так и пластиковой трубы, под теплоизоляцией. Кабель может пересекаться сам с собой. Способы монтажа: 1. Монтаж кабеля на поверхности трубы, под теплоизоляцией. Фиксация кабеля обеспечивается алюминиевым скотчем или теплостойкой лентой. Запрещается устанавливать нагревательный кабель способами и в условиях, которые могут привести к механическому повреждению внешней оболочки, например, за счет сжатия, перетирания, растяжения, перехода через острые края. При установке на поверхности трубы витками необходимо отслеживать минимальный радиус изгиба кабеля - 40мм. Система защиты от замерзания должна быть снабжена устройством защитного отключения (УЗО), подобранным в соответствии с ПУЭ. Наличие данного оборудования гарантирует безопасное функционирование системы. Минимальная температура монтажа кабеля – 40℃ Максимальная температура эксплуатции на открытом воздухе + 85℃ Кабель должен быть подключен на 220-230В через розетку с заземлением. | комплект | 839 | 1 | 16 | Электротехника | Тёплый пол, вентиляторы, обогреватели | Саморегулирующийся греющий кабель | Комплекты EXTRA Line 15 (на трубу) | 875 | кор | 16 | 54 | 54 | 34 | 11.9 | 0.099144 | 2000321511429 | [Table]
59bed4fc-dd26-11e4-80ee-000c29570106 | 30-1039 | Батарейка "REXANT" LR59,AG2,LR726,G2,196,GP96A,396,SR726W | Батарейка LR59, AG2, LR726, G2, 196, GP96A, 396, SR726W REXANT | Миниатюрные батарейки применяются в игрушках, часах и другой компактной электронике. Также известны как «часовые батарейки». Характеристики: Типоразмер: LR59, AG2, LR726, G2, 196, GP96A, 396, SR726W Номинальное напряжение: 1,5 В Тип электролита: щелочной | шт | 796 | 10 | 1600 | Электротехника | Элементы и устройства питания | Алкалиновые батарейки |  | 875 | кор | 6000 | 32 | 29.5 | 32 | 8.7 | 0.030208 | 2000321621357 | [Table]
59bed4fc-dd26-11e4-80ee-000c29570106 | 30-1039 | Батарейка "REXANT" LR59,AG2,LR726,G2,196,GP96A,396,SR726W | Батарейка LR59, AG2, LR726, G2, 196, GP96A, 396, SR726W REXANT | Миниатюрные батарейки применяются в игрушках, часах и другой компактной электронике. Также известны как «часовые батарейки». Характеристики: Типоразмер: LR59, AG2, LR726, G2, 196, GP96A, 396, SR726W Номинальное напряжение: 1,5 В Тип электролита: щелочной | шт | 796 | 10 | 1600 | Электротехника | Элементы и устройства питания | Алкалиновые батарейки |  | 875 | кор | 10000 | 26 | 41 | 30 | 12 | 0.0518 | 2000032786932 | [Table]
59bed4fc-dd26-11e4-80ee-000c29570106 | 30-1039 | Батарейка "REXANT" LR59,AG2,LR726,G2,196,GP96A,396,SR726W | Батарейка LR59, AG2, LR726, G2, 196, GP96A, 396, SR726W REXANT | Миниатюрные батарейки применяются в игрушках, часах и другой компактной электронике. Также известны как «часовые батарейки». Характеристики: Типоразмер: LR59, AG2, LR726, G2, 196, GP96A, 396, SR726W Номинальное напряжение: 1,5 В Тип электролита: щелочной | шт | 796 | 10 | 1600 | Электротехника | Элементы и устройства питания | Алкалиновые батарейки |  | 778 | упак | 10 | 40 | 30.5 | 42.5 | 0 | 0 | 2000032786949 | [Table]
59bed4fc-dd26-11e4-80ee-000c29570106 | 30-1039 | Батарейка "REXANT" LR59,AG2,LR726,G2,196,GP96A,396,SR726W | Батарейка LR59, AG2, LR726, G2, 196, GP96A, 396, SR726W REXANT | Миниатюрные батарейки применяются в игрушках, часах и другой компактной электронике. Также известны как «часовые батарейки». Характеристики: Типоразмер: LR59, AG2, LR726, G2, 196, GP96A, 396, SR726W Номинальное напряжение: 1,5 В Тип электролита: щелочной | шт | 796 | 10 | 1600 | Электротехника | Элементы и устройства питания | Алкалиновые батарейки |  | 778 | упак | 200 | 40 | 30.5 | 42.5 | 0 | 0 | 2000032786956 | [Table]
59bed4fc-dd26-11e4-80ee-000c29570106 | 30-1039 | Батарейка "REXANT" LR59,AG2,LR726,G2,196,GP96A,396,SR726W | Батарейка LR59, AG2, LR726, G2, 196, GP96A, 396, SR726W REXANT | Миниатюрные батарейки применяются в игрушках, часах и другой компактной электронике. Также известны как «часовые батарейки». Характеристики: Типоразмер: LR59, AG2, LR726, G2, 196, GP96A, 396, SR726W Номинальное напряжение: 1,5 В Тип электролита: щелочной | шт | 796 | 10 | 1600 | Электротехника | Элементы и устройства питания | Алкалиновые батарейки |  | 796 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601004032149 | [Table]
720504ca-cdcd-11e7-813c-000c29570106 | 45-0270 | Беспроводная уличная 4G (LTE) Smart HD камера | Беспроводная уличная 4G (LTE) Smart камера | Новая уличная Smart IP-камера со встроенным 4G (LTE) модулем, имеет ряд высокотехнологичных функций, позволяющих создать современную систему видеонаблюдения. Основным преимуществом данной модели, является встроенный 4G модем, благодаря которому камеру можно установить в любом труднодоступном месте, например: - На строительных объектах, если у вас нет проводного интернета или точки доступа с WiFi, а имеется только сотовая связь - В загородном доме или коттедже. Система проста в установке и может быть смонтирована самостоятельно. Необходимо только электропитание (DC 12V, 1A) и стандартная sim-карта. - На промышленном объекте или производстве, под высокими потолками ангаров или цехов. В любых других подобных местах, с отсутствующим подключением к интернету. Нет необходимости тянуть провода и зависеть от качества услуг провайдера. Комплектация камеры уже из коробки, дает полную готовность к качественной работе. При обнаружении движения в зоне наблюдения, система моментально известит Вас о нарушителях посягнувших на охраняемый объект. Работа с настройками камеры и мониторинг осуществляется посредством программного обеспечения, которое имеет версии как для ПК, так и для мобильных устройств. Прочный корпус с регулируемым кожухом, и степенью защиты IP66, полностью исключает попадание пыли, и выдерживает кратковременное затопление (противоштормовая зашита). Рабочая среда для данной IP-камеры от -40° до 50°. Характеристики Разрешение: HD (720p) ИК-подсветк: до 40м. Запись на microSD карту: да Объектив: 3.6 мм Питание: 12В Класс защищенности: IP66 Рабочая температура: от -40° до +50° Тип SIM-карты: стандартная Стандарты связи FDD: 800/900/1800/2100/2600 UMTS: 900/2100 GSM: 850/900/1800/1900 Скорость соединения LTE FDD : Категория 4, Прием: до 150 Мб/с; Передача:50 Мб/с UMTS: DCHSPA+ 42/5.76 Мб/с; 21/5.76Мб/с; 14/5.76Мб/с HSUPA: 7.2/5.76 Мб/с 2G: Пакетная передача данных EDGE до 236,8 кбит/с | шт | 796 | 1 | 18 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | 796 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601004102934 | [Table]
720504ca-cdcd-11e7-813c-000c29570106 | 45-0270 | Беспроводная уличная 4G (LTE) Smart HD камера | Беспроводная уличная 4G (LTE) Smart камера | Новая уличная Smart IP-камера со встроенным 4G (LTE) модулем, имеет ряд высокотехнологичных функций, позволяющих создать современную систему видеонаблюдения. Основным преимуществом данной модели, является встроенный 4G модем, благодаря которому камеру можно установить в любом труднодоступном месте, например: - На строительных объектах, если у вас нет проводного интернета или точки доступа с WiFi, а имеется только сотовая связь - В загородном доме или коттедже. Система проста в установке и может быть смонтирована самостоятельно. Необходимо только электропитание (DC 12V, 1A) и стандартная sim-карта. - На промышленном объекте или производстве, под высокими потолками ангаров или цехов. В любых других подобных местах, с отсутствующим подключением к интернету. Нет необходимости тянуть провода и зависеть от качества услуг провайдера. Комплектация камеры уже из коробки, дает полную готовность к качественной работе. При обнаружении движения в зоне наблюдения, система моментально известит Вас о нарушителях посягнувших на охраняемый объект. Работа с настройками камеры и мониторинг осуществляется посредством программного обеспечения, которое имеет версии как для ПК, так и для мобильных устройств. Прочный корпус с регулируемым кожухом, и степенью защиты IP66, полностью исключает попадание пыли, и выдерживает кратковременное затопление (противоштормовая зашита). Рабочая среда для данной IP-камеры от -40° до 50°. Характеристики Разрешение: HD (720p) ИК-подсветк: до 40м. Запись на microSD карту: да Объектив: 3.6 мм Питание: 12В Класс защищенности: IP66 Рабочая температура: от -40° до +50° Тип SIM-карты: стандартная Стандарты связи FDD: 800/900/1800/2100/2600 UMTS: 900/2100 GSM: 850/900/1800/1900 Скорость соединения LTE FDD : Категория 4, Прием: до 150 Мб/с; Передача:50 Мб/с UMTS: DCHSPA+ 42/5.76 Мб/с; 21/5.76Мб/с; 14/5.76Мб/с HSUPA: 7.2/5.76 Мб/с 2G: Пакетная передача данных EDGE до 236,8 кбит/с | шт | 796 | 1 | 18 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | 875 | кор | 18 | 44.5 | 58 | 40 | 14.54 | 0.10324 | 2000321558943 | [Table]
80b533d8-c777-11e6-8122-000c29570106 | 45-0274 | Беспроводная уличная WiFi Smart камера с микрофоном | Беспроводная уличная WiFi Smart камера с микрофоном | Подключение камеры к сети wifi очень простое и доступно любому пользователю. Необходимо установить на смартфон программу для работы с камерой и подключиться к wifi. Далее нужно подключить камеру к сети питания и, следуя подсказкам- поднести смартфон к камере. Данные доступа к сети будут переданы по звуковому каналу. Технические характеристики: - Матрица: 1/4" цветной CMOS сенсор; - Разрешение: HD (720P); - Объектив: f=3.6мм; - Мин. освещение: 0 Люкс; - Угол обзора: 78 градусов; - Встроенный микрофон; - Скорость записи/ просмотра: 25fps (к/с); - Разрешение: 1280 x 720 (720P); - Поддержка карт памяти: MicroSDHC до 32Гб - Беспроводной стандарт: IEEE 802.11b/g/n - Режим день/ ночь: да - ИК подсветка: ИК LEDs, ночное видение до 25 метров; - Размеры (ДхШхВ): - Напряжение питания: DC 12V/0,5A; - Потребление энергии: 6 Ватт (макс.) - Рабочая температура: -35° ~ 55°C - Поддерживаемые ОС: Android, IOs В комплекте: - Камера - Антенна Wifi 3ДБ разъем SMA - Кронштейн | шт | 796 | 1 | 24 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | 796 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601004068940 | [Table]
80b533d8-c777-11e6-8122-000c29570106 | 45-0274 | Беспроводная уличная WiFi Smart камера с микрофоном | Беспроводная уличная WiFi Smart камера с микрофоном | Подключение камеры к сети wifi очень простое и доступно любому пользователю. Необходимо установить на смартфон программу для работы с камерой и подключиться к wifi. Далее нужно подключить камеру к сети питания и, следуя подсказкам- поднести смартфон к камере. Данные доступа к сети будут переданы по звуковому каналу. Технические характеристики: - Матрица: 1/4" цветной CMOS сенсор; - Разрешение: HD (720P); - Объектив: f=3.6мм; - Мин. освещение: 0 Люкс; - Угол обзора: 78 градусов; - Встроенный микрофон; - Скорость записи/ просмотра: 25fps (к/с); - Разрешение: 1280 x 720 (720P); - Поддержка карт памяти: MicroSDHC до 32Гб - Беспроводной стандарт: IEEE 802.11b/g/n - Режим день/ ночь: да - ИК подсветка: ИК LEDs, ночное видение до 25 метров; - Размеры (ДхШхВ): - Напряжение питания: DC 12V/0,5A; - Потребление энергии: 6 Ватт (макс.) - Рабочая температура: -35° ~ 55°C - Поддерживаемые ОС: Android, IOs В комплекте: - Камера - Антенна Wifi 3ДБ разъем SMA - Кронштейн | шт | 796 | 1 | 24 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | 875 | кор | 24 | 45 | 48 | 35.5 | 11.82 | 0.07668 | 2000321524467 | [Table]
60da2f21-dbbb-11e5-80f0-000c29570106 | 45-0201 | Видеорегистратор сетевой 4-х канальный (IP NVR) 4 х 2.1Мп(Full HD), 4 х 1.3Мп, 4 х 1.0Мп | Видеорегистратор сетевой 4-х канальный (IP NVR) 4 х 2.1Мп(Full HD), 4 х 1.3Мп, 4 х 1.0Мп | Технические характеристики: - Операционная система LINUX - Система работы: Пентаплекс (одновременная работа пяти независимых функций: наблюдение, запись, воспроизведение, резервное копирование данных и удаленный доступ) - Графический пользовательский интерфейс (GUI), всплывающие подсказки экранного меню - Поддержка удаленного доступа с помощью технологии P2P - Поддержка мобильных устройств на базе: iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android - Поддерживаемые разрешения, скорость записи : 4х1080P(1920х1080)/960P(1280x960)/720P(1280x720) 25к/с - Сжатие видеосигнала H.264 - Подстройка ТВ-сигнала на выходе - Подстройка цвета и зоны отображения ТВ-сигнала на выходе - Сжатие Аудио сигнала G711A - Возможность двусторонней аудиосвязи - Режим записи: Ручной/ По тревоге/ По детекции движения/ Непрерывная - Одновременное воспроизведение 4 каналов (максимальное количество) - Режим поиска По времени/ дате/ сигналу тревоги, по детекции движения, точный поиск. - Хранение информации: - Видео - 1080Р 52Гб/день/канал. - 960Р 40Гб/день/канал. - 720Р 26Гб/день/канал, - Аудио: 691.2Мб/день/канал - Загрузка файлов в сеть/ на флэш-носитель/USB DVD-RW/USB mobile HDD - Видео выход 1 канал VGA, 1 канал HDMI - Аудио вход Поддержка до 4 каналов по протоколу Onvif 2.2 - Потоковое Видео: - Вход - Основной 4×1.0МП(1280*720) +вторичный (960*576) - Основной 4×1.3МП(1280*960) +вторичный (960*576) - Основной 4×2.0МП(1920*1080) +вторичный (960*576) - Основной 4× D1(720*576) +вторичный(352*288) - Сетевой интерфейс RJ-45 (10M/100M) - USB-интерфейс 2 разъема USB2.0 для мыши и резервного хранилища данных - Жесткий диск 1 разъем SATA (максимальный поддерживаемый объем 6Тб) - Электропитание 48В/2A - Потребление энергии <20Вт (без Жесткого диска) - Рабочая температура -10 ~+55 С - Рабочая влажность 10%-90% - Габаритные размеры 246 х 200 х 51 мм - Масса: 1.5 кг - Тип установки: настольный | шт | 796 | 1 | 5 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | 875 | кор | 5 | 35 | 30 | 46 | 6.62 | 0.0483 | 2000032788233 | [Table]
60da2f21-dbbb-11e5-80f0-000c29570106 | 45-0201 | Видеорегистратор сетевой 4-х канальный (IP NVR) 4 х 2.1Мп(Full HD), 4 х 1.3Мп, 4 х 1.0Мп | Видеорегистратор сетевой 4-х канальный (IP NVR) 4 х 2.1Мп(Full HD), 4 х 1.3Мп, 4 х 1.0Мп | Технические характеристики: - Операционная система LINUX - Система работы: Пентаплекс (одновременная работа пяти независимых функций: наблюдение, запись, воспроизведение, резервное копирование данных и удаленный доступ) - Графический пользовательский интерфейс (GUI), всплывающие подсказки экранного меню - Поддержка удаленного доступа с помощью технологии P2P - Поддержка мобильных устройств на базе: iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android - Поддерживаемые разрешения, скорость записи : 4х1080P(1920х1080)/960P(1280x960)/720P(1280x720) 25к/с - Сжатие видеосигнала H.264 - Подстройка ТВ-сигнала на выходе - Подстройка цвета и зоны отображения ТВ-сигнала на выходе - Сжатие Аудио сигнала G711A - Возможность двусторонней аудиосвязи - Режим записи: Ручной/ По тревоге/ По детекции движения/ Непрерывная - Одновременное воспроизведение 4 каналов (максимальное количество) - Режим поиска По времени/ дате/ сигналу тревоги, по детекции движения, точный поиск. - Хранение информации: - Видео - 1080Р 52Гб/день/канал. - 960Р 40Гб/день/канал. - 720Р 26Гб/день/канал, - Аудио: 691.2Мб/день/канал - Загрузка файлов в сеть/ на флэш-носитель/USB DVD-RW/USB mobile HDD - Видео выход 1 канал VGA, 1 канал HDMI - Аудио вход Поддержка до 4 каналов по протоколу Onvif 2.2 - Потоковое Видео: - Вход - Основной 4×1.0МП(1280*720) +вторичный (960*576) - Основной 4×1.3МП(1280*960) +вторичный (960*576) - Основной 4×2.0МП(1920*1080) +вторичный (960*576) - Основной 4× D1(720*576) +вторичный(352*288) - Сетевой интерфейс RJ-45 (10M/100M) - USB-интерфейс 2 разъема USB2.0 для мыши и резервного хранилища данных - Жесткий диск 1 разъем SATA (максимальный поддерживаемый объем 6Тб) - Электропитание 48В/2A - Потребление энергии <20Вт (без Жесткого диска) - Рабочая температура -10 ~+55 С - Рабочая влажность 10%-90% - Габаритные размеры 246 х 200 х 51 мм - Масса: 1.5 кг - Тип установки: настольный | шт | 796 | 1 | 5 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | 796 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601004050631 | [Table]
60da2f22-dbbb-11e5-80f0-000c29570106 | 45-0203 | Видеорегистратор сетевой 8-ми канальный (IP NVR) 8 х 2.1Мп, 8 х 1,0Мп | Видеорегистратор сетевой 8-ми канальный (IP NVR) 8 х 2.1Мп (1080p), 8 х 1,0Мп (720p) | Технические характеристики: - Операционная система LINUX - Система работы: Пентаплекс (одновременная работа пяти независимых функций: наблюдение, запись, воспроизведение, резервное копирование данных и удаленный доступ) - Графический пользовательский интерфейс (GUI), всплывающие подсказки экранного меню - Поддержка удаленного доступа с помощью технологии P2P - Поддержка мобильных устройств на базе: iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android - Поддерживаемые разрешения, скорость записи: - 8 х 1080P (1920х1080) - 25к/с на канал - 8 х 720P (1280х720) - 25к/с на канал - Сжатие видеосигнала H.264 - Подстройка ТВ-сигнала на выходе - Подстройка цвета и зоны отображения ТВ-сигнала на выходе - Сжатие Аудио сигнала G711A - Режим записи: Ручной/ По тревоге/ По детекции движения/ Непрерывная - Одновременное воспроизведение 4 каналов (максимальное количество) - Режим поиска По времени/ дате/ сигналу тревоги, по детекции движения, точный поиск. - Загрузка файлов в сеть/ на флэш-носитель/USB DVD-RW/USB mobile HDD - Видео выход 1 канал VGA, 1 канал HDMI - Аудио вход Поддержка до 8 каналов по протоколу Onvif 2.2 - Сетевой интерфейс RJ-45 (10M/100M) - USB-интерфейс 2 разъема USB2.0 для мыши и резервного хранилища данных - Жесткий диск 1 разъем SATA (максимальный поддерживаемый объем 6Тб) - Электропитание 12В/2A (Блок питания в комплекте) - Потребление энергии <30Вт (без Жесткого диска) - Рабочая температура -10 ~+55 С - Рабочая влажность 10%-90% - Габаритные размеры 246 х 200 х 51 мм - Масса: 1.6 кг - Тип установки: настольный | шт | 796 | 1 | 5 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | 796 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601004050662 | [Table]
60da2f22-dbbb-11e5-80f0-000c29570106 | 45-0203 | Видеорегистратор сетевой 8-ми канальный (IP NVR) 8 х 2.1Мп, 8 х 1,0Мп | Видеорегистратор сетевой 8-ми канальный (IP NVR) 8 х 2.1Мп (1080p), 8 х 1,0Мп (720p) | Технические характеристики: - Операционная система LINUX - Система работы: Пентаплекс (одновременная работа пяти независимых функций: наблюдение, запись, воспроизведение, резервное копирование данных и удаленный доступ) - Графический пользовательский интерфейс (GUI), всплывающие подсказки экранного меню - Поддержка удаленного доступа с помощью технологии P2P - Поддержка мобильных устройств на базе: iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android - Поддерживаемые разрешения, скорость записи: - 8 х 1080P (1920х1080) - 25к/с на канал - 8 х 720P (1280х720) - 25к/с на канал - Сжатие видеосигнала H.264 - Подстройка ТВ-сигнала на выходе - Подстройка цвета и зоны отображения ТВ-сигнала на выходе - Сжатие Аудио сигнала G711A - Режим записи: Ручной/ По тревоге/ По детекции движения/ Непрерывная - Одновременное воспроизведение 4 каналов (максимальное количество) - Режим поиска По времени/ дате/ сигналу тревоги, по детекции движения, точный поиск. - Загрузка файлов в сеть/ на флэш-носитель/USB DVD-RW/USB mobile HDD - Видео выход 1 канал VGA, 1 канал HDMI - Аудио вход Поддержка до 8 каналов по протоколу Onvif 2.2 - Сетевой интерфейс RJ-45 (10M/100M) - USB-интерфейс 2 разъема USB2.0 для мыши и резервного хранилища данных - Жесткий диск 1 разъем SATA (максимальный поддерживаемый объем 6Тб) - Электропитание 12В/2A (Блок питания в комплекте) - Потребление энергии <30Вт (без Жесткого диска) - Рабочая температура -10 ~+55 С - Рабочая влажность 10%-90% - Габаритные размеры 246 х 200 х 51 мм - Масса: 1.6 кг - Тип установки: настольный | шт | 796 | 1 | 5 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | 875 | кор | 5 | 35 | 46 | 30 | 6.65 | 0.0483 | 2000032788240 | [Table]
60da2f23-dbbb-11e5-80f0-000c29570106 | 45-0205 | Видеорегистратор сетевой 16-ти канальный (IP NVR); 4 х 5.0Мп, 8 х 2.0Мп, 16 х 1,3Мп, (HDD 2X6Tb) | Видеорегистратор сетевой 16-ти канальный (IP NVR); 4 х 5.0Мп, 8 х 2.0Мп, 16 х 1,3Мп, (HDD 2X6Tb) | Технические характеристики: - Операционная система LINUX - Система работы: Пентаплекс (одновременная работа пяти независимых функций: наблюдение, запись, воспроизведение, резервное копирование данных и удаленный доступ) - Графический пользовательский интерфейс (GUI), всплывающие подсказки экранного меню - Поддержка удаленного доступа с помощью технологии P2P - Поддержка мобильных устройств на базе: iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android - Поддерживаемые разрешения, скорость записи: - 4 x 5M (2560x1920) 25к/с на канал - 8 х 1080P (1920х1080) 25к/с на канал - 16 х 960P (1280х960) 25к/с на канал - Сжатие видеосигнала: H.264 - Подстройка ТВ-сигнала на выходе - Подстройка цвета и зоны отображения ТВ-сигнала на выходе - Сжатие Аудио сигнала G711A - Возможность двусторонней аудиосвязи - Режимы записи: Ручной/ По тревоге/ По детекции движения/ Непрерывная - Одновременное воспроизведение: 1x3M / 2x1080p / 4x960p каналов (максимальное количество) - Режим поиска: По времени/ дате/ сигналу тревоги, по детекции движения, точный поиск. - Загрузка файлов: в сеть/ на флэш-носитель/USB DVD-RW/USB mobile HDD - Видео выход: 1x VGA, 1x HDMI - Аудио вход Поддержка до 16 каналов по протоколу Onvif 2.2 - Сетевой интерфейс RJ-45 (10M/100M) - USB-интерфейс: 2 разъема USB2.0 для мыши и резервного хранилища данных - Жесткий диск: 2 разъема SATA (максимальный поддерживаемый объем 2x6Тб) - Электропитание: 12В 4А (Источник питания в комплекте) - Потребление энергии: <30Вт (без Жесткого диска) - Рабочая температура: -10 ~+55 С - Рабочая влажность: 10%-90% - Габаритные размеры: - Масса: - Тип установки: настольный | шт | 796 | 1 | 5 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | 875 | кор | 5 | 38 | 50.5 | 38.5 | 10.9 | 0.073882 | 2000032788257 | [Table]
60da2f23-dbbb-11e5-80f0-000c29570106 | 45-0205 | Видеорегистратор сетевой 16-ти канальный (IP NVR); 4 х 5.0Мп, 8 х 2.0Мп, 16 х 1,3Мп, (HDD 2X6Tb) | Видеорегистратор сетевой 16-ти канальный (IP NVR); 4 х 5.0Мп, 8 х 2.0Мп, 16 х 1,3Мп, (HDD 2X6Tb) | Технические характеристики: - Операционная система LINUX - Система работы: Пентаплекс (одновременная работа пяти независимых функций: наблюдение, запись, воспроизведение, резервное копирование данных и удаленный доступ) - Графический пользовательский интерфейс (GUI), всплывающие подсказки экранного меню - Поддержка удаленного доступа с помощью технологии P2P - Поддержка мобильных устройств на базе: iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android - Поддерживаемые разрешения, скорость записи: - 4 x 5M (2560x1920) 25к/с на канал - 8 х 1080P (1920х1080) 25к/с на канал - 16 х 960P (1280х960) 25к/с на канал - Сжатие видеосигнала: H.264 - Подстройка ТВ-сигнала на выходе - Подстройка цвета и зоны отображения ТВ-сигнала на выходе - Сжатие Аудио сигнала G711A - Возможность двусторонней аудиосвязи - Режимы записи: Ручной/ По тревоге/ По детекции движения/ Непрерывная - Одновременное воспроизведение: 1x3M / 2x1080p / 4x960p каналов (максимальное количество) - Режим поиска: По времени/ дате/ сигналу тревоги, по детекции движения, точный поиск. - Загрузка файлов: в сеть/ на флэш-носитель/USB DVD-RW/USB mobile HDD - Видео выход: 1x VGA, 1x HDMI - Аудио вход Поддержка до 16 каналов по протоколу Onvif 2.2 - Сетевой интерфейс RJ-45 (10M/100M) - USB-интерфейс: 2 разъема USB2.0 для мыши и резервного хранилища данных - Жесткий диск: 2 разъема SATA (максимальный поддерживаемый объем 2x6Тб) - Электропитание: 12В 4А (Источник питания в комплекте) - Потребление энергии: <30Вт (без Жесткого диска) - Рабочая температура: -10 ~+55 С - Рабочая влажность: 10%-90% - Габаритные размеры: - Масса: - Тип установки: настольный | шт | 796 | 1 | 5 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | 796 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601004050655 | [Table]
91a9c3ce-9b48-11e6-810a-000c29570106 | 45-0211 | Видеорегистратор сетевой 32-х канальный (IP NVR); 8 x 5.0Mп, 16 х 4.0Мп, 32 х 2.1Мп(Full HD), 32 х 1.3Мп, (HDD 2 х 6Tb) | Видеорегистратор сетевой 32-х канальный (IP NVR); 8 x 5.0Mп, 16 х 4.0Мп, 32 х 2.1Мп(Full HD), 32 х 1.3Мп, (HDD 2 х 6Tb) | Технические характеристики: - Операционная система LINUX - Система работы: Пентаплекс (одновременная работа пяти независимых функций: наблюдение, запись, воспроизведение, резервное копирование данных и удаленный доступ) - Графический пользовательский интерфейс (GUI), всплывающие подсказки экранного меню - Поддержка удаленного доступа с помощью технологии P2P - Поддержка мобильных устройств на базе: iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android - Режимы работы, поддерживаемые разрешения, скорость записи: 8 x 5M/ 16 х 4М/ 24 х 2М (Full HD)/ 32 х 960P; - Сжатие видеосигнала: H.264 - Подстройка ТВ-сигнала на выходе - Подстройка цвета и зоны отображения ТВ-сигнала на выходе - Сжатие Аудио сигнала G711A - Возможность двусторонней аудиосвязи - Режимы записи: Ручной/ По тревоге/ По детекции движения/ Непрерывная - Одновременное воспроизведение: 2х5.0M/4х3.0M/4х1080P/8х960P real time - Режим поиска: По времени/ дате/ сигналу тревоги, по детекции движения, точный поиск. - Загрузка файлов: в сеть/ на флэш-носитель/USB DVD-RW/USB mobile HDD - Видео выход: 1x VGA, 1x HDMI - Аудио вход Поддержка до 32 каналов по протоколу Onvif 2.2 - Сетевой интерфейс RJ-45 (10M/100M) - USB-интерфейс: 2 разъема USB2.0 для мыши и резервного хранилища данных - Жесткий диск: 2 разъема SATA (максимальный поддерживаемый объем 2x6Тб) - Электропитание: - Потребление энергии: <50Вт (без Жестких дисков) - Рабочая температура: -10 ~+55 С - Рабочая влажность: 10%-90% - Габаритные размеры: 340х250х68,5 - Тип установки: настольный | шт | 796 | 1 | 5 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | 875 | кор | 5 | 38 | 50.5 | 38.5 | 10.89 | 0.073882 | 2000321517827 | [Table]
91a9c3ce-9b48-11e6-810a-000c29570106 | 45-0211 | Видеорегистратор сетевой 32-х канальный (IP NVR); 8 x 5.0Mп, 16 х 4.0Мп, 32 х 2.1Мп(Full HD), 32 х 1.3Мп, (HDD 2 х 6Tb) | Видеорегистратор сетевой 32-х канальный (IP NVR); 8 x 5.0Mп, 16 х 4.0Мп, 32 х 2.1Мп(Full HD), 32 х 1.3Мп, (HDD 2 х 6Tb) | Технические характеристики: - Операционная система LINUX - Система работы: Пентаплекс (одновременная работа пяти независимых функций: наблюдение, запись, воспроизведение, резервное копирование данных и удаленный доступ) - Графический пользовательский интерфейс (GUI), всплывающие подсказки экранного меню - Поддержка удаленного доступа с помощью технологии P2P - Поддержка мобильных устройств на базе: iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android - Режимы работы, поддерживаемые разрешения, скорость записи: 8 x 5M/ 16 х 4М/ 24 х 2М (Full HD)/ 32 х 960P; - Сжатие видеосигнала: H.264 - Подстройка ТВ-сигнала на выходе - Подстройка цвета и зоны отображения ТВ-сигнала на выходе - Сжатие Аудио сигнала G711A - Возможность двусторонней аудиосвязи - Режимы записи: Ручной/ По тревоге/ По детекции движения/ Непрерывная - Одновременное воспроизведение: 2х5.0M/4х3.0M/4х1080P/8х960P real time - Режим поиска: По времени/ дате/ сигналу тревоги, по детекции движения, точный поиск. - Загрузка файлов: в сеть/ на флэш-носитель/USB DVD-RW/USB mobile HDD - Видео выход: 1x VGA, 1x HDMI - Аудио вход Поддержка до 32 каналов по протоколу Onvif 2.2 - Сетевой интерфейс RJ-45 (10M/100M) - USB-интерфейс: 2 разъема USB2.0 для мыши и резервного хранилища данных - Жесткий диск: 2 разъема SATA (максимальный поддерживаемый объем 2x6Тб) - Электропитание: - Потребление энергии: <50Вт (без Жестких дисков) - Рабочая температура: -10 ~+55 С - Рабочая влажность: 10%-90% - Габаритные размеры: 340х250х68,5 - Тип установки: настольный | шт | 796 | 1 | 5 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | 796 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601004065406 | [Table]
f6bb05a9-5b37-11e7-812a-000c29570106 | 70-0506-4 | Гигротермограф комнатно-уличный PROCONNECT PC-506 | Гигротермограф комнатно-уличный PROconnect PC-506 | Гигротермограф комнатно-уличный PROconnect PC-506 предназначен для измерения показаний температуры внутри и снаружи помещения, а также внутренней влажности. Регистрирует в памяти максимальное и минимальное значения внешней и внутренней температуры и внешней температуры. Отображает общий уровень метеокомфорта. Имеет настольную подставку. Снабжен проводным выносным датчиком температуры. Характеристики: Демонстрация уровня относительного метеокомфорта в помещении Единицы измерения температуры: °С℃ ℉ Регистрация максимального и минимального значений температуры в памяти Диапазон рабочих температур гигротермографа: 0...+50 °С (+14...+122 °С) Диапазон рабочих температур проводного внешнего датчика: –50...+70 °С (–58...+194 °С) Диапазон относительной влажности в помещении: 10-99 % Размеры: 98×58×14 мм Электропитание: батарейка типа AAA 1.5 V 1 шт. Длина провода выносного датчика: 1 м PROconnect PC-506 является удобным прибором, измеряющим температуру внутри и снаружи помещения и внутреннюю влажность воздуха. Регистрация максимального и минимального значений температуры отлично дополняют функционал данного устройства и делают его оптимальным для использования в домашних условиях, в офисе, а также в учебных и медицинских учреждениях. | шт | 796 | 1 | 100 | Электротехника | Инструмент | Измерительные приборы и инструмент | Термометры | 796 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601004091658 | [Table]
f6bb05a9-5b37-11e7-812a-000c29570106 | 70-0506-4 | Гигротермограф комнатно-уличный PROCONNECT PC-506 | Гигротермограф комнатно-уличный PROconnect PC-506 | Гигротермограф комнатно-уличный PROconnect PC-506 предназначен для измерения показаний температуры внутри и снаружи помещения, а также внутренней влажности. Регистрирует в памяти максимальное и минимальное значения внешней и внутренней температуры и внешней температуры. Отображает общий уровень метеокомфорта. Имеет настольную подставку. Снабжен проводным выносным датчиком температуры. Характеристики: Демонстрация уровня относительного метеокомфорта в помещении Единицы измерения температуры: °С℃ ℉ Регистрация максимального и минимального значений температуры в памяти Диапазон рабочих температур гигротермографа: 0...+50 °С (+14...+122 °С) Диапазон рабочих температур проводного внешнего датчика: –50...+70 °С (–58...+194 °С) Диапазон относительной влажности в помещении: 10-99 % Размеры: 98×58×14 мм Электропитание: батарейка типа AAA 1.5 V 1 шт. Длина провода выносного датчика: 1 м PROconnect PC-506 является удобным прибором, измеряющим температуру внутри и снаружи помещения и внутреннюю влажность воздуха. Регистрация максимального и минимального значений температуры отлично дополняют функционал данного устройства и делают его оптимальным для использования в домашних условиях, в офисе, а также в учебных и медицинских учреждениях. | шт | 796 | 1 | 100 | Электротехника | Инструмент | Измерительные приборы и инструмент | Термометры | 875 | кор | 100 | 28 | 28 | 38 | 8.25 | 0.029792 | 2000321550329 | [Table]
8f665194-20d3-11e6-80f3-000c29570106 | 51-0617 | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу (комплект) 15MSR-PB 4M (4м/60Вт) REXANT | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу 15MSR-PB 4M (4м/60Вт) REXANT | Комплекты саморегулирующегося кабеля MSR-PB REXANT предназначены для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, счетчиков воды, вентилей и т.п.. Нагревательный кабель соединен с питающим кабелем, на конце которого находится евро-вилка для подключения в розетку с заземлением. Нагревательный кабель является саморегулирующимся и в нормальных условиях его температура не превышает 60oC. Комплекты подходят для использования, как в помещениях, так и на улице. Кабель может быть смонтирован на поверхности как металлической, так и пластиковой трубы, под теплоизоляцией. Кабель может пересекаться сам с собой. Способы монтажа: 1. Монтаж кабеля на поверхности трубы, под теплоизоляцией. Фиксация кабеля обеспечивается алюминиевым скотчем или теплостойкой лентой. Запрещается устанавливать нагревательный кабель способами и в условиях, которые могут привести к механическому повреждению внешней оболочки, например, за счет сжатия, перетирания, растяжения, перехода через острые края. При установке на поверхности трубы витками необходимо отслеживать минимальный радиус изгиба кабеля - 40мм. Система защиты от замерзания должна быть снабжена устройством защитного отключения (УЗО), подобранным в соответствии с ПУЭ. Наличие данного оборудования гарантирует безопасное функционирование системы. Минимальная температура монтажа кабеля – 40℃ Максимальная температура эксплуатции на открытом воздухе + 85℃ Кабель должен быть подключен на 220-230В через розетку с заземлением. | комплект | 839 | 1 | 16 | Электротехника | Тёплый пол, вентиляторы, обогреватели | Саморегулирующийся греющий кабель | Комплекты EXTRA Line 15 (на трубу) | 875 | кор | 16 | 54 | 54 | 34 | 13.9 | 0.099144 | 2000321511436 | [Table]
8f665194-20d3-11e6-80f3-000c29570106 | 51-0617 | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу (комплект) 15MSR-PB 4M (4м/60Вт) REXANT | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу 15MSR-PB 4M (4м/60Вт) REXANT | Комплекты саморегулирующегося кабеля MSR-PB REXANT предназначены для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, счетчиков воды, вентилей и т.п.. Нагревательный кабель соединен с питающим кабелем, на конце которого находится евро-вилка для подключения в розетку с заземлением. Нагревательный кабель является саморегулирующимся и в нормальных условиях его температура не превышает 60oC. Комплекты подходят для использования, как в помещениях, так и на улице. Кабель может быть смонтирован на поверхности как металлической, так и пластиковой трубы, под теплоизоляцией. Кабель может пересекаться сам с собой. Способы монтажа: 1. Монтаж кабеля на поверхности трубы, под теплоизоляцией. Фиксация кабеля обеспечивается алюминиевым скотчем или теплостойкой лентой. Запрещается устанавливать нагревательный кабель способами и в условиях, которые могут привести к механическому повреждению внешней оболочки, например, за счет сжатия, перетирания, растяжения, перехода через острые края. При установке на поверхности трубы витками необходимо отслеживать минимальный радиус изгиба кабеля - 40мм. Система защиты от замерзания должна быть снабжена устройством защитного отключения (УЗО), подобранным в соответствии с ПУЭ. Наличие данного оборудования гарантирует безопасное функционирование системы. Минимальная температура монтажа кабеля – 40℃ Максимальная температура эксплуатции на открытом воздухе + 85℃ Кабель должен быть подключен на 220-230В через розетку с заземлением. | комплект | 839 | 1 | 16 | Электротехника | Тёплый пол, вентиляторы, обогреватели | Саморегулирующийся греющий кабель | Комплекты EXTRA Line 15 (на трубу) | 839 | комплект | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601004058798 | [Table]
8f665195-20d3-11e6-80f3-000c29570106 | 51-0618 | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу (комплект) 15MSR-PB 6M (6м/90Вт) REXANT | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу 15MSR-PB 6M (6м/90Вт) REXANT | Комплекты саморегулирующегося кабеля MSR-PB REXANT предназначены для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, счетчиков воды, вентилей и т.п.. Нагревательный кабель соединен с питающим кабелем, на конце которого находится евро-вилка для подключения в розетку с заземлением. Нагревательный кабель является саморегулирующимся и в нормальных условиях его температура не превышает 60oC. Комплекты подходят для использования, как в помещениях, так и на улице. Кабель может быть смонтирован на поверхности как металлической, так и пластиковой трубы, под теплоизоляцией. Кабель может пересекаться сам с собой. Способы монтажа: 1. Монтаж кабеля на поверхности трубы, под теплоизоляцией. Фиксация кабеля обеспечивается алюминиевым скотчем или теплостойкой лентой. Запрещается устанавливать нагревательный кабель способами и в условиях, которые могут привести к механическому повреждению внешней оболочки, например, за счет сжатия, перетирания, растяжения, перехода через острые края. При установке на поверхности трубы витками необходимо отслеживать минимальный радиус изгиба кабеля - 40мм. Система защиты от замерзания должна быть снабжена устройством защитного отключения (УЗО), подобранным в соответствии с ПУЭ. Наличие данного оборудования гарантирует безопасное функционирование системы. Минимальная температура монтажа кабеля – 40℃ Максимальная температура эксплуатции на открытом воздухе + 85℃ Кабель должен быть подключен на 220-230В через розетку с заземлением. | комплект | 839 | 1 | 16 | Электротехника | Тёплый пол, вентиляторы, обогреватели | Саморегулирующийся греющий кабель | Комплекты EXTRA Line 15 (на трубу) | 839 | комплект | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601004058804 | [Table]
8f665195-20d3-11e6-80f3-000c29570106 | 51-0618 | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу (комплект) 15MSR-PB 6M (6м/90Вт) REXANT | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу 15MSR-PB 6M (6м/90Вт) REXANT | Комплекты саморегулирующегося кабеля MSR-PB REXANT предназначены для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, счетчиков воды, вентилей и т.п.. Нагревательный кабель соединен с питающим кабелем, на конце которого находится евро-вилка для подключения в розетку с заземлением. Нагревательный кабель является саморегулирующимся и в нормальных условиях его температура не превышает 60oC. Комплекты подходят для использования, как в помещениях, так и на улице. Кабель может быть смонтирован на поверхности как металлической, так и пластиковой трубы, под теплоизоляцией. Кабель может пересекаться сам с собой. Способы монтажа: 1. Монтаж кабеля на поверхности трубы, под теплоизоляцией. Фиксация кабеля обеспечивается алюминиевым скотчем или теплостойкой лентой. Запрещается устанавливать нагревательный кабель способами и в условиях, которые могут привести к механическому повреждению внешней оболочки, например, за счет сжатия, перетирания, растяжения, перехода через острые края. При установке на поверхности трубы витками необходимо отслеживать минимальный радиус изгиба кабеля - 40мм. Система защиты от замерзания должна быть снабжена устройством защитного отключения (УЗО), подобранным в соответствии с ПУЭ. Наличие данного оборудования гарантирует безопасное функционирование системы. Минимальная температура монтажа кабеля – 40℃ Максимальная температура эксплуатции на открытом воздухе + 85℃ Кабель должен быть подключен на 220-230В через розетку с заземлением. | комплект | 839 | 1 | 16 | Электротехника | Тёплый пол, вентиляторы, обогреватели | Саморегулирующийся греющий кабель | Комплекты EXTRA Line 15 (на трубу) | 875 | кор | 16 | 54 | 54 | 34 | 15.9 | 0.099144 | 2000321511443 | [Table]
8f665196-20d3-11e6-80f3-000c29570106 | 51-0619 | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу (комплект) 15MSR-PB 8M (8м/120Вт) REXANT | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу 15MSR-PB 8M (8м/120Вт) REXANT | Комплекты саморегулирующегося кабеля MSR-PB REXANT предназначены для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, счетчиков воды, вентилей и т.п.. Нагревательный кабель соединен с питающим кабелем, на конце которого находится евро-вилка для подключения в розетку с заземлением. Нагревательный кабель является саморегулирующимся и в нормальных условиях его температура не превышает 60oC. Комплекты подходят для использования, как в помещениях, так и на улице. Кабель может быть смонтирован на поверхности как металлической, так и пластиковой трубы, под теплоизоляцией. Кабель может пересекаться сам с собой. Способы монтажа: 1. Монтаж кабеля на поверхности трубы, под теплоизоляцией. Фиксация кабеля обеспечивается алюминиевым скотчем или теплостойкой лентой. Запрещается устанавливать нагревательный кабель способами и в условиях, которые могут привести к механическому повреждению внешней оболочки, например, за счет сжатия, перетирания, растяжения, перехода через острые края. При установке на поверхности трубы витками необходимо отслеживать минимальный радиус изгиба кабеля - 40мм. Система защиты от замерзания должна быть снабжена устройством защитного отключения (УЗО), подобранным в соответствии с ПУЭ. Наличие данного оборудования гарантирует безопасное функционирование системы. Минимальная температура монтажа кабеля – 40℃ Максимальная температура эксплуатции на открытом воздухе + 85℃ Кабель должен быть подключен на 220-230В через розетку с заземлением. | комплект | 839 | 1 | 16 | Электротехника | Тёплый пол, вентиляторы, обогреватели | Саморегулирующийся греющий кабель | Комплекты EXTRA Line 15 (на трубу) | 875 | кор | 16 | 54 | 54 | 34 | 18.6 | 0.099144 | 2000321511450 | [Table]
8f665196-20d3-11e6-80f3-000c29570106 | 51-0619 | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу (комплект) 15MSR-PB 8M (8м/120Вт) REXANT | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу 15MSR-PB 8M (8м/120Вт) REXANT | Комплекты саморегулирующегося кабеля MSR-PB REXANT предназначены для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, счетчиков воды, вентилей и т.п.. Нагревательный кабель соединен с питающим кабелем, на конце которого находится евро-вилка для подключения в розетку с заземлением. Нагревательный кабель является саморегулирующимся и в нормальных условиях его температура не превышает 60oC. Комплекты подходят для использования, как в помещениях, так и на улице. Кабель может быть смонтирован на поверхности как металлической, так и пластиковой трубы, под теплоизоляцией. Кабель может пересекаться сам с собой. Способы монтажа: 1. Монтаж кабеля на поверхности трубы, под теплоизоляцией. Фиксация кабеля обеспечивается алюминиевым скотчем или теплостойкой лентой. Запрещается устанавливать нагревательный кабель способами и в условиях, которые могут привести к механическому повреждению внешней оболочки, например, за счет сжатия, перетирания, растяжения, перехода через острые края. При установке на поверхности трубы витками необходимо отслеживать минимальный радиус изгиба кабеля - 40мм. Система защиты от замерзания должна быть снабжена устройством защитного отключения (УЗО), подобранным в соответствии с ПУЭ. Наличие данного оборудования гарантирует безопасное функционирование системы. Минимальная температура монтажа кабеля – 40℃ Максимальная температура эксплуатции на открытом воздухе + 85℃ Кабель должен быть подключен на 220-230В через розетку с заземлением. | комплект | 839 | 1 | 16 | Электротехника | Тёплый пол, вентиляторы, обогреватели | Саморегулирующийся греющий кабель | Комплекты EXTRA Line 15 (на трубу) | 839 | комплект | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601004058811 | [Table]
96284b60-c713-11e4-80ec-000c29570106 | 01-4011 | Кабель KBK-П-1,5 + 2x0,35мм², 200м., черный OUTDOOR REXANT (одножильный РК 75-1,5) - ВЫВЕДЕН - | Кабель для видеонаблюдения KBK-П-2x0,35мм², 200м., черный OUTDOOR REXANT | Кабель KBK-B-1,5 + 2x0,35мм², черный OUTDOOR REXANT предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управления. Кабель состоит из радиочастотного (мини коаксиального) кабеля и жил питания объединенных под единой оболочкой. Коаксиальный кабеля состоит из центральной (одножильной) медной жилы, вспененного диэлектрика, экраном из медных 48*0,10мм. (72%) жил и изоляции из светостабилизированного полиэтилена PE, аналог кабеля (РК 75-1,5). Жила питания (медная) многожильная, сечением 0,35мм² в изоляции из ПВХ. Рабочее напряжение токопроводящей жилы до 600В. Общая изоляция из PE (полиэтилен) и диаметром кабеля 6,2мм. Использование кабеля KBK-B-1,5 + 2x0,35мм² REXANT регламентирует сертификат соответствия Таможенного Союза (EAC). Кабель КВК без потерь и помех передает видеосигнал и обеспечивает поставку электропитания на расстояние, не превышающее 80 м. | бухта | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 875 | кор | 2 | 35 | 35 | 21 | 14.2 | 0.026136 | 2000032765012 | [Table]
96284b60-c713-11e4-80ec-000c29570106 | 01-4011 | Кабель KBK-П-1,5 + 2x0,35мм², 200м., черный OUTDOOR REXANT (одножильный РК 75-1,5) - ВЫВЕДЕН - | Кабель для видеонаблюдения KBK-П-2x0,35мм², 200м., черный OUTDOOR REXANT | Кабель KBK-B-1,5 + 2x0,35мм², черный OUTDOOR REXANT предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управления. Кабель состоит из радиочастотного (мини коаксиального) кабеля и жил питания объединенных под единой оболочкой. Коаксиальный кабеля состоит из центральной (одножильной) медной жилы, вспененного диэлектрика, экраном из медных 48*0,10мм. (72%) жил и изоляции из светостабилизированного полиэтилена PE, аналог кабеля (РК 75-1,5). Жила питания (медная) многожильная, сечением 0,35мм² в изоляции из ПВХ. Рабочее напряжение токопроводящей жилы до 600В. Общая изоляция из PE (полиэтилен) и диаметром кабеля 6,2мм. Использование кабеля KBK-B-1,5 + 2x0,35мм² REXANT регламентирует сертификат соответствия Таможенного Союза (EAC). Кабель КВК без потерь и помех передает видеосигнал и обеспечивает поставку электропитания на расстояние, не превышающее 80 м. | бухта | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 000 | бухта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601004031159 | [Table]
96284b60-c713-11e4-80ec-000c29570106 | 01-4011 | Кабель KBK-П-1,5 + 2x0,35мм², 200м., черный OUTDOOR REXANT (одножильный РК 75-1,5) - ВЫВЕДЕН - | Кабель для видеонаблюдения KBK-П-2x0,35мм², 200м., черный OUTDOOR REXANT | Кабель KBK-B-1,5 + 2x0,35мм², черный OUTDOOR REXANT предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управления. Кабель состоит из радиочастотного (мини коаксиального) кабеля и жил питания объединенных под единой оболочкой. Коаксиальный кабеля состоит из центральной (одножильной) медной жилы, вспененного диэлектрика, экраном из медных 48*0,10мм. (72%) жил и изоляции из светостабилизированного полиэтилена PE, аналог кабеля (РК 75-1,5). Жила питания (медная) многожильная, сечением 0,35мм² в изоляции из ПВХ. Рабочее напряжение токопроводящей жилы до 600В. Общая изоляция из PE (полиэтилен) и диаметром кабеля 6,2мм. Использование кабеля KBK-B-1,5 + 2x0,35мм² REXANT регламентирует сертификат соответствия Таможенного Союза (EAC). Кабель КВК без потерь и помех передает видеосигнал и обеспечивает поставку электропитания на расстояние, не превышающее 80 м. | бухта | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 875 | кор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000321512501 | [Table]
5fc9a2ee-0a43-11e7-8124-000c29570106 | 01-4774 | Кабель KСВВнг(А)-LS 2х0,4 мм REXANT - ПОД ЗАКАЗ от 3 км - | Кабель сигнальный REXANT KСВВнг(А)-LS 2х0,4 мм, бухта 500м | Кабель КCВB нг(А)LS 2х0,4 мм REXANT применяется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса. При одиночной прокладке кабели марки КСВВнг(А)LS не распространяют горение по ГОСТ 31565-2012. Наименование кабеля: КСВВ нг(А)LS Описание кабеля: симметричный кабель Технические характеристики кабеля: Количество жил: от 2 до 20, диаметр токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм ГОСТ ТУ: ТУ 27.32.13-003-0530590-2017 Оболочка: поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением Изоляция: поливинилхлоридный пластикат Проводник: медный однопроволочный Цвет: красный Вольтаж: до 250 В Рабочая температура: –40…+60 °С Температура прокладки: –10…+50 °С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров кабеля | метр | 6 | 500 | 500 | Электротехника | Кабель | Сигнальный кабель для монтажа систем связи и сигнализации | Сигнальные кабели КСВВнг-LS / КСВЭВнг-LS | 000 | бухта | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601004080072 | [Table]