## Лист1
Есть это: |  |  |  | Надо чтоб рядом была такая таблица
Поз | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Кол- во | Поз | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Кол- во
1 | Термометр биметаллический | шт. | 2 | 1 | Термометр биметаллический | шт. | 2+2
1 | Термометр биметаллический | шт. | 2 | 2 | Кран пробковый трехходовой для манометра | шт. | 27+11+10+10
2 | Кран пробковый трехходовой для манометра | шт. | 27 | 3 | Манометр показывающий | шт. | 24+7+9+9
2 | Кран пробковый трехходовой для манометра | шт. | 11
2 | Кран пробковый трехходовой для манометра | шт. | 10 |  | ну и так далее……..
2 | Кран пробковый трехходовой для манометра | шт. | 10
3 | Манометр показывающий | шт. | 24
3 | Манометр показывающий | шт. | 7
3 | Манометр показывающий | шт. | 9 | Поз | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Сумма по полю Кол- во
3 | Манометр показывающий | шт. | 9 | 1 | Термометр биметаллический | шт. | 4
4 | Теплообменник пластинчатый, разборный | шт. | 1 | 2 | Кран пробковый трехходовой для манометра | шт. | 58
4 | Теплообменник пластинчатый, разборный | шт. | 1 | 3 | Манометр показывающий | шт. | 49
4 | Теплообменник пластинчатый, разборный | шт. | 1 | 4 | Теплообменник пластинчатый, разборный | шт. | 3
4 | Теплообменник пластинчатый, разборный (для отопления) | шт. | 1 |  | Теплообменник пластинчатый, разборный (для отопления) | шт. | 1
5 | Запорный клапан, Ру=10бар, Ф25, Т130С | шт. |  | 5 | Запорный клапан, Ру=10бар, Ф25, Т130С | шт. | 1
5 | Запорный клапан, Ру=10бар, Ф25, Т130С | шт. | 1 |  | Запорный клапан, Ру=16бар, Ф25, Т130С | шт. | 1
5 | Запорный клапан, Ру=16бар, Ф25, Т130С | шт. | 1 |  | Счетчик учета холодной воды ф32 | шт. | 1
5 | Счетчик учета холодной воды ф32 | шт. | 1 | 6 | Стальнои шаровой кран ф25 Ру 1,6 Мпа | шт. | 15
6 | Стальнои шаровой кран ф25 Ру 1,6 Мпа | шт. | 2 | 7 | Стальнои шаровой кран ф15 Ру 1,6 МПа | шт. | 7
6 | Стальнои шаровой кран ф25 Ру 1,6 МПа | шт. | 5 |  | Стальной шаровой кран ф15 Ру 1,6 МПа | шт. | 6
6 | Стальнои шаровой кран ф25 Ру 1,6 МПа | шт. | 2 |  | Стальной шаровой кран ф15 Ру 4,0 МПа | шт. | 12
6 | Стальнои шаровой кран ф25 Ру 1,6 МПа | шт. | 6 | 8 | Регулирующий клапан ф15 с мприводом ARV-15,2,Ру 2,5 МПа, ∆Р=0.35 бар. Kvs=2.5м3/ч | шт. | 1
7 | Стальнои шаровой кран ф15 Ру 1,6 МПа | шт. | 7 |  | Регулирующий клапан ф20 с зл.прибодом ARV-153, Ру 2,5 МПа, АР=0,25 бар, Кvs=6,3м3/ч | шт. | 1
7 | Стальной шаровой кран ф15 Ру 1,6 МПа | шт. | 6 |  | Регулирующий клапан ф25 с зл.приводом ARE-152 (0- 10В), Ру -2.5 МПа.АР-0,25 бар. Kvs-10.0м3/ч | шт. | 1
7 | Стальной шаровой кран ф15 Ру 4,0 МПа | шт. | 6 |  | Регулирующий клапан ф25 с эл.прибодом ARE-lb210- Ш),Ру 2 5МПп АР=0 ? 5ап К'vs= 10м3/ч | шт. | 1
7 | Стальной шаровой кран ф15 Ру 4,0 Мпа | шт. | 6 | 9 | Стальнои шаровой кран ф100 Ру 1,6 МПа | шт. | 8
8 | Регулирующий клапан ф15 с мприводом ARV-15,2,Ру 2,5 МПа, ∆Р=0.35 бар. Kvs=2.5м3/ч | шт. | 1 |  | Стальной шаровой кран фланц. ф50 Ру 1,6 МПа | шт. | 6
8 | Регулирующий клапан ф20 с зл.прибодом ARV-153, Ру 2,5 МПа, АР=0,25 бар, Кvs=6,3м3/ч | шт. | 1 |  | Стальной шаровой кран фланц. ф50 Ру 4,0 МПа | шт. | 14
8 | Регулирующий клапан ф25 с зл.приводом ARE-152 (0- 10В), Ру -2.5 МПа.АР-0,25 бар. Kvs-10.0м3/ч | шт. | 1 | 10 | Стальнои шаровой кран фланц. ф50 Ру 4,0 Мпа | шт. | 5
8 | Регулирующий клапан ф25 с эл.прибодом ARE-lb210- Ш),Ру 2 5МПп АР=0 ? 5ап К'vs= 10м3/ч | шт. | 1 |  | Стальной шаровой кран ф40 Ру 4,0 МПа | шт. | 6
9 | Стальнои шаровой кран ф100 Ру 1,6 МПа | шт. | 8 |  | Стальной шаровой кран фланц. ф40 Ру 4,0 МПа | шт. | 2
9 | Стальной шаровой кран фланц. ф50 Ру 1,6 МПа | шт. | 6 |  | Стальной шаровой кран фланц. ф65 Ру 1,6 МПа | шт. | 4
9 | Стальной шаровой кран фланц. ф50 Ру 4,0 МПа | шт. | 6 | 11 | Клапан обратный ф25, Ру 4,0 МПа | шт. | 1
9 | Стальной шаровой кран фланц. ф50 Ру 4,0 МПа | шт. | 8 |  | Клапан обратный ф32, Ру 4,0 МПа | шт. | 2
10 | Стальнои шаровой кран фланц. ф50 Ру 4,0 Мпа | шт. | 5 |  | Межфланцевыи двухстворчатыи обратный клапан ф50 Ру 1,6 МПа | шт. | 1
10 | Стальной шаровой кран ф40 Ру 4,0 МПа | шт. | 6 | 12 | Клапан обратный ф40, Ру 4,0 МПа | шт. | 2
10 | Стальной шаровой кран фланц. ф40 Ру 4,0 МПа | шт. | 2 |  | Межфланцевыи двухстворчатыи обратный клапан ф50 Ру 1,6 МПа | шт. | 2
10 | Стальной шаровой кран фланц. ф65 Ру 1,6 МПа | шт. | 4 |  | Межфланцевыи двухстворчатыи обратный клапан ф65 Ру 1,6 МПа | шт. | 2
11 | Клапан обратный ф25, Ру 4,0 МПа | шт. | 1 |  | Межфланцевыи двухстворчатый обратный клапан 0ЩРц 1,6 МПп / 115 U | шт. | 2
11 | Клапан обратный ф32, Ру 4,0 МПа | шт. | 1 | 13 | Ручной баланс, клапан, фланц. ф65, Ру 1,6 МПа | шт. | 1
11 | Клапан обратный ф32, Ру 4,0 МПа | шт. | 1 |  | Фильтр магнитный фланцевый ф100 Ру 1,6 МПа | шт. | 1
11 | Межфланцевыи двухстворчатыи обратный клапан ф50 Ру 1,6 МПа | шт. | 1 |  | Фильтр магнитный фланцевый ф50 Ру 1,6 МПа | шт. | 1
12 | Клапан обратный ф40, Ру 4,0 МПа | шт. | 2 |  | Фильтр сетчатый муфтовый ф32 Ру 1,6 МПа | шт. | 1
12 | Межфланцевыи двухстворчатыи обратный клапан ф50 Ру 1,6 МПа | шт. | 2 | 14 | Термоманометр | шт. | 12
12 | Межфланцевыи двухстворчатыи обратный клапан ф65 Ру 1,6 МПа | шт. | 2 | 15 | Гидромагнитная система ф32, Ру 0,8 МПа | шт. | 1
12 | Межфланцевыи двухстворчатый обратный клапан 0ЩРц 1,6 МПп / 115 U | шт. | 2 |  | Стальной шаровой кран ф25 Ру 1,6 МПа | шт. | 1
13 | Ручной баланс, клапан, фланц. ф65, Ру 1,6 МПа | шт. | 1 |  | Стальной шаровой кран ф32 Ру 4,0 МПа | шт. | 1
13 | Фильтр магнитный фланцевый ф100 Ру 1,6 МПа | шт. | 1 |  | Стальной шаровой кран фланц. ф40 Ру 4,0 МПа | шт. | 1
13 | Фильтр магнитный фланцевый ф50 Ру 1,6 МПа | шт. | 1 | 16 | Насос циркуляц. антивибрационными вставками, Н=12,1м, G=0.8 м3/ч. 0.37кВт. 230В | шт. | 2
13 | Фильтр сетчатый муфтовый ф32 Ру 1,6 МПа | шт. | 1 |  | Насос циркуляц. антивибрационными опорами, Н=7,2 м, G=8.7 м3/ч 0.74 кВт. 230В | шт. | 2
14 | Термоманометр | шт. | 3 |  | Насос циркуляц., Н=8м, G=4,2 м’/ч, 0,55кВт, 230В | шт. | 2
14 | Термоманометр | шт. | 3 |  | Стальной шаровой кран ф32 Ру 4,0 МПа | шт. | 2
14 | Термоманометр | шт. | 3 | 17 | Клапан - регулятор перепада давления ф20, Ру 2,5 МПа, АРрег.=0.412бар. Kvs=6.3м³/ч, АРнастр =0,2-10бар | шт. | 1
14 | Термоманометр | шт. | 3 |  | Расширительный бак Ру 0,5 МПа | шт. | 2
15 | Гидромагнитная система ф32, Ру 0,8 МПа | шт. | 1 |  | Расширительный бак Ру 0,6 МПа | шт. | 1
15 | Стальной шаровой кран ф25 Ру 1,6 МПа | шт. | 1 | 18 | Клапан предохранительный ф15, Ру 1,6 МПа | шт. | 3
15 | Стальной шаровой кран ф32 Ру 4,0 МПа | шт. | 1 |  | Реле разности давления (0-0,9бар) | шт. | 1
15 | Стальной шаровой кран фланц. ф40 Ру 4,0 МПа | шт. | 1 | 19 | Клапан - регулятор перепада давления ф15, Ру 1,6 МПа, АРрег.=0,468бар. Kvs=2.5м³/ч. АРнастр=02-1,0бар | шт. | 1
16 | Насос циркуляц. антивибрационными вставками, Н=12,1м, G=0.8 м3/ч. 0.37кВт. 230В | шт. | 2 |  | Клапан - регулятор перепада давления ф25, Ру 2,5 МПа, АРрег.=0.482бар, Kvs=8,0м³/ч. АРнастр.=0.2-1,0бар | шт. | 1
16 | Насос циркуляц. антивибрационными опорами, Н=7,2 м, G=8.7 м3/ч 0.74 кВт. 230В | шт. | 2 |  | Клапан - регулятор перепада давления ф32, Ру 2,5 МПа, АРрег =0,432дар, Kvs=12.5м³/ч, АРнастр.=0,3-2.0бар | шт. | 1
16 | Насос циркуляц., Н=8м, G=4,2 м’/ч, 0,55кВт, 230В | шт. | 2 |  | Фильтр сетчатый магнитно-механический ф50 Ру 1,6 МПа | шт. | 1
16 | Стальной шаровой кран ф32 Ру 4,0 МПа | шт. | 2 | 20 | Злектромаг. соленоидный клапан ф25, Ру 1,6 МПа | шт. | 1
17 | Клапан - регулятор перепада давления ф20, Ру 2,5 МПа, АРрег.=0.412бар. Kvs=6.3м³/ч, АРнастр =0,2-10бар | шт. | 1 |  | Злектромаг. соленоидный клапан ф32, Ру 1,6 МПа | шт. | 1
17 | Расширительный бак Ру 0,5 МПа | шт. | 1 |  | Стальной шаровой кран фланц. ф20 Ру 4,0 МПа | шт. | 1
17 | Расширительный бак Ру 0,5 МПа | шт. | 1 | 21 | Ручной баланс, клапан, фланц. ф32, Ру 1,6 МПа | шт. | 1
17 | Расширительный бак Ру 0,6 МПа | шт. | 1 | 22 | Преобразобатель дабления (0-10 В), 0-10 бар | шт. | 8
18 | Клапан предохранительный ф15, Ру 1,6 МПа | шт. | 1 |  | Преобразователь давления (0-10 В), 0-10 бар | шт. | 2
18 | Клапан предохранительный ф15, Ру 1,6 МПа | шт. | 1 | 23 | Реле разности давления (0-0,9бар) | шт. | 3
18 | Клапан предохранительный ф15, Ру 1,6 МПа | шт. | 1 | 24 | Злектромаг. соленоидный клапан ф32, Ру 1,6 МПа | шт. | 1
18 | Реле разности давления (0-0,9бар) | шт. | 1 | 25 | Насос циркуляц., Н=12м, G=3,8 м’/ч, 0,7 кВт, 230В | шт. | 2
19 | Клапан - регулятор перепада давления ф15, Ру 1,6 МПа, АРрег.=0,468бар. Kvs=2.5м³/ч. АРнастр=02-1,0бар | шт. | 1 | 26 | Ручной баланс, клапан, фланц. ф50, Ру 1,6 МПа | шт. | 1
19 | Клапан - регулятор перепада давления ф25, Ру 2,5 МПа, АРрег.=0.482бар, Kvs=8,0м³/ч. АРнастр.=0.2-1,0бар | шт. | 1 | 28 | Ручной баланс, клапан, фланц. ф20, Ру 1,6 МПа | шт. | 1
19 | Клапан - регулятор перепада давления ф32, Ру 2,5 МПа, АРрег =0,432дар, Kvs=12.5м³/ч, АРнастр.=0,3-2.0бар | шт. | 1 | 30 | Ручной баланс, клапан, фланц. ф50, Ру 1,6 МПа | шт. | 1
19 | Фильтр сетчатый магнитно-механический ф50 Ру 1,6 МПа | шт. | 1 | 31 | Ручной баланс, клапан, фланц. ф32, Ру 1,6 МПа | шт. | 2
20 | Злектромаг. соленоидный клапан ф25, Ру 1,6 МПа | шт. | 1 | 34 | Стальнои шаровой кран ф32 Ру 4,0 МПа | шт. | 2
20 | Злектромаг. соленоидный клапан ф32, Ру 1,6 МПа | шт. | 1 | 36 | Стальнои шаровой кран ф80 Ру 4,0 МПа | шт. | 2
20 | Стальной шаровой кран фланц. ф20 Ру 4,0 МПа | шт. | 1 | 38 | Ручной баланс, клапан, фланц. ф50, Ру 1,6 МПа | шт. | 1
21 | Ручной баланс, клапан, фланц. ф32, Ру 1,6 МПа | шт. | 1 | 39 | Стальнои шаровой кран ф32 Ру 4,0 МПа | шт. | 1
22 | Преобразобатель дабления (0-10 В), 0-10 бар | шт. | 4 | 01 | Термометр биметаллический | шт. | 13
22 | Преобразобатель дабления (0-10 В), 0-10 бар | шт. | 2 | 21 | Шкаф автоматизации и диспетчеризации, (1ф~230В/0,37кВт) | шт. | 1
22 | Преобразобатель дабления (0-10 В), 0-10 бар | шт. | 2 | 21а | Датчик температуры наружного воздуха | шт. | 1
22 | Преобразователь давления (0-10 В), 0-10 бар | шт. | 2 | 21б | Погружной датчик температуры Pt 1000 с гильзой | шт. | 8
23 | Реле разности давления (0-0,9бар) | шт. | 1 | 24 | Шкаф автоматизации и диспетчеризации, (1ф~230В/0,75кВт) | шт. | 1
23 | Реле разности давления (0-0,9бар) | шт. | 1 |  | Шкаф автоматизации и диспетчеризации, (1ф'230В/0,55кВт) | шт. | 1
23 | Реле разности давления (0-0,9бар) | шт. | 1 | 25 | Стальной шаровой кран ф25 Ру 4,0 МПа | шт. | 1
24 | Злектромаг. соленоидный клапан ф32, Ру 1,6 МПа | шт. | 1 |  | Стальной шаровой кран ф80 Ру 1,6 МПа | шт. | 5
25 | Насос циркуляц., Н=12м, G=3,8 м’/ч, 0,7 кВт, 230В | шт. | 2 | 26 | Стальной шаровой кран ф25 Ру 1,6 МПа | шт. | 1
26 | Ручной баланс, клапан, фланц. ф50, Ру 1,6 МПа | шт. | 1 |  | Стальной шаровой кран ф32 Ру 4,0 МПа | шт. | 1
28 | Ручной баланс, клапан, фланц. ф20, Ру 1,6 МПа | шт. | 1 | 32 | Стальной шаровой кран фланц. ф32 Ру 4,0 МПа | шт. | 1
30 | Ручной баланс, клапан, фланц. ф50, Ру 1,6 МПа | шт. | 1 | 33 | Фильтр магнитный фланцевый ф65 Ру 1,6 МПа | шт. | 1
31 | Ручной баланс, клапан, фланц. ф32, Ру 1,6 МПа | шт. | 2 | 35 | Фильтр магнитный фланцевый ф80 Ру 1,6 МПа | шт. | 1
34 | Стальнои шаровой кран ф32 Ру 4,0 МПа | шт. | 2 | 37 | Шкаф автоматизации и диспетчеризации, (1ф~230В/0,55кВт) | шт. | 1
36 | Стальнои шаровой кран ф80 Ру 4,0 МПа | шт. | 2 | Общий итог |  |  | 327
38 | Ручной баланс, клапан, фланц. ф50, Ру 1,6 МПа | шт. | 1
39 | Стальнои шаровой кран ф32 Ру 4,0 МПа | шт. | 1
01 | Термометр биметаллический | шт. | 10
01 | Термометр биметаллический | шт. | 3
21 | Шкаф автоматизации и диспетчеризации, (1ф~230В/0,37кВт) | шт. | 1
21а | Датчик температуры наружного воздуха | шт. | 1
21б | Погружной датчик температуры Pt 1000 с гильзой | шт. | 2
21б | Погружной датчик температуры Pt 1000 с гильзой | шт. | 2
21б | Погружной датчик температуры Pt 1000 с гильзой | шт. | 2
21б | Погружной датчик температуры Pt 1000 с гильзой | шт. | 2
24 | Шкаф автоматизации и диспетчеризации, (1ф~230В/0,75кВт) | шт. | 1
24 | Шкаф автоматизации и диспетчеризации, (1ф'230В/0,55кВт) | шт. | 1
25 | Стальной шаровой кран ф25 Ру 4,0 МПа | шт. | 1
25 | Стальной шаровой кран ф80 Ру 1,6 МПа | шт. | 5
26 | Стальной шаровой кран ф25 Ру 1,6 МПа | шт. | 1
26 | Стальной шаровой кран ф32 Ру 4,0 МПа | шт. | 1
32 | Стальной шаровой кран фланц. ф32 Ру 4,0 МПа | шт. | 1
33 | Фильтр магнитный фланцевый ф65 Ру 1,6 МПа | шт. | 1
35 | Фильтр магнитный фланцевый ф80 Ру 1,6 МПа | шт. | 1
37 | Шкаф автоматизации и диспетчеризации, (1ф~230В/0,55кВт) | шт. | 1