## КЖ
Кабель, жгут, труба | Направление |  | Направление по чертежам расположения | Кабель, провод |  |  | Труба |  | Назна- чение | Примечание
| откуда | куда |  | Марка, число жил, сечение | Длина, м |  | Марка, диаметр | Длина, м
[5 empty] | проекти- руемая | факти- ческая | [7 empty] | с 6% |  |  | с 6%
-1 этаж | [11 empty] | FO-DT-IN/OUT-9S-16-LSZH-BK | 430 | 455.8 | Ø25 | 545 | 577.7
ТШ-1.1-СПД | ТШ-1.1 | СПД |  | FO-DT-IN/OUT-9S-16-LSZH-BK | 210 |  | Ø25 | 20 |  |  |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 2406 | 2550.36 |  | 0 | 0
ТШ-1.2-СПД | ТШ-1.2 | СПД |  | FO-DT-IN/OUT-9S-16-LSZH-BK | 220 |  | Ø25 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
ТШ-1.1-C-1.1.1 | ТШ-1.1 | C-1.1.1 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 7 |  | Ø25 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
ТШ-1.1-C-1.1.2 | ТШ-1.1 | C-1.1.2 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 7 |  | Ø25 | 5 |  |  | свн |  | 0 | 0
ТШ-1.1-C-1.1.3 | ТШ-1.1 | C-1.1.3 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 5 |  | Ø25 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
ТШ-1.1-C-1.1.4 | ТШ-1.1 | C-1.1.4 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 5 |  | Ø25 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
ТШ-1.1-L-1.1.5 | ТШ-1.1 | L-1.1.5 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 12 |  | Ø25 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
ТШ-1.1-L-1.1.6 | ТШ-1.1 | L-1.1.6 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 12 |  | Ø25 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
ТШ-1.1-L-1.1.7 | ТШ-1.1 | L-1.1.7 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 12 |  | Ø25 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
ТШ-1.1-L-1.1.8 | ТШ-1.1 | L-1.1.8 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 12 |  | Ø25 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
ТШ-1.1-L-1.1.9 | ТШ-1.1 | L-1.1.9 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 20 |  | Ø25 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
ТШ-1.1-L-1.1.10 | ТШ-1.1 | L-1.1.10 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 20 |  | Ø25 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
ТШ-1.1-L-1.1.11 | ТШ-1.1 | L-1.1.11 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
ТШ-1.1-L-1.1.12 | ТШ-1.1 | L-1.1.12 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.13 | ТШ-1.1 | L-1.1.13 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.14 | ТШ-1.1 | L-1.1.14 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.15 | ТШ-1.1 | L-1.1.15 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.16 | ТШ-1.1 | L-1.1.16 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.17 | ТШ-1.1 | L-1.1.17 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.18 | ТШ-1.1 | L-1.1.18 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 33 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.19 | ТШ-1.1 | L-1.1.19 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 33 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.20 | ТШ-1.1 | L-1.1.20 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 33 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.21 | ТШ-1.1 | L-1.1.21 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 33 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.22 | ТШ-1.1 | L-1.1.22 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 33 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.23 | ТШ-1.1 | L-1.1.23 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 33 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.24 | ТШ-1.1 | L-1.1.24 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 33 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.25 | ТШ-1.1 | L-1.1.25 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 33 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.26 | ТШ-1.1 | L-1.1.26 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 33 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.27 | ТШ-1.1 | L-1.1.27 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.28 | ТШ-1.1 | L-1.1.28 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.29 | ТШ-1.1 | L-1.1.29 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.30 | ТШ-1.1 | L-1.1.30 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.31 | ТШ-1.1 | L-1.1.31 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.32 | ТШ-1.1 | L-1.1.32 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.33 | ТШ-1.1 | L-1.1.33 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.34 | ТШ-1.1 | L-1.1.34 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.35 | ТШ-1.1 | L-1.1.35 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.36 | ТШ-1.1 | L-1.1.36 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.37 | ТШ-1.1 | L-1.1.37 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.38 | ТШ-1.1 | L-1.1.38 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.39 | ТШ-1.1 | L-1.1.39 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.40 | ТШ-1.1 | L-1.1.40 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.41 | ТШ-1.1 | L-1.1.41 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.42 | ТШ-1.1 | L-1.1.42 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.43 | ТШ-1.1 | L-1.1.43 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 47 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.44 | ТШ-1.1 | L-1.1.44 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 47 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.45 | ТШ-1.1 | L-1.1.45 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 47 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.46 | ТШ-1.1 | L-1.1.46 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 47 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.47 | ТШ-1.1 | L-1.1.47 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 47 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.48 | ТШ-1.1 | L-1.1.48 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 47 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.49 | ТШ-1.1 | L-1.1.49 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 47 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.50 | ТШ-1.1 | L-1.1.50 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 47 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.51 | ТШ-1.1 | L-1.1.51 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 23 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.52 | ТШ-1.1 | L-1.1.52 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 23 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.53 | ТШ-1.1 | L-1.1.53 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 23 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.54 | ТШ-1.1 | L-1.1.54 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 23 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.55 | ТШ-1.1 | L-1.1.55 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.56 | ТШ-1.1 | L-1.1.56 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.57 | ТШ-1.1 | L-1.1.57 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.58 | ТШ-1.1 | L-1.1.58 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.59 | ТШ-1.1 | L-1.1.59 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.60 | ТШ-1.1 | L-1.1.60 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.61 | ТШ-1.1 | L-1.1.61 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.62 | ТШ-1.1 | L-1.1.62 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.63 | ТШ-1.1 | L-1.1.63 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.64 | ТШ-1.1 | L-1.1.64 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.65 | ТШ-1.1 | L-1.1.65 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.66 | ТШ-1.1 | L-1.1.66 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-C-1.1.67 | ТШ-1.1 | C-1.1.67 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 10 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-C-1.1.68 | ТШ-1.1 | C-1.1.68 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 10 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.69 | ТШ-1.1 | L-1.1.69 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 10 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.70 | ТШ-1.1 | L-1.1.70 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 10 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.71 | ТШ-1.1 | L-1.1.71 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 10 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-L-1.1.72 | ТШ-1.1 | L-1.1.72 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 10 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.1-B-1.1.73 | ТШ-1.1 | B-1.1.73 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 15 |  | Ø25 | 10
ТШ-1.1-C-1.1.74 | ТШ-1.1 | C-1.1.74 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 17 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.1-C-1.1.75 | ТШ-1.1 | C-1.1.75 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 17 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.1-L-1.1.76 | ТШ-1.1 | L-1.1.76 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 10
ТШ-1.1-L-1.1.77 | ТШ-1.1 | L-1.1.77 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 10
ТШ-1.1-L-1.1.78 | ТШ-1.1 | L-1.1.78 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 10
ТШ-1.1-L-1.1.79 | ТШ-1.1 | L-1.1.79 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 10
ТШ-1.1-L-1.1.80 | ТШ-1.1 | L-1.1.80 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 10
ТШ-1.1-L-1.1.81 | ТШ-1.1 | L-1.1.81 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 10
ТШ-1.1-L-1.1.82 | ТШ-1.1 | L-1.1.82 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 10
ТШ-1.1-L-1.1.83 | ТШ-1.1 | L-1.1.83 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 10
ТШ-1.1-C-1.1.84 | ТШ-1.1 | C-1.1.84 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 25 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.1-C-1.1.85 | ТШ-1.1 | C-1.1.85 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 25 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.1-B-1.1.86 | ТШ-1.1 | B-1.1.86 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 20 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.1 | ТШ-1.2 | L-1.2.1 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
ТШ-1.2-L-1.2.2 | ТШ-1.2 | L-1.2.2 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 5 |  |  | свн |  | 0 | 0
ТШ-1.2-L-1.2.3 | ТШ-1.2 | L-1.2.3 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
ТШ-1.2-L-1.2.4 | ТШ-1.2 | L-1.2.4 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
ТШ-1.2-L-1.2.5 | ТШ-1.2 | L-1.2.5 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
ТШ-1.2-L-1.2.6 | ТШ-1.2 | L-1.2.6 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
ТШ-1.2-L-1.2.7 | ТШ-1.2 | L-1.2.7 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.8 | ТШ-1.2 | L-1.2.8 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.9 | ТШ-1.2 | L-1.2.9 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.10 | ТШ-1.2 | L-1.2.10 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.11 | ТШ-1.2 | L-1.2.11 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.12 | ТШ-1.2 | L-1.2.12 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.13 | ТШ-1.2 | L-1.2.13 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.14 | ТШ-1.2 | L-1.2.14 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.15 | ТШ-1.2 | L-1.2.15 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.16 | ТШ-1.2 | L-1.2.16 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.17 | ТШ-1.2 | L-1.2.17 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 23 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.18 | ТШ-1.2 | L-1.2.18 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 23 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.19 | ТШ-1.2 | L-1.2.19 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 23 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.20 | ТШ-1.2 | L-1.2.20 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 23 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.21 | ТШ-1.2 | L-1.2.21 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 23 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.22 | ТШ-1.2 | L-1.2.22 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 23 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.23 | ТШ-1.2 | L-1.2.23 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 23 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.24 | ТШ-1.2 | L-1.2.24 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 23 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.25 | ТШ-1.2 | L-1.2.25 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 19 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.26 | ТШ-1.2 | L-1.2.26 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 19 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.27 | ТШ-1.2 | L-1.2.27 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 19 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.28 | ТШ-1.2 | L-1.2.28 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 19 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.29 | ТШ-1.2 | L-1.2.29 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 19 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.30 | ТШ-1.2 | L-1.2.30 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 19 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.31 | ТШ-1.2 | L-1.2.31 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 19 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.32 | ТШ-1.2 | L-1.2.32 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 19 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.33 | ТШ-1.2 | L-1.2.33 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.34 | ТШ-1.2 | L-1.2.34 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.35 | ТШ-1.2 | L-1.2.35 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.36 | ТШ-1.2 | L-1.2.36 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.37 | ТШ-1.2 | L-1.2.37 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.38 | ТШ-1.2 | L-1.2.38 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.39 | ТШ-1.2 | L-1.2.39 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.40 | ТШ-1.2 | L-1.2.40 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.41 | ТШ-1.2 | L-1.2.41 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.42 | ТШ-1.2 | L-1.2.42 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.43 | ТШ-1.2 | L-1.2.43 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.44 | ТШ-1.2 | L-1.2.44 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.45 | ТШ-1.2 | L-1.2.45 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.46 | ТШ-1.2 | L-1.2.46 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.47 | ТШ-1.2 | L-1.2.47 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.48 | ТШ-1.2 | L-1.2.48 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.49 | ТШ-1.2 | L-1.2.49 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.50 | ТШ-1.2 | L-1.2.50 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.51 | ТШ-1.2 | L-1.2.51 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.52 | ТШ-1.2 | L-1.2.52 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.53 | ТШ-1.2 | L-1.2.53 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.54 | ТШ-1.2 | L-1.2.54 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.55 | ТШ-1.2 | L-1.2.55 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.56 | ТШ-1.2 | L-1.2.56 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.57 | ТШ-1.2 | L-1.2.57 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.58 | ТШ-1.2 | L-1.2.58 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.59 | ТШ-1.2 | L-1.2.59 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.60 | ТШ-1.2 | L-1.2.60 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.61 | ТШ-1.2 | L-1.2.61 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.62 | ТШ-1.2 | L-1.2.62 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.63 | ТШ-1.2 | L-1.2.63 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.64 | ТШ-1.2 | L-1.2.64 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.65 | ТШ-1.2 | L-1.2.65 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.66 | ТШ-1.2 | L-1.2.66 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 35 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.67 | ТШ-1.2 | L-1.2.67 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 35 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.68 | ТШ-1.2 | L-1.2.68 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 35 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.69 | ТШ-1.2 | L-1.2.69 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 35 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.70 | ТШ-1.2 | L-1.2.70 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 35 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.71 | ТШ-1.2 | L-1.2.71 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 35 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.72 | ТШ-1.2 | L-1.2.72 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 35 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.73 | ТШ-1.2 | L-1.2.73 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 42 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.74 | ТШ-1.2 | L-1.2.74 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 42 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.75 | ТШ-1.2 | L-1.2.75 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 42 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.76 | ТШ-1.2 | L-1.2.76 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 42 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.77 | ТШ-1.2 | L-1.2.77 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 42 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.78 | ТШ-1.2 | L-1.2.78 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 42 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.79 | ТШ-1.2 | L-1.2.79 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 42 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.80 | ТШ-1.2 | L-1.2.80 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 42 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.81 | ТШ-1.2 | L-1.2.81 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 42 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.82 | ТШ-1.2 | L-1.2.82 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 42 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.83 | ТШ-1.2 | L-1.2.83 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 42 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.84 | ТШ-1.2 | L-1.2.84 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 42 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.85 | ТШ-1.2 | L-1.2.85 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 42 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.86 | ТШ-1.2 | L-1.2.86 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 42 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.87 | ТШ-1.2 | L-1.2.87 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 42 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.88 | ТШ-1.2 | L-1.2.88 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 42 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.89 | ТШ-1.2 | L-1.2.89 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 28 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.90 | ТШ-1.2 | L-1.2.90 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 28 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.91 | ТШ-1.2 | L-1.2.91 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 28 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.92 | ТШ-1.2 | L-1.2.92 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 28 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.93 | ТШ-1.2 | L-1.2.93 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 28 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.94 | ТШ-1.2 | L-1.2.94 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 28 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.95 | ТШ-1.2 | L-1.2.95 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 28 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.96 | ТШ-1.2 | L-1.2.96 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 28 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.97 | ТШ-1.2 | L-1.2.97 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 24 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.98 | ТШ-1.2 | L-1.2.98 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 24 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.99 | ТШ-1.2 | L-1.2.99 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 24 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.100 | ТШ-1.2 | L-1.2.100 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 24 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.101 | ТШ-1.2 | L-1.2.101 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 24 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.102 | ТШ-1.2 | L-1.2.102 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 24 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.103 | ТШ-1.2 | L-1.2.103 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 24 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.104 | ТШ-1.2 | L-1.2.104 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 24 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.105 | ТШ-1.2 | L-1.2.105 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.106 | ТШ-1.2 | L-1.2.106 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.107 | ТШ-1.2 | L-1.2.107 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.108 | ТШ-1.2 | L-1.2.108 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.109 | ТШ-1.2 | L-1.2.109 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.110 | ТШ-1.2 | L-1.2.110 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.111 | ТШ-1.2 | L-1.2.111 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.112 | ТШ-1.2 | L-1.2.112 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.113 | ТШ-1.2 | L-1.2.113 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 13 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.114 | ТШ-1.2 | L-1.2.114 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 13 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.115 | ТШ-1.2 | L-1.2.115 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 13 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.116 | ТШ-1.2 | L-1.2.116 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 13 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.117 | ТШ-1.2 | L-1.2.117 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 13 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.118 | ТШ-1.2 | L-1.2.118 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 13 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.119 | ТШ-1.2 | L-1.2.119 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 13 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.120 | ТШ-1.2 | L-1.2.120 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 13 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.121 | ТШ-1.2 | L-1.2.121 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 12 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.122 | ТШ-1.2 | L-1.2.122 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 12 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.123 | ТШ-1.2 | L-1.2.123 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 12 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.124 | ТШ-1.2 | L-1.2.124 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 12 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.125 | ТШ-1.2 | L-1.2.125 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 12 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.126 | ТШ-1.2 | L-1.2.126 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 12 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.127 | ТШ-1.2 | L-1.2.127 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 12 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.128 | ТШ-1.2 | L-1.2.128 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 12 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.129 | ТШ-1.2 | L-1.2.129 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 17 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.130 | ТШ-1.2 | L-1.2.130 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 17 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.131 | ТШ-1.2 | L-1.2.131 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 17 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.132 | ТШ-1.2 | L-1.2.132 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 17 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.133 | ТШ-1.2 | L-1.2.133 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 17 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.134 | ТШ-1.2 | L-1.2.134 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 17 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.135 | ТШ-1.2 | L-1.2.135 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 17 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.136 | ТШ-1.2 | L-1.2.136 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 17 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.137 | ТШ-1.2 | L-1.2.137 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 23 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.138 | ТШ-1.2 | L-1.2.138 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 23 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.139 | ТШ-1.2 | L-1.2.139 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 23 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.140 | ТШ-1.2 | L-1.2.140 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 23 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.141 | ТШ-1.2 | L-1.2.141 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 23 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.142 | ТШ-1.2 | L-1.2.142 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 23 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.143 | ТШ-1.2 | L-1.2.143 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 23 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.144 | ТШ-1.2 | L-1.2.144 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 23 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.145 | ТШ-1.2 | L-1.2.145 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.146 | ТШ-1.2 | L-1.2.146 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.147 | ТШ-1.2 | L-1.2.147 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.148 | ТШ-1.2 | L-1.2.148 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.149 | ТШ-1.2 | L-1.2.149 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.150 | ТШ-1.2 | L-1.2.150 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.151 | ТШ-1.2 | L-1.2.151 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.152 | ТШ-1.2 | L-1.2.152 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.153 | ТШ-1.2 | L-1.2.153 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.154 | ТШ-1.2 | L-1.2.154 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.155 | ТШ-1.2 | L-1.2.155 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.156 | ТШ-1.2 | L-1.2.156 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.157 | ТШ-1.2 | L-1.2.157 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.158 | ТШ-1.2 | L-1.2.158 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.159 | ТШ-1.2 | L-1.2.159 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.160 | ТШ-1.2 | L-1.2.160 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.161 | ТШ-1.2 | L-1.2.161 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 35 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.162 | ТШ-1.2 | L-1.2.162 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 35 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.163 | ТШ-1.2 | L-1.2.163 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 35 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.164 | ТШ-1.2 | L-1.2.164 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 35 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.165 | ТШ-1.2 | L-1.2.165 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 35 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.166 | ТШ-1.2 | L-1.2.166 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 35 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.167 | ТШ-1.2 | L-1.2.167 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 35 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.168 | ТШ-1.2 | L-1.2.168 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 35 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.169 | ТШ-1.2 | L-1.2.169 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 35 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.170 | ТШ-1.2 | L-1.2.170 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 35 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.171 | ТШ-1.2 | L-1.2.171 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 35 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.172 | ТШ-1.2 | L-1.2.172 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 35 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-B-1.2.173 | ТШ-1.2 | B-1.2.173 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-C-1.2.174 | ТШ-1.2 | C-1.2.174 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 28 |  | Ø25 | 8
ТШ-1.2-C-1.2.175 | ТШ-1.2 | C-1.2.175 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 28 |  | Ø25 | 8
ТШ-1.2-L-1.2.176 | ТШ-1.2 | L-1.2.176 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 8
ТШ-1.2-L-1.2.177 | ТШ-1.2 | L-1.2.177 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 8
ТШ-1.2-L-1.2.178 | ТШ-1.2 | L-1.2.178 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 8
ТШ-1.2-L-1.2.179 | ТШ-1.2 | L-1.2.179 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 8
ТШ-1.2-B-1.2.180 | ТШ-1.2 | B-1.2.180 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 17 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-C-1.2.181 | ТШ-1.2 | C-1.2.181 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-C-1.2.182 | ТШ-1.2 | C-1.2.182 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.183 | ТШ-1.2 | L-1.2.183 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 20 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.184 | ТШ-1.2 | L-1.2.184 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 20 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.185 | ТШ-1.2 | L-1.2.185 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 20 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-L-1.2.186 | ТШ-1.2 | L-1.2.186 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 20 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-B-1.2.187 | ТШ-1.2 | B-1.2.187 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 13 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-C-1.2.188 | ТШ-1.2 | C-1.2.188 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 17 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-C-1.2.189 | ТШ-1.2 | C-1.2.189 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 17 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-L-1.2.190 | ТШ-1.2 | L-1.2.190 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 15 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-L-1.2.191 | ТШ-1.2 | L-1.2.191 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 15 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-L-1.2.192 | ТШ-1.2 | L-1.2.192 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 15 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-L-1.2.193 | ТШ-1.2 | L-1.2.193 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 15 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-C-1.2.194 | ТШ-1.2 | C-1.2.194 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 15 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-C-1.2.195 | ТШ-1.2 | C-1.2.195 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 15 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-C-1.2.196 | ТШ-1.2 | C-1.2.196 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 16 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-C-1.2.197 | ТШ-1.2 | C-1.2.197 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 16 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-C-1.2.198 | ТШ-1.2 | C-1.2.198 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 20 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-C-1.2.199 | ТШ-1.2 | C-1.2.199 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 20 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-L-1.2.200 | ТШ-1.2 | L-1.2.200 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-L-1.2.201 | ТШ-1.2 | L-1.2.201 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-L-1.2.202 | ТШ-1.2 | L-1.2.202 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-L-1.2.203 | ТШ-1.2 | L-1.2.203 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-L-1.2.204 | ТШ-1.2 | L-1.2.204 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 25 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-L-1.2.205 | ТШ-1.2 | L-1.2.205 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 25 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-L-1.2.206 | ТШ-1.2 | L-1.2.206 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 25 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-L-1.2.207 | ТШ-1.2 | L-1.2.207 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 25 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-C-1.2.208 | ТШ-1.2 | C-1.2.208 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-C-1.2.209 | ТШ-1.2 | C-1.2.209 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-B-1.2.210 | ТШ-1.2 | B-1.2.210 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 5
ТШ-1.2-C-1.2.211 | ТШ-1.2 | C-1.2.211 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-C-1.2.212 | ТШ-1.2 | C-1.2.212 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-L-1.2.213 | ТШ-1.2 | L-1.2.213 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 32 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-L-1.2.214 | ТШ-1.2 | L-1.2.214 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 32 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-L-1.2.215 | ТШ-1.2 | L-1.2.215 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 32 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-L-1.2.216 | ТШ-1.2 | L-1.2.216 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 32 |  | Ø25 | 7
ТШ-1.2-B-1.2.217 | ТШ-1.2 | B-1.2.217 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 25 |  | Ø25 | 5
1 этаж
ТШ1.1-СПД | ТШ1.1 | СПД |  | FO-DT-IN/OUT-9S-16-LSZH-BK | 190 |  | Ø25 | 20
ТШ1.2-СПД | ТШ1.2 | СПД |  | FO-DT-IN/OUT-9S-16-LSZH-BK | 265 |  | Ø25 | 40
ТШ1.1-C1.1.1 | ТШ1.1 | C1.1.1 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 13 |  | Ø25 | 13
ТШ1.1-C1.1.2 | ТШ1.1 | C1.1.2 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 13 |  | Ø25 | 13
ТШ1.1-L1.1.3 | ТШ1.1 | L1.1.3 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 10 |  | Ø25 | 10
ТШ1.1-L1.1.4 | ТШ1.1 | L1.1.4 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 10 |  | Ø25 | 10
ТШ1.1-L1.1.5 | ТШ1.1 | L1.1.5 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 10 |  | Ø25 | 10
ТШ1.1-L1.1.6 | ТШ1.1 | L1.1.6 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 10 |  | Ø25 | 10
ТШ1.1-B1.1.7 | ТШ1.1 | B1.1.7 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 5 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-C1.1.8 | ТШ1.1 | C1.1.8 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 17 |  | Ø25 | 13
ТШ1.1-C1.1.9 | ТШ1.1 | C1.1.9 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 17 |  | Ø25 | 13
ТШ1.1-L1.1.10 | ТШ1.1 | L1.1.10 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 14 |  | Ø25 | 14
ТШ1.1-L1.1.11 | ТШ1.1 | L1.1.11 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 14 |  | Ø25 | 14
ТШ1.1-L1.1.12 | ТШ1.1 | L1.1.12 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 14 |  | Ø25 | 14
ТШ1.1-L1.1.13 | ТШ1.1 | L1.1.13 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 14 |  | Ø25 | 14
ТШ1.1-B1.1.14 | ТШ1.1 | B1.1.14 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 10 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-C1.1.15 | ТШ1.1 | C1.1.15 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 25 |  | Ø25 | 10
ТШ1.1-C1.1.16 | ТШ1.1 | C1.1.16 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 25 |  | Ø25 | 10
ТШ1.1-C1.1.17 | ТШ1.1 | C1.1.17 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 25 |  | Ø25 | 10
ТШ1.1-C1.1.18 | ТШ1.1 | C1.1.18 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 25 |  | Ø25 | 10
ТШ1.1-L1.1.19 | ТШ1.1 | L1.1.19 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 9 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.20 | ТШ1.1 | L1.1.20 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 9 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.21 | ТШ1.1 | L1.1.21 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 9 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.22 | ТШ1.1 | L1.1.22 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 9 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.23 | ТШ1.1 | L1.1.23 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.24 | ТШ1.1 | L1.1.24 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.25 | ТШ1.1 | L1.1.25 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.26 | ТШ1.1 | L1.1.26 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.27 | ТШ1.1 | L1.1.27 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.28 | ТШ1.1 | L1.1.28 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.29 | ТШ1.1 | L1.1.29 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.30 | ТШ1.1 | L1.1.30 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 27 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.31 | ТШ1.1 | L1.1.31 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.32 | ТШ1.1 | L1.1.32 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.33 | ТШ1.1 | L1.1.33 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.34 | ТШ1.1 | L1.1.34 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.35 | ТШ1.1 | L1.1.35 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.36 | ТШ1.1 | L1.1.36 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.37 | ТШ1.1 | L1.1.37 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.38 | ТШ1.1 | L1.1.38 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.39 | ТШ1.1 | L1.1.39 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.40 | ТШ1.1 | L1.1.40 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.41 | ТШ1.1 | L1.1.41 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.42 | ТШ1.1 | L1.1.42 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.43 | ТШ1.1 | L1.1.43 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.44 | ТШ1.1 | L1.1.44 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.45 | ТШ1.1 | L1.1.45 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.46 | ТШ1.1 | L1.1.46 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-C1.1.47 | ТШ1.1 | C1.1.47 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 31 |  | Ø25 | 10
ТШ1.1-C1.1.48 | ТШ1.1 | C1.1.48 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 31 |  | Ø25 | 10
ТШ1.1-L1.1.49 | ТШ1.1 | L1.1.49 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 13 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.50 | ТШ1.1 | L1.1.50 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 13 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.51 | ТШ1.1 | L1.1.51 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 13 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.52 | ТШ1.1 | L1.1.52 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 13 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.53 | ТШ1.1 | L1.1.53 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.54 | ТШ1.1 | L1.1.54 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.55 | ТШ1.1 | L1.1.55 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.56 | ТШ1.1 | L1.1.56 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.57 | ТШ1.1 | L1.1.57 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.58 | ТШ1.1 | L1.1.58 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.59 | ТШ1.1 | L1.1.59 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.60 | ТШ1.1 | L1.1.60 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.61 | ТШ1.1 | L1.1.61 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 20 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-L1.1.62 | ТШ1.1 | L1.1.62 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 20 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-L1.1.63 | ТШ1.1 | L1.1.63 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 20 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-L1.1.64 | ТШ1.1 | L1.1.64 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 20 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-C1.1.65 | ТШ1.1 | C1.1.65 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 10
ТШ1.1-C1.1.66 | ТШ1.1 | C1.1.66 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 10
ТШ1.1-L1.1.67 | ТШ1.1 | L1.1.67 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.68 | ТШ1.1 | L1.1.68 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.69 | ТШ1.1 | L1.1.69 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.70 | ТШ1.1 | L1.1.70 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.71 | ТШ1.1 | L1.1.71 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.72 | ТШ1.1 | L1.1.72 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.73 | ТШ1.1 | L1.1.73 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.74 | ТШ1.1 | L1.1.74 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.75 | ТШ1.1 | L1.1.75 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 28 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-L1.1.76 | ТШ1.1 | L1.1.76 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 28 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-L1.1.77 | ТШ1.1 | L1.1.77 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 28 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-L1.1.78 | ТШ1.1 | L1.1.78 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 28 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-L1.1.79 | ТШ1.1 | L1.1.79 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.80 | ТШ1.1 | L1.1.80 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.81 | ТШ1.1 | L1.1.81 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.82 | ТШ1.1 | L1.1.82 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.83 | ТШ1.1 | L1.1.83 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.84 | ТШ1.1 | L1.1.84 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.85 | ТШ1.1 | L1.1.85 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.86 | ТШ1.1 | L1.1.86 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 30 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-L1.1.87 | ТШ1.1 | L1.1.87 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 32 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-L1.1.88 | ТШ1.1 | L1.1.88 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 32 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-L1.1.89 | ТШ1.1 | L1.1.89 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 32 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-L1.1.90 | ТШ1.1 | L1.1.90 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 32 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-C1.1.91 | ТШ1.1 | C1.1.91 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-C1.1.92 | ТШ1.1 | C1.1.92 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-C1.1.93 | ТШ1.1 | C1.1.93 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-C1.1.94 | ТШ1.1 | C1.1.94 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-C1.1.95 | ТШ1.1 | C1.1.95 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-C1.1.96 | ТШ1.1 | C1.1.96 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 34 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-C1.1.97 | ТШ1.1 | C1.1.97 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-C1.1.98 | ТШ1.1 | C1.1.98 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-C1.1.99 | ТШ1.1 | C1.1.99 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 50 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-C1.1.100 | ТШ1.1 | C1.1.100 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 50 |  | Ø25 | 7
ТШ1.1-C1.1.101 | ТШ1.1 | C1.1.101 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 50 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-C1.1.102 | ТШ1.1 | C1.1.102 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 50 |  | Ø25 | 5
ТШ1.1-C1.1.103 | ТШ1.1 | C1.1.103 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 55 |  | Ø25 | 15
ТШ1.1-C1.1.104 | ТШ1.1 | C1.1.104 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 55 |  | Ø25 | 15
ТШ1.1-C1.1.105 | ТШ1.1 | C1.1.105 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 57 |  | Ø25 | 17
ТШ1.1-C1.1.106 | ТШ1.1 | C1.1.106 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 57 |  | Ø25 | 17
ТШ1.1-C1.1.107 | ТШ1.1 | C1.1.107 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 47 |  | Ø25 | 10
ТШ1.1-C1.1.108 | ТШ1.1 | C1.1.108 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 47 |  | Ø25 | 10
ТШ1.1-C1.1.109 | ТШ1.1 | C1.1.109 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 49 |  | Ø25 | 12
ТШ1.1-C1.1.110 | ТШ1.1 | C1.1.110 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 49 |  | Ø25 | 12
ТШ1.1-C1.1.111 | ТШ1.1 | C1.1.111 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 51 |  | Ø25 | 14
ТШ1.1-C1.1.112 | ТШ1.1 | C1.1.112 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 51 |  | Ø25 | 14
ТШ1.1-C1.1.113 | ТШ1.1 | C1.1.113 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 53 |  | Ø25 | 17
ТШ1.1-C1.1.114 | ТШ1.1 | C1.1.114 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 53 |  | Ø25 | 17
ТШ1.1-C1.1.115 | ТШ1.1 | C1.1.115 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 55 |  | Ø25 | 20
ТШ1.1-C1.1.116 | ТШ1.1 | C1.1.116 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 55 |  | Ø25 | 20
ТШ1.1-C1.1.117 | ТШ1.1 | C1.1.117 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 56 |  | Ø25 | 20
ТШ1.1-C1.1.118 | ТШ1.1 | C1.1.118 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 56 |  | Ø25 | 20
ТШ1.1-C1.1.119 | ТШ1.1 | C1.1.119 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 56 |  | Ø25 | 20
ТШ1.1-C1.1.120 | ТШ1.1 | C1.1.120 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 56 |  | Ø25 | 20
ТШ1.2-L1.2.1 | ТШ1.2 | L1.2.1 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 65 |  | Ø25 | 20
ТШ1.2-L1.2.2 | ТШ1.2 | L1.2.2 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 65 |  | Ø25 | 20
ТШ1.2-L1.2.3 | ТШ1.2 | L1.2.3 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 52 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.4 | ТШ1.2 | L1.2.4 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 52 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.5 | ТШ1.2 | L1.2.5 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 48 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.6 | ТШ1.2 | L1.2.6 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 48 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.7 | ТШ1.2 | L1.2.7 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 50 |  | Ø25 | 10
ТШ1.2-L1.2.8 | ТШ1.2 | L1.2.8 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 50 |  | Ø25 | 10
ТШ1.2-L1.2.9 | ТШ1.2 | L1.2.9 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 66 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.10 | ТШ1.2 | L1.2.10 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 66 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.11 | ТШ1.2 | L1.2.11 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 66 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.12 | ТШ1.2 | L1.2.12 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 66 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.13 | ТШ1.2 | L1.2.13 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 64 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.14 | ТШ1.2 | L1.2.14 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 64 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.15 | ТШ1.2 | L1.2.15 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 64 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.16 | ТШ1.2 | L1.2.16 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 64 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.17 | ТШ1.2 | L1.2.17 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 67 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.18 | ТШ1.2 | L1.2.18 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 67 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.19 | ТШ1.2 | L1.2.19 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 67 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.20 | ТШ1.2 | L1.2.20 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 67 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.21 | ТШ1.2 | L1.2.21 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 66 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.22 | ТШ1.2 | L1.2.22 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 66 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.23 | ТШ1.2 | L1.2.23 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 66 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.24 | ТШ1.2 | L1.2.24 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 66 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.25 | ТШ1.2 | L1.2.25 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 60 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.26 | ТШ1.2 | L1.2.26 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 60 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.27 | ТШ1.2 | L1.2.27 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 60 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.28 | ТШ1.2 | L1.2.28 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 60 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.29 | ТШ1.2 | L1.2.29 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 60 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.30 | ТШ1.2 | L1.2.30 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 60 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.31 | ТШ1.2 | L1.2.31 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 60 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.32 | ТШ1.2 | L1.2.32 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 60 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.33 | ТШ1.2 | L1.2.33 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 60 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.34 | ТШ1.2 | L1.2.34 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 60 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.35 | ТШ1.2 | L1.2.35 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 60 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.36 | ТШ1.2 | L1.2.36 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 60 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.37 | ТШ1.2 | L1.2.37 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 62 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.38 | ТШ1.2 | L1.2.38 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 62 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.39 | ТШ1.2 | L1.2.39 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 62 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.40 | ТШ1.2 | L1.2.40 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 62 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.41 | ТШ1.2 | L1.2.41 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 52 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.42 | ТШ1.2 | L1.2.42 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 52 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.43 | ТШ1.2 | L1.2.43 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 52 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.44 | ТШ1.2 | L1.2.44 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 52 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.45 | ТШ1.2 | L1.2.45 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 52 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.46 | ТШ1.2 | L1.2.46 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 52 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.47 | ТШ1.2 | L1.2.47 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 52 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.48 | ТШ1.2 | L1.2.48 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 52 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.49 | ТШ1.2 | L1.2.49 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.50 | ТШ1.2 | L1.2.50 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.51 | ТШ1.2 | L1.2.51 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.52 | ТШ1.2 | L1.2.52 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.53 | ТШ1.2 | L1.2.53 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.54 | ТШ1.2 | L1.2.54 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.55 | ТШ1.2 | L1.2.55 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.56 | ТШ1.2 | L1.2.56 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.57 | ТШ1.2 | L1.2.57 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.58 | ТШ1.2 | L1.2.58 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.59 | ТШ1.2 | L1.2.59 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.60 | ТШ1.2 | L1.2.60 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.61 | ТШ1.2 | L1.2.61 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.62 | ТШ1.2 | L1.2.62 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.63 | ТШ1.2 | L1.2.63 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.64 | ТШ1.2 | L1.2.64 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 36 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-С1.2.65 | ТШ1.2 | С1.2.65 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-С1.2.66 | ТШ1.2 | С1.2.66 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 26 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.67 | ТШ1.2 | L1.2.67 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.68 | ТШ1.2 | L1.2.68 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.69 | ТШ1.2 | L1.2.69 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.70 | ТШ1.2 | L1.2.70 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.71 | ТШ1.2 | L1.2.71 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.72 | ТШ1.2 | L1.2.72 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.73 | ТШ1.2 | L1.2.73 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.74 | ТШ1.2 | L1.2.74 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.75 | ТШ1.2 | L1.2.75 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.76 | ТШ1.2 | L1.2.76 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.77 | ТШ1.2 | L1.2.77 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.78 | ТШ1.2 | L1.2.78 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.79 | ТШ1.2 | L1.2.79 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.80 | ТШ1.2 | L1.2.80 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.81 | ТШ1.2 | L1.2.81 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.82 | ТШ1.2 | L1.2.82 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 43 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.83 | ТШ1.2 | L1.2.83 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 44 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.84 | ТШ1.2 | L1.2.84 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 44 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.85 | ТШ1.2 | L1.2.85 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 44 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.86 | ТШ1.2 | L1.2.86 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 44 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.87 | ТШ1.2 | L1.2.87 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 44 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.88 | ТШ1.2 | L1.2.88 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 44 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.89 | ТШ1.2 | L1.2.89 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 44 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-L1.2.90 | ТШ1.2 | L1.2.90 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 44 |  | Ø25 | 5
ТШ1.2-C1.2.91 | ТШ1.2 | C1.2.91 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 42 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-C1.2.92 | ТШ1.2 | C1.2.92 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 42 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-C1.2.93 | ТШ1.2 | C1.2.93 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 24 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-C1.2.94 | ТШ1.2 | C1.2.94 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 24 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-C1.2.95 | ТШ1.2 | C1.2.95 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 24 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-C1.2.96 | ТШ1.2 | C1.2.96 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 24 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-C1.2.97 | ТШ1.2 | C1.2.97 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 24 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-C1.2.98 | ТШ1.2 | C1.2.98 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-C1.2.99 | ТШ1.2 | C1.2.99 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 18 |  | Ø25 | 7
ТШ1.2-L1.2.100 | ТШ1.2 | L1.2.100 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 10
ТШ1.2-L1.2.101 | ТШ1.2 | L1.2.101 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 10
ТШ1.2-L1.2.102 | ТШ1.2 | L1.2.102 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 10
ТШ1.2-L1.2.103 | ТШ1.2 | L1.2.103 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 22 |  | Ø25 | 10
ТШ1.2-B1.2.104 | ТШ1.2 | B1.2.104 |  | UTP Cat5e 4x2x0.5 | 12 |  | Ø25 | 5