## Вентиляция
Номер проекта | Номер спецификации | Номер изменения | Номер позиции | Позиция удалена | Название материала | Тех.позиция | Кол-во | БЕИ | Номер изм. изм-мой позиции | Номер заменяемой позиции
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 1 | - | Многоканальный промышленный контроллер с цветным ЖКИ, исполнение ПАЗ + Сигнализация, 12 дискретных входов, 8 выходов - реле ПК ~220, 5 А, электропитание ~220В, 60Вт. | QIRSA-1 | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 2 | - | Компактный блок сигнализации, без входных каналов, электропитание ~220В, 15ВА. | QIRSA-2 | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 3 | - | Шкаф автоматики | ШУ-ПВ1 | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 4 | - | Электропривод воздушной заслонки | М1.*,М3.*...М5.* | 8 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 5 | - | Электропривод воздушной заслонки | М2.* | 2 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 6 | - | Электропривод воздушной заслонки | М7, М8 | 4 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 7 | - | Датчик давления | PDS | 6 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 8 | - | Термостат защиты от замерзания | TS1 П1.*...TS5 П1.* | 10 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 9 | - | Датчик температуры накладной | TE2 П1.*...TE4 П1.* | 6 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 10 | - | Преобразователь частоты 7,5кВт 480В IP21 | FY П1.* | 2 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 11 | - | Преобразователь частоты 4,0кВт 480В IP21 | FY В1.* | 2 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 12 | - | Датчик температуры 200 мм, Pt1000 | TE1 П1.* | 2 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 13 | - | Привод к клапану | Y1-П1,Y2-П1 | 2 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 14 | - | Датчик влажности и температуры канальный | UT1 В1.*, UT1 П1.* | 4 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 15 | - | Датчик влажности и температуры комнатный | UT3 П1.* | 2 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 16 | - | Клапан электромагнитный, ~220В, 14Вт | VS1.*...VS6.* | 12 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 17 | - | Сигнализатор уровня, выход - геркон | LS1.*,LS2.* | 4 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 18 | - | Шкаф автоматики | ШУ-П2 | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 19 | - | Электропривод воздушной заслонки | М1 | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 20 | - | Датчик давления | PDS Ф2 | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 21 | - | Термостат защиты от замерзания | TS П2 | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 22 | - | Датчик температуры накладной | TE3 П2 | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 23 | - | Преобразователь частоты 3,0кВт 480В IP21 | FY П2 | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 24 | - | Датчик температуры 200 мм, Pt1000 | TE1 П2, TE2 П2 | 2 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 25 | - | Преобразователь частоты 0.75кВт 480В IP21 | FY В2 | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 26 | - | Щит управления вентилятором, ~380 В, Iном.=9 А, Pдв.=2,2 кВт | ШУ-П3, ШУ-П4 | 2 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 27 | - | Блок подключения концевых выключателей | US У1,US У2 | 2 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 28 | - | Концевой выключатель | GS У1, GS У2 | 2 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 29 | - | Корпус сварной навесной серии ST с монтажной платой, габариты: 500х400х250 мм, УХЛ1, IP65 | ШУВ | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 30 | - | Автоматический выключатель двухполюсный, Ip=6А | 1SF | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 31 | - | Автоматический выключатель однополюсный, Ip=2А | SF1…SF4 | 4 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 32 | - | DIN-рельс 35х7.5, с перфорацией, длина 2 м | - | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 33 | - | Сигнальная лампа,LED,~220В,зеленая | HL1 | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 34 | - | Кнопка 22 мм черная с возвратом 1NO | 1SB | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 35 | - | Клемма проходная, ширина 5 мм, серая | - | 50 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 36 | - | Клемма проходная заземления, ширина 5 мм, желто-зеленая | - | 5 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 37 | - | Оконечный стопор, ширина 10 мм | - | 2 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 38 | - | Торцевая пластина, оранжевая | - | 2 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 39 | - | Маркировочный профиль WMB для клемм шириной 5мм от 1..50 | - | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 40 | - | Кронштейн для настенного крепления | - | 4 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 41 | - | Ввод кабельный мембранный | - | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 42 | - | Корпус сварной навесной серии ST с монтажной платой, габариты: 300х250х150 мм, УХЛ1, IP65 | ЩСВ | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 43 | - | DIN-рельс 35х7.5, с перфорацией, длина 2 м | - | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 44 | - | Клемма проходная, ширина 5 мм, серая | - | 20 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 45 | - | Клемма проходная заземления, ширина 5 мм, желто-зеленая | - | 3 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 46 | - | Оконечный стопор, ширина 10 мм | - | 2 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 47 | - | Торцевая пластина, оранжевая | - | 2 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 48 | - | Маркировочный профиль WMB для клемм шириной 5мм от 1..50 | - | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 49 | - | Кронштейн для настенного крепления | - | 4 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 50 | - | Ввод кабельный мембранный | - | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 51 | - | Провод установочный | - | 10 | м
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 52 | - | Кабель контрольный, не поддерживающий горение, для групповой прокладки, с пониженным дымо-газовыделением 4х1мм | - | 805 | м
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 53 | - | Кабель контрольный, не поддерживающий горение, для групповой прокладки, с пониженным дымо-газовыделением 7х1мм | - | 104 | м
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 54 | - | Кабель контрольный, экранированный, не поддерживающий горение, для групповой прокладки, с пониженным дымо- газовыделением 4х1мм | - | 160 | м
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 55 | - | Кабель силовой, не поддерживающий горение, для групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением 3х1,5мм | - | 465 | м
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 56 | - | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением 2x2x0,60 | - | 35 | м
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 57 | - | Монтажный кабель, общий экран, не распространяет горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, витая пара 2х2х1 | - | 240 | м
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 58 | - | Термоусаживаемая трубка с клеевым подслоем до 1 кВ | - | 24 | м
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 59 | - | Труба ПНД гибкая гофр. д.20мм, лёгкая без протяжки, 100м, цвет чёрный | - | 509 | м
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 60 | - | Держатель с защелкой 20 мм | - | 1140 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 61 | - | Огнестойкий герметик, DS | - | 3 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 62 | - | Огнестойкая пена DF | - | 4 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 63 | - | Проводник заземляющий, 750мм | - | 104 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 64 | - | Профиль Z-образный, L=2000мм | - | 10 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 65 | - | Коробка распределительная, клемм 6 шт., IP54, 7 вводов, ОП 75х75х45, 3 гермоввода | КП | 3 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 66 | - | Стеновое/напольное крепление лотка TM200 | - | 60 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 67 | - | Лоток перфорированный 100х50, L=3000мм | - | 32 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 68 | - | Крышка с заземлением на лоток осн.100, L=3000мм | - | 32 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 69 | - | Пластина крепежная GSV H50 (4 шт.) в комплекте с метизами для монтажа | - | 32 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 70 | - | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа | - | 8 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 71 | - | Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.100, цинк-ламельная | - | 8 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 72 | - | Угол вертикальный вверх 90° 100х50 мм, внутренний | - | 8 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 73 | - | Крышка на угол CS 90 вертик., внутр. 90° | - | 8 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 74 | - | Цинковая краска-спрей, 400 мл | - | 3 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 75 | - | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная 40х3,5мм | - | 2 | м
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 76 | - | Полоса стальная горячекатанная 14х4мм | - | 25 | м

## Противопожар
Номер проекта | Номер спецификации | Номер изменения | Номер позиции | Позиция удалена | Название материала | Тех.позиция | Кол-во | БЕИ | Номер изм. изм-мой позиции | Номер заменяемой позиции
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 1 | - | Изолятор шлейфа, питание по АЛС | IZ | 4 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 2 | - | Модули управления клапанами дымоудаления или огнезадерживающими клапанами, питание – 220В, перем.тока, IР20 | SC7…SC30 | 24 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 3 | - | Модуль релейный, выходных контактов – 4 шт., питание по АЛС (24-36)В пост. тока. | SC6 | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 4 | - | Автоматический выключатель однополюсный, Ip=2А | SF4 | 1 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 5 | - | Кабель огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации (ОПС), систем систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных 1х2х0,75мм | - | 120 | м
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 6 | - | Кабель огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации (ОПС), систем систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных 2х2х0,75мм | - | 70 | м
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 7 | - | Провод установочный для заземления не распространяющий горение, огнестойкий с пониженным дымо- и газовыделением 1x2,5мм | - | 15 | м
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 8 | - | Кабель силовой, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 2х1,5мм | - | 70 | м
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 9 | - | Кабель силовой, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 2х2,5мм | - | 60 | м
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 10 | - | Кабель для электроустановок огнестойкий, групповой прокладки для систем противопожарной защиты 3х1,5мм | - | 70 | м
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 11 | - | Труба гофрированная легкая трудногорючая с низким, дымовыделением серии FRHF, Dy=20мм (бухта 100м) | - | 400 | м
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 12 | - | Муфта «труба–труба» IP 40 (уп. 100 шт.) | - | 1 | уп.
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 13 | - | Скоба оцинкованная однолапковая из нержавеющей стали, для трубы D 20мм | - | 100 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 14 | - | Дюбель металлический «клоп» в комплекте с саморезом | - | 1000 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 15 | - | Маркировочная табличка, Тип В, 100шт. | - | 1 | уп.
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 16 | - | Коробка монтажная, огнестойкая, ∅ кабеля до 3 мм2, IP54, клеммы керамические – 4 шт. | - | 22 | шт
114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО | 0 | 17 | - | Огнестойкая пена DF | - | 1 | шт