## Лист1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Коли­чество | Масса | Примечание
|  | обозначение документа, |  |  |  |  | 1 ед.,
|  | опросного листа |  |  |  |  | кг |  | Номер проекта | Номер спецификации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00 | 114117-58417-137/2021-АК-РД-00-00.СО
1. Технические средства
QIRSA-1 | Многоканальный промышленный контроллер с | БАЗИС-35.ЦС-01-1 |  | «Экоресурс» | шт. | 1
цветным ЖКИ, исполнение ПАЗ + Сигнализация,
12 дискретных входов, 8 выходов - реле ПК ~220, 5 А,
электропитание ~220В, 60Вт.
QIRSA-2 | Компактный блок сигнализации, без входных каналов, | БВТ-12Б.Н-0 |  | «Экоресурс» | шт. | 1
электропитание ~220В, 15ВА.
Приточная система ПВ1
(комплектная поставка)
ШУ-ПВ1 | Шкаф автоматики | ACU-2-H6-2Z-T30-2CF- |  |  | шт. | 1
2PH-3W7,5/2/2-3W5,5/2/2
М1.*, | Электропривод воздушной заслонки | GCA 161.1E |  |  | шт. | 8
М3.*...М5.*
М2.* | Электропривод воздушной заслонки | GLB 161.1E |  |  | шт. | 2
М7, М8 | Электропривод воздушной заслонки | GCA 161.1E |  |  | шт. | 4
PDS | Датчик давления | DS-205B |  |  | шт. | 6
TS1 П1.*... | Термостат защиты от замерзания | FST-7D |  |  | шт. | 10
TS5 П1.*
TE2 П1.*... | Датчик температуры накладной | ALTF 02 Pt1000 |  |  | шт. | 6
TE4 П1.*
FY П1.* | Преобразователь частоты 7,5кВт 480В IP21 | ATV212HU75N4 |  |  | шт. | 2
FY В1.* | Преобразователь частоты 4,0кВт 480В IP21 | ATV212HU40N4 |  |  | шт. | 2
TE1 П1.* | Датчик температуры 200 мм, Pt1000 | TF 65 |  |  | шт. | 2
Y1-П1, | Привод к клапану | GLB161.9E |  |  | шт. | 2
Y2-П1
UT1 В1.*, | Датчик влажности и температуры канальный | KFTF-I |  |  | шт. | 4
UT1 П1.*
UT3 П1.* | Датчик влажности и температуры комнатный | RFTF-I |  |  | шт. | 2
VS1.*... | Клапан электромагнитный, ~220В, 14Вт | - |  |  | шт. | 12
VS6.*
LS1.*, | Сигнализатор уровня, выход - геркон |  |  |  | шт. | 4
LS2.*
Приточная система П2
(комплектная поставка)
ШУ-П2 | Шкаф автоматики | ACU-1-H-3W5,5 |  |  | шт. | 1
М1 | Электропривод воздушной заслонки | GQD 321.1A |  |  | шт. | 1
PDS Ф2 | Датчик давления | DS-205B |  |  | шт. | 1
TS П2 | Термостат защиты от замерзания | FST-7D |  |  | шт. | 1
TE3 П2 | Датчик температуры накладной | ALTF 02 Pt1000 |  |  | шт. | 1
FY П2 | Преобразователь частоты 3,0кВт 480В IP21 | ATV212HU30N4 |  |  | шт. | 1
TE1 П2, | Датчик температуры 200 мм, Pt1000 | TF 65 |  |  | шт. | 2
TE2 П2
FY В2 | Преобразователь частоты 0.75кВт 480В IP21 | ATV212H075N4 |  |  | шт. | 1
Приточные системы П3, П4
ШУ-П3, | Щит управления вентилятором, ~380 В, | Я5111-2874DEK |  | DEKraft | шт. | 2
ШУ-П4 | Iном.=9 А, Pдв.=2,2 кВт |  |  | АО «Шнейдер Электрик»
Тепловые завесы У1, У2
US У1, | Блок подключения концевых выключателей | БЛОК-E |  | Тепломаш | шт. | 2
US У2
GS У1, | Концевой выключатель | ВП-15К21 |  | Тепломаш | шт. | 2
GS У2
2. Щиты
2.1 Шкаф ШУВ
ШУВ | Корпус сварной навесной серии ST с монтажной | R5ST0549 |  | ЗАО «DKC» | шт. | 1
платой, габариты: 500х400х250 мм, УХЛ1, IP65
1SF | Автоматический выключатель двухполюсный, Ip=6А | ВА47-29-6А-С-2п |  | "IEK" | шт. | 1
SF1…SF4 | Автоматический выключатель однополюсный, Ip=2А | ВА47-29-2А-С-1п |  | "IEK" | шт. | 4
- | DIN-рельс 35х7.5, с перфорацией, длина 2 м | арт.№ 210-114 |  | "WAGO" | шт. | 1
HL1 | Сигнальная лампа,LED,~220В,зеленая | XB7EV03MP3 |  | "Schneider Electric" | шт. | 1
1SB | Кнопка 22 мм черная с возвратом 1NO | XB7NA21 |  | "Schneider Electric" | шт. | 1
- | Клемма проходная, ширина 5 мм, серая | арт.№ 280-868 |  | "WAGO" | шт. | 50
- | Клемма проходная заземления, ширина 5 мм, | арт.№ 280-107 |  | "WAGO" | шт. | 5
желто-зеленая
- | Оконечный стопор, ширина 10 мм | арт.№ 280-117 |  | "WAGO" | шт. | 2
- | Торцевая пластина, оранжевая | арт.№ 280-371 |  | "WAGO" | шт. | 2
- | Маркировочный профиль WMB для клемм шириной 5мм | арт.№ 793-566 |  | "WAGO" | шт. | 1
от 1..50
- | Кронштейн для настенного крепления | арт.№R5A55 |  | ЗАО «DKC» | шт. | 4
- | Ввод кабельный мембранный | арт.№R5НТС16 |  | ЗАО «DKC» | шт. | 1
2.2 Щит ЩСВ
ЩСВ | Корпус сварной навесной серии ST с монтажной | R5ST0391 |  | ЗАО «DKC» | шт. | 1
платой, габариты: 300х250х150 мм, УХЛ1, IP65
- | DIN-рельс 35х7.5, с перфорацией, длина 2 м | арт.№ 210-114 |  | "WAGO" | шт. | 1
- | Клемма проходная, ширина 5 мм, серая | арт.№ 280-868 |  | "WAGO" | шт. | 20
- | Клемма проходная заземления, ширина 5 мм, | арт.№ 280-107 |  | "WAGO" | шт. | 3
желто-зеленая
- | Оконечный стопор, ширина 10 мм | арт.№ 280-117 |  | "WAGO" | шт. | 2
- | Торцевая пластина, оранжевая | арт.№ 280-371 |  | "WAGO" | шт. | 2
- | Маркировочный профиль WMB для клемм шириной 5мм | арт.№ 793-566 |  | "WAGO" | шт. | 1
от 1..50
- | Кронштейн для настенного крепления | арт.№R5A55 |  | ЗАО «DKC» | шт. | 4
- | Ввод кабельный мембранный | арт.№R5НТС16 |  | ЗАО «DKC» | шт. | 1
3. Кабели и провода
- | Провод установочный | ПуГВ 1,0 |  | - | м | 10
- | Кабель контрольный, не поддерживающий горение, | КВВГнг(A)-LS 4х1,0 |  | - | м | 805
| для групповой прокладки, с пониженным дымо- | КВВГнг(A)-LS 7х1,0 |  | - | м | 104
газовыделением
- | Кабель контрольный, экранированный, | КВВГЭнг(A)-LS 4х1,0 |  | - | м | 160
не поддерживающий горение, для групповой прокладки,
с пониженным дымо- газовыделением
- | Кабель силовой, не поддерживающий горение, | ВВГнг(А)-LS 3x1,5 |  | - | м | 465
для групповой прокладки, с пониженным
дымо- и газовыделением
- | Кабель симметричный для промышленного | КИПЭВнг(А)-LS 2x2x0,60 |  | Спецкабель | м | 35
интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным
дымо- и газовыделением
- | Монтажный кабель, общий экран, не распространяет | МКЭШвнг(A)-LS 2х2х1 |  | - | м | 240
горение при групповой прокладке по категории А,
с пониженным дымо- и газовыделением, витая пара
4. Трубная прокладка кабеля
- | Термоусаживаемая трубка с клеевым подслоем до 1 кВ | MDT-A 27/8 |  | - | м | 24
- | Труба ПНД гибкая гофр. д.20мм, лёгкая без протяжки, | 70720 |  | ЗАО «DKC» | м | 509
100м, цвет чёрный
- | Держатель с защелкой 20 мм | 51020 |  | ЗАО «DKC» | м | 1140
- | Огнестойкий герметик, DS | арт.№DS1202 |  | ЗАО «DKC» | шт. | 3
- | Огнестойкая пена DF | арт.№DF1201 |  | ЗАО «DKC» | шт. | 4
5. Монтажные изделия
- | Проводник заземляющий | П-750 |  | - | шт. | 104
- | Профиль Z-образный, L=2000мм | ZП45х25 |  | - | шт. | 10
КП | Коробка распределительная, клемм 6 шт., IP54, | 220324 |  | Epplast | шт. | 3
7 вводов, ОП 75х75х45, 3 гермоввода
6. Лотки, короба
- | Стеновое/напольное крепление лотка TM200 | арт.№30692 |  | ЗАО «DKC» | шт. | 60
- | Лоток перфорированный 100х50, L=3000мм | арт.№35262 |  | ЗАО «DKC» | шт. | 32
- | Крышка с заземлением на лоток осн.100, L=3000мм | арт.№35522 |  | ЗАО «DKC» | шт. | 32
- | Пластина крепежная GSV H50 (4 шт.) в комплекте | арт.№ 30013K |  | ЗАО «DKC» | шт. | 32
с метизами для монтажа
- | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 в комплекте | 36002K |  | ЗАО «DKC» | шт. | 8
с крепежными элементами и соединительными
пластинами, необходимыми для монтажа
- | Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.100, | 38002ZL |  | - | шт. | 8
цинк-ламельная
- | Угол вертикальный вверх 90° 100х50 мм, внутренний | 36662K |  | - | шт. | 8
- | Крышка на угол CS 90 вертик., внутр. 90° | 38202 |  | - | шт. | 8
- | Цинковая краска-спрей, 400 мл | 37039HDZ |  | - | шт. | 3
7. Прокат разного сортамента
- | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная | Труба 40х3,5 |  | - | м | 2
ГОСТ 3262-75*
- | Полоса стальная горячекатанная | 14х4-В-2 |  | - | м | 25
ГОСТ 103-2006
Противопожарная автоматика (ППА)
IZ | Изолятор шлейфа, питание по АЛС | ИЗ-1 прот. R3 |  | ТД "Рубеж" | шт. | 4
SC7… | Модули управления клапанами дымоудаления или | МДУ-1 исп. 03 |  | ТД "Рубеж" | шт. | 24
SC30 | огнезадерживающими клапанами, питание – 220В,
перем.тока, IР20
SC6 | Модуль релейный, выходных контактов – 4 шт., | РМ-4 прот.R3 |  | ТД "Рубеж" | шт. | 1
питание по АЛС (24-36)В пост. тока.
SF4 | Автоматический выключатель однополюсный, Ip=2А | ВА47-29-2А-С-1п |  | "IEK" | шт. | 1
3. Огнестойкая кабельная линия
Все элементы огнестойкой кабельной линии должны
быть сертифицированы в составе данной
огнестойкой линии «СПЕЦКАБЛАЙН»
Огнестойкая кабельная линия Спецкаблайн-Т
в составе:
- | Кабель огнестойкий для систем пожарной и охранной | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | Спецкабель | м | 120
| сигнализации (ОПС), систем систем оповещения и | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 |  |  | м | 70
управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных
- | Провод установочный для заземления | КУИН-Пу-нг(А)-FRHF 1x2,5 |  | ООО «Донкабель» | м | 15
не распространяющий горение, огнестойкий с
пониженным дымо- и газовыделением
- | Кабель силовой, огнестойкий, не распространяющий | ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 |  | Спецкабель | м | 70
| горение, с низким дымо- и газовыделением | ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 |  | Спецкабель | м | 60
- | Кабель для электроустановок огнестойкий, | КунРс Пнг(А)-FRHF 3х1,5 |  | Спецкабель | м | 70
групповой прокладки для систем
противопожарной защиты
- | Труба гофрированная легкая трудногорючая с низким, |  | 60120HF | ООО «Кросс Линк» | м | 400
дымовыделением серии FRHF, Dy=20мм (бухта 100м)
- | Муфта «труба–труба» IP 40 (уп. 100 шт.) | MAG20 | 42520HF | ООО «Кросс Линк» | уп. | 1
- | Скоба оцинкованная однолапковая из нержавеющей |  | 43720 | ООО «Кросс Линк» | шт. | 1000
стали, для трубы D 20мм
- | Дюбель металлический «клоп» в комплекте с саморезом | Bug_stud |  | Гефест | шт. | 1000
- | Маркировочная табличка, Тип В, 100шт. | 2104291 |  | ДКС | уп | 1
- | Коробка монтажная, огнестойкая, ∅ кабеля до 3 мм2, | КМ-О IP54-1212(4К) |  | ООО «Гефест» | шт. | 22
IP54, клеммы керамические – 4 шт.
- | Огнестойкая пена DF | арт.№DF1201 |  | ЗАО «DKC» | шт. | 1