## Лист1
| время | Обороты ротора | Относительное расширение |  | Искривление ротора | Вакуум в конденсаторе | Температура масла на смазку | Осевой сдвиг РВД (РНД) | Вибрация опор турбоагрегата | [5 empty] | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора |  |  |  | Температура металла ГПП до ГПЗ |  | Температура металла ЦВД в районе паровпуска |  | Температура металла ЦВД в р-не 7 шпильки |  | Температура верхнего фланца ЦВД на глубине |  | Температура нижнего фланца ЦВД на глубине |  | Температура верхнего фланца ЦВД на поверхности |  | Температура шпильки ЦВД
|  |  | РВД | РНД |  |  |  |  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №1 | №2 | №3 | №4 | нитка №1 | нитка №2 | верх | низ | верх | низ | слева | справа | слева | справа | слева | справа | слева | справа
| 0 | ВПУ |  |  | 0.05 | 0.02 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 1; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 2; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 3; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 4 | 70 | 63 | 84 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 15 | ВПУ |  |  | 0.06 | 0.04 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 5; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 6; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 7; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 8 | 73.85 | 66.339 | 84 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 30 | ВПУ |  |  | 0.07 | 0.06 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 9; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 10; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 11; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 12 | 77.9117 | 69.855 | 84 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 45 | ВПУ |  |  | 0.06 | 0.08 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 13; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 14; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 15; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 16 | 82.1969 | 73.5573 | 98 | 91 | 90 | 90 | 110 | 110 | 100 | 95 | 110 | 110 | 105 | 108
| 60 | ВПУ |  |  | 0.06 | 0.1 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 17; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 18; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 19; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 20 | 86.7177 | 77.4558 | 100 | 100 | 90 | 90 | 125 | 135 | 110 | 110 | 125 | 130 | 132 | 145
| 75 | ВПУ |  |  | 0.06 | 0.12 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 21; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 22; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 23; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 24 | 91.4872 | 81.561 | 100 | 100 | 92 | 95 | 140 | 155 | 128 | 130 | 140 | 150 | 150 | 162
| 90 | ВПУ |  |  | 0.06 | 0.14 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 25; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 26; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 27; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 28 | 96.519 | 85.8837 | 105 | 100 | 95 | 100 | 142 | 165 | 135 | 140 | 147 | 157 | 155 | 170
| 105 | ВПУ |  |  | 0.06 | 0.56 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 29; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 30; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 31; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 32 | 101.8275 | 90.4355 | 105 | 100 | 100 | 100 | 155 | 175 | 140 | 145 | 155 | 165 | 160 | 180
| 120 | ВПУ |  |  | 0.06 | 0.18 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 33; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 34; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 35; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 36 | 107.4281 | 95.2286 | 120 | 100 | 115 | 115 | 175 | 200 | 160 | 170 | 170 | 190 | 180 | 200
| 135 | ВПУ |  |  | 0.06 | 0.2 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 37; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 38; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 39; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 40 | 113.3366 | 100.2757 | 125 | 100 | 120 | 120 | 185 | 210 | 170 | 175 | 180 | 200 | 190 | 210
| 150 | 500 |  |  | 0.1 | 0.22 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 41; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 42; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 43; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 44 | 133.3366 | 105.5904 | 130 | 100 | 130 | 130 | 195 | 220 | 175 | 185 | 190 | 210 | 200 | 225
| 165 | 500 |  |  | 0.1 | 0.24 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 45; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 46; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 47; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 48 | 153.3366 | 111.1866 | 150 | 110 | 150 | 160 | 210 | 230 | 185 | 200 | 200 | 220 | 210 | 235
| 180 | 500 |  |  | 0.1 | 0.26 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 49; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 50; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 51; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 52 | 173.3366 | 117.0795 | 170 | 130 | 170 | 190 | 225 | 245 | 205 | 215 | 215 | 230 | 225 | 245
| 195 | 500 |  |  | 0.1 | 0.28 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 53; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 54; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 55; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 56 | 193.3366 | 123.2848 | 190 | 140 | 190 | 210 | 240 | 255 | 220 | 230 | 225 | 245 | 240 | 260
| 210 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.3 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 57; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 58; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 59; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 60 | 213.3366 | 129.8188 | 205 | 155 | 210 | 215 | 250 | 270 | 230 | 240 | 235 | 255 | 255 | 270
| 225 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.32 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 61; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 62; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 63; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 64 | 233.3366 | 136.6992 | 220 | 165 | 225 | 235 | 265 | 285 | 245 | 250 | 255 | 270 | 275 | 290
| 240 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.34 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 65; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 66; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 67; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 68 | 253.3366 | 143.9443 | 240 | 180 | 240 | 255 | 285 | 305 | 265 | 265 | 270 | 285 | 290 | 310
| 255 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.36 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 69; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 70; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 71; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 72 | 273.3366 | 151.5734 | 255 | 190 | 255 | 270 | 300 | 320 | 280 | 280 | 285 | 300 | 305 | 325
| 270 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.38 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 73; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 74; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 75; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 76 | 293.3366 | 159.6067 | 270 | 205 | 270 | 280 | 315 | 335 | 295 | 290 | 300 | 320 | 320 | 340
| 285 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.4 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 77; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 78; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 79; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 80 | 313.3366 | 168.0659 | 280 | 215 | 280 | 290 | 325 | 345 | 310 | 300 | 315 | 330 | 330 | 350
| 300 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.42 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 81; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 82; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 83; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 84 | 333.3366 | 176.9734 | 295 | 225 | 295 | 300 | 335 | 355 | 320 | 315 | 325 | 345 | 345 | 360
| 315 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.44 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 85; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 86; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 87; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 88 | 353.3366 | 186.353 | 305 | 235 | 310 | 310 | 340 | 365 | 330 | 325 | 335 | 355 | 355 | 370
| 330 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.46 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 89; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 90; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 91; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 92 | 373.3366 | 196.2297 | 315 | 245 | 315 | 315 | 350 | 370 | 340 | 335 | 345 | 360 | 360 | 375
| 345 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.48 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 93; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 94; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 95; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 96 | 393.3366 | 206.6299 | 320 | 255 | 320 | 320 | 360 | 380 | 345 | 340 | 350 | 370 | 365 | 380
| 360 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.5 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 97; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 98; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 99; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 100 | 413.3366 | 217.5812 | 330 | 260 | 330 | 330 | 365 | 385 | 355 | 345 | 360 | 375 | 370 | 385
| 375 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.52 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 101; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 102; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 103; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 104 | 433.3366 | 229.1131 | 335 | 270 | 335 | 335 | 370 | 380 | 365 | 355 | 365 | 370 | 375 | 390
| 390 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.54 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 105; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 106; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 107; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 108 | 453.3366 | 241.256 | 340 | 275 | 340 | 340 | 375 | 395 | 370 | 360 | 370 | 385 | 380 | 395
| 405 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.56 | 46 | 1 | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 109; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 110; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 111; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 112 | 473.3366 | 254.0426 | 345 | 282 | 342 | 342 | 380 | 400 | 370 | 365 | 375 | 395 | 382 | 397
| 420 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.58 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 113; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 114; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 115; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 116 | 493.3366 | 267.5069 | 350 | 290 | 345 | 345 | 385 | 402 | 375 | 370 | 380 | 400 | 385 | 400
| 435 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.6 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 117; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 118; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 119; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 120 | 513.3366 | 281.6847 | 355 | 295 | 350 | 350 | 387 | 407 | 380 | 372 | 385 | 403 | 387 | 402
| 450 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.62 |  | -1 | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 121; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 122; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 123; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 124 | 533.3366 | 296.614 | 360 | 300 | 355 | 355 | 390 | 410 | 385 | 375 | 390 | 405 | 390 | 405
| 465 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.64 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 125; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 126; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 127; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 128 | 553.3366 | 312.3346 | 362 | 305 | 357 | 357 | 394 | 411 | 390 | 380 | 395 | 407 | 392 | 407
| 480 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.66 | 33 |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 129; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 130; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 131; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 132 | 573.3366 | 328.8883 | 365 | 310 | 362 | 360 | 397 | 412 | 395 | 385 | 400 | 410 | 395 | 410
| 495 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.68 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 133; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 134; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 135; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 136 | 593.3366 | 346.3194 | 370 | 320 | 367 | 363 | 400 | 415 | 395 | 388 | 400 | 412 | 397 | 410
| 510 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.7 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 137; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 138; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 139; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 140 | 613.3366 | 364.6743 | 372 | 320 | 370 | 368 | 402 | 415 | 400 | 390 | 405 | 415 | 400 | 412
| 525 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.72 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 141; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 142; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 143; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 144 | 633.3366 | 384.002 | 375 | 325 | 372 | 370 | 402 | 420 | 400 | 392 | 405 | 417 | 402 | 412
| 540 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.74 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 145; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 146; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 147; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 148 | 653.3366 | 404.3542 | 378 | 330 | 375 | 372 | 407 | 420 | 403 | 395 | 407 | 420 | 405 | 415
| 555 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.76 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 149; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 150; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 151; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 152 | 673.3366 | 425.7849 | 380 | 332 | 378 | 376 | 407 | 420 | 403 | 398 | 407 | 420 | 406 | 415
| 570 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.78 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 153; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 154; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 155; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 156 | 693.3366 | 448.3515 | 382 | 335 | 380 | 378 | 410 | 422 | 408 | 400 | 410 | 420 | 408 | 418
| 585 | 1100 |  |  | 0.1 | 0.8 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 157; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 158; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 159; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 160 | 713.3366 | 472.1142 | 385 | 340 | 382 | 380 | 410 | 422 | 408 | 402 | 412 | 423 | 408 | 418
| 600 | 1100 |  |  | 0.12 | 0.82 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 161; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 162; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 163; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 164 | 733.3366 | 497.1362 | 385 | 345 | 385 | 380 | 410 | 425 | 410 | 402 | 412 | 425 | 410 | 420
max | 600 | 1100 | 0 | 0 | 0.12 | 0.82 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 162 | 163 | 164 | 733.3366 | 497.1362 | 385 | 345 | 385 | 380 | 410 | 425 | 410 | 402 | 412 | 425 | 410 | 420
min | 0 | 500 | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | 33 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 70 | 63 | 84 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
max на ВПУ |  |  |  |  | 0.07 | 0.56 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 37; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 38; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 39; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 40
min на ВПУ |  |  |  |  | 0.05 | 0.02 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 1; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 2; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 3; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 4
max на оборотах |  |  |  |  | 0.12 | 0.82 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 161; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 162; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 163; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 164
min на оборотах |  |  |  |  | 0.1 | 0.22 |  |  | Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1: 41; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №2: 42; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №3: 43; Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4: 44
перед толчком ротора | bar: Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №1 to Температура перепускных труб ЦВД перед толчком ротора №4
∑ время отклонения