## Альфа платформа
Заказной номер | Количество
СКИДКА
1
11
12
2
21
3
31
32
33
34
35
36

## Описание продуктов
|  |  | Alpha.ONE | Alpha.ONE+ | Alpha.SCADA | Alpha.Platform
Назначение/применение |  | Архитектура | Один узел | Несколько узлов | Клиент-сервер | Распределенная, многоуровневая система
|  | Типовое применение | Локальное решение, без возможности отдавать данные "наверх". | Одноранговая сеть без выделенного сервера, без резервирования. | Клиент-серверная система с резервируемым сервером | Распределенная диспетчерская система
Тариф: |  | возможность купить | Да | Да | Да | Да
Общая информация: |  | Резервирование | n/a | Нет | Да | Да
|  | Клиент-сервер | n/a | Нет | Да | Да
|  | Алармы и события | Да | Да | Да | Да
|  | Вычисления (встроенный язык программирования) | Да | Да | Да | Да
|  | Объектно-ориентированная модель | Да | Да | Да | Да
|  | Исторический архив событий | Встроенный | Alpha.Historian или внешний SQL | Alpha.Historian или внешний SQL | Alpha.Historian
|  | Возможность апгрейда до системы следующего уровня | Да | Да | Да | n/a
|  | Возможность подключения через WEB | n/a | Да (один клиент) | Да | Да
Архив исторических данных: |  | возможность сохранения истории | Да | Да | Да | Да
| Тип хранилища: | внешний SQL | n/a | Да | Да | Нет
|  | Alpha.Historian | n/a | Да | Да | Да
Резервирование сервера: |  | резервирование сервера | n/a | n/a | Да | Да
|  | 1+N резервирование сервера | n/a | n/a | Нет | Да
Средства диагностики | SNMP-менеджер |  | n/a | Да | Да | Да
| NetDiag |  | n/a | Да | Да | Да
Клиентские подключения: | DA | Alpha.ONE | n/a | n/a | n/a | n/a
(подключение Alpha.ONE |  | Alpha.ONE+ | n/a | Нет | Нет | Нет
к серверу соответствующего |  | Клиент Alpha.SCADA | n/a | Нет | Да, только к одной паре резервируемых серверов | Нет
пакета) |  | Клиент Alpha.PLATFORM | n/a | Нет | Нет | Да, без ограничений
| А&E | Alpha.ONE | n/a | n/a | n/a | n/a
|  | Alpha.ONE+ | n/a | Нет | Нет | Нет
|  | Клиент Alpha.SCADA (Alarm viewer) | n/a | Нет | Да, только к одной паре резервируемых серверов | Нет
|  | Клиент Alpha.PLATFORM (Alarm viewer) | n/a | Нет | Нет | Да, без ограничений
| HDA | Alpha.ONE | n/a | n/a | n/a | n/a
|  | Alpha.ONE+ | n/a | Нет | Нет | Нет
|  | Клиент Alpha.SCADA (History Viewer) | n/a | Нет | Да, только к одной паре резервируемых серверов истории | Нет
|  | Клиент Alpha.PLATFORM (History Viewer) | n/a | Нет | Нет | Да, без ограничений
Межсерверные коммуникации: | DA | Alpha.ONE | n/a | n/a | n/a | n/a
|  | Alpha.ONE+ | n/a | Да | Нет | Нет
|  | Alpha.SCADA | n/a | Да | Да, только с одним резервным сервером | Нет
|  | Alpha.PLATFORM | n/a | Да | Да | Да, без ограничений
| А&E | Alpha.ONE | n/a | n/a | n/a | n/a
|  | Alpha.ONE+ | n/a | Нет | Нет | Нет
|  | Сервер Alpha.SCADA | n/a | Нет | Да, только с одним резервным сервером | Нет
|  | Сервер Alpha.PLATFORM | n/a | Нет | Да | Да, без ограничений
Note on B28: Кульнев Сергей: Подключения за пределы локальной машины

## Функционал Истории
|  | Встроенный в Alpha.ONE | Alpha.Historian Local | Alpha.Historian Standard | Alpha.Historian Enterprise
Назначение/применение |  | Встроенное решение в Alpha.ONE | Для локальных задач оперативного уплавления в составе Alpha.ONE+, Alpha.SCADA и Alpha.Platform | Для работы в составе Alpha.ONE+, Alpha.SCADA и Alpha.Platform | Для многоуровневых Alpha.ONE+, Alpha.SCADA и Alpha.Platform
Тариф: | Заказнной номер в тарифе | нет, встроен в ONE | HIST-Lххх (с июля 2021) | HIST-Sххх | HIST-Eххх (c 2022 года)
Хранилище: | Срок хранения данных | 90 дней | 7 дней | без ограничений | без ограничений
| Ограничение объема хранения | Нет | Нет | Нет | Нет
Источник данных: | Локальный ONE | Да | n/a | n/a | n/a
| Alpha.Server (ONE+ и выше) | n/a | Да | Да | Да
Коннектор для Historian (см. ниже) |  | n/a | Да | Да | Да
| Количество источников данных | 1 локальный | 1 локальный | без ограничений | без ограничений
Предоставление исторических данных сторонним приложениям: | OPC HDA | n/a | Да | Да | Да
| OPC UA | n/a | Да | Да | Да
| SQL | n/a | Да | Да | Да
| Alpha.NET (через Alpha.API) | n/a | Да (с 2022) | Да (с 2022) | Да (с 2022)
Функции: | Репликация данных | нет | Да (2022) | Да (2022) | Да (2022)
| Поддерка уровней хранения (tiering) | нет | нет | Да | Да
| Обработка данных на сроне сервера | нет | нет | Да (2022) | Да
| Поддержка распределенной базы данных (sharding) | нет | нет | нет | Да (2023)
Коннектор для Historian.Standard и Historian.Enterprise
Получение данных от источника: | Данные по OPC DA | Да
| События по OPC AE | Да
| Данные по OPC UA | Да
| События по OPC UA | Да
Предоставление исторических данных сторонним приложениям: | OPC HDA | Да
| OPC UA | Да
| SQL | Да
| Alpha.NET (через Alpha.API) | Нет

## Функционал Клиентов
Лицензируемая функциональность
Заказной номер | Описание | Отправка команд управления | Журнал оперативных событий | Журнал истории событий | Оперативные тренды | Исторические тренды
(AP/SCADA)-CL-F | Полный клиент, включает лицензию доступа к Alpha.Historian | + | + | + | + | +
(AP/SCADA)-CL-RO | Клиент "только чтение", включает лицензию доступа к Alpha.Historian | - | + | + | + | +
(AP/SCADA)-CL-RT | Клиент, без истории | + | + | - | + | -
(AP/SCADA)-CL-AO | Клиент, только Тревоги, включая исторические, включает лицензию доступа к Alpha.Historian | - | + | + | - | -
(AP/SCADA)-CL-TO | Клиент, только Тренды, включая исторические, включает лицензию доступа к Alpha.Historian | - | - | - | + | +
(AP/SCADA)-CL-ROxx | xx клиентов "только чтение", включая WEB и терминальный доступ | - | + | + | + | +