{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["скважины"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"скважины","index":0,"n_rows":23,"n_cols":38,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,8,1,12],[1,19,1,35],[1,36,1,37],[1,13,1,18],[1,5,1,7]]}
["№ пробы","Лаб. Номер","Дата","Точка отбора - исходная вода, (водозабор)","UDF - Контроль норматива \"+\" - несоответствие)","общие колиморфные бактерии","термотолерантные колиморфные бактерии","общее микробное число","Интенсивность запаха при 20⁰","Интенсивность запаха при 60⁰С","Интенсивность вкуса","Цветность","Мутность","Водородный показатель","Сухой остаток (минерализация)","Жесткость общая","Окисляемость перманганатная","АПАВ","Нефтепродукты","Железо","Хлориды","Нитраты","Нитриты","Сульфат-ион","Фенолы летучие","Фториды","Аммиак (азот аммония)","ИОН","Алюминий","Кадмий","Молибден","Мышьяк","Ртуть","Свинец","Медь","Цинк","Удельная суммарная альфа-активность","Удельная суммарная бета-активность"]
["Подземные источники водоснабжения (артезианская скважина) с.п. Салым (7 шт)",null,null,null,null,"1.1. Микробиологические",null,null,"1.3. Органолептические",null,null,null,null,"1.4. Обобщенные",null,null,null,null,null,"1.5. Неорганические",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.6. Радиологические"]
["Норматив (ПДК), не более",null,null,null,null,0,0,0,2,2,2,20,2.6,9,1000,7,5,0.5,0.1,0.3,350,45,3,500,1E-3,1.5,2,2,0.2,1E-3,0.25,0.01,5.0000000000000001E-4,0.01,1,5,0.2,1]
["Единица измерения",null,null,null,null,"число колониеобразующих бактерий (КОЕ) в 100 мл","число колониеобразующих бактерий (КОЕ) в 100 мл",null,"баллы","баллы","баллы","градус цветности","при длине вольны 530 нм, ЕМФ, 2,6 по формазину","единицы pH","мг/дм³","градус, Ж","мгО2/дм³","мг/дм³","мг/дм³","мг/дм³","мг/дм³","мг/дм³","мг/дм³","мг/дм³","мг/дм³",null,"мг/дм³","мг/дм³","мг/дм³","мг/дм³","мг/дм³","мг/дм³","мг/дм³","мг/дм³","мг/дм³","мг/дм³"]
["периодичность",null,null,null,null,"1 раз в сезон","1 раз в сезон","1 раз в сезон",null,null,null,"1 раз в сезон",null,"1 раз в сезон","1 раз в сезон","1 раз в сезон","1 раз в сезон","1 раз в сезон","1 раз в сезон","1 раз в год",null,null,null,null,null,null,null,"1 раз в год","1 раз в год","1 раз в год","1 раз в год","1 раз в год","1 раз в год","1 раз в год","1 раз в год","1 раз в год"]
["Количество необходимых проб в год",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,7,7,7,7,7,7,7,7]
["ФЕВРАЛЬ"]
["1.111",928,"2022-02-07",7107,{"$f":"get_index(F8:AL8,$F$3:$AL$3)","v":"+"},null,null,null,2,1,null,null,15,null,null,null,7.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.5]
["1.112",null,null,7168,{"$f":"get_index(F9:AL9,$F$3:$AL$3)","v":"+"},null,null,null,1,1,null,null,1.99,null,null,null,6.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.9]
["1.113",929,"2022-02-07",7110,"+",null,null,null,1,1,1,18.2,1.9,7.5,387,2.0699999999999998,6.5,6.2E-2,6.4000000000000001E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,4.5999999999999996]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["кол-во проб  НЕ СООТВ по:"]
["мкб",{"$f":"get_category_array(F8:H16)","v":0}]
["орг",{"$f":"get_category_array(I8:M16)","v":1}]
["общ",{"$f":"get_category_array(N8:S16)","v":3}]
["неорг",{"$f":"get_category_array(T8:AJ16)","v":3}]
["рад",{"$f":"get_category_array(AK8:AL16)","v":0}]