## списки для чек-листа (hidden)
по ГОСТам | ГОСТ тех
да (утонение свыше 30% толщины стенки трубы) | да (по таблице14.1) | ГОСТ Р 54983-2012, п 6.4.2 или ГОСТ 34741— 2021, п. 6.4.4. (эксплуатация сетей газораспределения). Утонение на 30% | да
нет | нет | ГОСТ 32388-2013 ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ. Нормы и методы расчета на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия. Таблица | нет

## Лист2
исходная таблица соединения с внесением данных | [6 empty] | промежуточный протокол | [9 empty] | результат сортирует по первому диаметру типоразмера и его толщине |  |  | что должно получиться (выполнено вручную)
№ места контроля | Больший наружный диаметр, мм | Толщина стенки большего диаметра, мм. | Меньший наружный диаметр, мм | Толщина стенки меньшего диаметра, мм. | Минимальное значение фактической толщины, мм. | конструкция | типоразмеры | Минимальное значение фактической толщины, мм | типоразмер с конструкцией (техническая таблица) | [7 empty] | типоразмер | Минимальная фактическая толщина | конструкция | типоразмер | Минимальная фактическая толщина | конструкция | пояснение к типоразмеру: 159х5-108х4 -159 и 108 диаметры (первый приоритет) -5 и 4 толщины (второй приоритет) в ручную таблица выполнена с этими задачами
1 | 159 | 5 | 108 | 4 | 1.7 | 10 | 159х5-108х4 | 1.7 | 159х5-108х4_10 | 1.7 | 10 | 159 | 5 | 108 | 4 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 159х5-108х4 | 1.7 | 10
2 | 159 | 5 | 108 | 3 | 2 | 10 | 159х5-108х3 | 2 | 159х5-108х3_10 | 1.9 | 10 | 159 | 5 | 108 | 3 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 159х5-108х3 | 1.9 | 10
6 | 159 | 5 | 108 | 3 | 1.2 | 20 | 159х5-108х3 | 1.2 | 159х5-108х3_20 | 1.2 | 20 | 159 | 5 | 108 | 3 | 20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 159х5-108х3 | 1.2 | 20
1 | 159 | 5 | 108 | 3 | 1.9 | 10 | 159х5-108х3 | 1.9 | 159х4-108х3_10 | 1.9 | 10 | 159 | 4 | 108 | 3 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 159х4-108х3 | 1.9 | 10
4 | 159 | 4 | 108 | 3 | 1.9 | 10 | 159х4-108х3 | 1.9 | 159х4-89х4_20 | 1.9 | 20 | 159 | 4 | 89 | 4 | 20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 159х4-108х3 | 3 | А
10 | 159 | 4 | 89 | 4 | 1.9 | 20 | 159х4-89х4 | 1.9 | 159х5-89х4_10 | 1.4 | 10 | 159 | 5 | 89 | 4 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 159х4-108х2 | 2 | 10
5 | 159 | 5 | 89 | 4 | 1.4 | 10 | 159х5-89х4 | 1.4 | 159х4-108х3_А | 3 | А | 159 | 4 | 108 | 3 | А | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 159х5-89х4 | 1.4 | 10
3 | 159 | 5 | 89 | 4 | 1.5 | 10 | 159х5-89х4 | 1.5 | 89х4-57х3_10 | 2.1 | 10 | 89 | 4 | 57 | 3 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 159х4-89х4 | 1.9 | 20
7 | 159 | 5 | 89 | 4 | 1.9 | 10 | 159х5-89х4 | 1.9 | 89х4-57х3.5_10 | 2.5 | 10 | 89 | 4 | 57 | 3,5 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 89х4-57х3,5 | 2.5 | 10
7 | 159 | 4 | 108 | 3 | 1.9 | 10 | 159х4-108х3 | 1.9 | 159х4-108х2_10 | 2 | 10 | 159 | 4 | 108 | 2 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 89х4-57х3 | 2.1 | 10
7 | 159 | 4 | 108 | 3 | 2.8 | 10 | 159х4-108х3 | 2.8 | _ |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | 159 | 4 | 108 | 3 | 2.6 | 10 | 159х4-108х3 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | 159 | 4 | 108 | 3 | 3.2 | 10 | 159х4-108х3 | 3.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | 159 | 4 | 108 | 3 | 3 | А | 159х4-108х3 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | 89 | 4 | 57 | 3 | 2.5 | 10 | 89х4-57х3 | 2.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | 89 | 4 | 57 | 3 | 2.1 | 10 | 89х4-57х3 | 2.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | 89 | 4 | 57 | 3.5 | 2.5 | 10 | 89х4-57х3.5 | 2.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | 159 | 4 | 108 | 2 | 2 | 10 | 159х4-108х2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!