## ПП
Температура колонки, °C | 30 | Скорость потока подвижной фазы, мл/мин | 1.5
Объём пробы, мкл | 10 | Детектирование при длине волны, нм | 220
Навеска СО Ацитилкарнитина гидрохлорида, г | 0.3 | Содержание СО Ацитилкарнитина гидрохлорида, % | 100.1
Масса навески препарата, г | 0.25 | 0.25 | 0.25
№ п/п | Площадь пиков кротоно-бетаина | Площадь пиков левокарнитина | Площадь пиков ЕНП 1 | Площадь пиков ЕНП 2 | Площадь пиков ЕНП 3
1 | 11.92 | 0.12 | 0.48 | 10.19 | 0
2 | 12.52 | 0.11 | 0.66 | 11.6 | 0
3 | 11.92 | 0.23 | 1.25 | 10.57 | 0
Содержание примесей, %
№ п/п | Кротонобетаин | Левокарнитин | ЕНП 1 | ЕНП 2 | ЕНП 3 | Сумма примесей, % | Максимальная ЕНП, %
1 | 0.028121 | 0.018755 | 0.047183 | 1.0017 | Не обнаружено | -
2 | 0.029537 | 0.017192 | 0.064877 | 1.1403 | Не обнаружено | -
3 | 0.028121 | 0.035948 | 0.12287 | 1.039 | Не обнаружено | -
Среднее | 0.028593 | 0.023965 | 0.078311 | 1.0603 | Не обнаружено | 1.1386 | 1.0603
Фактор отклика | 0.024 | 1.59 | 1 | 1 | 1
Площадь пиков СО ацетилкарнитина ГХ | 11.13 | Фактическое содержание ацетилкарни-тина ГХ, г | 0.296 | Средняя масса содержимого капсулы, в г | 0.337