## Протокол
ПРОТОКОЛ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ | [8 empty] | № |  |  | {Шифр} |  |  | {Номер пп} | [5 empty] | {Год}
(вид поверки)
Наименование средства измерений: | [6 empty] | Преобразователь давления измерительный
Тип средства измерений: | [6 empty] | АИР-10
Модификация средства измерений: | [6 empty] | АИР-10A
Номер в государственном реестре СИ (при наличии), год выпуска:
[7 empty] | 31654-09 | [10 empty] | , |  | 2010
Заводской номер: | [6 empty] | {Заводской номер}
Диапазон измерений (по описанию типа): | [9 empty] | ( | {Диmin} |  |  | … |  | {Диmax} |  |  | ) | {ЕИ}
Рабочий диапазон измерений (при необходимости):
[10 empty] | ( | {Диmin} |  |  | … |  | {Диmax} |  |  | ) | {ЕИ}
Класс, разряд или погрешность: | [6 empty] | {Класс, разряд, ПГ}
Диапазон выходного сигнала | [9 empty] | ( | 4 |  |  | … |  | 20 |  |  | ) | мА
Межповерочный интервал: | [6 empty] | {МПИ}
Владелец средства измерений: | [6 empty] | {Владелец}
Номер и наименование документа на методику поверки: | [6 empty] | НКГЖ.406233.005 РЭ
Средства поверки (эталоны, средства измерений) | [6 empty] | {Эталоны СоП}
{Средства измерения}
Место проведения поверки: | [6 empty] | {Место проведения поверки}
Условия проведения поверки:
- | температура окружающего воздуха, °C | [13 empty] | {T окр. Ср.} | [7 empty] | 23±2
- | относительная влажность окружающего воздуха, % | [13 empty] | {W} | [7 empty] | от 30 до 80
- | атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст.) | [13 empty] | {P атм.} | [7 empty] | 84 до 106,7 (630…800)
- | напряжение питания постоянным током, В | [13 empty] | {U пит} | [7 empty] | от 12 до 42
- | сопротивление нагрузки датчика, Ом (500 +/- 50 ) | [13 empty] | 500 | [7 empty] | 500 ±50
- | рабочая среда | [11 empty] | жидкость
- | колебания давления окружающего воздуха, вибрация, тряска, удары, наклон и магнитные поля, кроме земного, влияющие на работу
отсутствуют
Страница 1 из 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОВЕРКИ
1.Внешний осмотр: |  |  |  |  | соответствует п.5.1. методики поверки
2.Опробование: |  |  |  |  | соответствует п.5.2. методики поверки
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
3.Определение основной погрешности преобразователя (согласно п.5.3 МП)
4.Определение вариации выходного сигнала: (согласно п.5.4 методики поверки)
Заданное значение, {ЕИ} |  | Расчетное значение выходного сигнала Ip, мА |  | Измеренное значение выходного сигнала, мА |  |  |  | Основная приведенная погрешность датчика, % | [9 empty] | Вариация выходно-го сигнала, % |  |  |  | Предел допускае-мой основной погрешности, %
|  |  |  | Прямой ход |  | Обратный ход |  | Прямой ход |  |  |  | Обратный ход
{Диmin} |  | 4 |  | 4.0039 |  | 4.0041 |  | 0.024468 |  |  |  | 0.025654 | [9 empty] | 0
#VALUE! |  | 8 |  | 8.0022 |  | 8.0027 |  | 0.013541 |  |  |  | 0.017043 | [5 empty] | 0.0035022
#VALUE! |  | 12 |  | 12.0014 |  | 12.0023 |  | 0.0089832 |  |  |  | 0.014377 | [5 empty] | 0.005394
#VALUE! |  | 16 |  | 16.0013 |  | 16.0015 |  | 0.0081559 |  |  |  | 0.0096857 | [5 empty] | 0.0015299
{Диmax} |  | 20 |  | 20.0025 |  | 20.006 |  | 0.015654 |  |  |  | 0.037773 | [5 empty] | 0.022119
| Предел допускаемой погрешности γд, при αр=0,33, % : | [14 empty] | 0
| Наибольшое значение погрешности, % : | [14 empty] | 0.037773
| Допустимое значение вариации выходного сигнала γr,% : | [14 empty] | 0
| Наибольшее значение вариации выходного сигнала γr, %: | [14 empty] | 0.022119
Заключение: |  |  | не годен
Поверитель: |  |  |  | =Проверка!F11 | [6 empty] | {Поверитель}
|  |  |  | подпись | [6 empty] | фамилия, инициалы
Дата поверки: |  |  |  |  | {Дата поверки}
Срок действия: |  |  |  |  | {До}
Страница 2 из 2

## Справочник
№гос.реестра | Сроки действия |  | Наименование | Тип | Модификация | Методика поверки | МПИ | Примечание | Погрешность, разряд
18375-99 | 1999-05-12 | 2004-06-01 | Датчик давления | Метран-55 | Метран-55-Ex-ДИ | МИ 1997-89 | 24 |  | ± 0,25% | основная
± 0,5 %
± 1 %
24116-08 | 2008-06-17 | 2013-07-01 | Преобразователь давления измерительный | 3051S | 3051SC | "Преобразователи давления измерительные 3051S Методика поверки", утвержденной ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС" 17.12.2002 г. | 24 |  | 0.055%
[5 empty] | 3051ST |  | 48 |  | 0.025%
[5 empty] | 3051SL |  |  |  | 0.065%
[5 empty] | 3051SF |  |  |  | 0.04%
24116-13 | 2013-07-01 | 2018-06-28 | Преобразователь давления измерительный | 3051S | 3051SТ | МП 24116-13 "Преобразователи давления измерительные 3051S Методика поверки", утвержденной ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС" 17.12.2002 г. | 36 |  | от ± 0,035 % до ± 0,55 %
24116-13 |  |  |  |  | 3051SС |  | 60 | для преобразователей, настроенных на диапазон измерения в пределах ДИмах до ДИмах /10 при условии корректировки нуля не реже 1 раза в 6 месяцев | от ± 0,025 % до ± 0,5 %
24116-13 |  |  |  |  | 3051SAL |  |  |  | от ± 0,035 % до ± 0,8 %
24116-13 |  |  |  |  | 3051SAM |  |  |  | от ± 0,04 % до ± 0,5 %
46317-10 | 2010-10-25 | 2015-08-01 | Преобразователи многопараметрические | 3051SMV |  | "Преобразователи многопараметрические 3051SMV.Методика поверки" утв. ФГУП ВНИИМС в ноябре 2010 г | 24
31654-06 | 2006-04-03 | 2011-05-01 | Преобразователь давления измерительный | АИР-10 | АИР-10/М1-ДА | в соответствии с разделом "Методика поверки" руководства по эксплуатации НКГЖ.406233.005 РЭ, соглас.ФГУП "ВНИИФТРИ" 02.02.2006 г. | 24 |  | ± 0,1%
[5 empty] | АИР-10Ex/М1-ДА |  | 60 | для АИР-10-ДА, АИР-10-ДИ с индексом заказа С | ± 0,15 %
[5 empty] | АИР-10/М2-ДА |  |  |  | ± 0,2 %
[5 empty] | АИР-10Ex/М2-ДА |  |  |  | ± 0,25 %
[5 empty] | АИР-10A/М2-ДА |  |  |  | ± 0,3 %
[5 empty] | АИР-10/М1-ДИ |  |  |  | ± 0,5 %
[5 empty] | АИР-10Ex/М1-ДИ |  |  |  | ± 0,6%
[5 empty] | АИР-10/М2-ДИ |  |  |  | ± 0,8 %
[5 empty] | АИР-10A/М2-ДИ |  |  |  | ± 1,0 %
[5 empty] | АИР-10A/М2-ДИ |  |  |  | ± 1,5 %
[5 empty] | АИР-10/М1-ДД |  |  |  | ± 2,0 %
[5 empty] | АИР-10Ex/М1-ДД |  |  |  | ± 3,0 %
АИР-10/М2-ДД
АИР-10Ex/М2-ДД
АИР-10A/М2-ДД
31654-09 | 2009-04-14 | 2014-08-01 | Преобразователь давления измерительный | АИР-10 | АИР-10/М1-ДА | в соответствии с разделом "Методика поверки" руководства по эксплуатации НКГЖ.406233.005 РЭ, НКГЖ.406233.018 РЭ,НКГЖ.406233.024 РЭ, НКГЖ.406233.031 РЭ, НКГЖ.406233.037 РЭ соглас.ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИФТРИ" 11.04.2009 г. | 36 | для кодов предела допускаемой основной погрешности А01, В02, В025 | ± 0,1 % | приведенная
[5 empty] | АИР-10/М2-ДА |  | 60 | для кодов предела допускаемой основной погрешности С035, С04, С05 и D06 | ± 0,15 %
[5 empty] | АИР-10S-ДА |  |  |  | ± 0,2 %
[5 empty] | АИР-10H-ДА |  |  |  | ± 0,25 %
[5 empty] | АИР-10L-ДА |  |  |  | ± 0,3 %
[5 empty] | АИР-10/М1-ДИ |  |  |  | ± 0,4%
[5 empty] | АИР-10/М2-ДИ |  |  |  | ± 0,5 %
[5 empty] | АИР-10S-ДИ |  |  |  | ± 0,6 %
[5 empty] | АИР-10H-ДИ |  |  |  | ± 0,8 %
[5 empty] | АИР-10L-ДИ |  |  |  | ± 1,0 %
[5 empty] | АИР-10/М1-ДД |  |  |  | ± 1,2 %
[5 empty] | АИР-10/М2-ДД |  |  |  | ± 1,5 %
[5 empty] | АИР-10S-ДД |  |  |  | ± 2,0 %
АИР-10H-ДД
АИР-10/М1-ДИВ
АИР-10/М2-ДИВ
АИР-10S-ДИВ
АИР-10H-ДИ
АИР-10LM-ДГ

## Проверка
Критерии сравнения | значения в протоколе |  | Значения подтянутые из справочника | Признак соответствия + соответствует -не соответствует | Признак несоответствия
№гос.реестра | 2010 | 31654-09
Наименование | Преобразователь давления измерительный |  | Преобразователь давления измерительный | + |  | Неверно указано наименование
Тип | АИР-10 |  | АИР-10 | + |  | Неверно указан тип
Модификация | АИР-10A |  | АИР-10/М1-ДА | - | Неверно указана модификация | Неверно указана модификация
Методика поверки | НКГЖ.406233.005 РЭ |  | в соответствии с разделом "Методика поверки" руководства по эксплуатации НКГЖ.406233.005 РЭ, НКГЖ.406233.018 РЭ,НКГЖ.406233.024 РЭ, НКГЖ.406233.031 РЭ, НКГЖ.406233.037 РЭ соглас.ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИФТРИ" 11.04.2009 г. | + |  | Неверно указана методика поверки
диапазон и к.т.
владелец
условия проведения поверки
; ; Неверно указана модификация;
Проверка!Проверка!G3;
Note on D2: Проверка правильности выбранного госреестра исходя из указанного типа и года выпуска (проверка на то, входит ли в диапазон срока действия госреестра)
Note on D5: Формулой подтся только первое значение
Note on F11: собираются все замечания