## 1
КМ-5-2-2
Суперком 01-1(SKS-3)
Карат 306-3
КМ-5-2-2

## АРХИВ21_22
| Второй запуск | Кирова,79В | Гудованцева,6 | Пролетарская,15А | Ерёменко,32 | Кооп. Переулок,31 | Кирова,79В | Островского,110А | Фурманова,63А | К.Маркса,10Б | Ген.Петрова,16Б | Ген.Петрова,24В | Голощапова,17 | Магистр. Шоссе,3 | Фестивальная,1 | Вокз.Шоссе,64А | Вокз.Шоссе,46 | Шлагбаумская,32 | 12Апреля,1961г.,1 | 1Я Пятилетка,31А | Назаренко,11 | Славы,4 | [14 empty] | 0 |  | 0
| ДАТА | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-14
| ВРЕМЯ | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 12 | 16 | 19 | 18 | 12 | 17 | 18 | [15 empty] | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
| На Листе температуры номер столбца | 11 | 3 | 7 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 | 19 | 27
Перс.№ | АДРЕС | Расчет за | Дата | Время | Факт. время | Сч.времени | Время по счетчику | Останов. кот. | Простой по времени | Неиспр. часы. | "Минус" | Энергия | Единицы | Разность единиц 15 | Гкал | Простой Гкал | Итого за месяц Гкал | С учетом теплопотерь | Расход вычислитель подача | Разность | Расход водомер или обратка | Разность | Вычислитель/Водомер | Средний расход | Расчетный расход | Тариф М² 27 | Тариф,Гкал. | Площадь | Расчетное Гкал 30 | Наружная tº | Коэфф. отопления | Расход % от расчетного | Площадь 2-й группы | Тепловая нагрузка | Расч.тариф | Коэффициент | Сумма по 1-й группе | Расчетная cумма по 1-й группе | Площадь 1-й группы | Сумма по 1-й группе без счетчика | Примечание | Расход вычислитель обратка | Разность | Расход водомер обратка | Разность | Вычислитель/Водомер | Второй объект | Процент утечки
15 | Гагарина 3 | пуск21 | 2021-10-12 | 17 | 0 | 13159 | [5 empty] | 1149.74 | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 104850 | 0 |  |  |  |  | 9.7 | [7 empty] | 188.3 | 0.24359 | [7 empty] | 104711
15 | Гагарина 3 | октябрь21 | 2021-10-26 | 10 | 329 | 13488 | 329 | 0 | 0 | 0 |  | 1160.08 | Гкал | 10.34 | 10.34 | 0 | 10.34 | 10.34 | 106893 | 2043 |  |  |  | 6.21 | 9.7 | 6.27 | 2382.8 | 3742.75 | 17.32 | 11.3 | 59.7% | 64% | 188.3 | 0.24359 |  | 0.63664 | [5 empty] | 106750 | 2039 |  | 0
15 | Гагарина 3 | ноябрь21 | 2021-11-24 | 7 | 693 | 14182 | 694 | 0 | -1 | 0 |  | 1207.47 | Гкал | 47.39 | 47.39 | 0 | 47.39 | 47.39 | 112119 | 5226 |  |  |  | 7.53 | 9.7 | 28.73 | 2382.8 | 3742.75 | 53.37 | 8.2 | 88.8% | 77.6% | 188.3 | 0.24359 |  | 0.63664 | [5 empty] | 111983 | 5233 |  | 0
15 | Гагарина 3 | декабрь21 | 2021-12-24 | 7 | 720 | 14901 | 719 | 0 | 1 | 0 |  | 1262.96 | Гкал | 55.49 | 55.49 | 0 | 55.49 | 55.49 | 117743 | 5624 |  | 0 |  | 7.82 | 9.7 | 33.64 | 2382.8 | 3742.75 | 67.33 | 6.1 | 82.4% | 80.6% | 188.3 | 0.24359 |  | 0.63664 | [5 empty] | 117595 | 5612 |  | 0
15 | Гагарина 3 | январь22 | 2022-01-26 | 9 | 794 | 15696 | 795 | 0 | -1 | 0 |  | 1345.79 | Гкал | 82.83 | 82.83 | 0 | 82.83 | 82.83 | 124671 | 6928 |  | 0 |  | 8.71 | 9.7 | 50.21 | 2382.8 | 3742.75 | 95.46 | 2.7 | 86.8% | 89.8% | 188.3 | 0.24359 |  | 0.63664 | [5 empty] | 124445 | 6850 |  | 0
15 | Гагарина 3 | февраль22 | 2022-02-21 | 9 | 624 | 16321 | 625 | 0 | -1 | 0 |  | 1408.05 | Гкал | 62.26 | 62.26 | 0 | 62.26 | 62.26 | 130573 | 5902 |  | 0 |  | 9.44 | 9.7 | 37.74 | 2382.8 | 3742.75 | 73.06 | 3.1 | 85.2% | 97.3% | 188.3 | 0.24359 |  | 0.63664 | [5 empty] | 130272 | 5827 |  | 0
15 | Гагарина 3 | март22 | 2022-03-25 | 10 | 769 | 17089 | 768 | 0 | 1 | 0 |  | 1492.54 | Гкал | 84.49 | 84.49 | 0 | 84.49 | 84.49 | 137978 | 7405 |  | 0 |  | 9.64 | 9.7 | 51.21 | 2382.8 | 3742.75 | 96.08 | 2.1 | 87.9% | 99.4% | 188.3 | 0.24359 |  | 0.63664 | [5 empty] | 137663 | 7391 |  | 0
15 | Гагарина 3 | апрель22 | 2022-04-21 | 10 | 648 | 17737 | 648 | 0 | 0 | 0 |  | 1547.31 | Гкал | 54.77 | 54.77 | 0 | 54.77 | 54.77 | 144341 | 6363 |  | 0 |  | 9.82 | 9.7 | 33.2 | 2382.8 | 3742.75 | 46.84 | 8.8 | 116.9% | 101.2% | 188.3 | 0.24359 |  | 0.63664 | [5 empty] | 143963 | 6300 |  | 0
10 | Гагарина 29 | пуск21 | 2021-10-12 | 17 | 0 | 2662 | [5 empty] | 200.5 | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20503 | 0 |  |  |  |  | 8.68 | [7 empty] | 0 | 0.217 | [7 empty] | 20514
10 | Гагарина 29 | октябрь21 | 2021-10-27 | 9 | 352 | 3015 | 353 | 0 | -1 | 0 |  | 209.5 | Гкал | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 22317 | 1814 |  |  |  | 5.14 | 8.68 | 9.18 | 3119.7 | 3060 | 19.64 | 11 | 45.8% | 59.2% | 0 | 0.217 |  | 1.0195 | [5 empty] | 22335 | 1821 |  | 0
10 | Гагарина 29 | ноябрь21 | 2021-11-24 | 9 | 672 | 3687 | 672 | 0 | 0 | 0 |  | 246.5 | Гкал | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 27414 | 5097 |  |  |  | 7.58 | 8.68 | 37.72 | 3119.7 | 3060 | 52.14 | 8.2 | 71% | 87.3% | 0 | 0.217 |  | 1.0195 | [5 empty] | 27459 | 5124 |  | 0
_10 | Гагарина 29 | декабрь21 | 2021-12-13 | 9 | 456 |  |  | 0 |  | 0 |  | 300.5 | Гкал | 54 | 54 | 0 | 54 | 54 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8.68 | 55.05 | 3119.7 | 3060 |  |  |  |  | 0 | 0.217 |  | 1.0195 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | Гагарина 29 | декабрь21 | 2021-12-22 | 9 | 672 | 4358 | 671 | 0 | 1 | 0 |  | 287 | Гкал | 40.5 | 40.5 | 0 | 40.5 | 40.5 | 32266 | 4852 |  | 0 |  | 7.23 | 8.68 | 41.29 | 3119.7 | 3060 | 57.89 | 6.9 | 70% | 83.3% | 0 | 0.217 |  | 1.0195 | [5 empty] | 32338 | 4879 |  | 0
10 | Гагарина 29 | Год.21 | 2021-12-31 | 24 | 231 | 4589 | 231 | 0 | 0 | 0 |  | 305.1 | Гкал | 18.1 | 18.1 | 0 | 18.1 | 18.1 | 33952 | 1686 |  | 0 |  | 7.3 | 8.68 | 18.45 | 3119.7 | 3060 | 27.19 | 2.1 | 66.6% | 84.1% | 0 | 0.217 |  | 1.0195 | [5 empty] | 34032 | 1694 |  | 0
10 | Гагарина 29 | январь22 | 2022-01-25 | 9 | 816 | 585 | 816 | 0 | 0 | 0 |  | 51 | Гкал | 51 | 51 | 0 | 69.1 | 69.1 | 4532 | 6218 |  | 0 |  | 7.62 | 8.68 | 70.44 | 3119.33 | 3060 | 94.44 | 2.4 | 73.2% | 87.8% | 0 | 0.217 |  | 1.0194 | [5 empty] | 4557 | 6251 |  | 0
10 | Гагарина 29 | февраль22 | 2022-02-21 | 9 | 648 | 1230 | 645 | 0 | 3 | 0 |  | 104 | Гкал | 53 | 53 | 0 | 53 | 53 | 10005 | 5473 |  | 0 |  | 8.49 | 8.68 | 54.03 | 3119.33 | 3060 | 72.86 | 2.9 | 72.7% | 97.8% | 0 | 0.217 |  | 1.0194 | [5 empty] | 10050 | 5493 |  | 0
10 | Гагарина 29 | март22 | 2022-03-25 | 9 | 768 | 1999 | 769 | 0 | -1 | 0 |  | 171 | Гкал | 67 | 67 | 0 | 67 | 67 | 16597 | 6592 |  | 0 |  | 8.57 | 8.68 | 68.3 | 3119.33 | 3060 | 90.4 | 2.1 | 74.1% | 98.7% | 0 | 0.217 |  | 1.0194 | [5 empty] | 16659 | 6609 |  | 0
10 | Гагарина 29 | апрель22 | 2022-04-21 | 9 | 648 | 2647 | 648 | 0 | 0 | 0 |  | 205.42 | Гкал | 34.42 | 34.42 | 0 | 34.42 | 34.42 | 21915 | 5318 |  | 0 |  | 8.21 | 8.68 | 35.09 | 3119.33 | 3060 | 47.72 | 8.8 | 72.1% | 94.6% | 0 | 0.217 |  | 1.0194 | [5 empty] | 21993 | 5334 |  | 0
11 | Гагарина 32 | пуск21 | 2021-10-12 | 17 | 0 | 17069 | [5 empty] | 988.6 | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80926 | 0 |  |  |  |  | 12.7 | [7 empty] | 0 | 0.31752 | [7 empty] | 78733
11 | Гагарина 32 | октябрь21 | 2021-10-26 | 7 | 326 | 17395 | 326 | 0 | 0 | 0 |  | 1006.9 | Гкал | 18.3 | 18.3 | 0 | 18.3 | 18.3 | 84429 | 3503 |  | 0 |  | 10.75 | 12.7 | 8.29 | 2382.8 | 5188.4 | 22.37 | 11.3 | 81.8% | 84.6% | 0 | 0.31752 |  | 0.45926 | [5 empty] | 82131 | 3398 |  | 0
11 | Гагарина 32 | ноябрь21 | 2021-11-24 | 6 | 695 | 18091 | 696 | 0 | -1 | 0 |  | 1071.5 | Гкал | 64.6 | 64.6 | 0 | 64.6 | 64.6 | 90885 | 6456 |  | 0 |  | 9.28 | 12.7 | 29.67 | 2382.8 | 5188.4 | 69.76 | 8.2 | 92.6% | 73.1% | 0 | 0.31752 |  | 0.45926 | [5 empty] | 88413 | 6282 |  | 0
11 | Гагарина 32 | декабрь21 | 2021-12-22 | 6 | 672 | 18763 | 672 | 0 | 0 | 0 |  | 1139.7 | Гкал | 68.2 | 68.2 | 0 | 68.2 | 68.2 | 96794 | 5909 |  | 0 |  | 8.79 | 12.7 | 31.32 | 2382.8 | 5188.4 | 76.4 | 6.9 | 89.3% | 69.2% | 0 | 0.31752 |  | 0.45926 | [5 empty] | 94099 | 5686 |  | 0
11 | Гагарина 32 | январь22 | 2022-01-24 | 7 | 793 | 19555 | 792 | 0 | 1 | 0 |  | 1253.8 | Гкал | 114.1 | 114.1 | 0 | 114.1 | 114.1 | 104228 | 7434 |  | 0 |  | 9.39 | 12.7 | 52.4 | 2382.8 | 5188.4 | 125.9 | 2.5 | 90.6% | 73.9% | 0 | 0.31752 |  | 0.45926 | [5 empty] | 101336 | 7237 |  | 0
11 | Гагарина 32 | февраль22 | 2022-02-20 | 7 | 648 | 20203 | 648 | 0 | 0 | 0 |  | 1340.6 | Гкал | 86.8 | 86.8 | 0 | 86.8 | 86.8 | 109749 | 5521 |  | 0 |  | 8.52 | 12.7 | 39.86 | 2382.8 | 5188.4 | 102.88 | 2.5 | 84.4% | 67.1% | 0 | 0.31752 |  | 0.45926 | [5 empty] | 106693 | 5357 |  | 0
11 | Гагарина 32 | март22 | 2022-03-23 | 7 | 744 | 20947 | 744 | 0 | 0 | 0 |  | 1443.5 | Гкал | 102.9 | 102.9 | 0 | 102.9 | 102.9 | 116155 | 6406 |  | 0 |  | 8.61 | 12.7 | 47.26 | 2382.8 | 5188.4 | 121.17 | 2.1 | 84.9% | 67.8% | 0 | 0.31752 |  | 0.45926 | [5 empty] | 112901 | 6208 |  | 0
11 | Гагарина 32 | апрель22 | 2022-04-21 | 9 | 698 | 21643 | 696 | 0 | 2 | 0 |  | 1508.1 | Гкал | 64.6 | 64.6 | 0 | 64.6 | 64.6 | 122271 | 6116 |  | 0 |  | 8.79 | 12.7 | 29.67 | 2382.8 | 5188.4 | 67.92 | 8.5 | 95.1% | 69.2% | 0 | 0.31752 |  | 0.45926 | [5 empty] | 118832 | 5931 |  | 0
16 | Гайдара 9 | пуск21 | 2021-10-15 | 14 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.7 | [7 empty] | 122.5 | 0.26703 | [7 empty] | 0
16 | Гайдара 9 | октябрь21 | 2021-10-26 | 0 | 250 | 251 | 251 | 0 | -1 | 0 |  | 20.686 | Гкал | 20.686 | 20.686 | 0 | 20.686 | 20.686 | 2894 | 2894 |  | 0 |  | 11.53 | 10.7 | 10.49 | 2382.8 | 4466.6 | 14.86 | 11.1 | 139.2% | 107.8% | 122.5 | 0.26703 |  | 0.53347 | [5 empty] | 2844 | 2844 |  | 0
16 | Гайдара 9 | ноябрь21 | 2021-11-26 | 0 | 744 | 990 | 739 | 0 | 5 | 0 |  | 88.644 | Гкал | 67.958 | 67.958 | 0 | 67.958 | 67.958 | 10142 | 7248 |  | 0 |  | 9.81 | 10.7 | 34.47 | 2382.8 | 4466.6 | 66.01 | 7.7 | 103% | 91.7% | 122.5 | 0.26703 |  | 0.53347 | [5 empty] | 10058 | 7214 |  | 0
16 | Гайдара 9 | декабрь21 | 2021-12-23 | 0 | 648 | 1635 | 645 | 0 | 3 | 0 |  | 150.718 | Гкал | 62.074 | 62.074 | 0 | 62.074 | 62.074 | 17418 | 7276 |  | 0 |  | 11.28 | 10.7 | 31.48 | 2382.8 | 4466.6 | 61.4 | 7 | 101.1% | 105.4% | 122.5 | 0.26703 |  | 0.53347 | [5 empty] | 17283 | 7225 |  | 0
16 | Гайдара 9 | январь22 | 2022-01-24 | 0 | 768 | 2395 | 760 | 0 | 8 | 0 |  | 237.284 | Гкал | 86.566 | 86.566 | 0 | 86.566 | 86.566 | 27870 | 10452 |  | 0 |  | 13.75 | 10.7 | 43.91 | 2382.8 | 4466.6 | 101.22 | 2.7 | 85.5% | 128.5% | 122.5 | 0.26703 |  | 0.53347 | [5 empty] | 27599 | 10316 |  | 0
16 | Гайдара 9 | февраль22 | 2022-02-22 | 0 | 696 | 3090 | 695 | 0 | 1 | 0 |  | 316.874 | Гкал | 79.59 | 79.59 | 0 | 79.59 | 79.59 | 37569 | 9699 |  | 0 |  | 13.96 | 10.7 | 40.37 | 2382.8 | 4466.6 | 91.13 | 2.8 | 87.3% | 130.5% | 122.5 | 0.26703 |  | 0.53347 | [5 empty] | 37176 | 9577 |  | 0
16 | Гайдара 9 | март22 | 2022-03-26 | 0 | 768 | 3856 | 766 | 0 | 2 | 0 |  | 402.591 | Гкал | 85.717 | 85.717 | 0 | 85.717 | 85.717 | 46786 | 9217 |  | 0 |  | 12.03 | 10.7 | 43.48 | 2382.8 | 4466.6 | 105.85 | 2 | 81% | 112.4% | 122.5 | 0.26703 |  | 0.53347 | [5 empty] | 46281 | 9105 |  | 0
16 | Гайдара 9 | апрель22 | 2022-04-21 | 0 | 624 | 4482 | 626 | 0 | -2 | 0 |  | 459.338 | Гкал | 56.747 | 56.747 | 0 | 56.747 | 56.747 | 53599 | 6813 |  | 0 |  | 10.88 | 10.7 | 28.78 | 2382.8 | 4466.6 | 48.38 | 9 | 117.3% | 101.7% | 122.5 | 0.26703 |  | 0.53347 | [5 empty] | 53054 | 6773 |  | 0
66 | Ген.Петрова 4 | пуск21 | 2021-10-11 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.69 | [7 empty] | 0 | 0.041
66 | Ген.Петрова 4 | октябрь21 | 2021-10-26 | 14 | 374 |  |  | 0 |  | 0 |  | 338.9 | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11839 | 0 | 11980 | 0 |  |  | 0.69 |  | 3119.7 | 578.8 |  | 11.1 |  |  | 0 | 0.041 |  | 5.3899 | [6 empty] | 0 |  | 0
66 | Ген.Петрова 4 | ноябрь21 | 2021-11-23 | 14 | 672 | 69383 | 69383 | 0 | -68711 | 168 |  | 346 | Гкал | 7.1 | 7.1 | 2.76 | 9.86 | 9.86 | 12142 | 303 | 12246 | 266 | 37 | 0.6 | 0.69 | 53.14 | 3119.7 | 578.8 | 8.18 | 8.2 | 120.5% | 87% | 0 | 0.041 |  | 5.3899 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
66 | Ген.Петрова 4 | декабрь21 | 2021-12-23 | 12 | 718 | 70102 | 719 | 0 | -1 | 0 |  | 355 | Гкал | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 12429 | 287 | 12549 | 303 | -16 | 0.4 | 0.69 | 48.51 | 3119.7 | 578.8 | 10.62 | 6.1 | 84.7% | 58% | 0 | 0.041 |  | 5.3899 | [6 empty] | 0 |  | 0
66 | Ген.Петрова 4 | январь22 | 2022-01-24 | 20 | 776 | 70878 | 776 | 0 | 0 | 0 |  | 365 | Гкал | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 12705 | 276 | 12840 | 291 | -15 | 0.36 | 0.69 | 53.89 | 3119.33 | 578.8 | 14.85 | 2.6 | 67.3% | 52.2% | 0 | 0.041 |  | 5.3893 | [6 empty] | 0 |  | 0
66 | Ген.Петрова 4 | февраль22 | 2022-02-22 | 9 | 685 | 71561 | 683 | 0 | 2 | 0 |  | 374 | Гкал | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 12956 | 251 | 13104 | 264 | -13 | 0.37 | 0.69 | 48.5 | 3119.33 | 578.8 | 12.77 | 3 | 70.5% | 53.6% | 0 | 0.041 |  | 5.3893 | [6 empty] | 0 |  | 0
66 | Ген.Петрова 4 | март22 | 2022-03-24 | 14 | 725 | 72286 | 725 | 0 | 0 | 0 |  | 385 | Гкал | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 13226 | 270 | 13387 | 283 | -13 | 0.37 | 0.69 | 59.28 | 3119.33 | 578.8 | 14.5 | 1.9 | 75.9% | 53.6% | 0 | 0.041 |  | 5.3893 | [6 empty] | 0 |  | 0
66 | Ген.Петрова 4 | апрель22 | 2022-04-21 | 9 | 667 | 72953 | 667 | 0 | 0 | 0 |  | 391.45 | Гкал | 6.45 | 6.45 | 0 | 6.45 | 6.45 | 13467 | 241 | 13643 | 256 | -15 | 0.36 | 0.69 | 34.76 | 3119.33 | 578.8 | 7.62 | 8.8 | 84.6% | 52.2% | 0 | 0.041 |  | 5.3893 | [6 empty] | 0 |  | 0
Note on D3: User: Время по Горького 3В
Note on E3: User:От фонаря
Note on F3: User: От фонаря
Note on G3: User: От фонаря
Note on H3: User: Время по Гагарина 32
Note on I3: User: От фонаря
Note on J3: User: От фонаря
Note on L3: User: Сморжевского1
Note on M3: User:По всесоюзной 3/3
Note on N3: User:От фонаря
Note on O3: User: От фонаря
Note on AD7: Виктор: 30 - номер столбца
Note on AK1: Виктор: формула для коэффициента
Note on AK7: Виктор: Отношение площади к тарифу

## БАЗА ДАННЫХ
| Всего счетчиков на двоих - 0(0+0) | 3+3=6дома и 2+2=4 прочие | [5 empty] | 658 | [8 empty] | 18 | 19 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 31 |  |  |  | Коэффициенты |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Скрыт резерв42 | 43 | 44 | 45 | 46 |  | По нормативу | По нагрузке | По среднему |  | 52 | 53 | 48 |  |  |  | 58 | [5 empty] | 65 | 66 | [5 empty] | Кол-во счетчиков | Всего | Дома | 2 группа | 3 группа
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 17 | Единицы | Тепловычислитель |  | 22: Расходомер; 26: Термосопротивления |  |  |  | 1KFS A | 1KFS B | 1KTS A | 1KTS B | [6 empty] | Тепловыч. | Водомер-подача | Водомер-обратка | ТС подача | ТС обратка | Расч. темп. | Расч. темп. |  | Счет | Группа | Обслуж. | Дата изменений, |  |  | Регистрационный | [14 empty] | 0 | 3 | 1 | 1
Персон. № | Адрес | № кв. | Код | Ф.И.О. | Имя | Резерв | Телефон | Мобильный | Общедомовые нужды | Площадь | Площадь 2й гр. | Нагрузка | Расход95-70 | Расход110-70 | Дата след. поверки | Межпов. интервал | измерения | Тип | Зав.№ | Подача | Зав.№ | Перех.расх.Диапазон объемных расходов | Обратка | Зав.№ | Подача | Зав.№ | Обратка | Зав.№ | Класс тепл.сч. | Инспектор | Кол-во входов | К1Н(kdl1) | К2Н(kdl2) | К1Р(krc1) | К2Р(krc2) | КДР(контрольная сумма) | Резерв | Дата ввода | Дата изготовления | Второй объект | Котельная | № пломбы | № пломбы | № пломбы | № пломбы | № пломбы | нагрузки | простоя | Теплопотери | времени | оплаты | орг. | проверки | Документ | Примечание | № | Отметка в получении | Площадь отапливаемая | Общедомовые нужды | Площадь индивидуальная | Отапливаемые квартиры | Инд.отопление |  |  | Именованные диапазоны | [5 empty] | 0 | 3 | 1 | 1
15 | Гагарина 3 | [7 empty] | 188.3 | 3742.75 | 188.3 | 0.24359 | 9.7 |  | 2022-10-15 | 4 | Гкал | КСТ-22 Прима-РМД | 95-00212 | ЭР МФ Ду50 | 6С-0802164 | 0.15 | ЭР МФ Ду50 | 6С-0802138 | КТП-500(Pt500) | 00A0S7E | КТП-500(Pt500) | 00A0U1R | [9 empty] | 2018-10-29 | 2018-10-15 |  | Кирова,79В | 5270862 | 0029794 | 5270802 | 5270896 | 5270893 | -13 | 18 | 0% | часы+ | 1 |  | Проверено_01.08.2022 |  |  |  |  | 3742.75 | 188.3 | 0 | 121 | 0 |  | Обнул. | Расход95-70 | 14 | КМ-5 | Пролетарская,15А | Неиспр. часы. | 11
10 | Гагарина 29 | [8 empty] | 3060 |  | 0.217 | 8.68 |  | 2022-08-02 | 4 | Гкал | КМ-5-2-2 | 437271 | ПРЭ 32/32-В1 | 437271 |  | ПРЭ 32/32-В1 | 437275 | ТС-Б-Р Pt100-А | 730601г | ТС-Б-Р Pt100-А | 730601х | [12 empty] | Кирова,79В | 0029781 | n | 0029782 | 0029783 | 0029784 | -13 | 20 | 0% | часы+ | 2 |  | Проверено_01.08.2022 | СвидетельствоРФ | [9 empty] | тариф22 | Расход110-70 | 15 | СВТУ | Фурманова,63А | "Минус" | 12
11 | Гагарина 32 | [7 empty] | -0.289 | 5188.4 |  | 0.31752 | 12.7 |  | 2023-10-31 | 4 | Гкал | Карат 306-3 | 24222720 | Карат-520-50-0 | 00674219 | 0.3 | Карат-520-50-0 | 00544219 | КТСП-Н | 36721г | КТСП-Н | 36721х | С | [8 empty] | 2019-11-05 |  |  | Кирова,79В | 0042763 | 0042766 | 0042761 | 0042765 | 0042764 | -13 | 18 | 0% | часы+ | 1 |  | Проверено_01.08.2022 | Свидетельство |  |  |  | 5188.4 | 72.4 | 501.8 | 98 | 8 |  | показ. | Дата след. поверки | 16 | Суперком | Фестивальная,1 | Энергия | 13
16 | Гайдара 9 | 48 | [6 empty] | 231.122 | 4466.6 | 122.5 | 0.26703 | 10.7 |  | 2025-07-20 | 4 | Гкал | КСТ-22 Прима-С-РМД | 96-02124 | ЭР МФ Ду50 | 6С-0802987 | 0.15 | ЭР МФ Ду50 | 6С-0802960 | ТП-500 | 00004QV | ТП-500 | 00004PV | [9 empty] | 2021-09-08 | 2021-07-20 |  | Гудованцева,6 | 0090381 | 0090382 | 0090383 | 0090384 | 0090385 | -13 | 18 | 0% | часы+ | 1 |  | Проверено_01.08.2022 | СвидетельствоРФ |  | 25335-13 | 2021-01-25 | 4466.6 | 227.6 | 213.8 | 102 | 4 |  | приемка18 | Обслуж. орг. | 53 | Superkom SKS3 |  | Разность единиц | 15
66 | Ген.Петрова 4 | [8 empty] | 578.8 |  | 0.041 | 0.69 |  | 2025-10-10 | 4 | Гкал | Суперком 01-1(SKS-3) | 013650 | Ultraheat T150/2WR7 | 067663798 | ДУ 20 | Ultraheat T150/2WR7 | 067663800 | Teletrans TS200(Pt500) | 41417/1 | Teletrans TS200(Pt500) | 41417/2 | [12 empty] | Магистр. Шоссе,3 | 0090365 | 0090374 | 0090375 | 0066503 | 0066504 | -15 | 18 | 0% | часы+ | 3 |  | Проверено_01.08.2022 |  |  | 26953-(04,08,14) В свидетельстве нет | 2021-01-26 | [7 empty] | Котельная | 42 |  |  | Гкал | 16
Проверено_29.08.2018
Именованные диапазоны
[65 empty] | Перех.расх.Диапазон объемных расходов | 38
[47 empty] | -15 | 20
[47 empty] | -13 | 18
[47 empty] | -13 | 18 |  |  | 1
Note on H41: SONYA: Иван Иванович
Note on I1: User: ВВОД ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ ЦИФР НОМЕРА ТЕЛЕФОНА
Note on I53: Нина Дмитриевна
Note on M5: Виктор: Было Согласно ТУ№51 от 26.09.2016 стало после звонка Собченко 25.12.19 0,24359 на -13
Note on M6: Виктор: Из первичного акта
Note on M7: Виктор: ТУ №272 от(неразборчиво2019) -13
Note on N9: Из акта приемки, по расчету не соответствует (1,64 )
Note on P7: User: В акте ввода октябрь2023
Note on T40: SONYA: В свидетельстве номера соответствуют Горького 23
Note on W48: Виктор: В старом свидетельстве диапазон расходов 0,6-30
Note on BB1: Виктор: Значение выделенной ячейки - работа макроса
Note on BN7: SONYA: Используются в формулах как свойства
Note on CE1: Виктор: Считается по фамилии инспектора Чтобы корректно считалось, то если счетчика нет - убрать фамилию инспектора

## РАСЧЕТ
| 10 | Гагарина 29 | [8 empty] | КМ-5-2-2 | ПРЭ 32/32-В1 |  | Поверка действующая |  | Пл.2-й группы | Сут. расход | Расч. расход | Нагрузка | [9 empty] | 1 группа | 2382.8 | 2382.8 | 2 группа | Дни сезона | Площадь | Темп. в помещении | Наружная расч.темп. | 0 | НЕТ | 0 |  |  |  | Время для среднемесячной температуры | 13 | 12 |  |  | Формулы для макросов
| 2026-07-28 | [13 empty] | 2022-08-02 | 0 | 208.32 | 8.68 | 0.217 | [9 empty] | 2 группа | 3119.7 | 3119.33 | 3119.7 |  | 3060 | 20 | -13 | [7 empty] | Дата | Дата | наружная | Проверка | #REF! | 0
|  | Сезон - | 21 | 22 | [9 empty] | По нагрузке |  | С учетом потерь | [12 empty] | 3 группа | 3119.7 | 3119.33 | 3119.33 |  | 0 | [8 empty] | пуск21 |  | <44481 |  | ошибки | #REF! | АРХИВ
| апрель22 | Дата | Часы | Факт. |  | Время | Останов | Простой по | Неиспр. | "Минус" | Энергия | Разность | 2 | Простой | Потребленная | 1 | Расход вычислитель |  | Расход водомер |  | Разность | Расход вычислитель |  | Расход водомер |  | Разность | "Утечка" | % | Учитывать время простоя в расчете |  |  |  |  | Расчетное | Наружная | Коэфф. | Расход | Расч. | Второй объект |  |  |  |  | Дата | Дата | tº |  | #REF!
| Расчет за | #REF! | #REF! | время | часы+ | по счет | котельной | времени | "часы" | Гкал | Гкал | единиц | Гкал | Гкал | энергия | 0% | Подача | Разность | Подача | Разность | Выч./ Вод. | Обраткка | Разность | Обратка | Разность | Выч./ Вод. | Под./Обр. | Утечки | Ср.расход | Погрешность | Тариф М² | Тариф,Гкал. | Площадь | Гкал | tº | % | % | дельта Т |  |  |  |  | октябрь21 | >=44482 | <44496 | #VALUE! | Нормально | 14
| пуск21 | 2021-10-12 | 17 | 0 | 2662 | [5 empty] | 200.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20503 | 0 |  |  |  | 20514 | [18 empty] | Подбираемый коэффициент |  |  | Дата | Дата
| октябрь21 | 2021-10-27 | 9 | 352 | 3015 | 353 | 0 | -1 | 0 |  | 209.5 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 22317 | 1814 |  |  |  | 22335 | 1821 |  | 0 |  | -7 | -0.3851% | 5.14 |  | 9.18 | 3119.7 | 3060 | 19.64 | 11 | 45.8% | 59.2% | 5 |  | 9.18 | -1603.709 | 19.28 | ноябрь21 | >=44496 | <44524 | #VALUE! | Нормально
0.3125 | ноябрь21 | 2021-11-24 | 9 | 672 | 3687 | 672 | 0 | 0 | 0 |  | 246.5 | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 27414 | 5097 |  |  |  | 27459 | 5124 |  | 0 |  | -27 | -0.5283% | 7.58 |  | 37.72 | 3119.7 | 3060 | 52.14 | 8.2 | 71% | 87.3% | 7.3 |  | 37.72 |  |  |  | Дата | Дата
0.39062 | декабрь21 | 2021-12-22 | 9 | 672 | 4358 | 671 | 0 | 1 | 0 |  | 287 | 40.5 | 40.5 | 0 | 40.5 | 40.5 | 32266 | 4852 |  | 0 |  | 32338 | 4879 |  | 0 |  | -27 | -0.5549% | 7.23 |  | 41.29 | 3119.7 | 3060 | 57.89 | 6.9 | 70% | 83.3% | 8.3 |  | 41.29 |  |  | декабрь21 | >=44524 | <44552 | #VALUE! | Нормально
0.79688 | Год.21 | 2021-12-31 | 24 | 231 | 4589 | 231 | 0 | 0 | 0 |  | 305.1 | 18.1 | 18.1 | 0 | 18.1 | 18.1 | 33952 | 1686 |  | 0 |  | 34032 | 1694 |  | 0 |  | -8 | -0.4734% | 7.3 |  | 18.45 | 3119.7 | 3060 | 27.19 | 2.1 | 66.6% | 84.1% | 10.7 |  | 18.45 |  |  |  | Дата | Дата
| январь22 | 2022-01-25 | 9 | 816 | 585 | 816 | 0 | 0 | 0 |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 69.1 | 69.1 | 4532 | 6218 |  | 0 |  | 4557 | 6251 |  | 0 |  | -33 | -0.5293% | 7.62 |  | 70.44 | 3119.33 | 3060 | 94.44 | 2.4 | 73.2% | 87.8% | 11.1 |  | 70.44 |  |  | январь22 | >=44552 | <44586 | #VALUE! | Нормально
| февраль22 | 2022-02-21 | 9 | 648 | 1230 | 645 | 0 | 3 | 0 |  | 104 | 53 | 53 | 0 | 53 | 53 | 10005 | 5473 |  | 0 |  | 10050 | 5493 |  | 0 |  | -20 | -0.3648% | 8.49 |  | 54.03 | 3119.33 | 3060 | 72.86 | 2.9 | 72.7% | 97.8% | 9.7 |  | 54.03 |  |  |  | Дата | Дата
| март22 | 2022-03-25 | 9 | 768 | 1999 | 769 | 0 | -1 | 0 |  | 171 | 67 | 67 | 0 | 67 | 67 | 16597 | 6592 |  | 0 |  | 16659 | 6609 |  | 0 |  | -17 | -0.2576% | 8.57 |  | 68.3 | 3119.33 | 3060 | 90.4 | 2.1 | 74.1% | 98.7% | 10.2 |  | 68.3 |  |  | февраль22 | >=44586 | <44613 | #VALUE! | Нормально
| апрель22 | 2022-04-21 | 9 | 648 | 2647 | 648 | 0 | 0 | 0 |  | 205.42 | 34.42 | 34.42 | 0 | 34.42 | 34.42 | 21915 | 5318 |  | 0 |  | 21993 | 5334 |  | 0 |  | -16 | -0.3004% | 8.21 |  | 35.09 | 3119.33 | 3060 | 47.72 | 8.8 | 72.1% | 94.6% | 6.5 | [5 empty] | Дата | Дата
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | март22 | >=44613 | <44645 | #VALUE! | Нормально
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | Дата | Дата
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | апрель22 | >=44645 | <44672 | #VALUE! | Нормально
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | Дата | Дата
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | >=44672
КМ-5-2-2
[11 empty] | 18038.5 | 75523.59 | [18 empty] | 0 | 276
[11 empty] | 20 | -13
Гкал
Note on Q81: Виктор: Время простоя котельной+время нормальной работы счетчика
Note on AL81: SONYA: Используется в Макросе поиска средней температуры
Note on AW33: User: Если расчет в декабре,то сколько Гкал досчитано до 31 декабря
Note on BP2: Администратор: № Строки, начиная с которой вставляются данные из Расчета в АРХИВ переменная (X)
Note on BP3: Администратор: Количество записей в АРХИВЕ по персональному номеру
Note on BP4: Администратор: Кол-во записываемых строк в АРХИВ Разность между кол-вом записей в РАСЧЕТЕ и кол-вом записей в АРХИВЕ переменная(Y), с учетом записей "ВСЕ?"
Note on BP5: SONYA: Используется в макросе подсказка по времени Номер последней заполненной строки
Note on BQ2: Виктор: Ручной ввод количества перезаписываемых строк
Note on BQ3: Александр: Название Рабочего листа для записи в АРХИВ ЕСЛИ(B1>300;"АРХИВ_М";"АРХИВ")-была такая формула для чужих счетчиков
reset