{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["вр_02-001"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"вр_02-001","index":0,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,3,13,3],[12,2,13,2],[0,0,0,5],[1,0,1,5],[3,0,3,5],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,3,5,3],[4,2,5,2],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,3,7,3],[6,2,7,2],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,3,9,3],[8,2,9,2],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,3,11,3],[10,2,11,2],[17,0,18,5],[20,0,20,5],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,3,15,3],[14,2,15,2]]}
["М А Т Е Р И А Л Ы для нашей сметы","В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В","В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В","В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В","В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В","В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В"]
["объект Вася","до локального кошторису № 02-001\nна Капітальний ремонт будівлі «Харківського спеціального навчально-виховного комплексу імені В. Г. Короленка» по вул. Сумська 55","до локального кошторису № 02-001\nна Капітальний ремонт будівлі «Харківського спеціального навчально-виховного комплексу імені В. Г. Короленка» по вул. Сумська 55","до локального кошторису № 02-001\nна Капітальний ремонт будівлі «Харківського спеціального навчально-виховного комплексу імені В. Г. Короленка» по вул. Сумська 55","до локального кошторису № 02-001\nна Капітальний ремонт будівлі «Харківського спеціального навчально-виховного комплексу імені В. Г. Короленка» по вул. Сумська 55","до локального кошторису № 02-001\nна Капітальний ремонт будівлі «Харківського спеціального навчально-виховного комплексу імені В. Г. Короленка» по вул. Сумська 55"]
["№\nП.п.","наименование","ед изм","кол-во","цена","сумма"]
["IV. Строительные материалы","IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї","IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї","IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї","IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї","IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї"]
["1","Армосетка для швов","мп",63.36,5.05,4.72]
["1","Армуюча сітка для швів","мп",null,320,299]
["2","Блоки оконные м/п","м2",422.5,6131.19,6000]
["2","Блоки віконні металевопластикові, що відкриваються","м2",null,2590428,2535000]
["3","Блоки дверные с ДВП","м2",66.239999999999995,4680.9399999999996,4569.97]
["3","Блоки дверні внутрішні з ДВП, однопольні з глухим полотном, 900х2300 мм","м2",null,310065,302715]
["4","Бруски обрезные","м",98,34.94,13.28]
["4","Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт","м",null,3424,1301]
["5","Строительный мусор","т",29.359200000000001,25,30]
["5","Будівельне сміття","т",null,"-","-"]
["6","Отвод трубы 67 130мм","шт",24,273.38,268]
["6","Відвід труби 67, двухмуфтовий 130 мм","шт",null,6561,6432]
["","Всего",null,"-",11393161,11141646]
["ниже как должно быть"]
[]
["№\nП.п.","наименование","ед изм","кол-во","цена","сумма"]
["IV. Строительные материалы","IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї","IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї","IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї","IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї","IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї"]
["1","Армосетка для швов","мп",63.36,5.05,4.72]
["2","Блоки оконные м/п","м2",422.5,6131.19,6000]
["3","Блоки дверные с ДВП","м2",66.239999999999995,4680.9399999999996,4569.97]
["4","Бруски обрезные","м",98,34.94,13.28]
[5,"Отвод трубы 67 130мм","шт",24,273.38,268]
["","Всего",null,"-",11393161,11141646]