## Вып.список
ОДДК04-01-00.00.00 | [7 empty] | в ячейке А1 выпадающий список
№ п/п | Поз. | Наименование и тип оборудования | Ед. изм. | Коли-чество | Назначение |  |  | Ниже должна вставляться таблица ссылаясь на выпадающий список без пустых строк, в таблице количество строк может варьироваться
№ п/п | Поз. | Наименование и тип оборудования | Ед. изм. | Коли-чество | Назначение | ОДДК | выборка | Ниже будет текст написанный вручную,
1 | Е6-1 | Ёмкость расходная одоранта 12Х18Н10Т Vраб=300 л, P раб. =0,05 МПа | шт. | 1 | Хранение одоранта | ОДДК04-01-00.00.00
2 | Е6-2 | Емкость замерная Vпол=3,5 л, Рраб.=0,05 МПа, 12Х18Н10Т, с мерной линейкой | шт. | 1 | Указатель уровня в расходной ёмкости | ОДДК04-01-00.00.00 | 1
3 | Н6-1 | Насос дозировочный мембранный ГПМ-НДММ-ЭПМ-0,7/35-К1-Ех-У2 взрывозащищенный, номинальная подача 0,7 кг/час, предельное давление нагнетания 35 кгс/см2, 24 В, | шт. | 1 | Подача одоранта в газопровод | ОДДК04-01-00.00.00
4 | НР6-1 | Промывочный узел с ручным насосом | шт. | 1 |  | ОДДК04-01-00.00.00 | 1
5 | ФУ6-1 | Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00 | шт. | 1 | Сброс газа на свечу | ОДДК04-01-00.00.00 | 1
6 | Ф6-1 | Фильтр грубой очистки ФОД3-00.00.00 | шт. | 1 |  | ОДДК04-01-00.00.00
7 | Ф6-2 | Фильтр тонкой очистки D-Pro Dk-Lok V76В-D-8M- FES73C-140-S | шт. | 1 | Очистка одоранта от механических примесей | ОДДК04-01-00.00.00
8 | СО6-1 | Смотровое окно ОС-ОДДК-01-00.00.00 | шт. | 1 |  | ОДДК04-01-00.00.00 | 1
9 | 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10 | Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 7 |  | ОДДК04-01-00.00.00
10 | КО6-1, КО6-2 | Клапан обратный VH36B-D-8M-SA, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=413 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 2 |  | ОДДК04-01-00.00.00
Узел одоризации капельного типа с ручной настройкой расхода | [5 empty] | ОДДК04-01-00.00.00 | 1
11 | Е6-3 | Емкость резервная V=9,0 л Рраб.=1,2 МПа, 12Х18Н10Т, ёмкость замерная со стеклянной трубкой и мерной линейкой | шт. | 1 |  | ОДДК04-01-00.00.00
12 | ФУ6-2 | Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00 | шт. | 1 | Сброс газа на свечу | ОДДК04-01-00.00.00
13 | 6-11, 6-13, 6-16, 6-17 | Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 4 |  | ОДДК04-01-00.00.00 | 1
14 | 6-12, 6-18 | Клапан игольчатый V15B-D-8M-R-S, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=345 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 2 |  | ОДДК04-01-00.00.00
1 | Е6-1 | Ёмкость расходная одоранта 12Х18Н10Т Vраб=300 л, P раб. =0,05 МПа | шт. | 1 | Хранение одоранта | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада
2 | Е6-2 | Емкость замерная Vпол=3,5 л, Рраб.=0,05 МПа, 12Х18Н10Т, с мерной линейкой | шт. | 1 | Указатель уровня в расходной ёмкости | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада
3 | Н6-1 | Насос дозировочный мембранный ГПМ-НДММ-ЭПМ-0,7/35-К1-Ех-У2 взрывозащищенный, номинальная подача 0,7 кг/час, предельное давление нагнетания 35 кгс/см2, 24 В | шт. | 1 | Подача одоранта в газопровод | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада
4 | НР6-1 | Промывочный узел с ручным насосом | шт. | 1 |  | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада | 3
5 | ФУ6-1 | Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00 | шт. | 1 | Сброс газа на свечу | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада
6 | Ф6-1 | Фильтр грубой очистки ФОД3-00.00.00 | шт. | 1 |  | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада
7 | Ф6-2 | Фильтр тонкой очистки D-Pro Dk-Lok V76В-D-8M- FES73C-140-S | шт. | 1 | Очистка одоранта от механических примесей | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада
8 | СО6-1 | Смотровое окно ОС-ОДДК-01-00.00.00 | шт. | 1 |  | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада | 2
9 | 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-29, 6-30 | Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 7 |  | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада | 2
10 | 6-1, 6-2, 6-3, 6-14, 6-15,6-28 | Кран шаровой V83B-D-12M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN12 Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 5 |  | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада
11 | КО6-1, КО6-2 | Клапан обратный VH36B-D-8M-SA, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=413 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 2 |  | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада | 2
Узел одоризации капельного типа с ручной настройкой расхода | [5 empty] | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада
12 | Е6-3 | Емкость резервная V=9,0 л Рраб.=1,2 МПа, 12Х18Н10Т, ёмкость замерная со стеклянной трубкой и мерной линейкой | шт. | 1 |  | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада
13 | ФУ6-2 | Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00 | шт. | 1 | Сброс газа на свечу | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада
14 | 6-11, 6-13, 6-16, 6-17 | Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 4 |  | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада | 2
15 | 6-12, 6-18 | Клапан игольчатый V15B-D-8M-R-S, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=345 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 2 |  | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада
1 | Е6-1 | Ёмкость расходная одоранта 12Х18Н10Т Vраб=300 л, P раб. =0,05 Мпа | шт. | 1 | Хранение одоранта | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ | 3
2 | Е6-2 | Емкость замерная Vпол=3,5 л, Рраб.=0,05 МПа, 12Х18Н10Т, с мерной линейкой | шт. | 1 | Указатель уровня в расходной ёмкости | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
3 | Н6-1 | Насос дозировочный мембранный ГПМ-НДММ-ЭПМ-0,7/35-К1-Ех-У2 взрывозащищенный, номинальная подача 0,7 кг/час, предельное давление нагнетания 35 кгс/см2, 24 В | шт. | 1 | Подача одоранта в газопровод | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ | 3
4 | НР6-1 | Промывочный узел с ручным насосом | шт. | 1 |  | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
5 | ФУ6-1 | Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00 | шт. | 1 | Сброс газа на свечу | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
6 | Ф6-1 | Фильтр грубой очистки ФОД3-00.00.00 | шт. | 1 |  | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ | 3
7 | Ф6-2 | Фильтр тонкой очистки D-Pro Dk-Lok V76В-D-8M- FES73C-140-S | шт. | 1 | Очистка одоранта от механических примесей | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
8 | СО6-1 | Смотровое окно ОС-ОДДК-01-00.00.00 | шт. | 1 |  | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
9 | 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-19 | Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 8 |  | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ | 3
10 | 6-1, 6-2, 6-3, 6-14, 6-15 | Кран шаровой V83B-D-12M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN12 Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 5 |  | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
11 | КО6-1, КО6-2 | Клапан обратный VH36B-D-8M-SA, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=413 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 2 |  | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
Узел одоризации капельного типа с автоматичеким включением | [5 empty] | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
12 | Е6-3 | Емкость резервная V=9,0 л, Рраб.=1,2 МПа, 12Х18Н10Т, ёмкость замерная со стеклянной трубкой и мерной линейкой | шт. | 1 |  | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ | 2
13 | ФУ6-2 | Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00 | шт. | 1 | Сброс газа на свечу | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
14 | 6-11, 6-13, 6-16, 6-17, 6-27 | Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 5 |  | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ | 3
15 | 6-12, 6-18 | Клапан игольчатый V15B-D-8M-R-S, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=345 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 2 |  | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ | 1
16 | КЭ6-1 | Клапан электромагнитный КЭО 03/16/760/111 c ЭВ 05/DC/024/4 (НЗ) | шт. | 1 | Переход на капельницу в автоматическом режиме | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
Эта фигура представляет срез таблицы. Срезы таблиц не поддерживаются в этой версии Excel. Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или если книга была сохранена в Excel 2007 или более ранней версии, использовать срез невозможно.
Эта фигура представляет срез таблицы. Срезы таблиц не поддерживаются в этой версии Excel. Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или если книга была сохранена в Excel 2007 или более ранней версии, использовать срез невозможно.

## Список
ОДДК04-01-00.00.00
ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада
ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ

## Табл1
№ п/п | Поз. | Наименование и тип оборудования | Ед. изм. | Коли-чество | Назначение | ОДДК04-01-00.00.00
1 | Е6-1 | Ёмкость расходная одоранта 12Х18Н10Т Vраб=300 л, P раб. =0,05 МПа | шт. | 1 | Хранение одоранта
2 | Е6-2 | Емкость замерная Vпол=3,5 л, Рраб.=0,05 МПа, 12Х18Н10Т, с мерной линейкой | шт. | 1 | Указатель уровня в расходной ёмкости
3 | Н6-1 | Насос дозировочный мембранный ГПМ-НДММ-ЭПМ-0,7/35-К1-Ех-У2 взрывозащищенный, номинальная подача 0,7 кг/час, предельное давление нагнетания 35 кгс/см2, 24 В, | шт. | 1 | Подача одоранта в газопровод
4 | НР6-1 | Промывочный узел с ручным насосом | шт. | 1
5 | ФУ6-1 | Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00 | шт. | 1 | Сброс газа на свечу
6 | Ф6-1 | Фильтр грубой очистки ФОД3-00.00.00 | шт. | 1
7 | Ф6-2 | Фильтр тонкой очистки D-Pro Dk-Lok V76В-D-8M- FES73C-140-S | шт. | 1 | Очистка одоранта от механических примесей
8 | СО6-1 | Смотровое окно ОС-ОДДК-01-00.00.00 | шт. | 1
9 | 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10 | Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 7
10 | КО6-1, КО6-2 | Клапан обратный VH36B-D-8M-SA, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=413 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 2
Узел одоризации капельного типа с ручной настройкой расхода
11 | Е6-3 | Емкость резервная V=9,0 л Рраб.=1,2 МПа, 12Х18Н10Т, ёмкость замерная со стеклянной трубкой и мерной линейкой | шт. | 1
12 | ФУ6-2 | Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00 | шт. | 1 | Сброс газа на свечу
13 | 6-11, 6-13, 6-16, 6-17 | Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 4
14 | 6-12, 6-18 | Клапан игольчатый V15B-D-8M-R-S, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=345 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 2

## Табл2
№ п/п | Поз. | Наименование и тип оборудования | Ед. изм. | Коли-чество | Назначение | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада
1 | Е6-1 | Ёмкость расходная одоранта 12Х18Н10Т Vраб=300 л, P раб. =0,05 МПа | шт. | 1 | Хранение одоранта
2 | Е6-2 | Емкость замерная Vпол=3,5 л, Рраб.=0,05 МПа, 12Х18Н10Т, с мерной линейкой | шт. | 1 | Указатель уровня в расходной ёмкости
3 | Н6-1 | Насос дозировочный мембранный ГПМ-НДММ-ЭПМ-0,7/35-К1-Ех-У2 взрывозащищенный, номинальная подача 0,7 кг/час, предельное давление нагнетания 35 кгс/см2, 24 В | шт. | 1 | Подача одоранта в газопровод
4 | НР6-1 | Промывочный узел с ручным насосом | шт. | 1
5 | ФУ6-1 | Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00 | шт. | 1 | Сброс газа на свечу
6 | Ф6-1 | Фильтр грубой очистки ФОД3-00.00.00 | шт. | 1
7 | Ф6-2 | Фильтр тонкой очистки D-Pro Dk-Lok V76В-D-8M- FES73C-140-S | шт. | 1 | Очистка одоранта от механических примесей
8 | СО6-1 | Смотровое окно ОС-ОДДК-01-00.00.00 | шт. | 1
9 | 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-29, 6-30 | Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 7
10 | 6-1, 6-2, 6-3, 6-14, 6-15,6-28 | Кран шаровой V83B-D-12M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN12 Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 5
11 | КО6-1, КО6-2 | Клапан обратный VH36B-D-8M-SA, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=413 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 2
Узел одоризации капельного типа с ручной настройкой расхода
12 | Е6-3 | Емкость резервная V=9,0 л Рраб.=1,2 МПа, 12Х18Н10Т, ёмкость замерная со стеклянной трубкой и мерной линейкой | шт. | 1
13 | ФУ6-2 | Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00 | шт. | 1 | Сброс газа на свечу
14 | 6-11, 6-13, 6-16, 6-17 | Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 4
15 | 6-12, 6-18 | Клапан игольчатый V15B-D-8M-R-S, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=345 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 2

## Табл3
№ п/п | Поз. | Наименование и тип оборудования | Ед. изм. | Коли-чество | Назначение | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
1 | Е6-1 | Ёмкость расходная одоранта 12Х18Н10Т Vраб=300 л, P раб. =0,05 Мпа | шт. | 1 | Хранение одоранта
2 | Е6-2 | Емкость замерная Vпол=3,5 л, Рраб.=0,05 МПа, 12Х18Н10Т, с мерной линейкой | шт. | 1 | Указатель уровня в расходной ёмкости
3 | Н6-1 | Насос дозировочный мембранный ГПМ-НДММ-ЭПМ-0,7/35-К1-Ех-У2 взрывозащищенный, номинальная подача 0,7 кг/час, предельное давление нагнетания 35 кгс/см2, 24 В | шт. | 1 | Подача одоранта в газопровод
4 | НР6-1 | Промывочный узел с ручным насосом | шт. | 1
5 | ФУ6-1 | Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00 | шт. | 1 | Сброс газа на свечу
6 | Ф6-1 | Фильтр грубой очистки ФОД3-00.00.00 | шт. | 1
7 | Ф6-2 | Фильтр тонкой очистки D-Pro Dk-Lok V76В-D-8M- FES73C-140-S | шт. | 1 | Очистка одоранта от механических примесей
8 | СО6-1 | Смотровое окно ОС-ОДДК-01-00.00.00 | шт. | 1
9 | 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-19 | Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 8
10 | 6-1, 6-2, 6-3, 6-14, 6-15 | Кран шаровой V83B-D-12M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN12 Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 5
11 | КО6-1, КО6-2 | Клапан обратный VH36B-D-8M-SA, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=413 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 2
Узел одоризации капельного типа с автоматичеким включением
12 | Е6-3 | Емкость резервная V=9,0 л, Рраб.=1,2 МПа, 12Х18Н10Т, ёмкость замерная со стеклянной трубкой и мерной линейкой | шт. | 1
13 | ФУ6-2 | Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00 | шт. | 1 | Сброс газа на свечу
14 | 6-11, 6-13, 6-16, 6-17, 6-27 | Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 5
15 | 6-12, 6-18 | Клапан игольчатый V15B-D-8M-R-S, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=345 бар, корпус нержавеющая сталь 316 | шт. | 2
16 | КЭ6-1 | Клапан электромагнитный КЭО 03/16/760/111 c ЭВ 05/DC/024/4 (НЗ) | шт. | 1 | Переход на капельницу в автоматическом режиме