## Лист1
№ п/п | Поз. на тех. схеме | Наименование |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Назначение/примечание
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6
11 Узел подготовки теплоносителя | [6 empty] | 1
1 | 11.1-1… 11.1-16 | Кран шаровый муфтовый | "БИВАЛ" КШТ 15.025.40 Р/Р | DN25 | PN1,6 МПа | шт. | 16 | Обвязка по воде
2 | 11.2-1... 11.2-7 | Кран шаровый муфтовый | "БИВАЛ" КШТ 15.020.40 Р/Р | DN20 | PN1,6 МПа | шт. | 7 | Обвязка по воде
3 | 11.3-1... 11.3-6 | Кран шаровый муфтовый | "БИВАЛ" КШТ 15.015.40 Р/Р | DN15 | PN1,6 МПа | шт. | 6 | Обвязка по воде
4 | 11.10-1 | Блок двухвентильный |  |  |  | шт. | 1 | -
5 | АВ11.1-1, АВ11.1-2 | Аппарат воздушного отопления | АВО-42 "ВЕЗА" (ШСАУ-АВО-2.2-(АВО-42)) |  |  | шт. | 2 | Воздушное отопление
6 | Б11.1-1 | Пластиковый бак для воды | 100 л К100К |  |  | шт. | 1 | -
7 | ВБ11.1-1 | Балансировочный вентиль | WattFlow BP SRV-IG | DN25 |  | шт. | 1 | -
8 | ВО11.1-1... ВО11.1-6 | Автоматический воздухоотводчик | VT.502NV |  |  | шт. | 6 | Сброс воздуха из коммуникаций
9 | ГР11.1 | Гидроразделитель | . | DN325 |  | шт. | 1 | -
10 | КЭ11.1-1 | Клапан электромагнитный | запорный | DN50 |  | шт. | 1 | Аварийное перекрытие подачи газа
11 | ЗП11.1-1... ЗП11.1-7 | Затвор поворотный | Гранвэл ЗПТЛ | DN80 | PN1,6МПа | шт. | 7 | Обвязка по воде
12 | ЗП11.2-1... ЗП11.2-10 | Затвор поворотный | Гранвэл ЗПТЛ | DN80 | PN1,6МПа | шт. | 10 | Обвязка по воде
13 | ЗК11.1-1 | Задвижка клиновая | VT.012.G.05 (1") |  |  | шт. | 1 | - | при нажатии на кнопку
14 | Н11.1-1, 11.1-2 | Насос сетевой технология | G=16 м3/ч, Н=12 м, W=1,6 кВт TOP S50/10 |  |  | шт. | 2 | - | из второго листа вставлялись строчки (A:I), если в графе кол-во узла одоризации стоит не 0
15 | Ф11.3-1 | Фильтр сетчатый фланцевый | АДЛ IS16 | DN32 | PN1,6 МПа | шт. | 1 | Очистка теплоносителя | если в узле одоризации в столбце кол-во стоит ноль, то ничего не вставляется
6 Узел одоризации газа | [6 empty] | 11
Оборудование на площадке | [6 empty] | 11
16 | Е6-1 | Емкость |  |  |  |  | 1
17 | Е6-2 | Емкость |  |  |  |  | 1
Кнопка

## Лист2
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Столбец8 | Столбец9 | выбор типа | Столбец11
1 | Е6-1 | Ёмкость расходная одоранта 12Х18Н10Т Vпол=360 л, P раб. =0,05 МПа ООО Завод «Газпроммаш» |  |  |  | шт. | 1 | Хранение одоранта | ОДДК04-01-00.00.00-01
2 | Е6-2 | Емкость замерная Vпол=3,5 л, Рраб.=0,05 МПа, 12Х18Н10Т, с мерной линейкой ООО Завод «Газпроммаш» |  |  |  | шт. | 1 | Указатель уровня в расходной ёмкости | ОДДК04-01-00.00.00-01
3 | ЗТ6-1 | Трубка замерная Vпол=1,5 л, Рраб.=0,05 МПа, 12Х18Н10Т, с мерной линейкой |  |  |  | шт. | 1 | - | ОДДК04-01-00.00.00-01
4 | Н6-1 | Насос дозировочный мембранный ГПМ-НДММ-ЭПМ-0,7/35-К1-Ех-У2 взрывозащищенный, номинальная подача 0,7 кг/час, предельное давление нагнетания 35 кгс/см2, 24 В, ООО Завод «Газпроммаш» |  |  |  | шт. | 1 | Подача одоранта в газопровод | ОДДК04-01-00.00.00-01
5 | НР6-1 | Промывочный узел с ручным насосом ООО Завод «Газпроммаш» |  |  |  | шт. | 1 | - | ОДДК04-01-00.00.00-01
6 | ФУ6-1 | Фильтр угольный ОДДК04-01-ХХ.00.00 ООО Завод «Газпроммаш» |  |  |  | шт. | 1 | Сброс газа на свечу | ОДДК04-01-00.00.00-01
7 | Ф6-1 | Фильтр грубой очистки ФОД3-00.00.00 ООО Завод «Газпроммаш» |  |  |  | шт. | 1 | - | ОДДК04-01-00.00.00-01
8 | Ф6-2 | Фильтр тонкой очистки D-Pro Dk-Lok V76В-D-8M- FES73C-140-S |  |  |  | шт. | 1 | Очистка одоранта от механических примесей | ОДДК04-01-00.00.00-01
9 | СО6-1 | Смотровое окно ОДДК02-М56-02.00.00 ООО Завод «Газпроммаш» |  |  |  | шт. | 1 | - | ОДДК04-01-00.00.00-01
10 | НЗ.6-1 | Клапан электромагнитный КЭО 03/16/760/111 c ЭВ 05/DC/024/4 (НЗ) ООО НПП «Технопроект» г. Пенза |  |  |  | шт. | 1 | Заправка замерной трубки в узле замера одоранта | ОДДК04-01-00.00.00-01
11 | 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-19, 6-26, 6-27 | Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 |  |  |  | шт. | 10 | - | ОДДК04-01-00.00.00-01
12 | 6-1, 6-2, 6-3, 6-14, 6-15 | Кран шаровой V83B-D-12M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN12 Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 |  |  |  | шт. | 5 | - | ОДДК04-01-00.00.00-01
13 | 9.6-1 | Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 |  |  |  | шт. | 1 | Продувка азотом | ОДДК04-01-00.00.00-01
14 | КО6-1, КО6-2 | Клапан обратный VH36B-D-8M-SA, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=413 бар, корпус нержавеющая сталь 316 |  |  |  | шт. | 2 | - | ОДДК04-01-00.00.00-01
32 | 9s | Узел одоризации капельного типа с автоматичеким включением |  |  |  | 8 | 1 | - | ОДДК04-01-00.00.00-01
15 | Е6-3 | Емкость резервная V=9,0 л Рраб.=0,6 МПа, 12Х18Н10Т, ёмкость замерная со стеклянной трубкой и мерной линейкой ООО Завод «Газпроммаш» |  |  |  | шт. | 1 | - | ОДДК04-01-00.00.00-01
16 | ФУ6-2 | Фильтр угольный ОДДК04-01-ХХ.00.00 ООО Завод «Газпроммаш» |  |  |  | шт. | 1 | Сброс газа на свечу | ОДДК04-01-00.00.00-01
17 | НЗ.6-2 | Клапан электромагнитный КЭО 03/16/760/111 c ЭВ 05/DC/024/4 (НЗ) ООО НПП «Технопроект» г. Пенза |  |  |  | шт. | 1 | Переход на капельницу в автоматическом режиме | ОДДК04-01-00.00.00-01
18 | 6-11, 6-13, 6-16,6-17, 6-28 | Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 |  |  |  | шт. | 5 | - | ОДДК04-01-00.00.00-01
19 | 6-12 | Клапан игольчатый V15B-D-8M-R-S, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=345 бар, корпус нержавеющая сталь 316 |  |  |  | шт. | 1 | - | ОДДК04-01-00.00.00-01
20 | 6-18 | Блок клапанный БКН2-53 |  |  |  | шт. | 1 | - | ОДДК04-01-00.00.00-01
21 | 9.6-2 | Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 |  |  |  | шт. | 1 | Продувка азотом | ОДДК04-01-00.00.00-01
40 | 44 | Узел эжекторный |  |  |  | 44 | 1 | - | ОДДК04-01-00.00.00-01
22 | Э6-1 | Эжектор газовый ЭГ-200 ООО Завод «Газпроммаш» |  |  |  | шт. | 1 | - | ОДДК04-01-00.00.00-01
23 | ПСК6-1 | Клапан предохранительный ПРОК 25/100/--/01/2/00 ООО НПП «Технопроект» |  |  |  | шт. | 1 | - | ОДДК04-01-00.00.00-01
24 | ПСК6-2 | Клапан предохранительный V63-D-8M-EP-RVS-L |  |  |  | шт. | 1 | - | ОДДК04-01-00.00.00-01
25 | 6-20 | Блок клапанный БКН2-53 |  |  |  | шт. | 1 | - | ОДДК04-01-00.00.00-01
26 | 6-21 | Клапан РТКЗ10-020-160-Р213-11-РУ-ХЛ DN20 PN16 ООО «РТМТ» г. Москва |  |  |  | шт. | 1 | - | ОДДК04-01-00.00.00-01
27 | 6-22 | Кран шаровой ЗАРДП 025.100.30-02P (ручной привод, DN25, PN100) ООО «ИК Энерпред-Ярдос» |  |  |  | шт. | 1 | - | ОДДК04-01-00.00.00-01
28 | 6-23 | Кран шаровой ЗАРДП 020.100.30-02P (ручной привод, DN20, PN100) ООО «ИК Энерпред-Ярдос» |  |  |  | шт. | 1 | - | ОДДК04-01-00.00.00-01
29 | 6-24, 6-25 | Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 |  |  |  | шт. | 2 | - | ОДДК04-01-00.00.00-01
1 | Е6-1 | Ёмкость расходная одоранта 12Х18Н10Т Vраб=300 л, P раб. =0,05 Мпа |  |  |  | шт. | 1 | Хранение одоранта | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
2 | Е6-2 | Емкость замерная Vпол=3,5 л, Рраб.=0,05 МПа, 12Х18Н10Т, с мерной линейкой |  |  |  | шт. | 1 | Указатель уровня в расходной ёмкости | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
3 | Н6-1 | Насос дозировочный мембранный ГПМ-НДММ-ЭПМ-0,7/35-К1-Ех-У2 взрывозащищенный, номинальная подача 0,7 кг/час, предельное давление нагнетания 35 кгс/см2, 24 В |  |  |  | шт. | 1 | Подача одоранта в газопровод | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
4 | НР6-1 | Промывочный узел с ручным насосом |  |  |  | шт. | 1 | - | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
5 | ФУ6-1 | Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00 |  |  |  | шт. | 1 | Сброс газа на свечу | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
6 | Ф6-1 | Фильтр грубой очистки ФОД3-00.00.00 |  |  |  | шт. | 1 | - | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
7 | Ф6-2 | Фильтр тонкой очистки D-Pro Dk-Lok V76В-D-8M- FES73C-140-S |  |  |  | шт. | 1 | Очистка одоранта от механических примесей | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
8 | СО6-1 | Смотровое окно ОС-ОДДК-01-00.00.00 |  |  |  | шт. | 1 | - | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
9 | 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-19 | Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 |  |  |  | шт. | 8 | - | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
10 | 6-1, 6-2, 6-3, 6-14, 6-15 | Кран шаровой V83B-D-12M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN12 Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 |  |  |  | шт. | 5 | - | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
11 | КО6-1, КО6-2 | Клапан обратный VH36B-D-8M-SA, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=413 бар, корпус нержавеющая сталь 316 |  |  |  | шт. | 2 | - | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
12 | - |  |  |  |  | шт. | - | - | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
13 | Е6-3 | Емкость резервная V=9,0 л, Рраб.=1,2 МПа, 12Х18Н10Т, ёмкость замерная со стеклянной трубкой и мерной линейкой |  |  |  | шт. | 1 | - | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
14 | ФУ6-2 | Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00 |  |  |  | шт. | 1 | Сброс газа на свечу | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
15 | 6-11, 6-13, 6-16, 6-17, 6-27 | Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316 |  |  |  | шт. | 5 | - | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
16 | 6-12, 6-18 | Клапан игольчатый V15B-D-8M-R-S, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=345 бар, корпус нержавеющая сталь 316 |  |  |  | шт. | 2 | - | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ
17 | КЭ6-1 | Клапан электромагнитный КЭО 03/16/760/111 c ЭВ 05/DC/024/4 (НЗ) |  |  |  | шт. | 1 | Переход на капельницу в автоматическом режиме | ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ