## спецификация
[19 empty] | Общая | Насосная 1 | Насосная 2 | Насосная 3 | Насосная 4 | Насосная 5 | Насосная 6 | Насосная 7 | Насосная 8 | Насосная 9 | Насосная 10 | Насосная 11 | Насосная 12 | Насосная 13 | Насосная 14 | Насосная 15 | Насосная 16 | Насосная 17 | Насосная 18 | Насосная 19 | Насосная 20 | Насосная 21 | Насосная 22 | Насосная 23 | Насосная 24 | Насосная 25 | Насосная 26 | Насосная 27 | Насосная 28 | Насосная 29 | Насосная 30 | Насосная 31 | Насосная 32 | Насосная 33 | Насосная 34 | Насосная 35 | Насосная 36 | Насосная 37 | Насосная 38 | Насосная 39 | Насосная 40 | Насосная 41 | Насосная 42 | Насосная 43 | Насосная 44 | Насосная 45 | Насосная 46 | Насосная 47 | Насосная 48 | Насосная 49 | Насосная 50 | Насосная 51 | Насосная 52 | Насосная 53 | Насосная 54 | Насосная 55 | Насосная 56 | Насосная 57 | Насосная 58 | Насосная 59 | Насосная 60 | Насосная 61 | Насосная 62 | Насосная 63 | Насосная 64 | Насосная 65 | Насосная 66 | Насосная 67 | Насосная 68 | Насосная 69 | Насосная 70 | Насосная 71 | Насосная 72 | Насосная 73 | Насосная 74 | Насосная 75 | Насосная 76 | Насосная 77 | Насосная 78 | Насосная 79 | Насосная 80 |  | Мощность Вт | Ток, А
| Поз. | Наименование и техническая характеристика | barcode | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |  |  | площадь, м2 | 221.6 | 1030 | 560 | 1500 | 12
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | шаг | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 1. Подсистема обогрева | [15 empty] | Фиксированные длины секций, м | Общая длина СН | 2216 | 10300 | 5600 | 15000 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | длина СН | мощность одной секции | Ток одной секции
| 1.01 | Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,5)CuNi6)-1280-040 | [6 empty] | ООО "ССТэнергомонтаж" |  |  |  | шт | 256 |  |  |  | 128 | 256 | 16 | 80 | 43 | 117 | [76 empty] | 128 | 5120 | 23.2727
| 1.02 | Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,5)CuNi10)-1050-040 | [6 empty] | ООО "ССТэнергомонтаж" |  |  |  | шт | 0 |  |  |  | 105 | 0 | [80 empty] | 105 | 4200 | 19.0909
| 1.03 | Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)CuNi10)-0840-040 | [6 empty] | ООО "ССТэнергомонтаж" |  |  |  | шт | 2 |  |  |  | 84 | 2 | 2 | [79 empty] | 84 | 3360 | 15.2727
| 1.04 | Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)CuNi10)-0630-040 | [6 empty] | ООО "ССТэнергомонтаж" |  |  |  | шт | 1 |  |  |  | 63 | 1 |  | 1 | [78 empty] | 63 | 2520 | 11.4545
| 1.05 | Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)а)-0560-040 | [6 empty] | ООО "ССТэнергомонтаж" |  |  |  | шт | 0 |  |  |  | 56 | 0 | [80 empty] | 56 | 2240 | 10.1818
| 1.06 | Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)к)-0480-040 | [6 empty] | ООО "ССТэнергомонтаж" |  |  |  | шт | 2 |  |  |  | 48 | 2 |  |  | 2 | [77 empty] | 48 | 1920 | 8.7273
| 1.07 | Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)а)-0420-040 | [6 empty] | ООО "ССТэнергомонтаж" |  |  |  | шт | 2 |  |  |  | 42 | 2 |  |  |  |  | 2 | [75 empty] | 42 | 1680 | 7.6364
| 1.08 | Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)к)-0360-040 | [6 empty] | ООО "ССТэнергомонтаж" |  |  |  | шт | 1 |  |  |  | 36 | 1 |  |  |  |  | 1 | [75 empty] | 36 | 1440 | 6.5455
| 1.09 | Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)сн)-0290-040 | [6 empty] | ООО "ССТэнергомонтаж" |  |  |  | шт | 0 |  |  |  | 29 | 0 | [80 empty] | 29 | 1160 | 5.2727
| 1.10 | Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)н)-0240-040 | [6 empty] | ООО "ССТэнергомонтаж" |  |  |  | шт | 1 |  |  |  | 24 | 1 |  |  |  | 1 | [76 empty] | 24 | 960 | 4.3636
|  | 2. Подсистема управления | [15 empty] | полученная длина |  | 2216 | 10303 | 5600 | 15000 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.01 | Шкаф управления | [10 empty] | шт. | 0
| 2.02 | Термопреобразователь сопротивления 90.2820/20-999-26/399,226,331,679.2212 | [10 empty] | шт. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
|  | 3. Подсистема питания | [15 empty] | Общая мощность (Вт) |  | 88640 | 412120 | 224000 | 600000 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Общий ток |  | 402.9091 | 1873.2727 | 1018.1818 | 2727.2727 | 21.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.01 | Коробка соединительная РТВ 402-1Б/2П | [6 empty] | ООО "ССТэнергомонтаж" |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| 3.02 | Коробка соединительная РТВ 402-1Б/1П | [6 empty] | ООО "ССТэнергомонтаж" |  |  |  | шт. | 16 |  |  |  |  | 16 | 16
| 3.03 | Коробка соединительная РТВ 602-1Б/3П | [6 empty] | ООО "ССТэнергомонтаж" |  |  |  | шт. | 0 |  |  |  |  | 0
| 3.04 | Уплотнение Rubber parts GP25.2 | [10 empty] | шт. | 265 |  |  |  | кол-во СН | 265 | 18 | 81 | 45 | 118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | примерное кол-во 128х секций |  | 17 | 80 | 43 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Взам. инв. № | [19 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | правильно ли выбрали коробки |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[12 empty] | #REF! |  |  |  |  | Лист
#REF!
[5 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист | Nдок |  | Подп. | Дата
| Поз. | Наименование и техническая характеристика | barcode | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
[12 empty] | #REF! |  |  |  |  | Лист
#REF!
[5 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист | Nдок |  | Подп. | Дата
| Поз. | Наименование и техническая характеристика | barcode | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
[12 empty] | #REF! |  |  |  |  | Лист
#REF!
[5 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист | Nдок |  | Подп. | Дата
| Поз. | Наименование и техническая характеристика | barcode | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
[12 empty] | #REF! |  |  |  |  | Лист
#REF!
[5 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист | Nдок |  | Подп. | Дата
| Поз. | Наименование и техническая характеристика | barcode | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
[12 empty] | #REF! |  |  |  |  | Лист
#REF!
[5 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист | Nдок |  | Подп. | Дата
| Поз. | Наименование и техническая характеристика | barcode | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
[12 empty] | #REF! |  |  |  |  | Лист
#REF!
[5 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист | Nдок |  | Подп. | Дата
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.