{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["ЭХЗ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ЭХЗ","index":0,"n_rows":151,"n_cols":5,"rows_kept":151,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Дата","Номер","Работа","Приложения"]
[null,"2021-02-24","1ЭХЗ/15","Укладка в траншею кабеля ВБШвнг 3х10 Кабеляь ВБШвнг 3х35","Исполнительная схема 1ЭХЗ15"]
[null,"2021-02-24","2ЭХЗ/15","Термитная приварка кабеля ВБШвнг 3х10 кабеля ВБШвнг3х35","Исполнительная схема 1ЭХЗ15"]
[null,"2021-02-24","3ЭХЗ/15","Изоляция места приварки кабеля ","Исполнительная схема 1ЭХЗ15"]
[null,"2021-02-25","4ЭХЗ/15","Монтаж протектора магниевого ПМ-10У с выводом кабеля ВБШвнг 3х10 Монтааж электрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2","Исполнительная схема 1ЭХЗ15"]
[null,"2021-02-25","5ЭХЗ/15","Установка стойки СКИП № 32735 с блоком БДРМ №11198","Монтажная схема №15 "]
[null,"????????","????????","Протокол прогрева кабелей на барабане"]
[null,"2021-08-11","№1","Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой"]
[null,"2021-11-20","№1","Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой"]
[null,"2021-11-24","б/н","Протокол прогрева кабелей на барабане"]
[null,"2021-12-07","б/н","Протокол прогрева кабелей на барабане"]
[null,"2021-12-07","б/н","Протокол прогрева кабелей на барабане"]
[null,"2021-12-09","б/н","Протокол прогрева кабелей на барабане"]
[null,"2021-09-05","1ЭХ3/14","Укладка в траншею кабеля ВБШвнг 2х6ок ВБШвнг 2х35","Исполнительная схема 1ЭХЗ14"]
[null,"2021-09-05","2ЭХЗ/14","Термитная приварка кабеля ВБШвнг 2х6ок ВБШвнг 2х35","Исполнительная схема 1ЭХЗ14"]
[null,"2021-09-06","3ЭХЗ/14","Изоляция места приварки кабеля ","Исполнительная схема 1ЭХЗ14"]
[null,"2021-09-06","4ЭХЗ/14","Монтаж протектора магниевого ПМ-10У с выводом кабеля ВБШвнг 3х10 Монтааж электрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2","Исполнительная схема 1ЭХЗ14"]
[null,"2021-09-06","5ЭХЗ/14","Установка стойки СКИП № 32731 с блоком БДРМ №11200","Монтажная схема №14"]
[]
[null,"2021-09-11","1ЭХЗ13","Укладка в траншею кабеля ВБШв 2х6ок ВБШвнг 2х35ок","Исполнительная схема №1ЭХЗ13"]
[null,"2021-09-12","2ЭХЗ13","Термитная приварка кабеля ВБШв 2х6 ВБШвнг 2х35ок","Исполнительная схема №1ЭХЗ13"]
[null,"2021-09-13","3ЭХЗ13","Изоляция места приварки кабеля ","Исполнительная схема №1ЭХЗ13"]
[null,"2021-09-14","4ЭХЗ13","Монтаж медносульфатного электрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока пластин-индикаторов сокрости корррозии БПИ-2","Исполнительная схема №1ЭХЗ13"]
[null,"2021-09-14","5ЭХЗ13","Установка стойки СКИП №32730 БДРМ №111198","Монтажная схема №13"]
[]
[null,"2021-09-03","1ЭХЗ12","Укладка в траншею кабеля ВБШв 2х6ок ВБШвнг 2х35ок","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ12"]
[null,"2021-09-04","2ЭХЗ12","Термитная приварка кабеля ВБШ 2х6 ВБШвнг 2х35","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ12"]
[null,"2021-09-05","3ЭХЗ12","Изоляция места приварки кабеля ","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ12"]
[null,"2021-09-06","4ЭХЗ12","Монтаж медносульфатного электрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока пластин-индикаторов сокрости корррозии БПИ-2","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ12"]
[null,"2021-09-06","5ЭХЗ12","Установка стойки СКИП №32734 № 111196","Монтажная схема №12"]
[]
[null,"2021-09-11","1ЭХЗ11","Укладка в траншею кабеля ВБШ 2х6ок ВБШвнг 2х35ок","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ11"]
[null,"2021-09-12","2ЭХЗ11","Термитная приварка кабеля ВБШв 2х6окт кабеля ВБШвнг 2х35","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ11"]
[null,"2021-09-13","3ЭХЗ11","Изоляция места приварки кабеля ","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/11"]
[null,"2021-09-14","4ЭХЗ11","Монтаж медносульфатного электрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока пластин-индикаторов сокрости корррозии БПИ-2","Исполнительнрая схема ИС №1ЭХЗ/11"]
[null,"2021-09-14","5ЭХЗ11","Установка стойки СКИП №32736 БДРМ №111206","Монтажная схема № 11"]
[]
[null,"2021-09-08","1ЭХЗ10","Укладка в траншею кабеляя ВБШв 2х6ок","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ10"]
[null,"2021-09-08","2ЭХЗ10","Термитная приварка кабеля ВБШв 2х6ок ВБШвнг 2х35","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ10"]
[null,"2021-09-09","3ЭХЗ10","Изоляция места приварки кабеля ","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ10"]
[null,"2021-09-10","4ЭХЗ10","Монтаж протектора магниевого ПМ-10У с выводом кабеля ВБШвнг 3х10 Монтааж электрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ10"]
[null,"2021-09-10","5ЭХЗ10","Установка стойки СКИП №32722 с блоком БДРМ №111207","Монтажная схема №10"]
[]
[null,"2021-09-15","1ЭХЗ9","Укладка в траншею кабеля ВБШв 2х6ок ВБШвнг 2х35ок","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ39"]
[null,"2021-09-16","2ЭХЗ9","Термитная приварка кабеля ВБШв 2х6ок ВБШвнг 2х35","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ9"]
[null,"2021-09-17","3ЭХЗ9","Изоляция места приварки кабеля ","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/9"]
[null,"2021-09-17","4ЭХЗ9","Монтаж протектора магниевого ПМ-10У с выводом кабеля ВБШвнг 3х10 Монтааж электрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/9"]
[null,"2021-09-18","5ЭХЗ39","Установка стойки СКИП №32732 с блоком БДРМ №11195","Монтажная схема №9"]
[]
[null,"2021-09-08","1ЭХ38","Укладка в траншею кабеля ВБШв 2х6ок ВБШвнг 2х35ок","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ8"]
[null,"2021-09-08","2ЭХЗ8","Термитная приварка кабеля","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ8"]
[null,"2021-09-09","3ЭХЗ8","Изоляция места приварки кабеля ","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/8"]
[null,"2021-09-10","4ЭХЗ8","Монтаж протектора магниевого ПМ-10У с выводом кабеля ВБШвнг 3х10 Монтааж электрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ8"]
[null,"2021-09-10","5ЭХЗ8","Установка стойки СКИП №32721 с блоком БДРМ №11211","Монтажная схема №8"]
[]
[null,"2021-09-15","1ЭХЗ7","Укладка в траншею кабеля ВБШв 2х6ок ВБШвнг 2х35ок","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ7"]
[null,"2021-09-16","2ЭХЗ7","Термитная приварка кабеля","Исполнительная ИС №1ЭХЗ7"]
[null,"2021-09-17","3ЭХЗ7","Изоляция места приварки кабеля ","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/7"]
[null,"2021-09-17","4ЭХ7","Монтаж протектора магниевого ПМ-10У с выводом кабеля ВБШвнг 3х10 Монтааж электрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/7"]
[null,"2021-09-18","5ЭХЗ7","Установка стойки СКИП №32724 с блоком БДРМ №11189","Монтажная схема №7"]
[]
[null,"2021-12-08","1ЭХЗ/19","Укладка в траншею кабеля ВБШвнг 3х10 Кабеля ВБШвнг 3х35","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/19"]
[null,"2021-12-08","2ЭХЗ/19","Термитная приварка кабеля","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/19"]
[null,"2021-12-08","3ЭХЗ/19","Изоляция места приварки кабеля ","Исполнительная схема № 1ЭХЗ/19"]
[null,"2021-12-09","4ЭХЗ/19","Монтаж медносульфатного электрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока пластин-индикаторов сокрости корррозии БПИ-2","Исполнительная схема № 1ЭХЗ/19"]
[null,"2021-12-09","5ЭХЗ/19","Установка стойки СКИП №32740 БДРМ №11149","Монтажная схема №19"]
[]
[null,"2021-12-10","1ЭХЗ/20","Укладка в траншею кабеля ВБШвнг (А) 3х10 ВБШвнг 3х35","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/20"]
[null,"2021-12-10","2ЭХЗ/20","Термитная приварка кабеля ","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/20"]
[null,"2021-12-10","3ЭХЗ/20","Изоляция места приварки кабеля ","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/20"]
[null,"2021-12-11","4ЭХЗ/20","Монтаж медносульфатного электрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока пластин-индикаторов сокрости корррозии БПИ-2","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/20"]
[null,"2021-12-11","5ЭХЗ/20","Установка стойки СКИП №32733 с блоком БДРМ №11204","Монтажная схема №20"]
[]
[null,"2021-12-08","1ЭХЗ/21","Укладка в траншею кабеля","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/21"]
[null,"2021-12-08","2ЭХЗ/21","Термитная приварка кабеля","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/21"]
[null,"2021-12-08","3ЭХЗ/21","Изоляция места приварки кабеля ","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/21"]
[null,"2021-12-09","4ЭХЗ/21","Монтаж медносульфатного электрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока пластин-индикаторов сокрости корррозии БПИ-2","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/21"]
[null,"2021-12-09","5ЭХЗ/21","Установка стойки СКИП №32726 с блоком БДРМ №11201","Монтажная схема №21"]
[]
[null,"2021-12-10","1ЭХЗ/22","Укладка кабеля в траншею","Исполнительная схема №1ЭХЗ/22"]
[null,"2021-12-10","2ЭХЗ/22","Термитная приварка кабеля","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/22"]
[null,"2021-12-10","3ЭХЗ/22","Изоляция мест приварки кабеля","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/22"]
[null,"2021-12-11","4ЭХЗ/22","Монтаж медносульфатного электрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока пластин-индикаторов сокрости корррозии БПИ-2","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/22"]
[null,"2021-12-11","5ЭХЗ/22","Установка стойки СКИП №32723 с блоком БДРМ №11193","Монтажная схема №22"]
[]
[null,"2022-11-24","1ЭХЗ/23","Укладка в траншею кабеля","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/23"]
[null,"2022-11-24","2ЭХЗ/23","Термитная приварка кабеля","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/23"]
[null,"2022-11-24","3ЭХЗ/23","Изоляция места приварки кабеля ","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/23"]
[null,"2022-11-24","4ЭХЗ/23","Монтаж протектора магниевого ПМ-10У с выводом кабеля ВБШвнг 3х10 Монтааж электрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/23"]
[null,"2022-11-26","5ЭХЗ/23","Установка стойки СКИП №32718 с блоком БДРМ №11205","Монтажная схема №23"]
[]
[null,"2022-11-24","1ЭХЗ/24","Укладка в траншею кабеля","Исполнительная схема ИС №1ЭХЗ/24"]
[null,"2022-11-24","2ЭХЗ/24","Термитная приварка кабеля","Исполнительная схема № 1ЭХЗ/24"]
[null,"2022-11-24","3ЭХЗ/24","Изоляция места приварки кабеля ","Исполнительная схема № 1ЭХЗ/24"]
[null,"2022-11-26","4ЭХЗ/24","Монтаж протектора магниевого ПМ-10У с выводом кабеля ВБШвнг 3х35 Монтааж электрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2","Исполнительная схема № 1ЭХЗ/24"]
[null,"2022-11-26","5ЭХЗ/24","Установка стойки СКИП №32741 с блоком БДРМ №11203"]
[]
[null,"2021-08-12","1ЭХЗ/1","Укладка в траншею кабеля","Исполнительная схема №1ЭХЗ"]
[null,"2021-08-13","2ЭХЗ1","Термитная приварка кабеля","Исполнительная схема №1ЭХЗ/1"]
[null,"2021-08-14","3ЭХЗ1","Изоляция места приварки кабеля ","Исполнительная схема №2ЭХЗ/1"]
[null,"2021-08-15","4ЭХЗ1","Монтаж протектора магниевого ПМ-10У с выводом кабеля ВБШвнг 2х35 Монтаж медносульфатного электрода сравнения ЭМС-3М с длинной кабельного проводника Монтаж блока пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2","Исполнительная схема №1ЭХЗ/1"]
[null,"2021-08-16","5ЭХЗ/1","Установка стойки СКИП с блоком БДРМ","Монтажная схема №1"]
[]
[null,"2021-08-14","1ЭХЗ/2","Укладка в траншею кабеля","Исполнительная схема №2ЭХЗ"]
[null,"2021-08-14","2ЭХЗ2","Термитная приварка кабеля","Исполнительная схема №1ЭХЗ/2"]
[null,"2021-08-14","3ЭХЗ2","Изоляция места приварки кабеля ","Исполнительная схема №1ЭХЗ/2"]
[null,"2021-08-15","4ЭХЗ2","Монтаж протектора магниевого ПМ-10У с выводом кабеля ВБШ 2х35 Монтаж медносульфатного электрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2 ","Иисполнительная схема 2ЭХЗ/2"]
[null,"2021-08-15","5ЭХЗ/2","Установка стойки СКИП с блоком БДРМ","Монтажная схема №2"]
[]
[null,"2021-09-20","1ЭХЗ5","Укладка в траншею кабеля","Исполнительная схема №1ЭХЗ5"]
[null,"2021-09-21","2ЭХЗ5","Термитная приварка кабеля","Исполнительная схема №2ЭХЗ5"]
[null,"2021-09-21","3ЭХЗ5","Изоляция места приварки кабеля ","Исполнительная схема №3ЭХЗ5"]
[null,"2021-09-22","4ЭХЗ5","Монтаж протектора магниевого ПМ-10У Монтаж медносульфатного электрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока пластин-индикаторов коррозии БПИ-2","Исполнительная схема №4ЭХЗ5"]
[null,"2021-09-22","5ЭХЗ5","Установка стойки СКИП №32728 с блоком БДРМ №11197","Монтажная схема №5"]
[]
[null,"2021-09-20","1ЭХЗ3","Укладка в траншею кабеля ","Исполнительная схема №1ЭХЗ3"]
[null,"2021-09-21","2ЭХЗ3","Термитная приварка кабеля","Исполнительная схема №2ЭХЗ3"]
[null,"2021-09-21","3ЭХЗ3","Изоляция места приварки кабеля","Исполнительная схема №3ЭХЗ3"]
[null,"2021-09-22","4ЭХЗ3","Монтаж протектора магниевого ПМ-10У Монтаж медносульфатного электрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока пластин-индикаторов коррозии БПИ-2","Исполнительная схема №4ЭХЗ3"]
[null,"2021-09-22","5ЭХЗ3","Установка стойки СКИП №32727 с блоком БДРМ №11190","Монтажная схема №3"]
[]
[null,"2021-09-21","1ЭХЗ4","Укладка в траншею кабеля","Исполнительная схема №1ЭХЗ4"]
[null,"2021-09-23","2ЭХЗ4","Термитная приварка кабеля","Исполнительная схема №2ЭХЗ4"]
[null,"2021-09-23","3ЭХЗ4","Изоляция места приварки кабеля ","Исполнительная схема №3ЭХЗ4"]
[null,"2021-09-24","4ЭХЗ4","Монтаж протектора магниевого ПМ-10У Монтаж медносульфатного электрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока пластин-индикаторов коррозии БПИ-2","Исполнительная схема №4ЭХЗ4"]
[null,"2021-09-24","5ЭХЗ4","Установка стойки СКИП №32728 с блоком БДРМ №11197","Монтажная схема №4"]
[]
[null,"2021-06-14","1ЭХЗ","Термитная приварка кабеля","Исполнительная схема №1ЭХЗ"]
[null,"2021-06-15","2ЭХЗ","Изоляция места приварки кабеля","Исполнительная схема №1ЭХЗ"]
[null,"2021-06-15","3ЭХЗ","Монтаж протектора магниевого ПМ-10У Монтаж медносульфатного жлектрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока постин-индикаторов коррозии БПИ-2","Исполнительная схема №1ЭХЗ"]
[null,"2021-06-16","4ЭХЗ","Установка СКИП с блоком БДРМ","Монтажная схема №1"]
[]
[null,"2022-05-20","1ЭХЗ/16","Укладка в траншею кабеля","Исполнительная схема №1ЭХЗ/16"]
[null,"2022-05-20","2ЭХЗ/16","Термитная приварка кабеля","Исполнительная схема №1ЭХЗ/16"]
[null,"2022-05-20","3ЭХЗ/16","Изоляция места приварки кабеля","Исполнительная схема №1ЭХЗ/16"]
[null,"2022-05-20","4ЭХЗ/16","Монтаж медносульфатного электрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока пластин-индикаторов сокрости корррозии БПИ-2","Исполнительная схема №1ЭХЗ/16"]
[null,"2022-05-20","5ЭХЗ/16","Установка стойки СКИП №32739 с блоком БДРМ №11192","Монтажная схема №16"]
[]
[null,"2022-05-20","1ЭХЗ/17","Укладка в траншею кабеля","Исполнительная схема №1ЭХЗ/17"]
[null,"2022-05-20","2ЭХЗ/17","Термитная приварка кабеля","Исполнительная схема №1ЭХЗ/17"]
[null,"2022-05-20","3ЭХЗ/17","Изоляция места приварки","Исполнительная схема №1ЭХЗ/17"]
[null,"2022-05-20","4ЭХЗ/17","Монтаж протектора магниевого ПМ-10У Монтаж медносульфатного электрода сравнения ЭМС-3М","Исполнительная схема №1ЭХЗ/17"]
[null,"2022-05-20","5ЭХЗ/17","Установка стойки СКИП №32729 с блоком БДРМ №11208","Монтажная схема №17"]
[]
[null,"2021-05-21","1ЭХЗ/18","Укладка в траншею кабеля","Исполнительная схема №1ЭХЗ/18"]
[null,"2021-05-21","2ЭХЗ/18","Термитная приварка кабеля","Исполнительная схема №1ЭХЗ/18"]
[null,"2021-05-21","3ЭХЗ/18","Изоляция места приварки","Исполнительная схема №1ЭХЗ/18"]
[null,"2021-05-21","4ЭХЗ/18","Монтаж протектора магниевого ПМ-10У Монтаж медносульфатного жлектрода сравнения ЭМС-3М Монтаж блока постин-индикаторов коррозии БПИ-2","Исполнительная схема №1ЭХЗ/18"]
[null,"2021-05-21","5ЭХЗ/18","Установка стойки СКИП №32719 с блоком БДРМ №11209","Монтажная схема №18"]