{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Перечень","после работы скрипта"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":11,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Перечень","index":0,"n_rows":59,"n_cols":15,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,16333,44,16335],[44,16343,44,16345],[44,16353,44,16355],[44,16363,44,16365],[44,16373,44,16375],[44,16283,44,16285],[44,16293,44,16295],[44,16303,44,16305],[44,16313,44,16315],[44,16323,44,16325],[44,16233,44,16235],[44,16243,44,16245],[44,16253,44,16255],[44,16263,44,16265],[44,16273,44,16275],[44,16183,44,16185],[44,16193,44,16195],[44,16203,44,16205],[44,16213,44,16215],[44,16223,44,16225],[44,16133,44,16135],[44,16143,44,16145],[44,16153,44,16155],[44,16163,44,16165],[44,16173,44,16175],[44,16083,44,16085],[44,16093,44,16095],[44,16103,44,16105],[44,16113,44,16115],[44,16123,44,16125],[44,16033,44,16035],[44,16043,44,16045],[44,16053,44,16055],[44,16063,44,16065],[44,16073,44,16075],[44,15983,44,15985],[44,15993,44,15995],[44,16003,44,16005],[44,16013,44,16015],[44,16023,44,16025],[44,15933,44,15935],[44,15943,44,15945],[44,15953,44,15955],[44,15963,44,15965],[44,15973,44,15975],[44,15883,44,15885],[44,15893,44,15895],[44,15903,44,15905],[44,15913,44,15915],[44,15923,44,15925],[44,15833,44,15835],[44,15843,44,15845],[44,15853,44,15855],[44,15863,44,15865],[44,15873,44,15875],[44,15783,44,15785],[44,15793,44,15795],[44,15803,44,15805],[44,15813,44,15815],[44,15823,44,15825],[44,15733,44,15735],[44,15743,44,15745],[44,15753,44,15755],[44,15763,44,15765],[44,15773,44,15775],[44,15683,44,15685],[44,15693,44,15695],[44,15703,44,15705],[44,15713,44,15715],[44,15723,44,15725],[44,15633,44,15635],[44,15643,44,15645],[44,15653,44,15655],[44,15663,44,15665],[44,15673,44,15675],[44,15583,44,15585],[44,15593,44,15595],[44,15603,44,15605],[44,15613,44,15615],[44,15623,44,15625],[44,15533,44,15535],[44,15543,44,15545],[44,15553,44,15555],[44,15563,44,15565],[44,15573,44,15575],[44,15483,44,15485],[44,15493,44,15495],[44,15503,44,15505],[44,15513,44,15515],[44,15523,44,15525],[44,15433,44,15435],[44,15443,44,15445],[44,15453,44,15455],[44,15463,44,15465],[44,15473,44,15475],[44,15383,44,15385],[44,15393,44,15395],[44,15403,44,15405],[44,15413,44,15415],[44,15423,44,15425],[44,15333,44,15335],[44,15343,44,15345],[44,15353,44,15355],[44,15363,44,15365],[44,15373,44,15375],[44,15283,44,15285],[44,15293,44,15295],[44,15303,44,15305],[44,15313,44,15315],[44,15323,44,15325],[44,15233,44,15235],[44,15243,44,15245],[44,15253,44,15255],[44,15263,44,15265],[44,15273,44,15275],[44,15183,44,15185],[44,15193,44,15195],[44,15203,44,15205],[44,15213,44,15215],[44,15223,44,15225],[44,15133,44,15135],[44,15143,44,15145],[44,15153,44,15155],[44,15163,44,15165],[44,15173,44,15175],[44,15083,44,15085],[44,15093,44,15095],[44,15103,44,15105],[44,15113,44,15115],[44,15123,44,15125],[44,15033,44,15035],[44,15043,44,15045],[44,15053,44,15055],[44,15063,44,15065],[44,15073,44,15075],[44,14983,44,14985],[44,14993,44,14995],[44,15003,44,15005],[44,15013,44,15015],[44,15023,44,15025],[44,14933,44,14935],[44,14943,44,14945],[44,14953,44,14955],[44,14963,44,14965],[44,14973,44,14975],[44,14883,44,14885],[44,14893,44,14895],[44,14903,44,14905],[44,14913,44,14915],[44,14923,44,14925],[44,14833,44,14835],[44,14843,44,14845],[44,14853,44,14855],[44,14863,44,14865],[44,14873,44,14875],[44,14783,44,14785],[44,14793,44,14795],[44,14803,44,14805],[44,14813,44,14815],[44,14823,44,14825],[44,14733,44,14735],[44,14743,44,14745],[44,14753,44,14755],[44,14763,44,14765],[44,14773,44,14775],[44,14683,44,14685],[44,14693,44,14695],[44,14703,44,14705],[44,14713,44,14715],[44,14723,44,14725],[44,14633,44,14635],[44,14643,44,14645],[44,14653,44,14655],[44,14663,44,14665],[44,14673,44,14675],[44,14583,44,14585],[44,14593,44,14595],[44,14603,44,14605],[44,14613,44,14615],[44,14623,44,14625],[44,14533,44,14535],[44,14543,44,14545],[44,14553,44,14555],[44,14563,44,14565],[44,14573,44,14575],[44,14483,44,14485],[44,14493,44,14495],[44,14503,44,14505],[44,14513,44,14515],[44,14523,44,14525],[44,14433,44,14435],[44,14443,44,14445],[44,14453,44,14455],[44,14463,44,14465],[44,14473,44,14475],[44,14383,44,14385],[44,14393,44,14395],[44,14403,44,14405],[44,14413,44,14415],[44,14423,44,14425],[44,14333,44,14335],[44,14343,44,14345],[44,14353,44,14355],[44,14363,44,14365],[44,14373,44,14375],[44,14283,44,14285],[44,14293,44,14295],[44,14303,44,14305],[44,14313,44,14315],[44,14323,44,14325],[44,14233,44,14235],[44,14243,44,14245],[44,14253,44,14255],[44,14263,44,14265],[44,14273,44,14275],[44,14183,44,14185],[44,14193,44,14195],[44,14203,44,14205],[44,14213,44,14215],[44,14223,44,14225],[44,14133,44,14135],[44,14143,44,14145],[44,14153,44,14155],[44,14163,44,14165],[44,14173,44,14175],[44,14083,44,14085],[44,14093,44,14095],[44,14103,44,14105],[44,14113,44,14115],[44,14123,44,14125],[44,14033,44,14035],[44,14043,44,14045],[44,14053,44,14055],[44,14063,44,14065],[44,14073,44,14075],[44,13983,44,13985],[44,13993,44,13995],[44,14003,44,14005],[44,14013,44,14015],[44,14023,44,14025],[44,13933,44,13935],[44,13943,44,13945],[44,13953,44,13955],[44,13963,44,13965],[44,13973,44,13975],[44,13883,44,13885],[44,13893,44,13895],[44,13903,44,13905],[44,13913,44,13915],[44,13923,44,13925],[44,13833,44,13835],[44,13843,44,13845],[44,13853,44,13855],[44,13863,44,13865],[44,13873,44,13875],[44,13783,44,13785],[44,13793,44,13795],[44,13803,44,13805],[44,13813,44,13815],[44,13823,44,13825],[44,13733,44,13735],[44,13743,44,13745],[44,13753,44,13755],[44,13763,44,13765],[44,13773,44,13775],[44,13683,44,13685],[44,13693,44,13695],[44,13703,44,13705],[44,13713,44,13715],[44,13723,44,13725],[44,13633,44,13635],[44,13643,44,13645],[44,13653,44,13655],[44,13663,44,13665],[44,13673,44,13675],[44,13583,44,13585],[44,13593,44,13595],[44,13603,44,13605],[44,13613,44,13615],[44,13623,44,13625],[44,13533,44,13535],[44,13543,44,13545],[44,13553,44,13555],[44,13563,44,13565],[44,13573,44,13575],[44,13483,44,13485],[44,13493,44,13495],[44,13503,44,13505],[44,13513,44,13515],[44,13523,44,13525],[44,13433,44,13435],[44,13443,44,13445],[44,13453,44,13455],[44,13463,44,13465],[44,13473,44,13475],[44,13383,44,13385],[44,13393,44,13395],[44,13403,44,13405],[44,13413,44,13415],[44,13423,44,13425],[44,13333,44,13335],[44,13343,44,13345],[44,13353,44,13355],[44,13363,44,13365],[44,13373,44,13375],[44,13283,44,13285],[44,13293,44,13295],[44,13303,44,13305],[44,13313,44,13315],[44,13323,44,13325],[44,13233,44,13235],[44,13243,44,13245],[44,13253,44,13255],[44,13263,44,13265],[44,13273,44,13275],[44,13183,44,13185],[44,13193,44,13195],[44,13203,44,13205],[44,13213,44,13215],[44,13223,44,13225],[44,13133,44,13135],[44,13143,44,13145],[44,13153,44,13155],[44,13163,44,13165],[44,13173,44,13175],[44,13083,44,13085],[44,13093,44,13095],[44,13103,44,13105],[44,13113,44,13115],[44,13123,44,13125],[44,13033,44,13035],[44,13043,44,13045],[44,13053,44,13055],[44,13063,44,13065],[44,13073,44,13075],[44,12983,44,12985],[44,12993,44,12995],[44,13003,44,13005],[44,13013,44,13015],[44,13023,44,13025],[44,12933,44,12935],[44,12943,44,12945],[44,12953,44,12955],[44,12963,44,12965],[44,12973,44,12975],[44,12883,44,12885],[44,12893,44,12895],[44,12903,44,12905],[44,12913,44,12915],[44,12923,44,12925],[44,12833,44,12835],[44,12843,44,12845],[44,12853,44,12855],[44,12863,44,12865],[44,12873,44,12875],[44,12783,44,12785],[44,12793,44,12795],[44,12803,44,12805],[44,12813,44,12815],[44,12823,44,12825],[44,12733,44,12735],[44,12743,44,12745],[44,12753,44,12755],[44,12763,44,12765],[44,12773,44,12775],[44,12683,44,12685],[44,12693,44,12695],[44,12703,44,12705],[44,12713,44,12715],[44,12723,44,12725],[44,12633,44,12635],[44,12643,44,12645],[44,12653,44,12655],[44,12663,44,12665],[44,12673,44,12675],[44,12583,44,12585],[44,12593,44,12595],[44,12603,44,12605],[44,12613,44,12615],[44,12623,44,12625],[44,12533,44,12535],[44,12543,44,12545],[44,12553,44,12555],[44,12563,44,12565],[44,12573,44,12575],[44,12483,44,12485],[44,12493,44,12495],[44,12503,44,12505],[44,12513,44,12515],[44,12523,44,12525],[44,12433,44,12435],[44,12443,44,12445],[44,12453,44,12455],[44,12463,44,12465],[44,12473,44,12475],[44,12383,44,12385],[44,12393,44,12395],[44,12403,44,12405],[44,12413,44,12415],[44,12423,44,12425],[44,12333,44,12335],[44,12343,44,12345],[44,12353,44,12355],[44,12363,44,12365],[44,12373,44,12375],[44,12283,44,12285],[44,12293,44,12295],[44,12303,44,12305],[44,12313,44,12315],[44,12323,44,12325],[44,12233,44,12235],[44,12243,44,12245],[44,12253,44,12255],[44,12263,44,12265],[44,12273,44,12275],[44,12183,44,12185],[44,12193,44,12195],[44,12203,44,12205],[44,12213,44,12215],[44,12223,44,12225],[44,12133,44,12135],[44,12143,44,12145],[44,12153,44,12155],[44,12163,44,12165],[44,12173,44,12175],[44,12083,44,12085],[44,12093,44,12095],[44,12103,44,12105],[44,12113,44,12115],[44,12123,44,12125],[44,12033,44,12035],[44,12043,44,12045],[44,12053,44,12055],[44,12063,44,12065],[44,12073,44,12075],[44,11983,44,11985],[44,11993,44,11995],[44,12003,44,12005],[44,12013,44,12015],[44,12023,44,12025],[44,11933,44,11935],[44,11943,44,11945],[44,11953,44,11955],[44,11963,44,11965],[44,11973,44,11975],[44,11883,44,11885],[44,11893,44,11895],[44,11903,44,11905],[44,11913,44,11915],[44,11923,44,11925],[44,11833,44,11835],[44,11843,44,11845],[44,11853,44,11855],[44,11863,44,11865],[44,11873,44,11875],[44,11783,44,11785],[44,11793,44,11795],[44,11803,44,11805],[44,11813,44,11815],[44,11823,44,11825],[44,11733,44,11735],[44,11743,44,11745],[44,11753,44,11755],[44,11763,44,11765],[44,11773,44,11775],[44,11683,44,11685],[44,11693,44,11695],[44,11703,44,11705],[44,11713,44,11715],[44,11723,44,11725],[44,11633,44,11635],[44,11643,44,11645],[44,11653,44,11655],[44,11663,44,11665],[44,11673,44,11675],[44,11583,44,11585],[44,11593,44,11595],[44,11603,44,11605],[44,11613,44,11615],[44,11623,44,11625],[44,11533,44,11535],[44,11543,44,11545],[44,11553,44,11555],[44,11563,44,11565],[44,11573,44,11575],[44,11483,44,11485],[44,11493,44,11495],[44,11503,44,11505],[44,11513,44,11515],[44,11523,44,11525],[44,11433,44,11435],[44,11443,44,11445],[44,11453,44,11455],[44,11463,44,11465],[44,11473,44,11475],[44,11383,44,11385],[44,11393,44,11395],[44,11403,44,11405],[44,11413,44,11415],[44,11423,44,11425],[44,11333,44,11335],[44,11343,44,11345],[44,11353,44,11355],[44,11363,44,11365],[44,11373,44,11375],[44,11283,44,11285],[44,11293,44,11295],[44,11303,44,11305],[44,11313,44,11315],[44,11323,44,11325],[44,11233,44,11235],[44,11243,44,11245],[44,11253,44,11255],[44,11263,44,11265],[44,11273,44,11275],[44,11183,44,11185],[44,11193,44,11195],[44,11203,44,11205],[44,11213,44,11215],[44,11223,44,11225],[44,11133,44,11135],[44,11143,44,11145],[44,11153,44,11155],[44,11163,44,11165],[44,11173,44,11175],[44,11083,44,11085],[44,11093,44,11095],[44,11103,44,11105],[44,11113,44,11115],[44,11123,44,11125],[44,11033,44,11035],[44,11043,44,11045],[44,11053,44,11055],[44,11063,44,11065],[44,11073,44,11075],[44,10983,44,10985],[44,10993,44,10995],[44,11003,44,11005],[44,11013,44,11015],[44,11023,44,11025],[44,10933,44,10935],[44,10943,44,10945],[44,10953,44,10955],[44,10963,44,10965],[44,10973,44,10975],[44,10883,44,10885],[44,10893,44,10895],[44,10903,44,10905],[44,10913,44,10915],[44,10923,44,10925],[44,10833,44,10835],[44,10843,44,10845],[44,10853,44,10855],[44,10863,44,10865],[44,10873,44,10875],[44,10783,44,10785],[44,10793,44,10795],[44,10803,44,10805],[44,10813,44,10815],[44,10823,44,10825],[44,10733,44,10735],[44,10743,44,10745],[44,10753,44,10755],[44,10763,44,10765],[44,10773,44,10775],[44,10683,44,10685],[44,10693,44,10695],[44,10703,44,10705],[44,10713,44,10715],[44,10723,44,10725],[44,10633,44,10635],[44,10643,44,10645],[44,10653,44,10655],[44,10663,44,10665],[44,10673,44,10675],[44,10583,44,10585],[44,10593,44,10595],[44,10603,44,10605],[44,10613,44,10615],[44,10623,44,10625],[44,10533,44,10535],[44,10543,44,10545],[44,10553,44,10555],[44,10563,44,10565],[44,10573,44,10575],[44,10483,44,10485],[44,10493,44,10495],[44,10503,44,10505],[44,10513,44,10515],[44,10523,44,10525],[44,10433,44,10435],[44,10443,44,10445],[44,10453,44,10455],[44,10463,44,10465],[44,10473,44,10475],[44,10383,44,10385],[44,10393,44,10395],[44,10403,44,10405],[44,10413,44,10415],[44,10423,44,10425],[44,10333,44,10335],[44,10343,44,10345],[44,10353,44,10355],[44,10363,44,10365],[44,10373,44,10375],[44,10283,44,10285],[44,10293,44,10295],[44,10303,44,10305],[44,10313,44,10315],[44,10323,44,10325],[44,10233,44,10235],[44,10243,44,10245],[44,10253,44,10255],[44,10263,44,10265],[44,10273,44,10275],[44,10183,44,10185],[44,10193,44,10195],[44,10203,44,10205],[44,10213,44,10215],[44,10223,44,10225],[44,10133,44,10135],[44,10143,44,10145],[44,10153,44,10155],[44,10163,44,10165],[44,10173,44,10175],[44,10083,44,10085],[44,10093,44,10095],[44,10103,44,10105],[44,10113,44,10115],[44,10123,44,10125],[44,10033,44,10035],[44,10043,44,10045],[44,10053,44,10055],[44,10063,44,10065],[44,10073,44,10075],[44,9983,44,9985],[44,9993,44,9995],[44,10003,44,10005],[44,10013,44,10015],[44,10023,44,10025],[44,9933,44,9935],[44,9943,44,9945],[44,9953,44,9955],[44,9963,44,9965],[44,9973,44,9975],[44,9883,44,9885],[44,9893,44,9895],[44,9903,44,9905],[44,9913,44,9915],[44,9923,44,9925],[44,9833,44,9835],[44,9843,44,9845],[44,9853,44,9855],[44,9863,44,9865],[44,9873,44,9875],[44,9783,44,9785],[44,9793,44,9795],[44,9803,44,9805],[44,9813,44,9815],[44,9823,44,9825],[44,9733,44,9735],[44,9743,44,9745],[44,9753,44,9755],[44,9763,44,9765],[44,9773,44,9775],[44,9683,44,9685],[44,9693,44,9695],[44,9703,44,9705],[44,9713,44,9715],[44,9723,44,9725],[44,9633,44,9635],[44,9643,44,9645],[44,9653,44,9655],[44,9663,44,9665],[44,9673,44,9675],[44,9583,44,9585],[44,9593,44,9595],[44,9603,44,9605],[44,9613,44,9615],[44,9623,44,9625],[44,9533,44,9535],[44,9543,44,9545],[44,9553,44,9555],[44,9563,44,9565],[44,9573,44,9575],[44,9483,44,9485],[44,9493,44,9495],[44,9503,44,9505],[44,9513,44,9515],[44,9523,44,9525],[44,9433,44,9435],[44,9443,44,9445],[44,9453,44,9455],[44,9463,44,9465],[44,9473,44,9475],[44,9383,44,9385],[44,9393,44,9395],[44,9403,44,9405],[44,9413,44,9415],[44,9423,44,9425],[44,9333,44,9335],[44,9343,44,9345],[44,9353,44,9355],[44,9363,44,9365],[44,9373,44,9375],[44,9283,44,9285],[44,9293,44,9295],[44,9303,44,9305],[44,9313,44,9315],[44,9323,44,9325],[44,9233,44,9235],[44,9243,44,9245],[44,9253,44,9255],[44,9263,44,9265],[44,9273,44,9275],[44,9183,44,9185],[44,9193,44,9195],[44,9203,44,9205],[44,9213,44,9215],[44,9223,44,9225],[44,9133,44,9135],[44,9143,44,9145],[44,9153,44,9155],[44,9163,44,9165],[44,9173,44,9175],[44,9083,44,9085],[44,9093,44,9095],[44,9103,44,9105],[44,9113,44,9115],[44,9123,44,9125],[44,9033,44,9035],[44,9043,44,9045],[44,9053,44,9055],[44,9063,44,9065],[44,9073,44,9075],[44,8983,44,8985],[44,8993,44,8995],[44,9003,44,9005],[44,9013,44,9015],[44,9023,44,9025],[44,8933,44,8935],[44,8943,44,8945],[44,8953,44,8955],[44,8963,44,8965],[44,8973,44,8975],[44,8883,44,8885],[44,8893,44,8895],[44,8903,44,8905],[44,8913,44,8915],[44,8923,44,8925],[44,8833,44,8835],[44,8843,44,8845],[44,8853,44,8855],[44,8863,44,8865],[44,8873,44,8875],[44,8783,44,8785],[44,8793,44,8795],[44,8803,44,8805],[44,8813,44,8815],[44,8823,44,8825],[44,8733,44,8735],[44,8743,44,8745],[44,8753,44,8755],[44,8763,44,8765],[44,8773,44,8775],[44,8683,44,8685],[44,8693,44,8695],[44,8703,44,8705],[44,8713,44,8715],[44,8723,44,8725],[44,8633,44,8635],[44,8643,44,8645],[44,8653,44,8655],[44,8663,44,8665],[44,8673,44,8675],[44,8583,44,8585],[44,8593,44,8595],[44,8603,44,8605],[44,8613,44,8615],[44,8623,44,8625],[44,8533,44,8535],[44,8543,44,8545],[44,8553,44,8555],[44,8563,44,8565],[44,8573,44,8575],[44,8483,44,8485],[44,8493,44,8495],[44,8503,44,8505],[44,8513,44,8515],[44,8523,44,8525],[44,8433,44,8435],[44,8443,44,8445],[44,8453,44,8455],[44,8463,44,8465],[44,8473,44,8475],[44,8383,44,8385],[44,8393,44,8395],[44,8403,44,8405],[44,8413,44,8415],[44,8423,44,8425],[44,8333,44,8335],[44,8343,44,8345],[44,8353,44,8355],[44,8363,44,8365],[44,8373,44,8375],[44,8283,44,8285],[44,8293,44,8295],[44,8303,44,8305],[44,8313,44,8315],[44,8323,44,8325],[44,8233,44,8235],[44,8243,44,8245],[44,8253,44,8255],[44,8263,44,8265],[44,8273,44,8275],[44,8183,44,8185],[44,8193,44,8195],[44,8203,44,8205],[44,8213,44,8215],[44,8223,44,8225],[44,8133,44,8135],[44,8143,44,8145],[44,8153,44,8155],[44,8163,44,8165],[44,8173,44,8175],[44,8083,44,8085],[44,8093,44,8095],[44,8103,44,8105],[44,8113,44,8115],[44,8123,44,8125],[44,8033,44,8035],[44,8043,44,8045],[44,8053,44,8055],[44,8063,44,8065],[44,8073,44,8075],[44,7983,44,7985],[44,7993,44,7995],[44,8003,44,8005],[44,8013,44,8015],[44,8023,44,8025],[44,7933,44,7935],[44,7943,44,7945],[44,7953,44,7955],[44,7963,44,7965],[44,7973,44,7975],[44,7883,44,7885],[44,7893,44,7895],[44,7903,44,7905],[44,7913,44,7915],[44,7923,44,7925],[44,7833,44,7835],[44,7843,44,7845],[44,7853,44,7855],[44,7863,44,7865],[44,7873,44,7875],[44,7783,44,7785],[44,7793,44,7795],[44,7803,44,7805],[44,7813,44,7815],[44,7823,44,7825],[44,7733,44,7735],[44,7743,44,7745],[44,7753,44,7755],[44,7763,44,7765],[44,7773,44,7775],[44,7683,44,7685],[44,7693,44,7695],[44,7703,44,7705],[44,7713,44,7715],[44,7723,44,7725],[44,7633,44,7635],[44,7643,44,7645],[44,7653,44,7655],[44,7663,44,7665],[44,7673,44,7675],[44,7583,44,7585],[44,7593,44,7595],[44,7603,44,7605],[44,7613,44,7615],[44,7623,44,7625],[44,7533,44,7535],[44,7543,44,7545],[44,7553,44,7555],[44,7563,44,7565],[44,7573,44,7575],[44,7483,44,7485],[44,7493,44,7495],[44,7503,44,7505],[44,7513,44,7515],[44,7523,44,7525],[44,7433,44,7435],[44,7443,44,7445],[44,7453,44,7455],[44,7463,44,7465],[44,7473,44,7475],[44,7383,44,7385],[44,7393,44,7395],[44,7403,44,7405],[44,7413,44,7415],[44,7423,44,7425],[44,7333,44,7335],[44,7343,44,7345],[44,7353,44,7355],[44,7363,44,7365],[44,7373,44,7375],[44,7283,44,7285],[44,7293,44,7295],[44,7303,44,7305],[44,7313,44,7315],[44,7323,44,7325],[44,7233,44,7235],[44,7243,44,7245],[44,7253,44,7255],[44,7263,44,7265],[44,7273,44,7275],[44,7183,44,7185],[44,7193,44,7195],[44,7203,44,7205],[44,7213,44,7215],[44,7223,44,7225],[44,7133,44,7135],[44,7143,44,7145],[44,7153,44,7155],[44,7163,44,7165],[44,7173,44,7175],[44,7083,44,7085],[44,7093,44,7095],[44,7103,44,7105],[44,7113,44,7115],[44,7123,44,7125],[44,7033,44,7035],[44,7043,44,7045],[44,7053,44,7055],[44,7063,44,7065],[44,7073,44,7075],[44,6983,44,6985],[44,6993,44,6995],[44,7003,44,7005],[44,7013,44,7015],[44,7023,44,7025],[44,6933,44,6935],[44,6943,44,6945],[44,6953,44,6955],[44,6963,44,6965],[44,6973,44,6975],[44,6883,44,6885],[44,6893,44,6895],[44,6903,44,6905],[44,6913,44,6915],[44,6923,44,6925],[44,6833,44,6835],[44,6843,44,6845],[44,6853,44,6855],[44,6863,44,6865],[44,6873,44,6875],[44,6783,44,6785],[44,6793,44,6795],[44,6803,44,6805],[44,6813,44,6815],[44,6823,44,6825],[44,6733,44,6735],[44,6743,44,6745],[44,6753,44,6755],[44,6763,44,6765],[44,6773,44,6775],[44,6683,44,6685],[44,6693,44,6695],[44,6703,44,6705],[44,6713,44,6715],[44,6723,44,6725],[44,6633,44,6635],[44,6643,44,6645],[44,6653,44,6655],[44,6663,44,6665],[44,6673,44,6675],[44,6583,44,6585],[44,6593,44,6595],[44,6603,44,6605],[44,6613,44,6615],[44,6623,44,6625],[44,6533,44,6535],[44,6543,44,6545],[44,6553,44,6555],[44,6563,44,6565],[44,6573,44,6575],[44,6483,44,6485],[44,6493,44,6495],[44,6503,44,6505],[44,6513,44,6515],[44,6523,44,6525],[44,6433,44,6435],[44,6443,44,6445],[44,6453,44,6455],[44,6463,44,6465],[44,6473,44,6475],[44,6383,44,6385],[44,6393,44,6395],[44,6403,44,6405],[44,6413,44,6415],[44,6423,44,6425]],"merged_total":4930,"flags":["merged_cut"]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"узел"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Блок бокс технологический","A","C","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Блок бокс подогрева","D","B"]
["Клим исп.  - УХЛ "]
["№ п/п","Поз. на тех. схеме ","Наименование ",null,null,null,null,"Ед. изм.","Кол-во","Назначение/примечание"]
[1,2,3,null,null,null,null,4,5,6]
[null,"A",null," 1 Узел переключений                ",null,null,null,null,1]
["                                                                                         Входной коллектор",null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[1,"1-1","Кран шаровой ",null,"DN200 ","PN10,0 МПа",{"$f":"IF(AND(B9<>\"-\",B9<>\"\"),$A$4,\" \")","v":"Клим исп.  - УХЛ "},"шт.",1,"Вход газа"]
[{"$f":"A9+1","v":2},"1-4","Кран шаровой ",null,"DN25 ","PN8,0 МПа",{"$f":"IF(AND(B10<>\"-\",B10<>\"\"),$A$4,\" \")","v":"Клим исп.  - УХЛ "},"шт.",1,"Аварийный сброс газа по входу"]
[null,"B",null,"16 Система отбора проб",null,null,null,null,1]
[{"$f":"#REF!+1","v":{"$error":"#REF!"}},"16-1","Кран шаровой ","ручной ","DN10 ","PN10,0 МПа",{"$f":"IF(AND(B12<>\"-\",B12<>\"\"),$A$4,\" \")","v":"Клим исп.  - УХЛ "},"шт.",1,"Вход газа на обводную линию"]
[{"$f":"A12+1","v":{"$error":"#REF!"}},"16-2","Вентиль игольчатый ",null,null,null,"Клим исп.  - УХЛ ","шт.",1,"Вход в пробоотборник"]
[{"$error":"#REF!"},"16-3","Вентиль игольчатый ",null,null,null,{"$f":"IF(AND(B14<>\"-\",B14<>\"\"),$A$4,\" \")","v":"Клим исп.  - УХЛ "},"шт.",1,"Выход из баллона"]
[{"$error":"#REF!"},"16-4","Кран шаровой ","ручной ","DN10 ","PN10,0 МПа",{"$f":"IF(AND(B15<>\"-\",B15<>\"\"),$A$4,\" \")","v":"Клим исп.  - УХЛ "},"шт.",1,"Для подключения системы отбора проб"]
[{"$error":"#REF!"},"ПО16-1","Пробоотборник ","БДП7-0,7-9,8 ",null,null,"Клим исп.  - УХЛ ","шт.",1,"Забор проб"]
[null,"C",null,"2 Узел очистки                ",null,null,null,null,1]
[{"$f":"A16+1","v":{"$error":"#REF!"}},"-","Баллон с азотом",null,null,null," ","шт.",1]
[{"$f":"A18+1","v":{"$error":"#REF!"}},"РУ9.1","Редуктор баллонный",null,null,null,"Клим исп.  - УХЛ ","шт.",1]
[{"$error":"#REF!"},"РУ9.2","Редуктор баллонный",null,null,null,"Клим исп.  - УХЛ ","шт.",1]
[{"$error":"#REF!"},"9.1-1","Кран шаровой","ручной","DN25","PN1,6 МПа","Клим исп.  - УХЛ ","шт.",1,"-"]
[{"$error":"#REF!"},"9.2-1","Кран шаровой","ручной","DN25","PN1,6 МПа","Клим исп.  - УХЛ ","шт.",1,"-"]
[{"$error":"#REF!"},"9-1","Кран шаровой","ручной","DN25","PN1,6 МПа","Клим исп.  - УХЛ ","шт.",1,"-"]
[{"$error":"#REF!"},"КО9-1","Клапан","обратный","DN25","PN1,6 МПа","Клим исп.  - УХЛ ","шт.",1,"Препятствует обратному потоку"]
[null,"D",null,"3 Узел подогрева",null,null,null,null,1]
["                                                                                        1 линия (рабочая)",null,null,null,null,null,null,null,1]
[{"$f":"A24+1","v":{"$error":"#REF!"}},"2.1-1","Клапан предохранительный ",null,"DN50 ","PN8,0 МПа",{"$f":"IF(AND(B27<>\"-\",B27<>\"\"),$A$4,\" \")","v":"Клим исп.  - УХЛ "},"шт.",1,"Вход узла очистки"]
[{"$f":"A27+1","v":{"$error":"#REF!"}},"2.1-2","Кран шаровой ","ручной ","DN50 ","PN8,0 МПа","Клим исп.  - УХЛ ","шт.",1,"Выход узла очистки"]
[{"$f":"A28+1","v":{"$error":"#REF!"}},"2.1-101","Кран шаровой ","ручной ","DN10 ","PN10,0 МПа","Клим исп.  - УХЛ ","шт.",1,"Для подключения датчика перепада давления"]
[{"$error":"#REF!"},"2.1-102","Кран шаровой ","ручной ","DN10 ","PN10,0 МПа",{"$f":"IF(AND(B30<>\"-\",B30<>\"\"),$A$4,\" \")","v":"Клим исп.  - УХЛ "},"шт.",1,"Для подключения датчика перепада давления"]
["                                                                                         2 линия (резервная)",null,null,null,null,null,null,null,1]
[{"$f":"#REF!+1","v":{"$error":"#REF!"}},"2.2-1","Кран шаровой ","ручной ","DN50 ","PN8,0 МПа",{"$f":"IF(AND(B32<>\"-\",B32<>\"\"),$A$4,\" \")","v":"Клим исп.  - УХЛ "},"шт.",1,"Вход узла очистки"]
[{"$f":"A32+1","v":{"$error":"#REF!"}},"2.2-2","Кран шаровой ","ручной ","DN50 ","PN8,0 МПа",{"$f":"IF(AND(B33<>\"-\",B33<>\"\"),$A$4,\" \")","v":"Клим исп.  - УХЛ "},"шт.",1,"Выход узла очистки"]
[{"$error":"#REF!"},"2.2-101","Кран шаровой ","ручной ","DN10 ","PN10,0 МПа",{"$f":"IF(AND(B34<>\"-\",B34<>\"\"),$A$4,\" \")","v":"Клим исп.  - УХЛ "},"шт.",1,"Для подключения датчика перепада давления"]
["                                                                                        Линия слива кондесата",null,null,null,null,null,null,null,1]
[{"$f":"#REF!+1","v":{"$error":"#REF!"}},"2.1-106","Кран шаровой ","ручной ","DN50 ","PN8,0 МПа",{"$f":"IF(AND(B36<>\"-\",B36<>\"\"),$A$4,\" \")","v":"Клим исп.  - УХЛ "},"шт.",1,"Слив продуктов очистки"]
[{"$f":"A36+1","v":{"$error":"#REF!"}},"2.2-106","Кран шаровой ","ручной ","DN50 ","PN8,0 МПа",{"$f":"IF(AND(B37<>\"-\",B37<>\"\"),$A$4,\" \")","v":"Клим исп.  - УХЛ "},"шт.",1,"Слив продуктов очистки"]
[{"$f":"A37+1","v":{"$error":"#REF!"}},"2.1-107","Клапан манометрический",null,null,null,"Клим исп.  - УХЛ ","шт.",1,"Для подключения манометра"]
[{"$f":"#REF!+1","v":{"$error":"#REF!"}},"РУ1-1","Клапан регулирующий","с ручным приводом","DN25","PN6,3 МПа","Клим исп.  - УХЛ ","шт.",1,"Регулирование давления на линии сброса конденсата ГРС"]
[{"$f":"A39+1","v":{"$error":"#REF!"}},"2.1-108","Клапан манометрический",null,null,null,"Клим исп.  - УХЛ ","шт.",1,"Для подключения манометра"]
["                                                                                       Система питания импульсным газом",null,null,null,null,null,null,null,1]
[{"$f":"A40+1","v":{"$error":"#REF!"}},"-","Вставка диэлектрическая",null,null,null," ","шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[{"$f":"A42+1","v":{"$error":"#REF!"}},"8.2-101","Кран шаровой","ручной","DN10","PN10,0 МПа","Клим исп.  - УХЛ ","шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[{"$f":"A43+1","v":{"$error":"#REF!"}},"8.2-102","Кран шаровой","ручной","DN10","PN10,0 МПа","Клим исп.  - УХЛ ","шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[null,"E",null,"4 Узел редуцирования",null,null,"Клим исп.  - УХЛ ",null,1]
["                                                                                        1 линия (рабочая)",null,null,null,null,null,null,null,1]
[{"$f":"A44+1","v":{"$error":"#REF!"}},"3.1-1","Кран шаровой ","ручной ","DN50 ","PN8,0 МПа",{"$f":"IF(AND(B47<>\"-\",B47<>\"\"),$A$4,\" \")","v":"Клим исп.  - УХЛ "},"шт.",1,"Вход на теплообменник"]
[{"$f":"A47+1","v":{"$error":"#REF!"}},"3.1-2","Кран шаровой ","ручной ","DN50 ","PN8,0 МПа",{"$f":"IF(AND(B48<>\"-\",B48<>\"\"),$A$4,\" \")","v":"Клим исп.  - УХЛ "},"шт.",1,"Выход с теплообменника"]
[{"$f":"A48+1","v":{"$error":"#REF!"}},"3.1-101","Кран шаровой ","ручной ","DN10 ","PN10,0 МПа",{"$f":"IF(AND(B49<>\"-\",B49<>\"\"),$A$4,\" \")","v":"Клим исп.  - УХЛ "},"шт.",1,"Настройка предохранительного клапана"]
[{"$f":"A49+1","v":{"$error":"#REF!"}},"3.1-102","Кран шаровой ","ручной ","DN10 ","PN10,0 МПа",{"$f":"IF(AND(B50<>\"-\",B50<>\"\"),$A$4,\" \")","v":"Клим исп.  - УХЛ "},"шт.",{"$f":"I49","v":1},"Для подключения ДМ"]
["                                                                                        2 линия (резервная)",null,null,null,null,null,null,null,1]
[{"$f":"#REF!+1","v":{"$error":"#REF!"}},"3.2-1","Кран шаровой ","ручной ","DN50 ","PN8,0 МПа",{"$f":"IF(AND(B52<>\"-\",B52<>\"\"),$A$4,\" \")","v":"Клим исп.  - УХЛ "},"шт.",1,"Вход на теплообменник"]
["                                                                                       Система питания импульсным газом",null,null,null,null,null,null,null,1]
[{"$f":"#REF!+1","v":{"$error":"#REF!"}},"-","Вставка диэлектрическая",null,null,null,{"$f":"IF(AND(B54<>\"-\",B54<>\"\"),$A$4,\" \")","v":" "},"шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[{"$f":"A54+1","v":{"$error":"#REF!"}},"8.3-101","Кран шаровой","ручной","DN10","PN10,0 МПа","Клим исп.  - УХЛ ","шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[{"$f":"A55+1","v":{"$error":"#REF!"}},"8.3-102","Кран шаровой","ручной","DN10","PN10,0 МПа","Клим исп.  - УХЛ ","шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[{"$error":"#REF!"},"8.3-103","Кран шаровой","ручной","DN10","PN10,0 МПа","Клим исп.  - УХЛ ","шт.",1,"Подача импульсного газа"]
[{"$error":"#REF!"},"8.3-104","Кран шаровой","ручной","DN10","PN10,0 МПа","Клим исп.  - УХЛ ","шт.",1,"Подача импульсного газа"]
[{"$error":"#REF!"},"8.3-105","Кран шаровой","ручной","DN10","PN10,0 МПа","Клим исп.  - УХЛ ","шт.",1,"Подача импульсного газа"]

{"sheet":"после работы скрипта","index":1,"n_rows":59,"n_cols":10,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[57,2,57,6],[58,2,58,6],[51,2,51,6],[52,2,52,6],[53,2,53,6],[54,2,54,6],[55,2,55,6],[56,2,56,6],[45,2,45,6],[46,2,46,6],[47,2,47,6],[48,2,48,6],[49,0,49,7],[50,2,50,6],[39,0,39,7],[40,2,40,6],[41,2,41,6],[42,2,42,6],[43,0,43,7],[44,2,44,6],[33,2,33,6],[34,0,34,7],[35,2,35,6],[36,2,36,6],[37,2,37,6],[38,2,38,6],[27,2,27,6],[28,2,28,6],[29,2,29,6],[30,2,30,6],[31,2,31,6],[32,0,32,9],[21,2,21,6],[22,2,22,6],[23,0,23,7],[24,2,24,6],[25,0,25,7],[26,2,26,6],[15,2,15,6],[16,2,16,6],[17,2,17,6],[18,0,18,7],[19,2,19,6],[20,2,20,6],[9,2,9,6],[10,2,10,6],[11,2,11,6],[12,2,12,6],[13,2,13,6],[14,2,14,6],[7,2,7,6],[8,2,8,6],[5,0,5,9],[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,9],[3,2,3,6],[4,2,4,6],[6,2,6,6]]}
[]
[]
[]
["№ п/п","Поз. на тех. схеме ","Наименование ",null,null,null,null,"Ед. изм.","Кол-во","Назначение/примечание"]
[1,2,3,null,null,null,null,4,5,6]
["Блок бокс технологический"]
[2,"A","1 Узел переключений",null,null,null,null,null,1]
[1,"1-1","Кран шаровой   DN200  PN10,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Вход газа"]
[2,"1-4","Кран шаровой   DN25  PN8,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Аварийный сброс газа по входу"]
[9,"C","2 Узел очистки",null,null,null,null,null,1]
[10,"-","Баллон с азотом",null,null,null,null,"шт.",1]
[11,"РУ9.1","Редуктор баллонный    Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1]
[12,"РУ9.2","Редуктор баллонный    Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1]
[13,"9.1-1","Кран шаровой ручной DN25 PN1,6 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"-"]
[14,"9.2-1","Кран шаровой ручной DN25 PN1,6 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"-"]
[15,"9-1","Кран шаровой ручной DN25 PN1,6 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"-"]
[16,"КО9-1","Клапан обратный DN25 PN1,6 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Препятствует обратному потоку"]
[33,"E","4 Узел редуцирования   Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,null,1]
["                                                                                        1 линия (рабочая)",null,null,null,null,null,null,null,1]
[34,"3.1-1","Кран шаровой  ручной  DN50  PN8,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Вход на теплообменник"]
[35,"3.1-2","Кран шаровой  ручной  DN50  PN8,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Выход с теплообменника"]
[36,"3.1-101","Кран шаровой  ручной  DN10  PN10,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Настройка предохранительного клапана"]
[37,"3.1-102","Кран шаровой  ручной  DN10  PN10,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Для подключения ДМ"]
["                                                                                        2 линия (резервная)",null,null,null,null,null,null,null,1]
[38,"3.2-1","Кран шаровой  ручной  DN50  PN8,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Вход на теплообменник"]
["                                                                                       Система питания импульсным газом",null,null,null,null,null,null,null,1]
[39,"-","Вставка диэлектрическая",null,null,null,null,"шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[40,"8.3-101","Кран шаровой ручной DN10 PN10,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[41,"8.3-102","Кран шаровой ручной DN10 PN10,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[42,"8.3-103","Кран шаровой ручной DN10 PN10,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Подача импульсного газа"]
[43,"8.3-104","Кран шаровой ручной DN10 PN10,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Подача импульсного газа"]
[44,"8.3-105","Кран шаровой ручной DN10 PN10,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Подача импульсного газа"]
["Блок бокс подогрева"]
[17,"D","3 Узел подогрева",null,null,null,null,null,1]
["                                                                                        1 линия (рабочая)",null,null,null,null,null,null,null,1]
[18,"2.1-1","Клапан предохранительный   DN50  PN8,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Вход узла очистки"]
[19,"2.1-2","Кран шаровой  ручной  DN50  PN8,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Выход узла очистки"]
[20,"2.1-101","Кран шаровой  ручной  DN10  PN10,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Для подключения датчика перепада давления"]
[21,"2.1-102","Кран шаровой  ручной  DN10  PN10,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Для подключения датчика перепада давления"]
["                                                                                         2 линия (резервная)",null,null,null,null,null,null,null,1]
[22,"2.2-1","Кран шаровой  ручной  DN50  PN8,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Вход узла очистки"]
[23,"2.2-2","Кран шаровой  ручной  DN50  PN8,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Выход узла очистки"]
[24,"2.2-101","Кран шаровой  ручной  DN10  PN10,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Для подключения датчика перепада давления"]
["                                                                                        Линия слива кондесата",null,null,null,null,null,null,null,1]
[25,"2.1-106","Кран шаровой  ручной  DN50  PN8,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Слив продуктов очистки"]
[26,"2.2-106","Кран шаровой  ручной  DN50  PN8,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Слив продуктов очистки"]
[27,"2.1-107","Клапан манометрический    Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Для подключения манометра"]
[28,"РУ1-1","Клапан регулирующий с ручным приводом DN25 PN6,3 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Регулирование давления на линии сброса конденсата ГРС"]
[29,"2.1-108","Клапан манометрический    Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Для подключения манометра"]
["                                                                                       Система питания импульсным газом",null,null,null,null,null,null,null,1]
[30,"-","Вставка диэлектрическая",null,null,null,null,"шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[31,"8.2-101","Кран шаровой ручной DN10 PN10,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[32,"8.2-102","Кран шаровой ручной DN10 PN10,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[3,"B","16 Система отбора проб",null,null,null,null,null,1]
[4,"16-1","Кран шаровой  ручной  DN10  PN10,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Вход газа на обводную линию"]
[5,"16-2","Вентиль игольчатый     Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Вход в пробоотборник"]
[6,"16-3","Вентиль игольчатый     Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Выход из баллона"]
[7,"16-4","Кран шаровой  ручной  DN10  PN10,0 МПа Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Для подключения системы отбора проб"]
[8,"ПО16-1","Пробоотборник  БДП7-0,7-9,8    Клим исп.  - УХЛ",null,null,null,null,"шт.",1,"Забор проб"]