## СписокСИ
№ п/п | Дата поступления СИ на поверку | Филиал | Наименование, тип СИ | Метрологические хорактеристики |  |  | Заводской (инвентарный) номер СИ | Год изготовления | № Гос. реест СИ | МПИ | Методика поверки | Дата поверки | Эталоны примениемые при поверки | № Записи из ФГИС АРШИН | № Протокола |  | Результат поверки | № Свидетельста |  | № Извещения
|  |  |  | Диапазон измерения |  | к.т.
1 | 2022-06-17 | "Ленинградское УПХГ" | Датчик комплексный с вычислителем расхода "Гиперфлоу-3Пм" | ΔР – 10000 | кгс/м² | 0.1 | 110906233 | 2011 | 15646-08 | 12 | КРАУ 1.456.001 МИ | 2022-06-20 | 3.2.ВЧЮ.1711.2013 |  | Н- | 1 | Годен | Н- | 1
3.2.ВЧЮ.1760.2013
|  |  |  | Р – 160 | кгс/см² | [7 empty] | 3.2.ВЧЮ.1908.2018
|  |  |  | -40…50 | °C

## Журнал приёмки СИ
№ п/п | Дата поступления СИ на поверку | Наименование СИ | Заводской (инвентарный) номер СИ | Метрологические характеристики |  |  | Заказчик | Подпись лица, принявшего СИ | Дата поверки, ФИО поверителя | Резульат поверки (№ протокола, клеймо) |  | Дата выдачи СИ, ФИО, подпись получателя
|  |  |  | Диапазон измерения |  | Класс точности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11
1 | 2022-06-17 | Датчик комплексный с вычислителем расхода "Гиперфлоу-3Пм" | 110906233 | ΔР – 10000 | кгс/м² | 0.1 | филиал ООО "Газпром ПХГ" |  | 2022-06-20 | Годен
|  |  |  | Р – 160 | кгс/см² |  |  |  | Николаев М.Н. | Н- | 1
"Ленинградское УПХГ"
|  |  |  | -40…50 | °C
2

## ЖурналВыданныхСвидетельств
Журнал
№ Свидетельства |  | Дата выдачи | Наименование, тип СИ | Заводской (инвентарный) номер СИ | Заказчик, ИНН | Подпись поверителя | Подпись заказчика
Н- | 1 | 2022-06-20 | Датчик комплексный с вычислителем расхода "Гиперфлоу-3Пм" | 110906233 | "Ленинградское УПХГ"
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Журнал выданных извещений
Журнал
№ Извещения | Дата выдачи | Наименование, тип СИ | Заводской (инвентарный) номер СИ | Заказчик, ИНН | Подпись поверителя | Подпись заказчика

## Лист 4 (hidden)
[5 empty] | кгс/м² | "Волгоградское УПХГ" | Годен | Селютин Н.А
Д- | 3.2.ВЧЮ.1711.2013 | Калибратор давления пневматический. | Метран-504 Воздух | № 273 | кгс/см² | "Елшанское УПХГ" | Не годен | Ожерельев В.Н.
С- | 3.2.ВЧЮ.1760.2013 | Манометр избыточного давления грузопоршневой. | МП-600 | № 1223 | МПа | "Калининградское УПХГ" |  | Дворяшин С.А.
О- | 3.2.ВЧЮ.1799.2013 | Калибратор многофункциональный | МС-5R-IS | № 20086276 | кПа | "Калужское УПХГ" |  | Николаев М.Н.
Н- | 3.2.ВЧЮ.1800.2013 | Калибратор многофункциональный | МС-5R-IS | № 20116924 | Па | "Канчуринское УПХГ"
| 3.2.ВЧЮ.1886.2013 | Термометр сопротивления эталонный | ЭТС-100 | № 08-182 | бар | "Карашурское УПХГ"
| 3.2.ВЧЮ.1905.2018 | Калибратор-измеритель унифицированных сигналов прецизионный | ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012 | 234-0157 | мбар | "Касимовское УПХГ"
| 3.2.ВЧЮ.1906.2018 | Калибратор температуры | КТ-110 | 21-1523 | °C | "Краснодарское УПХГ"
| 3.2.ВЧЮ.1907.2018 | Преобразователь давления эталонный | ПДЭ-020ИЕх-ДИВ-350-А0 | 2510324 | НКПР | "Кущевское УПХГ"
| 3.2.ВЧЮ.1908.2018 | Магазин сопротивлений | Р 327 | 574 | % | "Ленинградское УПХГ"
| 3.2.ВЧЮ.1920.2018 | Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный | ПТСВ-1-2 | 1981 |  | "Московское УАВР и КРС"
| Калибратор температуры КТ-650 |  |  |  |  | "Московское УПХГ"
| Калибратор температуры КТ-1100 |  |  |  |  | "Невское УПХГ"
"Песчано-Уметское УПХГ"
"Похвистневское УПХГ"
"Пунгинское ПХГ"
"Саратовское УАВР и КРС"
"Совхозное УПХГ"
"Ставропольское УАВР и КРС"
"Ставропольское УПХГ"
"Степновское УПХГ"
"УМТСиК"