## Перечень
узел
[10 empty] | Блок бокс технологический | A | C | E
[10 empty] | Блок бокс подогрева | D | B
Клим исп. - УХЛ
№ п/п | Поз. на тех. схеме | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Назначение/примечание
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6
| A | 1 Узел переключений | [5 empty] | 1
Входной коллектор | [7 empty] | 1 | 0
1 | 1-1 | Кран шаровой |  | DN200 | PN10,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. |  | Вход газа
2 | 1-4 | Кран шаровой |  | DN25 | PN8,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Аварийный сброс газа по входу
| B | 16 Система отбора проб | [5 empty] | 1
3 | 16-1 | Кран шаровой | ручной | DN10 | PN10,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 2 | Вход газа на обводную линию
4 | 16-2 | Вентиль игольчатый |  |  |  | Клим исп. - УХЛ | шт. | 3 | Вход в пробоотборник
5 | 16-3 | Вентиль игольчатый |  |  |  | Клим исп. - УХЛ | шт. | 0 | Выход из баллона
6 | 16-4 | Кран шаровой | ручной | DN10 | PN10,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 0 | Для подключения системы отбора проб
7 | ПО16-1 | Пробоотборник | БДП7-0,7-9,8 |  |  | Клим исп. - УХЛ | шт. |  | Забор проб
| C | 2 Узел очистки | [5 empty] | 1
8 | - | Баллон с азотом |  |  |  |  | шт.
9 | РУ9.1 | Редуктор баллонный |  |  |  | Клим исп. - УХЛ | шт. | 1
10 | РУ9.2 | Редуктор баллонный |  |  |  | Клим исп. - УХЛ | шт. | 2
11 | 9.1-1 | Кран шаровой | ручной | DN25 | PN1,6 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 3 | -
12 | 9.2-1 | Кран шаровой | ручной | DN25 | PN1,6 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 0 | -
13 | 9-1 | Кран шаровой | ручной | DN25 | PN1,6 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 0 | -
14 | КО9-1 | Клапан | обратный | DN25 | PN1,6 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. |  | Препятствует обратному потоку
| D | 3 Узел подогрева
1 линия (рабочая) | [7 empty] | 1
15 | 2.1-1 | Клапан предохранительный |  | DN50 | PN8,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 2 | Вход узла очистки
16 | 2.1-2 | Кран шаровой | ручной | DN50 | PN8,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 3 | Выход узла очистки
17 | 2.1-101 | Кран шаровой | ручной | DN10 | PN10,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 0 | Для подключения датчика перепада давления
18 | 2.1-102 | Кран шаровой | ручной | DN10 | PN10,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 0 | Для подключения датчика перепада давления
2 линия (резервная)
19 | 2.2-1 | Кран шаровой | ручной | DN50 | PN8,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. |  | Вход узла очистки
20 | 2.2-2 | Кран шаровой | ручной | DN50 | PN8,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Выход узла очистки
21 | 2.2-101 | Кран шаровой | ручной | DN10 | PN10,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 2 | Для подключения датчика перепада давления
Линия слива кондесата | [7 empty] | 3
22 | 2.1-106 | Кран шаровой | ручной | DN50 | PN8,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 0 | Слив продуктов очистки
23 | 2.2-106 | Кран шаровой | ручной | DN50 | PN8,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 0 | Слив продуктов очистки
24 | 2.1-107 | Клапан манометрический |  |  |  | Клим исп. - УХЛ | шт. |  | Для подключения манометра
25 | РУ1-1 | Клапан регулирующий | с ручным приводом | DN25 | PN6,3 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. |  | Регулирование давления на линии сброса конденсата ГРС
26 | 2.1-108 | Клапан манометрический |  |  |  | Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Для подключения манометра
Система питания импульсным газом | [7 empty] | 2
27 | - | Вставка диэлектрическая |  |  |  |  | шт. | 3 | Обвязка пневмоприводов
28 | 8.2-101 | Кран шаровой | ручной | DN10 | PN10,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 0 | Обвязка пневмоприводов
29 | 8.2-102 | Кран шаровой | ручной | DN10 | PN10,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 0 | Обвязка пневмоприводов
| E | 4 Узел редуцирования
1 линия (рабочая)
30 | 3.1-1 | Кран шаровой | ручной | DN50 | PN8,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Вход на теплообменник
31 | 3.1-2 | Кран шаровой | ручной | DN50 | PN8,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 2 | Выход с теплообменника
32 | 3.1-101 | Кран шаровой | ручной | DN10 | PN10,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 3 | Настройка предохранительного клапана
33 | 3.1-102 | Кран шаровой | ручной | DN10 | PN10,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 0 | Для подключения ДМ
2 линия (резервная) | [7 empty] | 0
34 | 3.2-1 | Кран шаровой | ручной | DN50 | PN8,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. |  | Вход на теплообменник
Система питания импульсным газом
35 | - | Вставка диэлектрическая |  |  |  |  | шт. | 1 | Обвязка пневмоприводов
36 | 8.3-101 | Кран шаровой | ручной | DN10 | PN10,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 2 | Обвязка пневмоприводов
37 | 8.3-102 | Кран шаровой | ручной | DN10 | PN10,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 3 | Обвязка пневмоприводов
38 | 8.3-103 | Кран шаровой | ручной | DN10 | PN10,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 0 | Подача импульсного газа
39 | 8.3-104 | Кран шаровой | ручной | DN10 | PN10,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 0 | Подача импульсного газа
40 | 8.3-105 | Кран шаровой | ручной | DN10 | PN10,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. |  | Подача импульсного газа
| 16-1 | Кран шаровой | ручной | DN10 | PN10,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. |  | Вход газа на обводную линию
| 16-2 | Вентиль игольчатый |  |  |  | Клим исп. - УХЛ | шт. | 0 | Вход в пробоотборник
| 16-3 | Вентиль игольчатый |  |  |  | Клим исп. - УХЛ | шт. |  | Выход из баллона
| 16-4 | Кран шаровой | ручной | DN10 | PN10,0 МПа | Клим исп. - УХЛ | шт. | 0 | Для подключения системы отбора проб
Макрос 2 перенос

## после работы скрипта
№ п/п | Поз. на тех. схеме | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Назначение/примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Блок бокс технологический
1 Узел переключений |  |  |  | 1
Входной коллектор |  |  |  | 1 | Вход газа
1 | 1-1 | Кран шаровой DN200 PN10,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Вход газа
2 | 1-4 | Кран шаровой DN25 PN8,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Аварийный сброс газа по входу
| C | 2 Узел очистки |  | 1
10 | - | Баллон с азотом | шт. | 1
11 | РУ9.1 | Редуктор баллонный Клим исп. - УХЛ | шт. | 1
12 | РУ9.2 | Редуктор баллонный Клим исп. - УХЛ | шт. | 1
13 | 9.1-1 | Кран шаровой ручной DN25 PN1,6 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | -
14 | 9.2-1 | Кран шаровой ручной DN25 PN1,6 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | -
15 | 9-1 | Кран шаровой ручной DN25 PN1,6 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | -
16 | КО9-1 | Клапан обратный DN25 PN1,6 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Препятствует обратному потоку
| E | 4 Узел редуцирования Клим исп. - УХЛ |  | 1
1 линия (рабочая) |  |  |  | 1
34 | 3.1-1 | Кран шаровой ручной DN50 PN8,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Вход на теплообменник
35 | 3.1-2 | Кран шаровой ручной DN50 PN8,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Выход с теплообменника
36 | 3.1-101 | Кран шаровой ручной DN10 PN10,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Настройка предохранительного клапана
37 | 3.1-102 | Кран шаровой ручной DN10 PN10,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Для подключения ДМ
2 линия (резервная) |  |  |  | 1
38 | 3.2-1 | Кран шаровой ручной DN50 PN8,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Вход на теплообменник
Система питания импульсным газом |  |  |  | 1
39 | - | Вставка диэлектрическая | шт. | 1 | Обвязка пневмоприводов
40 | 8.3-101 | Кран шаровой ручной DN10 PN10,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Обвязка пневмоприводов
41 | 8.3-102 | Кран шаровой ручной DN10 PN10,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Обвязка пневмоприводов
42 | 8.3-103 | Кран шаровой ручной DN10 PN10,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Подача импульсного газа
43 | 8.3-104 | Кран шаровой ручной DN10 PN10,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Подача импульсного газа
44 | 8.3-105 | Кран шаровой ручной DN10 PN10,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Подача импульсного газа
Блок бокс подогрева
17 | D | 3 Узел подогрева |  | 1
1 линия (рабочая) |  |  |  | 1
18 | 2.1-1 | Клапан предохранительный DN50 PN8,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Вход узла очистки
19 | 2.1-2 | Кран шаровой ручной DN50 PN8,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Выход узла очистки
20 | 2.1-101 | Кран шаровой ручной DN10 PN10,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Для подключения датчика перепада давления
21 | 2.1-102 | Кран шаровой ручной DN10 PN10,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Для подключения датчика перепада давления
2 линия (резервная) |  |  |  | 1
22 | 2.2-1 | Кран шаровой ручной DN50 PN8,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Вход узла очистки
23 | 2.2-2 | Кран шаровой ручной DN50 PN8,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Выход узла очистки
24 | 2.2-101 | Кран шаровой ручной DN10 PN10,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Для подключения датчика перепада давления
Линия слива кондесата |  |  |  | 1
25 | 2.1-106 | Кран шаровой ручной DN50 PN8,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Слив продуктов очистки
26 | 2.2-106 | Кран шаровой ручной DN50 PN8,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Слив продуктов очистки
27 | 2.1-107 | Клапан манометрический Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Для подключения манометра
28 | РУ1-1 | Клапан регулирующий с ручным приводом DN25 PN6,3 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Регулирование давления на линии сброса конденсата ГРС
29 | 2.1-108 | Клапан манометрический Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Для подключения манометра
Система питания импульсным газом |  |  |  | 1
30 | - | Вставка диэлектрическая | шт. | 1 | Обвязка пневмоприводов
31 | 8.2-101 | Кран шаровой ручной DN10 PN10,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Обвязка пневмоприводов
32 | 8.2-102 | Кран шаровой ручной DN10 PN10,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Обвязка пневмоприводов
| B | 16 Система отбора проб |  | 1
4 | 16-1 | Кран шаровой ручной DN10 PN10,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Вход газа на обводную линию
5 | 16-2 | Вентиль игольчатый Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Вход в пробоотборник
6 | 16-3 | Вентиль игольчатый Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Выход из баллона
7 | 16-4 | Кран шаровой ручной DN10 PN10,0 МПа Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Для подключения системы отбора проб
8 | ПО16-1 | Пробоотборник БДП7-0,7-9,8 Клим исп. - УХЛ | шт. | 1 | Забор проб