## Спецификация
| Позиция |  | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Единица измере- ния | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| 0 | 1. | Щитовое оборудование | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1. | ЩО | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. | 1 | Щит распределительный навесной ЩРН-12з-1 36 УХЛ3 с замком, IP31 | MKM14-N-12-31-Z | Щит распределительный навесной ЩРН-12з-1 36 УХЛ3 с замком, IP31 |  |  |  | IEK |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
| 1. | 2 | Автоматический выключатель С 20А 1P 6kA 3Р | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
| 1. | 3 | Автоматический выключатель С 16А 1P 6kA 1Р | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
| 1. | 4 | Автоматический выключатель С 6А 1P 6kA 1Р | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 3 | 0 | 0
| 1. | 5 | Шина N "ноль" на DIN-изол 8 подкл. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
| 1. | 6 | Шина PE "земля" на DIN-изол 8 подкл. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2. | ЩАО | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | 1 | Щит распределительный навесной ЩРН-12з-1 36 УХЛ3 с замком, IP31 | MKM14-N-12-31-Z | 0 |  |  |  | IEK |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
| 2. | 2 | Автоматический выключатель С 20 1P 6kA 1Р | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
| 2. | 3 | Автоматический выключатель С 16А 1P 6kA 1Р | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
| 2. | 4 | Автоматический выключатель С 6А 1P 6kA 2Р | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
| 2. | 5 | Автоматический выключатель С 6А 1P 6kA 1Р | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 4 | 0 | 0
| 2. | 6 | Шина N "ноль" на DIN-изол 8 подкл. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
| 2. | 7 | Шина PE "земля" на DIN-изол 8 подкл. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3. | Светотехническое оборудование | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 1 | Светильник светодиодный взрывозащищенный Струна Ex LE-СПП-26-024- | LE-СПП-26-024-4128Ex-65X | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 3 | 0 | 0
|  |  | 4128Ex-65X, 24Вт, 175-264В, 50Гц, IP65, способ крепления накладной, | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | цветовая температура 5000К | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 2 | Светильник светодиодный взрывозащищенный Струна Ex LE-СПП-26-024- | LE-СПП-26-024-8037Ex-65X-А | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 7 | 0 | 0
|  |  | 8037Ex-65X-А, 24Вт, 175-264В, 50Гц, IP65, способ крепления накладной, | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | цветовая температура 5000К | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 3 | Светильник светодиодный взрывозащищенный KEDR EX 2.0 LE СБУ-32- | KEDR EX 2.0 LE СБУ-32-100- | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 22 | 0 | 0
|  |  | 100-1841Ex-67X, 100Вт, 175-264В, 50Гц, IP67, способ крепления | 1841Ex-67X | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | накладной, цветовая температура 5000К | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 4 | Светильник светодиодный взрывозащищенный KEDR EX 2.0 LE СБУ-32- | KEDR EX 2.0 LE СБУ-32-100- | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 8 | 0 | 0
|  |  | 100-8018Ex-67X-А, 100Вт, 175-264В, 50Гц, IP67, способ крепления | 8018Ex-67X-А | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | накладной, цветовая температура 5000К | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Взам. инв. № | 3. | 5 | Светильник светодиодный взрывозащищенный KEDR EX 2.0 LE СБУ-32- | KEDR EX 2.0 LE СБУ-32-040- | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 8 | 0 | 0
| 0 | 0 | 040-8016Ex-67X-А, 40Вт, 175-264В, 50Гц, IP65, способ крепления | 8016Ex-67X-А | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Взам. инв. № | 0 | 0 | накладной, цветовая температура 5000К | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпись и дата | 0 | 4. | Кабеленесущие системы | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Инв. № подл.
| Позиция |  | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Единица измере- ния | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| 4. | 1 | Лоток неперфорированный 100х100х3000-1,2 IEK | CLN10-100-100-120-3 | 0 |  |  |  | IEK |  |  |  | шт. | 6 | 0 | 0
| 4. | 2 | Крышка на лоток основание 100-1,2мм IEK | CLP1K-100-120-3 | 0 |  |  |  | IEK |  |  |  | шт. | 6 | 0 | 0
| 4. | 3 | Лоток неперфорированный 50х100х3000-1,2 IEK | CLN10-050-100-120-3 | 0 |  |  |  | IEK |  |  |  | шт. | 27 | 0 | 0
| 4. | 4 | Крышка на лоток основание 100-1,2мм IEK | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | 5 | Перегородка разделительная h=100 мм L2000 IEK | CLM50D-RP-100-20 | 0 |  |  |  | IEK |  |  |  | шт. | 40 | 0 | 0
| 4. | 6 | Поворот 90град ESCA 100×100 мм с крышкой | CLP2P-100-100 | 0 |  |  |  | IEK |  |  |  | шт. | 2 | 0 | 0
| 4. | 7 | Отвод Т-образный плавный тип Г01 100х100мм IEK | COT01-0-100-100 | 0 |  |  |  | IEK |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 0
| 4. | 8 | Крышка отвода Т-образного плавного тип Г01 100мм IEK | COT01D-0-100-08 | 0 |  |  |  | IEK |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 0
| 4. | 9 | Отвод Т-образный горизонтальный, 50х100мм | 0 | 0 |  |  |  | IEK |  |  |  | шт. | 4 | 0 | 0
| 4. | 10 | Поворот горизонтальный 90град, 50х100мм | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
| 4. | 11 | Пластина заземления GP | CLP1Z-GP | 0 |  |  |  | IEK |  |  |  | шт. | 33 | 0 | 0
| 4. | 12 | Комплект соединительный КС М6х10 | CLP1M-CS-6-10-1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 375 | 0 | 0
| 4. | 13 | Профиль П-образный, 40х56х240 мм | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 104 | 0 | 0
| 4. | 14 | Подвес V-образный М8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 224 | 0 | 0
| 4. | 15 | Коробка коммутационная взрывозащищённая, тройниковая | РЕЛИОН-ККВ-А-Т | 0 |  |  |  | ООО «Релион» |  |  |  | шт. | 38 | 0 | 0
| 4. | 16 | Коробка коммутационная взрывозащищённая, проходная | Релион-ККВ-А-Т | 0 |  |  |  | ООО «Релион» |  |  |  | шт. | 10 | 0 | 0
| 4. | 17 | Коробка коммутационная взрывозащищённая, крестовая | РЕЛИОН-ККВ-А-К | 0 |  |  |  | ООО «Релион» |  |  |  | шт. | 3 | 0 | 0
| 4. | 18 | Металлорукав dу 20 мм, Р3-ЦПнг-20 | CMP10-20-050 | 0 |  |  |  | IEK |  |  |  | м. | 100 | 0 | 0
| 4. | 19 | Металлорукав dу 25 мм, Р3-ЦПнг-25 | CMP10-25-050 | 0 |  |  |  | IEK |  |  |  | м. | 100 | 0 | 0
| 4. | 20 | Муфта вводная MB20 | CMP20D-MB-020-010 | 0 |  |  |  | IEK |  |  |  | шт. | 92 | 0 | 0
| 4. | 21 | Муфта вводная MB25 | CMP20D-MB-025-010 | 0 |  |  |  | IEK |  |  |  | шт. | 45 | 0 | 0
| 4. | 22 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в | КВМ-20/12-Х | 0 |  |  |  | ООО «Релион» |  |  |  | шт. | 87 | 0 | 0
|  |  | металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кабеля d=8-12 мм | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | 23 | Кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в | КВМ-25/16-Х-25х1,5 | 0 |  |  |  | ООО «Релион» |  |  |  | шт. | 62 | 0 | 0
|  |  | металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кабеля d=12-16 мм | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | 24 | Переходник М 20/25 | ПР-20-25-М | 0 |  |  |  | ООО «Релион» |  |  |  | шт. | 62 | 0 | 0
| 4. | 25 | Струбцина М8 IEK | CLP1M-SBC-8 | 0 |  |  |  | IEK |  |  |  | шт. | 40 | 0 | 0
| 4. | 26 | Профиль перфорированный П-образный 3000-1,5 IEK | CLM50D-PPP-300-15 | 0 |  |  |  | IEK |  |  |  | шт. | 20 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Взам. инв. № | 0 | 5. | Кабельная продукция | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.1. | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не | ВВГнг(А)-LS | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | распространяющий горение, с пониженным дымообразованием при | ГОСТ 31996-2012 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | горении: число жил и сечение, мм2-напряжение, кB: | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпись и дата | 5.1. | 1 | 5х4-0,66 (N, PE) | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | м. | 50 | 0 | 0
| 5.1. | 2 | 3х2,5-0,66 (N, PE) | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | м. | 43 | 0 | 0
| 5.1. | 3 | 3х1,5-0,66 (N, PE) | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | м. | 28 | 0 | 0
|  | 5.2. | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой | ВВГнг(А)-FRLS | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | из негорючего и огнестойкого ПВХ, не распространяющий горение, с | ГОСТ 31996-2012 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | пониженным дымообразованием при горении: число жил и сечение, мм2- | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Инв. № подл. |  |  | напряжение, кB: | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  |  | Лист
1.2
[5 empty] | Изм. | Кол. уч | Лист | № док. |  | Подп. | Дата
| Позиция |  | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Единица измере- ния | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| 5.2. | 1 | 3х1,5-0,66 (N, PE) | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | м. | 150 | 0 | 0
|  | 5.3. | Провод силовой установочный с медной многопроволочной жилой, с | ПуГВ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | изоляцией из ПВХ: число жил и сечение, мм2: | ГОСТ 31947-2012 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3. | 1 | 1х6 (PE) | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | м. | 70 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 6. | Расходный метериал | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. | 1 | Скоба крепежная однолапковая d20мм метал | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 200 | 0 | 0
| 6. | 2 | Скоба крепежная однолапковая d25мм метал | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 200 | 0 | 0
| 6. | 3 | Саморез с прессшайбой 4.2х13 мм сверло | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | кг | 3 | 0 | 0
| 6. | 4 | Гайка со стопорным буртом М8 | CLP1M-N-8-2 | 0 |  |  |  | IEK |  |  |  | шт. | 1132 | 0 | 0
| 6. | 5 | Гайка соединительная М8 | CLP1M-GS-8 | 0 |  |  |  | IEK |  |  |  | шт. | 250 | 0 | 0
| 6. | 6 | Шпилька резьбовая М6, L=150 мм | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 232 | 0 | 0
| 6. | 7 | Шпилька резьбовая М8х2000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 246 | 0 | 0
| 6. | 8 | Шпилька резьбовая М8х1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 216 | 0 | 0
| 6. | 9 | Болт шестигранный М8x30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 68 | 0 | 0
| 6. | 10 | Гайка со стопорным буртом М6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 464 | 0 | 0
| 6. | 11 | Пластина монтажная вертикальная 110х180мм IEK | CLM50D-MPV-110-12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | шт. | 51 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.4. | ЩС308 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Взам. инв. № |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпись и дата |  | 1.5. | ЩС408(сущ.) | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Инв. № подл. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  |  | Лист
1.3
[5 empty] | Изм. | Кол. уч | Лист | № док. |  | Подп. | Дата
| Позиция |  | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Единица измере- ния | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2. | Электроустановочные изделия | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3. | Кабельная продукция | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 4. | Материалы: | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Взам. инв. № | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпись и дата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Инв. № подл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  |  | Лист
1.4
[5 empty] | Изм. | Кол. уч | Лист | № док. |  | Подп. | Дата
| Позиция |  | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Единица измере- ния | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Взам. инв. № | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпись и дата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Инв. № подл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  |  | Лист
1.5
[5 empty] | Изм. | Кол. уч | Лист | № док. |  | Подп. | Дата

## На планы
ОТМ +1
Поз. |  | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примеч.
3. | 1 | LE-СПП-26-024-4128Ex-65X | Светильник светодиодный взрывозащищенный Струна Ex LE-СПП-26-024- | 3 шт.
3. | 2 | LE-СПП-26-024-8037Ex-65X-А | Светильник светодиодный взрывозащищенный Струна Ex LE-СПП-26-024- | 5 шт.
4. | 5 | CLM50D-RP-100-20 | Перегородка разделительная h=100 мм L2000 IEK | 7 шт.
4. | 12 | CLP1M-CS-6-10-1 | Комплект соединительный КС М6х10 | 20 шт.
4. | 15 | РЕЛИОН-ККВ-А-Т | Коробка коммутационная взрывозащищённая, тройниковая | 12 шт.
4. | 16 | Релион-ККВ-А-Т | Коробка коммутационная взрывозащищённая, проходная | 2 шт.
4. | 18 | CMP10-20-050 | Металлорукав dу 20 мм, Р3-ЦПнг-20 | 14 м.
4. | 19 | CMP10-25-050 | Металлорукав dу 25 мм, Р3-ЦПнг-25 | 24 м.
4. | 20 | CMP20D-MB-020-010 | Муфта вводная MB20 | 11 шт.
4. | 21 | CMP20D-MB-025-010 | Муфта вводная MB25 | 17 шт.
4. | 22 | КВМ-20/12-Х | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в | 19 шт.
4. | 23 | КВМ-25/16-Х-25х1,5 | Кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в | 24 шт.
4. | 24 | ПР-20-25-М | Переходник М 20/25 | 24 шт.
4. | 25 | CLP1M-SBC-8 | Струбцина М8 IEK | 40 шт.
4. | 26 | CLM50D-PPP-300-15 | Профиль перфорированный П-образный 3000-1,5 IEK | 20 шт.
6. | 3 | 0 | Саморез с прессшайбой 4.2х13 мм сверло | 1 кг
6. | 4 | CLP1M-N-8-2 | Гайка со стопорным буртом М8 | 200 шт.
6. | 5 | CLP1M-GS-8 | Гайка соединительная М8 | 10 шт.
6. | 7 | 0 | Шпилька резьбовая М8х2000 | 30 шт.
6. | 11 | CLM50D-MPV-110-12 | Пластина монтажная вертикальная 110х180мм IEK | 14 шт.
ОТМ +2
№п/п по спец. |  |  | Наименование | ед.изм | кол-во
3. | 2 | LE-СПП-26-024-8037Ex-65X-А | Светильник светодиодный взрывозащищенный Струна Ex LE-СПП-26-024- | 5 шт.
4. | 1 | CLN10-100-100-120-3 | Лоток неперфорированный 100х100х3000-1,2 IEK | 0 шт.
4. | 2 | CLP1K-100-120-3 | Крышка на лоток основание 100-1,2мм IEK | 0 шт.
4. | 5 | CLM50D-RP-100-20 | Перегородка разделительная h=100 мм L2000 IEK | 7 шт.
4. | 6 | CLP2P-100-100 | Поворот 90град ESCA 100×100 мм с крышкой | 0 шт.
4. | 11 | CLP1Z-GP | Пластина заземления GP | 0 шт.
4. | 12 | CLP1M-CS-6-10-1 | Комплект соединительный КС М6х10 | 20 шт.
4. | 15 | РЕЛИОН-ККВ-А-Т | Коробка коммутационная взрывозащищённая, тройниковая | 12 шт.
4. | 18 | CMP10-20-050 | Металлорукав dу 20 мм, Р3-ЦПнг-20 | 14 м.
4. | 19 | CMP10-25-050 | Металлорукав dу 25 мм, Р3-ЦПнг-25 | 24 м.
4. | 21 | CMP20D-MB-025-010 | Муфта вводная MB25 | 17 шт.
4. | 23 | КВМ-25/16-Х-25х1,5 | Кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в | 24 шт.
4. | 24 | ПР-20-25-М | Переходник М 20/25 | 24 шт.
6. | 11 | CLM50D-MPV-110-12 | Пластина монтажная вертикальная 110х180мм IEK | 14 шт.
ОТМ +3
№п/п по спец. |  |  | Наименование | ед.изм | кол-во
3. | 2 | LE-СПП-26-024-8037Ex-65X-А | Светильник светодиодный взрывозащищенный Струна Ex LE-СПП-26-024- | шт. | 1
3. | 3 | KEDR EX 2.0 LE СБУ-32-100- | Светильник светодиодный взрывозащищенный KEDR EX 2.0 LE СБУ-32- | шт. | 22
3. | 4 | KEDR EX 2.0 LE СБУ-32-100- | Светильник светодиодный взрывозащищенный KEDR EX 2.0 LE СБУ-32- | шт. | 8
4. | 3 | CLN10-050-100-120-3 | Лоток неперфорированный 50х100х3000-1,2 IEK | шт. | 27
4. | 5 | CLM50D-RP-100-20 | Перегородка разделительная h=100 мм L2000 IEK | шт. | 27
4. | 9 | 0 | Отвод Т-образный горизонтальный, 50х100мм | шт. | 4
4. | 10 | 0 | Поворот горизонтальный 90град, 50х100мм | 0 | 2
4. | 11 | CLP1Z-GP | Пластина заземления GP | шт. | 27
4. | 12 | CLP1M-CS-6-10-1 | Комплект соединительный КС М6х10 | шт. | 290
4. | 13 | 0 | Профиль П-образный, 40х56х240 мм | шт. | 104
4. | 14 | 0 | Подвес V-образный М8 | шт. | 208
4. | 15 | РЕЛИОН-ККВ-А-Т | Коробка коммутационная взрывозащищённая, тройниковая | шт. | 22
4. | 16 | Релион-ККВ-А-Т | Коробка коммутационная взрывозащищённая, проходная | шт. | 7
4. | 18 | CMP10-20-050 | Металлорукав dу 20 мм, Р3-ЦПнг-20 | м. | 40
4. | 19 | CMP10-25-050 | Металлорукав dу 25 мм, Р3-ЦПнг-25 | м. | 32
4. | 20 | CMP20D-MB-020-010 | Муфта вводная MB20 | шт. | 50
4. | 21 | CMP20D-MB-025-010 | Муфта вводная MB25 | шт. | 20
4. | 22 | КВМ-20/12-Х | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в | шт. | 68
4. | 23 | КВМ-25/16-Х-25х1,5 | Кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в | шт. | 12
4. | 24 | ПР-20-25-М | Переходник М 20/25 | шт. | 12
6. | 1 | 0 | Скоба крепежная однолапковая d20мм метал | шт. | 80
6. | 3 | 0 | Саморез с прессшайбой 4.2х13 мм сверло | кг | 1
6. | 4 | CLP1M-N-8-2 | Гайка со стопорным буртом М8 | шт. | 900
6. | 5 | CLP1M-GS-8 | Гайка соединительная М8 | шт. | 208
6. | 6 | 0 | Шпилька резьбовая М6, L=150 мм | шт. | 216
6. | 7 | 0 | Шпилька резьбовая М8х2000 | шт. | 216
6. | 8 | 0 | Шпилька резьбовая М8х1000 | шт. | 216
6. | 9 | 0 | Болт шестигранный М8x30 | шт. | 52
6. | 10 | 0 | Гайка со стопорным буртом М6 | шт. | 432
6. | 11 | CLM50D-MPV-110-12 | Пластина монтажная вертикальная 110х180мм IEK | шт. | 29
ОТМ +4
№п/п по спец. |  |  | Наименование | ед.изм | кол-во
3. | 5 | KEDR EX 2.0 LE СБУ-32-040- | Светильник светодиодный взрывозащищенный KEDR EX 2.0 LE СБУ-32- | шт. | 8
4. | 14 | 0 | Подвес V-образный М8 | шт. | 16
4. | 15 | РЕЛИОН-ККВ-А-Т | Коробка коммутационная взрывозащищённая, тройниковая | шт. | 1
4. | 16 | Релион-ККВ-А-Т | Коробка коммутационная взрывозащищённая, проходная | шт. | 1
4. | 17 | РЕЛИОН-ККВ-А-К | Коробка коммутационная взрывозащищённая, крестовая | шт. | 3
4. | 19 | CMP10-25-050 | Металлорукав dу 25 мм, Р3-ЦПнг-25 | м. | 40
4. | 20 | CMP20D-MB-020-010 | Муфта вводная MB20 | шт. | 31
4. | 23 | КВМ-25/16-Х-25х1,5 | Кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в | шт. | 17
4. | 24 | ПР-20-25-М | Переходник М 20/25 | шт. | 17
6. | 1 | 0 | Скоба крепежная однолапковая d20мм метал | шт. | 25
6. | 3 | 0 | Саморез с прессшайбой 4.2х13 мм сверло | кг | 1
6. | 4 | CLP1M-N-8-2 | Гайка со стопорным буртом М8 | шт. | 32
6. | 5 | CLP1M-GS-8 | Гайка соединительная М8 | шт. | 32
6. | 6 | 0 | Шпилька резьбовая М6, L=150 мм | шт. | 16
6. | 9 | 0 | Болт шестигранный М8x30 | шт. | 16
6. | 10 | 0 | Гайка со стопорным буртом М6 | шт. | 32
6. | 11 | CLM50D-MPV-110-12 | Пластина монтажная вертикальная 110х180мм IEK | шт. | 5

## РЕД
Позиция |  | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измере- ния | Коли- чество | ОТМ. +3.000 | ОТМ. +4.600 | ОТМ. +7.200 | ОТМ. +10.200
| 1. | Щитовое оборудование
| 1. | ЩО
1. | 1 | Щит распределительный навесной ЩРН-12з-1 36 УХЛ3 с замком, IP31 | MKM14-N-12-31-Z | Щит распределительный навесной ЩРН-12з-1 36 УХЛ3 с замком, IP31 | IEK | шт. | 1
1. | 2 | Автоматический выключатель С 20А 1P 6kA 3Р |  |  |  | шт. | 1
1. | 3 | Автоматический выключатель С 16А 1P 6kA 1Р |  |  |  | шт. | 1
1. | 4 | Автоматический выключатель С 6А 1P 6kA 1Р |  |  |  | шт. | 3
1. | 5 | Шина N "ноль" на DIN-изол 8 подкл. |  |  |  | шт. | 1
1. | 6 | Шина PE "земля" на DIN-изол 8 подкл. |  |  |  | шт. | 1
| 2. | ЩАО
2. | 1 | Щит распределительный навесной ЩРН-12з-1 36 УХЛ3 с замком, IP31 | MKM14-N-12-31-Z |  | IEK | шт. | 1
2. | 2 | Автоматический выключатель С 20 1P 6kA 1Р |  |  |  | шт. | 1
2. | 3 | Автоматический выключатель С 16А 1P 6kA 1Р |  |  |  | шт. | 1
2. | 4 | Автоматический выключатель С 6А 1P 6kA 2Р |  |  |  | шт. | 1
2. | 5 | Автоматический выключатель С 6А 1P 6kA 1Р |  |  |  | шт. | 4
2. | 6 | Шина N "ноль" на DIN-изол 8 подкл. |  |  |  | шт. | 1
2. | 7 | Шина PE "земля" на DIN-изол 8 подкл. |  |  |  | шт. | 1
| 3. | Светотехническое оборудование
3. | 1 | Светильник светодиодный взрывозащищенный Струна Ex LE-СПП-26-024- | LE-СПП-26-024-4128Ex-65X |  |  | шт. | 3 | 3
4128Ex-65X, 24Вт, 175-264В, 50Гц, IP65, способ крепления накладной,
цветовая температура 5000К
3. | 2 | Светильник светодиодный взрывозащищенный Струна Ex LE-СПП-26-024- | LE-СПП-26-024-8037Ex-65X-А |  |  | шт. | 7 | 5 | 1 | 1
8037Ex-65X-А, 24Вт, 175-264В, 50Гц, IP65, способ крепления накладной,
цветовая температура 5000К
3. | 3 | Светильник светодиодный взрывозащищенный KEDR EX 2.0 LE СБУ-32- | KEDR EX 2.0 LE СБУ-32-100- |  |  | шт. | 22 |  |  | 22
|  | 100-1841Ex-67X, 100Вт, 175-264В, 50Гц, IP67, способ крепления | 1841Ex-67X
накладной, цветовая температура 5000К
3. | 4 | Светильник светодиодный взрывозащищенный KEDR EX 2.0 LE СБУ-32- | KEDR EX 2.0 LE СБУ-32-100- |  |  | шт. | 8 |  |  | 8
|  | 100-8018Ex-67X-А, 100Вт, 175-264В, 50Гц, IP67, способ крепления | 8018Ex-67X-А
накладной, цветовая температура 5000К
3. | 5 | Светильник светодиодный взрывозащищенный KEDR EX 2.0 LE СБУ-32- | KEDR EX 2.0 LE СБУ-32-040- |  |  | шт. | 8 |  |  |  | 8
|  | 040-8016Ex-67X-А, 40Вт, 175-264В, 50Гц, IP65, способ крепления | 8016Ex-67X-А
накладной, цветовая температура 5000К
| 4. | Кабеленесущие системы
4. | 1 | Лоток неперфорированный 100х100х3000-1,2 IEK | CLN10-100-100-120-3 |  | IEK | шт. | 6 |  | 6
4. | 2 | Крышка на лоток основание 100-1,2мм IEK | CLP1K-100-120-3 |  | IEK | шт. | 6 |  | 6
4. | 3 | Лоток неперфорированный 50х100х3000-1,2 IEK | CLN10-050-100-120-3 |  | IEK | шт. | 27 |  |  | 27
4. | 4 | Крышка на лоток основание 100-1,2мм IEK |  |  |  |  | 0
4. | 5 | Перегородка разделительная h=100 мм L2000 IEK | CLM50D-RP-100-20 |  | IEK | шт. | 40 | 7 | 6 | 27
4. | 6 | Поворот 90град ESCA 100×100 мм с крышкой | CLP2P-100-100 |  | IEK | шт. | 2 |  | 2
4. | 7 | Отвод Т-образный плавный тип Г01 100х100мм IEK | COT01-0-100-100 |  | IEK | шт. | 0
4. | 8 | Крышка отвода Т-образного плавного тип Г01 100мм IEK | COT01D-0-100-08 |  | IEK | шт. | 0
4. | 9 | Отвод Т-образный горизонтальный, 50х100мм |  |  | IEK | шт. | 4 |  |  | 4
4. | 10 | Поворот горизонтальный 90град, 50х100мм |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
4. | 11 | Пластина заземления GP | CLP1Z-GP |  | IEK | шт. | 33 |  | 6 | 27
4. | 12 | Комплект соединительный КС М6х10 | CLP1M-CS-6-10-1 |  |  | шт. | 375 | 20 | 65 | 290
4. | 13 | Профиль П-образный, 40х56х240 мм |  |  |  | шт. | 104 |  |  | 104
4. | 14 | Подвес V-образный М8 |  |  |  | шт. | 224 |  |  | 208 | 16
4. | 15 | Коробка коммутационная взрывозащищённая, тройниковая | РЕЛИОН-ККВ-А-Т |  | ООО «Релион» | шт. | 38 | 12 | 3 | 22 | 1
4. | 16 | Коробка коммутационная взрывозащищённая, проходная | Релион-ККВ-А-Т |  | ООО «Релион» | шт. | 10 | 2 |  | 7 | 1
4. | 17 | Коробка коммутационная взрывозащищённая, крестовая | РЕЛИОН-ККВ-А-К |  | ООО «Релион» | шт. | 3 |  |  |  | 3
4. | 18 | Металлорукав dу 20 мм, Р3-ЦПнг-20 | CMP10-20-050 |  | IEK | м. | 100 | 14 | 12 | 40
4. | 19 | Металлорукав dу 25 мм, Р3-ЦПнг-25 | CMP10-25-050 |  | IEK | м. | 100 | 24 | 23 | 32 | 40
4. | 20 | Муфта вводная MB20 | CMP20D-MB-020-010 |  | IEK | шт. | 92 | 11 |  | 50 | 31
4. | 21 | Муфта вводная MB25 | CMP20D-MB-025-010 |  | IEK | шт. | 45 | 17 | 8 | 20
4. | 22 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в | КВМ-20/12-Х |  | ООО «Релион» | шт. | 87 | 19 |  | 68
металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром
кабеля d=8-12 мм
4. | 23 | Кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в | КВМ-25/16-Х-25х1,5 |  | ООО «Релион» | шт. | 62 | 24 | 9 | 12 | 17
металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром
кабеля d=12-16 мм
4. | 24 | Переходник М 20/25 | ПР-20-25-М |  | ООО «Релион» | шт. | 62 | 24 | 9 | 12 | 17
4. | 25 | Струбцина М8 IEK | CLP1M-SBC-8 |  | IEK | шт. | 40 | 40
4. | 26 | Профиль перфорированный П-образный 3000-1,5 IEK | CLM50D-PPP-300-15 |  | IEK | шт. | 20 | 20
| 5. | Кабельная продукция
| 5.1. | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не | ВВГнг(А)-LS
|  | распространяющий горение, с пониженным дымообразованием при | ГОСТ 31996-2012
горении: число жил и сечение, мм2-напряжение, кB:
5.1. | 1 | 5х4-0,66 (N, PE) |  |  |  | м. | 50
5.1. | 2 | 3х2,5-0,66 (N, PE) |  |  |  | м. | 43
5.1. | 3 | 3х1,5-0,66 (N, PE) |  |  |  | м. | 28
| 5.2. | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой | ВВГнг(А)-FRLS
|  | из негорючего и огнестойкого ПВХ, не распространяющий горение, с | ГОСТ 31996-2012
пониженным дымообразованием при горении: число жил и сечение, мм2-
напряжение, кB:
5.2. | 1 | 3х1,5-0,66 (N, PE) |  |  |  | м. | 150
| 5.3. | Провод силовой установочный с медной многопроволочной жилой, с | ПуГВ
|  | изоляцией из ПВХ: число жил и сечение, мм2: | ГОСТ 31947-2012
5.3. | 1 | 1х6 (PE) |  |  |  | м. | 70
| 6. | Расходный метериал |  |  |  |  | 0
6. | 1 | Скоба крепежная однолапковая d20мм метал |  |  |  | шт. | 200 |  |  | 80 | 25
6. | 2 | Скоба крепежная однолапковая d25мм метал |  |  |  | шт. | 200
6. | 3 | Саморез с прессшайбой 4.2х13 мм сверло |  |  |  | кг | 3 | 1 |  | 1 | 1
6. | 4 | Гайка со стопорным буртом М8 | CLP1M-N-8-2 |  | IEK | шт. | 1132 | 200 |  | 900 | 32
6. | 5 | Гайка соединительная М8 | CLP1M-GS-8 |  | IEK | шт. | 250 | 10 |  | 208 | 32
6. | 6 | Шпилька резьбовая М6, L=150 мм |  |  |  | шт. | 232 |  |  | 216 | 16
6. | 7 | Шпилька резьбовая М8х2000 |  |  |  | шт. | 246 | 30 |  | 216
6. | 8 | Шпилька резьбовая М8х1000 |  |  |  | шт. | 216 |  |  | 216
6. | 9 | Болт шестигранный М8x30 |  |  |  | шт. | 68 |  |  | 52 | 16
6. | 10 | Гайка со стопорным буртом М6 |  |  |  | шт. | 464 |  |  | 432 | 32
6. | 11 | Пластина монтажная вертикальная 110х180мм IEK | CLM50D-MPV-110-12 |  |  | шт. | 51 | 14 | 3 | 29 | 5
| 1.4. | ЩС308
| 1.5. | ЩС408(сущ.)
| 2. | Электроустановочные изделия
| 3. | Кабельная продукция
| 4. | Материалы: