## Отчёт
Приложение 6 к договору на электроснабжение и потребление электрической энергии от . № 543201
ОТЧЕТ
о фактическом потреблении электроэнергии СП "МИЗ МЕДБЕЛРОС"
|  | за месяц |  |  | июль | 2013 | год |  |  |  | 10
Название объекта | Адрес объекта | Марка прибора учета | Номер прибора учета | Место расположения | Дата | Показания счетчика |  |  | Потребленная электроэнергия (кВт) | Потери в | 10
[6 empty] | Коэффициент трансформации | предыдущее | Последнее |  | трансф.I сети
СП " МИЗ МедБелРос " ООО Осиповичский ф-л |  | ЦЭ6803В | О133958 | ВРУ-534 0,4кВ от ТП-32 гр.№ 2 |  | 1 | 58728 | 0 | -58728 | Введите данные
|  | - | - | - | - | 1 |  | 0 | 0
|  | - | - | - | - | - | - | - | -
Руководитель предприятия (организации)
Отчет

## по месяцам
|  | ВРУ основной |  |  |  |  | Нагрев воды |  |  |  |  | Учет АВР
|  |  | показания счетчика |  |  |  |  | показания счетчика |  |  |  |  | показания счетчика
|  | расход (кВт) | 51023 | Коэффициент трансформации |  |  | расход (кВт) | 1200 | Коэффициент трансформации |  |  | расход (кВт) | 1200 | Коэффициент трансформации
2013 | январь | 1727 | 52750 | 1 | 2013 | январь | 50 | 1250 | 1 | 2013 | январь | 50 | 1250 | 1
| февраль | 1526 | 54276 | 1 |  | февраль | 70 | 1320 | 1 |  | февраль | 70 | 1320 | 1
| март | 1338 | 55614 | 1 |  | март | -1320 | 0 | 1 |  | март | -1320 | 0 | 1
| апрель | 1394 | 57008 | 1 |  | апрель | 0 | 0 | 1 |  | апрель | 0 | 0 | 1
| май | 740 | 57748 | 1 |  | май | 0 | 0 | 1 |  | май | 0 | 0 | 1
| июнь | 980 | 58728 | 1 |  | июнь | 0 | 0 | 1 |  | июнь | 0 | 0 | 1
| июль | -58728 | 0 | 1 |  | июль | 0 | 0 | 1 |  | июль | 0 | 0 | 1
| август | 0 | 0 | 1 |  | август | 0 | 0 | 1 |  | август | 0 | 0 | 1
| сентябь | 0 | 0 | 1 |  | сентябь | 0 | 0 | 1 |  | сентябь | 0 | 0 | 1
| октябрь | 0 | 0 | 1 |  | октябрь | 0 | 0 | 1 |  | октябрь | 0 | 0 | 1
| ноябрь | 0 | 0 | 1 |  | ноябрь | 0 | 0 | 1 |  | ноябрь | 0 | 0 | 1
| декабрь | 0 | 0 | 1 |  | декабрь | 0 | 0 | 1 |  | декабрь | 0 | 0 | 1
2014 | январь | 0 | 0 | 1 | 2014 | январь | 0 | 0 | 1 | 2014 | январь | 0 | 0 | 1
| февраль | 0 | 0 | 1 |  | февраль | 0 | 0 | 1 |  | февраль | 0 | 0 | 1
| март | 0 | 0 | 1 |  | март | 0 | 0 | 1 |  | март | 0 | 0 | 1
| апрель | 0 |  | 1 |  | апрель | 0 |  | 1 |  | апрель | 0 |  | 1
| май | 0 |  | 1 |  | май | 0 |  | 1 |  | май | 0 |  | 1
| июнь | 0 |  | 1 |  | июнь | 0 |  | 1 |  | июнь | 0 |  | 1
| июль | 0 |  | 1 |  | июль | 0 |  | 1 |  | июль | 0 |  | 1
| август | 0 |  | 1 |  | август | 0 |  | 1 |  | август | 0 |  | 1
| сентябь | 0 |  | 1 |  | сентябь | 0 |  | 1 |  | сентябь | 0 |  | 1
| октябрь | 0 |  | 1 |  | октябрь | 0 |  | 1 |  | октябрь | 0 |  | 1
| ноябрь | 0 |  | 1 |  | ноябрь | 0 |  | 1 |  | ноябрь | 0 |  | 1
| декабрь | 0 |  | 1 |  | декабрь | 0 |  | 1 |  | декабрь | 0 |  | 1
2015 | январь | 0 |  | 1 | 2015 | январь | 0 |  | 1 | 2015 | январь | 0 |  | 1
| февраль | 0 |  | 1 |  | февраль | 0 |  | 1 |  | февраль | 0 |  | 1
| март | 0 |  | 1 |  | март | 0 |  | 1 |  | март | 0 |  | 1
| апрель | 0 |  | 1 |  | апрель | 0 |  | 1 |  | апрель | 0 |  | 1
| май | 0 |  | 1 |  | май | 0 |  | 1 |  | май | 0 |  | 1
| июнь | 0 |  | 1 |  | июнь | 0 |  | 1 |  | июнь | 0 |  | 1
| июль | 0 |  | 1 |  | июль | 0 |  | 1 |  | июль | 0 |  | 1
| август | 0 |  | 1 |  | август | 0 |  | 1 |  | август | 0 |  | 1
| сентябь | 0 |  | 1 |  | сентябь | 0 |  | 1 |  | сентябь | 0 |  | 1
| октябрь | 0 |  | 1 |  | октябрь | 0 |  | 1 |  | октябрь | 0 |  | 1
| ноябрь | 0 |  | 1 |  | ноябрь | 0 |  | 1 |  | ноябрь | 0 |  | 1
| декабрь | 0 |  | 1 |  | декабрь | 0 |  | 1 |  | декабрь | 0 |  | 1