## Отчёт
Приложение 6 к договору на электроснабжение и потребление электрической энергии от . № 543201
ОТЧЕТ
о фактическом потреблении электроэнергии СП "МИЗ МЕДБЕЛРОС"
|  | за месяц |  |  | январь | 2014 | год |  |  |  | 16
Название объекта | Адрес объекта | Марка прибора учета | Номер прибора учета | Место расположения | Дата | Показания счетчика |  |  | Потребленная электроэнергия (тыс.кВт) | Потери в
[6 empty] | Коэффициент трансформации | предыдущее | Последнее |  | трансф.I сети
СП " МИЗ МедБелРос " ООО Осиповичский ф-л |  | ЦЭ6803В | О133958 | ВРУ-534 0,4кВ от ТП-32 гр.№ 2 |  | 1 | 62600 | 62150 | -0.45 | Введите данные
|  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | - | - | - | - | - | - | -
Отчет

## по месяцам
| 2013 | 2014 | показания счетчика
|  | расход (тыс.кВт) | 51023 | Коэффициент трансформации
2013 | январь | 1.727 | 52750 | 1
2013 | февраль | 1.526 | 54276 | 1
2013 | март | 1.338 | 55614 | 1
2013 | апрель | 1.394 | 57008 | 1
2013 | май | 0.74 | 57748 | 1
2013 | июнь | 0.98 | 58728 | 1
2013 | июль | 0.392 | 59120 | 1
2013 | август | 0.88 | 60000 | 1
2013 | сентябь | 0.12 | 60120 | 1
2013 | октябрь | 0.13 | 60250 | 1
2013 | ноябрь | 1.34 | 61590 | 1
2013 | декабрь | 1.01 | 62600 | 1
2014 | январь | -0.45 | 62150 | 1
2014 | февраль | -62.15 |  | 1
2014 | март | 0 |  | 1
2014 | апрель | 0 |  | 1
2014 | май | 0 |  | 1
2014 | июнь | 0 |  | 1
2014 | июль | 0 |  | 1
2014 | август | 0 |  | 1
2014 | сентябь | 0 |  | 1
2014 | октябрь | 0 |  | 1
2014 | ноябрь | 0 |  | 1
2014 | декабрь | 0 |  | 1
2015 | январь | 0 |  | 1
2015 | февраль | 0 |  | 1
2015 | март | 0 |  | 1
2015 | апрель | 0 |  | 1
2015 | май | 0 |  | 1
2015 | июнь | 0 |  | 1
2015 | июль | 0 |  | 1
2015 | август | 0 |  | 1
2015 | сентябь | 0 |  | 1
2015 | октябрь | 0 |  | 1
2015 | ноябрь | 0 |  | 1
2015 | декабрь | 0 |  | 1