## исходные_данные
1 | (РА) | 30 | 31 | прим. к формуле (1) | 0
2 | (ЗА1) | 20 | 15 | - | 5
3 | (ЗА2) | 20 | 20 | - | 0
4 | (ЗА3) | 20 | 5 | - | 15
5 | (ЗА4) | 15 | 15 | - | 0
6 | (ЗА5) | 25 | 10 | - | 15
7 | (ЗА6) | 25 | 5 | - | 20
8 | (ЗА7) | 35 | 20 | - | 15
9 | (ПА) | 40 | 40 | - | 0
10 | (ОА) | 40 | 41 | прим. к формуле (1) | 0
11 | (Ф) | 30 | 5 | - | 25
1 | (РА)
3 | (ЗА2)
5 | (ЗА4)
9 | (ПА)
10 | (ОА)
1 | (РА)
3 | (ЗА2)
5 | (ЗА4)

## тех.лист (hidden)
Коэффициент A | Таблица № 1. Коэффициент технического состояния здания, блок-контейнера или шкафа ПРГ, строительных конструкций ПРГП
для Коэффициента A: по результатам ТД выявлены неисправности узла редуцирования и фильтров, без устранения которых в результате ремонта ТУ его безопасная эксплуатация невозможна | Категория технического состояния здания, блок-контейнера или шкафа ПРГ, строительных конструкций ПРГП | Коэффициент технического состояния здания, блок-контейнера или шкафа ПРГ, строительных конструкций ПРГП | для Коэффициента E: в случае, если по результатам проведения ТД ПРГ выявлены неисправности, механические повреждения, разрушения систем или их частей
для Коэффициента A: по результатам ТД неисправности узла редуцирования и фильтров отсутствуют | для Коэффициента D: Конструкции, здания и сооружения, включая грунтовое основание, в нормативном техническом состоянии | 0 | для Коэффициента E: в случае, если по результатам проведения ТД ПРГ отсутствуют неисправности, механические повреждения, разрушения систем или их частей
| для Коэффициента D: Конструкции, здания и сооружения, включая грунтовое основание, в работоспособном состоянии | 0.01
| для Коэффициента D: Конструкции, здания и сооружения, включая грунтовое основание, в ограниченно работоспособном состоянии | 0.05
| для Коэффициента D: Конструкции, здания и сооружения, включая грунтовое основание, в аварийном состоянии | 0.1